OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet pogodbe je servisno vzdrževanje in pregled ogrevalne tehnike za potrebe MNZ in Policije, ki obsega vzdrževanje in pregled plinskih in oljnih gorilnikov, kotlov in toplotnih postaj različnih  proizvajalcev za potrebe Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Generalne policijske uprave (GPU), mejnih prehodov (MP) na področju posameznih policijskih uprav ter policijskih uprav (PU) na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: storitve). Javno naročilo obsega naslednje sklope:

Sklop 1: MNZ, GPU

Sklop 2: MP 1. STEBER (MS, MB, CE)

Sklop 3: MP 2. STEBER (LJ, NM, KR)

Sklop 4: MP 3. STEBER (KP, NG)

Sklop 5: PU Koper

Sklop 6: PU Ljubljana

Sklop 7: PU Novo Mesto

Sklop 8: PU Celje

Sklop 9: PU Murska Sobota

Servisno vzdrževanje in pregled ogrevalne tehnike se izvaja v obliki preventivnega in kurativnega vzdrževanja. Obseg javnega naročila je podrobneje razviden iz ponudbenih predračunov za posamezen sklop (priloge št. 3.1.1 do št. 3.1.9 – Ponudbeni predračuni s specifikacijo).

- USTREZNOST  PONUJENE IZVEDBE STORITEV

Ponujena izvedba storitev mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Kot dokazilo o ustreznosti izvedbe del mora ponudnik v ponudbi predložiti:

-	Izjavo ponudnika, da ponujena izvedba storitev ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

-	Izjavo ponudnika, da razpolaga s tehnično in strokovno usposobljenim kadrom za izvajanje storitev v okviru predmeta javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- NAROČANJE, PREVZEM  IN ZARAČUNAVANJE STORITEV

Naročanje del se izvaja v skladu z določbami osnutka pogodbe -  Priloge št. 4 razpisne dokumentacije, v katerem je način naročanja del natančneje opredeljen v 5. členu.

Prevzem in zaračunavanje del se izvaja v skladu z določbami pogodbe -  Priloge št. 4 razpisne dokumentacije, v katerem je način zaračunavanja in prevzema izvedenih del natančneje opredeljen v 7. členu.

- ZAGOTAVLJANJE MATERIALA

Izvajalec bo moral zagotavljati zadostno zalogo materiala oz. izdelkov iz Ponudbenega predračuna za najpogostejša dela, za izredna dela pa bo moral v najkrajšem možnem času priskrbeti  potreben material oz. izdelke.

Porabljen material bo moral po kvaliteti in ostalih lastnostih ustrezati vsem veljavnim  predpisom in standardom domačega in tujega tržišča.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti oz. izvajanje predmetnega javnega naročila.

Ponudnik mora dela izvesti kakovostno, po načelu dobrega gospodarja in po pravilih stroke, pri čemer bo moral skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično, v skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe ter morebitnimi dogovori z naročnikom. Ponudnik mora prevzeti vso materialno odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi malomarnega, nekvalitetnega ali nerednega izvajanja storitev.

Ponudnik bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti na lokacijah naročnika poskrbel za spoštovanje predpisov  s področja varstva okolja, požarne varnosti ter za izvajanje predpisanih ukrepov, potrebnih za zagotovitev  varnosti in zdravja delavcev pri delu v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti na lokacijah naročnika spoštoval hišni red, ki velja v objektih, kjer se izvajajo pogodbena dela.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.