## Podrobni podatki MM
Enotni identifikator | GSRN MM | Naziv | Naslov | RTP | SN izvod | TP | NN izvod | Napetnostni nivo | Način priključitve | Število faz | Jakost omejevalca toka | Priključna moč odjema po SzP | Inštalirana moč proizvodnje | Vir energije | Način odbiranja - daljinsko čitanje | 15min meritve | Številka pogodbe o uporabi sistema | Vrsta odjema | Vrsta tarife obračuna | Način obračuna | Frekvenca odbiranja MM
3-12130 | 383111580029045125 | Kanalizacijski sistem nas. Rakek ČRP 10 | VODOVODNA POT 29, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | RAKEK-TISA | 2.PRTI LESKOVCU | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 12130 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12186 | 383111580027702754 | STAN.KOM.PODJ.CERK. | NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-KAMNA GORICA | 5.KOMUNALA | Nizka napetost | - | 3 | 63 | 43 | 34.72 |  | Da | Da | 1131780 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12186 | 383111580027702754 | STAN.KOM.PODJ.CERK. | NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-KAMNA GORICA | 5.KOMUNALA | Nizka napetost | - | 3 | 63 | 43 | 34.72 |  | Da | Da | 1131780 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12201 | 383111580029843585 | ČRPALIŠČE NA VODOVODU CERKNICA | NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-KAMNA GORICA | 5.KOMUNALA | Nizka napetost | - | 3 | 160 | 90 | 49.86 |  | Da | Da | 1131777 | T >= 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12201 | 383111580029843585 | ČRPALIŠČE NA VODOVODU CERKNICA | NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-KAMNA GORICA | 5.KOMUNALA | Nizka napetost | - | 3 | 160 | 90 | 49.86 |  | Da | Da | 1131777 | T >= 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12205 | 383111580012092204 | KS J.PETROVČIČA/MRLIŠKA VEŽICA | CESTA NA JEZERO BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J04 DV 20KV BREST | CERKNICA-SINJA GORICA 1980 | 4.4-TURŠIČ | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 12205 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12206 | 383111580023789520 | OBČINA CERKNICA | CESTA 4. MAJA 45 B, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-CENTER | 13.13-POŠTA | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 1001022 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12219 | 383111580014383386 | KOM.CERK./VODNO.ČRP./ | RAVNE BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | ŽILCE | 4.TAVŽLJE-VODOVOD | Nizka napetost | - | 3 | 35 | 24 |  |  | Da | Da | 12219 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12238 | 383111580017996163 | KOM.PODJ.CERK/VODNA ČRPALKA/ | MARTINJAK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | MARTINJAK VAS 2016 | 3.VAS LEVO | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 12238 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12330 | 383111580025107759 | KOM PODJ.CERK./ČRPAL./-PRI MEJI | BABNO POLJE BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | BABNO POLJE | 3.3-BABNO POLJE PREZID | Nizka napetost | - | 1 | 16 | 4 |  |  | Da | Da | 12330 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12403 | 383111580012435278 | KOM.PODJ.CERK./ČISTILNA NAPR./ | DOLENJA VAS 68 B, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | ČISTILNE NAPRAVE 2013 | MERITVE | Nizka napetost | Zbiralke TP | 3 | 0 | 242 |  |  | Da | Da | 603055 | T >= 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12433 | 383111580014248166 | ČRPALIŠČE-T.POSTAJA | KOŽLJEK BŠ, 1382 BEGUNJE PRI CERKNICI | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | KOŽLJEK 1977 | 2.2-VAS DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 35 | 24 |  |  | Da | Da | 1006954 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12435 | 383111580024683773 | KOM.PODJ.CER.VODNA ČRP. | TOPOL PRI BEGUNJAH BŠ, 1382 BEGUNJE PRI CERKNICI | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | TOPOL 1969 | 3.TOPOL VAS | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 12435 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12488 | 383111580016454381 | ČRPALIŠČE OBRH | VRHNIKA PRI LOŽU BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | VRHNIKA-VODOVOD 1981 | 3.ČRPALIŠČE | Nizka napetost | - | 3 | 0 | 70 |  |  | Da | Da | 12488 | T < 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-12497 | 383111580022986722 | VODNO ČRPALIŠČE/RAKEK-TIČNICA/ | ULICA RAKOVŠKE ČETE BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | RAKEK-DELAVSKO NASELJE | 6.6-PROSTOSTOJEČA OMARA | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 1001169 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-292277 | 383111580020708128 | VODNO ČRPALIŠČE | PEŠČENK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J04 DV 20KV BREST | CERKNICA-PEŠČENK | 5.5-HIDRO POSTAJA N.NASELJE KOVAČ | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 292277 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-292278 | 383111580024764939 | KS VODOVODNO ČRPALIŠČE | MARKOVEC BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | VRHNIKA | 3.RIBOGOJNICA | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 292278 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-294281 | 383111580024568117 | VODOVOD ČRPALIŠČE | PIKOVNIK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | ŽUPENO 1981 | 2.2-ČRPALIŠČE, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 294281 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-298792 | 383111580011870179 | VODNO ČRPALIŠČE-T.POSTAJA | BABNA POLICA BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | BABNA POLICA 2018 | 3.VODOVOD + JR | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 298792 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-301170 | 383111580021427462 | VODOVODNO ČRPALIŠČE-T.POSTAJA | PODSLIVNICA 4, 1382 BEGUNJE PRI CERKNICI | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | PODSLIVNICA 1979 | 3.VODOVOD, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 35 | 24 |  |  | Da | Da | 1147121 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-301171 | 383111580014447071 | VODOVODNO ČRPALIŠČE | DOLENJE OTAVE BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | DOLENJE OTAVE 2004 | 2.2-ŠTRITOF | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 301171 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-302531 | 383111580022208138 | MRLIŠKA VEŽICA | POT V DELE BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | RAKEK ŠKOCJANSKA 2012 | 4.4-MRLIŠKA VEŽICA | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 302531 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-302569 | 383111580026674540 | ČRPALIŠČE OSREDEK | OSREDEK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | OSREDEK 1989 | 3.3-VODOVOD | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 302569 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-307348 | 383111580014920628 | ČRPALIŠČE-OŠ | KOVAČEVA ULICA BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA GRADIŠČE | 12..12.REZERVA | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 307348 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-311414 | 383111580017460374 | VODOVOD KOZARIŠČE | PODGORA PRI LOŽU BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | PODGORA 1977 | 1.1-VODOVOD | Nizka napetost | - | 3 | 0 | 55 |  |  | Da | Da | 311414 | T >= 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-313749 | 383111580017912750 | JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. | PODSKRAJNIK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J08 KB 20KV INDUSTR.CONA | IVERKA | 7..URH | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 504867 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-313777 | 383111580018893690 | JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. | PODSKRAJNIK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J08 KB 20KV INDUSTR.CONA | IVERKA | 3..RO3 | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 313777 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-318488 | 383111580018533022 | OBČINA LOŠKA DOLINA MRLIŠKA VEŽICA | VIŠEVEK BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | VIŠEVEK 1978 | 3.VAS DESNO, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 510195 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-320902 | 383111580019820770 | ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU-CERKEV | CESTA 19. OKTOBRA BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | LOŽ VAS 2008 | 3.3-VAS LEVO | Nizka napetost | - | 1 | 20 | 5 |  |  | Da | Da | 320902 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-321227 | 383111580025072217 | OBČINA CERKNICA | PODSKRAJNIK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J08 KB 20KV INDUSTR.CONA | IVERKA | 9..RO9 | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 509060 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-331951 | 383111580021802832 | ČISTILNA NAPRAVA STARI TRG | CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 46, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J10 KB 20KV INDUSTRIJA BREST | STARI TRG-GABER | 4.4-ČISTILNA, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 0 | 43 |  |  | Da | Da | 528887 | T >= 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-343094 | 383111580010055829 | OBČINA CERKNICA ČISTILNALOŠKO NH | LOŠKO BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA LOŠKO 2005 | 4.4-PROTI RAKEKU SPODAJ DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 541324 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-344747 | 383111580011624123 | OBČINA CER. GRAHOVO VEŽICA | GRAHOVO BŠ, 1384 GRAHOVO | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | GRAHOVO-ŠOLA 1999 | 8.POKOPALIŠČE | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 549805 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-370592 | 383111580027666896 | ČRPALIŠČE ČP 1-P.C. PODCERKEV | PODCERKEV BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | PODCERKEV | 3.3-SPODNJI DEL | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 551649 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-370595 | 383111580019414122 | ČRPALIŠČE ČP 2-P.C. PODCERKEV | PODCERKEV BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | PODCERKEV | 1.1-TRUDEN | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 551653 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-370596 | 383111580027205408 | ČRPALIŠČE ČP-1 NADLESK | NADLESK BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | NADLESK | 1.HLEVI+MFE FARMA SEVER | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 551654 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-370597 | 383111580013337076 | ČRPALIŠČE ČP-2 NADLESK | NADLESK BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | NADLESK | 1.HLEVI+MFE FARMA SEVER | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 551655 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-372099 | 383111580027589942 | OBČINA CERKNICA* | CAJNARJE BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | CAJNARJE-VAS 1994 | 4.ČRPALIŠČE | Nizka napetost | - | 3 | 35 | 24 |  |  | Da | Da | 553233 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-372122 | 383111580012748859 | ČISTILNA NAPRAVA | VRHNIKA PRI LOŽU BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | VRHNIKA | 3.RIBOGOJNICA | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 553256 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-372123 | 383111580027659027 | OBČINA LOŠKA DOLINA-ČP 1-V | VRHNIKA PRI LOŽU BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | VRHNIKA | 2.VAS DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 613572 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-372124 | 383111580021878080 | OBČINA LOŠKA DOLINA-ČP 2-V | VRHNIKA PRI LOŽU BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | VRHNIKA | 2.VAS DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 553258 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-372126 | 383111580025525874 | ČP 3-V | VRHNIKA PRI LOŽU BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | VRHNIKA | 3.RIBOGOJNICA | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 553260 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-376855 | 383111580025271528 | OBČINA CERKNICA* | ZELŠE BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J35 KB 20KV INDUSTR. CONA 2 | IC ZELŠE 1 2007 | 2.2-JAVNA R. ČISTILNA NAP. | Nizka napetost | - | 3 | 35 | 24 |  |  | Da | Da | 557544 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-376862 | 383111580015356945 | ČRPALIŠČE | GRAHOVO BŠ, 1384 GRAHOVO | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | GRAHOVO | 1.1-ZADRUŽNI DOM | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 557555 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-376863 | 383111580024506317 | OBČINA CERKNICA-ČISTILNA NAPRAVA | GRAHOVO BŠ, 1384 GRAHOVO | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | GRAHOVO | 4.4-DOLENJE GRAHOVO | Nizka napetost | - | 3 | 35 | 24 |  |  | Da | Da | 557556 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-380603 | 383111580017660231 | EUROGRADNJE ČISTILA N.* | UNEC BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | HRIBCE 2008 | 3.IZVOD 3 | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 562109 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-380605 | 383111580029592094 | EUROGRADNJE ČRPALIŠČE * | UNEC BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | HRIBCE 2008 | 3.IZVOD 3 | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 562111 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-382801 | 383111580022163277 | ČISTILNA NAPRAVA DANE | DANE BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | DANE 1967 | 2.VAS LEVO | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 1099127 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-383522 | 383111580016138823 | JP KOMUNALA VODOVOD PEŠČENK | PEŠČENK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J04 DV 20KV BREST | CERKNICA-PEŠČENK | 1.1-PEŠČENEK NOVO NASELJE, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 565661 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-396127 | 383111580015454795 | PREČRPALNICA-HIDROPOSTAJA OGRADE | OGRADE BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | STARI TRG-OGRADE 1989 | 1.1-A | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 581773 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-396630 | 383111580026663094 | PREČRPALNICA-PODGORA PRI LOŽU | PODGORA PRI LOŽU BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | PODGORA 1977 | 2.2-VRH | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 582497 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-397396 | 383111580029694224 | MRLIŠKA VEŽICA BEGUNJE | BEGUNJE PRI CERKNICI BŠ, 1382 BEGUNJE PRI CERKNICI | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | BEGUNJE-BREZJE 1971 | 4.ŠOLA | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 583604 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-399363 | 383111580019732066 | MRLIŠKA VEŽICA BABNO POLJE | BABNO POLJE BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | BABNO POLJE | 2.2-VAS DESNO, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 586490 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-399387 | 383111580029928077 | ČISTILNA NAPRAVA ČN MARTINJAK | MARTINJAK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | MARTINJAK VAS 2016 | 2.MAROF DESNO + ČISTILNA | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 586525 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-399440 | 383111580024331186 | ČRPALIŠČE Č1 MARTINJAK | MARTINJAK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | MARTINJAK VAS 2016 | 1.MAROF LEVO | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 586621 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-399445 | 383111580011000613 | ČRPALIŠČE Č2 IN Č3 MARTINJAK | MARTINJAK BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | MARTINJAK VAS 2016 | 4.VAS DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 16 | 11 |  |  | Da | Da | 586630 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-404328 | 383111580013893671 | KANALIZ. SISTEM NAS. RAKEK ČRP 2 OBČINA CERKNICA | DOVCE BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | DOVCE 2003 | 3.IZVOD 3. | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 593112 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-404331 | 383111580012786875 | ČRPALIŠČE ČRP 3-OBČINA CERKNICA | DOVCE BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | DOVCE 2003 | 3.IZVOD 3. | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 593115 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-404340 | 383111580019969493 | ČISTILNA NAPRAVA IN ČRPALIŠČE 6 | LJUBLJANSKA CESTA 60, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | ČISTILNA NAPRAVA RAKEK | IZVOD 1 | Nizka napetost | - | 3 | 0 | 110 |  |  | Da | Da | 593132 | T >= 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-404344 | 383111580025641703 | KANALIZ. SISTEM NAS. RAKEK ČRP 7 OBČINA CERKNICA | PARTIZANSKA CESTA BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | RAKEK-DELAVSKO NASELJE | 4.4-ILENIČ | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 593137 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-404544 | 383111580029656390 | KANALIZ. SISTEM NAS. RAKEK ČRP 5 OBČNA CERKNICA | POT NA KILOVEC BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | RAKEK-KOLODVOR | 3.PROTI MOSTU | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 593347 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-404548 | 383111580022718552 | KANALIZ. SISTEM NAS. RAKEK ČRP 8 OBČINA CERKNICA | PARTIZANSKA CESTA BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | RAKEK-DELAVSKO NASELJE | 2.2-PARTIZ.DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 593356 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-407154 | 383111580013009867 | ČRPALIŠČE SELŠČEK | SELŠČEK BŠ, 1382 BEGUNJE PRI CERKNICI | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | SELŠČEK 1977 | 1.1-VODOVOD, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 596630 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-407155 | 383111580017813316 | ČRPALIŠČE CRP BLOČICE | BLOČICE BŠ, 1384 GRAHOVO | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | BLOČICE | 1.1-VAS DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 596632 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-407177 | 383111580020741675 | ČISTILNA NAPRAVA BLOČICE | BLOČICE BŠ, 1384 GRAHOVO | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | BLOČICE | 4.4ČISTILNA NAPRAVA | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 596665 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-408912 | 383111580026589899 | ČISTILNA NAPRAVA MARKOVEC | MARKOVEC BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | MARKOVEC MLIN 1998 | 4.ČISTILNA, AMM | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 598943 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-408913 | 383111580018849420 | ČRPALIŠČE MARKOVEC TP | MARKOVEC BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | MARKOVEC | 2.MARKOVEC-J.R. AMM | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 598944 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-409651 | 383111580012441231 | VODOHRAN GORENJE JEZERO | GORENJE JEZERO BŠ, 1384 GRAHOVO | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | GORENJE JEZERO 1979 | 2.2-ZGORNJA OMARICA | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 1143084 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-410139 | 383111580018131785 | ČRPALIŠČE ČRP 4 RAKEK OBČINA CERKNICA | POT V DELE BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | RAKEK ŠKOCJANSKA 2012 | 5.5-ČRPALIŠČE | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 600694 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-411664 | 383111580014782219 | ČRPALIŠČE DANE | DANE BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | DANE 1967 | 3.JAVNA R., AMM | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 602234 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-416976 | 383111580019428679 | MRLIŠKA VEŽICA UNEC | UNEC BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | UNEC-VAS | 6.JAVNA R.,IVANČIČ | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 608634 | Brez merjenja moči | Enotarifni (ET) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-417452 | 383111580026143473 | MFE JKP CERKNICA - ČRPALIŠČE | NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-KAMNA GORICA | 5.KOMUNALA | Nizka napetost | - | 3 | 160 | 90 | 49.86 | Sonce | Da | Da | 1131777 | T >= 2500 ur | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-417466 | 383111580029049871 | MFE JKP CERKNICA | NOTRANJSKA CESTA 44, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-KAMNA GORICA | 5.KOMUNALA | Nizka napetost | - | 3 | 63 | 43 | 34.72 | Sonce | Da | Da | 1131780 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8011321 | 383111580029801608 | OBČINA LOŠKA DOLINA PREČRPOVALNICA | VRH BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | PODGORA 1977 | 2.2-VRH | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 1059007 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8019667 | 383111580023790786 | OBČINA LOŠKA DOLINA ČP PU1 | PUDOB BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | PUDOB 1989 | 2.VAS DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 25 | 17 |  |  | Da | Da | 1098543 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8019672 | 383111580019102265 | OBČINA LOŠKA DOLINA ČP PU2 | PUDOB BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J02 DV 20KV BABNO POLJE | PUDOB-GOBOVEC 1990 | 3.3-ČISTILNA NAPRAVA | Nizka napetost | - | 3 | 63 | 43 |  |  | Da | Da | 1129379 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8029381 | 383111580027069277 | ČRPALIŠČE ČRP 1-LOŠKO | NOTRANJSKA CESTA BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J34 KB 20KV CERKNICA | CERKNICA-ŠOLA 1978 | 4.NOT. DESNO | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 1146864 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8046801 | 383111580027869686 | VODOHRAN ČOHOVO OBČINA CERKNICA | ČOHOVO BŠ, 1380 CERKNICA | RTP 110/20 KV CERKNICA | J05 DV 20KV BEGUNJE | ŽILCE-VAS 1982 | 1.ZALA | Nizka napetost | - | 1 | 20 | 5 |  |  | Da | Da | 1206396 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8046814 | 383111580020082419 | ČRPALIŠČE ŠKRILJE | DANE BŠ, 1386 STARI TRG PRI LOŽU | RP 20 KV STARI TRG | J03 DV 20KV LIPSENJ | DANE 1967 | 2.VAS LEVO | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 1206460 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8068538 | 383111580015330150 | POKOPALIŠČE SV. ŠTEFAN | LIPSENJ BŠ, 1384 GRAHOVO | RTP 110/20 KV CERKNICA | J29 DV 20KV LOŽ | LIPSENJ 1983 | 1.1-PODŠTEBERK | Nizka napetost | - | 1 | 25 | 6 |  |  | Da | Da | 1252826 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO
3-8073192 | 383111580024479185 | ČP SLIVICE OBČINA CERKNICA | SLIVICE BŠ, 1381 RAKEK | RTP 110/20 KV CERKNICA | J33 DV 20KV RAKEK | UNEC-VAS | 8..SLIVICE-NOVO NASELJE | Nizka napetost | - | 3 | 20 | 14 |  |  | Da | Da | 1276738 | Brez merjenja moči | Dvotarifni (VT, MT) | Obračun po dejanski porabi | MESEČNO