## LM
LABORATORIJSKI MATERIAL
1. sklop: Razni laboratorijaski potrošni material
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Plastična posodica PP za urin s pokrovom na navoj , volumen 100-125 ml , z merilno skalo 20-100 ml | 450 | 8 | 3600 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | Plastična posodica PP za urin s pokrovom na navoj -STERILNA,100-125 ml, z merilno skalo 20-100 ml | 350 | 2 | 700 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
3. | Plastična epruveta PS brez zamaška, 55 x 11 mm | 500 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
4. | Plastična epruveta PS brez zamaška, 100 x 16 mm | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
5. | Plastična epruveta PS brez zamaška, 70 x 11 mm | 500 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
6. | Plastična centrifugirka PP, konična, s pokrovom na navoj, 50 ml, fi 28 x 115 mm | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
7. | Prozorna posodica za "Technicon" , PS, 0.5 ml , fi 14 x 25 mm | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
8. | Nastavki modri 200-1000 µl, BRAND | 500 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
9. | Nastavki rumeni 2-200 µl , BRAND | 1000 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
10. | Nastavki neutr. 0.5-5 ml , BRAND | 200 | 2 | 400 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
11. | Zamašek PE, fi 16 mm | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
12. | Zamašek PE, fi 11 mm | 500 | 6 | 3000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
13. | Mikrocentrifugirka s pokrovčkom (Eppendorf) PP, 1.5 ml, z merilno skalo 0.5/1.0/1.5 | 500 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
14. | Plastična pipeta Pasteur, nesterilna, transparentna, vtisnjena graduacija 3/0.5 ml, maks. 3.5ml | 500 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
15. | Predmetna stekla 76x26, matirana | 50 | 10 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
16. | Varni nastavek za na epruveto za izdelavo krvnega razmaza (kot na primer "Diff. Safe BD" adapter za krvni razmaz) | 100 | 4 | 400 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
17. | Standardizirana ploščica za mikroskopski pregled sedimenta, izdelana iz pleksi stekla in ima zavarjeno debelejšo in tanjšo ploščico tako, da je na eni ploščici 10 komoric | 100 | 2 | 200 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
18. | Epruveta za pripravo urinskega sedimenta, kot je URISED epruveta brez pokrovčka BURNIK (enakovredno ref. 6.01.1.5.E) ,material PS, volumen 12 ml; oznake za 2.5ml, 5ml, 10ml in 12ml; spodnji del zožan, kamor se med centrifugiranjem zbere urinski sediment, zgornji del epruvete raven, nerazširjen, da se lahko pokrije s pokrovčkom, kot je URISED pokrovček Burnik (fi≈ 12 mm). | 500 | 3 | 1500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
19. | GOJIŠČE URICULT PLUS ORION A10 (enakovredno ref. 67465) ali ustrezna paralela (3 hranilni mediji na testni ploščici: CLED, MacConkey in gojišče za detekcijo enterokokov) | 10 | 15 | 150 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Zaradi opreme naročnika morajo imeti artikli z oznako Brand vse zahtevane lastnosti.
Pakiranja "pakiranje/šk" so lahko tudi drugačna, vendar mora končno število ustrezati številu želenih artiklov ("EM/kos").
Naročnik bo po odpiranju ponudb zahteval od prvih treh najugodnejših ponudnikov vzorce za vse artikle (po 10) (razen za artikle, ki jih naročnik trenutno uporablja).
2. sklop: Hitri presejalni testi
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Hitri presejalni tast na KOKAIN (COC) v urinu (meja det. 300 µg/l benzoylecognin), testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
2. | Hitri presejalni tast na METADON (MTD) v urinu (meja det. 300 µg/l metadon) , testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
3. | hitri presejalni tast na KANABINOIDE (THC) v urinu ( meja det. 50 µg/l 11-nor-D9THC-9 COOH), testna ploščica | 40 | 12 | 480 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
4. | Hitri presejalni tast na OPIATE (MOP) v urinu (meja det. 300 µg/l morfin, kodein), testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
5. | Hitri presejalni tast na METAMFETAMINE (MET) v urinu (meja det. 1000 µg/l d-metamfetamin), testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
6. | Hitri presejalni tast na BENZODIAZEPINE (BZO) v urinu (meja det. 300 µg/l oksazepam), testna ploščica | 40 | 12 | 480 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
7. | Hitri presejalni test na skupino PAS - PANEL: COC/MTD/THC/MOP/MET/BZO, v urinu, meje detekcije so enake kot pri posameznih presejalnih testih, navedenih od 1.-6. | 25 | 55 | 1375 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
8. | Hitri presejalni tast na etil glukuronid (ETG) v urinu (meja detekcije 500 µg/l ETG),testna ploščica | 40 | 30 | 1200 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
9. | Hitri pesejalni test na bhCG v urinu (meja detekcije 25IU/L), testna ploščica | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
10. | Hitri presejalni test na HIV 1/2 v serumu ali plazmi , testna ploščica | 25 | 3 | 75 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
11. | Hitri presejalni test na HBsAg v serumu ali plazmi,testna ploščica | 25 | 3 | 75 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
12. | Hitri presejalni tast na SARS-Cov-2 v vzorcu brisa nazofarinksa s kontrolami, sastava: testne ploščice + ekstraksijski pufer, odmerjen v epruvetkah + ustrezni sterilni brisi ter 1 poz. In 1 neg. kontrola na pakiranje , ≥ 90% občutljivost in ≥ 97% specifičnost | 20 | 30 | 600 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
13 | Hitri presejalni imuno kromatografski test na okultno kri,specifični test na humani Hb, testna ploščica | 20 | 6 | 120 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Vsi izdelki morajo imeti oznako CE.
Dobavljeni testi morajo imeti rok uporabe najmanj 6 mesecev. Dobavo testov s krajšim rokom uporabe mora naročnik predhodno odobriti.
Naročnik bo po odpiranju ponudb zahteval od prvih treh najugodnejših ponudnikov (razen za artikle, ki jih naročnik trenutno uporablja):
- za vsak test/reagent zadnjo izdajo varnostnega lista ali izjavo o neškodljivosti izdelka
- natančen opis lastnosti testov - ponudnik naj priloži "Package inserts" vseh testov
- vzorčne teste (po 10 testov )
- navodila za delo v slovenščini
3. sklop ORIGINALNI reagenti in ostali laboratorijski material, vezan na aparat INDIKO PLUS THERMO
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt** | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | ALT/GPT, 8x20 ml (enakovredno ref. 981769) | 8x20 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
2. | AST/GPT, 8x20 ml (enakovredno ref. 981771) | 8x20 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
3. | ALP IFCC PLUS, 10x20 ml (enakovredno ref. 981833) | 10x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
4. | GGT, 10x20 ml (enakovredno ref. 981377) | 10x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
5. | BILIRUBIN,total (DCA), 4x 25 ml (enakovredno ref. 981952) | 4x25 ml | 8 | 8 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
6. | GLUCOSE, 12x20 ml (enakovredno ref. 981780) | 12x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
7. | CREATININE ENZYMATIC, 4x30 ml (enakovredno ref. 981896) | 4x30 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
8. | UREA, 10x25 ml (enakovredno ref. 981954) | 10x25 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
9. | URIC ACID, 8x20 ml (enakovredno ref. 981788) | 8x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
10. | CHOLESTEROL, 12x20 ml (enakovredno ref. 981813) | 12x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
11. | TRIGLYCERIDES,12x20 ml (enakovredno ref. 981786) | 12x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
12. | HDL CHOLESTEROL, 8x24 ml(enakovredno ref. 981955) | 8x24 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
13. | LDL CHOLESTEROL, 4x24 ml(enakovredno ref. 981956) | 4x24 ml | 6 | 6 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
14. | CRP, 1x3 ml (enakovredno ref. 981933) | 1x3 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
15. | TOTAL PROTEIN PLUS, 12x20 ml (enakovredno ref. 981827) | 12x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
16. | ALBUMIN, 8x20 ml (enakovredno ref. 981767) | 8x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
17. | AMYLASE, 4X25 ml(enakovredno ref. 981950) | 4x25 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
18. | CALCIUM, 12x20 ml ( ref. 981953) | 12x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
19. | MAGNESIUM, 8x6 ml (enakovredno ref. 981905) | 8x10 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
20. | IRON, 10x20 ml (enakovredno ref. 981236) | 10x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
21. | PHOSPHOROUS, 8X10 ml (enakovredno ref. 981891) | 8x10 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
22. | BILIRUBIN, DIRECT, 4x25ml (enakovredno ref. 981909) | 4x25 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
23. | CARBAMAZEPINE II 17,17 ml ,CEDIA (enakovredno ref. 100006) | 17, 17 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
24. | VALPROIC ACID II 13,11 ml, CEDIA (enakovredno ref. 100013) | 13,11 ml | 7 | 7 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
25. | Lithium Liquid Stable reagent (enakovredno ref. TR66056) | 2x28 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
26. | kontrola LIPOTROL, 5x3 ml (enakovredno ref. 981653) | 5x3 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
27. | kontrola LIPOTROL HDL/LDL abnormal, 5x3 ml (enakovredno ref. 981907) | 5x3 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
28. | Kontrola NORTROL, 10x5 ml (enakovredno ref. 981043) | 10x5 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
29. | Kontrola ABTROL, 10x5 ml (enakovredno ref. 981044) | 10x5 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
30. | Kontrola CRP CONTROL, 5x1ml (enakovredno ref. 981251) | 5x1 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
31. | Kontrola CRP CONTROL HIGH, 5x1 ml (enakovredno ref. 981679) | 5x1 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
32. | MAS PAR TDM Level 1, 6 x 5 mL (enakovredno ref.PTD11001) | 6x5 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
33. | MAS PAR TDM Level 2, 6 x 5 mL (enakovredno ref.PTD22002) | 6x5 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
34. | Encimski kalibrator eCal, 5x3 ml (enakovredno ref. 981830) | 5x3 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
35. | Substratni kalibrator sCal, 10x3 ml (enakovredno ref. 981831) | 10x3 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
36. | Core TDM Multi-Calibrator 2x7,5+ 2x5.0mL , CEDIA (enakovredno ref. 100007) | 2x7,5+ 2x5.0mL | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
37. | Lithium standard, (enakovredno ref. TR66901) | 1X10 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
38. | kalibrator HDL/LDL Calibrator, 5x1 ml (enakovredno ref. 981657) | 5x1 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
39. | kalibrator CRP CALIBRATION SET, 5x1 ml (enakovredno ref. 981674) | 5x1 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
40. | WASHING SOLUTION 4.5%, 6x100 ml (enakovredno ref. 980929) | 6x100 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
41. | PYRIDOXAL PHOSPHATE, 4x5 ml ( enakovredno ref. 981839) | 4x5 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
42. | WASHFLUID 8x20ml (enakovredno ref. 981842) | 8x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
43. | BAG FOR ISE REFERENCE, 1x5 ml (enakovredno ref. 981714) | 1x5 ml | 6 | 6 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
44. | INDIKO ISE Calibrator 1 , 6x400 ml, (enakovredno ref. 984032) | 6x400 ml | 8 | 8 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
45. | ISE Calibrator solution 2&3 ( enakovredno ref. 984035) | 2x40 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
46 | Potassium micro volume electrode (K) (enakovredno ref. 981593) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
47. | Sodium micro volume electrode (Na) (enakovredno ref. 981594) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
48. | Chloride micro volume electrode (Cl) (enakovredno ref. 981596) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
49. | TUBING MAINTANACE SOLUTION,6x20 mL (enakovredno ref. 981712) | 6x20 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
50 | ISE REFERENCE electrode (enakovredno ref. 980998) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
51 | SAMPLE CUP 2 ML (1000 PCS) | 1000 | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
52 | Tencell Cuvettes Indiko Plus (enakovredno ref. 986000) | 1080 | 7 | 7 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
** -navedena količina predstavlja 1 kos oz. 1 enoto mere
Zahteve naročnika:
Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe najmanj : reagenti 6 mesecev, kontrole 10 mesecev. Dobavo blaga s krajšim rokom uporabe mora naročnik predhodno odobriti.
4. sklop: Originalni reagenti za hematološki analizator SYSMEX XN-550
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt** | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Cellclean (50mL) kat. št. 83401621 | 50 mL | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | Cellpack DCL (20L) kat. št. CT661628 | 20 L | 12 | 12 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
3. | Sulfolyser (3 x 500mL),kat. št. 90411317 | 3 x 500 mL | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
4. | Fluorocell WDF (2 x 42mL), kat. št. CV377552 | 2 x 42 mL | 2 | 2 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
5. | Lysercell WDF (5L), kat. št.AL337564 | 5 L | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
6. | XN-L Check Level 1, REF CC211992, kat. št.213570 | 1 x 3 mL | 26 | 26 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
7. | XN-L Check Level 2, REF BS660546, kat. št. 213571 | 1 x 3 mL | 26 | 26 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
8. | XN-L Check Level 3, REF AE908164, kat. št. 213572 | 1 x 3 mL | 26 | 26 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
9. | XN Cal , kat. št. 213523 | 1 x 3 mL | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
** -navedena količina predstavlja 1 kos oz. 1 enoto mere
Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe najmanj : reagenti 12 mesecev, kontrole 3 mesece, kalibrator 1 mesec. Dobavo blaga s krajšim rokom uporabe mora naročnik predhodno odobriti.
Kontrolni material se dobavlja sukcesivno, vsake 3 mesece.
5. sklop: Material za določanje hitrosti usedanja eritrocitov, vezan na aparat SEDIKO M10
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | VAKUPETA pipeta sediko negraduirana za aparat SEDIKO M10 BURNIK (art. 3.03.1.7) | 200 | 15 | 3000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | ESR EPRUVETE (črn zamašek) Na-citrat (3.8%) v razmerju s krvjo 1:4, 13 mm x 75 mm, ustrezne za uporabo na aparatu SEDIKO M10 | 100 | 30 | 3000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
6. sklop: Odvzem krvi
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | EPRUVETE ZA BIOKEMIJO Z GELOM in aktivatorjem strjevanja, vol. 5ml, 13 mm x 100 mm | 50 | 85 | 4250 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | EPRUVETE ZA KRVNO SLIKO (K3EDTA v suhi obliki ali raztopini), vol. 3 ml, 13 mm x 75 mm | 50 | 65 | 3250 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
3. | EPRUVETE z Li-heparinom brez gela , vol. 4 ml, 13 mm x 75 mm | 50 | 3 | 150 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
4. | EPRUVETE brez dodatka, vol. 4ml, 13 mm x 75 mm | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
5. | SISTEM za odvzem krvi - "METULJČEK z "Luer adapterjem", z integriranim varnostnim zaklepom: 0.8 x 19 mm x 19cm | 50 | 44 | 2200 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
6. | IGLE za odvzem 0.8 x 38 mm, z zaklepom ali brez zaklepa , če je zaklep že na držalu; s prosojno bazo oz. kapilaro, ki omogoča oceno, ali smo v žili | 100 | 35 | 3500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
7. | DRŽALO ZA IGLE za enkratno uporabo, kompatibilno z iglami (pod 7) in Luer adapterjem artikla 6., z varnostnim zaklepom oz. brez zaklepa, če je zaklep že na igli | 50 | 105 | 5250 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
8. | PREVEZA za odvem krvi za večkratno uporabo, brez lateksa, sistem omogoča postopno popuščanje preveze in/ali popolno sprostitev preveze | 1 | 13 | 13 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
9. | Mikrolanceta za odvzem kapilarne krvi z rezilcem globine 2 mm, širine 1,5 mm; sporožilna na dotik gumba, rezilce se po uporabi samo vpotegne v držalo | 200 | 2 | 400 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
10. | Mikrolanceta za odvzem kapilarne krvi z iglo, globine 1,8 mm in premerom igle 0,32-0.63 mm (21-23 G); sporožilna na dotik gumba, rezilce se po uporabi samo vpotegne v držalo | 200 | 38 | 7600 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Celoten sistem pripomočkov za odvzem venske krvi ( vse epruvete, igle in držala za igle) naj bo od enega proizvajalca.
Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen, v skladu z DIREKTIVO SVETA 2010/32/EU.
Sistem za odvzem krvi mora biti v skladu z Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (Ur.L RS 46/2013).
Vsi izdelki morajo imeti oznako CE in označeni skladno s standardom ISO-15223-1:2021, s simboli za označevanje medicinskih pripomočkov.
Ponudnik mora zagotoviti, da imajo izdelki ob dobavi rok uporabnosti še najmanj 9 mesecev.
Ponudnik je dolžan za zaposlene zagotoviti izobraževanje za uporabo izdelkov in testiranje izdelkov.
Pod zap.št. 1 - Gel naj predstavlja bariero minimalno 48 ur (naročnik lahko zahteva klinična dokazila).
- Gel inerten za analizo vsebnosti zdravil (naročnik lahko zahteva klinična dokazila).
Pod zap.št. 1. in 2. - Epruvete morajo biti prilagojene analizatorjem (Sysmex XN-550, MaglumiX3 Snibe, Indiko plus Thermo), centrifugam in stojalom, ki jih uporabljamo.
- Epruvete morajo biti plastične, morajo omogočiti oceno bistrosti in obarvanosti seruma.
-Barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (po standardih CLSI H1 A5, ISO 6710:2017).
-Zamašek epruvete mora biti sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela.
- Gumeni predeli morajo biti silikozirani, da preprečujejo lepljenje eritrocitev.
- Pri penetraciji aspiracijske igle zamašek ne sme odpuščati mikrodelcev gume in tako mašiti filtrov v analizatorju.
-Zamaški naj se odpirajo z navojem, tako, da v kar največji meri onemogočajo aerosol efekt in možnosti kontaminacije pri odpiranju in omogočajo učinkovito zapiranje.
- Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko prenesejo in direktno uporabijo na delovnem mestu (s podstavkom).
- Etikete na epruvetah morajo biti iz papirja, da je omogočen zapis ID podatkov pacienta.
Pod zap.št. 5.,6. - Dvostransko silikonizirane igle (površina igle mora biti gladka), sterilne, izključno za enkratno uporabo.
Pod zap.št. 6.,7. IGLE/DRŽALO - Varnostni sistem za zaklep igle je lahko vdelan na igli ali na držalu za enkratno uporabo.
Varnostni zaklep uporabljene igle je obvezen element sistema IGLA-DRŽALO.
Naročnik bo po odpiranju ponudb zahteval od prvih treh najugodnejših ponudnikov vzorce za vse artikle (po 20 vzorcev, za prevezo za odvem krvi 1 vzorec), razen za artikle, ki jih naročnik trenutno uporablja.
Vzorci brezplačni.

## MP
MEDICINSKI PRIPOMOČKI
7. sklop: Dezinficiensi, antiseptiki in pripomočki za nego in zaščito kože
Zap.št | Naziv artikla | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Alkoholno razkuževalno sredstvo za površine in inventar. Sestava: 30 g 1-propanola, 15 g 2-propanola, 10 g etanola, 0,05 g didecilmetilamonijevega propionata, 0,02 g alkinamingvanidin diacetata, dišave, neionski tenzidi. Pakiranje: plastenka 1000 ml, s pršilko ali brez. | kos | 533 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
2. | Koncentrat za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin, opreme in medicinskega inventarja, s širokim spektrom delovanja na bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Herpes, Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Noro - MNV, Polio). Sestava: 10,0 g 2-fenoksietanol, 8,0 g N,N-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, 7,5 g benzalkonijev klorid. Pakiranje: plastenka 2000 ml. | kos | 9 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
3. | Vodotesno odmerno vedro/posoda s pokrovom za preprečevanje izhlapevanja raztopine, cca. 18x20 cm, za večkratno polnjenje s krpami/robčki za razkuževanje površin in pripomočkov. Kompatibilnost odmerne posode/vedra s suhimi krpami/robčki. | kos | 1 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
4. | Suhi perforirani robčki, mikrobiološko testirani in netkani, 100% polietilen. Zvitek s priloženo samolepilno etiketo za beleženje podatkov. Velikost: 37-40 cm x 20 cm, gramatura: 50 do 60g/m2. Pakiranje: do 100 robčkov v zavitku. | kos | 534 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
5. | Pena za razkuževanje rok na osnovi etanola (> 77 %), hipoalergena. Pakiranje: plastenka do 750 ml. | kos | 11 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
6. | Alkoholna raztopina za razkuževanje kože v obliki razpršila. Sestava: 70 g 2-propanola, 0,50 g klorheksidin glukonata, 0,4 5 g vodikovega peroksida. Pakiranje: plastenka 200 - 350 ml. | kos | 131 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
7. | Koncentrirano sredstvo za razkuževanje medicinskih instrumentov. Sestava: kvarterni amoniev karbonat in amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi, encimski kompleks, itd. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml. | kos | 3 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
8. | Losjon za umivanje rok in telesa, brez umetnih barvil in vonjav, pH= 5,0 - 5,5. Pakiranje: evroplastenka 500 ml. | kos | 485 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
9. | Hipoalergijski vlažilni losjon s kombinacijo negovalnih olj in čebeljega voska, z nevtralnim pH. Sestava: voda, tekoči parafin, propilen glikol, stearinska kislina, negovalna olja, čebelji vosek. Izdelek mora biti dermatološko in toksikološko testiran. Pakiranje: evroplastenka 500 ml. | kos | 1 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
10. | Alkoholna raztopina za higijensko in kirurško razkuževanje rok, hipoalergena. Sestava: 79,9 g 2-propanol, 1 g fenoksietanol, glicerin. Dokazana učinkovitost: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348. Pakiranje: evroplastenka 500 ml. | kos | 1121 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
11. | Krema za nego in zaščito rok. Sestava: aloe vera, glicerin, itd. Izdelek mora biti dermatološko testiran. Pakiranje: tuba 100 ml. | kos | 42 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
12. | Alkoholni robčki brez aldehidov za razkuževanje in čiščenje površin, s širokim spektrom delovanja na bakterije, Tbc, glive in viruse (HBV, HIV), za ponovno polnjenje. Velikost robčka cca. 130 x 190 mm. Pakiranje: zavitek s 120 do 150 robčkov. | kos | 428 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
13. | Alkoholni robčki za enkratno uporabo, v posameznem pakiranju/zavitku, za čiščenje kože pred injiciranjem/odvzemom. Sestava: 70% izopropanol. Dimenzije: cca. 3,4 x 6,8 cm. Pakiranje: škatla s 100 robčki. | kos | 200 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
14. | Ročna dozirna črpalka za 500 ml evroplastenko. | kos | 25 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
15. | Razpršilka za 1000 ml razkužilo za površine. | kos | 1 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
16. | Stenski odmerniki za 500 mL evroplastenko za milo, razkužilo ali negovalno sredstvo z možnostjo zaklepanja. Z enkratnim pritiskom na ročico lahko odmerimo 0,5 ml, 1,0 ml ali 1,5 ml. | kos | 1 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
17. | Etanol 70 % z vključeno trošarino. Pakiranje: 1000 ml | kos | 186 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Ponudnik sklopa mora, v primeru izbora, pripraviti plan čiščenja in razkuževanja bolnišničnih oddelkov s ponujenimi artikli.
8. sklop: Medicinski pripomočki za oskrbo bolnikov
Zap.št | Naziv artikla | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Povoj, elastični, pleten, v kožni barvi, 140% raztegljivost, z dvema elastičnima pi sponkama. Dimenzije: 10 m x 10 cm. | kos | 107 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
2. | Povoj, samolepljiv, v kožni barvi, iz poroznega netkanega poliesterskega materiala, prekrit z vezivno snovjo, da se ne lepi na kožo/dlake, ampak le sam nase. Dimenzije: 4,6 m x 7,5 cm. Pakiranje: zavoj z 1 povojem. | kos | 35 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
3. | Povoj, bombažni, krep, 100% bombaž z dodatkom elastina (do 3%), 130% elastičnost, v kožni barvi. Dimenzije: 8 cm x 4,5 m, premer zvitega povoja ne sme presegati 43 mm. Gramatura: 48 g/m2. Pakiranje: zavoj z 1 povojem. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
4. | Povoj, bombažni, krep, 100% bombaž z dodatkom elastina, 130% elastičnost, v kožni barvi. Dimenzije: 10 m x 10 cm, premer zvitega povoja ne sme presegati 60 mm. Gramatura: 48 g/m2. Pakiranje: zavoj z 1 povojem. | kos | 505 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
5. | Komprese, netkane, nesterilne (70% viskoza, 30% poliester), 6-slojne (debeline 30 g/m2), brez kontrastne nitke. Dimenzije: 5 cm x 5 cm. Pakiranje: zavoj s 100 kompresami. | zavoj | 63 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
6. | Komprese, netkane, nesterilne (70% viskoza, 30% poliester), 6-slojne (debeline 30 g/m2), brez kontrastne nitke. Dimenzije: 7,5 cm x 7,5 cm. Pakiranje: zavoj s 100 kompresami. | zavoj | 2 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
7. | Komprese, netkane, nesterilne (70% viskoza, 30% poliester), 6-slojne (debeline 30 g/m2), brez kontrastne nitke. Dimenzije: 10 cm x 10 cm. Pakiranje: zavoj s 100 kompresami. | zavoj | 19 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
8. | Komprese, netkane, nesterilne (70% viskoza, 30% poliester), 6-slojne (debeline 30 g/m2), brez kontrastne nitke. Dimenzije: 10 cm x 20 cm. Pakiranje: zavoj s 100 kompresami. | zavoj | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
9. | Vatiranci, netkani, nesterilni, visoko vpojni, večplastni, s tekočinsko zaporo na zgornji strani, brez robov. Dimenzije: 15 cm x 25 cm. Pakiranje: zavoj s 50 vatiranci. | zavoj | 5 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
10. | Komprese netkane, sterilne, 5 cm x 5 cm, zavitek z dvema kompresama. Pakiranje: škatla s 25 zavitki. | sc | 49 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
11. | Set preveza, sterilen, komprese/netkane/6-slojne 5 cm x 5 cm (2x), komprese/netkane/6-slojne 7,5 cm x 7,5 cm (3 x), tamponi/netkani št. 3 (3x), pinceta (1x). | kos | 373 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
12. | Set preveza, sterilen, komprese/netkane/6-slojne 7,5 cm x 7,5 cm (3x), komprese/netkane/6-slojne 10 cm x 10 cm (3x), vpojna podloga 25 cm x 15 cm (1x), tamponi/netkani št. 3 (5x), pinceta (1x). | kos | 65 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
13. | Set preveza, sterilen, komprese/netkane/6-slojne 5 cm x 5 cm (2x), komprese/netkane/6-slojne 7,5 cm x 7,5 cm (2x), komprese/netkane/6-slojne 10 cm x 10 cm (2x), tamponi/netkani št. 3 (4x), pinceta (1x). | kos | 342 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
14. | Trak, lepilni, papirnat (vlaknovina in viskoza), hipoalergen, z navijalcem. Dimenzije: 2,50 cm x 9,1 m. Pakiranje: škatla z 12 trakovi. | sc | 78 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
15. | Tamponi št. 3, netkani (70% viskoza, 30% poliester), nesterilni, s silikonsko gumico, brez lateksa. Pakiranje: zavoj s 100 tamponi. | zavoj | 212 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Komprese vseh dimenzij morajo biti 6 slojne.
Naročnik v tem sklopu dovoljuje +/- 10% odstopanja v dimenzijah artiklov, v kolikor le-te niso izrecno definirane.
Razpisani medicinski pripomočki morajo biti taki ali bistveno podobni.
| 9. sklop: Medicinski pripomočki za zaščito zdravstvenega osebja | [5 empty] | 1.156
Zap.št | Naziv artikla | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Rokavice pregledne, zaščitne, lateks, brez posipa. Velikost S. Pakiranje: škatla s 100 rokavicami. | sc | 513 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
2. | Rokavice pregledne, zaščitne, lateks, brez posipa. Velikost M. Pakiranje: škatla s 100 rokavicami. | sc | 581 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
3. | Rokavice pregledne, zaščitne, lateks, brez posipa. Velikost L. Pakiranje: škatla s 100 rokavicami. | sc | 486 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
4. | Rokavice pregledne, zaščitne, nitril, brez posipa, podaljšane. Velikost S. Pakiranje: škatla s 50 rokavicami. | sc | 18 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
5. | Rokavice pregledne, zaščitne, nitril, brez posipa, podaljšane. Velikost M. Pakiranje: škatla s 50 rokavicami. | sc | 65 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
6. | Rokavice pregledne, zaščitne, nitril, brez posipa, podaljšane. Velikost L. Pakiranje: škatla s 50 rokavicami. | sc | 112 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
7. | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez posipa. Velikost 6,0. Pakiranje: škatla s 50 zavitki po 1 par rokavic. | par | 34 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
8. | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez posipa. Velikost 6,5. Pakiranje: škatla s 50 zavitki po 1 par rokavic. | par | 32 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
9. | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez posipa. Velikost 7,0. Pakiranje: škatla s 50 zavitki po 1 par rokavic. | par | 18 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
10. | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez posipa. Velikost 7,5. Pakiranje: škatla s 50 zavitki po 1 par rokavic. | par | 48 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
11. | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez posipa. Velikost 8,0. Pakiranje: škatla s 50 zavitki po 1 par rokavic. | par | 11 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
12. | Plašč za izolacijo, rumen, z manšetama, pasom in oprijetim ovratnikom iz tkanine. Velikost XL. Pakiranje: zavitek s 5 plašči. | zavitek | 18 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
13. | Plašč za izolacijo, rumen, z manšetama, pasom in oprijetim ovratnikom iz tkanine. Velikost L. Pakiranje: zavitek s 5 plašči. | zavitek | 18 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
14. | Maske, kirurške, trislojne, z elastiko in prilagodljivim nosnim nastavkom, tip IIR. Pakiranje: škatla s 50 maskami. | sc | 500 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
15. | Maska za obraz, tip FFP2. | kos | 1000 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
16. | Maska za obraz, tip FFP3. | kos | 100 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
17. | Kapa baretka, zaščitna, iz netkanega materiala. Pakiranje: škatla/zavitek s 100 kapami. | sc/zavitek | 150 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
10. sklop: Medicinski pripomočki - brizgalke, igle, kanile, ipd.
Zap.št | Naziv artikla | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 2 ml. Pakiranje: škatla s 100 brizgami. | sc | 14 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
2. | Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 5 ml. Pakiranje: škatla s 100 brizgami. | sc | 18 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
3. | Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 10 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo. | kos | 65 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
4. | Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 20 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo. | kos | 230 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
5. | Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 50 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo. | kos | 25 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
6. | Brizgalka za enkratno uporabo, s kateterskim nastavkom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 50 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
7. | Brizgalka za enkratno uporabo, insulinska, luer, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 1 ml. Pakiranje: škatla s 100 brizgami. | sc | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
8. | Brizgalka, pred-napolnjena s 0,9% razt NaCl, posebna oblika za prebrizgavanje IV katetrov, sterilna, za enkratno uporabo. Prostornina: 10 mL. Pakiranje: zavoj z 1 brizgo. | kos | 2195 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
9. | Igla z varnostnim zaklepom, sterilna, 25 G (0,5 mm x 16 mm). Pakiranje: škatla s 100 zavoji z 1 iglo. | sc | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
10. | Igla z varnostnim zaklepom, sterilna, 23 G (0,6 mm x 25 mm). Pakiranje: škatla s 100 zavoji z 1 iglo. | sc | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
11. | Igla z varnostnim zaklepom, sterilna, 21 G (0,8 mm x 40 mm). Pakiranje: škatla s 100 zavoji z 1 iglo. | sc | 25 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
12. | Igla z varnostnim zaklepom, sterilna, 18 G (1,2 mm x 40 mm). Pakiranje: škatla s 100 zavoji z 1 iglo. | sc | 31 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
13. | Igla za peresnik, varnostna, z dvojnim samodejnim ščitnikom, sterilna, 30 G (0,3 mm x 5 mm). Pakiranje: škatla s 100 zavoji z 1 iglo. | sc | 21 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
14. | Konektor (plastična vbodna igla) za infuzijske vrečke/plastične vsebnike, sterilen, brez lateksa/DEHP/PVC. Velikost: premer = cca. 6 mm, dolžina = cca. 9,5 cm. Polnitvena prostornina: cca. 0,5 mL. Pakiranje: zavoj z 1 konektorjem. | kos | 20 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
15. | Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 16 (1,8 mm x 45 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo. | sc | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
16. | Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 18 (1,3 mm x 45 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo. | sc | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
17. | Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 20 (1,1 mm x 32 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo. | sc | 3 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
18. | Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 22 (0,9 mm x 25 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo. | sc | 14 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
19. | Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 24 (0,7 mm x 19 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo. | sc | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
20. | Ventil za luer (i.v.) dostop, samostojen, zaprt, prekatni, brez-igelni, prozoren, brez lateksa/DEHP. Pretok: cca. 525 mL/min. Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 ventilom. | sc | 15 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
21. | Sistem za infuzijo, z Y injekcijskim delom, gravitacijski, sterilen, apirogen, s prozorno komoro, mikrogladko iglo, stiščkom, fleksibilno cevjo, luer-lock nastavkom in pokrovčkom za prezračevanje s filtrom, brez DEHP. Dolžina: cca. 150 cm. Pakiranje: zavoj z 1 sistemom. | kos | 480 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
22. | Sistem za infuzijo z natančnim odmerjanjem, gravitacijski, sterilen, apirogen, s prozorno komoro, mikrogladko iglo, stiščkom, fleksibilno cevjo, luer-lock nastavkom in pokrovčkom za prezračevanje s filtrom, brez DEHP. Dolžina: cca. 200 cm. Pakiranje: zavoj z 1 sistemom. | kos | 101 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
23. | I.V. prozoren, sterilen obliž z robom iz PU filma z vpojno, nelepljivo blazinico, zračen, neprepusten za vodo/bakterije/viruse. Dimenzija: 7 cm x 8,5 cm. Pakiranje: škatla s 100 obliži. | sc | 6 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
11. sklop: Medicinski pripomočki - obloge za rane
Zap.št | Naziv artikla | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Obloga iz poliuretanske pene/membrane za rane z zmernim do močnim izločanjem, sterilna, troslojna: s tankim, zgornjim polprepustnim slojem (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), vpojnim jedrom in stično plastjo, z lepilnim robom, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 7,5 cm x 7,5 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
2. | Obloga iz poliuretanske pene/membrane za rane z zmernim do močnim izločanjem, sterilna, troslojna: s tankim, zgornjim polprepustnim slojem (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), vpojnim jedrom in stično plastjo, z lepilnim robom, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 10 cm x 10 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
3. | Obloga iz poliuretanske pene/membrane za rane z zmernim do močnim izločanjem, sterilna, troslojna: s tankim, zgornjim polprepustnim slojem (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), vpojnim jedrom in stično plastjo, brez lepilnega roba, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 10 cm x 10 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
4. | Obloga iz poliuretanske pene/membrane za rane z zmernim do močnim izločanjem, sterilna, troslojna: s tankim, zgornjim polprepustnim slojem (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), vpojnim jedrom in stično plastjo, brez lepilnega roba, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 10 cm x 20 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
5. | Obloga za peto iz poliuretanske pene/membrane za rane z zmernim do močnim izločanjem, sterilna, troslojna: s tankim, zgornjim polprepustnim slojem (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), vpojnim jedrom in stično plastjo, brez lepilnega roba, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 10,5 cm x 13,5 cm. | kos | 15 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
6. | Obliž/poliuretanski lepljivi film za kirurške in akutne rane, sterilen, prozoren, polprepusten (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), z vpojno blazinico, ki se z rano ne sprime, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 6,5 cm x 5 cm. | kos | 590 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
7. | Obliž/poliuretanski lepljivi film za kirurške in akutne rane, sterilen, prozoren, polprepusten (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), z vpojno blazinico, ki se z rano ne sprime, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 9,5 cm x 8,5 cm. | kos | 410 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
8. | Obliž/poliuretanski lepljivi film za kirurške in akutne rane, sterilen, prozoren, polprepusten (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), z vpojno blazinico, ki se z rano ne sprime, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 15,5 cm x 8,5 cm. | kos | 72 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
9. | Obliž/poliuretanski lepljivi film za kirurške in akutne rane, sterilen, prozoren, polprepusten (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), z vpojno blazinico, ki se z rano ne sprime, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: cca. 25 cm x 10 cm. | kos | 42 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
10. | Obliž/poliuretanski lepljivi film na nosilcu za oskrbo ran, pritrjevanje oblog ali zaščito kože, sterilen, prozoren, polprepusten (prepusten za pline/neprepusten za tekočino in bakterije), brez vpojne blazinice, na rani lahko ostane 7-14 dni. Velikost: cca. 10 cm x 20 cm. | kos | 50 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
11. | Obloga/kompresa, netkana, bombažno-akrilna, sterilna, s hidrofobno zgornjo in poliestrsko stično plastjo, visoka stopnja vpojnosti, možnost rezanja. Velikost: 5 cm x 5 cm. | kos | 230 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
12. | Obloga/kompresa, netkana, bombažno-akrilna, sterilna, s hidrofobno zgornjo in poliestrsko stično plastjo, visoka stopnja vpojnosti, možnost rezanja. Velikost: 10 cm x 10 cm. | kos | 310 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
13. | Obloga/kompresa, netkana, bombažno-akrilna, sterilna, s hidrofobno zgornjo in poliestrsko stično plastjo, visoka stopnja vpojnosti, možnost rezanja. Velikost: 20 cm x 10 cm. | kos | 70 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
14. | Obloga s povidon jodom, sterilna, mrežica z 10% raztopino povidon joda, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: 5 cm x 5 cm. | kos | 175 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
15. | Obloga s povidon jodom, sterilna, mrežica z 10% raztopino povidon joda, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: 9,5 cm x 9,5 cm. | kos | 200 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
16. | Mrežica s parafinom za plitve rane, sterilna, porozna, kontaktna, nelepljiva. Velikost: 5 cm x 5 cm. | kos | 50 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
17. | Mrežica s parafinom za plitve rane, sterilna, porozna, kontaktna, nelepljiva. Velikost: 10 cm x 10 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
18. | Mrežica s parafinom za plitve rane, sterilna, porozna, kontaktna, nelepljiva. Velikost: 10 cm x 40 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
19. | Obloga/mrežica, sterilna, z bombažno osnovo, nanosim belega vazelinom in 0,5% s klorheksidin acetata. Velikost: 5 cm x 5 cm. | kos | 100 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
20. | Obloga/mrežica, sterilna, z bombažno osnovo, nanosim belega vazelina in 0,5% s klorheksidin acetata. Velikost: 10 cm x 10 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
21. | Obloga/mrežica, sterilna, z bombažno osnovo, nanosim belega vazelina in 0,5% s klorheksidin acetata. Velikost: 15 cm x 20 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
22. | Obloga, kalcijeva-alginatna, za rane z zmernim do močnim izločanjem, sterilna, visoko vpojna. Velikost: 10 cm x 10 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
23. | Obloga, kalcijeva-alginatna z nanokristalnim srebrom, za rane s povečanim tveganjem za okužbo in okužene rane, sterilna, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: 5 cm x 5 cm. | kos | 50 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
24. | Obloga, kalcijeva-alginatna z nanokristalnim srebrom, za rane s povečanim tveganjem za okužbo in okužene rane, sterilna, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: 10 cm x 10 cm. | kos | 10 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
25. | Film na kolutu za pritrjevanje primarnih oblog in preprečevanje razjed zaradi pritiska, nesterilen, lepljiv, prozoren, polprepusten (neprepusten za bakterije, omogoča kroženje zraka), vodoodporen, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: 10 cm x 10 m. | kos | 8 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
26. | Film na kolutu za pritrjevanje primarnih oblog in preprečevanje razjed zaradi pritiska, nesterilen, lepljiv, prozoren, polprepusten (neprepusten za bakterije, omogoča kroženje zraka), vodoodporen, na rani lahko ostane do 7 dni. Velikost: 15 cm x 10 m. | kos | 1 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Naročnik v tem sklopu dovoljuje +/- 10% odstopanja v dimenzijah artiklov, v kolikor le-te niso izrecno definirane.
12. sklop: Medicinski pripomočki - razno
Zap.št | Naziv artikla | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Testni lističi za merjenje glukoze v krvi, za uporabo z merilniki Contour XT in Contour Next. Pakiranje: škatla s 50 testnimi lističi. | sc | 160 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
2. | Nastavek za termometer, Genius 2. Pakiranje: škatla s 96 nastavki. | sc | 105 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
3. | Komora z masko za aplikacijo inhalacijskih zdravil pod tlakom, za odrasle, anti-statična. Velikost: L. Pakiranje: škatla z 1 komoro. | sc | 29 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
4. | Set za kateterizacijo, sterilen. Vsebina: 1 papirnata ledvička, 4 tamponi iz gaze št. 3, 2 kompresi 7,5 cm x 7,5 cm 1 papirnata skodelica, 1 prijemalka, 1 podloga 45 cm x 45 cm. Pakiranje: 1 set. | kos | 117 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
5. | Čepi analni, 13 mm, sterilni, + 1 tuba lubrikanta/gel. Pakiranje: škatla z 20 zavitki z 1 čepom in 1 tubo lubrikanta. | sc | 5 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
6. | Sistem za hranjenje na prosti pad (enteralna uporaba), sterilen, brez lateksa/DEHP. Pakiranje: zavoj z 1 sistemom. | zavoj | 15 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
7. | Vrečka, papirnata. Velikost: cca. 13 cm x 10 cm. Pakiranje: zavoj s 100 vrečkami. | zavoj | 140 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
8. | Vrečka, urinska, graduirana, sterilna, 2 L, z nepovratno valvulo, T izpustom ob strani, s portom za igelni odvzem urina, dolžina cevi 130 cm. Pakiranje: zavoj z 1 vrečko. | kos | 118 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
9. | Ledvičke za enkratno uporabo, papirnata. Pakiranje: 1 ledvička. | zavoj | 3675 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
10. | Slinček na trak, z žepom, plastificiran, z dobro vpojno zgornjo plastjo iz celuloze. Dimenzije: 37 cm x 66 cm. Pakiranje: zavoj s 100 slinčki. | kos | 99 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
11. | Papir v roli za pregledno mizo, dvoslojen, 100% celuloza, perforiran na 38 cm. Dimenzije: 59-60 cm x 50 m. Pakiranje: 1 rola. | sc/zavitek | 89 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
12. | Krpice za nego in čiščenje, netkane (vlaknovina z bombažem). Dimenzije: 30 cm x 30 cm. Pakiranje: škatla/zavitek s 50 krpicami. | sc/zavitek | 1185 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
13. | Rokavice za bolnike, zaščitne, v obliki loparčka s trakom in ježki za zapenjanje, z varnostnim D obročem, zunanja stran iz mehkejšega materiala/tkanine za boljše prilagajanje, notranja hipoalergena plast iz poliestra in viskoze. Velikost L. Pakiranje: zavitek z 1 rokavico. | kos | 10 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
14. | Lonček PS 30 g, s signaturo. | kos | 881 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
15. | Lonček PP 250 g, s signaturo, navoj. | kos | 117 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
16. | Zapestnica za odrasle, identifikacijska, PVC, enkratno zapenjanje, modra. Pakiranje: 50 zapestnic. | kos | 50 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
17. | Zapestnica za odrasle, identifikacijska, PVC, enkratno zapenjanje, rdeča. Pakiranje: 50 zapestnic. | kos | 50 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
18. | Voda demineralizirana 10 L. | kos | 138 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Naročnik v tem sklopu dovoljuje +/- 10% odstopanja v dimenzijah artiklov, v kolikor le-te niso izrecno definirane.
| 13. sklop: Medicinski pripomočki za inkontinenco | [5 empty] | 1.156
Zap.št | OPIS | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Predloga, moška (dodatna vpojnost na sprednjem delu predloge), s sistemom, ki preprečuje iztekanje, iz mehkega materiala. Velikost: 290 x 230 mm. Vpojnost: cca. 450 mL. | kos | 60 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
2. | Predloga, anatomska, s stransko zaporo za zaščito pred iztekanjem in nevtralizatorjem vonja. Velikost: 200 x 440 mm. Vpojnost: cca. 800 mL. | kos | 4650 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
3. | Hlačke, fiksirne - za varno pritrditev podlog, mrežaste, pralne do 60◦ C. Obseg bokov: 90-130 cm. | kos | 3400 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
4. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 70 - 110 cm. Vpojnost: cca. 2600 mL. | kos | 6168 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
5. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 100 - 150 cm. Vpojnost: cca. 2500 mL. | kos | 156 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
6. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 100 - 150 cm. Vpojnost: cca. 3100 mL. | kos | 2900 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
7. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 110 - 170 cm. Vpojnost: cca. 3400 mL. | kos | 651 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
8. | Predloga, hlačna/plenica, bariatrična, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: nad 254 cm. Vpojnost: cca. 2350 mL. | kos | 70 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
9. | Podloga, posteljna, beljena po ECF metodi (brez elementarnega klora), z zaporami na vseh 4 straneh (zaščita pred iztekanjem). Velikost: 60 cm x 90 cm. Vpojnost: cca. 1400 mL. | kos | 1350 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
10. | Pena za suho umivanje/intimno nego oseb z inkontinenco, z negovalnimi sestavinami, s sposobnostjo nevtralizacije neprijetnih vonjav, brez barvil, odišavljena. Vrednost pH: 5 - 6. Prostornina: 400 mL. | kos | 184 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
11. | Olje, v razpršilu, za nego suhe, razdražene ali preobčutljive kože, z vitaminom E, brez barvil, dermatološko testirano. Prostornina: 200 mL. | kos | 78 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Vsi vzorci brezplačni.