## A TABELE PROSTOROV
Natečaj za Center vodenja železniškega prometa
VREDNOSTI SE VNAŠA V SIVO OZNAČENA POLJA, OB VNAšANJU MOREBITNIH DODATNIH VRSTIC (dodatni prostori), PREGLEDATI PRAVILNOST FORMUL
A | TABELE PROSTOROV* |  |  |  | PROJEKTNA NALOGA |  |  |  | NATEČAJNA REŠITEV
OZN. | PROSTOR | OPIS/NAMEN | OMEJITVE/POGOJI | ŠTEVILO ZAPOSL. | LOKACIJA/ NADSTROPJE | ŠT. PROST. | [m2] | SKUPAJ [m2] | ŠT. PROST. | [m2] | SKUPAJ [m2] | ODSTO-PANJE
A | SPREMLJAJOČI IN TEHNIČNI PROSTORI | [6 empty] | 1306 |  |  | 0
A1 | Recepcija | Recepcija in lobby ob vhodu v CVP | Obvezna kontrola pristopa | 1 | pritličje | 1 | 100 | 100 | 1 |  | 0 | -100
A2 | Sanitarije za obiskovalce | Ločene sanitarije za ženske in moške, predvideti 1 wc za gibalno ovirane | / | * | pritličje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
A3 | Prostor DEA | Dizel agregata | Prostor za dva diesel agregata | * | pritličje | 1 | 50 | 50 | 1 |  | 0 | -50
A4 | Baterijski prostor | Prostor za baterije za primere izpada energije | Priporočljivo, da je v bližini prostora za dizel agregata | * | pritličje | 1 | 200 | 200 | 1 |  | 0 | -200
A5 | Trafo postaja | Transformatorska postaja | / | * | pritličje | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 0 | -30
A6 | Informacijski video nadzorni sistem - IVNS | Prostor za varnostnika interventa in postajnega varnostnika | hkrati 4 na izmeno | 27 | pritličje | 1 | 40 | 40 | 1 |  | 0 | -40
A7 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | pritličje | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 0 | -10
A8 | Sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške | / | * | pritličje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
A9 | Garderoba | Garderoba za vse zaposlene, ločeno za ženske in moške | / | * | pritličje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
A10 | LV elektroinštalacije LJ | Pisarna za vodjo enote | / | 1 | pritličje | 1 | 25 | 25 | 1 |  | 0 | -25
A11 | LV elektroinštalacije LJ | Pisarna za pomočnika vodje enote | / | 1 | pritličje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
A12 | LV elektroinštalacije LJ | Manjši arhiv | / | * | pritličje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
A13 | Sejna soba | Velika sejna soba (25-30 oseb) | / | * | višje etaže | 1 | 50 | 50 | 1 |  | 0 | -50
A14 | Sejna soba | Srednja sejna soba (15-20 oseb) | / | * | višje etaže | 2 | 30 | 60 | 2 |  | 0 | -60
A15 | Učilnica | 3 učilnice (20 oseb/učilnico), opremljene s projektorjem in računalniško opremo. | / | * | višje etaže | 3 | 40 | 120 | 3 |  | 0 | -120
A16 | NRO delavnice | Delavnice za vzdrževanje in popravilo raznih elektronskih naprav (IT) | Delavnice za popravila, dostop do tovornega dvigala iz kletnih prostorov | 5 | 1. nadstropje | 5 | 20 | 100 | 5 |  | 0 | -100
A17 | Pisarna 1 | Pisarna - čiščenje mobilnih sredstev - čiščenje žel. postaje in vlakov | / | 2 | 1. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
A18 | Pisarna 2 | Pisarna - čiščenje notranjih in zunanjih površin | / | 2 | 1. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
A19 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja in jedilnica za 10 oseb (ŽIP čiščenje in ŽIP varovanje) | / | * | 1. nadstropje | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 0 | -30
A20 | SV prostor | Signalno varnostni prostor; elektronske naprave; vsa elektronika | / | * | 1. nadstropje | 1 | 250 | 250 | 1 |  | 0 | -250
A21 | Delavnica 1 | Tehnični prostor za CVP Ljubljana + SNEV - delavnice | V prostoru predvideti 10m1 delovne površine (mize) | * | 1. nadstropje | 1 | 70 | 70 | 1 |  | 0 | -70
A22 | Delavnica 2 | Prostor za podporne sisteme SV (signalna varnost) - delavnica | V prostoru predvideti 10m1 delovne površine (mize) | * | 1. nadstropje | 1 | 50 | 50 | 1 |  | 0 | -50
B | SEKRETARIAT IN SLUŽBA ZA PRODAJO IN TRŽENJE | [6 empty] | 326 |  |  | 0
B1 | Pisarna 1 | Pisarna za uslužbence - SGD | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B2 | Pisarna 2 | Pisarna za uslužbence - SGD | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B3 | Pisarna 3 | Pisarna za uslužbence - SGD | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B4 | Pisarna 4 | Pisarna za uslužbence - SGD | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B5 | Pisarna 5 | Pisarna za uslužbence - SGD | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B6 | Pisarna 6 | Pisarna za uslužbence - SGD | / | 2 | 2.nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
B7 | Pisarna 7 | Pisarna za uslužbence - SGD | / | 2 | 2.nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
B8 | Pisarna 8 | Pisarna za uslužbence - (Trg OF 6) | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B9 | Pisarna 9 | Pisarna za uslužbence - (Trg OF 6) | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B10 | Pisarna 10 | Pisarna za uslužbence - (Trg OF 6) | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B11 | Pisarna 11 | Pisarna za uslužbence - (Trg OF 6) | / | 2 | 2.nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
B12 | Pisarna 12 | Pisarna za uslužbence - (Trg OF 6) | / | 2 | 2.nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
B13 | Pisarna 13 | Pisarna | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B14 | Pisarna 14 | Vložišče | / | 1 | 2.nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
B15 | Manjša sejna soba | Sejna soba za 6-8 oseb | / | * | 2.nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
B16 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 2.nadstropje | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 0 | -10
B17 | Sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške, predvideti 1 wc za gibalno ovirane | / | * | 2.nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
B18 | Garderoba | Garderoba za vse zaposlene, ločeno za ženske in moške | / | * | 2.nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
B19 | Arhiv | Arhiv za shranjevanje dokumentov | / | * | 2.nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
B20 | Priročno skladišče | Manjše skladišče za shranjevanje različnega pisarniškega materiala | / | * | 2.nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
C | SLUŽBA ZA GRADBENO DEJAVNOST - SGD | [6 empty] | 482 |  |  | 0
C1 | Pisarna 1 | Pisarna za vodjo službe | / | 1 | 2. nadstropje | 1 | 25 | 25 | 1 |  | 0 | -25
C2 | Pisarna 2 | Pisarna za vodjo enote | / | 1 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C3 | Pisarna 3 | Pisarna za zaposlene | / | 1 | 2. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
C4 | Pisarna 4 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C5 | Pisarna 5 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C6 | Pisarna 6 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C7 | Pisarna 7 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C8 | Pisarna 8 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C9 | Pisarna 9 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C10 | Pisarna 10 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C11 | Pisarna 11 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C12 | Pisarna 12 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C13 | Pisarna 13 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C14 | Pisarna 14 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C15 | Pisarna 15 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C16 | Pisarna 16 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C17 | Pisarna 17 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C18 | Pisarna 18 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C19 | Pisarna 19 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C20 | Pisarna 20 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C21 | Manjša sejna soba | Sejna soba za 8-12 | / | * | 2. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
C22 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 2. nadstropje | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 0 | -10
C23 | Sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške, predvideti 1 wc za gibalno ovirane | / | * | 2. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
C24 | Garderoba | Garderoba za vse zaposlene, ločeno za ženske in moške | / | * | 2. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
C25 | Manjši arhiv | Arhiv za shranjevanje dokumentov | / | * | 2. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
C26 | Priročno skladišče | Manjše skladišče za shranjevanje različnega pisarniškega materiala | / | * | 2. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
D | SLUŽBA ZA ELEKTRO ENERGETSKE NAPRAVE ‐ EE | [6 empty] | 396 |  |  | 0
D1 | Pisarna 1 | Pisarna za vodjo službe | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 25 | 25 | 1 |  | 0 | -25
D2 | Pisarna 2 | Pisarna za vodjo pisarne | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D3 | Pisarna 3 | Pisarna za zaposlene | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D4 | Pisarna 4 | Pisarna za zaposlene | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D5 | Pisarna 5 | Pisarna za zaposlene | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D6 | Pisarna 6 | Pisarna za zaposlene | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D7 | Pisarna 7 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D8 | Pisarna 8 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D9 | Pisarna 9 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D10 | Pisarna 10 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D11 | Pisarna 11 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D12 | Pisarna 12 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D13 | Pisarna 13 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D14 | Pisarna 14 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D15 | Manjša sejna soba | Sejna soba za 6‐8 oseb | / | * | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D16 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 3. nadstropje | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 0 | -10
D17 | Sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške, predvideti 1 wc za gibalno ovirane | / | * | 3. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
D18 | Garderoba | Garderoba za vse zaposlene, ločeno za ženske in moške | / | * | 3. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
D19 | Arhiv | Arhiv za shranjevanje dokumentov | / | * | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
D20 | Priročno skladišče | Manjše skladišče za shranjevanje različnega pisarniškega materiala | / | * | 3. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
D21 | Shramba | Prostor za shrambo merilne opreme in merilno mizo | dostop do tovornega dvigala | * | 3. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
E | SIGNALNO VARNOSTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE - SVTK | [6 empty] | 367 |  |  | 0
E1 | Pisarna 1 | Pisarna za vodjo službe (sekretariat) | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 25 | 25 | 1 |  | 0 | -25
E2 | Pisarna 2 | Pisarna za vodjo pisarne (sekretariat) | / | 1 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E3 | Pisarna 3 | Pisarna za vodjo službe (sekretariat) | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E4 | Pisarna 4 | Pisarna za vodjo pisarne (sekretariat) | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E5 | Pisarna 5 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E6 | Pisarna 6 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E7 | Pisarna 7 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E8 | Pisarna 8 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E9 | Pisarna 9 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E10 | Pisarna 10 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E11 | Pisarna 11 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E12 | Pisarna 12 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E13 | Pisarna 13 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E14 | Pisarna 14 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E15 | Manjša sejna soba | Sejna soba za 6-8 oseb | / | * | 3. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
E16 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 3. nadstropje | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 0 | -10
E17 | Sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške, predvideti 1 wc za gibalno ovirane | / | * | 3. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
E18 | Garderoba | Garderoba za vse zaposlene, ločeno za ženske in moške | / | * | 3. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
E19 | Manjši arhiv | Arhiv za shranjevanje dokumentov | / | * | 3. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
E20 | Priročno skladišče | Manjše skladišče za shranjevanje različnega pisarniškega materiala | / | * | 3. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
F | SLUŽBA ZA NAČRTOVANJE, TEHNOLOGIJO IN INŽENIRING ‐ SNTI | [6 empty] | 487 |  |  | 0
F1 | Pisarna 1 | Pisarna za vodjo službe | / | 1 | 4. nadstropje | 1 | 25 | 25 | 1 |  | 0 | -25
F2 | Pisarna 2 | Pisarna za vodjo enote | / | 1 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F3 | Pisarna 3 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F4 | Pisarna 4 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F5 | Pisarna 5 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F6 | Pisarna 6 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F7 | Pisarna 7 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F8 | Pisarna 8 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F9 | Pisarna 9 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F10 | Pisarna 10 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F11 | Pisarna 11 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F12 | Pisarna 12 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F13 | Pisarna 13 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F14 | Pisarna 14 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F15 | Pisarna 15 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F16 | Pisarna 16 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F17 | Pisarna 17 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F18 | Pisarna 18 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F19 | Pisarna 19 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F20 | Pisarna 20 | Pisarna za zaposlene | / | 2 | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F21 | Manjša sejna soba | Sejna soba za 8‐12 | / | * | 4. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
F22 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 4. nadstropje | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 0 | -10
F23 | Sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške, predvideti 1 wc za gibalno ovirane | / | * | 4. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
F24 | Garderoba | Garderoba za vse zaposlene, ločeno za ženske in moške | / | * | 4. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
F25 | Manjši arhiv | Arhiv za shranjevanje dokumentov | / | * | 4. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
F26 | Priročno skladišče | Manjše skladišče za shranjevanje različnega pisarniškega materiala | / | * | 4. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
G | SLUŽBA ZA VODENJE PROMETA | [6 empty] | 1613 |  |  | 0
G1 | NOC-center | Nadzorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos podatkov | V prostoru je je video stena in 8 miz dim. 200x80cm, postavljenih po 2 skupaj. Na mizah so po 4 monitorji, na katerih zaposleni nadzoruje delovanje vseh TK sistemov na celotnem omrežju JŽI (po 4 v izmeni) | 25 | 5. nadstropje | 1 | 90 | 90 | 1 |  | 0 | -90
G2 | NOC-pisarna | Nadzorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos podatkov - pisarna | Pisarna v sklopu NOC; od centralnega prostora je ločena s stekleno steno. Organizirana je kot odprta pisarna | 6 do 10 | 5. nadstropje | 1 | 50 | 50 | 1 |  | 0 | -50
G3 | NOC-GSMR-TK prostor | Nadzorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos podatkov - tehnični prostori; v njem je centrala, klimatske naprave, podatkovno strežniški del železnic | Priporočena lokacija je pod CVP. Dodatno hlajenje zaradi specifike opreme v prostoru. Predvideti tudi mizo min. 200x80 s stolom. | * | 5. nadstropje | 1 | 120 | 120 | 1 |  | 0 | -120
G4 | NOC-TK prostor | Nadzorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos podatkov - tehnični prostori; v njem je centrala, klimatske naprave, podatkovno strežniški del železnic | Priporočena lokacija je pod CVP. Dodatno hlajenje zaradi specifike opreme v prostoru. | * | 5. nadstropje | 1 | 100 | 100 | 1 |  | 0 | -100
G5 | NOC-TK delilnik | Podporni prostor NOC-TK | Ob NOC-TK prostoru | * | 5. nadstropje | 1 | 50 | 50 | 1 |  | 0 | -50
G6 | NOC - čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 5. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G7 | NOC - sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške | / | * | 5. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G8 | NOC - garderobe | Predvideti potrebno število garedrobnih omaric glede na število zaposlenih. | / | * | 5. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G9 | NOC - kadilnica | Manjši prostor za kajenje | / | * | 5. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
G10 | Varnostni nadzorni center (VNC) | Prostor za varnostnike - operaterje | V prostoru se nahajajo ekrani, ki prikazujejo stanje iz kamer na železniški infrastrukturi po celotni Sloveniji (2000 kamer). Opremljen je z monitorji, snemalniki in drugo potrebno opremo. Daljša stena mora biti vsaj 8m dolga. V izmeni delajo hkrati 4 zaposleni. | 25 | 5. nadstropje | 1 | 80 | 80 | 1 |  | 0 | -80
G11 | VNC - čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 5. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G12 | VNC - sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške | / | * | 5. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G13 | VNC - garderobe | Predvideti potrebno število garedrobnih omaric glede na število zaposlenih. | / | * | 5. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G14 | Pisarna 1 | Pisarna za vodjo službe vodenja prometa | V pisarni ima konferenčno mizo, 10 stolov | 1 | 6. nadstropje | 1 | 35 | 35 | 1 |  | 0 | -35
G15 | Pisarna 2 | Pisarna za tajnico vodje službe | V bližini pisarne vodje službe, prostora sta povezana. | 1 | 6. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G16 | Pisarna 3 | Pisarna za koordinatorja | / | 1 | 6. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G17 | Pisarna 4 | Pisarna za vodjo pisarne | / | 1 | 6. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G18 | Pisarna 5 | Pisarna za tehnologa | / | 1 | 6. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G19 | Pisarna 6 | Pisarna za tehnologa | / | 1 | 6. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G20 | Pisarna 7 | Pisarna za tehnologa | / | 1 | 6. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G21 | Pisarna 8 | Pisarna za tehnologa | / | 1 | 6. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G22 | Sejna soba | Sejna soba za 15-20 ljudi | / | * | 6. nadstropje | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 0 | -30
G23 | Čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 6. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G24 | Sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške, predvideti 1 wc za gibalno ovirane | / | * | 6. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G25 | Manjši arhiv | Arhiv za shranjevanje dokumentov | / | * | 6. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
G26 | Priročno skladišče | Manjše skladišče za shranjevanje različnega pisarniškega materiala | / | * | 6. nadstropje | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
G27 | Centralno vzdrževalno mesto | Soba za serverje ipd. | Prostor se nahaja pod amfiteatralnim delom CVP-ja. 10 omar 80x80x200cm, 10 omar 120x120x200, na obeh straneh prostor za dostop (1 omara je ca. 600kg) | * | 6. nadstropje | 1 | 80 | 80 | 1 |  | 0 | -80
G28 | CVP ‐ Center za vodenje prometa | Center za vodenje prometa je glavni prostor službe za vodenje prometa. Načrtovan mora biti kot dvoetažni prostor. Žarišče prostora je večji zaslon (video stena) s shemo železniškega prometa. Vse delovne postaje morajo imeti neoviran pogled na zaslon. Delovne postaje se nizajo v treh nivojih: ‐ 1. nivo je namenjen daljinskemu vodenju prometa. Sestavljen je iz 4 konzol, vsaka konzola ima prostor za dve delovni mesti. Skupno to predstavlja 8 delovnih postaj, vsaka ima dve vrsti ekranov, preko katerih mora zaposleni videti tudi glavni zaslon ‐ 2. nivo je namenjen nadzornikom. Sestavljen je iz dveh konzol, vsaka ima predvideno eno delovno mesto ‐ 3. nivo je namenjen glavnemu prometniku Zaželeno je, da se prostor načrtuje v obliki amfiteatra. | Zaposleni v tem prostoru ne potrebujejo neposrednega pogleda na železniške tire. Center za vodenje prometa zaposluje skupaj približno 60 ljudi, ki delo opravljajo izmensko, na 12 ur. Hkrati je v prostoru največ 12 zaposlenih, ki upravljajo promet. VARNOST: Potrebno je izvajanje kontrole pristopa za vse prostore. Vrata za vstop v varovane prostore naj bodo klasična z avtomatskim zapiranjem, drsna vrata niso zaželjena. | 60 | 6. in 7. nadstropje | 1 | 200 | 200 | 1 |  | 0 | -200
G29 | CVP ‐ krizna soba | Prostor, v katerem se zaposleni učijo vodenja prometa. Po navadi se učita 2 hkrati, poleg njiju so še učitelji, ob izpitih je v učilnici prisotnih največ 6 ljudi. | Ena delovna postaja (6 ekranov spodaj, 6 ekranov zgoraj). Dvoetažni prostor (tako kot CVP). Poleg prostora CVP (A1), od njega ločen s stekleno steno (pametno steklo in drsna vrata). | * | 6. in 7. nadstropje | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 0 | -30
G30 | CVP ‐ pisarna | Pisarna za vodjo CVP | Pisarna mora biti neposredno povezana z osrednjim prostorom CVP | 1 | 6. in 7. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G31 | CV SNEV | Center vodenja SNEV iz katerega se daljinsko vodijo stabilne naprave električne vleke. Sestavljen je iz štirih delovnih mest (delovnih postaj SCADA SNEV). Lokacijsko naj bo poleg CVP in zvočno izoliran od CVP | V CV SNEV je zaposlenih približno 15 ljudi, delo opravljajo izmensko po 12 ur. Hkrati so v prostoru največ 4 dispečerji, ki vodijo SNEV. V njem se predvidita dve konzoli s po dvema delovnima mestoma. Ena od sten naj bo dovolj dolga za namestitev videonadzornih monitorjev ENP za celo Slovenijo. | 15 | 6. in 7. nadstropje | 1 | 80 | 80 | 1 |  | 0 | -80
G32 | CV SNEV | Pisarna za vodjo CV SNEV | Pisarna za vodjo CV SNEV, ki je od osrednjega prostora ločena s stekleno steno. Zasnovana je kot odprta pisarna z eno delovno postajo SCADA SNEV. | 1 | 6. in 7. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G33 | CVP tehnični prostor | Tehnični prostor za steno z zasloni | Minimalna širina prostora je 2m. Prostor je klimatiziran, kontrola vlage, … | * | 6. in 7. nadstropje | 1 | 40 | 40 | 1 |  | 0 | -40
G34 | CVP čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | Prostor mora biti dostopen tudi dispečerjem CV SNEV | * | 6. in 7. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G35 | CVP prostor za počitek | Manjši prostor za počitek (kavč, udobni sedeži,…) | Prostor mora biti dostopen tudi dispečerjem CV SNEV | * | 6. in 7. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G36 | CVP sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške |  | * | 6. in 7. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G37 | CVP garderobe | Predvideti potrebno število garedrobnih omaric glede na število zaposlenih. Upoštevati še 15 zaposlenih iz CV SNEV. |  | * | 6. in 7. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G38 | CVP kadilnica | Manjši prostor za kajenje |  | * | 6. in 7. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G39 | CP | Centralna postavljalnica. Zahteva po treh (štirih) delovnih mestih. Zaposleni so prisotni 24h na dan, izmena traja 12ur. | Mora biti blizu CVP in mora imeti pogled na tire. Predvideno v najvišjih prostorih nove stavbe s 180 stopinjskim pogledom na tire (princip kontrolnega stolpa). To je odprt prostor z ekrani in elektronskim vodenje. Video stena je manjša kot v CVP. Postavljalec ima konstantni nadzor nad dogajanjem na postaji. 4 delovna mesta: glavni prometnik, notranji prometnik + prometnik.VARNOST: Potrebno je izvajanje kontrole pristopa za vse prostore. Hkrati delajo 4 v izmeni. | 40 | 7. nadstropje | 1 | 100 | 100 | 1 |  | 0 | -100
G40 | CP pisarna | Pisarna za vodjo postaje | V pisarni ima konferenčno mizo, 10 stolov, zraven prometnikov CP Ljubljana | 1 | 7.nadstropje | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 0 | -30
G41 | CP čajna kuhinja | Čajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb | / | * | 7. nadstropje | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
G42 | CP prostor za počitek | Manjši prostor za počitek (kavč, udobni sedeži,…) | / | * | 7. nadstropje | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 0 | -15
G43 | CP sanitarije | Ločene sanitarije za ženske in moške | / | * | 7. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
G44 | CP garderobe | Predvideti potrebno število garedrobnih omaric glede na število zaposlenih. | / | * | 7. nadstropje | 2 | 10 | 20 | 2 |  | 0 | -20
H | KLETNE ETAŽE, GARAŽA | [6 empty] | 1396 |  |  | 0
H1 | Arhiv | Arhiv je namenjen za vso prometno in poslovno dokumentacijo. | Zaradi velikost je potrebna ustrezna ureditev s premičnimi regali. Postavljen mora biti blizu tovornega dvigala. Potrebna tudi ureditev ustrezne kontrole in klimatizacije prostorov. Prostor naj bo vodotesen. Vhod v arhiv naj bo iz pritlične etaže, kontroliran dostop (blizu recepcije). | * | 1. klet | 2 | 200 | 400 | 2 |  | 0 | -400
H2 | Garderobe | Skupne garderobe za ŽIP čiščenje in ŽIP varovanje - ločeno za moške in ženske | / | * | 1. klet | 2 | 20 | 40 | 2 |  | 0 | -40
H3 | Sanitarije in tuši | Sanitarije in tuši za zaposlene ŽIP, ločeno za ženske in moške | / | * | 1. klet | 2 | 20 | 40 | 2 |  | 0 | -40
H4 | Parkirišče za zaposlene | Namenjeno je vsem zaposlenim v objektu. |  | * | kletne etaže | [5 empty] | 0 | 0
H5 | Parkirišče za zunanje obiskovalce | Parkirna mesta za zunanje obiskovalce | Parkirišče za zunanje obiskovalce, ni namenjeno komercialnemu programu. | * | zadnja kletna etaža | [5 empty] | 0 | 0
H6 | Varovano skladišče | Skladišče za različno opremo, materiale, shranjevanje dokumentacije, … | Skladišče za vse službe, ki se nahajajo v objektu. Razdeljeno na 3 enako velike prostore. Zagotoviti je potrebno ustrezne dostope z manjšimi tovornimi vozili (kombi). | * | kletne etaže | 3 | 280 | 840 | 3 |  | 0 | -840
H7 | Skladišče 1 | Skladišče - mobilna sredstva | / | * | kletne etaže | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 0 | -30
H8 | Skladišče 2 | Skladišče - notranje in zunanje površine | / | * | kletne etaže | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20
H9 | LV elektroinštalacije LJ | Manjše skladišče za shranjevanje različnega pisarniškega materiala | / | * | kletne etaže | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 0 | -6
H10 | LV elektroinštalacije LJ | Delavnica za manjša popravila in za shrambo orodja, delovne opreme delavcev in merilnih instrumentov | Predvideti ustrezno prezračevanje. | * | kletne etaže | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 0 | -20

## B INDIKATORJI
Natečaj za Center vodenja železniškega prometa |  |  | ŠIFRA | -
VREDNOSTI SE VNAŠA V SIVO OZNAČENA POLJA
B INDIKATORJI POVRŠIN
|  | SIST ISO 9836-2018 indikator | proj. naloga | natečajna rešitev
Etažnost |  |  | max Objekt B71 4K+P+7
max Objekt B7 4K+P+1
BEP nad terenom | m2 | 5.1.3 | 7920 | 0
BEP pod terenom | m2 | 5.1.3 | 10000 | 0
NEP nad terenom skupaj | m2 | 5.1.5 |  | 0
Uporabna površina | m2 | 5.1.7 | 4977 | 0
Tehnične površine nad terenom | m2 | 5.1.8 |  | 0
Komunikacijske površine nad terenom | m2 | 5.1.9 |  | 0
NEP pod terenom skupaj | m2 | 5.1.5 |  | 0
Uporabna površina | m2 | 5.1.7 | 1396 | 0
Tehnične površine pod terenom | m2 | 5.1.8 |  | 0
Komunikacijske površine pod terenom | m2 | 5.1.9 |  | 0
Neto površina prometnih površin v garaži | m2 |  |  | 0
št. parkirnih mest* |  | min | 75.35 | 0
* (30-40 / m2 površ. prostorov z delovnim mestom + 10-20%)
Razmerje NEP/BEP nad terenom |  |  | 0.62841 | -
Razmerje NEP/BEP pod terenom |  |  | 0.1396 | -
Razmerje BEP pod terenom / BEP nad terenom |  |  | 1.2626 | -
Razmerje komunikacije / NEP |  |  |  | -
Razmerje tehnične p. / NEP |  |  |  | -
Razmerje NEP garaža/št. PM |  |  |  | -