IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ PREDMETA NAROČILA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bodo storitve in blago za javno naročilo z oznako JN-4Me/2024, katerega predmet je »Vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobno prometne signalizacije«, na katerega se prijavljamo ustrezale vsem (minimalnih) tehničnim zahtevam navedenih v 2. in 3. točki poglavja 8. 1. 4 (Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti) iz Navodil ponudnikom in da bomo izvajali ustrezne ukrepe kot zahtevano v 2. točki (temeljne okoljske zahteve), ter se bodo tako upoštevala določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 s spremembami) in sicer:

a) Zahteva za med vzdrževanjem vgrajene sijalke:

- Visokotlačna natrijeva sijalka moči 100 W ali več mora biti uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++.

- Visokotlačna natrijeva sijalka moči do 100 W, visokotlačna metalhalogenidna sijalka ali kompaktna fluorescenčna sijalka mora biti uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali

- nalepko o energijski učinkovitosti ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

b) Embalaža sijalk mora biti izdelana iz materiala, ki omogoča njeno recikliranje:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- za ustrezno bo veljala embalaža z ustreznim znakom za okolje tipa I, če ta znak za okolje izpolnjuje zgoraj navedene zahteve. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot je pisno dokazilo proizvajalca, da je zgornja zahteva izpolnjena.

c) Električni deli svetilke ne smejo poslabšajo svetlobnega izkoristka svetilke:

Med vzdrževanjem vgrajeni ali zamenjani električni deli svetilke morajo biti izbrani tako, da ne poslabšajo svetlobnega izkoristka svetilke. To pomeni, da mora biti njihova poraba električne energije manjša ali največ enaka energiji, ki jo porabijo za svoje delovanje izvirni električni deli svetilke, in da morajo zagotavljati enak ali večji svetlobni tok v svetilki vgrajenega svetlobnega vira.

d) Ponudnik mora izvesti ustrezne okoljske ukrepe za zmanjšanje in predelavo odpadkov:

Ponudnik izvede ustrezne okoljske ukrepe za zmanjšanje in predelavo odpadkov, ki nastanejo med namestitvijo obnovljenega sistema razsvetljave. Vse odpadne sijalke in svetilke ter krmilniki razsvetljave se zberejo ločeno in pošljejo v predelavo v skladu z direktivo OEEO. Vsi drugi odpadni materiali, za katere se pričakuje, da bodo nastali, in ki jih je mogoče reciklirati, se zberejo in dostavijo v ustrezne objekte.

Ponudnik s podpisom te izjave izjavlja tudi, da razpolaga z ustrezno mehanizacijo: avtodvigalo.

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe