## Seznam pon. blaga - SKLOP 1
| Obrazec V-5a |  |  |  |  | Seznam ponujenega blaga - SKLOP 1 in 2
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
| Direkcija |  |  | Tel.: 01 30 77 200
| Miklošičeva cesta 24 |  |  | Faks: 01 23 12 182
| 1000 Ljubljana |  |  | E-pošta: ijn@zzzs.si
www.zzzs.si
SEZNAM PONUJENEGA BLAGA - SKLOP 1 za javno naročilo z oznako SKU-OPR-24-005/24-B
Naziv ponudnika:
OKOLJSKE ZAHTEVE za BELO TEHNIKO iz obrazca V-0 ''Povabilo k sodelovanju'' in V-3 ''Predračun - SKLOP 1'':
Ponudnik je dolžan za posamezno vrsto/tip ponujenega blaga v ponudbi in pri dobavi ter vgradnji posamezne vrste/tipa blaga upoštevati temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17 s spremembami in dopolnitvami), ki so navedena tudi v obrazcu V-7 »Vzorec pogodbe«, in sicer tako, da ima vsak/a: • hladilnik indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 110, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti E ali višje (po lestvici A-G), • pomivalni stroj indeks energijske učinkovitosti EEI < 44, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti C ali višje (po lestvici A-G),
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA V-5a »Seznam ponujenega blaga - SKLOP 1«:
V obrazec V-5a »Seznam ponujenega blaga - SKLOP 1 in 2«, ki je del razpisne dokumentacije je potrebno vnesti podatke o ponujenem blagu za lokacijo naročnika sedež OE Maribor, in sicer za vsako posamezno pozicijo: - podatek o proizvajalcu, modelu in/ali tipu ponujenega blaga, - podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga, - številko/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve, - št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve.
Polja, ki jih mora izpolniti ponudnik, so v excelovi tabeli obarvana modro.
Ponudnik mora izpolniti vsa modro obarvana polja v tem obrazcu.
Seznam ponujenega blaga, ki mora izpolnjevati okoljske zahteve:
SKLOP 1: sedež OE Maribor
BELA TEHNIKA
poz. | opis / vrsta blaga | proizvajalec, model in/ali tip ponujenega blaga | podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga |  | številka/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve | št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
4,03 | Vgradni pomivalni stroj kot npr. Bosch SPV4EMX24E ali Bosch SPV6YMX11E ali enakovredno in podobno. Za nazivno širino kuhinjske omarice 45cm. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: - zmogljivost: 10-12 pogrinjkov, - glasnost: do vključno 45 dB, - notranjost iz nerjavečega jekla, - dimenzije: 81-82x44-45x53-55cm |  | vrednost EEI (indeks energijske učinkovitosti) okoljska zahteva: EEI < 44
4,04 | Vgradni kombinirani hladilnik višine do max. 1236mm kot npr. BOSCH KIL42VFE0 ali Liebherr IRd 4151 ali enakovredno in podobno. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: uporabna prostornina zamrzovalnega dela [l]: 15-18 postavitev zamrzovalnika: zgoraj odpiranje vrat (levo/desno): možnost spreminjanja strani odpiranja vrat: da dimenzije (VxŠxG) [cm]: 1218-1236x540-570x546-550mm maksimalne dimenzije vgradne niše (VxŠxG): 1236x570x550mm |  | vrednost EEI (indeks energijske učinkovitosti) okoljska zahteva: EEI ≤ 110
OPOMBA:
Naročnik opozarja, da je potrebno poleg tega obrazca (V-5a ''Seznam ponujenega blaga - SKLOP 1'') k ponudbi predložiti tudi: - tehnično dokumentacijo proizvajalca blaga ali drug/o/a ustrezn/o/a dokazil/o/a iz kater/e/ih izhaja oziroma je razvidno, da so za posamezno vrsto/tip ponujene bele tehnike (velja za pomivalni stroj in hladilnik) izpolnjene okoljske zahteve naročnika iz obrazca V-0 »Povabilo k sodelovanju« in obrazca V-3 »Predračun - SKLOP 1«. (ponudnik mora v predloženih dokazilih ustrezno označiti (obkrožiti, podčrtati, pobarvati, itd.) izpolnjevanje naročnikovih okoljskih zahtev za posamezno vrsto/tip ponujene bele tehnike in drugega blaga, in sicer tako, da bodo naročniku jasno in nedvoumno razvidni VSI zahtevani podatki glede izpolnjevanja okoljskih zahtev za posamezno vrsto/tip ponujene bele tehnike).

## Seznam pon. blaga - SKLOP 2
| Obrazec V-5a |  |  |  |  | Seznam ponujenega blaga - SKLOP 1 in 2
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
| Direkcija |  |  | Tel.: 01 30 77 200
| Miklošičeva cesta 24 |  |  | Faks: 01 23 12 182
| 1000 Ljubljana |  |  | E-pošta: ijn@zzzs.si
www.zzzs.si
SEZNAM PONUJENEGA BLAGA - SKLOP 2 za javno naročilo z oznako SKU-OPR-24-005/24-B
Naziv ponudnika:
OKOLJSKE ZAHTEVE za DRUGO BLAGO iz obrazca V-0 ''Povabilo k sodelovanju'' in V-3 ''Predračun - SKLOP 2'':
Ponudnik je dolžan za posamezno vrsto/tip ponujenega blaga v ponudbi in pri dobavi ter vgradnji posamezne vrste/tipa blaga upoštevati temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17 s spremembami in dopolnitvami), ki so navedena tudi v obrazcu V-7 »Vzorec pogodbe«, in sicer tako, da ima vsaka: • kuhinjska pipa/armatura v umivalnik/korito, ki ni odvisen od tlaka vode maksimalni pretok vode: - 6 l/min (če je armatura/pipa brez omejevalnika pretoka) ali - 8 l/min (če ima armatura/pipa omejevalnik pretoka)
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA V-5a »Seznam ponujenega blaga - SKLOP 2«:
V obrazec V-5a »Seznam ponujenega blaga - SKLOP 1 in 2«, ki je del razpisne dokumentacije je potrebno vnesti podatke o ponujenem blagu za lokacijo naročnika OE Ravne na Koroškem - izpostava Mozirje, in sicer za vsako posamezno pozicijo: - podatek o proizvajalcu, modelu in/ali tipu ponujenega blaga, - podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga, - številko/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve, - št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve.
Polja, ki jih mora izpolniti ponudnik, so v excelovi tabeli obarvana modro.
Ponudnik mora izpolniti vsa modro obarvana polja v tem obrazcu, razen pri poziciji B2.3.1., kjer v stolpcu ''podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga'' izpolni le eno izmed modro obarvanih polj (odvisno od ponujenega tipa kuhinjske armature/pipe -> z ali brez omejevalnikom pretoka).
Seznam ponujenega blaga, ki mora izpolnjevati okoljske zahteve:
SKLOP 2: OE Ravne na Koroškem - izpostava Mozirje
DRUGO BLAGO
poz. | opis / vrsta blaga | proizvajalec, model in/ali tip ponujenega blaga | podatek o energijski/drugi učinkovitosti blaga |  | številka/naziv priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve | št. strani priloge iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve
B.2.3.1. | Armatura/pipa (stoječa) za kuhinjsko pomivalno korito z 2 izvodi (kot npr. Herz Unitas Infinity ali Fresh ali podobno). |  | vrednost maksimalnega pretoka vode, če je pipa brez omejevalnika pretoka vode v L/min okoljska zahteva: max. 6 L/min | vrednost maksimalnega pretoka vode, če ima pipa omejevalnik pretoka vode v L/min okoljska zahteva: max. 8 L/min
OPOMBA:
Naročnik opozarja, da je potrebno poleg tega obrazca (V-5a ''Seznam ponujenega blaga - SKLOP 2'') k ponudbi predložiti tudi: - tehnično dokumentacijo proizvajalca blaga ali drug/o/a ustrezn/o/a dokazil/o/a iz kater/e/ih izhaja oziroma je razvidno, da so za posamezno vrsto/tip ponujenega drugega blaga (velja za kuhinjsko armaturo/pipo) izpolnjene okoljske zahteve naročnika iz obrazca V-0 »Povabilo k sodelovanju« in obrazca V-3 »Predračun - SKLOP 2«. (ponudnik mora v predloženih dokazilih ustrezno označiti (obkrožiti, podčrtati, pobarvati, itd.) izpolnjevanje naročnikovih okoljskih zahtev za posamezno vrsto/tip ponujenega drugega blaga, in sicer tako, da bodo naročniku jasno in nedvoumno razvidni VSI zahtevani podatki glede izpolnjevanja okoljskih zahtev za posamezno vrsto/tip ponujenega drugega blaga).