## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava vodnika in napenjalnih sponk
Specifikacije | Znesek
Dobava vodnika in napenjalnih klinastih sponk | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Vodnik in napenjalne sponke
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava vodnika in napenjalnih klinastih sponk
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Pri ponudbenem predračunu je treba upoštevati tehnične pogoje za dobavo.
1 | Dobava vodnika 243-AL1/39-A20SA (39 bobenskih dolžin) | m | 95865 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava vodnika 243-AL1/39-A20SA za rezervo (1 bobenska dolžina) | m | 3600 | 0 | 0 | 0
3 | Dobava napenjalnih klinastih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (114 + 20 rez.); risba E8391 | kos | 134 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0