## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava izolatorjev, obešalne opreme in spojnega materiala
Specifikacije | Znesek
Dobava izolatorjev, obešalne opreme in spojnega materiala | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Dobava DV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava izolatorjev, obešalne opreme in spojnega materiala
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto.
1 | Dobava paličnih kompozitnih izolatorjev CS 120 S/B 16 (oznaka po SIST EN 61466-1) (466 + 94 rez.) | kos | 560 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava obešalne opreme za dvojno nosilno izolatorsko verigo (DN) (51 + 12 rez.); risba E8321 | kos | 63 | 0 | 0 | 0
3 | Dobava obešalne opreme za dvojno nosilno izolatorsko verigo (DN) - uteži (9 + 3 rez.); risba E8322 | kos | 12 | 0 | 0 | 0
4 | Dobava obešalne opreme za enojno nosilno izolatorsko verigo (EN) (164 + 21 rez.); risba E8323 | kos | 185 | 0 | 0 | 0
5 | Dobava obešalne opreme za enojno nosilno izolatorsko verigo (EN) -uteži (34 + 6 rez.); risba E8324 | kos | 40 | 0 | 0 | 0
6 | Dobava obešalne opreme za pomožno nosilno izolatorsko verigo; risba E8325 | kos | 16 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava obešalne opreme za pomožno nosilno izolatorsko verigo-uteži; risba E8325 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava obešalne opreme za dvojno napenjalno izolatorsko verigo (DZ) (30 + 9 rez.); E8311 | kos | 39 | 0 | 0 | 0
9 | Dobava obešalne opreme za enojno napenjalno izolatorsko verigo (EZ) (84 + 9 rez.) | kos | 93 | 0 | 0 | 0
10 | Dobava uteži 25 kg (99 + 38 rez.); risba E8393 | kos | 137 | 0 | 0 | 0
11 | Dobava vijakov za montažo uteži 25 kg/fazo (14 + 12 rez.); risba E8393 | kos | 26 | 0 | 0 | 0
12 | Dobava vijakov za montažo uteži 50 kg/fazo (10 + 6 rez.); risba E8393 | kos | 16 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava vijakov za montažo uteži 75 kg/fazo (11 + 2 rez.); risba E8393 | kos | 13 | 0 | 0 | 0
14 | Dobava vijakov za montažo uteži 100 kg/fazo (8 + 2 rez.); risba E8393 | kos | 10 | 0 | 0 | 0
15 | Dobava paralelnih tokovnih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (spajanje v tokovnih lokih) (78 + 30 rez.); risba E8301 | kos | 108 | 0 | 0 | 0
16 | Dobava priključnih kompresijskih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (priključitev na obstoječe kompresijske sponke), kat. št. 51.55.230 (Dalekovod) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
17 | Dobava podaljševalnih kompresijskih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava popravnih kompresijskih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava 30 cm podaljškov za v sestav napenjalnih verig (EZ in DZ) med poziciji 1 in 2, tip vilica-ušesce, prelomna trdnost 120 kN; risba E8391 | kos | 30 | 0 | 0 | 0
20 | Dobava 50 cm podaljškov za v sestav napenjalnih verig (EZ in DZ) med poziciji 1 in 2, tip vilica-ušesce, prelomna trdnost 120 kN; risba E8391 | kos | 8 | 0 | 0 | 0
21 | Dobava antivibratorjev za montažo na vodnik 243-AL1/39-A20SA; risba E8394. Količino vpiše ponudnik. | kos | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Dobava antivibratorjev za montažo na vodnik 243-AL1/39-A20SA za rezervo. | kos | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0