## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
ODKLOPNIKI | 0
LOČILNIKI IN OZEMLJILNI LOČILNIKI | 0
MERILNI TRANSFORMATORJI | 0
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI | 0
PODPORNI IZOLATORJI | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0

## ODKLOPNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ODKLOPNIKI
VISOKONAPETOSTNA OPREMA
1 | Tripolni odklopnik 220 kV, z enopolnim elektromotornim pogonom, z jeklenimi podstavki, vključno s krmilno signalnimi in napajalnimi kabli med centralno omarico in pogonskimi omaricami, pripadajoče kabelske uvodnice | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon s strani pooblaščenega predstavnika proizvajalca opreme za 220 kV odklopnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
3 | garnitura za polnjenje s plinom SF6 za 220 kV odklopnik (ventil za priklop na odklopnik, cev, ventil z manometrom za jeklenko) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4 | vklopna tuljava – 220 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | set pomožnih kontaktov – 220 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | grelec - 220 kV odklopnik (če so grelci različni, se dobavi po en tip vsakega grelca!) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Preklopno stikalo daljinsko/0/ročno za 220 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Preklopno stikalo vklop/izklop za 220 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Manometer s signalnimi kontakti za 220 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
10 | Tehnična dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Izobraževanje na objektu (za potrebe rednega vzdrževanja) naročnikovega osebja s strani pooblaščenega proizvajalca opreme za 5 oseb | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## LOČILNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
LOČILNIKI IN OZEMLJILNI LOČILNIKI
VISOKONAPETOSTNA OPREMA
13 | Ločilnik 220 kV - Q1/Q51, tripolni, dvokolnski, center-break, v brazdi s prigrajenimi ozemljilnimi noži, z ločenim tripolnim elektromotornim pogonom glavnih in ozemljilnih nožev, z napravo za prenos zbiralničnih tokov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Ločilnik 220 kV - Q2, tripolni, dvokolnski, center-break, v brazdi, s tripolnim elektromotornim pogonom, z napravo za prenos zbiralničnih tokov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Ločilnik 220 kV - Q9/Q8, Q91/Q51 in Q92/Q52 tripolni, dvokolnski, center-break, paralelni s prigrajenimi ozemljilnimi noži, z ločenim tripolnim elektromotornim pogonom glavnih in ozemljilnih nožev | kos | 3 | 0 | 0 | 0
16 | Ločilnik 220 kV - Q93/Q53/Q55 in Q94/Q54/Q56 (pri SSSC) tripolni, paralelni s horizontalnimi polpantografskimi noži (knee type), s prigrajenimi ozemljilnimi noži (na enem ločilniku bosta dva ozemljilna noža - pred in za ločilnikom Q93 in Q94), z ločenim enopolnim elektromotornim pogonom glavnih in ozemljilnih nožev. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
17 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon s strani pooblaščenega predstavnika proizvajalca opreme za 220 kV ločilnike | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
18 | set rok (celotna roka z vsem drobnim materialom) - center-break | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | set rok (celotna roka z vsem drobnim materialom) - knee type | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | set pomožnih kontaktov – 220 kV ločilniki | kos | 1 | 0 | 0 | 0
21 | izolator - 220 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
22 | grelec - 220 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
23 | rezervni kontakt glavnih nožev - 220 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | preklopno stikalo daljinsko/ročno/lokalno | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
25 | Tehnična dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Izobraževanje na objektu (za potrebe rednega vzdrževanja) naročnikovega osebja s strani pooblaščenega proizvajalca opreme za 5 oseb | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## MERILNI TR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
MERILNI TRANSFORMATORJI
VISOKONAPETOSTNA OPREMA
28 | Kombinirani merilni transformator, 220 kV | kos | 4 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
29 | Tehnična dokumentacija | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
VISOKONAPETOSTNA OPREMA
31 | Prenapetostni odvodniki, skupaj z monitorji delovanja prenapetostnega odvodnika mora biti dobavljena tudi ustrezna oprema za odčitavanje in programska oprema za prenos podatkov | kos | 16 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
32 | Tehnična dokumentacija | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## PODPORNI IZOLATORJI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PODPORNI IZOLATORJI
VISOKONAPETOSTNA OPREMA
34 | Podporni izolator | kos | 7 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
35 | Tehnična dokumentacija | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0