## Rekapitulacija
SKLOP 1 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za poslovno stavbo Hajdrihova 2 in 2a
Predmet
Skupaj redni vzdrževalni pregledi za 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0
Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 0
Skupaj originalni nadomestni deli (v EUR brez DDV) | 0
SKLOP 1 - SKUPAJ 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0

## Intervencija
SKLOP 1 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za upravno stavbo Hajdrihova 2 in 2a
Predmet | količina | enota | vnos cene na uro | cena na uro | Skupaj (brez DDV)
(*) Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 15 | h | 0 | 0 | 0
(*) - Cena intervencijske ure vključuje potne stroške, ceno servisne ure in vse ostale stroške. Opredeljena količina intervencijskih ur je zgolj ocena in se lahko spreminja. Naročnik se s tem zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev. Izvajalec se skladno s 3. členom te pogodbe zavezuje, da zaradi tega ne bo uveljavljal nobenega zahtevka ali ugovora proti naročniku.

## Klimatske naprave
SKLOP 1 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za upravno stavbo Hajdrihova 2 in 2a
Lokacija klima naprave | Tip naprave | Opomba | Količina | Enota | Periodika (letno) | Vnos cene na enoto (v EUR brez DDV) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj na leto (v EUR brez DDV)
Streha Hajdrihova 2a | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS Ser. št. BBOX076968 | Hlajenje UPS- prostora | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS Ser. št. BBOX076969 | Hlajenje TK-prostora (soba 102,102) | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS Ser. št. BBOX076967 | Hlajenje dvoran B, C, D, foer, RR-prostor, komandni prostor | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
UPS-prostor | Blue Box-Notranja enota: Datatech UCW35HHS, Ser. št. AIRBO50923 | Hlajenje UPS- prostora | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
TK- prostor | Blue Box-Notranja enota: Datatech, UCW35HHS, Ser. AIRBO50921 | Hlajenje sobe 101 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
TK- prostor | Blue Box-Notranja enota: Datatech, UCW35HHS, Ser. št. AIRBO050922 | Hlajenje sobe 102 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Emicom RAE1502UK-05A132 | Pisarne 2 nadstropje H2 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Emicon RAE1102UK-04H104 | Pisarne 3 nadstropje H2 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | IMP Klimat KVA364-PSI/PS/CT | Pisarne 4 nadstropje H2 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Klimat Wolf KG160 | Napi iz kuhinje | 2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Klimat Wolf KGW 40 - 2700m3/h | Prezračevanje 2,3,4 nadstropje sever | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Klimat Wolf KGW 63 - 3250m3/h | Prezračevanje 2,3,4 nadstropje jug | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Klimat Wolf KG63 | Prezračevanje dvoran ( B,C,D,Foer) | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | Klima Celje SV-4N - 1400m3/h | Odvodni ventilator WC-ji | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 | IMP Montaža MB SRV 250/135 | Odvodni ventilator 4 nadstropje | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Pisarne 4. nadstropje H2 | 25 konvektorjev tip Climmy | Stropna izvedba | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Pisarne, 3. nadstropje, H2 | 32 konvektorjev tip Climmy | Stropna izvedba | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Pisarne, 2. nadstropje, H2 | 32 konvektorjev tip Climy | Stropna izvedba | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Dvorane B, C, D, foer, komandni prostor, RR | 15 ventilatorskih konvektorjev climmy- 4 400-03-HS-L, Tov. Št. 184773-787 | Stropna izvedba | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Prostor čistilke, 4. nadstropje, H2 | Požarna loputa tip- PL-12-K90/A2/T1 | Tovarniška številka: 116600 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Sejna soba E, 4. nadstropje, H2 | Požarni loputi PL12-K60/A2/T1 -PL12-K60/A2/T2 | Tovarniška številka: 31832 ter 31828 | 2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
4. nadstropje, H2, pred sobo 4.B.6.1 | Požarni loputi PL12-K60/A2/T3 -PL12-K60/A2/T4 | Tovarniška številka: 31839 ter 31838 | 2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Strojnica prezračevanja, 4. nadstropje, H2 | Požarni loputi tip PL-2A | Tovarniška številka: 30790 ter 30791 | 2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
4. nadstropje, H2, poleg strojnice klime | Požarna loputa tip PL12-K90/A2/T1 | Tovarniška številka: 116611 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Hodnik sever 3. nadstropje H2,v leseni omari na hodniku | Požarni loputi tip PL-2A | Tovarniška številka: / | 2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Hodnik jug 3. nadstropje H2,v leseni omari na hodniku | Požarni loputi tip PL-2A | Tovarniška številka: / | 2 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Čajna kuhinja, 2. nadstropje H2 | Filter zraka na stropu kuhinje | Zračnik na strehi H2 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
TK prostor, 4. nadstropje H2 | Mitubishi split | Zunanja enota na strehi H2 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Vodstvo podjetja, soba 3C9 | Mitsui split | Zunanja enota na strehi H2 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
TK prostor, 1. nadstropje H2a | Sanyo split SPV-T365H | Zunanja enota na balkonu RCV1 sever | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
TK prostor, 1. nadstropje H2a | Mitsubishi split | Zunanja enota na balkonu RCV1 sever | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Dvojček, pritličje H2 | Mitsubishi split 2/1 SCM 45A | Zunanja enota pri vhodu v klet | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
UPS prostor, pritličje H2a | Sanyo split SPW-T605H | Zunanja enota nasproti transformatorja | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
AKU prostor, pritličje H2a | Sanyo split SPW-T365H | Zunanja enota nasproti transformatorja | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
RR- prostor | Mitsubishi split | Zunanja enota na strehi H2a | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
RR- prostor | Mitsubishi split | Zunanja enota na strehi H2 | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
ICES- klet H2 | Sanyo | Zunanja enota zunaj vzhod | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
1 RCV 101 TK prostor | Trane EDAB2213 ser. št. UCU057782 | Zunanji enoti na balkonu RCV1 SEVER | 1 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
SKLOP 1 - SKUPAJ redni vzdrževalni pregledi za 1 leto (v EUR brez DDV) | [7 empty] | 0

## Rezervni deli
SKLOP 1 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za upravno stavbo Hajdrihova 2 in 2a
Lokacija klima naprave | Tip naprave | Rezervni del oz. potrošni material | Količina | Vnos cene na enoto (v EUR brez DDV) | Cena na enoto (v EUR brez DDV)
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Vodna črpalka- tip kot POMPACEA 210/5 KW1,85 230-400/3/50 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Ventilator- tip kot VENT.A6E630-APO3-01 230/1/50 EBM-PAPST | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Kompresor-tip kot COMPO7,5 SH90A4ALB 400/50-460/60 R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Tipalo- nizki tlak- tip kot RAZIOM. 0/20,7 bar 2CP5-71-50-1 FAE | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Tipalo- visoki tlak-tip kot RAZIOM. 0/45 bar 2CP50-71-1 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Ekspanzijska posoda tip kot | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Varnostni ventil tip kot VALV. SIC. D10/CS 42bar 1/2ʺ NPT PED | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Ekspanzijski ventil tip kot SPORLAN,BBIZE 8 R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Kondenzator tip kot BAT.CON.1420X1150 3R CF B-Z ECHOS 3-4 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- UPS prostor | Blue Box-Zeta Echos FC 3.2 ST2PS, Ser.št. BBOX076968 | Uparjalnik tip kot SC.PIAS.B3-052-64-4.5-HQ 6ATTAC.R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Vodna črpalka- POEL2995- tip kot CEA 210/5 1,85 Kw 230-400/3/50 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS | Ventilator-tip kot VENT.A6E630-APO3-01 230/1/50 EBM-PAPST | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Kompresor-tip kot COMP013 SH161A4ALB 400/50-460/60 R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Tipalo- nizki tlak-tip kot RAZIOM. 0/20,7 bar 2CP5-71-50-1 FAE | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Tipalo- visoki tlak-tip kot RAZIOM. 0/45 bar 2CP50-71-1 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Ekspanzijska posoda tip kot | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Varnostni ventil tip kot VALV.SIC.D10/CS 42bar 1/2ʺ NPT PED | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Ekspanzijski ventil tip kot SPORLAN,OZE 20 R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Kondenzator tip kot BAT.CON.1870X1400 4R B-Z ECHOS 6 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Uparjalnik tip kot SC.PIAS.B3-095-54-4.5-HQ 6ATTAC.R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Vodna črpalka- POEL2995- tip kot CEA 210/5 1,85 Kw 230-400/3/50 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Ventilator-tip kot VENT.A6E630-APO3-01 230/1/50 EBM-PAPST | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Kompresor- tip kot COMP010 SH120A4ALB 400/50-460/60 R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Tipalo- nizki tlak-tip kot RAZIOM. 0/20,7 bar 2CP5-71-50-1 FAE | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Tipalo- visoki tlak-tip kot RAZIOM. 0/45 bar 2CP50-71-1 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Ekspanzijska posoda tip kot | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Varnostni ventil tip kot VALV.SIC.D10/CS 42bar 1/2ʺ NPT PED | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Ekspanzijski ventil tip kot SPORLAN,BBIZE 15 R410A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Kondenzator tip kot BAT.CON.1420X1150 4R B-Z ECHOS 5 | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2 – dvorane (b,c,d) | Blue Box-Zeta Echos Fc 5.2 ST1PS, Ser. št. BBOX076967 | Uparjalnik tip kot SC.PIAS.B3-052-90-4.5-HQ 6ATTAC.R410A | 1kos | 0 | 0
Notranja enota-AKU-UPS | Blue box-Datatech UCW35HHS, Ser. št. AIRBO50923 | Ventilator-tip kot VECE024A | 1kos | 0 | 0
Streha Hajdrihova 2a- TK prostor soba 101,102 | Blue Box-Zeta Echos FC 7. 2 ST2PS, Ser. št. BBOX076969 | Hladilni medij- glikol koncentrat | 1 Liter | 0 | 0
SKLOP 1 - SKUPAJ REZERVNI DELI (v EUR brez DDV) |  |  |  |  | 0