## Rekapitulacija
SKLOP 2 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za poslovno stavbo TSE in OCV ter RTP Beričevo
Predmet
Skupaj redni vzdrževalni pregledi vseh split sistemov za 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0
Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 0
Skupaj originalni nadomestni deli (v EUR brez DDV) | 0
SKLOP 2 - SKUPAJ 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0

## Intervencija
SKLOP 2 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za lokacije CIPO Ljubljana
Predmet | količina | enota | vnos cene na uro | cena na uro | Skupaj (brez DDV)
(*) Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 15 | h | 0 | 0 | 0
(*) - Cena intervencijske ure vključuje potne stroške, ceno servisne ure in vse ostale stroške. Opredeljena količina intervencijskih ur je zgolj ocena in se lahko spreminja. Naročnik se s tem zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev. Izvajalec se skladno s 3. členom te pogodbe zavezuje, da zaradi tega ne bo uveljavljal nobenega zahtevka ali ugovora proti naročniku.

## Popis klimatskih naprav
SKLOP 2 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za poslovno stavbo TSE in OCV ter RTP Beričevo
Zap.št. | RTP | Lokacija | Split | Tip | Količina | enota | Opomba | Opomba | Periodika (letno) | Vnos cene na enoto (v EUR brez DDV) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj na leto (v EUR brez DDV)
1. | Beričevo | KE 08/15 | TOSHIBA | RAS-10NAV-E | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
2. | Beričevo | KE 00/07 | TOSHIBA | RAS-10NAV-E | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
3. | Beričevo | HIŠKA 1-2 | TOSHIBA | RAS-10NAH-ES3 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
4. | Beričevo | HIŠKA 3-4 | TOSHIBA | RAS-10VAHE43 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
5. | Beričevo | HIŠKA 5-6-7 | TOSHIBA | RAS-10-VAH-E63 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
6. | Beričevo | HIŠKA 8-9 | TOSHIBA | RAS-10-VAH-E63 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
7. | Beričevo | KE 16/21 | TOSHIBA | RAS-10NAV-E | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
8. | Beričevo | KE 22/28 | TOSHIBA | RAS-10NAV-E | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
9. | Beričevo | 400kV 9-10 HIŠKA | TOSHIBA | RAS-10YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
10. | Beričevo | 400kV 7-8 | TOSHIBA | RAS-10YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
11. | Beričevo | 400kV 5-6 | TOSHIBA | RAS-10S2AH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
12. | Beričevo | 400kV 3-4 HIŠKA | TOSHIBA | RAS-10-YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
13. | Beričevo | 400kV 1-2 HIŠKA | TOSHIBA | RAS-10-YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
14. | Beričevo | RELEJNA HIŠA LASTNA RABA | PANASONIC | CU-E9 PKT | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
15. | Beričevo | KOMANDNI PROSTOR | PANASONIC | CU-E9 PKT | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
16. | Beričevo | PROSTOR POSTAJNEGA VODENJA | PANASONIC | CU-4E23 PBE | 2 | kos | 2X DVOJČEK, 4 N.E. | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
17. | Beričevo | 10kV STIKALIŠČE HIŠKA | TOSHIBA | RAS-16 SAV2-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
18. | Beričevo | OBRATNA STAVBA HODNIK | TOSHIBA | RAV-58804AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
19. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
20. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
21. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
22. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
23. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
24. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
25. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
26. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
27. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM140YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
28. | Beričevo | stavba STATKOM | MITSUBISHI | MITSHUBISHI PUZ-ZM100YKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
29. | OCV Beričevo | USMERNIŠKI PROSTOR | TOSHIBA | RAKSP562AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
30. | OCV Beričevo | USMERNIŠKI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP564ATE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
31. | OCV Beričevo | OCV ND3 | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP50VKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
32. | OCV Beričevo | OCV TK PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
33. | OCV Beričevo | OCV TK PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP1404AT-E | 5 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
34. | OCV Beričevo |  | MITSUBISHI | SRC35GZ-L1 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
35. | OCV Beričevo | PO STOPNICAH PRI PRINTERJIH | IMP KLIMA TALNI |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
36. | OCV Beričevo | POLEG PRINTERJA SEJNA SOBA | IMP KLIMA TALNI |  | 2 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
37. | OCV Beričevo | NL2 | STROPNI SABIANA |  | 2 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
38. | OCV Beričevo | NL3 | STROPNI SABIANA |  | 2 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
39. | OCV Beričevo | KOMANDNI PROSTOR | STENSKI AERMEC |  | 4 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
40. | OCV Beričevo | ND4 | STENSKI IMP KLIMA |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
41. | OCV Beričevo | ND5 | STENSKI IMP KLIMA |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
42. | OCV Beričevo | ND3 | STENSKI IMP KLIMA |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
43. | OCV Beričevo | ND6 | STENSKI IMP KLIMA |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
44. | OCV Beričevo | NA7 | STENSKI IMP KLIMA |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
45. | OCV Beričevo | NA8 | STENSKI AERMEC |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
46. | OCV Beričevo | NB2 TK PROSTOR | STENSKI IMP KLIMA |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
47. | OCV Beričevo | NB2 TK | STENSKI AERMEC |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
48. | OCV Beričevo | NB2 TK | STENSKI AERMEC |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
49. | OCV Beričevo | NB2 TK1 | STENSKI IMP KLIMA |  | 1 | kos | pralni menjalni | konvektor | 2 | 0 | 0 | 0
50. | OCV Beričevo | Agregat |  |  | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
51. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALIŠČE ROTO RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA | 2 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
52. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA CALPEDA MXV-B 40-804 _DVIG TLAKA ZA HIDRANTE | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
53. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 32/160B | 2 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
54. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 32/160B | 2 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
55. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 32/160B | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
56. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 32/160B | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
57. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 32/160B | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
58. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 32/160B | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
59. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 40/125C | 2 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
60. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 4-32/160B | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
61. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 4-32/160B | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
62. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 4-40/200B | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
63. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 50/140.2/4 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
64. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 50/250Y | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
65. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 80/200X | 2 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
66. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ECL 80/200Y | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
67. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA NMT PLUS 25/40-180 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
68. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA NMT PLUS 25/40-180 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
69. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA NMT PLUS 25/40-180 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
70. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA NMT PLUS 25/40-180 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
71. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA SAN 20/60-130 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
72. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA TOPLOTNA AERMEC ANKI 080HXJT | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
73. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA TOPLOTNA AERMEC NXP0800 4 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
74. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA XYLEM-LOWARA- VRTINSKA VODA | 2 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
75. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČRPALKA ZA KONDENZ DSC4 | 3 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
76. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | FILTER AVB 16Y4 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
77. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | FILTER G2 QL-521 | 30 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
78. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | FILTER G2 QL-521 | 64 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
79. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | FILTER INDUSTRIJSKI TIP NW 800 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
80. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | GRELNIK PRETOČNI AERMEC BS6KW400T | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
81. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | GRELNIK SANITARNE VODE 1000L | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
82. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR AERMEC FCZI 350 AS | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
83. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR FCL 122 VL | 4 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
84. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR FCX 54 U | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
85. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR FCX 64 U | 3 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
86. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR TALNI PKH-150-2(340)-1000 | 13 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
87. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR TALNI PKH-150-2(340)-1000 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
88. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR TALNI PKH-150-2(340)-1000 | 80 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
89. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR TALNI PKH-150-2(340)-1000 | 60 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
90. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR TALNI PKH-150-2(340)-1000 | 33 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
91. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | KONVEKTOR TALNI PKH-150-2(340)-1000 | 33 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
92. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA DIMNA MANDIK 1100X1000 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
93. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA DIMNA MANDIK 1500X600 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
94. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA DIMNA MANDIK 600X600 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
95. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA FDMD 200 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
96. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD25-M230-S 1000X500 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
97. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD25-M230-S 400X400 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
98. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD25-M230-S 500X500 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
99. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD25-M230-S 700X500 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
100. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD25-M230-S 800X250 | 4 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
101. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FDC25-M230S 100 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
102. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FDC25-M230S 160 | 3 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
103. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FDC25-M230S 160 | 3 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
104. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FDC25-M230S 200 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
105. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FDC25-M230S 200 | 4 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
106. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FDC25-M230S 200 | 12 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
107. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FDC25-M230S 250 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
108. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 300X300 | 4 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
109. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 355X300 | 4 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
110. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 400X400 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
111. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 450X200 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
112. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 450X450 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
113. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 450X450 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
114. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 450X450 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
115. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 500X400 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
116. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 500X500 | 2 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
117. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 600X400 | 3 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
118. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTA POŽARNA KO FD-M230-S-S 800X250 | 6 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
119. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | MODUL M-BUS CMC | 4 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
120. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA COMPRESSO C 10.1-6F in PLENO-P 8131000 | 3 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
121. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA KLIMATSKA - SANITARIJE 1 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
122. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA KLIMATSKA-SANITARIJE 2 | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
123. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA KLIMATSKA- PRALNICA | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
124. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA KLIMATSKA AL-KO AT4-F | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
125. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA KLIMATSKA AL-KO AT4-F | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
126. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA KLIMATSKA AL-KO AT4-F | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
127. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA KLIMATSKA AL-KO AT4-F | 1 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
128. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | NAPRAVA MEHČALNA BI2M 120 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
129. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ŠTEVEC TOPLOT.ENERGIJE-KALORIMETER DN65 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
130. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ŠTEVEC TOPLOT.ENERGIJE-KALORIMETER DN65 | 1 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
131. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ŠTEVEC TOPLOT.ENERGIJE-KALORIMETER DN80 | 3 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
132. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ŠTEVEC TOPLOT.ENERGIJE-KALORIMETER DN80 | 3 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
133. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ŠTEVEC TOPLOTNE ENERGIJE-KALORIMETER | 2 | kos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
134. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČIŠČENJE TOPLOTNIH IZMENJEVALCEV | 1 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
135. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | LOPUTE Z MOTORNIM POGONOM | 1 | kpl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
136. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | ČISTILNI KOSI V KOTLOVNICI | 1 | kpl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
137. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | AVTOMATIKA (KRMILJENJE, CNS) | 1 | kpl |  |  | 12 | 0 | 0 | 0
138. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | PLUVIA NA STREHI | 1 | kpl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
139. | TSE Beričevo | KOTLOVNICA |  | VODOMER SIEMENS SITRANS F M MAG 5100 W | 2 | kpl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
140. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED HLADILNEGA AGREGATA S TOPLOTNO ČRPALKO ZA ISTOČASNO PRIPRAVO HLADILNE IN OGREVNE VODE AERMEC TIP NXP | 4 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
141. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED KOMPAKTNE TOPLOTNE ČRPALKE ZA DVIG TEMPERATURE OGREVANJA NA 80°C: AERMEC TIP WWB | 1 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
142. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | PREVERJANJE UHAJANJA PLINA ZA KLIMA NAPRAVE IN TOPLOTNE ČRPALKE, KI VSEBUJEJO 5 TON EKVIVALENTA CO2 ALI VEČ FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV IN OZONU ŠKODLJIVIH SNOVI TER IZDAJA POTRDILA (ARSO) | 5 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
143. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED KLIMA OMARE ZA SERVERSKE PROSTORE, S FUNKCIJO FILTRIRANJA IN HLAJENJA OBTOČNEGA ZRAKA | 32 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
144. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED DOVODNO/ODVODNE KLIMA NAPRAVE (AHU2.1 IN AHU2.2), (AHU3.1 IN AHU3.2), (AHU4.1) NOTRANJE IZVEDBE SESTAVLJENA S FUNKCIJAM: PREZRAČEVANJA, FILTRACIJE ZRAKA, REGENERACIJE TOPLOTE, OGREVANJA, HLAJENJA, REGULACIJE VLAGE. | 5 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
145. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED STROPNE DOVODNO/ODVODNE KLIMA NAPRAVE (AHU5.1), (AHU6.1), (AHU8.1) NOTRANJE KOMPAKTNE IZVEDBE, S FUNKCIJAM: PREZRAČEVANJA, FILTRACIJE ZRAKA, REGENERACIJE TOPLOTE, OGREVANJA. | 3 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
146. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED MOKREGA HLADILNIKA ZAPRTE IZVEDBE ZA HLAJENE GLIKOLNEGA MEDIJA Z ZUNANJIM ZRAKOM SIERRA TIP WGA°8164CT | 1 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
147. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED PLOŠČNEGA IZMENJEVALNIKA TOPLOTE ZA PRENOS TOPLOTE OZIROMA HLADU NA VODNJAŠKO VODO ALFA LAVAL | 6 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
148. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED EKSPANZIJSKE NAPRAVE ZA KOMPENZACIJO TEMPERATURNIH RAZTEZKOV V SISTEMU OGREVNE ALI HLADILNE VODE, NAPRAVA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA Z MOŽNOSTJO POVEZAVE VEČIH NAPRAV KOT "MASTER/SLAVE" PNEVMATEX TIP C 15.2-10.0 CONNECT + CG 500.10 | 10 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
149. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED DVOJNE IONSKE MEHČALNE NAPRAVE ZA MEHČANJE NAPAJALNE VODE ZA SANITARNO TOPLO VODO, VODO ZA VLAŽILNIKE KLIMATOV IN VODO ZA DOPOLNJEVANJE SISTEMOV, VKLJUČNO Z DOZIRNO NAPRAVO. | 1 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
150. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED OBTOČNE INLINE CENTRIFUGALNE ČRPALKE, S SUHIM ROTORJEM, ELEKTRONSKO REGULIRANA S FREKVENČNIM PRETVORNIKOM, INTERNIMI HIDRAVLIČNIMI, ELEKTRIČNIMI IN KOMUNIKACIJSKIMI POVEZAVAMI. | 16 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
151. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED OBTOČNE ČRPALKE ZA PITNO VODO PO EN806, Z MOKRIM ROTORJEM, ELEKTRONSKO REGULIRANA S FREKVENČNIM PRETVORNIKOM ALI EC MOTORJEM, ELEKTRIČNIMI IN KOMUNIKACIJSKIMI POVEZAVAMI. | 2 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
152. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED OBTOČNE INLINE CENTRIFUGALNE ČRPALKE ZA OBTOK GLIKOLNEGA MEDIJA (MEŠANICA VODE IN 35% ETILEN GLIKOLA) V TEMPERATURNEM OBMOČJU OD 0 DO 40°C, S SUHIM ROTORJEM, ELEKTRONSKO REGULIRANA S FREKVENČNIM PRETVORNIKOM, ZA VRTINSKO VODO. | 2 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
153. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED KANALSKEGA VENTILATORJA S CENTRIFUGALNIM ROTORJEM, USTREZEN ZA HORIZONTALNO ALI VERTIKALNO VGRADNJO. | 8 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
154. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED PROTIPOŽARNE LOPUTE POŽARNE ODPORNOSTI EIS 90 PO EN 13501-3 IN IZDAJA POTRDILA | 57 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
155. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED DIMOODVODNE LOPUTE IN IZDAJA POTRDILA | 8 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
156. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED SAMOIZPIRALNEGA FILTRA ZA VODNJAŠKO VODO | 1 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
157. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED VENTILATORSKEGA KONVEKTORJA TALNE IZVEDBE ZA DVOCEVNI SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA S PRISILNO KONVEKCIJO | 124 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
158. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED STROPNEGA VENTILATORSKEGA KONVEKTORJA Z MASKO, ŠTIRICEVNE IZVEDBE ZA OGREVANJE IN HLAJENJE | 10 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
159. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | REDNI SERVISNI PREGLED KASETNEGA VENTILATORSKEGA KONVEKTORJA Z MASKO, ŠTIRICEVNE IZVEDBE ZA OGREVANJE IN HLAJENJE | 7 | kpl |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
160. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | DOBAVA IN MONTAŽA KASETNIH FILTROV ZA KLIMAT DIMENZIJE 600X600X100 / 600X300X100 / 300X300X100 | 52 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
161. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | DOBAVA IN MONTAŽA KASETNIH FILTROV ZA KLIMAT RPF-E 54 592X592X292 MM-V COMPACT | 8 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
162. | TSE Beričevo II | KOTLOVNICA |  | DOBAVA IN MONTAŽA KASETNIH FILTROV ZA KLIMAT RPF-E 55 592X287X292 MM COMPACT | 11 | kos |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
SKLOP 2 - SKUPAJ redni vzdrževalni pregledi za 1 leto (v EUR brez DDV) | [11 empty] | 0

## Nadomestni deli
SKLOP 2 - NORDMANN originalni nadomestni deli parnih vlažilnikov cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Parni cilinder | Main P.C. board | Izpustni ventil z el. Mot. pogonom | Main P.C. board | Motor puhala pare | Tipalo vlage | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
AT RC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AT 300- 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - NORDMANN | [7 empty] | 0