## Rekapitulacija
SKLOP 3 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za lokacije CIPO Maribor
Predmet
Skupaj redni vzdrževalni pregledi vseh split sistemov za 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0
Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 0
Skupaj originalni nadomestni deli (v EUR brez DDV) | 0
SKLOP 3 - SKUPAJ 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0

## Intervencija
SKLOP 3 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za lokacije CIPO Maribor
Predmet | količina | enota | vnos cene na uro | cena na uro | Skupaj (brez DDV)
(*) Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 30 | h | 0 | 0 | 0
(*) - Cena intervencijske ure vključuje potne stroške, ceno servisne ure in vse ostale stroške. Opredeljena količina intervencijskih ur je zgolj ocena in se lahko spreminja. Naročnik se s tem zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev. Izvajalec se skladno s 3. členom te pogodbe zavezuje, da zaradi tega ne bo uveljavljal nobenega zahtevka ali ugovora proti naročniku.

## Popis klimatskih naprav
SKLOP 3 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za lokacije CIPO Maribor
Zap.št. | RTP | Lokacija | Split | Tip | Količina | enota | Opomba | Opomba | Periodika (letno) | Vnos cene na enoto (v EUR brez DDV) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj na leto (v EUR brez DDV)
1. | Banovci | Terme Banovci 1, Vržej | Mitsui split | Počitniška kapaciteta | 1 | kos |  | split sistem | 1 | 0 | 0 | 0
2. | Cirkovce | DVOJČEK GARDEROBA + JEDILNICA | TOSHIBA | RAS-M18YAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
3. | Cirkovce | LASTNA RABA 0,4 KV | MITSUBISHI ELE | PUHZ-ZRP50VKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
4. | Cirkovce | LASTNA RABA 0,4 KV | TOSHIBA | RAS-13GA-E52 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
5. | Cirkovce | DVOJČEK 2X PISARNA 1. NADSTROPJE | TOSHIBA | RAS-M18YAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
6. | Cirkovce | RELEJNI IN ŠTEVČNI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-162AH-PE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
7. | Cirkovce | PROSTOR DALJINSKEGA VODENJA | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
8. | Cirkovce | VF IN TK PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
9. | Cirkovce | DVOJČEK (VRV) KOMANDNI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-363AH8-PE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
10. | Cirkovce | RELEJNI IN ŠTEVČNI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP562AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
11. | Cirkovce | ELEKTRO DELAVNICA | TOSHIBA | RAV-162AH-PE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
12. | Cirkovce | VRATAR | TOSHIBA | RAS-13YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
13. | Cirkovce | RH 1 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
14. | Cirkovce | RH 1 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
15. | Cirkovce | RH 2 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
16. | Cirkovce | RH 2 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
17. | Cirkovce | RH 3 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
18. | Cirkovce | RH 3 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
19. | Cirkovce | RH 4 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
20. | Cirkovce | RH 4 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
21. | Cirkovce | RH 5 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
22. | Cirkovce | RH 5 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
23. | Cirkovce | RH 6 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
24. | Cirkovce | RH 6 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
25. | Cirkovce | RH 7 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
26. | Cirkovce | RH7 | TOSHIBA | TOSHIBA RAV-GM801 ATP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
27. | Cirkovce | Komandna stavba | TOSHIBA | TOSHIBA/MMY-MAP1806HT8P-E | 1 | kos |  | Toplotna črpalka | 2 | 0 | 0 | 0
28. | Cirkovce | Komandna stavba | TOSHIBA | TOSHIBA/MMY-MAP1406FT8P-E | 1 | kos |  | Toplotna črpalka | 2 | 0 | 0 | 0
29. | Cirkovce | Komandna stavba | TOSHIBA | TOSHIBA/MMY-MAY-MAP1806FT8P-E | 1 | kos |  | Toplotna črpalka | 2 | 0 | 0 | 0
30. | El. Maribor | SERVER KLET | TOSHIBA | RAS-13SAV-E3 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
31. | Kidričevo | KOMANDNI PROSTOR 2X, PISARNA 1N | DAIKIN | 4MK590DVMB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
32. | Kidričevo | USMER.PROSTOR, TK, RAZVOD LASTNE RABE | DAIKIN | 4MK590DVMB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
33. | Kidričevo | RELEJNA HIŠICA RH04 | TOSHIBA | RAS-135AV2-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
34. | Kidričevo | RELEJNA HIŠICA RH05 | DAIKIN | RXS35BVMB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
35. | Kidričevo | RELEJNA HIŠICA RH02 | DAIKIN | RXS35BVMB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
36. | Kidričevo | RELEJNA HIŠICA RH01 | DAIKIN | RXS35BVMB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
37. | Maribor | RTP HIŠKA 1 | DAIKIN | RX356V13 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
38. | Maribor | RTP HIŠKA 2 | DAIKIN | RX356V13 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
39. | Maribor | RTP HIŠKA 3 | DAIKIN | RX356V13 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
40. | Maribor | RTP HIŠKA 4 | DAIKIN | RX356V13 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
41. | Maribor | RTP HIŠKA 5 | DAIKIN | RX356V13 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
42. | Maribor | RTP HIŠKA 6 | TOSHIBA | RAS-13SAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
43. | Maribor | RTP HIŠKA 7 | TOSHIBA | RAS-13NAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
44. | Maribor | RTP HIŠKA 8 | TOSHIBA | RAS-13NAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
45. | Maribor | RTP HIŠKA 9 | TOSHIBA | RAS-13NAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
46. | Maribor | RTP HIŠKA 10 | TOSHIBA | RAS-13SAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
47. | Maribor | RTP HIŠKA 11 | TOSHIBA | RAS-13SAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
48. | Maribor | RTP HIŠKA 12 | TOSHIBA | RAS-13GAV-E2 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
49. | Maribor | RTP HIŠKA 13 | TOSHIBA | RAS-13NAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
50. | Maribor | RTP HIŠKA 14 |  | RAS-13GAV-E2 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
51. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SM800AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
52. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
53. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SM02AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
54. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAS-10JAVP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
55. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SM560AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
56. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SM800AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
57. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SP804AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
58. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SP804AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
59. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAS-10JAVP-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
60. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
61. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAV-SM560AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
62. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
63. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAS-13YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
64. | Maribor | POSLOVNA STAVBA | TOSHIBA | RAS-M18YAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
65. | Pekre | JEDILNICA 1 DV SKUPINA | TOSHIBA | RAS-10VAV-E3 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
66. | Pekre | RAZDELILEC LASTNE RABE | TOSHIBA | RAS13SAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
67. | Pekre | TK PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP564AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
68. | Pekre | VRATAR | TOSHIBA | RAS-13YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
69. | Pekre | VZDRŽEVANJE AVTOPARKA 2105 | MITSUBISHI | MX2-2D53VA2 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
70. | Pekre | TK PROSTOR 1 – USMERNIŠKI | MITSUBISHI | PUH2-ZRP50VKA | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
71. | Pekre | TK PROSTOR 1 – USMERNIŠKI | TOSHIBA | RAVSP802AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
72. | Pekre | TAJNIŠTVO-NAHAJALIŠČE DVOJČEK | TOSHIBA | RASM18YAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
73. | Pekre | SEJNA SOBA | TOSHIBA | RAVSM560AT | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
74. | Pekre | PISARNA – UPRAVA DVOJČEK | TOSHIBA | RASM18YAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
75. | Pekre | PISARNA – UPRAVA DVOJČEK | TOSHIBA | RASM18YAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
76. | Pekre | PISARNA – UPRAVA DVOJČEK | TOSHIBA | RASM18YAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
77. | Pekre | DIREKTOR | TOSHIBA | RAVSM560AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
78. | Ptuj | RTP PTUJ, TK PROSTOR | TOSHIBA | RAS-13YAH-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
79. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
80. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
81. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
82. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
83. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
84. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
85. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
86. | Slovenska Bistrica |  |  |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
87. | Dogoše |  | Toplotna črpalka:Clivet tip ELFOEnergy VULCAN Medium WBAN 302 | Toplotne črpalka zrak/voda, s funkcijo ogrevanja oziroma hlajenja, prirejene za delovanje z R-407C, z dvema hermetičnima vijačnima kompresorjema | 1 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 4 | 0 | 0 | 0
88. | Dogoše |  | Toplotna črpalka:Clivet tip ELFOEnergy VULCAN Medium WBAN 302 | Toplotne črpalka zrak/voda, s funkcijo ogrevanja oziroma hlajenja, prirejene za delovanje z R-407C, z dvema hermetičnima vijačnima kompresorjema | 1 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 4 | 0 | 0 | 0
89. | Dogoše |  | GRUNDFOS, tip - SEG.40.09.2.50B k | Potopne črpalke, vgrajene v jašek za prečrpavanje straniščne odplake, kompletno z nivojskimi stikali. | 1 | kos |  | Hidroforna postaja | 4 | 0 | 0 | 0
90. | Dogoše |  | GRUNDFOS, tip - SEG.40.09.2.50B k | Potopne črpalke, vgrajene v jašek za prečrpavanje straniščne odplake, kompletno z nivojskimi stikali. | 1 | kos |  | Hidroforna postaja | 4 | 0 | 0 | 0
91. | Dogoše |  | Hidropostaje za sanitarno vodo, proizvod WILO, tip Comfort-Vario COR-2MVIE 1603-6-2G/VR | vključuje visokotlačni črpalki. Trofazni motor s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom za zvezno regulacijo | 1 | kos |  | Hidroforna postaja | 4 | 0 | 0 | 0
92. | Dogoše |  | Inox manometeri DN100; proizvod: Inol; tip IM - 821A4 | Pregled toplotne postaje z preklopom režima | 1 | kos |  | Toplotna postaja | 2 | 0 | 0 | 0
93. | Dogoše |  | Manometrski prehodni ventili; proizvod: Inol; tip Inox po; teh.kar: ; DN15 | Pregled toplotne postaje z preklopom režima | 1 | kos |  | Toplotna postaja | 2 | 0 | 0 | 0
94. | Dogoše |  | Diferenčna tlačna tipala; proizvod: Grundfos | Pregled toplotne postaje z preklopom režima | 1 | kos |  | Toplotna postaja | 2 | 0 | 0 | 0
95. | Dogoše |  | Frekvenčni pretvorniki; proizvod: Grundfos | Pregled toplotne postaje z preklopom režima | 1 | kos |  | Toplotna postaja | 2 | 0 | 0 | 0
96. | Dogoše |  | Regulacijski ventili; proizvod: Danfoss; tip VF-3F-25/10 | Pregled toplotne postaje z preklopom režima | 1 | kos |  | Toplotna postaja | 2 | 0 | 0 | 0
97. | Dogoše |  | Temperaturna tipala - cevno; proizvod: Pahor; tip CVB 116 AI 0/45 (4 do 20 mA) | Tipalo za merjenje temperature tekočin z vgrajenim Pt 100, 0 ima izhodni tok pri 0°C 4 mA, pri 45°C pa 20 mA. | 1 | kos |  | Hladilna postaja | 2 | 0 | 0 | 0
98. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
99. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
100. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
101. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
102. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
103. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
104. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
105. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
106. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
107. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
108. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
109. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
110. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
111. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
112. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
113. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
114. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
115. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
116. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
117. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
118. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
119. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
120. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
121. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
122. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
123. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
124. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
125. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
126. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
127. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
128. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
129. | Dogoše |  | Ventilatorski konvektor; proizvod: IMP Klima; tip Climmy Comfort 2-900/2/-31-N-J D/123/A30 | Štiricevna izvedba, vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
130. | Dogoše |  | Razdelilna omara; proizvod: Uponor | Ogrevalni sistem 35/30°C - V35/30 – talno ogrevanje cona | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
131. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
132. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
133. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
134. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
135. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
136. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
137. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
138. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
139. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
140. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
141. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
142. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
143. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
144. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
145. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
146. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
147. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
148. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
149. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
150. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
151. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
152. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
153. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
154. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
155. | Dogoše |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Uponor; tip T-75 | Brezžični sobni termostat, s prikazovalnikom intipalom za obratovalno temperaturo, vključno z baterijami | 1 | kos |  | Ogrevalni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
156. | Dogoše |  | Ventilatorska enota; proizvod: Klimatec; tip ER25C-2DN.B7.1 | Dvoetažni klimat (spodaj dovod/zgoraj odvod) dovodno/odvodne klima centrala sistema | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 4 | 0 | 0 | 0
157. | Dogoše |  | Ventilatorska enota; proizvod: Klimatec; tip ER25C-2DN.B7.1 | Dvoetažni klimat (spodaj dovod/zgoraj odvod) dovodno/odvodne klima centrala sistema | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 4 | 0 | 0 | 0
158. | Dogoše |  | Vlažilna enota; proizvod: Klimatec; tip FA6-85-060-060 | Vlažilna enota z dovodom sveže vode, skupaj z UV dezinfekcijsko enoto namenjeno dezinfekciji napajalne vode vlažilnika klimata | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 4 | 0 | 0 | 0
159. | Dogoše |  | Vlažilna enota; proizvod: Klimatec; tip FA6-85-060-060 | Vlažilna enota z dovodom sveže vode, skupaj z UV dezinfekcijsko enoto namenjeno dezinfekciji napajalne vode vlažilnika klimata | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 4 | 0 | 0 | 0
160. | Dogoše |  | Elektronski regulatorji pretoka; proizvod: IMP Klima; tip ERP-2/M/W1 |  | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
161. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
162. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
163. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
164. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
165. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
166. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
167. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
168. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
169. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
170. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
171. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
172. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
173. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
174. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
175. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
176. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
177. | Dogoše |  | Požarna loputa; proizvod: IMP Klima; tip PL-19 EIS 90/E6/DO; 640; | Požarna loputa z elektromotornim pogonom (230V), s končnimi stikali, z vzmetjo, s termičnim sprožilom | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
178. | Dogoše |  | V sklopu klima omare TEL AIR TLF40FT1422000 teh.kar: Elektična razvodna plošča, mikroprocesorskega krmilnika | Mikroprocesorski krmilnik; proizvod: Stulz; | 1 | kos |  | Prezračevan je in hlajenje server sobe | 2 | 0 | 0 | 0
179. | Dogoše |  | V sklopu klima omare TEL AIR TLF40FT1422000 teh.kar: Elektična razvodna plošča, mikroprocesorskega krmilnika | Mikroprocesorski krmilnik; proizvod: Stulz; | 1 | kos |  | Prezračevan je in hlajenje server sobe | 2 | 0 | 0 | 0
180. | Pekre |  | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | Toplotne črpalka zrak/voda, s funkcijo ogrevanja oziroma hlajenja, prirejene za delovanje z R-410A | 1 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 4 | 0 | 0 | 0
181. | Pekre |  | Termomanometer JAKO bimetalniI FI 63 0-120 ST | Pregled toplotne postaje z preklopom režima | 8 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 2 | 0 | 0 | 0
182. | Pekre |  | Manometer JAKO 80 0-10 bar | Pregled toplotne postaje z preklopom režima | 15 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 2 | 0 | 0 | 0
183. | Pekre |  | Toplotna črpalka WP4 LF-502 | bojler 450l, R134a | 1 | kos |  | Ogrevanje sanitarne vode | 2 | 0 | 0 | 0
184. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor talni; proizvod:Aermec FZC400 | vključno s regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
185. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor talni; proizvod:Aermec FZC400 | vključno s regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
186. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor talni; proizvod:Aermec FZC100 | vključno s regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
187. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor talni; proizvod:Aermec FZC100 | vključno s regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
188. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor talni; proizvod:Aermec FZC100 | vključno s regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 |  | 0 | 0
189. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor talni; proizvod:Aermec FZC100 | vključno s regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
190. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC40 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
191. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC40 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
192. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC40 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
193. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC40 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
194. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC40 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
195. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC40 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
196. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC40 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
197. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC30 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
198. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC20 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
199. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC20 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
200. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Aermec VEC20 | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
201. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor kasetna izvedba; proizvod:Aermec FCL | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
202. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor kasetna izvedba; proizvod:Aermec FCL | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
203. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor kasetna izvedba; proizvod:Aermec FCL | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
204. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor kasetna izvedba; proizvod:Aermec FCL | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
205. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor kasetna izvedba; proizvod:Aermec FCL | vključno s črpalko za odvod kondenzata, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
206. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stenska izvedba; proizvod:Aermec FCX | ogrevanje, regulacijskim ventilom: | 1 | kos |  | ogrevanje | 2 | 0 | 0 | 0
207. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
208. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
209. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
210. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
211. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
212. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
213. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
214. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
215. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
216. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
217. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
218. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
219. | Pekre |  | Sobni korektor temperature; proizvod: Siemens QMX3.P34 | korekcija temperature ogrevanje/hlajenje, hitrosti ventilatorja, bus komunikacija | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
220. | Pekre |  | Ventilatorska enota; proizvod: AEROMEC; tip CLT 020 | Dvoetažni klimat dovodno/odvodne klima centrala sistema | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 2 | 0 | 0 | 0
221. | Pekre |  | Vlažilna enota; v sklopu klimata STULZ ultra water SUW400 basic | Vlažilna enota z dovodom sveže vode, napajalne vode vlažilnika klimata | 1 | kos |  | Klimatizacija in prezračevanje | 4 | 0 | 0 | 0
222. | Pekre |  | Wilo, tip - COR-2 HELIX VE 206/VR-RBI | visokotlačnimi centrifugalnimi črpalkami Helix VE z vgrajenimi frekvenčnimi pretvorniki z regulacijo 25 Hz do 60 Hz | 1 | kos |  | Hidroforna postaja | 4 | 0 | 0 | 0
223. | Pekre |  | VRF sistem Toshiba MMY-MAP1206HT8P-E | VRF sistem s funkcijo ogrevanja oziroma hlajenja, prirejene za delovanje z R-410A | 1 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 4 | 0 | 0 | 0
224. | Pekre |  | VRF sistem Toshiba MMY-MAP1204FT8-E | VRF sistem s funkcijo ogrevanja oziroma hlajenja, prirejene za delovanje z R-410A | 1 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 4 | 0 | 0 | 0
225. | Pekre |  | VRF sistem Toshiba MMY-MAP1004FT8-E | VRF sistem s funkcijo ogrevanja oziroma hlajenja, prirejene za delovanje z R-410A | 1 | kos |  | Ogrevanje in hlajenje | 4 | 0 | 0 | 0
226. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Toshiba MMC-AP | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava, višina dela 4,5m | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
227. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Toshiba MMC-AP | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava, višina dela 4,5m | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
228. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Toshiba MMC-AP | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava, višina dela 4,5m | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
229. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Toshiba MMC-AP | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava, višina dela 4,5m | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
230. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Toshiba MMC-AP | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava, višina dela 4,5m | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
231. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Toshiba MMC-AP | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava, višina dela 4,5m | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
232. | Pekre |  | Ventilatorski konvektor stropni; proizvod:Toshiba MMC-AP | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
233. | Pekre |  | Ventilatorski kasetna enota; proizvod:Toshiba | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
234. | Pekre |  | Ventilatorski kasetna enota; proizvod:Toshiba | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
235. | Pekre |  | Ventilatorski kasetna enota; proizvod:Toshiba | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
236. | Pekre |  | Ventilatorski kasetna enota; proizvod:Toshiba | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
237. | Pekre |  | Ventilatorski kasetna enota; proizvod:Toshiba | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
238. | Pekre |  | Ventilatorski kasetna enota; proizvod:Toshiba | vključno z odvodom kondenzata, freonska povezava | 1 | kos |  | Ogrevalno hladilni sistem | 2 | 0 | 0 | 0
239. | Pekre |  | V sklopu klima omare Minispace EC, hlajenje server sobe razvodna plošča, mikroprocesorskega krmilnika | Mikroprocesorski krmilnik; proizvod: Stulz; | 1 | kos |  | Prezračevan je in hlajenje server sobe | 4 | 0 | 0 | 0
240. | PS SODO | PRITLIČJE - VRATARNICA + RAČUNALNIKI | MITSUBISHI | MXZ-8B160YA | 3 | kos |  | MULTI SPLIT | 2 | 0 | 0 | 0
241. | PS SODO | PRVO NADSTROPJE DESNO | MITSUBISHI | MXZ-8B160YA | 9 | kos |  | MULTI SPLIT | 2 | 0 | 0 | 0
242. | PS SODO | PRVO NADSTROPJE LEVO | MITSUBISHI | MXZ-8B160YA | 9 | kos |  | MULTI SPLIT | 2 | 0 | 0 | 0
243. | PS SODO | DRUGO NADSTROPJE DESNO | MITSUBISHI | MXZ-8B160YA | 9 | kos |  | MULTI SPLIT | 2 | 0 | 0 | 0
244. | PS SODO | DRUGO NADSTROPJE LEVO | MITSUBISHI | MXZ-8B160YA | 9 | kos |  | MULTI SPLIT | 2 | 0 | 0 | 0
SKLOP 3 - SKUPAJ redni vzdrževalni pregledi za 1 leto (v EUR brez DDV) | [11 empty] | 0

## Nadomestni deli
SKLOP 3 - TOSHIBA originalni nadomestni deli zunanjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Kompresor | Motor ventilatorja | PMV vetil | 4-potni ventil | Main P.C. board | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
RAV–SM563AT-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-SM802XT-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-SP140AT-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAS-13N3AV2-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAS-137SAV-E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAS-3M26UAV-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - TOSHIBA zunanje enote | [6 empty] | 0
SKLOP 3 - TOSHIBA originalni nadomestni deli notranjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Motor ventilatorja z ležaji | Motor usmerjevalnih lamel | IR sprejemnik | Main P.C. board | Kondenzna posoda | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
RAV–SM562KRT-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-SM802XT-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAV-SP1404CT-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAS-B13N3KV2-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAS-137SKV-E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAS-M10SMUV-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - TOSHIBA notranje enote | [6 empty] | 0
SKLOP 3 - FUJITSU originalni nadomestni rezervni deli zunanjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Kompresor | Motor ventilatorja | PMV ventil | PMV ventil | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
ASYG 12LTCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASYG 09LZCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASYB 24LCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - FUJITSU zunanje enote | [5 empty] | 0
SKLOP 3 - FUJITSU originalni nadomestni deli notranjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Motor ventilatorja z ležaji | Motor usmerjevalnih lamel | IR sprejemnik | Main P.C. board | Kondenzna posoda | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
ASYG 12LTCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASYG 09LZCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASYB 24LCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - FUJITSU notranje enote | [6 empty] | 0
SKLOP 3 - DAIKIN originalni nadomestni deli zunanjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Kompresor | Motor ventilatorja | PMV ventil | 4- potni ventil | Main P.C. board | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
4MKS90DVMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2MKS40FV1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RX 35GV1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - DAIKIN zunanje enote | [6 empty] | 0
SKLOP 3 - DAIKIN originalni nadomestni deli notranjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Motor ventilatorja z ležaji | Motor usmerjevalnih lamel | IR sprejemnik | Main P.C. board | Kondenzna posoda | Zračni filter | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
4MKS90DVMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2MKS40FV1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RX 35GV1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - DAIKIN notranje enote | [7 empty] | 0
SKLOP 3 - AERMEC originalni nadomestni deli konvektorjev in TČ zrak/voda cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Motor ventilatorja | Toplotni izmenjevalec- 2 cevni | Regulator PXBI | Kompresor | Vodna črpalka | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
AERMEC FCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AERMEC FCX 54 UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANL150HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - AERMEC | [6 empty] | 0
SKLOP 3 - TOSHIBA originalni nadomestni deli konvektorjev in TČ zrak/voda cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Motor ventilatorja | Toplotni izmenjevalec- 2 cevni | Regulator PXBI | Kompresor | Vodna črpalka | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
TOSHIBA MMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOSHIBA MMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANL150HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - TOSHIBA | [6 empty] | 0
SKLOP 3 - NORDMANN originalni nadomestni deli parnih vlažilnikov cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Parni cilinder | Main P.C. board | Izpustni ventil z el. Mot. pogonom | Main P.C. board | Motor puhala pare | Tipalo vlage | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
AT RC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AT 300- 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - NORDMANN | [7 empty] | 0
SKLOP 3 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za Poslovno stavbo Dogoše
Lokacija | Lokacija klima naprave | Tip naprave | Rezervni del oz. potrošni material | količina | enota | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Cena na enoto (v EUR brez DDV)
Dogoše | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Clivet tip ELFOEnergy VULCAN Medium WBAN 302 | kompresor tip kot Copeland ZH48KVE-TWD | 1 | kos | 0 | 0
Dogoše | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Clivet tip ELFOEnergy VULCAN Medium WBAN 302 | obtočna Črpalka tip kot: EMBARA DWC / V500/2.2 230 400/3/50Hz | 1 | kos | 0 | 0
Dogoše | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Clivet tip ELFOEnergy VULCAN Medium WBAN 302 | Matična plošča tip kot Krmilnik Clivet Talk Large | 1 | kos | 0 | 0
Dogoše | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Clivet tip ELFOEnergy VULCAN Medium WBAN 302 | Aksialni ventilator tip kot EBM Papst A6E500-AJ03-01 | 1 | kos | 0 | 0
Dogoše | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Clivet tip ELFOEnergy VULCAN Medium WBAN 302 | Hladilni medij- glikol koncentrat -25 °C | 1 | liter | 0 | 0
Skupaj originalni nadomestni deli za PS Dogoše (v EUR brez DDV) | [6 empty] | 0
SKLOP 3 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za RTP Pekre
Lokacija | Lokacija klima naprave | Tip naprave | Rezervni del oz. potrošni material | količina | enota | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Cena na enoto (v EUR brez DDV)
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | kompresor 1 tip kot Copeland ZHI40-K1P-TFD47 | 1 | kos | 0 | 0
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | kompresor 2 tip kot Copeland ZHI27-K1P-TFD477 | 1 | kos | 0 | 0
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | Aksialni ventilator tip kot EBM Papst A6E500-AJ03-01 | 1 | kos | 0 | 0
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | obtočna črpalka 1, 3f, XYLEM, tip: CIE 370/3/D | 1 | kos | 0 | 0
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | rekvenčni regulator za obtočno črpalko 1: ITT LOWARA; tip: HVL 4.022-A0010 | 1 | kos | 0 | 0
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | obtočna črpalka 2, 3f, XYLEM, tip: CIE 370/3/D | 1 | kos | 0 | 0
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | rekvenčni regulator za obtočno črpalko 2: ITT LOWARA; tip: HVL 4.022-A0010 | 1 | kos | 0 | 0
Pekre | Pritličje poslovne stavbe | Toplotna črpalka:Aermec NRK0500*HA04P6 | Hladilni medij- glikol koncentrat -25 °C | 1 | liter | 0 | 0
Skupaj originalni nadomestni deli za RTP Pekre (v EUR brez DDV) | [6 empty] | 0