## Rekapitulacija
SKLOP 4 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za lokacije CIPO Podlog
Predmet
Skupaj redni vzdrževalni pregledi vseh split sistemov za 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0
Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 0
Skupaj originalni nadomestni deli (v EUR brez DDV) | 0
SKLOP 4 - SKUPAJ 1 (eno) leto (v EUR brez DDV) | 0

## Intervencija
SKLOP 4 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za lokacije CIPO Podlog
Predmet | količina | enota | vnos cene na uro | cena na uro | Skupaj (brez DDV)
(*) Cena intervencijske ure (v EUR brez DDV) | 10 | h | 0 | 0 | 0
(*) - Cena intervencijske ure vključuje potne stroške, ceno servisne ure in vse ostale stroške. Opredeljena količina intervencijskih ur je zgolj ocena in se lahko spreminja. Naročnik se s tem zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev. Izvajalec se skladno s 3. členom te pogodbe zavezuje, da zaradi tega ne bo uveljavljal nobenega zahtevka ali ugovora proti naročniku.

## Popis klimatskih naprav
SKLOP 4 - Vzdrževanje energetskih naprav izven garancijskega roka za lokacije CIPO Podlog
Zap.št. | RTP | Lokacija | Split | Tip | Količina | enota | Opomba | Opomba | Periodika (letno) | Vnos cene na enoto (v EUR brez DDV) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj na leto (v EUR brez DDV)
1. | Čatež | Terme Čatež | Gorenje split | Počitniška kapaciteta | 1 | kos |  | split sistem | 1 | 0 | 0 | 0
2. | Laško | STISKALNICA 1. NADSTROPJE | FUJI |  | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
3. | Laško | TK PROSTOR 1. NADSTROPJE | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
4. | Laško | NADZORNIK RTP | FUJI | RO-12UD | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
5. | Laško | DNEVNI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
6. | Laško | DNEVNI PROSTOR | FUJI | NI OZNAKE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
7. | Laško | KOMANDNI PROSTOR NOVI | TOSHIBA | RAS-16SAV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
8. | Laško | RELEJNI PROSTOR NOVI | TOSHIBA | RAS-18SAV-E | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
9. | Lipa | KOMANDNI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP802AT-E | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
10. | Podlog | UPRAVA USMERNIK | TOSHIBA | RAV-SM563ATE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
11. | Podlog | USMERNIK | TOSHIBA | RAV-SP802ATE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
12. | Podlog | KOMUNIKACIJSKI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SM803AT | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
13. | Podlog | KOMUNIKACIJSKI PROSTOR | FUJI | RO-24VC | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
14. | Podlog | KOMUNIKACIJSKI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP802ATE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
15. | Podlog | KOMUNIKACIJSKI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP802ATE | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
16. | Podlog | KOMUNIKACIJSKI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP56 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
17. | Podlog | NADZORNIK RTP | TOSHIBA | RAS-137SAV | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
18. | Podlog | INŽ. ZA NADZOR 25 | TOSHIBA | RAS-137SAV | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
19. | Podlog | KOMANDNI PROSTOR | TOSHIBA | RAV-SP56 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
20. | Podlog | ARHIVA | TOSHIBA | RAV-SM803AT | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
21. | Podlog | DNEVNI PROSTOR PRITLIČJE | TOSHIBA | RAS-13M3AV2E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
22. | Podlog | SKLADIŠČE PRITLIČJE | TOSHIBA | RAS-137SAV-ES | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
23. | Podlog | STIKALIŠČE HIŠKA AC01/02 | TOSHIBA | RAS13AV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
24. | Podlog | HIŠKA AC 03/04 | TOSHIBA | RAS13AV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
25. | Podlog | HIŠKA AC 05 | TOSHIBA | RAS13AV-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
26. | Podlog | HIŠKA ERO 2 | FUJITSU | AOYG12LTC | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
27. | Podlog | HIŠKA FK01 | FUJITSU | AOYG12LTC | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
28. | Podlog | HIŠKA DR02 | FUJITSU | AOYG12LTC | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
29. | Podlog | HIŠKA DR01 | FUJITSU | AOYG12LTC | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
30. | Podlog | DNEVNI PROSTOR VS ZA KTP DELAVNICA | TOSHIBA | RAS-137SAV-E3 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
31. | Podlog | DELAVNICA | TOSHIBA | RAS13M3AV2 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
32. | Podlog | DELAVNICA | TOSHIBA | RAS13M3AV2 | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
33. | Selce | KOMANDNI PROSTOR 1. NADSTROPJE | TOSHIBA | RAV-SP802AT-E | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
34. | Selce | LASTNA RABA 1. NADSTROPJE | FUJI | RO-24UB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
35. | Selce | TK PROSTOR PRITLIČJE | FUJI | RO-24UB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
36. | Selce | USMERNIŠKI PROSTOR PRITLIČJE | FUJI | RO-24UB | 1 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
37. | Mozirje |  |  |  | 2 | kos |  | split sistem | 2 | 0 | 0 | 0
38. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Pregled klimatske naprave Duplex 2500 B-CHF Multi Eco |  | 2 | 0 | 0 | 0
39. | Podlog |  |  |  | 17 | kom | Pregled in čiščenje dovodnih difuzorjev tip OD-4/K1/Z/S/M/ vel:600/24. |  | 2 | 0 | 0 | 0
40. | Podlog |  |  |  | 14 | kom | Pregled in čiščenje odvodnih difuzorjev z rešetko AR 325x225 |  | 2 | 0 | 0 | 0
41. | Podlog |  |  |  | 3 | kom | Pregled toplotne črpalke Mitsubishi Electric PQRY-P300YLM-A |  | 2 | 0 | 0 | 0
42. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Pregled toplotne črpalke Mitsubishi Electric PQRY-P200YLM-A za prezračevanje |  | 2 | 0 | 0 | 0
43. | Podlog |  |  |  | 2 | kom | Pregled testnosti in delovanja razdelilne enota P1016V-KA |  | 2 | 0 | 0 | 0
44. | Podlog |  |  |  | 3 | kom | Pregled testnosti in delovanja enote za pripravo tople vode EP100VM-E2-AU |  | 2 | 0 | 0 | 0
45. | Podlog |  |  |  | 14 | kom | Pregled in čiščenje filtrov, uparjalnika in odvoda kondenza notranje stropne klimatske naprave PLFY-P25VFME |  | 2 | 0 | 0 | 0
46. | Podlog |  |  |  | 8 | kom | Pregled in čiščenje filtrov,uparjalnika in odvoda kondenza notranje stenske klimatske naprave PKFY-P15VBME |  | 2 | 0 | 0 | 0
47. | Podlog |  |  |  | 22 | kom | Ponastavitev datuma in ure na sobnih enotah |  | 2 | 0 | 0 | 0
48. | Podlog |  |  |  | 8 | kom | Pregled delovanja zunanje klimatske naprave v split izvedbi,ki zajema |  | 1 | 0 | 0 | 0
49. | Podlog |  |  |  | 12 | kom | Pregled in čiščenje filtrov,uparjalnika in odvoda kondenza notranje stenske klimatske naprave |  | 2 | 0 | 0 | 0
50. | Podlog |  |  |  | 2 | kom | Pregled testnosti in delovanje električnega kotla Eloblok VAILLANT |  | 1 | 0 | 0 | 0
51. | Podlog |  |  |  | 2 | kom | Pregled tlaka v raztezni posodi za ogrevanjeogrevanje |  | 1 | 0 | 0 | 0
52. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Pregled tlaka v raztezni posodi za sanitarno vodo |  | 2 | 0 | 0 | 0
53. | Podlog |  |  |  | 5 | kom | Pregled delovanja varnostnega ventila |  | 1 | 0 | 0 | 0
54. | Podlog |  |  |  | 3 | kom | Pregled delovanja in testnosti mešalnega seta z mešalnim ventilom, motornim pogonom, obtočno črpalko, zapornimi ventili in termometri |  | 1 | 0 | 0 | 0
55. | Podlog |  |  |  | 2 | kom | Pregled delovanja in ponastavitev ure in datuma na vremensko vodeni ragulaciji WDC 20 |  | 2 | 0 | 0 | 0
56. | Podlog |  |  |  | 2 | kom | Pregled testnosti zalogovnika za ogrevanje |  | 1 | 0 | 0 | 0
57. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Pregled testnosti razdelilnega seta |  | 1 | 0 | 0 | 0
58. | Podlog |  |  |  | 3 | kom | Pregled delovanja obtočne črpalke za ogrevanje |  | 1 | 0 | 0 | 0
59. | Podlog |  |  |  | 3 | kom | Čiščenje čistilnih kosov |  | 1 | 0 | 0 | 0
60. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Pregled delovanja, čiščenje uparjalnika, odtoka za kondenz, pregled natavitve parametrov toplotna črpalke za ogrevanje sanitarne vode |  | 2 | 0 | 0 | 0
61. | Podlog |  |  |  | 2 | kom | Čiščenje filtra za vodo |  | 2 | 0 | 0 | 0
62. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Pregled črpalčnega sklopa za črpanje deževnice |  | 2 | 0 | 0 | 0
63. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Čiščenje cisterne za deževnico |  | 1 | 0 | 0 | 0
64. | Podlog |  |  |  | 1 | kom | Čiščenje filtra listja za deževnico |  | 2 | 0 | 0 | 0
65. | Podlog |  |  |  | 11 | kom | Čiščenje sifonov za umivalnike in pomivalna korita |  | 2 | 0 | 0 | 0
66. | Podlog |  |  |  | 14 | kom | Menjava perlatorjev na sanitarnih armaturah |  | 2 | 0 | 0 | 0
67. | Podlog |  |  |  | 5 | kom | Čiščenje sesalnih garnitur pri wc kotličkih |  | 1 | 0 | 0 | 0
68. | Podlog |  |  |  | 2 | kom | Čiščenje sifona za pisoar |  | 1 | 0 | 0 | 0
69. | Podlog |  |  |  | 7 | kom | Pregled omaric talnega ogrevanja z pregledom odzračnih lončkov in pregled pretoka na topmetrih |  | 1 | 0 | 0 | 0
70. | Velenje | Prostor LR | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA | 1 | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
71. | Velenje | GIS stikališče | Mitsubishi | PUZ-ZM100YKA | 1 | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
72. | Velenje | GIS stikališče | Mitsubishi | PUZ-ZM100YKA | 1 | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
73. | Velenje | Sejna soba | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA | 1 | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
74. | Velenje | TK prostor | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA | 1 | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
75. | Velenje | TK prostor | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA | 1 | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
76. | Velenje | Komandni prostor | Mitsubishi | PUZ-ZM50VKA | 1 | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
SKLOP 4 - SKUPAJ redni vzdrževalni pregledi za 1 leto (v EUR brez DDV) | [11 empty] | 0

## Nadomestni deli
SKLOP 4 - TOSHIBA originalni nadomestni deli zunanjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Kompresor | Motor ventilatorja | PMV vetil | 4-potni ventil | Main P.C. board | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
RAV–SM563AT-E | [5 empty] | 0 | 0
RAV-SM802XT-E | [5 empty] | 0 | 0
RAV-SP140AT-E | [5 empty] | 0 | 0
RAS-13N3AV2-E | [5 empty] | 0 | 0
RAS-137SAV-E6 | [5 empty] | 0 | 0
RAS-3M26UAV-E | [5 empty] | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - TOSHIBA zunanje enote | [6 empty] | 0
SKLOP 4 - TOSHIBA originalni nadomestni deli notranjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Motor ventilatorja z ležaji | Motor usmerjevalnih lamel | IR sprejemnik | Main P.C. board | Kondenzna posoda | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
RAV–SM562KRT-E | [5 empty] | 0 | 0
RAV-SM802XT-E | [5 empty] | 0 | 0
RAV-SP1404CT-E | [5 empty] | 0 | 0
RAS-B13N3KV2-E | [5 empty] | 0 | 0
RAS-137SKV-E6 | [5 empty] | 0 | 0
RAS-M10SMUV-E | [5 empty] | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - TOSHIBA notranje enote | [6 empty] | 0
SKLOP 4 - FUJITSU originalni nadomestni rezervni deli zunanjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Kompresor | Motor ventilatorja | PMV ventil | PMV ventil | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
ASYG 12LTCA |  |  |  |  | 0 | 0
ASYG 09LZCA |  |  |  |  | 0 | 0
ASYB 24LCD |  |  |  |  | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - FUJITSU zunanje enote | [5 empty] | 0
SKLOP 4 - FUJITSU originalni nadomestni deli notranjih enot split sistemi cena na enoto za posamezni nadomestni del
Rezervni deli | Motor ventilatorja z ležaji | Motor usmerjevalnih lamel | IR sprejemnik | Main P.C. board | Kondenzna posoda | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Tip naprave
ASYG 12LTCA | [5 empty] | 0 | 0
ASYG 09LZCA | [5 empty] | 0 | 0
ASYB 24LCD | [5 empty] | 0 | 0
Skupaj cena (v EUR brez DDV) - FUJITSU notranje enote | [6 empty] | 0
SKLOP 4 - originalni nadomestni deli cena na enoto za posamezni nadomestni del RTP Podlog
Tip naprave | Rezervni del oz. potrošni material | Količina | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj cena (v EUR brez DDV)
Obtočna črpalka wilo Stratos
| *25/1-4 | kom | 0 | 0
| * 25/1-6 | kom | 0 | 0
| * 32/1-8 | kom | 0 | 0
Mešalni ventil z motornim pogonom |  | kom
Kroglični ventil
| 1/2" | kom | 0 | 0
| 3/4" | kom | 0 | 0
| 1" | kom | 0 | 0
| 5/4" | kom | 0 | 0
| 6/4" | kom | 0 | 0
Enoročna mešalna armatura za
umivalnik |  | kom | 0 | 0
pomivalno korito |  | kom | 0 | 0
tuš |  | kom | 0 | 0
Odzračni lonček |  | kom | 0 | 0
sifon za umivalnik |  | kom | 0 | 0
sifon za pisoar |  | kom | 0 | 0
sesalna garnitura za wc kotlič |  | kom | 0 | 0
Termomanometer |  | kom | 0 | 0
Sanitarna raztezna posoda |  | kom | 0 | 0
SKLOP 4 - SKUPAJ REZERVNI DELI RTP Podlog (v EUR brez DDV) |  |  |  | 0