## popis del
OBJEKT:
Izdelava projektne dokumentacijeDDP, DGD in PZI za območje »Plazu Gradišče nad Prvačino«
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
A |  | GEODETSKE PODLOGE |  |  |  | 0
B |  | GEOLOŠKO GEOTEHNIČNI ELABORAT |  |  |  | 0
C |  | FAZA DPP |  |  |  | 0
D |  | FAZA DGD |  |  |  | 0
E |  | FAZA PZI |  |  |  | 0
F |  | SODELOVANJE V POSTOPKU PRIDOBIVANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV : |  |  |  | 0
|  | DDV 22 % : |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV : |  |  |  | 0
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
A |  | IZDELAVA GEODETSKIH PODLOG
1 |  | Izdelava geodetskega načrta območja predvidenih posegov v ocenjenem obsegu 8.5ha | kos | 1 |  | 0
GEODETSKE PODLOGE SKUPAJ: | [5 empty] | 0
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
B |  | GEOLOŠKO GEOTEHNIČNI ELABORAT
1 |  | Preiskave zemljišča |  |  |  | 0
1.1 |  | Transport vrtalne garniture in opreme | kpl | 1 |  | 0
1.1.1 |  | Ureditev dostopa in delovnih platojev na plazovitem pobočju pod objekti z vzpostavitvijo prvotnega stanja | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Zahtevni premik vrtalne garniture in opreme med vrtinami | kom | 5 |  | 0
1.3 |  | Izvedba vrtin majhnega premera s postopkom rotacijskega vrtanja z zveznim jedrovanjem in enostenskim jedrnikom v zemljinah (6 x 10 m); v kolikor se tekom izvajanja del izkaže potreba po večji globini vrtin, se v dogovoru z naročnikom le te podaljša) | m | 60 |  | 0
1.3 |  | Izvedba vrtin majhnega premera s postopkom rotacijskega vrtanja z zveznim jedrovanjem in enostenskim jedrnikom v hribini - 6x1 m v kolikor se tekom izvajanja del izkaže potreba po večji globini vrtin, se v dogovoru z naročnikom le te podaljša) | m | 6 |  | 0
1.3 |  | Izvedba vrtin majhnega premera s postopkom rotacijskega vrtanja z zveznim jedrovanjem in dvostenskim jedrnikom z izplako v hribini - vpetje vrtin 5 m v matično podlago (6 x 5 m); v kolikor se tekom izvajanja del izkaže potreba po večji globini vrtin, se v dogovoru z naročnikom le te podaljša) | m | 24 |  | 0
1.4 |  | Sprotna cevitev ostenja vrtine za preprečevanje porušitve | m | 66 |  | 0
1.5 |  | Izvedba SPT preiskave | kom | 24 |  | 0
1.6 |  | Geodetska izmera lokacije točk vrtanja in sondiranja | kom | 6 |  | 0
1.7 |  | Vgradnja inklinometrskih cevi z zasipom v strukturne geomehanske vrtine (3x 15 m) | m | 45 |  | 0
1.8 |  | Obdobna meritev horizontalnih pomikov v inklinometrih s poročilom izvedenih meritev (frekvenca meritev v skladu z načrtom s področja geotehnologije in rudarstva - GGHG elaborat) | m | 45 |  | 0
1.9 |  | Ureditev zaščitne kape na mestih vgrajenih inklinometrov | kom | 3 |  | 0
1.13 |  | Odvzem vzorcev | kom | 20 |  | 0
1.14 |  | Spremljava vrtanja in popisi, vodenje preiskav | inž*dan | 15 |  | 0
1.15 |  | Detajlno IG kartiranje - reambulacija - novelacija | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Geomehanski laboratorijski preizkusi |  |  |  | 0
2.2 |  | Konsistenčne meje | kom | 5 |  | 0
2.3 |  | Prostorninska masa | kom | 5 |  | 0
2.5 |  | Enoosna tl. Trd. Zemljin | kom | 5 |  | 0
2.5 |  | Enoosna tl. Trd. Hribin | kom | 5 |  | 0
2.6 |  | Preiskava vlažnosti | kom | 5 |  | 0
2.7 |  | Vodoprepustnost | kom | 3 |  | 0
2.8 |  | Strižni parametri (torni kot, kohezijska vrednost) | kom | 5 |  | 0
2.9 |  | Napetostno-deformacijske krivulje | kom | 5 |  | 0
2.10 |  | Moduli stisljivosti | kom | 3 |  | 0
2.11 |  | Poročilo opravljenih lab. preiskav | kom | 1 |  | 0
3 |  | Geomehansko poročilo |  |  |  | 0
3.1 |  | Izris IG karte in vzd+pre profilov | kpl | 1 |  | 0
3.2 |  | Statistična obdelava pridobljenih rezultatov | kpl | 1 |  | 0
3.3 |  | Geostatične analize kritičnih profilov | kom | 3 |  | 0
3.4 |  | Izdelava poročila izvedenih preiskav in načrt s področja geotehnologije in rudarstva (GGHG elaborat) s predlogom sanacije | kpl | 1 |  | 0
GEOLOŠKO GEOTEHNIČNI ELABORAT SKUPAJ: | [5 empty] | 0
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
C |  | FAZA DPP
1 |  | Izdelava DPP dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov UR.l. 30/2023 in projektno nalogo | kos | 1 |  | 0
2 |  | Pridobivanje projektnih pogojev | kos | 1 |  | 0
DPP SKUPAJ: | [5 empty] | 0
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
D |  | FAZA DGD
1 |  | Izdelava DGD dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov UR.l. 30/2023 in projektno nalogo | kos | 1 |  | 0
2 |  | Pridobivanje mnenj | kos | 1 |  | 0
3 |  | Priprava vloge za gradbeno dovoljenje | kos | 1 |  | 0
DGD SKUPAJ: | [5 empty] | 0
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
E |  | FAZA PZI
1 |  | Izdelava PZI dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov UR.l. 30/2023 in projektno nalogo | kos | 1 |  | 0
FAZA PZI SKUPAJ: | [5 empty] | 0
.
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
F |  | Sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
1 |  | Sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja | kos | 1 |  | 0
FAZA PZI SKUPAJ: | [5 empty] | 0