## List3
S k l o p | Naziv sklopa / artikel | Opis | Nadaljevanje opisa | EM | Letna količina
ARL53001 | STERILNI ŽILNI KATETRI ZA 1xUPORABO
ARL5300101 | CVK enolumenski 70cm | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300101 | CVK, enolumenski, 70cm, G 16 | Centralni venski kateter enolumenski 70 cm, za periferno vstavitev,iz radiopačnega termosenitivnega | termosenitivnega poliuretana s cm oznakami za kontrolo globine vstavitve, enosvetlinski,konica katetra mora biti izjemno mehka, atravmatska in vodljiva, kateter mora imeti stranska ušesca za pričvrstitev na kožo in sponko, se ne sme kolenčiti, kateter mora biti v dodatnem zaščitnem ovoju. Set mora vsebovati še kateter in uvajalno iglo. Lahko se ponudi enakovreden kateter brez stranskih krilc za fiksacijo; Lahko se ponudi CVK enolumenski, dolžine 90c, 6,6F iz radiopačnega biokompatibilnega silikona | KOM | 220
ARL5300101 | CVK, enolumenski, 70cm, G 18 | Centralni venski kateter enolumenski 70 cm, za periferno vstavitev,iz radiopačnega termosenitivnega | termosenitivnega poliuretana s cm oznakami za kontrolo globine vstavitve, enosvetlinski,konica katetra mora biti izjemno mehka, atravmatska in vodljiva, kateter mora imeti stranska ušesca za pričvrstitev na kožo in sponko, se ne sme kolenčiti, kateter mora biti v dodatnem zaščitnem ovoju. Set mora vsebovati še kateter in uvajalno iglo. Lahko se ponudi CVK enolumenski, dolžine 90c, 6,6F iz radiopačnega biokompatibilnega silikona | KOM | 70
ARL5300102 | CVK z antimikrobično prevleko | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300102 | CVK 4L - 20cm, 8,5 F | Ext. diameter (2,8mm). 3) Štiri-lumenski centralno venski kateter – set. Uvajanje po Seldingerjevi | metodi in sistem za enoročno uvajanje. Iz posebej obdelanega poliuretana, ki preprečuje kolenčenje, z mehko konico, se ob uvajanju zmešča. Z antimikrobično prevleko na notranji in zunanji steni katetra, na vseh krakih; zaščita se ne spere s tokom krvi(kemično vgrajena v material). Prevleka katetra s hidrofobnimipolimeri, kar onemogoča »prilepljanje« krvnih celic na steno katetra in s tem zmanjšuje možnost nastanka tromboz. Vgrajena kontrastna linija za RTG kontrolo po celi dolžini katetra. Kateter ima stranska ušesca za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs katetra. 7 F – svetline merijo 16G, 18G, 18G,14G. Dolžina 20 cm. Uvajalna igla z dodatnim Y krakom z nepovratnim vodilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter. Žično vodilo z mehkejšim koncem, v plastični srajčki, ki olajšuje vstavljanje in vzdrževanje sterilnosti. Varnostni konekti na krakih katetra, ki preprečujejo iztekanje krvi, tekočine in vstopanje zraka v sistem. | KOM | 120
ARL5300102 | CVK 3L - 20cm | Tro-lumenski centralni venski kateter–set. Uvajanje po Seldingerjevi metodi in sistem za enoročno | uvajanje. Iz posebej obdelanega poliuretana, ki preprečuje kolenčenje, z mehko konico, se ob uvajanju zmešča. Z antimikrobično prevleko na notranji in zunanji steni katetra, na vseh krakih; zaščita se ne spere s tokom krvi(kemično vgrajena v material). Prevleka katetra s hidrofobnimipolimeri, kar onemogoča »prilepljanje« krvnih celic na steno katetra in s tem zmanjšuje možnost nastanka tromboz. Vgrajena kontrastna linija za RTG kontrolo po celi dolžini katetra. Kateter ima stranska ušesca za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs katetra. 7 F–svetline merijo 16G, 16G, 18G. Dolžina 20 cm. Uvajalna igla z dodatnim Y krakom z nepovratnim vodilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter. Žično vodilo z mehkejšim koncem, v plastični srajčki, ki olajšuje vstavljanje in vzdrževanje sterilnosti. Varnostni konekti na krakih katetra, ki preprečujejo iztekanje krvi, tekočine in vstopanje zraka v sistem. | KOM | 140
ARL5300102 | CVK 2L - 20cm | Dvo-lumenski centralni venski kateter-set. Uvajanje po Seldingerjevi metodi in sistem za enoročno | uvajanje. Iz posebej obdelanega poliuretana, ki preprečuje kolenčenje, z mehko konico, se ob uvajanju zmešča. Z antimikrobično prevleko na notranji in zunanji steni katetra, na vseh krakih; zaščita se ne spere s tokom krvi (kemično vgrajena v material). Prevleka katetra s hidrofobnimipolimeri, kar onemogoča »prilepljanje« krvnih celic na steno katetra in s tem zmanjšuje možnost nastanka tromboz. Vgrajena kontrastna linija za RTG kontrolo po celi dolžini katetra. Kateter ima stranska ušesca za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs katetra. 7 F– svetlini merita 16 in 16G. Dolžina 20cm. Uvajalna igla z dodatnim Y krakom z nepovratnim vodilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter. Žično vodilo z mehkejšim koncem, v plastični srajčki, ki olajšuje vstavljanje in vzdrževanje sterilnosti. Varnostni konekti na krakih katetra, ki preprečujejo iztekanje krvi, tekočine in vstopanje zraka v sistem | KOM | 50
ARL5300103 | Katetri umbilikalni, enolumenski | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300103 | Debelina 5,0 F; dolžina 38cm | Kateter umbilikalni enolumenski, radiopačna oznaka, označena globina po cm do 25 cm, konekt LL, | material: poliuretan, brez lateksa; Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 40cm. | KOM | 100
ARL5300103 | Debelina 3,5 F; dolžina 38cm | Kateter umbilikalni enolumenski, radiopačna oznaka, označena globina po cm do 25 cm, konekt LL, | material: poliuretan, brez lateksa; Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 40cm. | KOM | 20
ARL5300104 | CVK dvolumenski 70cm | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300104 | CVK 2L- 70cm, 16G/6F | Kateter centralno venski za periferno vstavitev, iz radiopačnega termosensitivnega poliuretana s cm | oznakami za kontrolo globine vstavitve, enosvetlinski, velikosti 16G/6F dolžine 70 cm, konica katetra mora biti izjemno mehka, atravmatska in vodljiva, kateter se ne sme kolenčiti, kateter mora biti v dodatnem zaščitnem ovoju. Set mora vsebovati še kateter in uvajalno iglo. Lahko se ponudi kateter 16G/5F. Lahko se ponudi tudi dvosvetlinski kateter | KOM | 10
ARL53002 | STERILNI URINSKI KATETRI ZA 1xUPORABO
ARL5300201 | Enopotni ženski | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300201 | Urinski enopotni ženski Ch 12 | Brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, posamično pakiran, konica nelaton, | brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 308
ARL5300201 | Urinski enopotni ženski Ch 14 | Brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, posamično pakiran, konica nelaton, | brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 1630
ARL5300201 | Urinski enopotni ženski Ch 16 | Brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, posamično pakiran, konica nelaton, | brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 5
ARL5300201 | Urinski enopotni ženski Ch 18 | Brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, posamično pakiran, konica nelaton, | brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 100
ARL5300202 | Enopotni nelaton | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300202 | Urinski enopotni Nelaton Ch 12 | Kateter urinski enopotni, nelaton, brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, | posamično pakiran, dolžina 38 do 42 cm, brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 120
ARL5300202 | Urinski enopotni Nelaton Ch 14 | Kateter urinski enopotni, nelaton, brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, | posamično pakiran, dolžina 38 do 42 cm, brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 275
ARL5300202 | Urinski enopotni Nelaton Ch 16 | Kateter urinski enopotni, nelaton, brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, | posamično pakiran, dolžina 38 do 42 cm, brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 100
ARL5300202 | Urinski enopotni Nelaton Ch 18 | Kateter urinski enopotni, nelaton, brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, | posamično pakiran, dolžina 38 do 42 cm, brez vsebnosti ftalatov. | KOM | 20
ARL5300203 | Dvopotni lateks s PTFE prevleko | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300203 | Urinski dvopotni, Ch 12 | Balon 10ml, konica tiemann - tip olive, dolžina 39 - 42cm, lateks s PTFE prevleko, pakiran v | dvojnem sterilnem omotu. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, velikost balona, proizvajalec. | KOM | 15
ARL5300203 | Urinski dvopotni, Ch 14 | Balon 10ml, konica tiemann - tip olive, dolžina 39 - 42cm, lateks s PTFE prevleko, pakiran v | dvojnem sterilnem omotu. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, velikost balona, proizvajalec. | KOM | 19
ARL5300203 | Urinski dvopotni, Ch 16 | Balon 10ml, konica tiemann - tip olive, dolžina 39 - 42cm, lateks s PTFE prevleko, pakiran v | dvojnem sterilnem omotu. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, velikost balona, proizvajalec. | KOM | 30
ARL5300203 | Urinski dvopotni, Ch 18 | Balon 10ml, konica tiemann - tip olive, dolžina 39 - 42cm, lateks s PTFE prevleko, pakiran v | dvojnem sterilnem omotu. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, velikost balona, proizvajalec. | KOM | 30
ARL5300203 | Urinski dvopotni, Ch 20 | Balon 10ml, konica tiemann - tip olive, dolžina 39 - 42cm, lateks s PTFE prevleko, pakiran v | dvojnem sterilnem omotu. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, velikost balona, proizvajalec. | KOM | 20
ARL5300204 | Tropotni silikoniziran lateks | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300204 | Urinski tropotni Ch 18 | Silikoniziran lateks, balon 50-80 ml, konica dufour. Dolžina 40-42cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 5
ARL5300204 | Urinski tropotni Ch 20 | Silikoniziran lateks, balon 50-80 ml, konica dufour. Dolžina 40-42cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 5
ARL5300204 | Urinski tropotni Ch 22 | Silikoniziran lateks, balon 50-80 ml, konica dufour. Dolžina 40-42cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 5
ARL5300204 | Urinski tropotni Ch 24 | Silikoniziran lateks, balon 50-80 ml, konica dufour Dolžina 40-42cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 10
ARL5300205 | Tropotni, lateks s hidrogel prevleko | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300205 | Urinski tropotni Ch 18 | Lateks s hidrogel prevleko, balon 60-80 ml, konica dufour. Dolžina 40 cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 60
ARL5300205 | Urinski tropotni Ch 20 | Lateks s hidrogel prevleko, balon 60-80 ml, konica dufour. Dolžina 40 cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 60
ARL5300205 | Urinski tropotni Ch 22 | Lateks s hidrogel prevleko, balon 60-80 ml, konica dufour. Dolžina 40 cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 85
ARL5300205 | Urinski tropotni Ch 24 | Lateks s hidrogel prevleko, balon 60-80 ml, konica dufour. Dolžina 40 cm, gladko drseče uvajanje, | minimalno oblaganje stene katetra, posamično pakiran, pakiran v dvojnem sterilnem omotu, na samem katetru naj bodo oznake: velikost v CH, velikost balona. | KOM | 125
ARL5300206 | Enopotni Mercier | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 6 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 8 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 10 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 12 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 14 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 16 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 18 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 20 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 22 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300206 | Urinski enopotni Mercier Ch 24 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Enopotni Tiemann | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 6 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 8 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 10 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 12 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 14 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 16 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 18 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 20 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 22 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300207 | Urinski enopotni Tiemann Ch 24 | Material: 20° C-rigiden, pri 37° C-upogljiv. Brez balona, gladko drseče uvajanje, posamično | pakiran, dolžina 40 cm, na samem katetru naj bo oznaka: velikost v CH. Lahko se ponudijo tudi katetri dolžine 37cm | KOM | 5
ARL5300208 | Tropotni, 100% silikon, konica dufor | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300208 | Tropotni,100% silikon, Ch16 | balon 40-80ml, Dufour vrh, dolžina 40-42 cm, dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL | brizgo, sterilen, ne vsebuje lateksa. Biti mora biokompatibelen, da ne povzroča alergij. | KOM | 2
ARL5300208 | Tropotni,100% silikon, Ch18 | balon 40-80ml, Dufour vrh, dolžina 40-42 cm, dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL | brizgo, sterilen, ne vsebuje lateksa. Biti mora biokompatibelen, da ne povzroča alergij. | KOM | 4
ARL5300208 | Tropotni,100% silikon, Ch20 | balon 40-80ml, Dufour vrh, dolžina 40-42 cm, dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL | brizgo, sterilen, ne vsebuje lateksa. Biti mora biokompatibelen, da ne povzroča alergij. | KOM | 4
ARL5300208 | Tropotni,100% silikon, Ch22 | balon 40-80ml, Dufour vrh, dolžina 40-42 cm, dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL | brizgo, sterilen, ne vsebuje lateksa. Biti mora biokompatibelen, da ne povzroča alergij. | KOM | 5
ARL5300208 | Tropotni,100% silikon, Ch24 | balon 40-80ml, Dufour vrh, dolžina 40-42 cm, dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL | brizgo, sterilen, ne vsebuje lateksa. Biti mora biokompatibelen, da ne povzroča alergij. | KOM | 5
ARL5300209 | Dvopotni, silikoniziran lateks | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 12 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 45
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 14 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 360
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 16 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 800
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 18 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 980
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 20 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 10
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 22 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 10
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 24 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 10
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 28 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 10
ARL5300209 | Urinski dvopotni Ch 30 | Silikoniziran lateks; balon 5–10ml (glede na velikost) ali 5- 10ml za velikosti Ch12 do Ch14 in | 5–15ml za velikosti od Ch16 do Ch 30, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, sterilni, posamično pakirani. Ponujeni kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Na samem katetru naj bodo natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona in proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 10
ARL5300210 | Dvopotni, 100% silikon | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch6 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 3-5ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu.Lahko se ponudi kateter dolžine 33 cm in 31cm. Lahko se ponudi balon 1,5ml (vendar pod pogojem, da proizvajalec glede na velikost katetra prilagodi kapaciteto balona, da kateter ne izpade) | KOM | 5
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch8 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 3-5ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu.Lahko se ponudi kateter dolžine 33 cm in balonček 3ml. Lahko se ponudi kateter dolžine 31cm, z balončkom 3ml | KOM | 5
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch10 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 5–10ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu.Lahko se ponudi kateter dolžine 33 cm in 31 cm; balonček 5ml | KOM | 5
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch12 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 5–10ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 20
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch14 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 5–10ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 20
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch16 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 5–10ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 220
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch18 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 5–10ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 88
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch20 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 5–10ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 10
ARL5300210 | Urinski dvopotni, silikon Ch22 | 100% silikon, za dolgotrajno uporabo, balon 5–10ml ali 10ml, konica nelaton, dolžina 40–42cm, gladko | drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Kateter mora imeti najmanj 2 drenažni očesi, ki naj bosta razporejeni obojestransko (na vsaki strani eno). Kontrastna (radiopačna) linija po celotni dolžini katetra ni nujna. Radiopačna konica ni potrebna. Na samem katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH, kapaciteta balona, proizvajalec. CE oznaka je lahko tudi samo na ovoju. Ponujeni kateter mora biti pakiran v dvojnem sterilnem omotu. | KOM | 10
ARL5300211 | Dvopotni, silikon elastomer | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300211 | Urinski dvopotni, Ch 12 | Dvopotni, silicone elastomer za dolgotrajno uporabo, balon 5-10ml ali 5-15ml, konica nelaton, | dolžina 40- 42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. | KOM | 5
ARL5300211 | Urinski dvopotni, Ch 14 | Dvopotni, silicone elastomer za dolgotrajno uporabo, balon 5-10ml ali 5-15ml, konica nelaton, | dolžina 40- 42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. | KOM | 194
ARL5300211 | Urinski dvopotni, Ch 16 | Dvopotni, silicone elastomer za dolgotrajno uporabo, balon 5-10ml ali 5-15ml, konica nelaton, | dolžina 40- 42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. | KOM | 1438
ARL5300211 | Urinski dvopotni, Ch 18 | Dvopotni, silicone elastomer za dolgotrajno uporabo, balon 5-10ml ali 5-15ml, konica nelaton, | dolžina 40- 42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. | KOM | 430
ARL5300211 | Urinski dvopotni, Ch 20 | Dvopotni, silicone elastomer za dolgotrajno uporabo, balon 5-10ml ali 5-15ml, konica nelaton, | dolžina 40- 42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. | KOM | 60
ARL5300211 | Urinski dvopotni, Ch 22 | Dvopotni, silicone elastomer za dolgotrajno uporabo, balon 5-10ml ali 5-15ml, konica nelaton, | dolžina 40- 42cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, konica katetra mehka, zaobljena in ojačana, sterilni, posamično pakirani. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. | KOM | 10
ARL5300212 | S temperaturnim senzorjem | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300212 | Urinski s temperat.senz. Ch 14 | Urinski kateter, silikonski, za dolgotrajno uporabo, balon 10ml, dolžine 42-45cm, s temperaturnim | senzorjem, ki omogoča uporabo katetra z obstoječo opremo (konekt za kateter Rusch). Zahtevamo MRI kompatiblne katetere. Varno za MRI do 3T, ne vsebuje lateksa, ne vsebuje DEHP, sterilno, za enkratno uporabo, s pred-napolnjeno brizgo s sterilno 10% vodno raztopino glicerina. | KOM | 20
ARL5300212 | Urinski s temperat.senz. Ch 16 | Urinski kateter, silikonski, za dolgotrajno uporabo, balon 10ml, dolžine 42-45cm, s temperaturnim | senzorjem, ki omogoča uporabo katetra z obstoječo opremo (konekt za kateter Rusch). Zahtevamo MRI kompatiblne katetere. Varno za MRI do 3T, ne vsebuje lateksa, ne vsebuje DEHP, sterilno, za enkratno uporabo, s pred-napolnjeno brizgo s sterilno 10% vodno raztopino glicerina | KOM | 90
ARL5300212 | Urinski s temperat.senz. Ch 18 | Urinski kateter, silikonski, za dolgotrajno uporabo, balon 10ml, dolžine 42-45cm, s temperaturnim | senzorjem, ki omogoča uporabo katetra z obstoječo opremo (konekt za kateter Rusch). Zahtevamo MRI kompatiblne katetere. Varno za MRI do 3T, ne vsebuje lateksa, ne vsebuje DEHP, sterilno, za enkratno uporabo, s pred-napolnjeno brizgo s sterilno 10% vodno raztopino glicerina | KOM | 5
ARL5300213 | Bio katetri | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch8 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 2
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch10 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 2
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch12 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 1
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch14 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 1
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch16 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 10
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch18 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 20
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch20 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 2
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch22 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 2
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch24 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 2
ARL5300213 | Urinski z balonom, lateks Ch26 | Prevlečen s hidrogelom, ki preprečuje kolonizacijo bakterij in zmanjšuje inkrustacijo, kapaciteta | balona glede na velikost. Dvopotni, z ravnim in zaobljenim vrhom, namestitev do 12 tednov. | KOM | 2
ARL5300214 | Enopotni ženski (zmanjševanje trenja) | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300214 | Urinski enopotni, ženski, Ch10 | Po celi dolžini je prevlečen s sredstvom za zmanjševanje trenja (hidrofilno prevleko), tudi robovi | očes na vrhu katetra, ki z stikom z vodo formira gladek spolzek film in zagotavlja gladko drseče uvajanje, posamično sterilno pakiran, brez balona, zaokrožen vrh, brez lateksa in vsebnosti ftalatov. Dolžina katetra od 14cm do 20cm. Ovojnina se enostavno odpira s pomočjo posebnih zavihkov, s posebnim lepljivim krogom, ki omogoča pritrditev ovojnine na katerokoli površino tudi, ko je že napolnjen z vodo. Skupaj s posamično sterilno pakiranim katetrom naj bo priložena vrečka s sterilno vodo. | KOM | 10
ARL5300214 | Urinski enopotni, ženski, Ch12 | Po celi dolžini je prevlečen s sredstvom za zmanjševanje trenja (hidrofilno prevleko), tudi robovi | očes na vrhu katetra, ki z stikom z vodo formira gladek spolzek film in zagotavlja gladko drseče uvajanje, posamično sterilno pakiran, brez balona, zaokrožen vrh, brez lateksa in vsebnosti ftalatov. Dolžina katetra od 14cm do 20cm. Ovojnina se enostavno odpira s pomočjo posebnih zavihkov, s posebnim lepljivim krogom, ki omogoča pritrditev ovojnine na katerokoli površino tudi, ko je že napolnjen z vodo. Skupaj s posamično sterilno pakiranim katetrom naj bo priložena vrečka s sterilno vodo. | KOM | 10
ARL5300214 | Urinski enopotni, ženski, Ch14 | Po celi dolžini je prevlečen s sredstvom za zmanjševanje trenja (hidrofilno prevleko), tudi robovi | očes na vrhu katetra, ki z stikom z vodo formira gladek spolzek film in zagotavlja gladko drseče uvajanje, posamično sterilno pakiran, brez balona, zaokrožen vrh, brez lateksa in vsebnosti ftalatov. Dolžina katetra 14cm do 20cm. Ovojnina se enostavno odpira s pomočjo posebnih zavihkov, s posebnim lepljivim krogom, ki omogoča pritrditev ovojnine na katerokoli površino tudi, ko je že napolnjen z vodo. Skupaj s posamično sterilno pakiranim katetrom naj bo priložena vrečka s sterilno vodo. | KOM | 10
ARL5300215 | Enopotni moški (zmanjševanje trenja) | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300215 | Urinski enopotni, moški, Ch10 | Po celi dolžini je prevlečen s sredstvom za zmanjševanje trenja (hidrofilno prevleko), tudi robovi | očes na vrhu katetra, ki z stikom z vodo formira gladek spolzek film in zagotavlja gladko drseče uvajanje, posamično sterilno pakiran, brez balona, zaokrožen vrh, brez lateksa in vsebnosti ftalatov. Dolžina katetra ca 40 cm. Ovojnina se enostavno odpira s pomočjo posebnih zavihkov, s posebnim lepljivim krogom, ki omogoča pritrditev ovojnine na katerokoli površino tudi, ko je že napolnjen z vodo. Skupaj s posamično sterilno pakiranim katetrom naj bo priložena vrečka s sterilno vodo. | KOM | 10
ARL5300215 | Urinski enopotni, moški, Ch12 | Po celi dolžini je prevlečen s sredstvom za zmanjševanje trenja (hidrofilno prevleko), tudi robovi | očes na vrhu katetra, ki z stikom z vodo formira gladek spolzek film in zagotavlja gladko drseče uvajanje, posamično sterilno pakiran, brez balona, zaokrožen vrh, brez lateksa in vsebnosti ftalatov. Dolžina katetra ca 40 cm. Ovojnina se enostavno odpira s pomočjo posebnih zavihkov, s posebnim lepljivim krogom, ki omogoča pritrditev ovojnine na katerokoli površino tudi, ko je že napolnjen z vodo. Skupaj s posamično sterilno pakiranim katetrom naj bo priložena vrečka s sterilno vodo. | KOM | 60
ARL5300215 | Urinski enopotni, moški, Ch14 | Po celi dolžini je prevlečen s sredstvom za zmanjševanje trenja (hidrofilno prevleko), tudi robovi | očes na vrhu katetra, ki z stikom z vodo formira gladek spolzek film in zagotavlja gladko drseče uvajanje, posamično sterilno pakiran, brez balona, zaokrožen vrh, brez lateksa in vsebnosti ftalatov. Dolžina katetra ca 40 cm. Ovojnina se enostavno odpira s pomočjo posebnih zavihkov, s posebnim lepljivim krogom, ki omogoča pritrditev ovojnine na katerokoli površino tudi, ko je že napolnjen z vodo. Skupaj s posamično sterilno pakiranim katetrom naj bo priložena vrečka s sterilno vodo. | KOM | 10
ARL5300215 | Urinski enopotni, moški, Ch16 | Po celi dolžini je prevlečen s sredstvom za zmanjševanje trenja (hidrofilno prevleko), tudi robovi | očes na vrhu katetra, ki z stikom z vodo formira gladek spolzek film in zagotavlja gladko drseče uvajanje, posamično sterilno pakiran, brez balona, zaokrožen vrh, brez lateksa in vsebnosti ftalatov. Dolžina katetra ca 40 cm. Ovojnina se enostavno odpira s pomočjo posebnih zavihkov, s posebnim lepljivim krogom, ki omogoča pritrditev ovojnine na katerokoli površino tudi, ko je že napolnjen z vodo. Skupaj s posamično sterilno pakiranim katetrom naj bo priložena vrečka s sterilno vodo. | KOM | 10
ARL5300216 | Dvopotni, silikon elastomer, Tieman konica | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300216 | Urinski dvopotni, Ch 12 | Izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko. Volumen balona 5-10ml. | Dolžina 40-42cm, Tieman konica; dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. Lahko se ponudijo katetri iz lateksa s PTFE, z enim drenažnim očesom | KOM | 10
ARL5300216 | Urinski dvopotni, Ch 14 | Izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko. Volumen balona 5-10ml. | Dolžina 40-42cm, Tieman konica; dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. Lahko se ponudijo katetri iz lateksa s | KOM | 10
ARL5300216 | Urinski dvopotni, Ch 16 | Izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko. Volumen balona 5-15ml. | Dolžina 40-42cm, Tieman konica; dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. Lahko se ponudijo katetri iz lateksa s | KOM | 10
ARL5300216 | Urinski dvopotni, Ch 18 | Izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko. Volumen balona 5-15ml. | Dolžina 40-42cm, Tieman konica; dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. Lahko se ponudijo katetri iz lateksa s | KOM | 10
ARL5300216 | Urinski dvopotni, Ch 20 | Izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko. Volumen balona 5-15ml. | Dolžina 40-42cm, Tieman konica; dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. Lahko se ponudijo katetri iz lateksa s | KOM | 10
ARL5300216 | Urinski dvopotni, Ch 22 | Izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko. Volumen balona 5-15ml. | Dolžina 40-42cm, Tieman konica; dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. Lahko se ponudijo katetri iz lateksa s | KOM | 10
ARL5300216 | Urinski dvopotni, Ch 24 | Izdelan iz lateksa, prekrit zunaj in znotraj s silikon-elastomer prevleko. Volumen balona 5-15ml. | Dolžina 40-42cm, Tieman konica; dve zamaknjeni drenažni očesi, valvula za Luer in LL brizgo, sterilen. Gladka silikon-elastomer prevleka zmanjša nastanek inkrustracije in omogoča uporabo katetra "in situ" do 4 tedne. Lahko se ponudijo katetri iz lateksa s | KOM | 10
ARL53003 | ASPIRACIJSKI KATETRI ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI
ARL5300301 | Dolžina 49-60cm, z lijakastim nastavkom | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300301 | Z lijakastim nastavkom Ch 6 | Kateter aspiracijski za čiščenje dihalnih poti dolžine 49-60cm. Centralna in najmanj dve primerno | veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch6 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 60
ARL5300301 | Z lijakastim nastavkom Ch 8 | Kateter aspiracijski za čiščenje dihalnih poti dolžine 49-60cm. Centralna in najmanj dve primerno | veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch6 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 26
ARL5300301 | Z lijakastim nastavkom Ch 10 | Kateter aspiracijski za čiščenje dihalnih poti dolžine 49-60cm. Centralna in najmanj dve primerno | veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch6 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 240
ARL5300301 | Z lijakastim nastavkom Ch 12 | Kateter aspiracijski za čiščenje dihalnih poti dolžine 49-60cm. Centralna in najmanj dve primerno | veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch6 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 78
ARL5300301 | Z lijakastim nastavkom Ch 14 | Kateter aspiracijski za čiščenje dihalnih poti dolžine 49-60cm. Centralna in najmanj dve primerno | veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch6 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 200
ARL5300301 | Z lijakastim nastavkom Ch 16 | Kateter aspiracijski za čiščenje dihalnih poti dolžine 49-60cm. Centralna in najmanj dve primerno | veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch6 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 670
ARL5300301 | Z lijakastim nastavkom Ch 18 | Kateter aspiracijski za čiščenje dihalnih poti dolžine 49-60cm. Centralna in najmanj dve primerno | veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch6 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 2300
ARL5300302 | Dolžina 49-60cm, z regulacijo vleka | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300302 | Z regulacijo vleka Ch12 | Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka. Dolžina od 49 do 60 cm. Centralna in | najmanj dve primerno veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch12 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 1200
ARL5300302 | Z regulacijo vleka Ch14 | Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka. Dolžina od 49 do 60 cm. Centralna in | najmanj dve primerno veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch12 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 5000
ARL5300302 | Z regulacijo vleka Ch16 | Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka. Dolžina od 49 do 60 cm. Centralna in | najmanj dve primerno veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch12 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 2300
ARL5300302 | Z regulacijo vleka Ch18 | Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka. Dolžina od 49 do 60 cm. Centralna in | najmanj dve primerno veliki stranski odprtini razporejeni po dolžini katetra (3-5 cm od konice). Zaokrožena atravmatska konica in topi robovi stranskih odprtin. Zunanji premer naj ustreza od Ch12 do Ch18. Brez lateksa. Brez ftalatov. Gladko drseče uvajanje. Sterilno enojno pakiran. | KOM | 120
ARL5300303 | Za aspiracijo levega bronhija | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300303 | Aspiracijski katetri Ch12 | za aspiracijo iz levega bronhija za odrasle. Minimalna dolžina aspiracijskega katetra z regulatorjem | vleka za odrasle od cca 49 do 60 cm. Omogočati mora aspiracijo iz levega bronhija. Regulator vleka za aspiracijski kateter, mora biti spojen s katetrom, konusne oblike, odprtina za regulacijo vleka mora imeti poševni rez. Konica na distalnem delu ukrivljena pod kotom 45 stopinj z vrhom v obliki integriranega obročka, ki omogoča atravmatsko aspiracijo tako, da preprečuje stik sesalnih odprtin s tkivom/mukozo, imeti mora centralno odprtino ter štiri stranske odprtine. | KOM | 120
ARL5300303 | Aspiracijski katetri Ch14 | za aspiracijo iz levega bronhija za odrasle. Minimalna dolžina aspiracijskega katetra z regulatorjem | vleka za odrasle od cca 49 do 60 cm. Omogočati mora aspiracijo iz levega bronhija. Regulator vleka za aspiracijski kateter, mora biti spojen s katetrom, konusne oblike, odprtina za regulacijo vleka mora imeti poševni rez. Konica na distalnem delu ukrivljena pod kotom 45 stopinj z vrhom v obliki integriranega obročka, ki omogoča atravmatsko aspiracijo tako, da preprečuje stik sesalnih odprtin s tkivom/mukozo, imeti mora centralno odprtino ter štiri stranske odprtine. | KOM | 330
ARL53004 | KATETRI ZA ARTERIJSKO EMBOLEKTOMIJO
ARL5300401 | Za arterijsko embolektomijo | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300401 | Fogarty 3F 80cm z LL konektom |  |  | KOM | 13
ARL5300401 | Fogarty 4F 80cm z LL konektom |  |  | KOM | 48
ARL5300401 | Fogarty 5F 80cm z LL konektom |  |  | KOM | 5
ARL5300401 | Fogarty 6F 80cm z LL konektom |  |  | KOM | 18
ARL5300402 | Za trombektomijo | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300402 | Kat.za trobektomijo, Ch 5, | dožina 50cm - kot.npr. Edwards 120245F |  | KOM | 1
ARL53005 | KATETRI URETERNI
ARL5300501 | Ureterni upognjeni I. | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300501 | Ureterni upognjen Ch 3 | Graduiran, RTG viden, odprta centralna konica, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 10
ARL5300501 | Ureterni upognjen Ch 4 | Graduiran, RTG viden, odprta centralna konica, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 10
ARL5300501 | Ureterni upognjen Ch 5 | Graduiran, RTG viden, odprta centralna konica, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 10
ARL5300501 | Ureterni upognjen Ch 6 | Graduiran, RTG viden, odprta centralna konica, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 10
ARL5300502 | Ureterni upognjeni II. | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300502 | Ureterni upognjen Ch 3 | Graduiran, RTG viden, zaprta konica,1 stranska odprtina, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 5
ARL5300502 | Ureterni upognjen Ch 4 | Graduiran, RTG viden, zaprta konica,1 stranska odprtina, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 10
ARL5300502 | Ureterni upognjen Ch 5 | Graduiran, RTG viden, zaprta konica,1 stranska odprtina, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 10
ARL5300502 | Ureterni upognjen Ch 6 | Graduiran, RTG viden, zaprta konica,1 stranska odprtina, prevlečen s hidrogelom, dolžina 70cm |  | KOM | 5
ARL53006 | KATETRI ZA NEFROSTOMIJO | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53006 | Katetri za nefrostomijo Ch 20 | Silikonski brez balona; vidljivi na RTG in UZ z razstavljivim konektom za urinsko vrečko. | Lahko se ponudi kateter iz poliuretana | KOM | 5
ARL53006 | Katetri za nefrostomijo Ch 26 | Silikonski brez balona; vidljivi na RTG in UZ z razstavljivim konektom za urinsko vrečko. | Lahko se ponudi kateter iz poliuretana | KOM | 15
ARL53007 | KATETRI DORMIA
ARL5300701 | Brez vodila 65cm, Ch5 | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300701 | S kovinsko košarico brez | vodila 65cm Ch 5; Košarica mora imeti 4 zaobljene žičke.Oznaka »brez vodila« pomeni direkten dostop | košarice do kamna. | KOM | 2
ARL530702 | Z vodilom 65cm, Ch5 | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL530702 | S kovinsko košarico z vodilom | 65cm Ch5; Košarica mora imeti 4 zaobljene žičke. Oznaka »z vodilom« pomeni dodaten sprednji | vodilni del. | KOM | 2
ARL5308 | SETI S CENTRALNO - VENSKIMI KATETRI
ARL530801 | I.sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL530801 | CVC kateter, 3L, 7F, 20 cm, | svetline 16/18/18G; v setu za uvajanje po Seldinger metodi,vodilna žica 0,032'' | Dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, z ECG označbami, Raulerson brizga 5ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: fleksibilen poliuretan, ki se zmehča 'in situ', z oznakami za kontrolo globine vstavitev. Noben del ne vsebuje lateksa. Kateter prekrit z novo generacijo prekritja, ki dokazljivo ščiti pred po gramu-pozitivnimi bakterijami (vključno s S.epidermidis, MRSA in S.aureus), po gramu-negativnimi bakterijami (vključno z enterokoki in sevi Pseudomonas) in fungi (vključno s C. albicans). Zunanja površina katetra in konica spojnega dela impregnirana z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin), notranji lumen katetra, spojnega dela, podaljškov in konekcije pa s klorheksidinom. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjšano tveganje perforacije žile. Šivna krilca, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretoki: distal (16G) 2283 ml/h, medial (18G) 913 ml/h, proximal (18G) 996 ml/h. | KOM | 5
ARL530801 | CVC kateter 3L, 7F, 30 cm, | svetline 16/18/18G; ET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, | nitinol vodilna žica 0,032'' x 68 cm raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, z ECG označbami, Raulerson brizga 5 ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: fleksibilen poliuretan, ki se zmehča 'in situ', z oznakami za kontrolo globine vstavitve, površina katetra impregnirana z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin), ki dokazljivo ščiti pred po gramu-pozitivnimi bakterijami (vključno s S. epidermidis, MRSA in S. aureus), po gramu-negativnimi bakterijami (vključno z enterokoki in sevi Pseudomonas) in fungi (vključno s C. albicans). Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjšano tveganje perforacije žile. Šivna krilca, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretoki: distal (16G) 2025 ml/h, medial (18G) 921 ml/h, proximal (18G) 1004 ml/h. | KOM | 5
ARL530801 | Set katet. CV 4-lumenski; 8,5F | 14/18//18/16G; 20cm. Kateter iz radiopačnega gladkega termosenzitivnega poliuretana prevlečen z | baktericidno in fungicidno zaščito klorheksidin in srebrov sulfadiazin, tudi na krakih, z oznakami za kontrolo globine vstavitve, se ne sme kolenčiti, z vodljivo in atraumatsko konico, s stranskimi ušesci, na voljo katetri s 3 in 4 ločenimi lumni, ki morajo biti različno oddaljeni od konice katetra, prozorni in s stiščkom, kateter mora biti v dodatnem zaščitnem ovoju. V setu mora biti posebna uvajalna brizga (po principu Raulersonove brizge) z nepovratnim ventilom in vodilna igla, za enostavno direktno uvajanje vodila za kateter v enem posegu, vodilna žica 0.032'' dvojno zaključena, za enoročno uvajanje po Seldingerjevi metodi. | KOM | 5
ARL530801 | Set kateter CV za periferno | vstavitev.Iz radiopačnega termosensitivnega poliuretana s cm oznakami za kontrolo globine vstavitve, | enosvetlinski, velikosti 16G dolžine 70cm, konica katetra mora biti izjemno mehka, atravmatska in vodljiva, kateter mora imeti stranska ušesca za pričvrstitev na kožo in sponko, se ne sme kolenčiti, kateter mora biti v dodatnem zaščitnem ovoju. Set mora vsebovati še kateter z ovojnico, ki se odstrani s trganjem velikosti 14G dolžine 6.35cm, uvajalno iglo 15G, 3 ml brizgo, blazinico za pripravo kože, rjuho za pacienta z odprtino in set za pritrditev katetra na kožo brez šivanja (kot na primer Statlock). | KOM | 5
ARL530802 | II.sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL530802 | CVK kateter + adapter | Cvk kateter za lasersko operacijo krčnih žil. Set venoseld naj vsebuje:kateter 1lumen (iz | z oznakami v cm na samem katetru za izmero dolžine); dilatator (7F, 10cm); Punkcijska igla (18G, 7cm); vodilna žica (150-170 cm); adapter za fibro (z luer lock sistemom za fiksiranje perifernih katetrov, vodilnih žic podobnih tankih delov, ki se lahko uvedejo v venski kateter venosled; narejen je iz polikarbonatne snovi, ki ima možnost menjave preklopa iz on/off).Material je za 1xuporabo, sterilen, pakiran v ovojnino z vsemi vidnimi oznakami (ref., sterilnost, vsebina seta, rok uporabe). | KOM | 170
ARL530802 | CVK kateter za lasersko | operacijo krčnih žil. Set venoseld naj vsebuje:kateter 1lumen (iz polyuretana, dolžine 70cm; z | z oznakami v cm na samem katetru za izmero dolžine); dilatator (7F, 10cm); Punkcijska igla (18G, 7cm); vodilna žica (150-170 cm); Material je za 1xuporabo, sterilen, pakiran v ovojnino z vsemi vidnimi oznakami (ref., sterilnost, vsebina seta, rok uporabe). | KOM | 75
ARL530802 | Adapter za fibro | Z luer lock sistemom za fiksiranje perifernih katetrov, vodilnih žic podobnih tankih delov | ki se lahko uvedejo v venski kateter venosled; narejen je iz polikarbonatne snovi, ki ima možnost menjave preklopa iz on/off. Sterilno pakiran, z vidnimi oznakami izdelka. | KOM | 190
ARL530803 | III.sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL530803 | CV kateter 2-lumenski 14G/6F | Kateter centralno venski za periferno vstavitev, iz radiopačnega termosensitivnega poliuretana s cm | oznakami za kontrolo globine vstavitve, enosvetlinski; dolžina 70cm; konica katetra mora biti izjemno mehka, atravmatska in vodljiva, kateter se ne sme kolenčiti, kateter mora biti v dodatnem zaščitnem ovoju. Set mora vsebovati še kateter in uvajalno iglo. Lahko se ponudi tudi dvosvetlinski kateter. | KOM | 70
ARL53009 | DIALIZNI KATETRI
ARL5300901 | Dvolumenski femoralni | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300901 | Kateter dvolumenski femoralni | 11F ali 12F, iz poliuretana , dolžine 15 ali 16cm, raven. Set vsebuje: 1 kateter, uvajalno žico - | graduirana po dolžini, iglo za uvajanje žice, dilatator, 2 zamaška luer lock. Lahko se ponudi kat. Dolžine 15 ali 16cm z uvajlno žico, iglo, dilatatorji in zamaški luer lockv setu. Lako se ponudi kat. Z naprednejšo stransko lasersko izrezano odprtino, kizmanjšuje okluzijekatetra. Lahko se ponudi dvolumensk femoralni kateter. Lahko se ponudi kateter z obliko notranjega lumna dveh ločenih okroglih lumnov, z dvema stranskima luknjama z veliko odprtino | KOM | 10
ARL5300901 | Kateter dvolumenski femoralni | 11F ali 12F, iz poliuretana , dolžine 20cm, raven. Set vsebuje: 1 kateter, uvajalno žico - | graduirana po dolžini, iglo za uvajanje žice, dilatator, 2 zamaška luer lock. Lahko se ponudi kat. dolžine 20cm z uvajlno žico, iglo, dilatatorji in zamaški luer lockv setu. Lako se ponudi kat. Z naprednejšo stransko lasersko izrezano odprtino, kizmanjšuje okluzijekatetra. Lahko se ponudi dvolumensk femoralni kateter. Lahko se ponudi kateter z obliko notranjega lumna dveh ločenih okroglih lumnov, z dvema stranskima luknjama z veliko odprtino | KOM | 10
ARL5300902 | Dvolumenski jugularni | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5300902 | 11Fx15cm;dvolumenski jugularni | Predhodno ukrivljen na dve strani s konico, ki zmanjšuje traumo žil in omogoča enostavno vstavitev. | Oblika notranjega lumna: Ɵ ( dvojni D). Imeti mora 5 večjih stranskih odprtin za preprečitev zmanjšanja pretoka krvi. Material : termosenzitivni poliuretan. Sestava seta: kateter, dilatator,uvajalna žica,uvajalna igla,injekcijska kapica. Lahko se ponudi 12F dvolumenski jugularni kateter.Lahko se ponudi kateter dimenzij 11,5Frx16cm. Lahko se ponudi dvolumenski jugularni kateter dožine 16cm. | KOM | 5
ARL5300902 | 11Fx20cm;dvolumenski jugularni | Predhodno ukrivljen na dve strani s konico, ki zmanjšuje traumo žil in omogoča enostavno vstavitev. | Oblika notranjega lumna: Ɵ ( dvojni D). Imeti mora 5 večjih stranskih odprtin za preprečitev zmanjšanja pretoka krvi. Material : termosenzitivni poliuretan. Sestava seta: kateter, dilatator,uvajalna žica,uvajalna igla,injekcijska kapica. Lahko se ponudi 12F dvolumenski jugularni kateter. Lahko se ponudi kateter dimenzij 11,5Frx19,5cm | KOM | 5
ARL53010 | KATETRI MIDLINE PREDNALOŽENI
ARL5301001 | I. Sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301001 | Kateter midline 20G, dolž. 8cm | integriran sistem z vodilno žico in katetrom v posebno oblikovanem ohišju, ki | omogoča lažje uvajanje (enakovredno kot npr. PowerGlide Pro). Igla katetra ima dodatno odprtino na konici igle, ki služi kot indikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo, t.i. Instaflash tehnologijo. Kateter je iz poliuretana, ki se na telesni temperaturi dodatno zmehča do 80% in tako preprečuje nastanek flebitisa. Kateter ima dodatno ojačano konico ki omogoča nemoteno aspiracijo krvi iz katetra. Kateter je primeren za injiciranje pod tlakom (5mL/s). Po uporabi se sproži varnostni mehanizem, ki preprečuje možnost vboda. Set vsebuje Midline kateter dimenzije 20Gx8cm, Statlock pripomoček za stabilizacijo katetra in blazinico prepojeno s tekočino za pripravo kože pred namestitvijo statlocka; | KOM | 10
ARL5301001 | Kateter midline 20G, dolž.10cm | integriran sistem z vodilno žico in katetrom v posebno oblikovanem ohišju, ki | omogoča lažje uvajanje (enakovredno kot npr. PowerGlide Pro). Igla katetra ima dodatno odprtino na konici igle, ki služi kot indikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo, t.i. Instaflash tehnologijo. Kateter je iz poliuretana, ki se na telesni temperaturi dodatno zmehča do 80% in tako preprečuje nastanek flebitisa. Kateter ima dodatno ojačano konico ki omogoča nemoteno aspiracijo krvi iz katetra. Kateter je primeren za injiciranje pod tlakom (5mL/s) . Po uporabi se sproži varnostni mehanizem, ki preprečuje možnost vboda. Set vsebuje Midline kateter dimenzije 20Gx10cm, Statlock pripomoček za stabilizacijo katetra in blazinico prepojeno s tekočino za pripravo kože pred namestitvijo statlocka | KOM | 30
ARL5301001 | Kateter midline 22G, dolž. 8cm | integriran sistem z vodilno žico in katetrom v posebno oblikovanem ohišju, ki | omogoča lažje uvajanje (enakovredno kot npr. PowerGlide Pro). Igla katetra ima dodatno odprtino na konici igle, ki služi kot indikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo, t.i. Instaflash tehnologijo. Kateter je iz poliuretana, ki se na telesni temperaturi dodatno zmehča do 80% in tako preprečuje nastanek flebitisa. Kateter ima dodatno ojačano konico ki omogoča nemoteno aspiracijo krvi iz katetra. Kateter je primeren za injiciranje pod tlakom (5mL/s). Po uporabi se sproži varnostni mehanizem, ki preprečuje možnost vboda. Set vsebuje Midline kateter dimenzije 22Gx8cm, Statlock pripomoček za stabilizacijo katetra in blazinico prepojeno s tekočino za pripravo kože pred namestitvijo statlocka | KOM | 10
ARL5301002 | II. Sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301002 | Kateter midline 3Fr, enolumen. | Enokanalni 3F midline kateter vstavljen periferno, namenjen za intravenske metode zdravljenja, | odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 3 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden,izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, 20G, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 729 ml/h, polnilni volumen 0,31 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Enokanalni 3F kateter zunanjega premera 0,94mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 3,5 F mikrouvajalo (1,3 mm notranji premer x 1,8 mm zunanji premer x 5 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek | KOM | 60
ARL5301002 | Kateter midline 4Fr, enolumen. | Enokanalni 4F midline kateter vstavljen periferno, namenjen za intravenske metode zdravljenja, | odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 3 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden,izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, 20G, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 729 ml/h, polnilni volumen 0,31 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Enokanalni 3F kateter zunanjega premera 0,94mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 3,5 F mikrouvajalo (1,3 mm notranji premer x 1,8 mm zunanji premer x 5 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek | KOM | 6
ARL5301002 | Kateter midline 4Fr, dvolumen. | Dvokanalni 4F midline kateter s kanali 21G in 19G, vstavljen periferno, namenjen za intravenske | metode zdravljenja, odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 4 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden, izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 220/1523 ml/h, polnilni volumen 0,30/0,38 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Dvokanalni 4F kateter zunanjega premera 1,40mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 4,5 F mikrouvajalo (1,6 mm notranji premer x 2,3 mm zunanji premer x 7 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek | KOM | 5
ARL5301002 | Kateter midline 5Fr, dvolumen. | Dvokanalni 5F midline kateter s kanali 18G in 18G, vstavljen periferno, namenjen za intravenske | metode zdravljenja, odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 7 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden, izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 1439 ml/h, polnilni volumen 0,37 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Dvokanalni 5F kateter zunanjega premera 1,80mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 5F mikrouvajalo (1,8 mm notranji premer x 2,5 mm zunanji premer x 7 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek, | KOM | 5
ARL5301003 | III.sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301003 | Enolumenski periferni venski | kateter iz poliuretana;debelina: 4Fr (1,4 mm) in dolžina 25 cm; centimetrske oznake od 4 cm naprej; | ; integriran podaljšek s stiščkom; krilca, ki omogočajo šivno in brezšivno fiksacijo katetra; pretok minimalno 5 ml/s in tlak 300 psi; pretok na gravitacijo: 26 ml/min; polnilni volumen 0,55 ml; za kratkotrajno in srednjedolgo uporabo (vsaj 29 dni); uvajanje s Seldingerjevo tehniko; komplet vsebuje: kateter, ehogeno punkcijsko iglo 21 G x 7 cm, uvajalno žico iz nitinola debeline 0,53 mm in dolžine 60 cm s pripomočkom za enostavno enoročno uvajanje žice, dilatator 5 Fr x 6 cm, zamašek za kateter in nalepko, ki jasno označuje vrsto katetra "midline", največji možni pretok v ml/s in tlak v psi. Enako ali enakovredno Vygon Seldipur Smartmidline. | KOM | 5
ARL5301003 | Enolumenski periferni venski | kateter iz poliuretana; debelina: 4Fr (1,4 mm) in dolžina 20 cm; centimetrske oznake od 4 cm naprej; | integriran podaljšek s stiščkom; krilca, ki omogočajo šivno in brezšivno fiksacijo katetra; pretok minimalno 5 ml/s in tlak 300 psi; pretok na gravitacijo: 21 ml/min; polnilni volumen 0,50 ml; za kratkotrajno in srednjedolgo uporabo (vsaj 29 dni); uvajanje s Seldingerjevo tehniko; komplet vsebuje: kateter, ehogeno punkcijsko iglo 21 G x 7 cm, uvajalno žico iz nitinola debeline 0,53 mm in dolžine 50 cm s pripomočkom za enostavno enoročno uvajanje žice, dilatator 5 Fr x 6 cm, zamašek za kateter in nalepko, ki jasno označuje vrsto katetra "midline", največji možni pretok v ml/s in tlak v psi. Enako ali enakovredno Vygon Seldipur Smartmidline | KOM | 5
ARL5301003 | Enolumenski periferni venski | kateter iz poliuretana; debelina: 4 Fr (1,4 mm) in dolžina 15 cm; centimetrske oznake od | 4 cm naprej; integriran podaljšek s stiščkom; krilca, ki omogočajo šivno in brezšivno fiksacijo katetra; pretok minimalno 5 ml/s in tlak 300 psi; pretok na gravitacijo: 24 ml/min; polnilni volumen 0,45 ml; za kratkotrajno in srednjedolgo uporabo (vsaj 29 dni); uvajanje s Seldingerjevo tehniko; komplet vsebuje: kateter, ehogeno punkcijsko iglo 21 G x 7 cm, uvajalno žico iz nitinola debeline 0,53 mm in dolžine 50 cm s pripomočkom za enostavno enoročno uvajanje žice, dilatator 5 Fr x 6 cm, zamašek za kateter in nalepko, ki jasno označuje vrsto katetra "midline", največji možni pretok v ml/s in tlak v psi. Enako ali enakovredno Vygon Seldipur Smartmidline. | KOM | 5
ARL5301004 | IV. Sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301004 | Intrakavitarna EKG elektroda | za določanje pozicije konice katetra v realnem času preko P-vala. Priklop na eni strani za | direktno povezavo na lumen katetra z navojem, ki preprečuje neželjeno odključitev sistema in na drugi strani Luer konekt za priklop brizge s fiziološko raztopino. Kabel dolžine vsaj 105 cm s konektorjem za neposreden priklop na rdečo EKG elektrodo. Enako ali enakovredno: Vygocard 2, 9164.002 | KOM | 1
ARL53011 | CVK KATETRI S PREKRITJEM | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53011 | CVC kateter, 5L, 8,5F, 20 cm, | svetline 16/18/18G; | SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, z ECG označbami, Raulerson brizga 5ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: fleksibilen poliuretan, ki se zmehča 'in situ', z oznakami za kontrolo globine vstavitev. Noben del ne vsebuje lateksa. Kateter prekrit z novo generacijo prekritja, ki dokazljivo ščiti pred po gramu-pozitivnimi bakterijami (vključno s S.epidermidis, MRSA in S.aureus), po gramu-negativnimi bakterijami (vključno z enterokoki in sevi Pseudomonas) in fungi (vključno s C. albicans). Zunanja površina katetra in konica spojnega dela impregnirana z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin), notranji lumen katetra, spojnega dela, podaljškov in konekcije pa s klorheksidinom. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjšano tveganje perforacije žile. Šivna krilca, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretoki: distal (16G) 2283 ml/h, medial (18G) 913 ml/h, proximal (18G) 996 ml/h. | KOM | 5
ARL53012 | ARTERIJSKI KATETER SET | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53012 | Arterijski kateter set za | dostop po standardni Seldinger tehniki - kateter iz polieter blokamida (PEBA), z integriranim | podaljškom in šivnimi krilci nizkega profila, debeline 22G, dolžine 5cm, barvno kodiran, v setu z vodilno žico 0,021'', dolžine 35cm, markirana, dvojno zaključena - raven vrh na obeh koncih, kanila 22G, 4cm. | KOM | 5
ARL53012 | Arterijski kateter set za | dostop po standardni Seldinger tehniki - kateter iz polieter blokamida (PEBA), z integriranim | podaljškom in šivnimi krilci nizkega profila, debeline 18G, dolžine 8cm, barvno kodiran, v setu z vodilno žico 0,025'', dolžine 33cm, markirana, dvojno zaključena - raven vrh na obeh koncih, kanila 18G, 5cm. | KOM | 5
ARL53012 | Arterijski kateter set za | dostop po standardni Seldinger tehniki - kateter iz polieter blokamida (PEBA), z integriranim | podaljškom in šivnimi krilci nizkega profila, debeline 18G, dolžine 12cm, barvno kodiran, v setu z vodilno žico 0,025'', dolžine 33cm, markirana, dvojno zaključena - raven vrh na obeh koncih, kanila 18G, 5cm. | KOM | 5
ARL53012 | Arterijski kateter set za | dostop po standardni Seldinger tehniki - kateter iz polieter blokamida (PEBA), z integriranim | podaljškom in šivnimi krilci nizkega profila, debeline 20G, dolžine 5cm, barvno kodiran, v setu z vodilno žico 0,021'', dolžine 3 cm, markirana, dvojno zaključena - raven vrh na obeh koncih, kanila 20G, 4cm. | KOM | 5
ARL53012 | Arterijski kateter set za | dostop po standardni Seldinger tehniki - kateter iz polieter blokamida (PEBA), z integriranim | podaljškom in šivnimi krilci nizkega profila, debeline 24G, dolžine 5cm, barvno kodiran, v setu z vodilno žico 0,018'', dolžine 25cm, markirana, dvojno zaključena - raven vrh na obeh koncih, kanila 24G/1,9mm preko 26G igle. | KOM | 5
ARL53012 | Arterijski kateter set za | dostop po standardni Seldinger tehniki - kateter iz polieter blokamida (PEBA), z integriranim | podaljškom in šivnimi krilci nizkega profila, debeline 18G, dolžine 23cm, barvno kodiran, v setu z vodilno žico 0,025'', dolžine 60cm, dvojno zaključena – raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, kanila 18G, 7cm . | KOM | 5
ARL53013 | KATETRI PICC | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL53013 | Kateter PICC 4F, enolumenski | Kateter mora biti iz fleksibilnega radiopačnega poliuretana, ki se ob vstavitvi | zmehča in zmanjšuje nastanek tromboz. Je enolumenski, 18G, jasna draduacija na 1cm, gravitacijski pretok 1024 ml/h. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zamaši mesto vstavitve in pomaga preprečevati iztekanje in je odporen na pregibanje. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka (valvula) brez ostrih robov, ki zmanjšuje refluks krvi in omogoča infuzijo ali aspiracijo ter poenostavlja vzdrževanje prehodnosti katetra, odpravlja potrebo uporabe stiščka. Fleksibilna šivna krilca z jasno oznako katetra. Ne sme vsebovati latexa. Dolžina katera mora biti vsaj 55 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. Uporabnost za kratkotrajni ali dolgotrajni dostop do centralno venskega sistema, za aplikacijo infuzijskih tekočin, kontrastnega sredstva (omogoča pretok vsaj 5ml/s pri 300psi pritiska), krvnih pripravkov, paranteralne prehrane in zdravil. Set mora vsebovati: dve uvajalni igli, in sicer eno po sistemu varnostnega intravenskega katera 20 G in dolžine vsaj 45mm ter uvajalno iglo vsaj 70mm dolžine, skalpel z ostro konico, držalom in varnostno zaščito, papirnata merilna skala, brizga luer lock 10-12ml, Flexura vodilna žica iz nitinola, dolžine 50 cm, debeline 0.018, odporna na knikanje, z upogljivim, mehkim proksimalnim delom ter atravmatsko konico iz nerjavečega jekla, Statlock pripomoček za brezšivno stabilizacijo katetra. Sistem dilatatorja preko katerega je nameščen ovoj »sheat«, ki se skupaj uvajata v žilo, ovoj po umestivni strga in odstrani, dolžine vsaj 70mm.Set mora biti v dvojnem sterilnem pakiranju z jasnimi oznakami roka sterilnosti | KOM | 1
ARL53013 | Kateter PICC 5F, dvolumenski | Kateter mora biti iz fleksibilnega radiopačnega poliuretana, ki se ob vstavitvi zmehča in | zmanjšuje nastanek tromboz. Je dvolumenski, 18G, cm graduiran, gravitacijaki pretok 498/498 ml/h. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve, preprečuje krvavenje na mestu vstavitve in prepreči knikanje. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka (valvula) brez ostrih robov, ki zmanjšuje refluks krvi in omogoča infuzijo ali aspiracijo ter poenostavlja vzdrževanje prehodnosti katetra, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Fleksibilna šivna krilca, kateter je jasno označen. Ne sme vsebovati latexa. Dolžina katera mora biti vsaj 55 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. Uporabnost za kratkotrajni ali dolgotrajni dostop do centralno venskega sistema, za aplikacijo infuzijskih tekočin, kontrastnega sredstva (omogoča pretok vsaj 5ml/s pri 300psi pritiska), krvnih pripravkov, paranteralne prehrane in zdravil. Set mora vsebovati: dve uvajalni igli, in sicer eno po sistemu varnostnega intravenskega katera z injekcijskim vhodom 20 G in dolžine vsaj 45mm ter uvajalno iglo vsaj 70mm dolžine, skalpel z ostro konico, držalom in varnostno zaščito, papirnata merilna skala, zapiralne kapice za lumen, brizga luer lock 10-12ml, vodilna žica iz nitinola, dolžine vsaj 50 cm, debeline 0.018, odporna na knikanje, z upogljivim, mehkim proksimalnim delom ter atravmatsko konico iz nerjavečega jekla, šivna krilca, Statlock pripomoček za stabilizacijo katetra. Sistem dilatatorja preko katerega je nameščen ovoj »sheat«, ki se skupaj uvajata v žilo, ovoj po umestivni strga in odstrani, dolžine vsaj 70mm.Set mora biti v dvojnem sterilnem pakiranju z jasnimi oznakami roka sterilnosti; | KOM | 1
ARL53014 | KATETER SET PICC Z ANTIMIKROBNO ZAŠČITO
ARL5301401 | 1-SVETLINSKI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301401 | PICC kateter set antimikrobni | 1L, 17G, 4,5F, 55 cm, za tlačno vbrizgavanje do 5 ml/sek pri 300 psi, z antimikrobno in | antitrombogeno zaščito, klorheksidin z dokazano 99,99% zaščito, ki zmanjšuje kolonizacijo pred po gramu-pozitivnimi bakterijami, po gramu-negativnimi bakterijami in fungi (npr. kandido), po zunanji površini katetra in konici spojnega dela ter notranjem lumnu katetra, spojnega dela, podaljškov in konekcije, mehka konica 'blue-flex tip', 'taper-free' dizajn katetra, cm graduiran, šivna krilca, stišček na kraku, jasno oznako lumna. V setu za vstavitev ehogena uvajalna igla 21G, 7 cm, nitinol vodilna žica 0,018'', dolžine 45 cm, brezšivni fiksater | KOM | 5
ARL5301402 | 2-SVETLINSKI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5301402 | PICC kateter set antimikrobni | 2L, 18/18G, 5,5F, 55 cm, za tlačno vbrizgavanje do 5 ml/sek pri 300 psi, z antimikrobno in | antitrombogeno zaščito, klorheksidin z dokazano 99,99% zaščito, ki zmanjšuje kolonizacijo pred po gramu-pozitivnimi bakterijami, po gramu-negativnimi bakterijami in fungi (npr. kandido), po zunanji površini katetra in konici spojnega dela ter notranjem lumnu katetra, spojnega dela, podaljškov in konekcije, mehka konica 'blue-flex tip', distalno zamaknjeni odprtini za ločeno dovajanje tekočin, 'taper-free' dizajn katetra, cm graduiran, šivna krilca, na vsakem kraku stišček, jasno označenna lumna. V setu za vstavitev ehogena uvajalna igla 21G, 7 cm, nitinol vodilna žica 0,018'', dolžine 45 cm, brezšivni fiksater. | KOM | 5