DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

POSTOPEK: Odprti postopek (40. člen ZJN-3)

NAROČNIK:				Splošna bolnišnica Jesenice

Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE (KOLKI, KOLENO, RAME IN KOMOLEC)

2024

Vsebina:

A) Povabilo k predložitvi ponudbe

B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

C) Tehnična specifikacija zahtev naročnika

D) Razpisni obrazci in vzorci

Oznaka naročnika: JN 07/2024
Kraj in datum: Jesenice, 14. 5. 2024

Povabilo k predložitvi ponudbe

Naročnik Splošna bolnišnica Jesenice je na Portalu javnih naročil objavila obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3.

Predmet javnega razpisa so: »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE 2024« za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice.

V skladu z 40. členom Zakona o javnem naročanju  (v nadaljevanju ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) naročnik vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom, to razpisno dokumentacijo in določili ZJN-3.

Ponudbo je treba izdelati in oddati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je ponudnikom dostopna na Uradnem listu RS- Portal javnih naročil (http://www.enaročanje.si).

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

  - Naročnik

Javno naročilo po odprtem postopku izvaja Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice (v nadaljevanju naročnik)

1.2. Kontaktna oseba naročnika:

Kontaktni osebi s strani naročnika sta: Mateja Hafner Malovrh in Tjaša Maučec Šuvak

- tel.:  04 5868 248, 04 5868 246,

- e-pošta: mateja.malovrh@sb-je.si, tjasa.maucec-suvak@sb-je.si

Kontaktni osebi sta navedeni zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

1.3.  Osnovni podatki o naročilu

Javno naročilo se vodi pod oznako: JN 07/2024

Predmet javnega naročila: »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE« za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice.

Razdelitev na sklope: Blago je razdeljeno na sklope.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni sklop, več sklopov ali za vse razpisane sklope.

Pogoj naročnika je, da ponudniki oddajo ponudbo za vse artikle znotraj posameznega sklopa (100%). Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh artiklov znotraj sklopa (100%), izločil iz ocenjevanja ponudb za dotični sklop.

SKLOPI:

ENDOPROTETIKA KOLKOV

TOTALNE BREZCEMENTNE PROTEZE

| 1.sklop: | TEP tip 1 |
| --- | --- |
| 2.sklop: | TEP tip 2 |
| 3.sklop: | TEP tip 3 |
| 4.sklop: | TEP tip 4 |
| CEMENTNE PARCIALNE ENDOPROTEZE |  |
| 5.sklop: | PEP tip 1 |
| 6.sklop: | PEP tip 2 |
| ENDOPROTETIKA KOLENA |  |
| 7.sklop: | PRIMARNA KOLENSKA PROTEZA TEP tip 1 |
| 8.sklop: | PRIMARNA KOLENSKA PROTEZA tip 2 |
| 9.sklop: | PRIMARNA KOLENSKA PROTEZA tip 3 |
| 10.sklop | PRIMARNA KOLENSKA PROTEZA tip 4 |
| 11. sklop | PARCIALNA (UNIKONDILARNA) KOLENSKA PROTEZA |
| ENDOPROTETIKA RAME |  |
| 12. sklop | TOTALNA RAMENSKA ENDOPROTEZA |
| 13. sklop | TOTALNA REVERZNA ENDOPROTEZA RAMENSKEGA SKLEPA |
| 14. sklop | BIORAZGRADLJIV BALON |
| ENDOPROTEZA KOMOLCA |  |
| 15. sklop | GLAVICA RADIUSA |

1.4. Vrsta postopka:

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek z namenom sklenitve pogodbe v skladu s 40. členom ZJN-3 za obdobje 36 mesecev.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil Pogodbo o komisijski dobavi blaga za celotno razpisano obdobje.

1.5. Trajanje naročila in roki:

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje treh let in sicer za celotno razpisno obdobje od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2027, brez odpiranja konkurence.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | Do 13. 6. 2024 do 10.00 |
| Rok za predložitev ponudb | Do 20. 6. 2024 do 10.00 |
| Odpiranje ponudb | Do 20. 6. 2024 do 11.00 |
| Okvirni datum sklenitve pogodbe | - 9. 2024 |

1.6.Oddaja ponudb

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način preko sistema e-JN.

Rok za oddajo ponudb: 20. 6. 2024, ura: do 10.00.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 20. 6. 2024 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

## 1.7. Čas odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 6. 2024  in se bo začelo ob 11. 00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

V.d. direktorja:

Petra Rupar, dr. med.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslov https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 20. 6. 2024 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=40313

1. Splošno

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

  - Predmet naročila

Razdelitev na sklope: Blago je razdeljeno na sklope, ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni sklop, več sklopov ali za vse razpisane sklope.

Pogoj naročnika je, da ponudniki oddajo za vse artikle znotraj posameznega sklopa (100%). Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh artiklov v posameznem podsklopu (100%) izločil iz ocenjevanja ponudb za dotični sklop.

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1  Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

1.2.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR- 1) navesti vse podizvajalce in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca v skladu z 79. členom ZJN-3.

1.2.3  Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;

-pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe, okvirnega sporazuma in kupoprodajne pogodbe,

- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen ESPD obrazec.

1.3  Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. najkasneje do 13. 6. 2024 do 10.00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

1.4  Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na portalu javnih  naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

1.5. Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17). Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

1.6. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo); - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik v postopku javnega naročanja (v okviru ponudbene dokumentacije) na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, podajo podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije

- PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudba oz. ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku. Naročnik dovoljuje, da se priložijo prospekti, katalogi, tehnične specifikacije ali tehnični opisi v angleškem jeziku.

Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del  ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku, na njegove stroške.

2.2  Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,  naročnik je ni ocenil za  neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3. Izpolnitev ponudbe

Ponudnik celotno ponudbo z vsemi zahtevanimi obrazci v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene naslednje dokumente:

| 1 | Ponudba | OBR-1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Predračun | OBR-2 |
| 2/A | Predračun -seznam razpisanega blaga (.xls) | OBR -2A |
| 3 | ESPD |  |
| 4 | Krovna izjava in soglasje za e-Dosje | OBR-3 |
| 5 | Izjava o nastopu s podizvajalci | OBR-4 |
| 6 | Izjava podizvajalca | OBR-5 |
| 7 | Izjava o lastniških deležih | OBR-6 |
| 8 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo del | OBR-7 |
| 9 | Reference | OBR-8 |
| 10 | Vzorec pogodbe | OBR-9 |
| 11 | Katalog oz. specifikacija proizvajalca ponujenega artikla od proizvajalca (samo v kolikor se ponudnik prijavlja na navidezni artikel) |  |

Ponudnik celotno ponudbo z vsemi zahtevanimi obrazci v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora v razdelek ˝ESPD- ponudnik˝ naložiti izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

Ponudnik v razdelek »Predračun« naloži scan izpolnjenega obrazca Predračun (OBR-2).

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev ter izjav, upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Vse obrazce je treba izpolniti in podpisati.

2.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 8. 2025. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se le ta zavrne.

2.5. Razpisane količine

Količine in vrste razpisanega blaga so podane v specifikaciji zahtev naročnika in predračunu (OBR-2/A), pri čemer so količine razpisanega blaga okvirne za obdobje 12. mesecev.

2.5.1. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila (do 30%), ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

2.6. Navodilo za izpolnitev predračuna

Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-2/A)« pri vrstah blaga, ki jih ponuja (obvezno vpisati naslednje podatke):

- naziv artikla,

- cena brez DDV,

- davčno stopnjo,

- število EM v ponujenem pakiranju,

- proizvajalec

- kataloška številka

- opomba, ni obvezna.

Za vsako posamezno postavko predračuna, ki vsebuje več kataloških številk – različne velikosti, naj ponudniki vrinejo potrebno število vrstic (tabelo prekopirati na nov delovni list) in izpolnijo podatke za vse razpoložljive velikosti tako, da bo skupni seštevek vseh posameznih velikosti enak količini, ki je za posamezno postavko zahtevana.

Lahko pa ponudnik za tiste postavke predračuna, ki vsebujejo več dimenzij, torej več kataloških številk, priloži lastno specifikacijo s kataloškimi številkami za vse ponujene dimenzije (excel oblika). Kataloške številke v ponudbi se morajo ujemati s kataloškimi številkami, ki so navedene na artiklu.

Naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen in davčnih stopenj oziroma napačno podanih enot v ponujenem pakiranju.

2.7. ESPD obrazec:

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi (v pdf obliki)

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

2.8.  Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

2.9.  Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma, če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

2.10.  Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.11.  Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …).

2.12.   Ugotavljanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila iz ESPD obrazca, kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 2.12.1 teh navodil.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik preveri v uradni evidenci.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.12.1  Razlogi za izključitev

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj. Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili / medicinskimi pripomočki | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici , v kateri ima ponudnik sedež. V skladu z določbami Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dneh po pričetku dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 3 Poslovna in finančna sposobnost | Gospodarski subjekt je finančno in poslovno sposoben za izvedbo javnega naročila. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| Podizvajalci | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |

| POGOJ 4 Kršenje pogodbenih določil | Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve več kot trikrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisano Krovno izjavo s katero izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisano Izjavo s katero izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Izpolnjevanje strokovnih zahtev naročnika | Gospodarski subjekt mora zagotavljati izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in njenih prilog (zlasti: Specifikacija zahtev naročnika za predmet naročila, vzorec pogodbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Zagotavljanje načela sledljivosti blaga | Gospodarski subjekt mora zagotavljati načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na pogodbo in naročilnico naročnika ter zagotavljati ujemanje podatkov (naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec) v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži, ter zagotavlja skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na dobavnici . |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 3 CE certifikat | Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity, pri čemer se zavezuje, da bo v primeru izbire, ob vsaki spremembi razvrstitve ponujenega blaga v razrede, v času trajanja pogodbe o tem obvestil naročnika in mu posredoval ustrezno dokumentacijo. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 4 Kvalitetno izvajanje dobav po pogodbah z naročniki | Gospodarski subjekt mora zagotavljati, da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih oz. v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb ter soglaša, da lahko naročnik v primeru, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti ponudnika, le-tega izloči iz predmetnega postopka. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec ESPD s katerim izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj |

2.13.  Ponudbena vrednost

Cene morajo biti podane v evrih (EUR) in fiksne za obdobje trajanje pogodbe.

Končna cena mora vsebovati vse stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…), stopnjo popusta in davek na dodano vrednost. DDV se obračunava po stopnji, ki velja v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin pride do spremembe pogodbe bosta pogodbeni stranki spremembo cen uredili z aneksom k pogodbi.

2.14.  Merilo

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:

Merilo, za izbor najugodnejšega ponudnika

Merilo, za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop je najnižja končna cena za posamezni sklop, ob pogoju, da ponudba izpolnjuje vse razpisane zahteve.

V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno bo naročnik izvedel žrebanje na katerega bodo vabljeni ponudniki, ki so ponudili enako ceno.

2.15. Vzorčenje blaga ali predstavitev ponujenih artiklov

Naročnik si pridružuje pravico ponudnika pozvati k predstavitvi ponujenega blaga ali dostavi brezplačnih vzorcev ponujenega blaga. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predstavitev ponujenega blaga ali dostavo vzorcev, bo moral ponudnik le te predstaviti ali dostaviti v 6-tih delovnih dneh od prejema poziva naročnika preko eJN sistema.

Naročnik si pridružuje pravico, da vse ponujeno blago, ki ga ne pozna, klinično preizkusi. V kolikor se pri klinični preizkušnji vzorca ugotovi, da ponujeno blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridružuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora v času preverjanja ponudb zagotoviti vzorce in sicer na sledeč način:

- Naročnik bo pisno zahteval predložitev vzorcev. Rok za predložitev vzorcev je 6 (šest) delovnih dni od prejema poziva.

- Vsi vzorci so za naročnika brezplačni.

- Vsi vzorci bodo predloženi v originalni embalaži in s priloženo dokumentacijo proizvajalca.

- Vsi ponujeni artikli morajo imeti CE certifikat in ustrezna dovoljenja za promet v EU.

- Naročnik bo opredelil potrebno količino vzorcev v pozivu, pri čemer je obseg vzorcev v izključni pristojnosti naročnika.

2.16. Neobičajno nizka cena

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot dvajset (20) odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri (4) pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

2.17.  Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 8. 2025.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.18.   Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

2.19. Finančna zavarovanja

Izbrani ponudnik bo moral v desetih dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti menično izjavo in lastno podpisano menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če dobavitelj ne bo dobavljal blaga  v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo dobavitelj kršil določila pogodbe in določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov.

V primeru unovčitve menice, bo moral ponudnik unovčeno menico ustrezno nadomestiti z novo.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del razpisne dokumentacije. Ponudnik ga samo parafira in priloži v ponudbo.

2.20. Reference

Naročnik bo lahko od ponudnika zahteval reference in sicer, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe na navedeni javni razpis vsaj eno leto dobavljal istovrstno blago vsaj dvema bolnišnicama, ki sta po velikosti primerljivi z naročnikom.

Ponudnik bo moral dostaviti zahtevano referenco v roku 6 dni po pozivu naročnika preko eJN sistema, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene od ustanove, v kateri se medicinski potrošni material uporablja.

Naročnik v ta namen v RD prilaga obrazec Referenčno potrdilo, ki ga bo ponudnik moral predložiti pravočasno na podlagi naročnikovega poziva v času pregledovanja ponudb.

- Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 6. 2024 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

4.   SKLENITEV KOMISIJSKE POGODBE

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilu iz točke 2.14 teh navodil sklenil komisijsko pogodbo po določilih vzorca Pogodba o komisijski prodaji (OBR-9).

Ponudnik je dolžan podpisati komisijsko pogodbo v roku 10 dni od  prejema pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti. Ponudnik mora v tem roku, dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z določili točke 2.19 te razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe (med dobaviteljem/izvajalcem in podizvajalcem).

5.  KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe o nabavi in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07).

6.  PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o  pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki  ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila,

4. predmet javnega naročila,

5. očitane kršitve,

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56  0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico na naslov naročnika ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom preko eRevizija.

Ponudnik mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila (Ministrstvo RS za javno upravo).  Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Tehnične specifikacije

Predmet javnega naročila: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE

Splošne tehnične specifikacije

- Vsi ponujeni izdelki morajo biti v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. RS, št. 98/09 in 112/21-ZNUPZ; v nadaljevanju: ZMedPri),

- Razpisane količine

Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (OBR 2/A), pri čemer so navedene količine razpisanega blaga okvirne, za obdobje 12. mesecev.

- Rok dobave

Maksimalno 3 dni od prejema naročila s strani pooblaščene osebe naročnika, v nujnih primerih v 24 urah oz. po dogovoru z naročnikom.

- Skladnost s naročnikovimi  strokovnimi zahtevami

Ponujeno blago mora ustrezati strokovnim zahtevam naročnika navedenim v Tehničnih specifikacijah, Strokovnim zahtevam za posamezne sklope in Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev.

Ponudnik mora za ponujeno blago predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, za kateri ponujeni artikel prilaga dokumentacijo, in sicer tako da poleg opisa blaga doda oznako: sklop/zap. št. blaga. Zaželjeno je, da je prospektna dokumentacija zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu-seznamu razpisanega blaga.

- Ponudnik mora zagotoviti vse navedene implantate iz posameznega sklopa od istega proizvajalca. Hkrati mora v primerih, ko je za vstavitev implantata potrebna resekcija kosti, imeti na voljo ustrezne, inštrumentom kompatibilne liste za žago, ki jih morajo dostaviti brezplačno. Listi morajo ustrezati tudi obstoječim žagam v bolnišnici.

- Plačilni pogoji

Plačilo v roku 30 dni od prejema e – računa.

- Sledljivost blaga

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke:

- naziv blaga,

- naziv proizvajalca,

- oznako dimenzij

- število kosov v osnovnem pakiranju

- kataloško številko, črtno kodo, serijsko številko artikla

- rok trajanja izdelka.

- Smer odpiranja sterilnega artikla mora biti jasno označena.  Način pakiranja in vrsta ovojnine pri sterilnih zavitkih mora omogočati aseptično odpiranje (ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih).

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Reference

Naročnik bo od ponudnikov, v primeru, da se ponujeno blago v Splošni bolnišnici Jesenice ni uporabljalo oz. vgrajevalo oz. ga naročnik ne pozna, lahko zahteval reference, in sicer: da so se ponujeni artikli v zadnjih 3 letih vsaj dve leti uporabljali v vsaj treh klinikah v EU in so bile le-te s kvaliteto ponujenega blaga zadovoljne.

Ponudnik bo moral zahtevane reference dostaviti v roku 6 dni od poziva naročnika v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene s strani ustanove, kjer se je ponujeno blago uporabljalo.

Naročnik v ta namen v razpisni dokumentaciji prilaga obrazec Referenčna izjava. Izpolnjen obrazec bo moral ponudnik dostaviti, v primeru, da ga bo naročnik k temu pozval. Ponudnik lahko dostavi reference tudi na svojem obrazcu, v kolikor obrazec vsebuje vse elemente naročnikovega obrazca.

- Vzorčenje blaga

V primeru, da naročnik ponujenega blaga ne pozna ali ga še ni uporabljal, se pridružuje pravico do testiranja ponujenega blaga.

Ponudnik bo moral na poziv naročniku, v roku 6 delovnih dni, predložiti brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležiti predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval. K vzorcem mora biti obvezno priloženo navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.

V kolikor se pri testiranju ugotovi, da blago ne ustreza potrebam naročnika, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

- Brezplačna uporaba inštrumentarija za blago

Pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati v bolnišnici. Deli, ki so podvrženi obrabi se naj vzdržujejo (brusijo) ali menjajo vsaj na vsakih 50 vstavljenih protez. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija. Ves inštrumentarij (tudi za rekonstrukcijske obroče) naj vsebuje tudi poizkusne komponente.

Inštrumenti za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantat.

Instrumentarij mora biti za vse izvedbe endoprotez skupen, tako, da se lahko tudi intraoperativno odločimo za način fiksacije (cementna/ brezcementna) oziroma za vrsto endoproteze, ki je v danih okoliščinah optimalna. Isti instrumentarij mora omogočati  tudi minimalno invazivno tehniko vgradnje, hkrati pa mora  biti kompatibilen z že obstoječim instrumentarijem.

Proteza mora biti certificirana v evropski skupnosti in mora imeti sledilne pooperativne študije.

Posebnosti za posamezen sklop so navedene pri tehničnih specifikacijah posameznega sklopa.

- Certifikat

Ponudnik mora priložiti ustrezen CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene izdelke.

Ponudnik mora predložiti dokazilo v obliki certifikata ali tehnične specifikacije, iz katere je nedvoumno razvidno, kateremu standardu ustreza uporabljeni material, iz katerega je implantat narejen ter dokazilo o metodi sterilizacije, uporabljene za posamezen implantat.

Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti ponujenih implantatov s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Izjava mora vsebovati seznam implantatov na katere se nanaša, z njihovimi zaščitenimi imeni in za katero območje velja. Izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca implantatov. Implantat iz ponudbe, ki na seznamu kompatibilnih implantatov  z MRI preiskavo ne bo naveden, se smatra kot neprimeren za tovrstno preiskavo.

- Način dobave

Naročnik je predvidel komisijski način nakupa blaga z vzpostavitvijo konsignacijskega skladišča. Konsignacija se zahteva za vse vrste blaga iz predmetnega javnega naročila.

Izbrani dobavitelj mora zagotoviti in dobaviti endoproteze po principu, da uporabnik plača vsak porabljen kos endoproteze po implantaciji le tega.

Komisijski način dobave

Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe - v roku enega tedna od poziva naročnika napolniti komisijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na komisijski način. Količine posameznih vrst blaga, ki jih bo moral zagotavljati izbrani ponudnik v komisijskem skladišču v času izvajanja pogodbe, bosta naročnik in izbrani ponudnik dogovorila ob podpisu pogodbe. Količine se bodo sproti usklajevale, in sicer v skladu z dejanskimi potrebami naročnika. Naročnik bo lahko navedene količine povečal (v primeru, da bo pri nadomeščanju blaga v komisijskem skladišču prihajalo do zastojev s strani ponudnika, v primeru povečanja programa operacij, ipd....) ali zmanjšal.

Postopek komisijskega načina nakupa blaga:

- Izbrani ponudnik bo moral po skleniti pogodbe na poziv naročnika napolniti komisijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na komisijski način. Vsaka naslednja dobava se bo vršila na podlagi odjav ( v nadaljevanju izdajnic) porabljenega blaga v komisijskem skladišču oz. izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu in e-mailu (v primeru dodatnih potreb po blagu).

- Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati dostavo blaga  ddp Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo v skladišče Lekarne in opremljenost dobavljenega blaga tudi z dobavnico.

- Izbrani ponudnik bo moral v svojem komisijskem skladišču izvajati redne inventure blaga, in sicer najmanj enkrat letno ter o ugotovljenem stanju blaga v skladišču vsakokrat obveščati pooblaščene osebe naročnika.

- Dobavljeno komisijsko blago ostane v lasti izbranega ponudnika  do njegove končne uporabe s strani naročnika.

- Odgovornost za blago in tveganje v zvezi z blagom nosi do prevzema blaga v komisijsko skladišče - izbrani ponudnik, po prevzemu blaga v komisijsko skladišče - po podpisu dokumenta o prevzemu pa naročnik.

- Odgovornost za spremljanje roka uporabe nosi izbrani ponudnik, ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom novejšega datuma.

- Po poteku pogodbe mora izbrani ponudnik izprazniti komisijsko skladišče v roku enega tedna po pozivu naročnika.

STROKOVNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE SKLOPE

1 ENDOPROTEZE KOLKA

TOTALNE BREZCEMENTNE  PROTEZE

1.SKLOP: TEP tip 1.

ACETABULARNI DEL PROTEZE

Ponvica bisferične oblike, izdelana iz Ti zlitine. Ponvica ima nazobčano površino. Zunanja površina ima dve področji glede na smer zobcev v koncentričnih vrstah in je v celoti nazobčana. Omogočati mora press-fit implantacijo, kot tudi dodatno fiksacijo s titanijevimi vijaki, zato mora imeti dodatne odprtine za vijake. Na voljo mora biti v dimenzijah od 42mm do 74 mm.

Polietilenski vložek mora biti izdelan iz t.i. highly cross-linked polietilena (HCPE). HCPE mora imet premere od 28mm, 32 mm in 36mm glede na velikost ponvice. Vložek mora biti v nevtralni in antiluksacijski izvedbi. Obstajati mora tudi v različici iz standardnega polietilena.

1.1. Kovinska ponvica za PE vložek.

1.2. Vložek za ponvico HCPE.

1.3. Vijaki stabilizacijski.

FEMORALNI DEL PROTEZE tip 1

Steblo proteze je klinaste oblike in izdelano iz Ti zlitine. Konus vratu je 12/14 in naj   ima možnost različnih offsetov. Poleg običajnega stebla mora biti na voljo tudi enako oblikovano, a daljše revizijsko steblo. Inštrumentarij naj omogoča intraoperativno izbiro med temi različicami, poleg tega pa mora omogočiti tudi implantacijo revzijskega stebla. Inštrumentarij mora omogočati rašpljanje s pnevmatično pištolo.

1.4. Steblo – standardna verzija.

1.5. Steblo – lateralizirana verzija.

1.6. Steblo - revizijsko.

FEMORALNI DEL PROTEZE tip 2

Ravno klinasto oblikovano steblo proteze je izdelano iz Ti zlitine in s svojo obliko omogoča primarno brezcementno proksimalno – metafizarno mehansko fikascijo. Na površini je proteza pokrita s plaščem hidroksilapatita, kar omogoča čvrsto sekundarno fiksacijo.

Proteza mora biti v standardni, lateralizirani in varus varianti. Konus vratu je 12/14.

Inštrumentarij mora biti prilagojen za direktni anteriorni pristop.

1.7. Steblo

GLAVICA PROTEZE

Glavica proteze mora biti izdelana iz zlitine CrCo, narejena za implantacijo na konus 12/14. Na voljo mora biti v 28 mm, 32 mm in 36 mm različici in imeti mora različne velikosti vratu, -3,5,  0, +3,5, +7mm. Obstaja naj tudi keramična različica iz delta keramike premera 28 mm s tremi različnimi velikostmi vratu (-3.5, 0, +3.5), ter premera 32 in 36 mm s štirmi različnimi velikostmi vratu (-3.5, 0, +3.5, +7).

1.8. Glavica kovinska.

1.9. Glavica keramična.

2. SKLOP: TEP tip 2.

ACETABULARNI DEL PROTEZE

Hemisferična ponvica, izdelana iz titanijeve zlitine, prekrita s Purifix hidroksiapatitom. Omogočati mora press-fit implantacijo, kot tudi dodatno fiksacijo s titanijevimi vijaki, zato mora imeti dodatne odprtine za vijake. Polietilenski vložek mora biti izdelan iz t.i. highly cross-linked polietilena (HCPE). HCPE mora imet premere  32 mm in 36mm glede na velikost ponvice. Vložek mora biti v nevtralni in antiluksacijski izvedbi.

2.1. Kovinska ponvica.

2.2. Vložek za ponvico iz HCPE.

2.3. Vijak za ponvico.

FEMORALNI DEL PROTEZE:

Steblo proteze je brezcementno, anatomsko oblikovano (desno in levo) v standardni različici (CCD kot 135 st) in lateralizirani različici (CCD kot 130 st.), vsaka v vsaj 8 dimenzijah, dolžina stebla mora biti v razponu od 125 mm do 150 mm. Konus vratu mora biti 12/14. Steblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine (Ti-6Al-4V) in prekrito z dodatno plastjo poroznega titanija v proksimalnem delu, v celoti pa s hidroksiapatitom. Na proksimalnem delu stebla mora biti odprtina, ki omogoča ekstrakcijo stebla. Obstajati mora tudi steblo (desno in levo) v vsaj 8 dimenzijah z modularnimi vratovi.

Inštrumentarij mora biti prilagojen za direktni anteriorni pristop.

2.4. Anatomsko oblikovano steblo.

GLAVICA PROTEZE

Glavica proteze mora biti v kovinski (CrCo) in v keramični različici. Biti mora v premerih 32mm in 36mm. Vrat glave mora imeti tri do pet različnih dolžin.

2.5.  Glavica kovinska.

2.6.  Glavica keramična.

3. SKLOP: TEP tip 3

ACETABULARNI DEL PROTEZE

Brezcementna ponvica hemisferične oblike. Omogočati mora t.i. press-fit implantacijo, kot tudi dodatno fiksacijo z vijaki, zato mora imeti dodatne odprtine za vijake. Polietilenski vložek mora biti izdelan iz t.i. highly cross-linked polietilena (HCPE). HCPE mora imet premere od 28mm do 36mm glede na velikost ponvice. Vložek mora biti v nevtralni in antiluksacijski izvedbi.

3.1. Kovinska ponvica.

3.2. Vložek za ponvico iz HCPE.

3.3. Vijak za ponvico.

FEMORALNI DEL PROTEZE tip 1

Ravno klinasto oblikovano steblo proteze je izdelano iz Ti zlitine in s svojo obliko omogoča primarno brezcementno proksimalno – metafizarno mehansko fikascijo. Na površini je proteza pokrita s plaščem hidroksilapatita, kar omogoča čvrsto sekundarno fiksacijo. Na steblu naj bodo brazde, ki omogočajo optimalen prenos in porazdelitev obremenitev ter zagotavljajo dodatno stabilnost.

Proteza mora biti v standardni in lateralizirani (offset) varianti. Konus vratu je 12/14.

Inštrumentarij mora omogočati rašpljanje s pnevmatično pištolo.

Inštrumentarij mora biti prilagojen za direktni anteriorni pristop.

3.4. Steblo tip1.

FEMORALNI DEL PROTEZE tip 2

Steblo proteze je klinaste oblike in izdelano iz Ti zlitine. Konus vratu je 12/14 in naj   ima možnost različnih offsetov. Inštrumentarij mora omogočati rašpljanje s pnevmatično pištolo.

3.5.  Steblo tip 2.

GLAVICA PROTEZE

Glavica mora biti v kovinski (CrCo) in v keramični različici. Na voljo mora biti v različicah 28mm, 32mm in 36mm. Imeti mora različne velikosti vratu ( S do XXXL)

3.6.  Glavica kovinska.

3.7.  Glavica keramična.

4. SKLOP: TEP tip 4

ACETABULARNI DEL PROTEZE

Brezcementna monoblok ponvica eliptične oblike, ki omogoča press-fit fiksacijo. Narejena je  iz visoko prekrižanega polietilena  stabiliziranega z vitaminom E in pokrita s plaščem titanijevih delcev. Ponvica naj bo premerov od 42 mmm do 70 mm. Na obodu ponvice morajo biti tudi odprtine za fiksacijo z vijaki. Notranji premer je v različicah – 28mm, 32 mm in 36mm.

4.1. Monoblok ponvica z vitaminom E

FEMORALNI DEL PROTEZE tip 1

Ravno klinasto oblikovano steblo proteze je izdelano iz Ti zlitine in s svojo obliko omogoča primarno brezcementno proksimalno – metafizarno mehansko fikascijo. Na površini je proteza pokrita s plaščem hidroksilapatita, kar omogoča čvrsto sekundarno fiksacijo.

Proteza mora biti v standardni in lateralizirani (offset) varianti. Konus vratu je 12/14.

Inštrumentarij mora omogočati rašpljanje s pnevmatično pištolo

Inštrumentarij mora biti prilagojen za direktni anteriorni pristop.

4.2. Steblo

FEMORALNI DEL PROTEZE tip 2

Kratkodebelna kolčna endoproteza. Deblo izdelano iz titanijeve zlitine (TiAl6V4) ter dvojno prekritje s: TPS (Titanium Plasma Spray)  ter CaP (Kalcijev fosfat). Konus na sploščenem vratu mora biti 12/14. Proksimalni del stebla je trapezoiden vsebuje impakcijsko vdolbino. Distalni del stebla (konica) naj bo zaobljen in visoko poliran. Steblo obstaja v standardni in lateralni verziji, CCD kot mora biti pri obeh verzijah 135˚ in v vsaj 12 velikostih. Na razpolago mora biti instrumentarij za klasično vgrajevanje in za manj invazivni anteriorni pristop.

4.3. Steblo

GLAVICA PROTEZE

Glavica mora biti v kovinski (CrCo) in v keramični različici. Na voljo mora biti v različicah 28mm, 32mm in 36mm. Imeti mora različne velikosti vratu.

4.4.  Glavica kovinska.

4.5.  Glavica keramična.

CEMENTNE PARCIALNE ENDOPROTEZE KOLKA

5. SKLOP: PEP tip 1

FEMORALNI DEL.

Cementna proteza mora imeti konus 12/14, CCD kot vratu naj bo 131 st. Steblo naj bo dizajnirano dual taper A-P in M-L

5.1. Cementno steblo.

GLAVICA PROTEZE

Kovinska glavica proteze je narejena za implantacijo na konus 12/14. Na voljo mora biti v 22 mm, 28 mm in z različnimi velikostmi vratu.

Biartikularna glava - zunanji kovinski del mora biti zunanjega premera vsaj 40 mm do vsaj 55 mm. Notranji polietilenski del (PE vložek) mora biti narejen za notranjo glavico premera 22mm ali 28 mm.

5.2. Glavica kovinska.

5.3. Biartikularna glava.

6. SKLOP: PEP tip 2

FEMORALNI DEL.

Proteza mora biti izdelana iz nerjavnega jekla, površina mora biti visoko polirano obdelana, konus vratu mora biti 12/14. Steblo mora biti v standardni in lateralizirani (offset) varianti, v obeh različicah po vsaj 7 dimenzij.

Inštrumentarij mora biti prilagojen za direktni anteriorni pristop.

6.1. Cementno steblo.

GLAVICA PROTEZE

Glavica proteze mora biti izdelana iz nerjavnega jekla, narejena za implantacijo na konus 12/14. Na voljo mora biti v 22 mm, 28 mm, 32 mm ,36 mm in z različnimi velikostmi vratu.

Biartikularna glava - zunanji kovinski del mora biti zunanjega premera vsaj 40 mm do vsaj 56 mm. Notranji polietilenski del (PE vložek) mora biti narejen za notranjo glavico premera 22 mm ali 28 mm.

6.2. Glavica kovinska.

6.3. Biartikularna glava.

2. ENDOPROTEZE KOLENA

7. SKLOP: PRIMARNA KOLENSKA PROTEZA TEP TIP 1.

FEMORALNI DEL

Femoralni del proteze mora biti anatomsko oblikovan (desna in leva), izdelan mora biti iz kobalt-kromove zlitine. Femoralni del mora imeti asimetrično oblikovana kondila in sicer tako, da je radius lateralnega kondila večji od radiusa medialnega kondila Proteza mora imeti možnost cementiranja kot tudi brezcementne implantacije. Obstajata naj varianti za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi. Dopušča naj povečano fleksijo - “hi-flexion”. Femoralni del proteze mora obstajati v osmih različnih dimenzijah. Vseh osem različnih dimenzij femoralnih delov pa naj nam v izvedbi CR omogoča kombiniranje z vsemi različnimi tibialnimi platoji.

Želimo tudi različico femoralne komponente, ki se lahko nadgradi s femoralnimi stemi oz. debli in modularnimi podložkami za potrebe revizijskih operacij. Ta naj omogoči sprejem običajnega polietilenskega PS vložka ali vložka, ki omogoča povečano stabilnost s centralnim podaljškom (peg-om) - semi-constrained izvedba. Notranja stran femoralne komponente naj ima dva klina za izboljšanje primarne stabilnosti. Za optimalno rotacijsko stabilnost pa mora sistem nuditi tudi femoralne intramedularne augmente iz trabekularne strukture iz Tantaluma, saj želimo imeti najmanj 80% poroznost materiala za boljše vraščanje kosti.

TIBIALNI DEL

Tibialni del proteze mora biti izdelan iz titanijeve zlitine in mora obstajati v vsaj osmih velikostih. Naj ima univerzalno – simetrično obliko. Tibialni del mora biti skupen kar pomeni, da lahko nanj pritrdimo inserte za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi, kot tudi constrained inserte, ki jih uporabljamo predvsem pri revizijski protezi. Tibialna komponenta mora imeti možnost nadgrajevanja z dodatnimi ravnimi in offset stemi in dodatnimi modularnimi ploščicami za potrebe revizijskih operacij. Za optimalno rotacijsko stabilnost pa mora sistem nuditi tudi tibialne intramedularne augmente iz trabekularne strukture iz Tantaluma, saj želimo imeti najmanj 80% poroznost materiala za boljše vraščanje kosti.

TIBIALNI VLOŽEK

Tibialni vložek mora biti iz polietilena. Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti 10 mm in na razpolago do 33 mm. Obstajati mora različica za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi in pa constrained vložki za revizijske operacije.

Polietilenski vložek se mora s tibialnim platojem modularno spojiti in imeti na celotnem obodu rob, ki preprečuje premikanje polietilenskega vložka v tibialnem platoju.

PATELARNI GUMB

Patelarni del mora biti iz polietilena  in dobavljiv v vsaj treh velikostih. Vse velikosti morajo biti kompatibilne s femoralnim delom. Pri revizijah želimo imeti tudi patelarne gumbe iz visoko poroznega Tantala, na katere se po eventualni patelektomiji lahko prišije tkiva.

Instrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi za cementno oz. brezcementno protezo, kot tudi možnost hibridnih izvedb. Isti instrumentarij pa naj nam omogoča tudi miniinvazivno tehniko implantacije proteze. Na razpolago naj bo tudi instrumentarij za revizijske operacije.

7.1. Femoralni del cementni

7.2. Tibialni del cementni,

7.3. Femoralni del brezcementni

7.4. Tibialni del brezcementni,

7.5. Polietilenski vložek

7.6. Pogačica PE.

7.7. femoralni del revizijski

7.8. tibialni del revizijski

7.9. revizijski PE vložek constrained

7.10. femoralna in tibialna stebla ravna

7.11.femoralna in tibialna stebla offset

7.12. femoralne in tibialne ploščice

7.13. femoralni konusi

7.14. tibialni konusi

8. SKLOP: TEP KOLENA TIP 2.

FEMORALNI DEL

Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan in izdelan iz krom-kobalt-molibdenove zlitine. Obstajati mora tudi v  antialergijski različici -  v celoti obdan s TiNbN prevleko. Biti mora anatomsko oblikovan (leva in desna različica v multiradiusnem oblikovanju). Femoralna komponenta mora imeti po obodu kjer se vrši glavna artikulacija enak radius med –20° in 90°. kar omogoča identični odmik v fleksiji in ekstenziji med -20st in 90 stopinjami. Femoralna komponenta mora imeti izdelan globok anatomski patelarni žleb, kar zmanjšuje možnost luksacije patele. Obstaja naj v CR in PS verziji, vsaka ima vsaj 8 različnih velikosti (širina od 56 do 80 mm).

TIBIALNI DEL

Naj bo simetričen iz krom-kobalt-molibdenove zlitine. V antialergijski obliki mora biti v celoti obdan s TiNbN prevleko. Tibialni del proteze je fiksen in mora biti skupen kar pomeni da omogoča pritrditev vložka za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi, kot tudi t.i. ultrakongruentne vložke. Ima naj visoko polirano zgornjo površino, na katero naj se polietilenski vložek fiksira s pomočjo 4 točkovnega vpetja. Na razpolago naj bo v vsaj 8 velikostih (širina 59 do 85 mm), Na voljo mora biti tudi različica za t.i. mobilno oziroma rotacijsko platformo z visoko polirano zgornjo površino.

TIBIALNI VLOŽEK

Obstaja naj CR, PS in UC (ultra kongruentna) in RP (rotacijska) izvedba. Narejen naj bo iz visoko prekrižanega polietilena, stabiliziranega  z vitaminom E. Ima naj visoko polirano zgornjo površino. Debelina vložkov naj bo med 8 in 20,5 mm. Na sprednjem delu naj imajo izrez za boljšo akomodacijo ekstenzornega mehanizma v globoki fleksiji. CR vložki dopuščajo tudi 15 stopinj rotacije. Vložki se na tibialni plato fiksirajo s pomočjo 4 točkovnega vpetja.

PATELARNI GUMB

Patelarni gumb naj bo iz istega PE kot tibialni plato v vsaj petih velikostih in s tremi nogicami za fiksacijo v patelo.

Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi ter izbiro tehnike s kostno ali ligamentarno orientacijo. Inštrumentarij mora vsebovati poseben sistem za individualno resekcijo kosti z merjenjem napetosti ligamentov. Napenjalec ligamentov mora imeti na površini držala za roki obojestransko vgravirano skalo od 150 – 180 Newton (v razmiku po 50N), s katero ob zategovanju držala do določene sile v ekstenziji na dodatni skali inštrumenta, ki mora biti označena od 0 do 10 mm točno določimo paralelnost med distalno femoralno in tibialno osteotomijo ter s tem dokažemo, da je odmik na medialni in lateralni strani enak. To potrdimo če je distalna resekcija femurja v isti ravnini z 0 mm na skali ter s pomočjo dodatne skale, na kateri so vgravirane debeline polietilenskih vložkov lahko istočasno določimo tudi debelino vložka.  Ponudnik naj zagotovi tudi ustrezne nastavke/liste za žago, ki so kompatibilni z resekcijskimi vodili.

Isti instrumentarij mora omogočati tudi miniinvazivno tehniko inplantacije proteze

8.1. Femoralni del cementni PS,

8.2. Femoralni del cementni CR,

8.3. Tibialni del cementni,,

8.4. Femoralni del brezcementni CR,

8.5. Polietilenski vložek PS.

8.6. Polietilenski vložek CR.

8.7. Polietilenski vložek UC.

8.8. Pogačica PE.

9. SKLOP: TEP KOLENA TIP 3

FEMORALNI DEL

Femoralni del endoproteze mora biti anatomsko oblikovan (desno in levo) z možnostjo cementne in brezcementne fiksacije. Obstajati mora v PS različici (žrtvovanje zadnje križne vezi) in v CR različici (ohranitev zadnje križne vezi). PS femoralna komponenta mora biti t.i. multi-radius oblike in debelina posteriornega kondila mora biti vsaj 2 mm večja kot na distalnem delu. CR femoralna komponenta naj ima v sagitalni ravnini enotni premer v celotnem poteku fleksije. Femoralni del naj bo izdelan iz zlitine CrCoMo in naj bo na voljo vsaj v 7 velikostih. Na voljo naj bo  tudi različica iz TiN ali TiNbN z anitalergijskim lastnostmi.

9.1. Femoralni del

TIBIALNI DEL

Tibialni del proteze je lahko univerzalen (simetričen za levo in desno), izdelan naj bo iz zlitine Ti-6Al-4V. Omogočati mora intraoperativno podaljšanje z modularnimi debli in nastavki za podlaganje.

9.2. Tibialni del

TIBIALNI VLOŽEK

Polietilenski tibialni vložek mora biti na voljo za različico CR in PS in to v vsaj 7 velikostih in z vsaj 5 debelinami. Femoralni del proteze in in PE vložek morata omogočati kombiniranje z vsemi možnimi velikostmi tibialnega dela.

9.3. Tibialni vložek

PATELARNI GUMB

Patelarni gumb mora biti na voljo v 4 različnih velikostih. Gumb katere koli velikosti mora biti kompatibilen s katerokoli velikostjo femoralnem komponente.

9.4. Patelarni gumb

10. SKLOP: TEP KOLENA TIP 4

FEMORALNI DEL

Femoralni del endoproteze mora biti anatomsko oblikovan (desno in levo) z možnostjo cementne in brezcementne fiksacije. Obstajati mora v PS različici (žrtvovanje zadnje križne vezi) in v CR različici (ohranitev zadnje križne vezi). Na voljo naj bo v dvanajstih različnih velikostih (s porastom za 2mm), ki se lahko kombinirajo z različnimi velikostmi tibialnih platojev.

TIBIALNI DEL

Tibialni del naj bo iz titanijeve zlitine in je asimetrično oblikovan , na voljo naj bo v devetih velikostih . Tibia nudi tudi možnost dodajanja podaljškov za težje primarne operacije ali za paciente z močno prekomerno težo. Tudi podaljšek je narejen iz titanijeve zlitine in je dimenzij 14x30 mm.

TIBIALNI VLOŽEK

Tibialni vložek je izdelan iz UHMWPE (možnost tudi vitaminiziranega vložka – vitamin E). Na razpolago naj bo v različnih debelinah: 10-14 mm s porastom za 1mm, ter 14-20 mm s porastom za 2 mm), tako v levi kot v desni izvedbi. Prav tako pa naj nudi tudi pet različnih nivojev restrikcije (CR, UC, PS, CPS, MC).

PATELARNI GUMB

Patelarni gumb je izdelan iz polietilena, na voljo v šestih velikostih.

10.1.Femoralni del cementni

10.2.Tibialni del cementni,

10.3. Femoralni del brezcementni

10.4.Tibialni del brezcementni,

10.5. Polietilenski vložek

10.6. Pogačica PE.

11.SKLOP: PARCIALNA KOLENSKA ENDOPROTEZA

Proteza iz treh delov: femoralnega, tibialnega in polietilenskega vložka.

Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan, v levi in desni varianti, in biti na voljo v vsaj 8 velikostih. Fiksacija naj bo cementna, dodatno pa vsaj dvotočkovna fiksacija v kost.

Tibialni del naj bo v vsaj 7 velikostih in mora biti s polietilenskim vložkom skladen z vsemi velikostmi femoralnega dela.

Tibialni vložek naj bo iz polietilena (PE) z dodatkom vitamina E. Vložek naj bo različnih debelin od 8 do 14 mm, naraščajočih po 1 mm. Vsi femoralni deli morajo omogočati kombiniranje z vsemi polietilenskimi vložki. Vložek naj bo fiksen, v tibialni del zakljenen z usterznim mehanizom.

Inštrumentarij mora omogočati tudi minimalno invazivno tehniko.

11.1. Femoralni del

11.2. Tibialni del.

11.3. Polietilenski vložek.

3. ENDOPROTEZE RAME

12. SKLOP: TEP tip1

TOTALNA anatomska RAMENSKA ENDOPROTEZA – KRATKO STEBLO

Totalno endoproteza s kratkim steblom za paciente z artritisom ali postravmatsko obrabo.

Implantat mora biti uporaben v verziji hemi in kot totalna ramenska endoproteza z minimalno invazivnim sidranjem stebla. Implantat ne sme vsebovati niklja zaradi zmanjšanja možnosti          alergij. Center rotacije mora biti v kosti - samovsidranje.

Implantat mora biti sestavljen iz treh komponent: glenoid, glava in steblo:

- Glenoid tip 1: mora biti cementen in v vsaj štirih velikostih (1,2,3,4), narejen iz visoko prekrižanega polietilena (HXLPE) z dodatkom vitamina E.

- Glava :mora biti narejena iz keramike ter v vsaj osmih velikostih (39,41,43,45,47,49,51,53)

- Steblo: mora biti izdelano iz TiAl6V4, površina mora biti prevlečena z bioaktivnim kalcijevim fosfatom. Obstajati mora v vsaj šestih velikostih (1,2,3,4,5,6)

- Glenoid tip 2: mora biti brezcementen in vsaj v štirih velikostih (1,2,3,4), narejen iz HXLPE z dodatkom vitamina E, prekrit s plaščem titanijevih delcev

TOTALNA ANATOMSKA RAMENSKA ENDOPROTEZA – NORMALNO STEBLO

Totalna ramenska endoproteza mora omogočati natančno anatomsko namestitev (rekonstrukcijo centra rotacije). Obstajati mora v cementni in brezcementni verzji (steblo). Resekcija glave humerusa mora biti preko vodila nadzirana zaradi kontrole retroverzije.Steblo mora imeti pomičen konus s fiksacijskim vijakom  in ekscentrično glavo, kar omogoča enostavno in natančno rekonstrukcijo proksimalnega humerusa.Konus mora omogočati možnost (-3 do +3) pozicijo glede na ekscentričnost ter integrirani fiksacijski vijak. Humeralna rašplja mora imeti funkcijo poskusne proteze stebla.

- Glenoid: Mora biti cementen, izdelan iz HXLPE z dodatkom vitamina E ter brezcementen prekrit s plaščem titanijevih delcev, v štirih različnih velikostih (1,2,3,4), sterilno pakiran

- Steblo: Obstajati mora biti v cementni (diam.6,9,12,15mm) in brezcementni (diam.6, 7,5, 9, 10,5 ,12, 13,5 , 15mm) verziji. Izdelan mora biti iz TiAL6V4 zlitine, sterilno pakiran.

- Glava: Mora biti izdelana iz CoCrMo , obstajati mora v osmih različnih višinah (13,14,15,16,17,18,19,20mm) ter osmimi različnimi diametri (39,41,43,45,47,49,51,53mm), sterilno pakirana

RAMENSKA PROTEZA ZA ZLOME : ANATOMSKA IN REVERZNA (INVERZNA)

Ramenska endoproteza za zlome mora biti sestavljena modularno in izmenljivo iz treh delov. Na voljo mora biti tudi instrumentarij za primer revizije implantata.

Glava, centralni del (standardni in inverzni) in steblo.

- Steblo: Mora biti cilindrične oblike v cementni izvedbi. Omogočati mora izmenljivost iz frakturne anatomske v inverzno z implantatom, ki zamenjuje centralni del frakturne proteze v štirih dimenzijah (39+0,39+3,42+0,42+3). Narejen mora biti iz TiAl6V4 .Širina oziroma ø debla mora biti na voljo v vsaj treh velikostih 6,9 in 12mm ter 125 mm dolžine, pri širinah 9 in 12mm mora obstajati tudi daljša različica 200mm.

- Centralni del : Mora biti narejen iz TiAl6V4, prevleka mora biti bioaktivna iz nanosa titanijeve plazme ter plasti kalcijevega fosfata TPS+CaP. Površina mora biti trnasto narejena, da omogoča dobro sidranje tuberklov in anatomsko osteointegracijo. Centralni del mora biti pomičen za natančno rekonstrukcijo višine in retroverzije. Anatomski v vsaj dveh velikostih in reverzni v štirih.

- Glava: Narejena mora biti iz Bionit keramike Al2O3 biološko inertne. Obstajati mora v vsaj treh različnih premerih 42mm, 45mm in 48mm.

REVERZNA (INVERZNA) PROTEZA ZA MANŠETNO ARTROPATIJO

Sestavljena modularno

Glenosfera : narejena mora biti iz HXLPE z vitaminom E v vsaj treh velikostih (36,39,42). Izdelana mora biti tako, da zmanjšuje možnost mehanskega in biološkega "notchinga".

Metaglen : narejen mora biti iz TiAl6V4 prevlečen z TPS+CaP. Visoko primarno stabilnost mora omogočati eno in dvozatična fiksacija ter vsaj trije pritezni vijaki, ki lahko delujejo kot kotno stabilni vijaki s pomočjo zaklepne kapice. Hrbtna stran metaglena mora biti konveksna. Na voljo mora biti tudi metaglen s centralnim zatičem (15mm, 20mm, 25mm, 30mm), ki omogoča lateralizacijo in fiksacijo avtolognega kostnega transplantata, ki se ga odvzame iz resecirane glavice humerusa. Na voljo mora biti tudi instrumentarij za odvzem kostnega transplantata.

CoCr  in keramični inverzni vložek: Obstajati mora v treh velikostih (36,39,42mm) ter s povišicami 0, 3, 6 mm vsak.

Steblo: narejeno mora biti iz TiAl6V4, cementna verzija širine 6,9,12,15mm ter brezcementna verzija širine 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15 mm .Na voljo morajo biti standardne, dolge in revizijske velikosti cementnih stemov dimenzij 6x180, 7.5x210, 9x200, 9x230,12x200, 12x230 ter brezcementnih stemov 6x180, 7.5x210, 9x200, 9x230 in 12x200. Pri revizijskih steblih morajo obstajati še distančnik +9mm za podaljšavo ter adapter za konverzijo reverzne v anatomsko glavo z dolgim fiksacijskim vijakom.

Sistem mora omogočati računalniško planiranje operacij za posamezne paciente z ustreznim računalniškim programom, ki ga brezplačno zagotovi dobavitelj sistema. Za planiranje se uporabi CT posameznega pacienta. Dobavitelj na podlagi individualnega planiranja dobavi tudi specifičen " ciljni" instrumentarij za izvedbo posameznih zahtevnih primerov.

13. SKLOP: TEP tip 2

- Parcialna endoproteza ramenskega sklepa

- Parcialna endoproteza ramenskega sklepa naj bo sestavljena iz debla, ki naj bo levo in desno(dolžine  120 mm, debelin 6,5 mm, in dolžine 140, debelin 8,5 mm, 10,5 mm in 12,5mm)  in različnih ekcentričnosti glavic (velikosti od 38 do 53 mm).

- Metafizarni del debla, na katerega se nasadi fiksni kotni replikator s fiksnim kotom, naj bo ozek in votel ter na preostali del debla pričvrščen z ozkimi plavutmi, ki tvorijo okna, kar bi omogočalo možnost obilne spongioplastike okoli in v sami protezi ter možnost pričvrstitve tuberklov nadlahtnice z narastišči rotatorne manšete ob protezi.

- Metafizarni del proteze naj bo preplaščen s peskano prevleko, kar bi zagotovilo boljšo možnost vraščanja proteze v kost oz. boljšo možnost vraščanja spongiozne kosti ob protezo.

- Glavice (majhne, velike in razširjene) naj bodo velikosti od 38 do 53 mm z možnostjo eksentrične nastavitve, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu).

- Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa

Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa naj bo modularna in sestavljena iz:

- Press-fit humeralnega dela različnih debelin in dolžin.

Dolžine debel naj bodo od 100 mm do 125mm v razmaku po 5mm ter Revizijska debla debelin 8mm, 10mm in 12mm dolžin od 175mm do 215mm. Tako dolge dolžine (tudi do 215 mm) bi omogočale uporabo proteze pri revizijskih operacijah, kjer bi dolgo deblo zagotavljalo večjo stabilnost debla v humeralnem kanalu. Debeline debel naj bodo: 7 mm do 17mm v razmaku po 2 mm.

- Replikator za anatomsko in reverzno protezo ter komplet vijakov za določanje navora.

- Polietilenske dveh offsetov lateralizirane humeralne in poglobljene (constrained) humeralne ponvice dveh velikosti (premerov  38 mm in 42 mm) ter treh različnih višin (+0 mm, +2,5 mm), kar bi omogočilo izbiro najbolj optimalne humeralne ponvice glede na anatomske razmere. Ponvica naj bo tudi posebej antirotacijsko dizajnirana, kar bi zagotavljalo večjo trdnost ponvice v kovinskem humeralnem delu.

- Nosilec – humeralni plato, ki naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Imeti mora možnost namestitve vsaj treh velikosti humeralne ponvice. Humeralni plato mora biti tudi različnih debelin od +0mm, +5mm, +10mm, +15mm, da zagotovimo ustrezno višino humeralnega dela proteze.

- Standardne bazične komponente (ploščice) ovalne oblike s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ter z augmentiranim zatičem posteriorno, superiorno levo in desno ter Superiorno /posteriorno levo in desno, ki naj ima možnost fiksacije na glenoid s kompresijskimi s kotno stabilno kapo. S poljubno nastavitvijo kotov fiksacije s kompresijskimi in kotno stabilno kapo bi se operater lažje prilagajal spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in bi lažje dosegel optimalno učvrstitev bazične ploščice na glenoid.

- Glenosfera centrična in +4mm laterlizacije dveh velikosti 38 mm, 42 mm in 46mm ter vijak.

- Humeralne glave (majhne, velike in razširjene) naj bodo velikosti od 38 do 53 mm z možnostjo eksentrične nastavitve, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu).

- Cementnega PEEG glenoida iz UHWMPE materiala in z dodatkom PEEGA v obliki kletke velikosti mali, srednji, velik in zelo velik (small, medium, large, xlarge).

- Možnost menjave reverzne ramenske proteze v parcialno ramensko protezo brez menjave in obratno humeralnega stema.

- Frakturna reverzna endoproteza ramenskega sklepa

Totalna frakturna reverzna endoproteza ramenskega sklepa naj bo modularna in sestavljena iz:

- Frakturna endoproteza ramenskega sklepa naj bo sestavljena iz debla, ki naj bo levo in desno(dolžine  120 mm, debelin 6,5 mm, in dolžine 140, debelin 8,5 mm, 10,5 mm in 12,5mm) humeralno deblo (stem); deblo naj bo nizkoprofilno iz enega dela-monoblok, oblikovano tako, da je možno zgornji (metafiziarni) del proteze  obložiti s spongiozno kostjo in učvrstiti tuberkle z narastišči tetiv rotatorne manšete ob protezi. Revizijska frakturna debla morajo biti dolžine vsaj 200mm.

- Replicator za anatomsko in reverzno protezo ter komplet vijakov za določanje navora

- Polietilenske dveh offsetov lateralizirane humeralne in poglobljene (constrained) humeralne ponvice dveh velikosti (premerov  38 mm in 42 mm) ter treh različnih višin (+0 mm, +2,5 mm), kar bi omogočilo izbiro najbolj optimalne humeralne ponvice glede na anatomske razmere. Ponvica naj bo tudi posebej antirotacijsko dizajnirana, kar bi zagotavljalo večjo trdnost ponvice v kovinskem humeralnem delu.

- Nosilec – humeralni plato, ki naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Imeti mora možnost namestitve vsaj treh velikosti humeralne ponvice. Humeralni plato mora biti tudi različnih debelin od +0mm, +5mm, +10mm, +15mm, da zagotovimo ustrezno višino humeralnega dela proteze

- Standardne bazične komponente (ploščice) ovalne oblike s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ter z augmentiranim zatičem posteriorno, superiorno levo in desno ter Superiorno /posteriorno levo in desno, ki naj ima možnost fiksacije na glenoid s kompresijskimi s kotno stabilno kapo. S poljubno nastavitvijo kotov fiksacije s kompresijskimi in kotno stabilno kapo bi se operater lažje prilagajal spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in bi lažje dosegel optimalno učvrstitev bazične ploščice na glenoid

- Glenosfera centrična in +4mm lateralizacije dveh velikosti 38 mm, 42 mm in 46mm ter vijak

- Brezstebelna endoproteza ramenskega sklepa

Brezstebelna endoproteza ramenskega sklepa naj bo sestavljena iz treh delov:

- Brezcementna kletka naj bo 3D lasersko printana porozna struktura za boljše biološko vraščanje in treh velikosti 1—17mm, 2—20,5mm, 3—24mm.

- Humeralne glavice velikosti od 38 X 16 mm do 53 X 20 mm. Glavice naj bodo različnih višin, velikosti in krivin glede na glenoid, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu).

14.SKLOP: BIORAZGRADLJIV BALON

14.1 Biorazgradljiv balon

Biorazgradljivi balon InSpace je zasnovan tako, da zapolni subakromialni prostor, zamenja in deluje na skoraj enak način kot originalna bursa v normalni anatomiji. Balon omogoča gladko drsenje brez trenja in deluje kot distančnik med akromionom in humeralno glavo. Zasnovan je predvsem pri nepopravljivi raztrganini rotatorne manšete. Velikosti Small, Medium, Large.

4. ENDOPROTEZE KOMOLCA

15.SKLOP: ENDOPROTEZE KOMOLCA

15.1 Glavica radiusa

Modularni sistem iz dveh delov. Glava naj bo iz vsaj štirih velikosti (od 18mm do 24mm) iz CoCr zlitine. Deblo vsaj pet debelin (od 6mm do 10mm) in dveh diametrov vratu (13mm in 16mm), prevlečeni s Titanijevo plazmo,  brezcementna fiksacija. Možnost revizije z cementnimi dolgimi debli dveh debelin in dveh diametrov vratu.

INŠTRUMENTARIJ

Brezplačna uporaba inštrumentarija in kontejnerjev za sterilizacijo za blago

Pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati v bolnišnici. Deli, ki so podvrženi obrabi se naj vzdržujejo (brusijo) ali menjajo vsaj na vsakih 50 vstavljenih protez. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija. Ves inštrumentarij (tudi za rekonstrukcijske obroče) naj vsebuje tudi poizkusne komponente.

Inštrumenti za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantat.

Instrumentarij mora biti za vse izvedbe endoprotez skupen, tako, da se lahko tudi intraoperativno odločimo za način fiksacije (cementna/ brezcementna) oziroma za vrsto endoproteze, ki je v danih okoliščinah optimalna. Isti instrumentarij mora omogočati  tudi minimalno invazivno tehniko vgradnje, hkrati pa mora  biti kompatibilen z že obstoječim instrumentarijem.

CERTIFIKAT

- Ponudnik mora priložiti ustrezen CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene izdelke.

- Ponudnik mora predložiti dokazilo v obliki certifikata ali tehnične specifikacije, iz katere je nedvoumno razvidno, kateremu standardu ustreza uporabljeni material, iz katerega je implantat narejen ter dokazilo o metodi sterilizacije, uporabljene za posamezen implantat.

- Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti ponujenih implantatov s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Izjava mora vsebovati seznam implantatov na katere se nanaša, z njihovimi zaščitenimi imeni in za katero območje velja. Izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca implantatov. Implantat iz ponudbe, ki na seznamu kompatibilnih implantatov  z MRI preiskavo ne bo naveden, se smatra kot neprimeren za tovrstno preiskavo.

- Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

|  | Naziv obrazca | Št. obrazca | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | OBR-1 | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2 | Predračun | OBR-2 | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3 | Predračun -seznam razpisanega blaga (.xls) | OBR -2A | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 4 | ESPD |  | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo. Scan ESPD dokumenta priložiti v razdelek Drugi dokumenti. |
| 5 | Krovna izjava in soglasje za e-Dosje | OBR-3 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 6 | Izjava o nastopu s podizvajalci | OBR-4 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 7 | Izjava podizvajalca | OBR-5 | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 8 | Izjava o lastniških deležih | OBR-6 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo del | OBR-7 | Parafiran. |
| 10 | Reference | OBR-8 | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 11 | Vzorec pogodbe | OBR-9 | Parafiran. |
| 12 | Katalog oz. specifikacija proizvajalca ponujenega artikla od proizvajalca (samo v kolikor se ponudnik prijavlja na navidezni artikel) |  |  |

OBR- 1

Ponudba

PONUDBA ŠT.:____________________

Na osnovi povabila za naročilo »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE 2024« dajemo ponudbo, kot sledi:

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |  |
| ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE (DA/NE): |  |  |  |
| Kontakt oz. elektronski naslov za elektronski podpis pogodbe (navedite v primeru da je odgovor DA): |  |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)** |  |  |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |  |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |  |  |
| Ponudbena cena Razvidna za posamezni sklop v OBR-2 (naložena v PDF obliki v razdelek »Predračun« Ponudbena cena za posamezen artikel je razvidna v Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev (OBR 2/A), ki je sestavni del ponudbe. Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana in v PDF obliki naložena v razdelek "Ponudba" in se mora ujemati z vneseno ponudbo v naročnikov sistem GO – SOFT. Rok veljavnosti ponudbe Ponudba velja do 31. 8. 2025. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe. Podatki o plačilu Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa oziroma skladno z veljavnimi predpisi. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dobavo izvedli v pogodbenem roku. |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |
|  |  | (žig in podpis) |

OBR- 2

Predračun

Št. ponudbe: _______________________

Datum:________________________

| Naziv sklopa |  | Vrednost v EUR brez DDV-jem za eno leto | Vrednost skupaj v EUR z DDV-jem za eno leto | Stopnja DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDOPROTETIKA KOLKOV |  |  |  |  |
| TOTALNE BREZCEMENTNE PROTEZE |  |  |  |  |
| 1.sklop: | TEP tip 1 |  |  |  |
| 2.sklop: | TEP tip 2 |  |  |  |
| 3.sklop: | TEP tip 3 |  |  |  |
| 4.sklop: | TEP tip 4 |  |  |  |
| 5.sklop: | PEP tip 1 |  |  |  |
| 6.sklop: | PEP tip 2 |  |  |  |
| ENDOPROTETIKA KOLENA |  |  |  |  |
| 7.sklop: | TEP kolena tip 1 |  |  |  |
| 8.sklop: | TEP kolena tip 2 |  |  |  |
| 9.sklop | TEP kolena tip 3 |  |  |  |
| 10.sklop | TEP kolena tip 4 |  |  |  |
| 11.sklop | PARCIALNA PROTEZA |  |  |  |
| ENDOPROTETIKA RAME |  |  |  |  |
| 12. sklop | TOTALNA RAMENSKA ENDOPROTEZA |  |  |  |
| 13. sklop | TOTALNA REVERZNA ENDOPROTEZA |  |  |  |
| 14.sklop | BIORAZGRADLJIVI BALON |  |  |  |
| ENDOPROTETIKA KOMOLCA |  |  |  |  |
| 15. sklop | GLAVICA RADIUSA |  |  |  |

Žig in podpis:____________________

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

OBR- 3

KROVNA IZJAVA

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE 2024«

__________________________________________________,

(naziv ponudnika/ podizvajalca/ partnerja v skupni ponudbi)

Kot ponudnik/podizvajalec smo seznanjeni s pogoji, merili, navodili, pogodbo in ostalimi zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z predmetnim javnim naročilom in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. - Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: - imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice  v zvezi z oddajo javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko _______________________________________________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3 in pridobi podatke iz kazenske evidence v enotnem informacijskem sistemu eDosje, da gospodarski subjekt in člani organov in zastopnikov gospodarskega subjekta niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt: __________________________________

Člani organov in zastopniki gospodarskega subjekta:

| Ime in priimek člana organov in zastopnika gospodarskega subjekta | EMŠO |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OBR- 4

Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE 2024«

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno izpolne za vsakega podizvajalca.

- Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ___________________________(firma), __________________________________(naslov), matična številka: ___________________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih, vodijo državni organi organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

In   POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež družbe: |  |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |  |
| Matična številka družbe: |  |  |
| Davčna številka družbe: |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |
|  |  | (žig in podpis) |

OBR - 5

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE 2024«

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec izpolne za vsakega podizvajalca.

OBR- 6

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

OBR- 7

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

»ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE 2024«

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ___________________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, še najmanj 1 mesec po poteku veljavnosti pogodbe za posamezno obdobje, t.j. najkasneje do __________________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

OBR- 8

Referenčna izjava

REFERENČNA IZJAVA

USTANOVA (potrjevalec referenčne izjave) :_____________________________________

izjavljamo, da smo v naši ustanovi uporabljali (naziv artikla): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,ki nam ga je dobavljalo podjetje: _______________________________________________ v obdobju  _______________do______________ .

Dobave so bile opravljene pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo za predmet: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE 2024, objavljen na portalu javnih naročil pod številko objave __________________________.

Pooblaščena oseba za potrjevanje v imenu referenčne ustanove:

Ime in priimek: ___________________________________________

Kontakti (mail, tel.št.): ______________________________________

____________________________     žig        ____________________________________

Kraj in datum                                                    Podpis odgovorne osebe referenčne ustanove

          - OBR- 9

# POGODBA O KOMISIJSKI DOBAVI BLAGA (VZOREC)

ki jo na podlagi odprtega postopka skleneta pogodbeni stranki:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, ID št. za DDV: SI 86143824, matična številka: 5053692000, ki jo zastopa v. d. direktorja Petra Rupar, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________, ID št. za DDV:_____________________, matična številka: _________________________, ki ga zastopa ___________________________ ( v nadaljevanju: dobavitelj)

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil z dne _______________, pod številko objave _________________ in v Uradnem listu EU št. _________________________ z dne _______________________, za dobavo blaga, po vrsti in količini, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo je pripravil naročnik v postopku javnega naročila;

- da je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje tega člena in prejetih ponudb, z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ______________________ objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________________, izbral dobavitelja za dobavo razpisanih materialov v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba;

- da je naročnik izbral dobavitelja za komisijsko dobavo _______________________, ki je predmet te pogodbe.

- člen

S to pogodbo se stranki pogodbe dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prvega člena te pogodbe.

Sestavni del te pogodbe je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbena dokumentacija.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga in sicer ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE (v nadaljevanju besedilu: blago), kar je opredeljeno v dobaviteljevi specifikaciji iz ponudbe s predračunom št. __________________, z dne ____________________ (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je dobavitelj prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe in sicer za naslednje sklope:

SKLOP:

- člen

Naročnik in dobavitelj se dogovorita:

- da bo naročnik v času trajanja pogodbe, v primeru potrebe, od dobavitelja na osnovi ponudbe kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu - Seznam razpisanega blaga, na način in po določilih dogovorjenih v tej pogodbi;

- da ponudnik izjemoma lahko zamenja posamezen artikel v pogodbi, v primeru, ko gre za novo generacijo razpisanega blaga istega proizvajalca, ki mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo mora predhodno potrditi naročnik. Cena mora ostati nespremenjena oziroma ne sme bistveno odstopati od pogodbene cene;

- v primeru, da proizvajalec preneha z izdelovanjem določenega blaga in ga dobavitelj nadomesti z ustreznim novim blagom, ima naročnik pravico kupovati blago v okviru predmetne pogodbe. Cena mora ostati nespremenjena oziroma ne sme bistveno odstopati od pogodbene cene;

- da si naročnik pridružuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine iz seznama razpisanega blaga umakne določene vrste blaga, ki ga ne bo več potreboval.

Vse spremembe morajo biti medsebojno usklajene, pisno obrazložene in dokumentirane.

- člen

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da bo za uporabo blaga iz 3. člena pogodbe dobavitelj brezplačno dobavil pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo v uporabo. Dobavitelj mora inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo promptno vzdrževati in obnavljati na lastne stroške.

Dobavitelj je dolžan vsakemu inštrumentariju priložiti ustrezne šablone in navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija.

Inštrumentarij za eksplantacijo implantantov postane trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantant.

TRAJANJE POGODBE

- člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje treh (3) let od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer od _______________ do _______________.

VREDNOST POGODBE

- člen

| Sklop | Vrednost v EUR za 3 leta brez DDV | Vrednost v EUR za 3 leta z DDV |
| --- | --- | --- |

Okvirna triletna pogodbena vrednost za dobavljeno blago po tej pogodbi iz vseh sklopov znaša __________________ EUR brez DDV-ja oz. ________________ EUR z DDV-jem.

- člen

Za cene blaga, ki so predmet te pogodbe veljajo cene iz ponudbe.

Cene iz Predračuna - Seznama razpisanega blaga so izražene v evrih. Cene blaga z vključenim popustom vključujejo vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, stroški skladiščenja, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, prevajanje, svetovanje in podobno).

Cene veljajo dpp. skladišče bolnišnična lekarna – razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cena blaga po predračunu je fiksna za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS, št. 1/04).

Dobavitelj se zavezuje naročnika pisno zaprositi za spremembo cen. O spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

- člen

V primeru, da dobavitelj ponuja blago iz te pogodbe v prosti prodaji po nižjih cenah od cen dogovorjenih v pogodbi, da prodaja blago v določenih obdobjih s popusti, znižanji zaradi akcij, da dobavitelj podaja dodatne popuste lahko samo naročniku po tej pogodbi, je o vseh teh znižanjih dolžan obvestiti naročnika in mu omogočiti nakup po znižanih cenah. V primeru opustitve te možnosti, ima naročnik pravico postopati skladno s  27. členom te pogodbe.

OBRAČUN IN ROK PLAČILA

- člen

Naročnik se obvezuje izvršiti plačilo za dobavljeno blago po predmetnih naročilih na račun dobavitelja št. ___________________ odprt pri ______________________ v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa oziroma v roku skladnem z veljavnimi predpisi.

Dobavitelj mora račun poslati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16, s spremembami). Račun mora biti opremljen z naročnikovo številko te pogodbe in priloženimi dobavnicami, podpisanima s strani kupca in prodajalca.

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-te pregledal, ter dobavitelju sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico zavrniti račun delno ali v celoti s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu z obrazložitvijo.

V primeru, da naročnik blaga ne bi plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zakonite zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti računa pa do plačila.

NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Stranki pogodbe ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po blagu, ki je predmet te pogodbe in bo blago časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe, po cenah, kot so bile podane v ponudbi.

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (OBR 2/A). Obseg (količina) dobav, ki jih bo naročal naročnik, je okviren.

Dobavitelj zagotavlja kvaliteto blaga, ki ustreza obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in deklarirani kvaliteti na embalaži blaga, pravilom stroke ter zahtevam naročnika.

Dobavitelj zagotavlja, da ima ustrezne skladiščne, transportne ter kadrovske kapacitete, ki zagotavljajo ustrezno ravnanje z blagom, ki je predmet pogodbe v skladu s pravili stroke.

- člen

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo naročnik posamezne vrste blaga kupoval na naslednji način:

- komisijski nakup;

- izredni/ enkratni nakup blaga (po potrebi naročnika)

V kolikor se v času trajanja pogodbe pokaže potreba po drugačnem načinu dobave pri posameznem sklopu, kot je predviden ob sklenitvi pogodbe, se lahko le-ta ob soglasju pogodbenih strank spremeni.

NAČIN NAROČANJA

- člen

Naročnik bo blago iz posameznega sklopa naročal na komisijski način nakupa na podlagi odjav porabljenega blaga v komisijskem skladišču.

Naročnik bo v naročilnici oz. odjavi (v nadaljevanju izdajnica) opredelil vrste in količine blaga.

Naročnik bo blago naročal po e-pošti, izjemoma tudi po telefonu. V primeru telefonskega naročila bo naročnik telefonsko naročilo potrdil s posredovanjem pisnega naročila naslednji delovni dan.

Dobavitelj se obvezuje, da bo na osnovi pisnih odjav naročnika preko elektronske pošte v najkrajšem možnem roku (največ 3 dni) oskrbel komisijsko skladišče z blagom, ki bo porabljeno oziroma, ki jih bo po potrebi naročnik dodatno naročil.

Dobavitelj pisno odjavo naročnika potrdi, odzivni rok sta dve (2) uri od trenutka prejete odjave. V primeru oddane odjave izven rednega delovnega časa, je odzivni rok do 10.00 naslednjega delovnega dne.

Dobavitelj se obvezuje o nezmožnosti dobave obvestiti naročnika takoj po prejemu naročila.

VZPOSTAVITEV KOMISIJSKEGA SKLADIŠČA

- člen

Vzpostavitev komisijskega skladišča se bo vršila na podlagi poziva naročnika. Izhodiščne vrste in količine stranki dogovorita po podpisu pogodbe oz. pred napolnitvijo komisijskega skladišča. Pogodbeni stranki se bosta dogovorili o količinah zalog blaga, ki se bodo nahajale v komisijskem skladišču naročnika in bodo last dobavitelja, le te bosta po potrebi dodatno usklajevali.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsebino komisijskega skladišča sproti prilagajal dejanskim potrebam naročnika.

Naročnik pa se zavezuje, da bo v komisijskem skladišču zahteval samo količino, ki mu bo omogočala nemoteno izvajanje delovnega procesa. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj blago, ki je predmet te pogodbe dostavljal v komisijsko skladišče.

Dobavitelj je dolžan zamenjati dostavljeno blago s krajšim rokom uporabe iz komisijskega skladišča naročnika v skladu s svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov dostavljenega blaga s pretečenim rokom uporabe.

DOBAVA BLAGA

- člen

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati:

- da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

- dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Jesenice razloženo v skladišča naročnika (v primeru komisijskega načina dobave in izredne/enkratne dobave);

- dobavni rok največ 3 dni, v primeru nujnosti v roku 24 ur od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

- da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestil naročnika, in sicer na e-maila: lekarna@sb-je.si, tadej.kokalj@sb-je.si

- da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačale naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga;

- načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;

- da bo hkrati z blagom naročniku izročil tudi pravilno izpolnjeno dobavnico v elektronski in/ali fizični obliki.

Dobavitelj mora naročeno blago dostaviti v rokih dogovorjenih ob naročilu blaga oziroma na dogovorjen dan, vendar skladno z določili tega sporazuma.

Vsa dobava se vrši v dopoldanskem delovnem času naročnika, to je od 7:00 ure do vključno 14:00 ure.

PREVZEM BLAGA

- člen

(prevzem blaga v komisijsko skladišče-komisijski nakup)

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice oz. drugega ustreznega dokumenta ter elektronske dobavnice s strani dobavitelja.

Naročnik se v primeru komisijskega načina dobave obvezuje:

- da bo v svojih prostorih zagotovil ustrezen prostor za skladiščenje komisijskega blaga;

- da bo komisijsko blago hranil ločeno od ostalega blaga in v skladu z dobro skladiščno prakso;

- da o porabi blaga iz komisijskega skladišča najmanj enkrat tedensko pisno obvesti dobavitelja, in sicer z izpolnjenim in potrjenim obrazcem odjave z nazivom »izdajnica«. Vsaka odjava pomeni za dobavitelja novo naročilo v komisijsko skladišče, če se stranki ne dogovorita drugače;

- da na pisni odjavi (izdajnici) oziroma naročilnici opredeli podatke o porabljenem/ naročenem blagu: kataloška št., serijska številka in rok uporabe (samo v primeru odjave zaradi porabe) in količina. Podatke o serijski številki in rok uporabe blaga bo naročnik v odjavah/izdajnicah navajal le v primeru, da mu jih bo dobavitelj posredovala ob dobavah blaga - na dobavnicah v elektronski obliki;

- omogočiti dobavitelju dostop do zaloge blaga v komisijskem skladišču za namen inventure komisijskega blaga in usklajevanje vsebine blaga v komisijskem skladišču s potrebami naročnika, najmanj dvakrat letno, ob prisotnosti predstavnika naročnika, pooblaščenega za hrambo in kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga, in sicer v času in terminu po dogovoru med predstavniki pogodbenih strank.

Dobavitelj se obvezuje naenkrat dostaviti celotni naročeni asortima, ki je bil naročen z eno naročilnico. Izjemoma, na podlagi izrecnega dogovora z naročnikom, bo lahko dostava blaga izvedena z različno časovno dinamiko, pri čemer bodo spremni dokumenti izstavljeni po številkah naročilnice. Številka naročilnice je obvezen podatek na dobavnici in specifikaciji računa.

Naročnik s potrditvijo prejema blaga v komisijsko skladišče prevzame odgovornost za prevzeto blago. Dobavitelj pa se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga.

- člen

(prevzem blaga v primeru izrednega/enkratnega nakupa)

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice oz. drugega ustreznega dokumenta. Dokument na podlagi katerega se prevzema blago mora vsebovati vse podatke o blagu: naziv blaga, kataloška številka, serijska številka artikla in rok uporabe artikla (v kolikor gre za blago, kjer je to potrebno).

Naročnik se obvezuje za porabljeno blago izstaviti naročilnico s podatki o porabljenem blagu, ki bo dobavitelj podlaga za izstavitev računa za porabljeno blago.

- člen

Naročnik je dolžan blago in embalažo ob prevzemu na običajen način pregledati.

Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih bo odkril, javiti dobavitelju pisno, po elektronski pošti najkasneje v roku 8 delovnih dni. Dobavitelj je dolžna napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa najkasneje v roku 3 dni od dneva prejema obvestila.

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili pogodbe in s specifikacijami naročila, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

KAKOVOST BLAGA

- člen

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam, opisom in karakteristikam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

- člen

Dobavitelj naročniku tudi zagotavlja:

- podatke o blagu navedene v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 98/09);

- črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe in označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih;

- rok uporabe blaga še najmanj 12 mesecev po dobavi, izjemoma je rok lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika;

- da bo v primeru, da pride do zamenjave artiklov (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katere ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….) pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložiti razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobiti pisno soglasje za zamenjavo artikla;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani stranke sporazuma oziroma proizvajalca blaga.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil dobavitelja o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

- člen

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med dobaviteljem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z dobaviteljem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga.

Očitne stvarne napake na blagu (količinske in kakovostne) mora naročnik sporočiti dobavitelju takoj, ko jih ugotovi, v zvezi s tem se sestavi poseben zapisnik o vrsti in opisu napake.

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko službe za nabavo in javna naročila naročnika.

SKRBNIK POGODBE

- člen

Odgovorna oseba za to pogodbo na strani naročnika je vsakokratni direktor zavoda. Pooblaščen predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je vsakokratni vodja lekarne. Za čas sklepanja te pogodbe je to _________________________.

Pooblaščen predstavnik naročnika za hrambo, kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga v komisijskem skladišču po tej pogodbi je: _______________________________.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________________________.

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je____________________________________.

KRITNI KUP

- člen

Če dobavitelj ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti celotno razliko v ceni med ceno iz pogodbe in ceno po kateri je naročnik blago kupil.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v najkrajšem času od nastanka višje sile oziroma v roku 3 dni od nastanka.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prvega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je v tem delu in za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz pogodbe je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko v ceni iz kritnega kupa odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma z izstavitvijo dobropisa dobavitelja.

V koliko je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 2-krat (dvakrat), se šteje da je pogodba razdrta v celoti, takoj ko naročnik o tem obvesti dobavitelja.

- člen

Dobavitelj lahko v primeru, ko določeno pogodbeno blago ni dobavljivo zaradi nepredvidljivih razlogov iz drugega odstavka prejšnjega člena, naročniku ponudi enakovredno blago, ki nadomesti nedobavljivo blago iz pogodbe.

Predlog tovrstne zamenjave mora naročniku poslati v pisni obliki, naročnik pa ga, če se z njo strinja, mora pisno potrditi. V pisnem predlogu dobavitelj navede in obrazloži razloge za ne dobavljivost blaga ter natančno opiše nadomestno blago. Po potrebi ali na zahtevo naročnika predloži tudi drugo dokumentacijo o nadomestnem blagu.

Morebitno razliko v ceni med pogodbeno določenim blagom in enakovrednim nadomestkom, je dolžan kriti dobavitelj. Če je cena nadomestnega blaga nižja ceni pogodbeno določenega, dobavitelj naročniku zaračuna nižjo ceno.

Če naročnik ne sprejme ponujenega nadomestnega blaga ali nadomestno blago, po potrditvi, ne ustreza zahtevam naročnika, naročnik sproži postopek kritnega nakupa po 23. členu.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da pride do zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile oziroma razlogov na strani naročnika, je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3 % od vrednosti posameznega naročila, s katerim je dobavitelj v zamudi, za vsak zamujeni dan. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se zaračuna v primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo za več kot en delovni dan od roka dobave, ki ga določa ta pogodba.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v najkrajšem času od nastanka višje sile oziroma najkasneje v roku 2 delovnih dni po nastanku le-te.

Naročnik in stranka sporazuma soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik lahko odstopi, brez obveznosti do dobavitelja, od naročila, če pride dobavitelj pri dobavi v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev pogodbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izbrani dobavitelj bo v desetih dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo 30 dni po izteku  pogodbe, in sicer:

- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil:

- če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

- če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici;

- če bodo kršena druga določila te pogodbe.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

- člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju izključno v pisni obliki. Če dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od pogodbe odstopi.

Naročnik lahko predčasno odpove to pogodbo v naslednjih primerih:

- če nastopijo pri dobavitelju okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti naročnika ter mu ne omogoči ugodnejšega nakupa;

- če dobavitelj neutemeljeno zavrne naročilo dogovorjeno s to pogodbo;

- če dobavitelj zamuja z izvedbo dogovorjenega naročila;

- zaradi ponavljajočih napak na blagu (dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti – nekvalitetno blago);

- zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga;

- zaradi morebitnih neupravičenih in nedogovorjenih podražitev;

- v primeru, ko dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenih dobav;

- če dobavitelj huje krši določila te pogodbe

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo, naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali zaradi drugih utemeljenih poslovnih razlogov;

- če naročnik naknadno, tekom rabe, ugotovi, da blago kljub izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije ni primerno za uporabo.

Odpoved v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo naročnika o odstopu od pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru prekinitve pogodbe iz prvih 8. alinej drugega odstavka tega člena unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ne glede na določbo 27. člena te pogodbe lahko katerakoli od strank pogodbe brez razloga odstopi od pogodbe, vendar mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj en (1) mesec pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko nasprotna stranka prejme odpoved.

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, toda vedno ob soglasju obeh pogodbenih strank, pri čemer le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Obligacijski zakonik).

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, posledično to ne vpliva na ostale določbe te pogodbe. Neveljavna določba se sporazumno nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za posamezna vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila veljavnega Obligacijskega zakonika.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali, in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI, PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

- člen

Stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe in bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Če obstaja možnost, da se pogodbenima strankama povzroči škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj dve leti po prenehanju pogodbe.

Pogodbeni stranki zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarjata za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbeni stranki lahko in morali vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzročita škodo.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-	za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

Pogodba preneha veljati, če bo naročnik tekom izvajanja tega pogodbe seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati v roku 30 dni od seznanitve naročnika s kršitvijo. Naročnik dobavitelja obvesti, da je bil seznanjen s kršitvijo in posledicah navedenega, kot so opredeljene s tem členom.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na prejšnja odstavka se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi projekta ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

PODIZVAJALCI

- člen

Pogodba oziroma dobavitelj bo naročilo izvedla z naslednjimi podizvajalci:

__________________________________________

__________________________________________

Dobavitelj se zavezuje, da bo poskrbela, da bodo njeni podizvajalci naročniku najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe med dobaviteljem in podizvajalcem, posredovali kopijo pogodbe, ki so jo sklenili s svojim naročnikom (dobaviteljem).

Podrobni podatki o podizvajalcih, predračuni in soglasja k neposrednemu plačilu naročnika ter kopije pogodb med dobaviteljem in podizvajalci so v prilogi in so sestavni del tega pogodba. Tako podatki o podizvajalcih, o predmetu, količini in vrednosti dobav, ki jih bodo dobavljali podizvajalci ter podatki o rokih dobave in kraju dobave, kot tudi kopije pogodb s podizvajalci v skladu z ZJN-3, so obvezna sestavina pogodbe.

V primeru, da po sklenitvi pogodbe dobavitelj zamenja katerega izmed svojih podizvajalcev, mora najkasneje v roku 5 dni po zamenjavi naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo naročniku za plačilo vseh opravljenih in prevzetih dobav blaga neposredno novemu podizvajalcu,

- vrednosti dobav in podatke ter soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila naročnika,

- kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.

V kolikor izvajalec pri izvajanju pogodbe nastopa samostojno se ta člen glasi:

Izvajalec bo naročilo izvedel samostojno brez podizvajalcev.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za pravilno in nemoteno izvršitev te pogodbe ter da bosta ves čas ravnali kot dobra gospodarja, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno s pogajanji, če ta ne bodo uspešna pa z mediacijo.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno oz. z mediacijo, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Jesenice, ______________				_________, _____________

Številka:						Številka: _____________

NAROČNIK:						DOBAVITELJ:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

v. d. direktorja:

Petra Rupar, dr. med.