## Prva stran
Odprava pomanjkljivosti in vzdrževalna dela na sistemih zaščite pred delovanjem strele in električnih inštalacijah
Popis del - SKLOP 4 - Dolenjsko območje
Dela se izvaja na objektih Ministrstva za obrambo. Seznam objektov je priloga razpisne dokumentacije.
Datum priprave popisa: Ljubljana, januar 2024

## OPOMBE
Splošne opombe za izpolnjevanje popisa:
* | Ponudnik mora nuditi in podati enotne cene za vse pozicije iz popisov del in to tako, kot je določeno
(zapisano) za vsako postavko (upoštevati tudi OPOMBO pri posameznih postavkah popisa del).
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim opisom in količinam - celice so označene z rožnato barvo.
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno.
* | Ponudbene cene, ki jih zahtevamo v popisu del se določajo na enoto vrednosti 1;
* | Uteži ne pomenijo količino enot posamezne postavke, ki se bo izvedla,
ampak oceno medsebojnega razmerja količin posameznih postavk
* | V kolikor ponudnik za posamezno postavko ne vpiše cene se šteje, da to postavko ponuja brezplačno.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški, kot sledi:
* | Organizacija gradbišča - delovišča;
* | Pomožna dela in stroški koordinacije del na gradbišču;
* | Izdelava delavniških načrtov (če jih bo naročnik zahteval);
* | Vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, fasadnih odrov,
varnostnih ograj in podobno;
* | Prevozni stroški;
* | Ogled in priprava predračuna;
* | Dokumentacija za servisiranje naprav, garancijski listi, navodila za rokovanje in zagon;
* | Pridobitev in predaja atestne dokumentacije za vgrajeni material;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin;
* | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih, pospravitev gradbišča - delovišča, odpeljati ves nepotrebni
material, ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so bile poškodovane - uničene zaradi
izvedbe del in deponije gradbenega in izkopanega materiala, prevozov, gradbenih barak in drugih del;
* | Zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v objektih in okolici objektov;
* | Zaščita naprav skupnega pomena v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.);
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je to posebej navedeno;
* | Zavarovanje gradbišča - delovišča pri zavarovalnici za primere požara, poplav, tatvin, vlomov in podobno
za ves čas izvajanja del do dneva predaje naročniku;
* | Vsa občasna in končna čiščenja prostorov skupnega pomena (pisarne, stopnišča, dvigala, hodniki, itd.),
ki jih izvede pogodbeni izvajalec, podizvajalec ali po dogovoru čistilni servis, pri čemer upoštevati plačilo
izvajalcu čistilnih del v objektu ter plačilo čistilnih sredstev - vse za čas izvedbe del;
Ostale določbe:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Dimenzije in tehnične specifikacije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na objektu;
* | Ponudbeni popis del dejansko predstavlja cenik za izvajanje del;
* | Naročnik dovoljuje le vgradnjo certificirane opreme, proizvedene na območju EU
Aktivnosti pred in za časa izvedbe del:
* | Naročnik in izvajalec del pred izvedbo del uskladita tehnično rešitev izvedbe del za vsako naročilo;
* | Po tehnični uskladitvi potrebnih del mora izvajalec del izdelati ponudbo - predračun na osnovi
pogodbenega popisa del in nabavnih cen materiala;
* | Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti naročilo (delovni nalog) za izvedbo del s strani naročnika
(skrbnika pogodbe), kar naročnik izvede s potrditvijo (podpisom in datumom) ponudbe - predračuna;
* | Izvajalec del mora dela izvesti v skladu z dogovorom "naročnik - izvajalec" in predračunom.
Morebitno naročilo tretje osebe se ne bo upoštevalo in se za taka dela plačilo ne izvede (zavrne);
* | Vsa odstopanja od predračunskih količin in vrednosti se mora takoj uskladiti na relaciji naročnik - izvajalec;
* | Izvajalec mora obvezno voditi za vsa dela knjigo posegov in obračuna del, kjer bo to naročnik zahteval;
* | Izvajalec mora upoštevati pri izvedbi del vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani
za posamezno vrsto del;
GARANCIJE (MINIMALNE):
2 letna garancija
* | vsa stikala
* | vsi preklopni elementi za vgradnjo v razdelilnike (kontaktorji, časovni releji…)
3 letna garancija
* | za kakovost izvedenih del po popisu del;
* | vsi senzorji prisotnosti
* | vsa LED svetila (kompletno svetilo z napajalnikom) za NOTRANJO MONTAŽO
5 letna garancija
* | vsi elementi ogrevalnih kablov in termostatov
* | vsa LED svetila (kompletno svetilo z napajalnikom) za ZUNANJO MONTAŽO
Ostalo:
* | za vso ostalo vgrajeno opremo, ki ni posebej navedena veljajo garancijski roki proizvajalcev opreme,
vendar ne krajši od 12 mesecev

## Rekapitulacija
Odprava pomanjkljivosti in vzdrževalna dela na sistemih zaščite pred delovanjem strele in električnih inštalacijah
REKAPITULACIJA - SKLOP 4
Gradbena dela, odri |  | CENA V EUR
I | RUŠITVE IN ODSTRANITVE | 0
II | ZIDARSKA DELA | 0
III | ZUNANJA GRADBENA DELA | 0
IV | ODRI, LESTVE, DVIGALA | 0
Strelovodi
I | STRELOVODI, OZEMLJILA, IZENAČITVE POTENCIALOV | 0
II | DEMONTAŽE | 0
III | OSTALO | 0
Elektroinštalacije
I | CEVI, KABLI, KONČNI ELEMENTI | 0
II | RAZDELILNIKI | 0
III | GRELNI KABLI IN OPREMA | 0
IV | EX IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ | 0
V | RAZSVETLJAVA | 0
VI | DEMONTAŽE, ODSTRANITVE | 0
VII | OSTALO | 0
SKUPAJ PONUDBENI ZMNOŽEK - SKLOP 4: |  | 0

## Gradbena dela, odri
Postavka | pp | Naziv postavke | Enota | Cena v EUR | Faktor | Zmnožek v EUR
I |  | RUŠITVE, ODSTRANITVE
OPOMBA:
Pri cenah za vsa gradbena dela upoštevati iznos materiala na gradbiščno deponijo ob gradbišču in kasneje odvoz na komunalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
1 |  | Odbijanje - rušenje zidnih in tlakovnih površin, komplet z veznim materialom, iznos na začasno odlagališče ob gradbišču in kasneje odvoz na komunalno deponijo s plačilo takse:
| a | stenske keramike različnih dimenzij, upoštevati tudi odstranitev ometa in morebitnih stenskih oblog | m2 |  | 15 | 0
| b | talne keramike različnih dimenzij skupaj s podlago (estrihom) in veznim materialom, deb. do 10 cm | m2 |  | 15 | 0
| c | stenskega in stropnega ometa (ne velja za omet pod ploščicami - stene in tlak, že zajeto v prejšnjima točkama) | m2 |  | 15 | 0
| č | betonskega nenosilnega tlaka ali terazo tlaka, kamnite podloge, komplet s finalnim tlakom, estrihom, toplotno in hidro izolacijo debeline do 15 cm | m2 |  | 15 | 0
| d | odstranitev OSB ali druge plošče, lesene deske, lesene podkonstrukcije nasutja - estrih, vključno s termoizolacijo skupaj s podkonstrukcijo debeline do 15 cm | m2 |  | 10 | 0
| e | rušenje betonskega nosilnega tlaka, temeljne plošče, pasovnega temelja, debeline do 20cm | m2 |  | 15 | 0
2 |  | Izdelava prebojev do 10 x 20 cm za potrebe elektro napeljav v zidu, tlaku ali stropu iz različnih materialov (omet, opeka, kamen, beton, siporex, gips - knauf, itd.) | kom |  | 20 | 0
3 |  | Izdelava utorov dim. max. 8 x 8 cm za potrebe elektro napeljave v zidu, tlaku, stropu iz različnih materialov (omet, opeka, kamen, beton, siporex, gips - knauf, itd.) | m |  | 20 | 0
4 |  | Demontaža in odmik opreme ter ponovna montaža v prvotno stanje po zaključku del v pisarnah ali ostalih prostorih, v sestavi:
| a | pisarniška omara (visoka, nizka, posameznih ali v celoti) različnih širin, višine do H = 2,2 m; upoštevati tudi razstavitev / sestavitev elementov, ki so postavljeni v "linijo" | kpl |  | 15 | 0
| b | pisalnih miz različnih dolžin in širin (posameznih ali v celoti), pri sestavljenih se upošteva sestavljena dolžina; max L = 2,5 m; upoštevati tudi razstavitev / sestavitev elementov, ki so postavljeni v "linijo" | kpl |  | 15 | 0
| c | železna omara širine do 1,2 m, H = do 2,0 m; teža do 300 kg | kpl |  | 10 | 0
| č | iznos in vnos pisarniškega materiala - gradivo: fascikli, papir, vse z zlaganjem v prvotno stanje, cena na pisarno; predvidoma 4 m1 / omaro; podati ceno na 1 omaro | kpl |  | 10 | 0
| d | Ostala dela, ki jih naročnik ni navedel, jih je pa potrebno izvesti pri rušitvah, izvedbi GO del ali ponovni montaži | ur |  | 20 | 0
OPOMBA
| * | vse ostale elemente naročnik in izvajalec uskladita v okviru popisnih vrednosti iz te točke ter količin
| * | delo se izvede in oceni samo v dogovoru naročnik - izvajalec, skrbnika pogodbe
|  |  |  | SKUPAJ RUŠITVE, ODSTRANITVE (faktor x cena): |  | 0
II |  | ZIDARSKA DELA
1 |  | Zidarska obdelava rušenega dela stene (preboji, utori), vključno z vso zaščito:
| a | zametavanje utorov - kanalov za potrebe elektro instalacije skupaj z materialom; utori do max. 8 x 8 cm v opečnem zidu ali zidu iz betona; upoštevati grobi omet | m |  | 15 | 0
| b | zaključna obdelava in zametavanje prebojev za potrebe elektro instalacij skupaj z materialom; preboji v opečnem ali betonskem zidu; dim. izdelanih prebojev do 10 x 20 cm; upoštevati grobi omet | kpl |  | 10 | 0
| c | zaključna obdelava in zametavanje rušenih delov stene pri odstranitvi električnih razdelilnikov, skupaj z materialom; razdelilniki v opečnem ali betonskem zidu; upoštevati grobi omet; upošteva se, da se pri razbijanju ne poškoduje več kot 10cm pas okoli obstoječega razdelilnika! | m2 |  | 15 | 0
| č | zaključna obdelava in zametavanje rušenih delov stene pri odstranitvi vtičnice, stikala..., skupaj z materialom; elementi v opečnem ali betonskem zidu; upoštevati grobi in fin omet | kpl |  | 15 | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA (faktor x cena): |  | 0
III |  | ZUNANJA GRADBENA DELA
1 |  | Strojno rezanje asfalta ali betona skupne debeline do 10cm - upoštevati samo rezanje | m |  | 15 | 0
2 |  | Strojno rezanje asfalta ali betona skupne debeline več kot 10cm - upoštevati samo rezanje | m |  | 10 | 0
3 |  | Strojno ali ročno rušenje asfaltne ali betonske površine z odvozom na deponijo | m3 |  | 10 | 0
4 |  | Izkop jarka za valjanec oz. elektro kabelsko kanalizacijo - upoštevati kategorijo terena od II. do IV., zavarovanje bočnih strani, odvoz odvečnega materiala na deponijo, širina jarka do 50cm: | m3 |  | 15 | 0
| a | Strojni in deloma ročni izkop, globina do 50cm | m3 |  | 15 | 0
| b | Strojni in deloma ročni izkop, globina 50 do 100 cm | m3 |  | 10 | 0
| c | Samo ročni izkop, globina do 50cm | m3 |  | 10 | 0
8 |  | Zasipanje jarka in utrjevanje podlage - nepovozne površine v sestavi: - izdelava podlage iz peska granulacije 0-3mm v debelini 10cm, samo polaganje plastičnih STG cevi (za kabelsko kanalizacijo) - zasutje s peskom granulacije 3-7mm, samo polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, samo polaganje PVC opozorilnega traku (za kabelsko kanalizacijo) | m3 |  | 15 | 0
9 |  | Zasipanje jarka in utrjevanje podlage - povozne površine v sestavi: - izdelava podlage iz suhega betona C16/20 v debelini 10cm, samo polaganje plastičnih STG cevi (za kabelsko kanalizacijo) - obbetoniranje cevi z betonom C16/20 - samo polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm - zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, samo polaganje PVC opozorilnega traku (za kabelsko kanalizacijo) | m3 |  | 10 | 0
10 |  | Asfaltiranje utrjene površine; frakcije 4-12mm, debeline do 5cm, vključiti čiščenje predhodno utrjene površine, bitumenski prednamaz. Po položitvi asfalta se prevleka strojno "vibro" komprimira - valja ¸širine do 1m. Stiki (robovi) se premažejo z bitumnom. Vključno z materialom. | m2 |  | 10 | 0
11 |  | Izdelava armirano betonskih AB plošč ter platojev različnih dimenzij, debeline največ do 25 cm, komplet s pripravo podlage in izdelavo opaža, vgradnjo armature do fi16, dobavo in vgradnjo betona C20/25 | m2 |  | 10 | 0
12 |  | Odstranitev in ponovna montaža robnikov, komplet s pripravo podlage, upasovanjem, odrezom na mero, obbetoniranjem in zasip z izkopanim materialom | m1 |  | 5 | 0
13 |  | Odstranitev in ponovna montaža pranih plošč ali tlakovcev s kompletno predpripravo podlage, polaganje plošč, fugiranje s cementno maso | m2 |  | 10 | 0
14 |  | Dobava in montaža pranih plošč ali tlakovcev s kompletno predpripravo podlage, polaganje plošč, fugiranje s cementno maso | m2 |  | 5 | 0
15 |  | Dobava in montaža betonskih robnikov, različne dimenzije
| a | cestni robnik debeline 5 - 7 cm; višina cca 25 cm | m1 |  | 5 | 0
| b | cestni robnik debeline 10 - 15 cm; višina cca 20 cm | m1 |  | 5 | 0
16 |  | Popravilo - izdelava in vgrajevanje litega terazza, komplet s pripravo podlage
| a | pranega terazza | m2 |  | 5 | 0
| b | brušenega terazza | m2 |  | 5 | 0
| c | emulzijski premaz | m2 |  | 5 | 0
17 |  | Manjša popravila fasadne površine zaradi montaže ali demontaže strelovoda - upoštevati material, izravnavo naležne površine in termoizolacije, nanos izravnalnega lepila z mrežico, končni nanos fasadnega sloja do 3mm v barvi po izboru naročnika - upoštevati luknje dimenzij do 10x10cm | kpl |  | 10 | 0
18 |  | Odstranjevanje podrasti - raznega grmičevja, vej debeline do 10 cm, z odvozom na gradbiščno deponijo in plačilom komunalnih pristojbin | m3 |  | 5 | 0
19 |  | Odstranitev ograje in ponovna montaža.
| a | panelna ograja do višine 250cm | kos |  | 5 | 0
| b | mrežna napenjalna ograja do višine 250cm | m1 |  | 5 | 0
| c | odklop, ponovni priklop in test tehničnega varovanja, vgrajenega v ograjo | kpl |  | 5 | 0
20 |  | Grobo strojno in ročno planiranje površine, humuziranje s humusom do debeline 10cm s strojnim in ročnim raztiranjem, sejanje travne mešanice, lahko uvaljanje | m2 |  | 10 | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZUNANJA GRADBENA DELA (faktor x cena): |  | 0
IV |  | ODRI, LESTVE, DVIGALA
1 |  | Delovni oder fiksni višine do 10m, s postavitvijo | m2 |  | 5 | 0
2 |  | Košara za delo na višini (avtodvigalo ali premična košara)
| a | višina do 15m | ura |  | 15 | 0
| b | višina 15 do 45m | ura |  | 15 | 0
3 |  | Delovni oder premični do višine 10m, s postavitvijo, dnevna uporaba | kpl |  | 15 | 0
|  |  |  | SKUPAJ ODRI, LESTVE, DVIGALA (faktor x cena): |  | 0

## Strelovodi
Zap. Št. | Naziv postavke | Enota | Cena v EUR | Faktor | Zmnožek v EUR
I | STRELOVODI, OZEMLJILA, IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm | m1 |  | 15 | 0
2 | Dobava in polaganje valjanca INOX Rf 30x3,5mm | m1 |  | 15 | 0
3 | Dobava in montaža Alu vodnika Al 8mm | m1 |  | 15 | 0
4 | Dobava in montaža Alu vodnika Al 10mm | m1 |  | 10 | 0
5 | Dobava in montaža Cu vodnika Cu 8mm | m1 |  | 10 | 0
6 | Dobava in montaža INOX vodnika Rf 8mm | m1 |  | 10 | 0
7 | Dobava in montaža FeZn vodnika FeZn 10mm | m1 |  | 10 | 0
8 | Dobava in montaža (zabijanje) palične sonde FeZn dolžine do 3m, s priključno sponko | kos |  | 15 | 0
9 | Dobava in montaža (zabijanje) palične sonde INOX dolžine do 3m, s priključno sponko | kos |  | 15 | 0
10 | Dobava in montaža lovilne palice Alu, dolžine do vključno 2m, komplet s pritrdilnim kompletom in priključno sponko | kos |  | 10 | 0
11 | Dobava in montaža lovilne palice Alu, dolžine od 2 do 5m, komplet s pritrdilnim kompletom in priključno sponko | kos |  | 10 | 0
12 | Dobava in montaža slemenskega nosilca, različni tipi | kos |  | 15 | 0
13 | Dobava in montaža strešnega nosilca, različni tipi | kos |  | 15 | 0
14 | Dobava in montaža podložnega traku in betonske kocke s strešnim nosilcem, različni tipi | kos |  | 5 | 0
15 | Dobava in montaža zidnega nosilca, različni tipi, za trde stene | kos |  | 15 | 0
16 | Dobava in montaža zidnega nosilca, različni tipi, za votle stene | kos |  | 10 | 0
17 | Dobava in montaža merilne omarice, različne velikosti, komplet z razbijanjem stene in sanacijo ter barvanjem stene/fasade | kos |  | 5 | 0
18 | Dobava in montaža kovinske vertikalne zaščite dolžine 1,5m, komplet s pritrdilnim materialom | kos |  | 15 | 0
19 | Dobava in montaža cevne objemke za žlebove, različni tipi | kos |  | 15 | 0
20 | Dobava in montaža križne/podaljševalne sponke za povezave vodnikov lovilnega in odvodnega sistema. Različni tipi (okrogli, ploščati vodnik, kombinacija, različni preseki) | kos |  | 15 | 0
21 | Dobava in montaža rumenozelenga vodnika Cu 16mm, komplet s pritrdilnim materialom (vijak, sponka…), vrtanjem in izdelavo priklopa za ozemljevanje večjih kovinskih mas | m1 |  | 10 | 0
22 | Dobava in montaža rumenozelenga vodnika Cu 10mm, komplet s pritrdilnim materialom (vijak, sponka…), vrtanjem in izdelavo priklopa za ozemljevanje večjih kovinskih mas | m1 |  | 10 | 0
23 | Dobava in montaža žlebne sponke za ozemljevanje žlebnih korit, različni tipi | kos |  | 10 | 0
24 | Dobava in montaža odkapnika, različni tipi | kos |  | 10 | 0
25 | Dobava in montaža merilne sponke z označevanjem merilnega mesta | kos |  | 10 | 0
26 | Dobava in montaža izoliranega lovilnega sistema v sestavi: nosilni drog višine 2+0,5m z vstavljenim izoliranim strelovodnim vodnikom | kos |  | 5 | 0
27 | Dobava in montaža izoliranega lovilnega sistema v sestavi: nosilni drog višine 3+0,5m z vstavljenim izoliranim strelovodnim vodnikom | kos |  | 5 | 0
28 | Dobava in polaganje negorljive inštalacijske cevi do fi28mm v utor v steni ali tla za uvleko vodnika | m1 |  | 5 | 0
29 | Manjša popravila spojev | kos |  | 5 | 0
30 | Zaščita odvoda proti koroziji z bitumenskim premazom | kpl |  | 5 | 0
31 | Drobni material - vijaki, kabelski čevlji | kpl |  | 10 | 0
|  |  | SKUPAJ STRELOVODI, OZEMLJILA, IZENAČEVANJE POTENCIALOV (faktor x cena): |  | 0
II | DEMONTAŽE
1 | Demontaža strelovodnega vodnika in nosilcev, s predajo na deponijo | m1 |  | 15 | 0
2 | Demontaža in ponovna montaža strelovodnega vodnika in nosilcev | m1 |  | 15 | 0
|  |  | SKUPAJ DEMONTAŽE (faktor x cena): |  | 0
III | OSTALO
1 | Meritve strelovodnih inštalacij po izvedenih delih z izdelavo poročila in predajo naročniku - kompletne meritve objekta, na katerem so bili izvedeni posegi, skladno z veljavno tehnično smernico | kpl |  | 20 | 0
|  |  | SKUPAJ OSTALO (faktor x cena): |  | 0

## Elektroinštalacije
Postavka | pp | Naziv postavke | Enota | Cena v EUR | Faktor | Zmnožek v EUR
I |  | CEVI, KABLI, KONČNI ELEMENTI
1 |  | Dobava in montaža novih kablov/vodnikov (upoštevati kompleten strošek za polaganje v kabelske jarke, uvlačenje v p/o ali n/o cevi ali parapetne kanale, polaganje na horizontalne ali vertikalne kabelske police/letve). V ceno pri kablih do 16mm2 upoštevati kabelske čevlje/tulce.
| a | H05V-K 0,75 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| b | H07V-K 1,5 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| c | H07V-K 2,5 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| č | NYM-J 2x1,5 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| d | NYM-J 3x1,5 mm2 | m1 |  | 15 | 0
| e | NYM-J 4x1,5 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| f | NYM-J 3x2,5 mm2 | m1 |  | 15 | 0
| g | NYM-J 5x2,5 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| h | NYY-J 3x4 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| i | NYY-J 5x4 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| j | NYY-J 3x6 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| k | NYY-J 5x6 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| l | NYY-J 5x10 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| m | NYY-J 5x16 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| n | NYY-J 4x35 mm2 | m1 |  | 15 | 0
| o | NYY-J 5x35 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| p | NYY-J 4x70 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| r | NYY-J 5x70 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| s | NYY-J 4x95 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| š | NYY-J 4x150 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| t | NAYY-J 4x35 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| u | NAYY-J 4x70 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| v | NAYY-J 4x95 mm2 | m1 |  | 5 | 0
| z | NAYY-J 4x150 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| ž | NYY 1x35mm2 | m1 |  | 5 | 0
| aa | NYY 1x70mm2 | m1 |  | 5 | 0
| ab | NYY 1x95mm2 | m1 |  | 5 | 0
| ac | NYY 1x150mm2 | m1 |  | 10 | 0
| ač | NAYY 1x70mm2 | m1 |  | 5 | 0
| ad | NAYY 1x95mm2 | m1 |  | 5 | 0
| af | NAYY 1x150mm2 | m1 |  | 10 | 0
| ag | N2XCH 3x1,5mm2 | m1 |  | 5 | 0
| ah | N2XCH 3x2,5mm2 | m1 |  | 5 | 0
| aj | N2XCH 5x2,5mm2 | m1 |  | 5 | 0
| ak | N2XCH 5x6mm2 | m1 |  | 5 | 0
2 |  | Dobava in montaža novih kabelskih polic, komplet z nosilci, pritrdilnim materialom in ureditvijo požarne zatesnitve ob prehodih požarnih sektorjev
| a | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, brez pokrova, širine 50mm do 200mm | m1 |  | 10 | 0
| b | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, brez pokrova, širine 201mm ali več | m1 |  | 10 | 0
| c | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, s pokrovom, širine 50mm do 200mm | m1 |  | 10 | 0
| č | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, s pokrovom, širine 201mm ali več | m1 |  | 10 | 0
3 |  | Zunanje zaščitne cevi, položene v kabelsko kanalizacijo, komplet s spojnimi elementi, tesnenjem
| a | Gibljiva dvoplastna cev (Stigmaflex) f90mm | m1 |  | 5 | 0
| b | Gibljiva dvoplastna cev (Stigmaflex) f110mm | m1 |  | 10 | 0
| c | Gibljiva dvoplastna cev (Stigmaflex) f160mm | m1 |  | 5 | 0
4 |  | Rebrasta cev (RFS), gibljiva, samougasna, položena nad spuščenim stropom, deloma p/o, kpl z dozami in pritrdilnim materialom
| a | Cev RFS 11 do 16mm | m1 |  | 5 | 0
| b | Cev RFS 23 do 36mm | m1 |  | 5 | 0
5 |  | Kabelski kanal PVC za nadometni razvod, komplet s pritrdilnim materialom
| a | Kanal 15x10 do 30x17mm | m1 |  | 10 | 0
| b | Kanal 30x30 do 80x60mm | m1 |  | 5 | 0
| c | Kanal pohodni | m1 |  | 5 | 0
6 |  | Kovinski triprekatni parapetni kanal, nadometni, z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena) - demontaža in montaža novega, komplet s pritrdilnim materialom
| a | Parapetni kanal cca 110-130/50-90mm; ustreza ELBA | m1 |  | 5 | 0
| a | Parapetni kanal cca 150-170/50-90mm; ustreza ELBA | m1 |  | 5 | 0
7 |  | Stikala in vtičnice različnih kombinacij - demontaža in montaža novega elementa; kvalitetni razred TEM, Schrack…
| a | Stikalo navadno 16A | kos |  | 10 | 0
| b | Stikalo menjalno 16A | kos |  | 5 | 0
| c | Stikalo križno 16A | kos |  | 5 | 0
| č | Stikalo z LED sijalko | kos |  | 5 | 0
| d | Stikalo za zvonec | kos |  | 5 | 0
| e | Vtičnica schuko različnih barv | kos |  | 10 | 0
| f | Vtičnica schuko IP44 | kos |  | 5 | 0
| g | Vtičnica schuko različnih barv za parapetni kanal | kos |  | 10 | 0
| h | Vtičnica trifazna IP44 | kos |  | 5 | 0
| i | Doza, okvirček, vgradni element, podomet | kos |  | 10 | 0
| j | Doza, okvirček, vgradni element, nadomet | kos |  | 10 | 0
| k | Fiksni priključek, 5p | kos |  | 10 | 0
8 |  | IR senzor prisotnosti
| a | Notranji stenski, 90 do 180°, kvalitetni razred Steinel ali boljši | kos |  | 10 | 0
| b | Notranji za vgradnjo v spuščen strop, 180 do 360°, kvalitetni razred Steinel ali boljši | kos |  | 10 | 0
| c | Notranji za vgradnjo v stikalno dozo, 90 do 180°, kvalitetni razred Steinel ali boljši | kos |  | 5 | 0
| č | Zunanji stenski, 90 do 180°, IP44, kvalitetni razred Steinel ali boljši | kos |  | 10 | 0
9 |  | Kabelski čevlji ali tulci, kabelske glave, samoskrčne spojke, komplet z dobavo in montažo
| a | Čevlji ali tulci Cu/Al 25-35mm2 | kos |  | 5 | 0
| b | Čevlji ali tulci Cu/Al 50-95mm2 | kos |  | 5 | 0
| c | Čevlji ali tulci Cu/Al 120-150mm2 | kos |  | 5 | 0
| č | Kabelski končnik (glava) 1kV, 4-35mm2 | gar |  | 10 | 0
| d | Kabelski končnik (glava) 1kV, 50-70mm2 | gar |  | 10 | 0
| e | Kabelski končnik (glava) 1kV, 95-150mm2 | gar |  | 10 | 0
| f | Kabelska spojka samoskrčna 1kV, 4x 1,5-6mm2 | kos |  | 10 | 0
| g | Kabelska spojka samoskrčna 1kV, 4x 10-25mm2 | gar |  | 10 | 0
| h | Kabelska spojka samoskrčna 1kV, 4x 35-70mm2 | gar |  | 10 | 0
| i | Kabelska spojka samoskrčna 1kV, 4x 95-150mm2 | gar |  | 10 | 0
|  |  |  | SKUPAJ CEVI, KABLI, KONČNI ELEMENTI (faktor x cena): |  | 0
II |  | RAZDELILNIKI
1 |  | Dobava in montaža nove razdelilne omarice, PVC, nadometna, komplet z vrati, enopolno shemo in označevanjem elementov, pritrdilnim materialom ter ničelno, ozemljitveno zbiralko, sponkami in drugim drobnim materialom
| a | Razdelilnik 8 do 12 M | kpl |  | 10 | 0
| b | Razdelilnik 18 do 24 M | kpl |  | 10 | 0
| c | Razdelilnik 36 do 48M | kpl |  | 10 | 0
2 |  | Dobava in montaža nove razdelilne omarice, kovinska, prašno barvana, nadometna, komplet z vrati z univerzalno ključavnico, enopolno shemo in označevanjem elementov, pritrdilnim materialom ter ničelno, ozemljitveno zbiralko, sponkami in drugim drobnim materialom
| a | Razdelilnik do velikosti 30x30cm | kpl |  | 10 | 0
| b | Razdelilnik do velikosti 50x50cm | kpl |  | 10 | 0
| c | Razdelilnik do velikosti 120x120cm | kpl |  | 10 | 0
3 |  | Inštalacijski odklopnik, 6kA in 10kA, karakteristike B, C in D, za montažo na DIN letev
| a | Enopolni, 6 do 20A | kos |  | 10 | 0
| b | Enopolni 25A | kos |  | 10 | 0
| c | Enopolni 32A | kos |  | 5 | 0
| č | Enopolni 40A | kos |  | 5 | 0
| d | Tripolni, 6 do 20A | kos |  | 10 | 0
| e | Tripolni 25A | kos |  | 10 | 0
| f | Tripolni 32A | kos |  | 5 | 0
| g | Tripolni 40A | kos |  | 5 | 0
| h | Tripolni 50A | kos |  | 5 | 0
| i | Tripolni 63A | kos |  | 5 | 0
4 |  | Diferenčno zaščitno stikalo (RCD), 30mA do 300mA, tip A
| a | 2p, 16 do 40A | kos |  | 10 | 0
| b | 2p, 63 A | kos |  | 10 | 0
| c | 4p, 16 do 40A | kos |  | 5 | 0
| č | 4p, 63A | kos |  | 5 | 0
| d | 4p, 80A | kos |  | 10 | 0
| d | 4p, 100A | kos |  | 10 | 0
5 |  | Kombinirano zaščitno stikalo (KZS), 10mA do 300mA, tip A, karakteristike B in C
| a | 2p, 10 do 32A | kos |  | 10 | 0
| c | 4p, 10 do 40A | kos |  | 5 | 0
| č | 4p, 50 do 63A | kos |  | 5 | 0
6 |  | Vgradno (vrtljivo) modularno stikalo za DIN letev
| a | 1p, 1-0, do 40A | kos |  | 5 | 0
| c | 1p, 1-0, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
| č | 3p, 1-0, do 40A | kos |  | 5 | 0
| č | 3p, 1-0, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
| d | 1p, 1-0-2, do 40A | kos |  | 5 | 0
| e | 1p, 1-0-2, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
| f | 3p, 1-0-2, do 40A | kos |  | 5 | 0
| g | 3p, 1-0-2, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
7 |  | Vrtljivo stikalo za montažo na vrata razdelilnika, komplet s podaljšano ročico (za stikala večjih moči) ter po potrebi indikatorjem delovanja (vgradna LED sijalka)
| a | 1p, 1-0, do 40A | kos |  | 5 | 0
| c | 1p, 1-0, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
| č | 3p, 1-0, do 40A | kos |  | 5 | 0
| č | 3p, 1-0, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
| d | 1p, 1-0-2, do 40A | kos |  | 5 | 0
| e | 1p, 1-0-2, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
| f | 3p, 1-0-2, do 40A | kos |  | 5 | 0
| g | 3p, 1-0-2, 41 do 125A | kos |  | 5 | 0
8 |  | Krmilni element za vgradnjo na DIN letev
| a | Kontaktor različni (NO, NC…) 2p, do 50A, 24 ali 230V | kos |  | 5 | 0
| c | Kontaktor različni (NO, NC…) 4p, do 50A, 24 ali 230V | kos |  | 5 | 0
| č | Časovni rele do 25A, 1f | kos |  | 5 | 0
| č | Časovni rele do 25A, 3f | kos |  | 5 | 0
| d | Nastavljivo svetlobno stikalo za montažo na DIN letev, komplet z zunanjim senzorjem | kos |  | 5 | 0
9 |  | Talilni vložki in podstavki varovalk
| a | Varovalčno stikalo, komplet z varovalko, 1p, do 63A | kos |  | 5 | 0
| c | Varovalčno stikalo, komplet z varovalko, 3p, do 63A | kos |  | 5 | 0
| č | Podstavek za taljivo varovalko, komplet s kapo in varovalko, 1p, do 63A | kos |  | 5 | 0
| č | Podstavek za taljivo varovalko, komplet s kapo in varovalko, 3p, do 63A | kos |  | 5 | 0
| d | Varovalčno ločilno stikalo (horizontalno) (HVL), velikost 001 do 1, 1p | kos |  | 10 | 0
| e | Varovalčno ločilno stikalo (horizontalno) (HVL), velikost 001 do 1, 3p | kos |  | 10 | 0
| f | Varovalčno ločilno stikalo (horizontalno) (HVL), velikost 2 do 3, 1p | kos |  | 5 | 0
| g | Varovalčno ločilno stikalo (horizontalno) (HVL), velikost 2 do 3, 3p | kos |  | 5 | 0
| h | NN Talilni vložek, različni tipi, 10 do 63A | kos |  | 10 | 0
| i | NN Talilni vložek, različni tipi, 80 do 250A | kos |  | 10 | 0
| j | NN Talilni vložek, različni tipi, 280 do 630A | kos |  | 5 | 0
10 |  | Prenapetostni odvodniki
| a | Prenapetostni odvodnik, stopnja B, 1+0, odstranljiv modul, 12,5kA | kos |  | 5 | 0
| c | Prenapetostni odvodnik, stopnja C, 1+0, odstranljiv modul, 12.5kA | kos |  | 5 | 0
| č | Prenapetostni odvodnik, stopnja B, 2+0, odstranljiv modul, 12,5kA | kos |  | 5 | 0
| č | Prenapetostni odvodnik, stopnja C, 2+0, odstranljiv modul, 12,5kA | kos |  | 5 | 0
| d | Prenapetostni odvodnik, stopnja B, 3+0, odstranljiv modul, 12,5kA | kos |  | 5 | 0
| e | Prenapetostni odvodnik, stopnja C, 3+0, odstranljiv modul, 12,5kA | kos |  | 5 | 0
| f | Prenapetostni odvodnik, stopnja B, 4+0, odstranljiv modul, 12,5kA | kos |  | 5 | 0
| g | Prenapetostni odvodnik, stopnja C, 4+0, odstranljiv modul, 12,5kA | kos |  | 5 | 0
| h | Modul za vgradnjo v podnožje, različni tipi | kos |  | 10 | 0
11 |  | Dobava in montaža nove zunanje razdelilne omarice, kovinska, prašno barvana, komplet z vrati z univerzalno ključavnico, enopolno shemo in označevanjem elementov, pritrdilnim materialom ter ničelno, ozemljitveno zbiralko, sponkami in drugim drobnim materialom, IP65
| a | Razdelilnik stenski do velikosti 30x30cm | kpl |  | 5 | 0
| b | Razdelilnik stenski do velikosti 50x50cm | kpl |  | 5 | 0
| c | Razdelilnik stenski do velikosti 120x120cm | kpl |  | 5 | 0
| č | Razdelilnik prostostoječi do velikosti 50x50cm, komplet s podstavkom ali betonskim temeljem z uvodi | kpl |  | 5 | 0
| d | Razdelilnik prostostoječi do velikosti 120x120cm, komplet s podstavkom ali betonskim temeljem z uvodi | kpl |  | 5 | 0
|  |  |  | SKUPAJ RAZDELILNIKI (faktor x cena): |  | 0
III |  | GRELNI KABLI IN OPREMA
1 |  | Dobava in montaža grelnega kabla / preproge, komplet s pritrdilnim materialom (pritrdilni trak, pritrdilec za odtok, žleb), odvisno od aplikacije 230/400V
| a | Kabel 8-12W/m za zunanjo montažo - ogrevanje cevi, žlebov | m1 |  | 10 | 0
| b | Kabel 18-22W/m za zunanjo montažo - ogrevanje cevi, žlebov | m1 |  | 15 | 0
| c | Kabel 28-32W/m za zunanjo montažo - ogrevanje cevi, žlebov | m1 |  | 15 | 0
| č | Preproga 200-250W/m za zunanjo montažo - ogrevanje površin | m1 |  | 10 | 0
| d | Kabel samoregulirni 8-12W/m za zunanjo montažo - ogrevanje cevi, žlebov | m1 |  | 10 | 0
| e | Kabel samoregulirni 20-30W/m za zunanjo montažo - ogrevanje cevi, žlebov | m1 |  | 10 | 0
2 |  | Termostat za krmiljenje grelnih kablov, 230/400V, različne izvedbe, komplet z drobnim in pritrdilnim materialom in montažo
| a | Termostat (analogni) za montažo na DIN letev, 230V, izhod do 16A, nastavljivo območje temperature | kpl |  | 10 | 0
| b | Termostat (analogni) za montažo na DIN letev, 230V, izhod do 16A, nastavljivo območje temperature, s časovno nastavljivim delovanjem | kpl |  | 10 | 0
| c | Termostat digitalni za montažo na DIN letev, 230V, 2x izhod do 16A, nastavljivo območje temperature, s časovno nastavljivim delovanjem | kpl |  | 10 | 0
| č | Termostat (analogni) za montažo na zunanje površine oz. na steno objekta, 230V, do 16A, nastavljivo območje temperature | kpl |  | 10 | 0
| d | Tipalo temperature (PT100), IP65, dolžine do 5m | kpl |  | 10 | 0
|  |  |  | SKUPAJ GRELNI KABLI IN OPREMA (faktor x cena): |  | 0
IV |  | EX IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ
1 |  | Dobava in montaža svetilke za Ex okolje, LED, 4000K, komplet s pritrdilnim in drobnim materialom
| a | LED svetilka, cona I ali II, cca 3000lm | kos |  | 10 | 0
| b | LED svetilka, cona I ali II, cca 6000lm | kos |  | 10 | 0
| c | LED svetilka, zasilna, avtonomija min. 60min, cona I ali II, cca 150lm | kos |  | 10 | 0
| č | LED svetilka, zasilna, avtonomija min. 60min, cona I ali II, cca 300lm | kos |  | 10 | 0
2 |  | Razvodnice poliesterske, cona I ali II, z uvodnicami, komplet s pritrdilnim in drobnim materialom
| a | Razvodnica do 120x120x90 | kpl |  | 10 | 0
| b | Razvodnica do 220x220x120 | kos |  | 10 | 0
| c | Razvodnica do 500x500x160 | kpl |  | 10 | 0
3 |  | Tipkala in stikala, enojno ali dvojno ohišje, cona I ali II, z uvodnicami, komplet s pritrdilnim in drobnim materialom
| a | Stikalo navadno, izmenično | kos |  | 10 | 0
| b | Stikalo gobasto potisno | kos |  | 10 | 0
| c | Tipkalo enojno | kos |  | 10 | 0
| č | Tipkalo dvojno | kos |  | 10 | 0
4 |  | Vtičnica, cona I ali II, z uvodnicami, komplet s pritrdilnim in drobnim materialom
| a | Vtičnica 2+PE, 16A | kos |  | 10 | 0
| b | Vtičnica 3+N+PE, 16A | kos |  | 10 | 0
|  |  |  | SKUPAJ EX IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ (faktor x cena): |  | 0
V |  | RAZSVETLJAVA
1 |  | Dobava in montaža LED svetilke, različni tipi, 3000 oz. 4000K (odvisno od lokacije montaže - po dogovoru), življenjska doba vsaj 40.000h L70, barvni indeks CRI vsaj 80, svetilnost +-300lm od specificirane, komplet s pritrdilnim materialom/vgradnim setom za vgradnjo v spuščeni strop:
| a | Nadometna svetilka (industrijska) iz umetne mase, dolžina 1000-1300mm, IP66, cca. 3000lm (kot npr. Intra 5700) | kos |  | 10 | 0
| b | Nadometna svetilka (industrijska) iz umetne mase, dolžina 1000-1300mm, IP66, cca. 4500lm (kot npr. Intra 5700) | kos |  | 10 | 0
| c | Nadometna svetilka (industrijska) iz umetne mase, dolžina 1000-1300mm, IP66, cca. 5800lm (kot npr. Intra 5700) | kos |  | 10 | 0
| č | Nadometna svetilka (industrijska) iz umetne mase, dolžina 1000-1300mm, IP66, cca. 7000lm (kot npr. Intra 5700) | kos |  | 10 | 0
| d | Nadometna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 600x600mm, opalni difuzor, cca. 2000lm (kot npr. Intra 206) | kos |  | 10 | 0
| e | Nadometna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 600x600mm, opalni difuzor, cca. 3000lm (kot npr. Intra 206) | kos |  | 10 | 0
| f | Nadometna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 600x600mm, opalni difuzor, cca. 3800lm (kot npr. Intra 206) | kos |  | 10 | 0
| g | Vgradna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 600x600mm, opalni difuzor, cca. 2000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| h | Vgradna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 600x600mm, opalni difuzor, cca. 3000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| i | Vgradna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 600x600mm, opalni difuzor, cca. 4000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| j | Nadometna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 300x1200mm, opalni difuzor, cca. 2000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| k | Nadometna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 300x1200mm, opalni difuzor, cca. 3000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| l | Nadometna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 300x1200mm, opalni difuzor, cca. 4000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| j | Vgradna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 300x1200mm, opalni difuzor, cca. 2000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| k | Vgradna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 300x1200mm, opalni difuzor, cca. 3000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| l | Vgradna svetilka pisarniška (panel), aluminijasto ohišje bele barve, velikost 300x1200mm, opalni difuzor, cca. 4000lm (kot npr. Intra 106) | kos |  | 10 | 0
| m | Nadometna svetilka okrogle oblike (plafonjera), bele barve, opalni difuzor, cca. 1500lm | kos |  | 10 | 0
| n | Nadometna svetilka okrogle oblike (plafonjera), bele barve, opalni difuzor, cca. 2500lm | kos |  | 10 | 0
| o | Vgradna svetilka okrogle oblike (downlighter), bele barve, opalni difuzor, cca. 1200lm (kot npr. Intra Nitor) | kos |  | 10 | 0
| p | Vgradna svetilka okrogle oblike (downlighter), bele barve, opalni difuzor, cca. 2500lm (kot npr. Intra Nitor) | kos |  | 10 | 0
| r | Nadometna svetilka okrogle oblike (downlighter), bele barve, opalni difuzor, cca. 1200lm | kos |  | 10 | 0
| s | Nadometna svetilka okrogle oblike (downlighter), bele barve, opalni difuzor, cca. 2500lm | kos |  | 10 | 0
2 |  | Dobava in montaža zunanje LED svetilke, različni tipi, 3000 oz. 4000K (odvisno od lokacije montaže - po dogovoru), življenjska doba vsaj 50.000h L80, barvni indeks CRI vsaj 70, IP65, svetilnost +-300lm od specificirane, komplet s pritrdilnim materialom in/ali konzolo za pritrditev na različne tipe kandelabrov (odvisno od lokacije):
| a | Ulična svetilka za montažo na kandelaber, 3500lm, komplet z napajalnikom | kos |  | 10 | 0
| b | Ulična svetilka za montažo na kandelaber, 5000lm, komplet z napajalnikom | kos |  | 10 | 0
| c | Ulična svetilka za montažo na kandelaber, 7000lm, komplet z napajalnikom | kos |  | 10 | 0
| č | Ulična svetilka za montažo na kandelaber, 10000lm, komplet z napajalnikom | kos |  | 10 | 0
| d | Reflektor za osvetljevanje dovoznih ramp, vhodov, splošnih zunanjih površin, komplet s priborom za montažo na steno/steber, 3000-5000lm | kos |  | 10 | 0
3 |  | Dobava in montaža kovinskega kandelabra, konusni oz. reducirni, komplet s priključno ploščico, vodniki znotraj stebra, izvedbo priklopa, za montažo na tipske konzole:
| a | Pocinkan višine 4000-5000mm | kos |  | 10 | 0
| b | Pocinkan višine 5001-6000mm | kos |  | 10 | 0
| c | Pocinkan višine 6001-7000mm | kos |  | 10 | 0
| č | Prašno barvan (barva po izboru naročnika) višine 4000-5000mm | kos |  | 10 | 0
| d | Prašno barvan (barva po izboru naročnika) višine 5001-6000mm | kos |  | 10 | 0
| e | Prašno barvan (barva po izboru naročnika) višine 6001-7000mm | kos |  | 10 | 0
4 |  | Dobava in montaža tipskega temelja za montažo zunanjega kandelabra, komplet s tipsko sidrno ploščo, izkopom in pripravo podlage ter izvedbo uvoda s cevjo primerne debeline
| a | Temelj za kandelabre višine 4-5m | kos |  | 10 | 0
| b | Temelj za kandelabre višine 5-6m | kos |  | 10 | 0
| c | Temelj za kandelabre višine 6-7m | kos |  | 10 | 0
|  |  |  | SKUPAJ RAZSVETLJAVA (faktor x cena): |  | 0
VI |  | DEMONTAŽE, ODSTRANITVE
1 |  | Demontaža, odstranitev in predaja na deponijo
| a | kabla, vodnika | m1 |  | 15 | 0
| b | kabelskih polic | m1 |  | 15 | 0
| c | stikala, vtičnice, fiksne priključnice, senzorjev prisotnosti… | kos |  | 15 | 0
| č | razdelilnikov (nadomet/podomet) velikosti do 1x1m, komplet z zaščitnimi in krmilnimi elementi | kos |  | 15 | 0
| d | razdelilnikov (nadomet/podomet) velikosti nad 1x1m, komplet z zaščitnimi in krmilnimi elementi | kos |  | 15 | 0
| e | svetilke (vseh tipov) | kos |  | 15 | 0
| f | grelnih kablov | m1 |  | 10 | 0
| g | kandelabra za zunanje svetilke | kos |  | 10 | 0
|  |  |  | SKUPAJ DEMONTAŽE, ODSTRANITVE (faktor x cena): |  | 0
VII |  | OSTALO
1 |  | Meritve električnih inštalacij po izvedenih delih z izdelavo poročila in predajo naročniku - kompleten pregled celotnih razdelilnikov in vseh porabnikov razdelilnika, v katerega se posega, skladno z veljavno tehnično smernico | kpl |  | 20 | 0
2 |  | Iskanje napak in tokokrogov, pregledovanje obstoječe dokumentacije | ur |  | 20 | 0
3 |  | Izdelava enopolne sheme razdelilnika (1x izvod v razdelilnik, izvod v digitalni obliki PDF) | kpl |  | 20 | 0
4 |  | Označevanje kablov, končnih elementov, porabnikov, označevanje znotraj razdelilnika (zajeti oceno za razdelilnik do 50 tokokrogov) | kpl |  | 20 | 0
|  |  |  | SKUPAJ OSTALO (faktor x cena): |  | 0