## 24-011-V1 SE OBČINA TRŽIČ
3.5. | PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena |  | enota | količina | cena
A | Pripravljalna dela
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
B | Fotonapetostni generator, razsmerniki in konstrukcija
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava fotovoltaičnega modula, neodsevni, črn okvir, kot npr. Longi, tip LR4-72HBD-440M, moči 440 Wp (STC), z 144 zaporedno vezanimi kombiniranimi monokristalno-amorfnimi celicami, garancija 20 let na moč 80%. Moduli imajo vse najpomembnejše certifikate IEC 61215, CE certifikat, največjo možno obremenitev 6000 N/m2, TUV certifikat | kos | 208 | 0 | 0 | kos | 211 | 0 | 0
2 | Montaža fotovoltaičnih modulov na predpripravljeno strešno kovinsko konstrukcijo | kos | 208 | 0 | 0 | kos | 211 | 0 | 0
3 | Dobava, sestava ter montaža kovinske podkonstrukcije za pritrditev PV modulov na strehi objekta, kompletno s spojnim, vijačnim in pritrdilnim materialom OPOMBA: proizvajalca in tip podkonstrukcije določi ponudnik | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža trifaznega mrežnega hibridnega razsmernika FOX ESS – H3-Pro-20 (pretvorba iz enosmerne v izmenično napetost , sinhronizacija z omrežjem) | kpl | 3 | 0 | 0 | kpl | 3 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža trifaznega mrežnega hibridnega razsmernika FOX ESS – H3-Pro-25 (pretvorba iz enosmerne v izmenično napetost , sinhronizacija z omrežjem) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | WiFi vmesnik za hibridni razsmernik FOX ESS – H3-Pro | kpl | 4 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in izdelava strehe nad razsmernikom in omarami | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
C | TIGO, nadzor, monitoring
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
Dobava in montaža
1 | Tigo modul za optimizacijo moči, monitoring ter izklop modulov, Tigo TS4-A-O, 700W, 1500V | kos | 208 | 0 | 0 | kos | 208 | 0 | 0
2 | Tigo dostopna točka, TAP, brezšični komunikator | kos | 9 | 0 | 0 | kos | 8 | 0 | 0
3 | Tigo komunikator CCA - zajeto v R-SE omari | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava layauta in vnos serijskih številk v program Tigo za nadzor nad sončno elektrarno | kpl | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
D | Omara za nadzor električne energije, Smart Box
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
Dobava in montaža
1 | Dobava, sestava in postavitev omare, Tracon, 1‑krilna IP65 V=500 Š=400 G=175mm, z montažno ploščo TME504018, 2 ključavnici za ključ z dvojno brado | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Števec el. energ. Iskra AM550-TT1, 5-85A | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Sponka za merilno garniturap SM9191 MG-L | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Tipkalo za vgradnjo na letev, Schrack BZ1074, 1Z kontakt, 1O kontakt, 16A reset NGEN flex | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Napajalnik MEANWELL, HDR-15-5 15W 5V DC 2,4A | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm², modra, Schrack IK026220 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
8 | PATCH kabel, UTP Cat6, 0,5m MODER | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kabel za P1 PORT | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Synaptic komunikator | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Uvodnica Teaflex, SM polyamide straight male thread fitting IP66 cULus - U6BSM29P29 | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
12 | Drobni, vezni in označitveni material | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
E | R-SE1
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava, sestava in postavitev omare, Schrack, WSA1008300, 1‑krilna IP66 V=1000 Š=800 G=300mm jeklena ploč., RAL7035, z montažno ploščo, 2 ključavnici za ključ z dvojno brado | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | PV varovalke 2p, Noark 101767, Ex9FP 2P 30A, vložki PV/15A, 1000V | kos | 4 | 0 | 0 | kos | 4 | 0 | 0
4 | Penapetostni odvodnik ProTec, T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 4 | 0 | 0 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Sponka, vrstna, CBC.16 siva, 16mm², Schrack IK110016 | kos | 8 | 0 | 0 | kos | 8 | 0 | 0
6 | Sponka, vrstna, CBC.16 modra, 16mm², Schrack IK111016 | kos | 8 | 0 | 0 | kos | 8 | 0 | 0
7 | Sponka, ozemljitvena, TEC.35 zeleno-rumena, 16mm², Schrack IK122016-A | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
8 | Zaključna ploščica CBC.16 siva, Schrack IK110216 | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
9 | Končno pritrdilo, Schrack IK123000 | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
10 | Horizontalni varovalčni ločilnik Wöhner/NV000, 125A, 3p / 60 mm | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Varovalni vložek NV000/125A varovalka 50A | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
12 | Varovalni vložek NV0/160A varovalka 100A | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
13 | Ločilno stikalo 3-pol. 100A, MC110034, 100A | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Adapter za 60mm zbiral.sestav, za inštal.odklopn. MC1 160A, Schrack MC195700 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
15 | nosilec zbiralk 3p / 60 mm | kos | 2 | 0 | 0 | kos | 2 | 0 | 0
16 | zaščita nosilca zbiralk /60 mm | kos | 2 | 0 | 0 | kos | 2 | 0 | 0
17 | Podporni izolator 40/M10 | kos | 4 | 0 | 0 | kos | 4 | 0 | 0
18 | Prenapetostni odvodnik ISPRO-K BS(R) 37,5/150 (3 + 0) razred B, maks. dovoljena delovna napetost 150VAC, maks. odvodni tok (8/20μs) 50kA, impulzni tok (10/350μs) 12,5kA, odzivni čas 25ns | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm, Schrack IS505069-- | m | 1.5 | 0 | 0 | m | 1.5 | 0 | 0
20 | Uvodnica Teaflex, SM polyamide straight male thread fitting IP66 cULus - U6BSM29P29 | kos | 5 | 0 | 0 | kos | 5 | 0 | 0
21 | Drobni, vezni in označitveni material, uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
F | R-SE2 omarica
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava, sestava in postavitev omare, Schrack, WSA1010302, Zidna omara, 2-krilna, IP54 V=1000 Š=1000 G=300mm jeklena ploč., RAL7035, z montažno ploščo, 2 ključavnici za ključ z dvojno brado | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | PV varovalke 2p, Noark 101767, Ex9FP 2P 30A, vložki PV/15A, 1000V | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
4 | Penapetostni odvodnik ProTec, T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
5 | Sponka, vrstna, CBC.16 siva, 16mm², Schrack IK110016 | kos | 12 | 0 | 0 | kos | 12 | 0 | 0
6 | Sponka, vrstna, CBC.16 modra, 16mm², Schrack IK111016 | kos | 12 | 0 | 0 | kos | 12 | 0 | 0
7 | Sponka, ozemljitvena, TEC.35 zeleno-rumena, 16mm², Schrack IK122016-A | kos | 7 | 0 | 0 | kos | 7 | 0 | 0
8 | Zaključna ploščica CBC.16 siva, Schrack IK110216 | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
9 | Končno pritrdilo, Schrack IK123000 | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
10 | Horizontalni varovalčni ločilnik Wöhner/NV000, 125A, 3p / 60 mm | kos | 5 | 0 | 0 | kos | 5 | 0 | 0
11 | Varovalni vložek NV000/125A varovalka 50A | kos | 9 | 0 | 0 | kos | 9 | 0 | 0
12 | Varovalni vložek NV000/125A varovalka 63A | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
13 | Varovalni vložek NV000/125A varovalka 100A | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
14 | Odklopnik, Schrack, MC2-MC225233, MC2 250A,AE, 3p s stik zmog.50kA, 0,5‑1In in 2‑12Ik - razmak kontaktov 60 mm | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
15 | Adapter za 60mm zbiral.sestav, za inštal.odklopn. MC2 250A, Schrack MC291400 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
16 | nosilec zbiralk 3p / 60 mm | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
17 | zaščita nosilca zbiralk /60 mm | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
18 | Podporni izolator 40/M10 | kos | 4 | 0 | 0 | kos | 4 | 0 | 0
19 | Prenapetostni odvodnik ISPRO-K BS(R) 37,5/150 (3 + 0) razred B, maks. dovoljena delovna napetost 150VAC, maks. odvodni tok (8/20μs) 50kA, impulzni tok (10/350μs) 12,5kA, odzivni čas 25ns | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Inštalacijski odklopnik, karak. C 6A, 1‑polni, 6kA, Schrack BM617106 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
21 | Napajalnik MEANWELL, HDR-15-24 15W 24V DC 0-0,63A | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
22 | TIGO CCA komunikator | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm, Schrack IS505069-- | m | 2.2 | 0 | 0 | m | 2.2 | 0 | 0
24 | Priključni modul 16 mm², 3-pol. z vzmetnimi sponkami, Schrack SI015630-- | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
25 | Prekritje za vijačni priključek MC2, Schrack MC290038-- | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
26 | Tunelska sponka 185mm², za MC2, Schrack MC291457 | kpl | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0
27 | Uvodnica Teaflex, SM polyamide straight male thread fitting IP66 cULus - U6BSM29P29 | kos | 8 | 0 | 0 | kos | 8 | 0 | 0
28 | Kabelske uvodnice za kabel FG16OR16 4x70 mm2, PG48 | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Kabelske uvodnice za H07V-K 1x35 mm2, PG16 | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Drobni,vezni in označitveni material, uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
G | LMO 1 omarica
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava, sestava in postavitev omare, Schrack, WSA8012402, Zidna omara 2‑krilna IP54 V=800 Š=1200 G=400mm jeklena ploč, RAL7035, z montažno ploščo, 2 ključavnici za ključ z dvojno brado | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Horizontalni varovalčni ločilnik Wöhner/NV1, 250A, 3p / 60 mm | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Horizontalni varovalčni ločilnik Wöhner/NV0, 160A, 3p / 60 mm | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Varovalni vložek NV1/250A varovalka 160A | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
6 | Varovalni vložek NV0/160A varovalka 100A | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
7 | Odklopnik, Schrack, MC2-MC225233, MC2 250A,AE, 3p s stik zmog.50kA, 0,5‑1In in 2‑12Ik - razmak kontaktov 60 mm | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Adapter za 60mm zbiral.sestav, za inštal.odklopn. MC2 250A, Schrack MC291400 | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | nosilec zbiralk 3p / 60 mm | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
10 | zaščita nosilca zbiralk /60 mm | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Prekritje za vijačni priključek MC2, Schrack MC290038-- | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
12 | motorni pogon MC2-XR208-240Ac | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
13 | podnapetostna tuljava MC2XU208-240Ac | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
14 | pom. kontakt: M22-CK02 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
15 | pom. kontakt: M22-CK11 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Tokovni merilni transformator 150/5A TC6.2 150/5A OPOMBA: Žigosan ! | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
17 | Tokovni merilni transformator 150/5A TC6.2 150/5A | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
18 | TYTAN 3 p, 63A, vložek 3x6A | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
19 | instalacijski odklopnik B 6 A 3p | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
20 | instalacijski odklopnik B 6 A 1p | kos | 2 | 0 | 0 | kos | 2 | 0 | 0
21 | Tipka za izklop v sili Schrack, MM216515+SLMM216465+MM231273 na vratih omare | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Stikalo za blokado vklopa MFE Schrack, MM216400+ MM216867+MM216374+MM216376+MM216378 nameščena v omari | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
23 | 1-polno stikalo - preklopka oz. blokada, z izklopno z ključavnico sestavljen iz Schrack: 1xMM216887, 1xMM279437; 1xMM216376, 1xMM216378 (montaža na vrata omare) | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Signalna svetilka LED-bela 230 Vac, Schrack BZ501219-B (montaža za vrata omare) | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
25 | Signalna svetilka LED-zelena 230 Vac, Schrack BZ501218-B (montaža za vrata omare) | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
26 | Signalna svetilka LED-rdeča 230 Vac, Schrack BZ501215-B (montaža za vrata omare) | kos | 2 | 0 | 0 | kos | 2 | 0 | 0
27 | Prenapetostni odvodnik ISPRO-K BS(R) 37,5/150 (3 + 0) razred B, maks. dovoljena delovna napetost 150VAC, maks. odvodni tok (8/20μs) 50kA, impulzni tok (10/350μs) 12,5kA, odzivni čas 25ns | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Podporni izolator 40/M10 | kos | 2 | 0 | 0 | kos | 2 | 0 | 0
29 | Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm, Schrack IS505069-- | m | 2.4 | 0 | 0 | m | 2.4 | 0 | 0
30 | hitro snemljiva pleksi zaščita za tokovnike | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
31 | Vrstna sponka Strojkoplast MB, VS 4 PA | kos | 38 | 0 | 0 | kos | 38 | 0 | 0
32 | Ploščica, zaključna, za vrstne sponke CBC 2,5-10mm2, siva, Schrack IK110210 | kpl | 12 | 0 | 0 | kpl | 12 | 0 | 0
33 | Končno pritrdilo, Schrack IK123000 | kos | 8 | 0 | 0 | kos | 8 | 0 | 0
34 | Kanali za ožičenje | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Drobni,vezni in označitveni material, uvodnice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
H | MOG 1 omarica
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava, sestava in postavitev omare, Schrack, WSA8040300, 1‑krilna IP66 V=800 Š=400 G=300mm jeklena ploč., RAL7035, z montažno ploščo, 2 ključavnici za ključ z dvojno brado, 1x izrez za prirobnico, 1x okence na vratih, Š=300 G=190 mm, tip C | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Merilna spončna garnitura s pokrovom WTL 6/1 BM KOM B6A (ES W21) 6 x tokovne sponke, 8 x napetostne sponke, 1 x instalacijski odklopnik B, 6A, 3p, s tokovnimi mostiči, in merilnimi pušami in z zaščitnim pokrovom z možnostjo plombiranja. | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
3 | števec el. energ. MT880-T1A42R56 Opomba: dobavi elektro Primorska | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Komunikacijski modul CM-v-3 | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Nadzorni rele, 3-fazni+N, 400/230VAC, za napetost in frekvenco URNA 0345-B | kos | 1 | 0 | 0 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Stikalo za blokado vklopa MFE Schrack, MM216400+ MM216867+MM216374+MM216376+MM216378 | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Sponka, dvonadstropna, 2,5mm², tip PIK 2,5 N, siva z vijačnimi sponkami, Schrack IK650002--, komplet z zaključnimi ploščicami | kpl | 8 | 0 | 0 | kpl | 8 | 0 | 0
8 | Drobni,vezni in označitveni material | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Sestava in vezava omarice | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
I | Gradbena dela
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | preboj skozi opečno steno, fi 150 mm | kpl | 2 | 0 | 0 | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Obdelava oz. tesnjenje prevoja | Kpl | 1 | 0 | 0 | Kpl | 1 | 0 | 0
J | Elektroinštalacije
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
Dobava in montaža, z drobnim in pritrdilnim materialom
1 | Elektroinštalacije DC (solarni kabel rdeč) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 4 mm2 | m | 260 | 0 | 0 | m | 260 | 0 | 0
2 | Elektroinštalacije DC (solarni kabel črn) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 4 mm2 | m | 270 | 0 | 0 | m | 270 | 0 | 0
3 | Elektroinštalacije DC (solarni kabel rdeč) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 6 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | m | 100 | 0 | 0
4 | Elektroinštalacije DC (solarni kabel črn) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 6 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | m | 100 | 0 | 0
5 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 MOŠKI konektorji za 4 mm2, 1500 V DC | kos | 20 | 0 | 0 | kos | 20 | 0 | 0
6 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 ŽENSKI konektorji za 4 mm2, 1500 V DC | kos | 20 | 0 | 0 | kos | 20 | 0 | 0
7 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 MOŠKI konektorji za 6 mm2, 1500 V DC | kos | 4 | 0 | 0 | kos | 4 | 0 | 0
8 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 ŽENSKI konektorji za 6 mm2, 1500 V DC | kos | 4 | 0 | 0 | kos | 4 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje kabla na kabelsko polico Elektroinstalacije: omrežni razsmerniki – R-SE spojišče - tip: FG16OR16 5G16 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | m | 40 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje kabla na kabelsko polico Elektroinstalacije: R-SE1 – R-SE2 spojišče - tip: FG16OR16 5G16 mm2 | m | 90 | 0 | 0 | m | 90 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje kabla na kabelsko polico Elektroinstalacije: R-SE2 – LMO 1 spojišče - tip: FG16OR16 4G70 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | m | 60 | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje kabla v kabelsko kineto Elektroinstalacije: LMO 1 spojišče - PMO - tip: FG16OR16 4G70 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | m | 8 | 0 | 0
13 | Elektroinštalacije: R-SE - PE zbiralnica - tip: H07V-K 1x16 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | m | 10 | 0 | 0
14 | Elektroinštalacije: razsmerniki - PE zbiralnica - tip: H07V-K 1x35 mm2 | m | 12 | 0 | 0 | m | 12 | 0 | 0
15 | Elektroinštalacije: kabelske police - tip: H07V-K 1x10 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | m | 10 | 0 | 0
16 | Elektroinštalacije: PE zbiralnica - ozemljitev - tip: H07V-K 1x70 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | m | 8 | 0 | 0
17 | Dobava in polaganje Ölflex 110 CY 5x2,5 mm2 | m | 12 | 0 | 0 | m | 12 | 0 | 0
18 | Dobava in polaganje Ölflex 110 CY 7x2,5 mm2 | m | 12 | 0 | 0 | m | 12 | 0 | 0
19 | Dobava in polaganje Ölflex 110 CY 18x1,5 mm2 | m | 12 | 0 | 0 | m | 12 | 0 | 0
20 | Dobava in polaganje Ölflex 110 CY 2x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | m | 100 | 0 | 0
21 | Dobava in polaganje Ölflex 110 CY 3x1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | m | 10 | 0 | 0
22 | Zbiralka GIP zunanja L=500mm | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Dobava kabelskega končnika za kable FG16R160,6/1kV, 4x70 mm2, komplet s kabelskimi čevlji | kpl | 4 | 0 | 0 | kpl | 4 | 0 | 0
24 | Dobava kabelskega končnika za kable FG16R160,6/1kV, 5x16 mm2, komplet s kabelskimi čevlji | kpl | 10 | 0 | 0 | kpl | 10 | 0 | 0
25 | Kabel 4x2x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom, UV odporen LiYCY (TP) BK 4x2x0,75 | kpl | 250 | 0 | 0 | kpl | 250 | 0 | 0
26 | Dobava, razvijanje in polaganje komunkacijskega kabla FTP CAT.6E LSOH 650 MHz, 4 x 2 x 0,55 mm2 z dobavo in montažo RJ 45 konektorjev | m | 100 | 0 | 0 | m | 100 | 0 | 0
27 | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 10mm TEAFLEX 10 UV odporna | m | 60 | 0 | 0 | m | 60 | 0 | 0
28 | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 23mm TEAFLEX 23 UV odporna | m | 150 | 0 | 0 | m | 150 | 0 | 0
29 | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 29mm TEAFLEX 29 UV odporna | m | 10 | 0 | 0 | m | 10 | 0 | 0
30 | Dobava in montaža vročecinkane police PK 50/60 2,5 M Zn z pritrdilnim materialom oz. konzolami, na pločevinasti strehi, min. razdalja od strehe 5 cm ter pokorovom | m | 30 | 0 | 0 | m | 30 | 0 | 0
31 | Dobava in montaža vročecinkane police PK 100/60 2,5 M Zn z pritrdilnim materialom oz. konzolami, na plčevinasti strehi p min. razdalja od strehe 5 cm ter pokorovom | m | 100 | 0 | 0 | m | 100 | 0 | 0
32 | Dobava in montaža vročecinkane police PK 200/60 2,5 M Zn z pritrdilnim materialom oz. konzolami, na fasadi objekta | m | 40 | 0 | 0 | m | 40 | 0 | 0
33 | Tipka za izklop v sili Schrack, MM900022 na strehi objekta | kpl | 2 | 0 | 0 | kpl | 2 | 0 | 0
34 | Tipka za izklop v sili Schrack, MM900022 na fasadi | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Označevanje NN kabelskega voda na obeh straneh | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Drobni in vezni material, kabelski čevlji, kanali | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
K | STRELOVODNE INSTALACIJE (nadgradnja)
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Dobava in montaža valjanca Rf 30x3,5mm | m | 60 | 0 | 0 | m | 60 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente, pločevina Proizvajalec HERMI | m | 300 | 0 | 0 | m | 300 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm, ozemljitev podkonstrukcije Proizvajalec HERMI | m | 300 | 0 | 0 | m | 300 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 55 | 0 | 0 | kos | 55 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 30 | 0 | 0 | kos | 30 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,0 (Al) višine h=1,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0 | kos | 12 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 3 | 0 | 0 | kos | 3 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 15 | 0 | 0 | kos | 15 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na podkonstrukcijo Proizvajalec HERMI | kpl | 15 | 0 | 0 | kpl | 15 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke za podkonstrukcijo Lightning protection clamp Alu 8mm - Set (tip pritrdila določi izvajalec, glede na izbrano podkonstrukcijo) | kos | 50 | 0 | 0 | kos | 50 | 0 | 0
11 | Merilna sponka, Hermi | kos | 6 | 0 | 0 | kos | 6 | 0 | 0
12 | Pritrdilo za žleb za Al žico | kos | 24 | 0 | 0 | kos | 24 | 0 | 0
13 | meritve ponikalne upornosti, pregled strelovodne instalacije, atest, merilni protokol, 10 letna garancija | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
L | STORITVE
|  | Upravičeni stroški |  |  |  | Neupravičeni stroški
1 | Montaža - transport - dvig opreme - sodelovanje pri tehničnem pregledu - funkcionalni preizkusi - zagon | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Projektna dokumentacija - pridobivanje elektro – projektnih pogojev - idejna zasnova izgradnje FN elektrarne (IDZ) - pridobivanje elektro – soglasja za priključitev - projekt za izvedbo (PZI) - pridobivanje soglasja k projektnim rešitvam - projekt izvedenih del (PID) - obratovalna navodila - izjave (zanesljivost objekta / skladnost s projektno dokumentacijo) - zagon proizvodne naprave - organizacija prevzema prevzemno-predajnega mesta - pridobivanje deklaracije - pridobivanje podpore | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Meritve galvanskih povezav in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Meritve električnih inštalacij in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Meritve strelovoda in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava požarne zasnove in pregled | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Statična presoja objekta in izdelava mnenja | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nadzor na izvedbo del s strani distributerja | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava PID | kpl | 1 | 0 | 0 | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | REKAPITULACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Moč elektrarne | 91.52
| Cena EUR/kW | 0