## 5_Tehnologija-novo
Investitor:
Občina Krško Cesta krških žrtev 14 8270 Krško
Naziv gradnje:
Bazen Krško
Vrsta projektne dokumentacije:
PZI- načrt za izvedbo
Za gradnjo:
novogradnja-novozgrajen objekt
Projektant:
BAX studio architecture, s.l.p. Asturies 40, ppal 08012 BARCELONA
Odgovorni vodja projekta:
Boris Bežan, univ.dipl.inž.arh. A-2022
Številka projekta:
1/2023
Projektant načrta:
PROprima d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana
Pooblaščeni inženir:
Primož Černigoj, univ.dipl.inž.str. IZS T- 0697
Strokovno področje načrta
5_ načrt tehnološke opreme kuhinje
Številka načrta:
5-T/344-2024-PZI
Verzija popisa:
29.3.2024
Uporabljene risbe:
20240326-344-Bazen Krško-tehnologija podloga-20240115.rvt
Opomba: |  | Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi vse zahteve iz tehničnega poročila.
Faza | Pos | Element | Količina | Enota | Ponujena oprema /opomba | Cena /kos | Cena skupaj | Ponujeni material/oprema/naprava
KLET
K-A- Skladišče bara
| k-a1 | Inox regal | 2 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 1700x500x1900 mm
Dodatno:
| k-a2 | Inox regal | 2 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 3x
- dimenzije: 2700x500x1900 mm
Dodatno:
| k-a3 | Inox regal | 1 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 1x
- dimenzije: 900x500x1900 mm
Dodatno:
K-B- Prostor za čistila
| k-b1 | Inox regal | 1 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 1x
- dimenzije: 1650x500x1900 mm
Dodatno:
| k-b2 | Inox regal | 1 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 3x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 1x
- dimenzije: 1200x500x1900 mm
Dodatno:
| k-b3 | Inox izlivna školjka z vgrajenim sanitarnim umivalnikom skupaj izdelano kot enoten element; | 1 | kos |  |  | 0
- pri izdelavi inox izlivne školjke je potrebno upoštevati opombe A;
Splošen opis:
- celotna konstrukcija izdelana iz inox pločevine in inox profilov;
- zgoraj izdelan sanitarni umivalnik za roke dimenzije ca 500x250 mm;
- spodaj izlivna posoda velikosti 500x600 opremljena s plastično mrežo; ;
- noge morajo biti opremljene s elastično nastavljivo nogico mini višine 25 mm; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Dodatni opis;
- odtok DN 50 izveden iz stene;
- vgrajena enoročna mešalna baterija; montirana tako, da je omogoča točenje vode v umivalnik in tudi v spodnjo posodo;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega vleka;
- v kompletu celoten material za priključitev: odtočne cevi DN in priključne cevke za enoročno mešalno baterijo;
ca 500x600x900 mm
- kot npr.: Blanco HAU-P5x6 ali enakovredni
K-C.-Sanitarije in garderobe za zaposlene
| k-c1 | Oprema sanitarij in garderobe za zaposlene | 1 | kpl | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture in strojnih inštalacij |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
PRITLIČJE
P-A- Priročna shramba
| p-a1 | Inox talna rešetka | 1 | kos | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije |  | 0
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
| p-a2 | Inox regal | 1 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 1x
- dimenzije: 1150x500x1900 mm
Dodatno:
| p-a3 | Inox regal | 1 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 1800x500x1900 mm
Dodatno:
| p-a4 | Inox regal | 1 | kpl |  |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 1600x500x1900 mm
Dodatno:
| p-a5 | Šankomat za pivo | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti oz. pogodbeni dobavilj pijač |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
| p-a6 | Ledomat za proizvodnjo kockastega ledu | 1 | kos |  |  | 0
- priprava ca 23 g kock ledu; velikost ca 28x28x32 mm
- izvedeno s hladilnim plinom R 290 ali enakovredni;
- stikalo za vklop in izklop na sprednji strani;
- dnevna kapaciteta min 62 kg pri temperaturi vode 10°C in temperaturi zraka 21°C;
- zračno hlajen agregat; izveden zračni filter pred agregatom;
- sistem za preprečevanje onesnaženja vode za pripravo ledu;
- možnost hitre odstranitve sistema za brizganje vode;
- sistem proti nabiranju vodnega kana;
- v kompletu pribor za zajemanje ledu z držalom;
- možnost vgradnje vrečk za higienizacijo prostora za led- vgrajena držala;
- velikost zalogovnika min 26 kg
Dodatno:
- v kompletu filter za vodo; izdelan kot kartuša;
- kot npr.: Hoshizaki tip IM-65 NE HC ali enakovredni;
ca 630x506x840 mm
| p-a7 | Hladilnik | 1 | kos |  |  | 0
- kapaciteta neto min 430 L primerno za vstavljanja GN posod velikost GN 2/1;
Konstrukcija:
- zunanjost izdelana iz inox pločevine ; notranjost izdelana iz vakumiranega polystyrena;
- krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu
- zamenljiva tesnilna guma;
- samozaporna vrata;
Opis hladilnega sistema:
- enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od 1 do 15°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- hladilnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondenzatorjem; vgrajene v zadnjem oz. spodnjem delu hladilnika;
- dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R600 a
- energijski razred min C;
- možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 35°C;
- sistem avtomatskega odtajevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz;
Dodatna oprema:
- vodila za polico morajo biti izdelan po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov ali varjenih vodil;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- min. 10 kom vodil za GN pladnje; v kompletu 5 mrežasta polica za odalganje;
- možnost zamenjava odpiranje vrat;
- v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike;
ca 750x750x1860 mm
- kot npr.: Liebher model GKv 5760 ali enakovredni
P-B- Bar
| p-b1 | Inox talna rešetka | 1 | kos | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije |  | 0
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
| p-b2 | IT oprema | 1 | kpl | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti oz. investitor |  | 0
|  | Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene. |  |  | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture ali elektrotehnike
| p-b3.1 | Espreso kavni aparat z opremo kavnega aparata | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti; |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
| p-b3.2 | Mlin za kavo | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti; |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
| p-b3.3 | Filter- mehčalec za vodo | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti; |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
| p-b4 | Sistem za čiščenje kavne grupe; | 1 | kos |  |  | 0
- vgradni v delovni pult;
- 12V napajanje; direkten vklop ob potisku kavne grupe na nastavek;
- z montažo;
- spodaj nastavek za izmet smeti direktno v vreče za smeti;
- kot npr: Pro-fondi ali enakovredni;
| p-b5 | Podpultni pomivalni stroj za kozarce, skodelice, krožnike | 1 | kos |  |  | 0
Namen:
visoka kvaliteta pomivanja več tipov kozarcev , skodelic in krožnikov
Upoštevanje standardov:
- stroj mora biti izdelan v skladu s smernica DVGW in CS ter izdelan v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE:
Dimenzije:
- delovna vstopna višina min 300 mm;
- možnost uporabe košar 500x500 mm;
- vgrajen pod delovno površino pulta;
Kapaciteta:
- min. 3 različna programa pranja ca. 75-90, 120 in 180 sekund; možnost elektronske nastavitve dolžine pranja;
Nadzor delovanja:
- zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici ali preko LED zaslona občutljivega na dotik;
- barvni indikator prikaza delovanja;
- digitalni prikaz delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja;
- prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku;
- možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode…
- prikazom potrebne zamenjave zunanjega mehčalca, pralnega in izpiralnega sredstva na LED zaslonu;
- pomivalni stroj mora imeti vgrajen LAN UTP ali WIFI modul za priklop na internet; sistem mora omogoča uporabniku in servisni službi direkten vpogled v delovnja stroja preko web serverja ali cloud sistema;
Konstrukcija:
- konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine;
- opremljeno z regulacijski nogicami;
- tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka;
- avtomatsko doziranje vode;
- opremljeno s končnim stikalom odpiranja vrat;
- tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi;
- tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine;
- vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo;
- notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na sveže pomite kozarce;
- notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja;
- opremljen s kartušo za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve kartuše tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo;
- tank, stranski paneli in stranice vrat, breztlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine;
Sistem pralnih rok:
- šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike ali nerjaveče pločevine;;
- čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja;
- stroj mora biti opremljen z odtočno črpalko;
- konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi;
- volumen tanka max 10L;
- pretok črpalke: ca. 150L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema min 0,3 bar;
- delovna temperatura ca. 60°C; možnost nastavitve +/- ca 10°C;
- vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva;
Opis izpiranja:
- izpiranje kozarce poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu;
- sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja;
- stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena;
- poraba vode max 2,4L /cikel;
- izpiralna temperatura min 63°C;
Oprema stroja:
- priključna cev za vodo;
- odtočna cev;
- električni dovodni kabel;
- min. 3x univerzalna košara;
- priključni material, ki omogoča priključitev mehčalca za vodo;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih Pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo.
- predvidena priključitev na zunanji mehčalec za vodo- povratna osmoza
- stroj mora biti prirejen za ločene sistem doziranja pralnega in izpiralnega sredstva; horizontalna oddaljenost ca 1 m;
ca. 600x600x720 mm
kot npr.: Winterhalter UC-M ali enakovredni;
| p-b5.1 | Mehčalec za vodo - avtomatsko delujoč na principu ionske izmenjave; | 1 | kos |  |  | 0
- sistem delne demineralizacije vode;
- izdelan v obliki kartuše;
- kovinsko ohišje;
- v kompletu števec pretoka;
- kapaciteta min 18000L /pri trdoti 10 dH;
- premer ca 250 mm; višina ca 600 mm;
- kot npr: Winterhalter TE 20 ali enakovredni;
| p-b6 | Inox nevtralni retro pult | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 40x40 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enodelnim koritom in odcejalnikom 520x520 mm : dimenzije: 2480x670 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- na desni strani korita izvedena poglobitev kot odcejalnik za košare: globina 20 mm; primerno za postavitev košar pomivalnega stroja; vodila oz. ojačitev za odmik košare od površine za boljše odtekanje vode proti koritu; poglobitev izvedena s samostojnim odtokom; izvedena perforirana mreža nad poglobitvijo; enaka višina kot delovna površina;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment: predalnik za smeti s pedalom in plastičnimi posodami za smeti dimenzije 500x630x760 mm
- nevtralni element za izvedbo predala za smeti;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- izvlečni predal za odpadke; odpiranje predla mora biti izvedeno preko nožnega pedala;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 2x posoda za smeti; ca 400x400x500 mm; plastične izvedbe;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
2. segment: zaprta omarica H2 pod koritom s spodnjo polico dimenzije 650x650x760 mm
- nevtralni element za izvedbo korita;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj opreme
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- ostalo spodaj izvedeno s fiksno polico
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
3. segment: omarica za montažo pomivalnega stroja; dimenzija: 663x630x760 mm
- prostor za postavitev podpultnega pomivalnega stroja;
- delovna površina primerno ojačana;
- spodaj fiksna polica; zadaj izdelana s privihom;
- bočne stranici širine 20 mm;
4. segment: zaprta omarica H2 z dvojnimi krilnimi vrati; dimenzije 850x630x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata: /dvorilna izvedba
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
| p-b6.1 | Tuš mešalna baterija na vzmeti za montažo na delovni pult; | 1 | kos |  |  | 0
- enoročna mešalna baterija za montažo na delovni pult;
- izvedena s potezno vzmetjo višine ca 400 mm;;
- v kompletu izdelana iz nerjavnega jekla;
- vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode;
- kot npr. Echtermann model 0105-1101-2410-000 ali enakovredni;
Opomba:
- izgled in tip mora potrditi projektant tehnološke opreme;
| p-b7 | Inox delno hlajen delovni pult L oblike | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 40x40 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Dodaten opis: točilnega pulta;
- konstrukcija pulta izdelana za montažo interierske delovne površine ;
- konstrukcija pulta izdelana za montažo interierske stranske in sprednje interierske obloge;
- točni podatki v popisu notranje opreme; dobavi izvajalec notranje opreme;
- v kompletu inox dekorativni cokel- obloga točilnega pulta; višina cokla 150 mm;
- glej risbo notranje opreme;
- glej prereze točilnega pulta; delovna površina izdelana iz cevi 30x30 mm; zgoraj zaprta z inox pločevino in dodatnimi U ojačitvami;
Opis delovne površine;
1. segment: interierska delovna površina; 4180x850x40 mm
- delovni pult pripravljen za montažo interierskega delovnega pulta iz kompakt delovne površine debeline 15 mm;
- točni podatki v popisu notranje opreme; dobavi izvajalec notranje opreme;
Opis spodnjega dela:
1. segment: hlajen pult za pijače dimenzije 2320x560x850 mm
- možnost izvedbe modula za hladilni sistem na levi ali desni strani;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali R 449a plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
-elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature; možnost nadgradnje z bluetouth vmesniom za daljinski nadzor in spremljanje napak, temperatur…
- regulacija med -2 do 8°C;
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 2x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali; notranja širina predala ca 445 mm
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- 2x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za polico ; znotraj min 3x vodila za polica; notranja širina police ca 445 mm
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PT4 ali enakovredni;
2. segment: omarica z zračno hlajen kompresorjem in kondenzatorjem ; širina ca 390x660x710 mm
- samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- poseben del namenjen za vgradnjo hladilnega kompresorja širine max 260 mm;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- perforirana maska zaradi vgrajeno zračno hlajenega kompresorja;
- maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- v maski vgrajena enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; vgrajeno tudi stikalo 01- z IPX 6 zaščito;
3. segment: predalnik in krilna vrata; element za IT opremo ca 500x560x760 mm
- v kompletu 1x vertikala s 1x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve cleotnega predala brez uporabe orodja;
- vodila predala morajo biti opremljena s sistemom za končni poteg in mehko zapiranje npr.: "soft sistem zapiranja" ali enakovredni;
- globina predalov primerna za izvedbo priključkov za IT opremo na zadnji strani elementa;
- predalnik izvedben s ključavnico;
- pod predalom omarica s polico zaprto s krilnimi vrati;
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
3. segment: zaprta omarica H2 s krilnimi vrati; kotna postavitev dimenzije 1120x660x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
4. segment: zaprta omarica H2 s krilnimi vrati; dimenzije 500x660x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
5. segment: zaprta omarica H2 s krilnimi vrati; zgoraj maska z vgrajeno vtičnico za priklop namiznih apratov; dimenzije 500x660x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
- zgoraj maska višine 120 mm; vgrajena 2x vtičnica 230V;
- s spodnje strani popolnoma zaprta zaradi preprečevanja dostopa do kablov ;
- v nadgradnji vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
| p-b7.1 | Interierska obloga pulta in delovna površina za točilni pult in tudi za vitrino | 1 | kpl |  |  | 0
- kompakt plošča kot npr.: Fundfer Max HPL compact debeline 8 mm;
- potrebno upoštevati vse odprtine za montažo nadgradnje;
- izdelano s tehničnimi detajli definiranimi s strani proizvajalca dekorativnih plošč
- temperaturno in mehansko odporno;
- barva oz. vzorec potrjen s strani projektanta notranje opreme;
- vertiklani vogal izdelan po detajlu A;
- med oblogo in površino izvedena senčna fuga;
- v kompletu inox cokel; po celotnem obsegu delovnega pulta;
- skupaj ca 12,0 m2;
Dobavilj tehnološke opreme mora prilagoditi npr: spodnjo konstrukcijo, prilagoditi previse, način vijačenja s spodnje strani zarad fiksiranja površine…
| p-b8 | Točilna pipa za pivo | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti oz. pogodbeni dobavilj pijač |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
| p-b9 | Hlajena vitrina za sladice in sendviče | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- notranjost vitrine izdelana iz inox pločevine;
- samostojna konstrukcija;
- oblika vitrine- kvader os. zgornji del brez polkrožnih stekle, okroglin …;
- višina vidnega steklenega dela ca 170 mm
- ventilacijsko hlajenje;
- zračno hlajen agregat v spodnjem delu vitrine;
- izvedeno hlajenje celotne vitrine preko ventilatorjev in uparjalnika vgrajenega pod bazenom;
- agregat za hlajenja vgrajen v spodnjem delu ;
- izolacija izdelana iz okolju prijazni materialov;
- hladilno sredstvo npr.: R404a;
-elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature in vgrajenim glavni stikalom;
- izolacija bazena v celoti iz poliuretana ali enakovredni; (brez CFC ) min 60 mm
- avtomatsko električno odtajanje izvedeno po časovnih intervalih;
- temperatura v vitrini od 3 do 8°C;
Dodatno:
- odpiranje z drsnimi vrati s strani osebja;
- steklena nadgradnja izdelana iz lepljenje stekla;
- vgrajena LED razsvetljava;
- barva svetlobe 4000K
ca 1250x800x1170 mm
- kot npr: Isa DPN80-C ali enakovredno;
| p-b9.1 | Inox konstrukcija za montažo interierske vitrine | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 40x40 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Dodatni opis:
- izdelano za montažo interiersko fasade;
- potrebno izdelati ustrezne reže za zračenje kompresorja;
- tudi na desni bočni strani;
- v kompletu inox dekorativni cokel- obloga točilnega pulta; višina cokla 150 mm;
ZA-Aparati in naprave
| za1 | Namizni električni toaster s kontaktnega ogrevanja; | 1 | kos |  |  | 0
Namen uporabe:
- hitri segrevanje toplih sendvičev in hkratno zapekanje;
Konstrukcija in delovanje:
- spodnji del izdelan iz barvane jeklene pločevine;
- zgornja grelna plošča izdelana iz npr: ceran steklo keramične plošče velikost min 240x 240 mm
- samo prilagoditvena zgornja plošča za debelino sendviča od max 10 do min 75 mm;
- spodaj grelna steklena plošča debeline min 4 mm velikosti min 250x250 mm;
- digitalna kontrolna nastavitve temperature in časa pečenja;
- možnost brez prekinitvenega delovanja;
- moč min spodaj 750W in zgoraj min 750 W;
- v kompletu strgalo za čiščenje;
- Alu ergonomski ročaj s plastično oblogo;
- nastavitev temperature do min 290 °C;
- vgrajeni min. 2 programi delovanja, ki imajo možnost popolne prilagoditve s strani uporabnika;
- LED indikator delovanja;
- spodaj izvlečni predal za odpadke;
ca 361x675x490 mm
kot npr.: tip Speedocook xxxxxxx ali enakovredni;
| za2 | Blender z dodatnim zvočno izolacijskim pokrovom; | 1 | kos |  |  | 0
- namizni blender za pripravo smothijev in ledenih napitkov;
- stabilna konstrukcija z vakumskimi prijemali na delovno površino;
- folijska tastatura z možnostjo direktnega programiranja min 4 tipk;
- inox rezila z možnostjo zamenjave samo rezila in inox osovina;
- polikarbonatna posoda volumna min 1,4L
- senzor za zaznavo prisotnosti posode; ni možen vklop brez posode;
- v kompletu 2 posodi s plastičnim pokrovom;
- povprečen čas miksanja ca 20 sekund;
- hitrost ca 18000 vrtjajev v minuti;
- priključna moč min 1400 W
- stikalo za pulzno delovanje;
ca 195x220x486 mm
- kot npr: Hamilton Beach 58770-SAU ali enakovredni;
ZB - Priprava, dokumentacija, montaža
zb1 |  | Pregled načrta PZI in predloćitev morebitnih dodatnih zahtev ali spremeb | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
-Izbrani dobavitelj je dolžan pregledati celotno PZI dokumentacijo in v roku 8 dni podati vse morebitne pripombe in dopolnila (npr: sprememba priključne moči, lokacije priključka vode). Pripombe in dopolnola je potrebno podati pisno vodji projekta:
- spremembe po pregledu lahko potrdi in korigira samo projektant;
Vključiti je potrebno sodelovanje s koordinatorjem za tehnološko opremo:
- ogled objekta in sodelovanje na koordinacijskih sestankih s koordinatorjem;
- sestanki bodo potekali na lokaciji objekta
Ogled izdelanega objekta pred popločenjem;
- dobavitelj opreme je dolžan pregledati objekt in mesto montaže pred popločenjem objekta in izdelati ustrezno poročilo o ogledu
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
zb2 |  | Dostava in vnos opreme v predvidene prostore objekta | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dostava opreme bo potekala skladno s celotnim načrtom prenove;
- dostava do objekta je možna s tovornim vozilom skupne teže 7,5 ton v času določenem s prometno ureditvijo;
- dostava je možna bodočih vhodnih vrata;
- ročen vnos opreme preko glavnega vhoda oz. preko jedilnice ; nivo pritličje
- lokacija: Krško
zb3 |  | Montaža na pripravljene priključke; | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme mora v ponudbi upoštevati priključni material od fiksne hišne inštalacije do porabnika;
- npr.: cevke za vodo, plin in električne kable v primernih zaščitnih ceveh;
- hišna inštalacija je zaključena za ventilom, električno dozo s sponkami ali stikali…
zb4 |  | Zagon opreme in izdelava ustreznih poročil o priklopu opreme; | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izdelati ustrezna poročila o priklopu opreme; testiranju opreme in zagonu opreme;
zb5 |  | Grobo čiščenje /zaščita/odvoz opreme in odvoz embalaže | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan odstraniti zaščitno folijo, ki po montaži ni več dosegljiva in zaščitno folijo na vidnih stranicah opreme;
- vidna folija se odstrani na termin dogovorjen z investitorjem in jo odstrani dobavitelj opreme;
- ves embalažni material je dolžan dobavitelj opreme odstraniti na svoje stroške. V primeru ugotovitve kršitev se bo zaračunal dodaten strošek gradbišča določen v splošnih pogojih razpisa oz. min 2% od vrednosti ponujene opreme;
Čiščenje:
čiščenje vseh elementov, ki se ponovno uporabijo; razmaščevanje; potrebna uporaba stroja na visok pritisk; detergent; zunaj objekta; ročno čiščene s čistili po končani montaži;
zb6 |  | Šolanje osebja in prikaz testnega delovanja; | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 4 urno šolanje tehničnega osebja s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno dostaviti dva kompleta celotne tehnične servisne dokumentacije vse opreme; vključiti je potrebno: električne sheme; eksplozijske risbe; seznam rezervnih delov s cenami z ID številkami rezervnih delov....
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 2 urno šolanje kuharskega s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno pripraviti ustrezan navodila za obratovanje;
- po predaji opreme in začetku obratovanje morajo izbrani/izbrani izvajalci zagotavljati 1 dnevno prisotnost tehničnega kadra na objektu (1 dni po 4 urno prisotnost);
- čistila, kemijo za izvedbo šolanja zagotovi naročnik;
- po končanem šolanju je izvajalec dolžan pripraviti poročilo o šolanju z navedenimi osebami, ki so bile na šolanju prisotne. Poročilo morajo potrditi predstavniki uporabnika, nadzor in pogodbeni izvajalec.
zb7 |  | Izdelava dokumentacije za tehnični pregled | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
- garancijski listi v slovenskem jeziku;
- ES izjave o skladnosti v slovenskem jeziku;
- vso dokumentacijo je potrebno predati v min. 3x izvodih;
- vse dokumente je potrebno posredovati koordinatorju v pregled;
- potrebne nalepke, ki morajo biti vidne ob uporabi stroja (npr.: nalepke za nevarnost opeklin…)
- sestavni del predaje opreme in objekta je kompletna dokumentacija NOD (navodila za obratovanje in delovanje) in DZO (dokazila o zanesljivosti objekta) vezana na tehnološko opremo (izjave, slovenska navodila za uporabo, garancijski listi) in ostali dokumenti, ki so definirani v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.
zb8 |  | Nepredvidena dela 5% | 1 | kos |  | 0 | 0
- zaradi obsežnosti prenove in zahtevnosti rekonstrukcije in nepredvidenih del je potrebno upoštevati 5% skupne vrednosti za nepredvidena dela
Nepredvidena dela se upoštevajo po predhodni potrditvi naročnika
Opomba: ponudniku ni potrebno vpisati zneska nepredvidenih, tabela oz. formule so nastavljene.
[5 empty] | Vrednost brez DDV |  | 0
[5 empty] | Popust % |  | 0%
[5 empty] | Popust v EUR |  | 0
[5 empty] | Vrednost brez DDV |  | 0
[5 empty] | DDV 22% | 22% | 0
[5 empty] | Skupaj vrednost z DDV |  | 0
Note on H613: Vrednost popusta je potrebno vpisati v %!!!
Note on H614: Izračun se izvede avtomatsko iz zgoraj vpisanega popusta.