## LM
LABORATORIJSKI MATERIAL
1. sklop: Razni laboratorijaski potrošni material
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Plastična posodica PP za urin s pokrovom na navoj , volumen 100-125 ml , z merilno skalo 20-100 ml | 450 | 8 | 3600 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | Plastična posodica PP za urin s pokrovom na navoj -STERILNA,100-125 ml, z merilno skalo 20-100 ml | 350 | 2 | 700 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
3. | Plastična epruveta PS brez zamaška, 55 x 11 mm | 500 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
4. | Plastična epruveta PS brez zamaška, 100 x 16 mm | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
5. | Plastična epruveta PS brez zamaška, 70 x 11 mm | 500 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
6. | Plastična centrifugirka PP, konična, s pokrovom na navoj, 50 ml, fi 28 x 115 mm | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
7. | Prozorna posodica za "Technicon" , PS, 0.5 ml , fi 14 x 25 mm | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
8. | Nastavki modri 200-1000 µl, BRAND | 500 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
9. | Nastavki rumeni 2-200 µl , BRAND | 1000 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
10. | Nastavki neutr. 0.5-5 ml , BRAND | 200 | 2 | 400 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
11. | Zamašek PE, fi 16 mm | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
12. | Zamašek PE, fi 11 mm | 500 | 6 | 3000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
13. | Mikrocentrifugirka s pokrovčkom (Eppendorf) PP, 1.5 ml, z merilno skalo 0.5/1.0/1.5 | 500 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
14. | Plastična pipeta Pasteur, nesterilna, transparentna, vtisnjena graduacija 3/0.5 ml, maks. 3.5ml | 500 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
15. | Predmetna stekla 76x26, matirana | 50 | 10 | 500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
16. | Varni nastavek za na epruveto za izdelavo krvnega razmaza (kot na primer "Diff. Safe BD" adapter za krvni razmaz) | 100 | 4 | 400 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
17. | Standardizirana ploščica za mikroskopski pregled sedimenta, izdelana iz pleksi stekla in ima zavarjeno debelejšo in tanjšo ploščico tako, da je na eni ploščici 10 komoric | 100 | 2 | 200 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
18. | Epruveta za pripravo urinskega sedimenta, kot je URISED epruveta brez pokrovčka BURNIK (enakovredno ref. 6.01.1.5.E) ,material PS, volumen 12 ml; oznake za 2.5ml, 5ml, 10ml in 12ml; spodnji del zožan, kamor se med centrifugiranjem zbere urinski sediment, zgornji del epruvete raven, nerazširjen, da se lahko pokrije s pokrovčkom, kot je URISED pokrovček Burnik (fi≈ 12 mm). | 500 | 3 | 1500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
19. | GOJIŠČE URICULT PLUS ORION A10 (enakovredno ref. 67465) ali ustrezna paralela (3 hranilni mediji na testni ploščici: CLED, MacConkey in gojišče za detekcijo enterokokov) | 10 | 15 | 150 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Zaradi opreme naročnika morajo imeti artikli z oznako Brand vse zahtevane lastnosti.
Pakiranja "pakiranje/šk" so lahko tudi drugačna, vendar mora končno število ustrezati številu želenih artiklov ("EM/kos").
Naročnik bo po odpiranju ponudb zahteval od prvih treh najugodnejših ponudnikov vzorce za vse artikle (po 10) (razen za artikle, ki jih naročnik trenutno uporablja).
2. sklop: Hitri presejalni testi
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Hitri presejalni tast na KOKAIN (COC) v urinu (meja det. 300 µg/l benzoylecognin), testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
2. | Hitri presejalni tast na METADON (MTD) v urinu (meja det. 300 µg/l metadon) , testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
3. | hitri presejalni tast na KANABINOIDE (THC) v urinu ( meja det. 50 µg/l 11-nor-D9THC-9 COOH), testna ploščica | 40 | 12 | 480 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
4. | Hitri presejalni tast na OPIATE (MOP) v urinu (meja det. 300 µg/l morfin, kodein), testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
5. | Hitri presejalni tast na METAMFETAMINE (MET) v urinu (meja det. 1000 µg/l d-metamfetamin), testna ploščica | 40 | 10 | 400 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
6. | Hitri presejalni tast na BENZODIAZEPINE (BZO) v urinu (meja det. 300 µg/l oksazepam), testna ploščica | 40 | 12 | 480 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
7. | Hitri presejalni test na skupino PAS - PANEL: COC/MTD/THC/MOP/MET/BZO, v urinu, meje detekcije so enake kot pri posameznih presejalnih testih, navedenih od 1.-6. | 25 | 55 | 1375 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
8. | Hitri presejalni tast na etil glukuronid (ETG) v urinu (meja detekcije 500 µg/l ETG),testna ploščica | 40 | 30 | 1200 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
9. | Hitri pesejalni test na bhCG v urinu (meja detekcije 25IU/L), testna ploščica | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
10. | Hitri presejalni test na HIV 1/2 v serumu ali plazmi , testna ploščica | 25 | 3 | 75 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
11. | Hitri presejalni test na HBsAg v serumu ali plazmi,testna ploščica | 25 | 3 | 75 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
12. | Hitri presejalni tast na SARS-Cov-2 v vzorcu brisa nazofarinksa s kontrolami, sastava: testne ploščice + ekstraksijski pufer, odmerjen v epruvetkah + ustrezni sterilni brisi ter 1 poz. In 1 neg. kontrola na pakiranje , ≥ 90% občutljivost in ≥ 97% specifičnost | 20 | 30 | 600 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
13 | Hitri presejalni imuno kromatografski test na okultno kri,specifični test na humani Hb, testna ploščica | 20 | 6 | 120 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Vsi izdelki morajo imeti oznako CE.
Dobavljeni testi morajo imeti rok uporabe najmanj 6 mesecev. Dobavo testov s krajšim rokom uporabe mora naročnik predhodno odobriti.
Naročnik bo po odpiranju ponudb zahteval od prvih treh najugodnejših ponudnikov (razen za artikle, ki jih naročnik trenutno uporablja):
- za vsak test/reagent zadnjo izdajo varnostnega lista ali izjavo o neškodljivosti izdelka
- natančen opis lastnosti testov - ponudnik naj priloži "Package inserts" vseh testov
- vzorčne teste (po 10 testov )
- navodila za delo v slovenščini
3. sklop ORIGINALNI reagenti in ostali laboratorijski material, vezan na aparat INDIKO PLUS THERMO
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt** | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | ALT/GPT, 8x20 ml (enakovredno ref. 981769) | 8x20 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
2. | AST/GPT, 8x20 ml (enakovredno ref. 981771) | 8x20 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
3. | ALP IFCC PLUS, 10x20 ml (enakovredno ref. 981833) | 10x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
4. | GGT, 10x20 ml (enakovredno ref. 981377) | 10x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
5. | BILIRUBIN,total (DCA), 4x 25 ml (enakovredno ref. 981952) | 4x25 ml | 8 | 8 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
6. | GLUCOSE, 12x20 ml (enakovredno ref. 981780) | 12x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
7. | CREATININE ENZYMATIC, 4x30 ml (enakovredno ref. 981896) | 4x30 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
8. | UREA, 10x25 ml (enakovredno ref. 981954) | 10x25 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
9. | URIC ACID, 8x20 ml (enakovredno ref. 981788) | 8x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
10. | CHOLESTEROL, 12x20 ml (enakovredno ref. 981813) | 12x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
11. | TRIGLYCERIDES,12x20 ml (enakovredno ref. 981786) | 12x20 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
12. | HDL CHOLESTEROL, 8x24 ml(enakovredno ref. 981955) | 8x24 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
13. | LDL CHOLESTEROL, 4x24 ml(enakovredno ref. 981956) | 4x24 ml | 6 | 6 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
14. | CRP, 1x3 ml (enakovredno ref. 981933) | 1x3 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
15. | TOTAL PROTEIN PLUS, 12x20 ml (enakovredno ref. 981827) | 12x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
16. | ALBUMIN, 8x20 ml (enakovredno ref. 981767) | 8x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
17. | AMYLASE, 4X25 ml(enakovredno ref. 981950) | 4x25 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
18. | CALCIUM, 12x20 ml ( ref. 981953) | 12x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
19. | MAGNESIUM, 8x6 ml (enakovredno ref. 981905) | 8x10 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
20. | IRON, 10x20 ml (enakovredno ref. 981236) | 10x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
21. | PHOSPHOROUS, 8X10 ml (enakovredno ref. 981891) | 8x10 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
22. | BILIRUBIN, DIRECT, 4x25ml (enakovredno ref. 981909) | 4x25 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
23. | CARBAMAZEPINE II 17,17 ml ,CEDIA (enakovredno ref. 100006) | 17, 17 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
24. | VALPROIC ACID II 13,11 ml, CEDIA (enakovredno ref. 100013) | 13,11 ml | 7 | 7 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
25. | Lithium Liquid Stable reagent (enakovredno ref. TR66056) | 2x28 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
26. | kontrola LIPOTROL, 5x3 ml (enakovredno ref. 981653) | 5x3 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
27. | kontrola LIPOTROL HDL/LDL abnormal, 5x3 ml (enakovredno ref. 981907) | 5x3 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
28. | Kontrola NORTROL, 10x5 ml (enakovredno ref. 981043) | 10x5 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
29. | Kontrola ABTROL, 10x5 ml (enakovredno ref. 981044) | 10x5 ml | 3 | 3 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
30. | Kontrola CRP CONTROL, 5x1ml (enakovredno ref. 981251) | 5x1 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
31. | Kontrola CRP CONTROL HIGH, 5x1 ml (enakovredno ref. 981679) | 5x1 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
32. | MAS PAR TDM Level 1, 6 x 5 mL (enakovredno ref.PTD11001) | 6x5 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
33. | MAS PAR TDM Level 2, 6 x 5 mL (enakovredno ref.PTD22002) | 6x5 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
34. | Encimski kalibrator eCal, 5x3 ml (enakovredno ref. 981830) | 5x3 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
35. | Substratni kalibrator sCal, 10x3 ml (enakovredno ref. 981831) | 10x3 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
36. | Core TDM Multi-Calibrator 2x7,5+ 2x5.0mL , CEDIA (enakovredno ref. 100007) | 2x7,5+ 2x5.0mL | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
37. | Lithium standard, (enakovredno ref. TR66901) | 1X10 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
38. | kalibrator HDL/LDL Calibrator, 5x1 ml (enakovredno ref. 981657) | 5x1 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
39. | kalibrator CRP CALIBRATION SET, 5x1 ml (enakovredno ref. 981674) | 5x1 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
40. | WASHING SOLUTION 4.5%, 6x100 ml (enakovredno ref. 980929) | 6x100 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
41. | PYRIDOXAL PHOSPHATE, 4x5 ml ( enakovredno ref. 981839) | 4x5 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
42. | WASHFLUID 8x20ml (enakovredno ref. 981842) | 8x20 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
43. | BAG FOR ISE REFERENCE, 1x5 ml (enakovredno ref. 981714) | 1x5 ml | 6 | 6 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
44. | INDIKO ISE Calibrator 1 , 6x400 ml, (enakovredno ref. 984032) | 6x400 ml | 8 | 8 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
45. | ISE Calibrator solution 2&3 ( enakovredno ref. 984035) | 2x40 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
46 | Potassium micro volume electrode (K) (enakovredno ref. 981593) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
47. | Sodium micro volume electrode (Na) (enakovredno ref. 981594) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
48. | Chloride micro volume electrode (Cl) (enakovredno ref. 981596) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
49. | TUBING MAINTANACE SOLUTION,6x20 mL (enakovredno ref. 981712) | 6x20 ml | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
50 | ISE REFERENCE electrode (enakovredno ref. 980998) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
51 | SAMPLE CUP 2 ML (1000 PCS) | 1000 | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
52 | Tencell Cuvettes Indiko Plus (enakovredno ref. 986000) | 1080 | 7 | 7 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
** -navedena količina predstavlja 1 kos oz. 1 enoto mere
Zahteve naročnika:
Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe najmanj : reagenti 6 mesecev, kontrole 10 mesecev. Dobavo blaga s krajšim rokom uporabe mora naročnik predhodno odobriti.
4. sklop: Originalni reagenti za hematološki analizator SYSMEX XN-550
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt** | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Cellclean (50mL) kat. št. 83401621 | 50 mL | 4 | 4 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | Cellpack DCL (20L) kat. št. CT661628 | 20 L | 12 | 12 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
3. | Sulfolyser (3 x 500mL),kat. št. 90411317 | 3 x 500 mL | 3 | 3 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
4. | Fluorocell WDF (2 x 42mL), kat. št. CV377552 | 2 x 42 mL | 2 | 2 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
5. | Lysercell WDF (5L), kat. št.AL337564 | 5 L | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
6. | XN-L Check Level 1, REF CC211992, kat. št.213570 | 1 x 3 mL | 26 | 26 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
7. | XN-L Check Level 2, REF BS660546, kat. št. 213571 | 1 x 3 mL | 26 | 26 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
8. | XN-L Check Level 3, REF AE908164, kat. št. 213572 | 1 x 3 mL | 26 | 26 |  |  |  |  | 9.5% | 0 | 0 | 0
9. | XN Cal , kat. št. 213523 | 1 x 3 mL | 1 | 1 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
** -navedena količina predstavlja 1 kos oz. 1 enoto mere
Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe najmanj : reagenti 12 mesecev, kontrole 3 mesece, kalibrator 1 mesec. Dobavo blaga s krajšim rokom uporabe mora naročnik predhodno odobriti.
Kontrolni material se dobavlja sukcesivno, vsake 3 mesece.
5. sklop: Material za določanje hitrosti usedanja eritrocitov, vezan na aparat SEDIKO M10
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | VAKUPETA pipeta sediko negraduirana za aparat SEDIKO M10 BURNIK (art. 3.03.1.7) | 200 | 15 | 3000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | ESR EPRUVETE (črn zamašek) Na-citrat (3.8%) v razmerju s krvjo 1:4, 13 mm x 75 mm, ustrezne za uporabo na aparatu SEDIKO M10 | 100 | 30 | 3000 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
6. sklop: Odvzem krvi
Zap.št. | Naziv artikla | Željeno pakiranje/škt | Okv.letna količina | EM/kos | Naziv ponuj. artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Cena brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | EPRUVETE ZA BIOKEMIJO Z GELOM in aktivatorjem strjevanja, vol. 5ml, 13 mm x 100 mm | 50 | 85 | 4250 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | EPRUVETE ZA KRVNO SLIKO (K3EDTA v suhi obliki ali raztopini), vol. 3 ml, 13 mm x 75 mm | 50 | 65 | 3250 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
3. | EPRUVETE z Li-heparinom brez gela , vol. 4 ml, 13 mm x 75 mm | 50 | 3 | 150 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
4. | EPRUVETE brez dodatka, vol. 4ml, 13 mm x 75 mm | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
5. | SISTEM za odvzem krvi - "METULJČEK z "Luer adapterjem", z integriranim varnostnim zaklepom: 0.8 x 19 mm x 19cm | 50 | 44 | 2200 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
6. | IGLE za odvzem 0.8 x 38 mm, z zaklepom ali brez zaklepa , če je zaklep že na držalu; s prosojno bazo oz. kapilaro, ki omogoča oceno, ali smo v žili | 100 | 35 | 3500 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
7. | DRŽALO ZA IGLE za enkratno uporabo, kompatibilno z iglami (pod 7) in Luer adapterjem artikla 6., z varnostnim zaklepom oz. brez zaklepa, če je zaklep že na igli | 50 | 105 | 5250 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
8. | PREVEZA za odvem krvi za večkratno uporabo, brez lateksa, sistem omogoča postopno popuščanje preveze in/ali popolno sprostitev preveze | 1 | 13 | 13 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
9. | Mikrolanceta za odvzem kapilarne krvi z rezilcem globine 2 mm, širine 1,5 mm; sporožilna na dotik gumba, rezilce se po uporabi samo vpotegne v držalo | 200 | 2 | 400 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
10. | Mikrolanceta za odvzem kapilarne krvi z iglo, globine 1,8 mm in premerom igle 0,32-0.63 mm (21-23 G); sporožilna na dotik gumba, rezilce se po uporabi samo vpotegne v držalo | 200 | 38 | 7600 |  |  |  |  | 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Zahteve naročnika:
Celoten sistem pripomočkov za odvzem venske krvi ( vse epruvete, igle in držala za igle) naj bo od enega proizvajalca.
Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen, v skladu z DIREKTIVO SVETA 2010/32/EU.
Sistem za odvzem krvi mora biti v skladu z Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (Ur.L RS 46/2013).
Vsi izdelki morajo imeti oznako CE in označeni skladno s standardom ISO-15223-1:2021, s simboli za označevanje medicinskih pripomočkov.
Ponudnik mora zagotoviti, da imajo izdelki ob dobavi rok uporabnosti še najmanj 9 mesecev.
Ponudnik je dolžan za zaposlene zagotoviti izobraževanje za uporabo izdelkov in testiranje izdelkov.
Pod zap.št. 1 - Gel naj predstavlja bariero minimalno 48 ur (naročnik lahko zahteva klinična dokazila).
- Gel inerten za analizo vsebnosti zdravil (naročnik lahko zahteva klinična dokazila).
Pod zap.št. 1. in 2. - Epruvete morajo biti prilagojene analizatorjem (Sysmex XN-550, MaglumiX3 Snibe, Indiko plus Thermo), centrifugam in stojalom, ki jih uporabljamo.
- Epruvete morajo biti plastične, morajo omogočiti oceno bistrosti in obarvanosti seruma.
-Barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (po standardih CLSI H1 A5, ISO 6710:2017).
-Zamašek epruvete mora biti sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela.
- Gumeni predeli morajo biti silikozirani, da preprečujejo lepljenje eritrocitev.
- Pri penetraciji aspiracijske igle zamašek ne sme odpuščati mikrodelcev gume in tako mašiti filtrov v analizatorju.
-Zamaški naj se odpirajo z navojem, tako, da v kar največji meri onemogočajo aerosol efekt in možnosti kontaminacije pri odpiranju in omogočajo učinkovito zapiranje.
- Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko prenesejo in direktno uporabijo na delovnem mestu (s podstavkom).
- Etikete na epruvetah morajo biti iz papirja, da je omogočen zapis ID podatkov pacienta.
Pod zap.št. 5.,6. - Dvostransko silikonizirane igle (površina igle mora biti gladka), sterilne, izključno za enkratno uporabo.
Pod zap.št. 6.,7. IGLE/DRŽALO - Varnostni sistem za zaklep igle je lahko vdelan na igli ali na držalu za enkratno uporabo.
Varnostni zaklep uporabljene igle je obvezen element sistema IGLA-DRŽALO.
Naročnik bo po odpiranju ponudb zahteval od prvih treh najugodnejših ponudnikov vzorce za vse artikle (po 20 vzorcev, za prevezo za odvem krvi 1 vzorec), razen za artikle, ki jih naročnik trenutno uporablja.
Vzorci brezplačni.

## MP
| sklop 3 Medicinski pripomočki za inkontinenco | [5 empty] | 1.156
Zap.št | OPIS | EM/kos | Okvirna letna količina | Naziv ponujenega izdelka | Kat. št. | Proizvajalec | Osnovno pakiranje ponudnika | Cena brez DDV | Stopnja DDV (%) | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5=1x2 | 6=1x4
1. | Predloga, moška (dodatna vpojnost na sprednjem delu predloge), s sistemom, ki preprečuje iztekanje, iz mehkega materiala. Velikost: 290 x 230 mm. Vpojnost: cca. 450 mL. | kos | 60 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
2. | Predloga, anatomska, s stransko zaporo za zaščito pred iztekanjem in nevtralizatorjem vonja. Velikost: 200 x 440 mm. Vpojnost: cca. 800 mL. | kos | 4650 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
3. | Hlačke, fiksirne - za varno pritrditev podlog, mrežaste, pralne do 60◦ C. Obseg bokov: 90-130 cm. | kos | 3400 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
4. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 70 - 110 cm. Vpojnost: cca. 2600 mL. | kos | 6168 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
5. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 100 - 150 cm. Vpojnost: cca. 2500 mL. | kos | 156 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
6. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 100 - 150 cm. Vpojnost: cca. 3100 mL. | kos | 2900 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
7. | Predloga, hlačna/plenica, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: 110 - 170 cm. Vpojnost: cca. 3400 mL. | kos | 651 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
8. | Predloga, hlačna/plenica, bariatrična, zračna, s prožnimi trakovi za enostavno nameščanje in dobro prileganje, s stranskimi zaporami za zaščito pred iztekanjem, z nevtralizatorjem vonja in indikatorjem vpojnosti z merilno skalo. Obseg bokov: nad 254 cm. Vpojnost: cca. 2350 mL. | kos | 70 | [5 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 0
9. | Podloga, posteljna, beljena po ECF metodi (brez elementarnega klora), z zaporami na vseh 4 straneh (zaščita pred iztekanjem). Velikost: 60 cm x 90 cm. Vpojnost: cca. 1400 mL. | kos | 1350 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
10. | Pena za suho umivanje/intimno nego oseb z inkontinenco, z negovalnimi sestavinami, s sposobnostjo nevtralizacije neprijetnih vonjav, brez barvil, odišavljena. Vrednost pH: 5 - 6. Prostornina: 400 mL. | kos | 184 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
11. | Olje, v razpršilu, za nego suhe, razdražene ali preobčutljive kože, z vitaminom E, brez barvil, dermatološko testirano. Prostornina: 200 mL. | kos | 78 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Vsi vzorci brezplačni.