## Obvezilni material
Naročnik: Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 16
1295 Ivančna Gorica
SKLOP 1 Obvezilni in sanitetni material
Zap. št. | Sklop | Šifra naročnika | Opis izdelka | EM | Razpisana letna količina | Cena na enoto brez DDV | % DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost za razpisano količino brez DDV | Vrednost za razpisano količino z DDV | Naziv ponujenega artikla, kot bo naveden na dokumentih ponudnika | Ponudnikova šifra artikla | Kat. št. proizvajalca | Naziv proizvajalca | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1 | 1127 | gaza, 20 nitna hidrofilna beljena bombažna tkanina,sterilna, posamično pakirana v setu papir/folija, 0,8 m2 oz 1m | kos | 1000
2 | 1 | 1128 | gaza, 20 nitna hidrofilna beljena bombažna tkanina,sterilna, posamično pakirana v setu papir/folija, 0,4 m2 oz 1/2 m | kos | 500
3 | 1 | 4758 | gaza, 20 nitna hidrofilna beljena bombažna tkanina,sterilna, posamično pakirana v setu papir/folija, 0,2 m2 oz 1/4 m | kos | 500
4 | 1 | 3013 | samolepilna silikonska penasta obloga za rane, dobro vpojna, tanka in dobro prilegajoča obloga iz poliuretanske pene, ki ohranja okolje rane vlažno in zaščiteno pred zunanjimi vplivi. je prilagodljiva, lahko se reže na poljubno velikost in obliko glede na stanje oziroma položaj rane. velikost obloge: 10x21 cm. | kos | 70
5 | 1 | 1129 | mrežica za pritrditev obvezilnega materila izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, 25 m dolžine, št. 2 | kos | 5
6 | 1 | 1130 | mrežica za pritrditev obvezilnega materila izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, 25 m dolžine, št. 3 | kos | 5
7 | 1 | 1131 | mrežica za pritrditev obvezilnega materila izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, 25 m dolžine, št. 4 | kos | 10
8 | 1 | 1132 | mrežica za pritrditev obvezilnega materila izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, 25 m dolžine, št. 5 | kos | 20
9 | 1 | 1133 | mrežica za pritrditev obvezilnega materila izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, 25 m dolžine, št. 6 | kos | 20
10 | 1 | 1134 | mrežica za pritrditev obvezilnega materila izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, 25 m dolžine, št. 7 | kos | 10
11 | 1 | 4759 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, dolžina 25m, št. 8 | kos | 10
12 | 1 | 4760 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, dolžina 25m, št. 9 | kos | 10
13 | 1 | 4761 | povoj mul elastični iz mešanice viskoze, poliestra, bombaža, 110-120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 4 x 4m, sc a 20 kos | sc | 35
14 | 1 | 1135 | povoj mul elastični iz mešanice viskoze, poliestra, bombaža, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 6 x 4m, sc a 20 kos | sc | 40
15 | 1 | 1136 | povoj mul elastični iz mešanice viskoze, poliestra, bombaža, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 8 x 4m, sc a 20 kos | sc | 40
16 | 1 | 1137 | povoj mul elastični iz mešanice viskoze, poliestra, bombaža, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 10 x 4m, sc a 20 kos | sc | 35
17 | 1 | 1138 | povoj mul elastični iz mešanice viskoze, poliestra, bombaža, 120-odstotno raztegljiv, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 12 x 4m, sc a 20 kos | sc | 30
18 | 1 | 4762 | povoj pritrdilni delno raztegljiv za obvezovanje in pritrjevanje sanitetnega materiala na rane. primeren tudi pri občutljivi koži (starejši, otroci), poraščeni deli. sestava:hidrofilni beljen bombaž 42%, viskoza 29%, poliamid 29%; raztegljivost 120 %. gramatura 31,85 g/m2. 10cm x 10 m, sc a 102 kos | sc | 30
19 | 1 | 1139 | bombažni krep povoj s 130% raztegljivostjo,izdelan iz vsaj 98,4% bombažne preje in največ 1,6% pue, za pričverstitev oblog, povijanje sklepov, ne drsi, mehak,možnost steril. s paro, kožne barve. posamično pakiran v folijo 6cm x4,5m | kos | 1000
20 | 1 | 1140 | bombažni krep povoj s 130% raztegljivostjo,izdelan iz vsaj 98,4% bombažne preje in največ 1,6% pue, za pričverstitev oblog, povijanje sklepov, ne drsi, mehak,možnost steril. s paro, kožne barve. posamično pakiran v folijo 8cm x4,5m | kos | 1000
21 | 1 | 1141 | bombažni krep povoj s 130% raztegljivostjo,izdelan iz vsaj 98,4% bombažne preje in največ 1,6% pue, za pričverstitev oblog, povijanje sklepov, ne drsi, mehak,možnost steril. s paro, kožne barve. posamično pakiran v folijo 10 cm x4,5m | kos | 2500
22 | 1 | 4763 | bombažni krep povoj 130% raztegljivostjo,izdelan iz vsaj 98,4% bombažne preje in največ 1,6% pue, za pričverstitev oblog, povijanje sklepov in zaobljenih delov telesa, ne drsi, mehak,možnost steril. s paro,kožne barve 12cm x4,5m | kos | 100
23 | 1 | 2117 | bombažni krep povoj 130% raztegljivostjo,izdelan iz vsaj 98,4% bombažne preje in največ 1,6% pue, za pričverstitev oblog, povijanje sklepov in zaobljenih delov telesa, ne drsi, mehak,možnost steril. s paro,kožne barve 8cm x10m | kos | 500
24 | 1 | 4764 | bombažni krep povoj 130% raztegljivostjo,izdelan iz vsaj 98,4% bombažne preje in največ 1,6% pue, za pričverstitev oblog, povijanje sklepov in zaobljenih delov telesa, ne drsi, mehak,možnost steril. s paro,kožne barve 15cm x10m | kos | 100
25 | 1 | 4765 | samosprijemljiv povoj iz poroznega netkanega poliesterskega materiala z vlakni poliesterskega uretana, prekrit z vezivno snovjo, se lepi sam nase in ne na kožo ali dlake, 7,5 cm x 4,5 m, modre barve | kos | 100
26 | 1 | 4766 | samosprijemljiv povoj iz poroznega netkanega poliesterskega materiala z vlakni poliesterskega uretana, prekrit z vezivno snovjo, se lepi sam nase in ne na kožo ali dlake, 7,5 cm x 4,5 m, rdeče barve | kos | 100
27 | 1 | 1142 | bombažni krep povoj 130% raztegljivostjo,izdelan iz vsaj 98,4% bombažne preje in največ 1,6% pue, za pričverstitev oblog, povijanje sklepov in zaobljenih delov telesa, ne drsi, mehak,možnost steril. s paro,kožne barve 10cm x10m | kos | 1000
28 | 1 | 1143 | kompresa/zloženec iz nm, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, 70 % viskoze,30%poliester, dim 5cmx5cm, nesterilna, sc a 100 | sc | 900
29 | 1 | 1144 | kompresa/zloženec iz nm, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, 70 % viskoze,30%poliester, dim 7.5 cm x 7.5 cm, nesterilna, sc a 100 | sc | 350
30 | 1 | 1145 | kompresa/zloženec iz nm, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, 70 % viskoze,30%poliester, dim 10 cm x 10 cm, nesterilna, sc a100 | sc | 500
31 | 1 | 4767 | obliž za zdravljenje strabizma pri odraslih, 5,7 x 8cm, vpojna, mehka blazinica, lepilo prijazno koži, se dobro nalepi in z lahkoto odstrani, sc a 20 kos | sc | 1
32 | 1 | 4756 | večslojna okrogla kompresa iz aluminizirane vlaknovine, beljene vate in beljene gaze, premera 6 cm, nesterilna, sc a 420 kos | sc | 1
33 | 1 | 1147 | kompresa očesna, večslojna, izdelana iz gaze in vate ter aluminizirane vlaknovine, premera 6 cm, a 1 kompresa v setu papir/folija, (posamično pakirana), sterilna, sc a 15 kos | sc | 2
34 | 1 | 1148 | posebna obloga - sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi (enakovredno burnshieldn) dim 10 x 10 | kos | 10
35 | 1 | 1149 | posebna obloga - sterilne obloge za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2. in 3. st., sestava 96% vode, melaleuca, 1,03% izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi (kot npr. burnshield) dimenzija: 20cmx20cm( +/- 1 cm) | kos | 10
36 | 1 | 1150 | sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi; 60cm x 40 cm | kos | 5
37 | 1 | 4768 | sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi; 20cm x 45 cm | kos | 5
38 | 1 | 4769 | sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi, 20cm x 45 cm, obrazna | kos | 5
39 | 1 | 1151 | sterilni obliž za pritrditev i. v. kanile z vpojno blazinico 8-9x6-7cm, sterilni, sc a50 kos | sc | 30
40 | 1 | 1152 | poliuretanska, transparentna, elastična kontaktna mrežica, enostransko prevlečena z mehkim silikonom, tudi v debelini por. ne pušča ostankov v rani. mrežico lahko režemo. 7,5x10 cm, sc a 5 | sc | 30
41 | 1 | 2179 | poliuretanska, transparentna, elastična kontaktna mrežica, enostransko prevlečena z mehkim silikonom, tudi v debelini por. ne pušča ostankov v rani. mrežico lahko režemo. 5x7,5 cm, sc a 5 kos | sc | 10
42 | 1 | 2180 | sterilna postoperativna nosna tamponada iz oksidirane celuloze za zaustavljanje krvavitev z vrvico brez cevke, 8cm, sc a 10 kos | sc | 3
43 | 1 | 4650 | obliž iz pu filma, transparenten, 15x20 cm, sc a 10 kos | sc | 5
44 | 1 | 1153 | kirurški sterilni obliž 7x5cm za oskrbo rane iz mehke, koži prijazne samolepilne netkane vlaknovine s hipoalergenim lepilnim nanosom in vpojno blazinico filmom, ki preprečuje lepljenje z rano, sc a 50 kos | sc | 200
45 | 1 | 2120 | kirurški sterilni obliž 6x8-9 cm za oskrbo rane iz mehke, koži prijazne samolepilne netkane vlaknovine s hipoalergenim lepilnim nanosom in vpojno blazinico filmom, ki preprečuje lepljenje z rano, sc a 50 kos | sc | 5
46 | 1 | 4771 | kirurški sterilni obliž 8-9x15cm za oskrbo rane iz mehke, koži prijazne samolepilne netkane vlaknovine s hipoalergenim lepilnim nanosom in vpojno blazinico filmom, ki preprečuje lepljenje z rano, sc a 50 kos | sc | 40
47 | 1 | 1155 | kirurški sterilni obliž 10x20cm za oskrbo rane iz mehke, koži prijazne samolepilne netkane vlaknovine s hipoalergenim lepilnim nanosom in vpojno blazinico filmom, ki preprečuje lepljenje z rano, sc a 50 kos | sc | 100
48 | 1 | 4772 | kirurški sterilni obliž 10x25cm za oskrbo rane iz mehke, koži prijazne samolepilne netkane vlaknovine s hipoalergenim lepilnim nanosom in vpojno blazinico filmom, ki preprečuje lepljenje z rano, sc a 50 kos | sc | 20
49 | 1 | 4773 | kirurški sterilni obliž 10x30cm za oskrbo rane iz mehke, koži prijazne samolepilne netkane vlaknovine s hipoalergenim lepilnim nanosom in vpojno blazinico filmom, ki preprečuje lepljenje z rano, sc a 50 kos | sc | 20
50 | 1 | 4774 | kirurški sterilni obliž 6x9cm za oskrbo rane iz mehke, koži prijazne samolepilne netkane vlaknovine s hipoalergenim lepilnim nanosom in vpojno blazinico filmom, ki preprečuje lepljenje z rano, sc 50 kos | sc | 20
51 | 1 | 1157 | i.v. obliž namenjen za fiksacijo, stabilizacijo in zaščito venskih katetrov. klinično dokazano zmanjšuje kolonizacijo katetra in pojavnost okužb povezanih s katetri in je to tudi opredeljeno v navodilih za uporabo. je sterilen in izdelan iz hipoalergijskega poliuretanskega polprepustnega prozornega filma in dodanega hipoalergijskega akrilatnega lepila. na robovih je ojačan z belim netkanim lepilnim trakom za boljšo fiksacijo. v prozornem delu je vgrajena hidrogelna blazinica, prepojena z 2% chg (klorheksidin glukonatom). hidrogelna blazinica s chg se namesti na vbodno mesto, je mehka in se lepo prilega. blazinica je prozorna, kar omogoča stalen nadzor vbodnega mesta, ima možnost vpijanja tekočin in absorbira izcedek in tudi potencialno kri iz vbodnega mesta. chg se začne sproščati na kožo takoj po namestitvi in ima antimikrobni učinek. na mestu lahko ostane do 7 dni. obliž ima papirnat okvirček z »ušesci« brez lepila, za lažje aseptično nameščanje, dodan ima širok netkan lepilni trakec prevlečen s filmom za dodatno fiksacijo katetra in dodaten trakec za dokumentacijo. obliž je razvrščen med medicinske pripomočke razreda iii, 8,5cmx11cm, sc a 50 kos | sc | 5
52 | 1 | 4775 | obliž sterilen, samolepilen film iz poliuretanske folije, polprepusten za vodne hlape,in koži omogoča dihanje,hkrati pa ne prepušča tekočin in nesnage, ki bi ogrozile celjenje rane brez zapletov.ima papirnat okvirčkek, ki olajša nameščanje, vel. 6 cm x 7cm, sc a 100 kos | sc | 5
53 | 1 | 4770 | prozoren poliuretanski sterilen i.v. obliž z okvirčkom za enostavno namestitev, preprečuje zlepljenje filma, zagotavlja aseptično tehniko, z mehko tekstilijo za boljšo stabilnost, z izrezom za lažjo namestitev in pričvrstitev s prekrivanjem ter dvemi sterilnimi lepilnimi trakci za pričvrstitev katetra oz. kanile, 7 x 8,5 cm, sc a 100 kos | sc | 1
54 | 1 | 4811 | i.v. obliž namenjen za fiksacijo, stabilizacijo in zaščito venskih katetrov. klinično dokazano zmanjšuje kolonizacijo katetra in pojavnost okužb povezanih s katetri in je to tudi opredeljeno v navodilih za uporabo. je sterilen in izdelan iz hipoalergijskega poliuretanskega polprepustnega prozornega filma in dodanega hipoalergijskega akrilatnega lepila. na robovih je ojačan z belim netkanim lepilnim trakom za boljšo fiksacijo. v prozornem delu je vgrajena hidrogelna blazinica, prepojena z 2% chg (klorheksidin glukonatom). hidrogelna blazinica s chg se namesti na vbodno mesto, je mehka in se lepo prilega. blazinica je prozorna, kar omogoča stalen nadzor vbodnega mesta, ima možnost vpijanja tekočin in absorbira izcedek in tudi potencialno kri iz vbodnega mesta. chg se začne sproščati na kožo takoj po namestitvi in ima antimikrobni učinek. na mestu lahko ostane do 7 dni. obliž ima papirnat okvirček z »ušesci« brez lepila, za lažje aseptično nameščanje, dodan ima širok netkan lepilni trakec prevlečen s filmom za dodatno fiksacijo katetra in dodaten trakec za dokumentacijo. obliž je razvrščen med medicinske pripomočke razreda iii, 8,5cmx11,5cm, sc a 25 kos | sc | 10
55 | 1 | 4817 | i.v. obliž namenjen za fiksacijo, stabilizacijo in zaščito venskih katetrov. klinično dokazano zmanjšuje kolonizacijo katetra in pojavnost okužb povezanih s katetri in je to tudi opredeljeno v navodilih za uporabo. je sterilen in izdelan iz hipoalergijskega poliuretanskega polprepustnega prozornega filma in dodanega hipoalergijskega akrilatnega lepila. na robovih je ojačan z belim netkanim lepilnim trakom za boljšo fiksacijo. v prozornem delu je vgrajena hidrogelna blazinica, prepojena z 2% chg (klorheksidin glukonatom). hidrogelna blazinica s chg se namesti na vbodno mesto, je mehka in se lepo prilega. blazinica je prozorna, kar omogoča stalen nadzor vbodnega mesta, ima možnost vpijanja tekočin in absorbira izcedek in tudi potencialno kri iz vbodnega mesta. chg se začne sproščati na kožo takoj po namestitvi in ima antimikrobni učinek. na mestu lahko ostane do 7 dni. obliž ima papirnat okvirček z »ušesci« brez lepila, za lažje aseptično nameščanje, dodan ima širok netkan lepilni trakec prevlečen s filmom za dodatno fiksacijo katetra in dodaten trakec za dokumentacijo. obliž je razvrščen med medicinske pripomočke razreda iii, 10cmx12cm, sc a 25 kos | sc | 10
56 | 1 | 4807 | sterilna, vodoodporna obloga, sestavljena iz polprepustnega filma s hidropolimerno transparentno blazinico, ki omogoča stalno opazovanje rane. omogoča dihanje kože, ne povzroča maceracije, vpije manjšo količino izločka. obstojna do 14 dni. 5x7 cm, sc a 10 kos | SC | 5
57 | 1 | 4809 | obliž za prekrivanje ran iz netkanega materiala, z vpojno blazinico in prevlečen s hipoalergičnim lepilom. netkan material je sestavljen iz viskoze, poliestrskih vlaken, celuloze, lahko z dodatki silikona, akrila in bombaža, z zaobljenimi robovi. propustni za pline, se z rano ne zlepijo, prilagodijo površini in čvrsto pritrdijo na kožo. velikost bombažne blazinice je premo sorazmerna velikosti obliža, neboleče se odstranjuje, brez lepilnih topil. dimenzije 10 x 20 cm, pakiran a1 steril, papir / papir, sc a 25 kos | sc | 50
58 | 1 | 1158 | posamezna sponka je sestavljena iz dveh kovinskih delov z zobčki in elastičnega traku med njima. zobčki so rahlo zaobljeni (varni za uporabo) in prilagodljivi, kar pomeni, da jih lahko enostavno (najbolje z nohti) stisnemo ali razpremo, sc a 100 kos | sc | 1
59 | 1 | 2122 | set za nego popkovne rane, namenjen prevezi popkovne rane pri novorojenčkih. v njem so sterilni pripomočki za čiščenje popkovne rane, zavitek | zav | 50
60 | 1 | 2121 | trakci ojačani za brezšivno zapiranje ran izdelani iz poroznega netkanega materiala, dodatno ojačani z vzdolžnimi nitkami , sterilni, dim. 6x 100mm, 10 trakov v vrečki, sc a 50 vrečk | sc | 3
61 | 1 |  | sterilen strip za brezšivno zapiranje ran v obliki krajših trakov različne širine in dolžine, 12 x 101mm, sc a 50 | sc | 7
62 | 1 |  | trakci ojačani za brezšivno zapiranje ran izdelani iz poroznega netkanega materiala, dodatno ojačani z vzdolžnimi nitkami , sterilni, dim. 6x 100mm, 10 trakov v vrečki, sc a 50 vrečk | sc | 10
63 | 1 | 4647 | pršilo za neboleče odstranjevanje infuzijskih setov, lepljivih medicinskih obližev in oblog, ne suši in ne draži kože in ne vsebuje alkohola, 50 ml | kos | 10
64 | 1 | 1161 | papirnat lepilni trak, z nosilcem, iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, 1,25cm x 9,1m, sc a 24 | sc | 10
65 | 1 | 1162 | papirnat lepilni trak, z nosilcem, iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, 2,5cm x 9,1m, sc a 12 kos | sc | 60
66 | 1 | 1163 | papirnat lepilni trak, z nosilcem, iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala,5cm x 9,1m, sc a 6 kos | sc | 100
67 | 1 | 1164 | netkana obloga iz bombaža ali viskoze, za oskrbo kirurških ran, odrgnin, opeklin, stična perforirana plast na obeh straneh preprečuje sprijemanje z rano, sterilno pakirana, 5x5 cm, sc a 100 kos | sc | 2
68 | 1 | 1165 | netkana obloga iz bombaža ali viskoze, za oskrbo kirurških ran, odrgnin, opeklin, stična perforirana plast na obeh straneh preprečuje sprijemanje z rano, sterilno pakirana, 10x10 cm, sc a 100 kos | sc | 1
69 | 1 | 2123 | posteljne podloge 60x90cm , bele barve, izdelana iz 3 plasti prožne vlaknovine, več plastne staničevine in pe folije, vpojnost od 1300 do 1500ml, sc a25 | zav | 50
70 | 1 | 1169 | trikotna ruta 100% bombaž, prešiti robovi, pakiranje je enojno v plastificiranem ovitku, 100 cm x 100 cm x 140 cm | kos | 130
71 | 1 | 1170 | tampon iz 20 nitne 100% bombažne gaze št. 3 v obliki kroglice s slikonsko gumico, 20 x 20 cm, nesterilen. maksimalno pakiranje zavitek a 500. | zav | 100
72 | 1 | 1171 | celulozna vata, beljena staničevina, za higienske namene, pakirano a 1kg | kos | 1
73 | 1 | 4645 | vatiranec iz gaze, bombažno jedro, ovite z beljeno bombažno gazo, obšiti robovi, šxd 15cmx10cm, zav. a 100 kos | zav | 50
74 | 1 | 3106 | vatiranec iz gaze, bombažno jedro, ovito z beljeno bombažno gazo, obšiti robovi, šxd 25cmx15cm, zavitek a 50 kos | zav | 10
75 | 1 | 4777 | vatirenec, jedro iz 100 % bombaža, ovojnina iz beljene gaze, v setu, pakiran v enoti iz prozorne folije in med. papirja, dim 15 x 10 cm, sterilen, v setu 1 vatiranec, | kos | 20
76 | 1 | 4778 | vatirenec, jedro iz 100 % bombaža, ovojnina iz beljene gaze, v setu, pakiran v enoti iz prozorne folije in med. papirja, dim 45 x 15 cm, sterilen, v setu 1 vatiranec, | kos | 20
77 | 1 | 1172 | palčke vatirane, ušesne, biorazgradljive, sc a 200 | sc | 20
78 | 1 | 1173 | higienski vložki, zav. a10 kos (kot npr. vir 80 ali enakovredno) | zav | 15
79 | 1 | 1178 | kirurški šivalni material, neresorbtivni, svila, pletena, 2/0, 75cm; igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 36mm sc a 36 niti | sc | 1
80 | 1 | 1179 | kirurški šivalni material, neresorbtivni, svila, pletena, 3/0, 45cm; igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 25mm , sc a36 niti | sc | 1
81 | 1 | 1180 | kirurški šivalni material, neresorbtivni, svila, pletena, 4/0, 45 cm; igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 19mm, sc a 36 niti | sc | 1
82 | 1 | 1181 | kirurški šivalni material, neresorbtivni, svila, pletena, 5/0, 45cm; igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 16mm sc a 36 niti | sc | 1
83 | 1 | 1182 | kirurški šivalni material, neresorbtivni, svila, pletena, 6/0, 45cm; igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 16mm sc a 36 niti | sc | 1
84 | 1 | 4752 | trak elastični za kineziotaping, vodoodporen, brez lateksa, s hipoalergenim lepilom, kožne barve, širina 5 cm, dolžina 5 m. | kos | 120
85 | 1 | 3216 | mehka sterilna netkana obloga iz alginatnih vlaken.ob stiku z izločkomj iz rane se alginatne niti pretvorijo v gel,ki ohranja na rani toplo in vlažno okolje.lahko vpije 20-krat toliko izločka kot je njegova lastna teža.vel. 10x10cm, sc a 10 kos | sc | 70
86 | 1 | 3198 | nelepljiva mrežica iz hidrofobne poliestrske gosto tkane mrežice in gladko površinske strukture, prekrita z elementarnim srebrom, ki v vlažnem okolju sprošča srebrove ione, impregrirana z nevtralnim mazilom, sterilen 10x20, sc a 10 kos | sc | 15
87 | 1 | 1157 | obliž sterilen, samolepilen film iz poliuretanske folije, polprepusten za vodne hlape,in koži omogoča dihanje,hkrati pa ne prepušča tekočin in nesnage, ki bi ogrozile celjenje rane brez zapletov.ima papirnat okvirčkek, ki olajša nameščanje, vel. 10 cm x 12cm, sc a 50 kos | sc | 2
88 | 1 | 4623 | obloga/polnilo iz 100% natrijeve cmc, obdelane s hidrofiber tehnologijo z dodatkom ionskega srebra., ki potrebuje pritrditev, dimenzija: 15x15cm, sterilna, sc a 5 kos | sc | 10
89 | 1 | 4648 | obloga/polnilo iz 100% celuloze , obdelane s hidrofiber tehnologijo , ki je mehka, netkana, visoko vpojna, hipoalergena, prešita z nitkami in z dodatkom srebra za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem, vpija izločke in jih pretvarja v mehak gel, vzdržuje vlažno okolje rane in pospešuje celjenje. 10x10 cm, sc a 10 kos | sc | 25
90 | 1 | 4649 | tanka hidrokoloidna obloga s poliuretanskim nosilcem in hidrokoloidne plasti v sestavi - carboxymethyl celuloze, polyisobutylena, paraffina, stiren isoprena, stiren copolymer, smol, mineralnih olj, antioksidantov. 20x20 cm, sc a 5 kos | sc | 10
91 | 1 |  | mrežica prevelečena z visoko hidrofobnim derivatom maščobne kisline dacc, ki nepovratno veže in deaktivira patogene organizme v rani. za okužene rane. 7x9 cm, sc a 40 kos | sc | 2
92 | 1 | 3218 | vazelinska nelepljiva kontaktna mrežica iz redko tkane bombažne tkanine,impregnirana z nevtralnim mazilom,ki se ne spere tudi pri močnem izločanju iz rane.10x20cm, sc a 30 kos | sc | 10
93 | 1 | 4806 | vazelinska nelepljiva kontaktna mrežica iz redko tkane bombažne tkanine,impregnirana z nevtralnim mazilom,ki se ne spere tudi ne pri močnem izločanju iz rane, 10x10cm, sc a 10 kos | sc | 10
94 | 1 | 4745 | nelepljiva sterilna vazelinska mrežica iz monofilamentnih viskoznih vlaken impregniranih z 10% raztopino povidon jodida, 5x5cm | sc | 10
95 | 1 | 3282 | obloga iz ca alginata prepojena s 100% medicinskim medom, za zdravljenje različnih ran v različnih fazah celjenja. omogoča vlažno celjenje ran, potrebuje sekundarno oblogo, deluje antibakterijsko in antioksidativno. dimenzija 10x10cm, sc a 10 kos | sc | 10
96 | 1 | 4746 | debela poliuretanska pena na stični strani z rano prevlečena z mehkim silikonom, s perforacijami, ki omogočajo prehod izločka, brez lepilnega roba, zunanji sloj je pu film, ki ščiti pred vdorom mikroorganizmov, prepušča zrak in vodne hlape, izločkov pa ne, dim. 22x21 cm, sc a 5 kos | sc | 10
97 | 1 | 3013 | debela poliuretanska pena na stični strani z rano prevlečena z mehkim silikonom, s perforacijami, ki omogočajo prehod izločka, brez lepilnega roba, zunanji sloj je pu film, ki ščiti pred vdorom mikroorganizmov, prepušča zrak in vodne hlape, izločkov pa ne, dim. 10x21 cm, sc a 5 kos | sc | 25
98 | 1 | 2300 | sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino: vsebuje površinsko aktivno snov (f68), vlažilno snov (glicerol) in visoko vpojno snov (kopolimer škroba); prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, nelepljiva z rano; obstoj na rani do 7 dni; dimenzija 10cmx10cm, sc a 15 kos | sc | 25
99 | 1 | 4807 | obloge sestavljene iz zunanje polprepustne plasti (poliuretanske pene) in notranje hidrokoloidne plasti, obe plasti skupaj tvorita okluzivno plast. hidrokoloidi so suspergirani v poliizobutilenskem matriksu, kar omogoča dobro prilepljenje tako na suho kot tudi na mokro površino, dimenzija 10 x 10cm, sc a 10 kos | sc | 10
100 | 1 | 4576 | visoko vpojna hidroaktivna obloga z ringerjevo raztopino, ki omogoča 72-urno vlažnost, obloga ima mehanizem absorpcije in izpiranja. del, ki je v stiku z rano, je sestavljen iz pp, ki ga prekrivajo silikonski trakovi, kar preprečuje lepljenje obloge z rano. del, ki je obrnjen stran od rane je sestavljen iz vodo odpornega pp filma, ki onemogoča, da bi se obloga izsušila in da vlaga ostane v rani. 7,5x7,5 cm, sc a 10 | sc | 10
101 | 1 | 4575 | visoko vpojna obloga z ringerjevo raztopino, ki omogoča do 72-urno vlažnost, absorpcijsko jedro sestavljajo celulozna vlakna in poliakrilni super absorbent (sap), primerna za takojšnjo uporabo. silikonski trakovi na spodnji strani obloge, preprečijo morebitno zlepljenje. zniža ph same rane reducira mmp. pospeši avtolitični debridment. sterilna, 4 cm za površinske rane, sc a10 | sc | 20
102 | 1 | 3196 | pu pena posebne strukture, ki omogoča izjemno vpijanje in hkrati zadrževanje izločka v oblogi. pena mora omogočati rezanje, na vrhnji strani prevlečena s polprepustnim u filmom, nelepljiva in brez lepljivega roba. 20x20 cm, sc a 10 kos | sc | 30
103 | 1 | 3283 | obloga, z aktivnim ogljem in srebrom. zahtevana vsebnost srebra minim. 33 µgag/cm2. oblogo sestavlja netkan poliester/polietilen ovoj, ki vsebuje jedro z vlakni aktivnega oglja impregniranega s srebrom, ter vdelano vpojno kompreso iz sulfitne celuloze. 10x10 cm, sc a 10 kos | sc | 30
104 | 1 | 3007 | nelepljiva sterilna vazelinska mrežica iz monofilamentnih viskoznih vlaken impregniranih z 10% raztopino povidon jodida, 9,5 x 9,5 cm, sc a 25 kos | sc | 100
105 | 1 | 4808 | mrežice prevlečene z nevtralnim mazilom gosto tkane, kar preprečuje vraščanje v rano, ne puščajo ostankov mazila v rani, selektivno prepuščajo izločke. nevtralno mazilo je enakomerno razpršeno na podlago, 10x10cm, sc a 10 kos | sc | 10
106 | 1 | 4810 | mehka sterilna netkana obloga iz kalcij-natrijevih alginatnih vlaken.ob stiku z izločkom iz rane se alginatne niti pretvorijo v gel,ki ohranja na rani toplo in vlažno okolje.lahko vpije 20- krat toliko izločka kot je njegova lastna teža.vel. 10 x 20 cm, sc a 10 kos | sc | 30
107 | 1 | 4812 | kompresa operacijska 50 x 50, 2 slojna iz netkane vlaknovine z vpojno funkcijo na zgornji strani, prevlečeno na spodnji strani s polietilenskim filmom, ki zagotavlja tekočinsko zaporo, posamično zapakirana v set papir/folija, sterilna, sc a 75 kos | sc | 10
108 | 1 | 4813 | obloga za rane, sestavljena iz 80% kalcijevih alginatnih vlaken tipa 1 in in 20% cmc. alginatna vlakna s površinsko težo 120g/m2 vsebujejo 60% manuronske in 40% guluronske kisline zaradi katerih je še posebej mehka in udobna. sterilizirani z gamma žarčenjem po smernicah din en iso 11137 , del 1-3. obloga ob stiku z izločkom tvori gel, ki v rani ne pušča delcev in se ga odstrani v enem kosu. na rani lahko ostane do 7dni, sc a 10 kos | sc | 50
109 | 1 | 4814 | obliž prozorni iz pu filma, dimenzije 10x12 cm, sc a 50 kos | sc | 50
110 | 1 | 4815 | obliž prozorni iz pu filma, dimenzije 15x20 cm, sc a 10 kos | sc | 10
111 | 1 | 4816 | obliž prozorni iz pu filma, dimenzije 6x7 cm, sc a 100 kos | sc | 50
112 | 1 | 4818 | sterilen viskozen, amorfen hidrogel za mehčanje in raztapljanje nekroz, tuba 15g. | sc | 10
113 | 1 | 4819 | mrežica kontaktna 10x10cm, po celi površini prepojena z 100% (nerazredčenim) naravno pridelanim kostanjevim medom, brez aditivov, sterilna, sc a 10 kos | sc | 50
114 | 1 | 4820 | antibakterijski 100% medicinski manuka med, ustvarja in vzdržuje vlažnost rane, protivnetno delovanje,za globoke, žepaste rane, zaščiti granulacijo, primeren v vsaki fazi rane. tuba 20g | kos | 12
115 | 1 | 4821 | visoko vpojna, sterilna obloga z zunanjo zaščitno plastjo, ki diha, ne prepušča tekočin in bakterij, s celuloznim super core jedrom brez dodanih vezivnih lepil, ki sestoji iz natrijevega poliakrilata in zagotavlja veliko in enakomerno vpojnost ter obojestransko visoko prepustno netkano plastjo in z mehkim robom ter dodano plastjo aktivnega oglja. vpija enakomerno hitro tudi pod kompresijo, optimalna retenca izločka in bakterij, zmanjšuje neprijeten vonj in pojav maceracije; 10x10 cm, sc a 10 kos | sc | 15
116 | 1 | 4822 | mrežica z intergiranim tridimenzionalnim slojem za neboleče odstanjevanje oblog z jedrom z visoko absorbcijo in varno vezavo krvi ter vseh izločkov. dodaten sloj z aktivnim ogljem zmanjšuje neprijeten vonj. močna absorbcija tudi pod pritiskom, 10x10 cm, sc a 10 kos | sc | 10
117 | 1 | 4824 | prozorni, viskozni hidrogel z veliko vsebnostjo vode z elektrolitskimi komponentami, ki rani takoj zagotavlja uravnoteženo, vlažno okolje, sterilen, z aplikatorjem, 15g, sc a 10 kos | sc | 10
118 | 1 | 4825 | raztopina za čiščenje in hidriranje vseh akutnih in kroničnih globokih in površinskih ran, ter rehidracijo opeklin 2.stopnje v vseh fazah zdravljenja in celjenja. sestava: elektrolizirana h2o, nacl, 250ml pršilo | kos | 20
119 | 1 | 4826 | raztopina za čiščenje in hidriranje vseh akutnih in kroničnih globokih in površinskih ran, ter rehidracijo opeklin 2.stopnje v vseh fazah zdravljenja in celjenja. sestava: elektrolizirana h2o, nacl, 500ml | kos | 50
120 | 1 | 4827 | hidrogel za čiščenje in hidriranje vseh akutnih in kroničnih globokih in površinskih ran, ter rehidracijo opeklin 2.stopnje v vseh fazah zdravljenja in celjenja. sestava: elektrolizirana h2o, nacl, 250 g | kos | 10
121 | 1 | 4828 | tanka poliuretanska pena z odprtimi medprostori, s kontaktno plastjo mehkega silikona. naguban, zaščitni, poliuretanski film, neprepusten za bakterije in viruse, prepušča zrak in vodne hlape. deluje pod kompresijsko terapijo. kapaciteta uravnavanja izločka 7,2 g/10cm2/24h dimenzije: 17,5cmx17,5cm sterilna, sc a5 kos | sc | 50
122 | 1 | 4829 | pu pena s srebrom, posebne strukture, ki omogoča izjemno vpijanje in hkrati zadrževanje izločka v oblogi. zavarjen rob, na vrhnji strani mora biti prevlečena s polprepustnim pu filmom, ki omogoča menjavo plinov, onemogoča pa vdor mikroorganizmov. 15x15 cm, sc a 5 kos | sc | 20
123 | 1 | 4830 | pršilo za neboleče odstranjevanje infuzijskih setov, lepljivih medicinskih obližev in oblog, ne suši in ne draži kože in ne vsebuje alkohola, 50 ml | kos | 50
SKUPAJ sklop 1
Žig in podpis:

## Med. potr. mat.
Naročnik: Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 16
1295 Ivančna Gorica
SKLOP 2 Medicinsko potrošni material
Zap. št. | Sklop | Šifra naročnika | Opis izdelka | EM | Razpisana letna količina | Cena na enoto brez DDV | % DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost za razpisano količino brez DDV | Vrednost za razpisano količino z DDV | Naziv ponujenega artikla, kot bo naveden na dokumentih ponudnika | Ponudnikova šifra artikla | Kat. št. proizvajalca | Naziv proizvajalca | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 2 | 2152 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze; gramatura papirja 70 g/m² ter 9-slojni bopet/pp film (12/40mikronov). material omogoča varjenje z varilnim aparatom, zagotavlja trdnost vara, hkrati pa omogoča aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. na rokavu je oznaka za smer odpiranja. var je kontinuiran, neprekinjen na katerem ni perforacij na pregibnem delu. rokav je opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemičnimi indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom). oznaka za primerno obliko sterilizacije je v polju z določenim simbolom: steam, eo, form. pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine. na vsakem rokavu na razdalji največ 155 mm je označena številka lota, indikatorji, nominalne dimenzije in /ali identifikacijska koda. simbol ne uporabljate, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime je na rokavu na razdalji 310 mm. oznaka ce je natisnjena na transportnem kartonu. rokav ima ce certifikat/izjavo o skladnosti z mdr 2017/745 , ter je skladen s standardi iso 11607-1, iso 11607-2, en 868-5, iso 9001 in iso 13485. dimenzija: 30cmx100m | zav | 1
2 | 2 | 1167 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze; gramatura papirja 70 g/m² ter 9-slojni bopet/pp film (12/40mikronov). material omogoča varjenje z varilnim aparatom, zagotavlja trdnost vara, hkrati pa omogoča aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. na rokavu je oznaka za smer odpiranja. var je kontinuiran, neprekinjen na katerem ni perforacij na pregibnem delu. rokav je opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemičnimi indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom). oznaka za primerno obliko sterilizacije je v polju z določenim simbolom: steam, eo, form. pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine. na vsakem rokavu na razdalji največ 155 mm je označena številka lota, indikatorji, nominalne dimenzije in /ali identifikacijska koda. simbol ne uporabljate, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime je na rokavu na razdalji 310 mm. oznaka ce je natisnjena na transportnem kartonu. rokav ima ce certifikat/izjavo o skladnosti z mdr 2017/745 , ter je skladen s standardi iso 11607-1, iso 11607-2, en 868-5, iso 9001 in iso 13485. dimenzija: 15cmx100m | kos | 25
3 | 2 | 1168 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze; gramatura papirja 70 g/m² ter 9-slojni bopet/pp film (12/40mikronov). material omogoča varjenje z varilnim aparatom, zagotavlja trdnost vara, hkrati pa omogoča aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. na rokavu je oznaka za smer odpiranja. var je kontinuiran, neprekinjen na katerem ni perforacij na pregibnem delu. rokav je opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemičnimi indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom). oznaka za primerno obliko sterilizacije je v polju z določenim simbolom: steam, eo, form. pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine. na vsakem rokavu na razdalji največ 155 mm je označena številka lota, indikatorji, nominalne dimenzije in /ali identifikacijska koda. simbol ne uporabljate, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime je na rokavu na razdalji 310 mm. oznaka ce je natisnjena na transportnem kartonu. rokav ima ce certifikat/izjavo o skladnosti z mdr 2017/745 , ter je skladen s standardi iso 11607-1, iso 11607-2, en 868-5, iso 9001 in iso 13485. dimenzija: 7,5cmx100m | kos | 35
4 | 2 | 4776 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze; gramatura papirja 70 g/m² ter 9-slojni bopet/pp film (12/40mikronov). material omogoča varjenje z varilnim aparatom, zagotavlja trdnost vara, hkrati pa omogoča aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. na rokavu je oznaka za smer odpiranja. var je kontinuiran, neprekinjen na katerem ni perforacij na pregibnem delu. rokav je opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemičnimi indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom). oznaka za primerno obliko sterilizacije je v polju z določenim simbolom: steam, eo, form. pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine. na vsakem rokavu na razdalji največ 155 mm je označena številka lota, indikatorji, nominalne dimenzije in /ali identifikacijska koda. simbol ne uporabljate, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime je na rokavu na razdalji 310 mm. oznaka ce je natisnjena na transportnem kartonu. rokav ima ce certifikat/izjavo o skladnosti z mdr 2017/745 , ter je skladen s standardi iso 11607-1, iso 11607-2, en 868-5, iso 9001 in iso 13485. dimenzija: 10cmx100m | kos | 10
5 | 2 | 2153 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze; gramatura papirja 70 g/m² ter 9-slojni bopet/pp film (12/40mikronov). material omogoča varjenje z varilnim aparatom, zagotavlja trdnost vara, hkrati pa omogoča aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. na rokavu je oznaka za smer odpiranja. var je kontinuiran, neprekinjen na katerem ni perforacij na pregibnem delu. rokav je opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemičnimi indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom). oznaka za primerno obliko sterilizacije je v polju z določenim simbolom: steam, eo, form. pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine. na vsakem rokavu na razdalji največ 155 mm je označena številka lota, indikatorji, nominalne dimenzije in /ali identifikacijska koda. simbol ne uporabljate, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime je na rokavu na razdalji 310 mm. oznaka ce je natisnjena na transportnem kartonu. rokav ima ce certifikat/izjavo o skladnosti z mdr 2017/745 , ter je skladen s standardi iso 11607-1, iso 11607-2, en 868-5, iso 9001 in iso 13485. dimenzija: 20cmx100m | kos | 10
6 | 2 | 3031 | paket kemičnih testov za nadzor penetracije pare tip 2 (delovanje vakuumske črpalke in kakovost vode) - bowie & dick test, v skladu z iso 11140-4. celoten testni paket, ki je sestavljen iz laminiranega kemičnega indikatorja, pakiranega med trdo škatlo za težko prodiranje hlapov, reagira tako, da spremeni barvo iz rdeče v vijolično. na zunanji embalaži kemični indikator izpostavljenosti postopku sterilizacije tipa 1, dimenzije 125 x 125 mm, sc a 20 kos | sc | 10
7 | 2 | 1174 | ovratnica za fiksacijo vratne hrbtenice pri imobilizaciji in ekstrikaciji z možnostjo tipanja pulza na karotidni arteriji in možnostjo nastavitve višine vratu - za otroka | kos | 1
8 | 2 | 1175 | vratna opornica, trda, pvc (kot npr. stifneck- regular) | kos | 1
9 | 2 | 1176 | vratna opornica, trda, pvc (kot npr. stifneck- short) | kos | 1
10 | 2 | 1177 | vratna opornica, trda, pvc (kot npr. stifneck- tall) | kos | 1
11 | 2 | 2118 | opornica za vrat iz srednje trde pene, oblečene v bombažno prevleko, anatomske oblike, fiksacija s pomočjo ježka, velikost m | kos | 5
12 | 2 |  | trodelna kateter brizga 50ml z priloženim luer nastavkom. graduacija mora biti odporna na alhohol in etanol. izdelek ne sme vsebovati lateksa, sc a 100 kos | sc | 5
13 | 2 | 1710 | brizgalka s kateterskim nastavkom, 100ml ter dodanim luer adapterjem, za 1 x up.dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris, sc a 25 kos | sc | 16
14 | 2 | 1711 | trodelna kateter brizga 50-60ml z priloženim luer nastavkom. graduacija mora biti odporna na alhohol in etanol. izdelek ne sme vsebovati lateksa, sc a 100 kos | sc | 10
15 | 2 | 1712 | brizgalka 10 ml, za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris, sc a 100 kos | sc | 20
16 | 2 | 1713 | brizgalka 2ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris, sc a 100 kos | sc | 60
17 | 2 | 1714 | brizgalka 20 ml, za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris, sc a 50 kos | sc | 10
18 | 2 | 1715 | brizgalka 5 ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris, sc a 100 kos | sc | 30
19 | 2 | 1717 | brizgalka 2ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, dvodelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris, sc a 100 kos | sc | 10
20 | 2 | 1716 | brizgalka tuberkulin, sterilna, trodelna, guma na batu je sintetična, brez latexa, prozorno ohišje je iz polipropilena, bat je prevlečen s silikonskim oljem, da se lažje premika, dobro vidna graduacija, 1ml, sc a 100 kos | sc | 2
21 | 2 | 1725 | igla pretočna, obojestranska, mala, dolžina 62,5 mm, namenjena prebodu raznih steklenic (kot npr: infuzijske raztopine itd.), sterilno pakirana, sc a 50 kos | sc | 2
22 | 2 | 1726 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,9 x 50mm, sc a 100 | sc | 2
23 | 2 | 3074 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,45 x 16mm, sc a 100 | sc | 100
24 | 2 | 1727 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,50 x 16mm, sc a 100 | sc | 20
25 | 2 | 1728 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,60 x 25mm, sc a 100 | sc | 15
26 | 2 | 1729 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,70 x 50mm, sc a 100 | sc | 10
27 | 2 | 1730 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,70 x 40mm, sc a 100 | sc | 15
28 | 2 | 1731 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,80 x 50mm, sc a 100 | sc | 5
29 | 2 | 1732 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,80 x 40mm, sc a 100 | sc | 10
30 | 2 | 1733 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,90 x 40mm, sc a 100 | sc | 5
31 | 2 | 1734 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 1,2 x 40mm, sc a 100 | sc | 50
32 | 2 | 1735 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 1,20 x 50mm, sc a 100 | sc | 1
33 | 2 | 4779 | infuzijski sistem je namenjen dajanju infuzijski raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom iso8536-8. imeti mora transparentno komoro in iglo. vsebuje transparentno mikrogladko iglo, 15 mikronski filter za tekočine, natančen stišček, fleksibilno cev, natavek luer lock. vsebuje pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom, pakiranje izdelka ne sme vsebovati pvc-ja. dolžina sistema je 180cm. | kom | 800
34 | 2 | 1740 | infuzijski sistem za dajanje infuzijskih raztopin z gravitacijo, skladno s standardom iso8536-8, s transparentno komoro in transparentno mikrogladko iglo, 15 mikronski filter za tekočine, natančen stišček, fleksibilno cev, nastavek luer lock, pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom, dolžina sistema je 150cm. | kos | 500
35 | 2 | 4785 | infuzijski sistem za dajanje infuzijskih raztopin s pritiskom ali gravitacijo, s transparentno komoro in iglo. pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom, filter za delce mora biti velik 15 mikronov in mora imeti luer lock nastavek, dolžina 180 cm nepovratno valvulo, sc a 100 kos | sc | 10
36 | 2 | 2181 | konekt za brezigelni dostop. dostop možen samo preko ll ali luer brizgalke. pakranje v škatlo po 50 kosov. konekt naj bo prozoren. strokovne zahteve za konekt za dostop brez igle so: ne vsebuje lateksa in kovin, pretok vsaj 165 ml/min, mrtvi prostor je lahko največ 0.06 ml, ob vbodu z iglo ni mogoča ne aspiracija in ne injiciranje. na voljo mora biti neodvisni laboratorijski test pri katerem je po vsaj 144 dostopih v roku 6 dni bakterijska barijera konekta še vedno neoporečna. testna kultura naj bo pseudomonas aeruginosa. populacija med testom vsaj 8.9x10³. na voljo mora biti klinična neodvisna, randomzirana študija, objavljena v strokovnem časopisu, ki dokazuje, da lahko konekt ob pravilni 7 dnevni uporabi na enem pacientu zmanjša katetersko sepso za vsaj 46% v primerjavi z odprtimi sistemi (luer lock priključki) in se ga ne menja vsakih 24 ur, če se preko njega dovajajo kri ali krvni pripravki. na voljo mora biti neodvisni laboratorijski test, ki utemeljuje, da konekt brezhibno deluje tudi ob uporabi učinkovin kot so: taxol, cisplatin, adriamicyn, oncovin in lasix, sc a 100 kos | sc | 10
37 | 2 | 4780 | pretočna kanila – za pretakanje sterilnih tekočin v zaprtih sistemih, ozka mikrogladka vbodna igla z zaščitno kapico, globoko razpotegnjene luknje za tekočine, minimalni rezidualni volumen, priročno oblikovano prijemalo za lažje rokovanje, produkt in pakiranje brez pvc, brez lateksa, brez dehp, sc a 50 | sc | 20
38 | 2 | 1739 | infuzijski sistem s preciznim pretočnim regulatorjem dolžine 180 cm, sc a 50 kos | sc | 1
39 | 2 | 1286 | set za odvzem krvi (metuljček), z iglo dimenzije 21g (0,8x19mm), dolžino katetra 18cm, luer adapterjem. metuljček mora imeti varnostni mehanizem, ki se ročno aktivira po izvleku igle iz vene, sc a50 | sc | 20
40 | 2 | 3111 | odvzemna kanila za večkratne odvzeme iz infuzijskih steklenic, plastenk,.. ima kratko, vitko vbodno iglo za enostavnejše vbadanje tudi v močne pokrovčke. enostavno odpiranje in zapiranje preko integriranega neprepustnega barvnega pokrovčka, priročno rokovanje, luer lock priključek. zanesljiva zaščita pred mikrobi preko integrirane zračne membrane - 0.45 mikronski filter, sc a 25 kos | sc | 100
41 | 2 | 1805 | zamašek za zapiranje luer priključkov z možnostjo injiciranja zdravila skozi membrano, brez lateksa, sc a 100 | sc | 20
42 | 2 | 1806 | zamašek za zapiranje standardnih priključkov na katetrih in sondah, iz polietilena in ne vsebuje lateksa, sc a 40 kos | sc | 10
43 | 2 | 4786 | kanila i.v.s portom za dodajanje zdravil, z mehaniz.za prepr.neželjenih vbodov - sproži se samodej.ob izvleku kovinske igle, posebna "backcut" konica igle 3x brušena, velikosti 22g, sc a 50 kos | sc | 3
44 | 2 | 4787 | periferalni iv integriran kateter (kanila) eno-vhoden; na vhodu ima že nastavljen zamašek z membrano katerega prebodemo z iglo; lahko pa ga tudi odstranimo, če ga ne potrebujemo. kateter je primeren tudi za subkutano injiciranje, na telesni temperaturi se zmehča in je odporen na pregib, zelo ostra igla – manjša bolečina pri uvajanju, krilca (metuljček) - enostavna pritrditev, vgrajena ekstenzijska cev na kateri je stišček s katerim lahko reguliramo pretok, varnostni mehanizem, ki se sproži, ko izvlečemo iglo iz kanile: preprečuje neželene vbode. radioneprepusten, brez latexa, ce oznaka, sterilno pakiran, za enkratno uporabo, luer lok kompatibilen (enakovredno safety intima), velikost g22, 0,9 x 19mm, sc a 25 kos | sc | 3
45 | 2 | 4788 | periferalni iv integriran kateter (kanila) eno-vhoden; na vhodu ima že nastavljen zamašek z membrano katerega prebodemo z iglo; lahko pa ga tudi odstranimo, če ga ne potrebujemo. kateter je primeren tudi za subkutano injiciranje, na telesni temperaturi se zmehča in je odporen na pregib, zelo ostra igla – manjša bolečina pri uvajanju, krilca (metuljček) - enostavna pritrditev, vgrajena ekstenzijska cev na kateri je stišček s katerim lahko reguliramo pretok, varnostni mehanizem, ki se sproži, ko izvlečemo iglo iz kanile: preprečuje neželene vbode. radioneprepusten, brez latexa, ce oznaka, sterilno pakiran, za enkratno uporabo, luer lok kompatibilen (enakovredno safety intima), velikost g20, 1,1 x 25mm, sc a 25 kos | sc | 3
46 | 2 | 4789 | kanila intravenozna periferna, dvovhodna (port za dodajanje zdravil), dimenzije: g18 1,3x45 mm, z varnostnim mehanizmom. varnostni element popolnoma zaščiti konico igle ter varuje pred vhodom, tudi ko iglo zavržemo. kanila (kateter) mora biti iz poliuretana, brez lateksa. ima široka in gibljiva krilca, ki omogočajo enostavno in varno pritrditev kanile. prozoren kateter je v celoti radiopačen. imeti mora zaščitni pokrovček, ki se enostavno odstrani, luer lock zamašek, prozorno držalo/spoj s ploščico, ki zagotavlja enoročno tehniko uvajanja. je brez lateksa, kompatibilna z luer lok nastavki, sterilna, posamezno pakirana v stični ovoj, ki omogoča enostavno in aseptično odpiranje po robovih. polavtomaski zaklop na injicirnem portu je barvno kodiran po evropskih standardih z ozirom na dimenzijo katetra, sc a 50 kos | sc | 15
47 | 2 | 1741 | kanila venozna g14, 2,0x45, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra, sc a 50 kos | sc | 1
48 | 2 | 1742 | kanila venozna g16, 1,7x45, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra, sc a 50 | sc | 2
49 | 2 | 1743 | kanila venozna g17, 1,5x45, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra, sc a 50 | sc | 2
50 | 2 | 1744 | kanila venozna g18, 1,3x45, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra, sc a 50 | sc | 15
51 | 2 | 1745 | kanila venozna g20, 1,0x32, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra, sc a 50 kos | sc | 20
52 | 2 | 1746 | kanila venozna g22, 0,9x25, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetra, sc a 50 kos | sc | 3
53 | 2 | 1747 | kanila venozna g24, 0,7x19, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski fep kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom fep katetrasc a 50 kos | sc | 2
54 | 2 | 4790 | kanila i.v.s portom za dodajanje zdravil, z mehaniz.za prepr.neželjenih vbodov - sproži se samodej.ob izvleku kovinske igle, posebna "backcut" konica igle 3x brušena, velikosti 20g, sc a 50 kos | sc | 10
55 | 2 | 2188 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko tako, da, ko je vstavljen v larinks, koničasti del maske, sede v ezofagus in preprečuje neželjeno zapiranje epiglotisa v smer sapnika, iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv, dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu, po zunanjosti eliptične oblike, kar onemogoča obračanje supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta, na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika, od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije, set mora vsebovati držalo za supraglotični pripomoček, cev za aspiracijo in lubrikant na vodni osnovi, velikost št. 1. | kos | 5
56 | 2 | 4781 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko tako, da, ko je vstavljen v larinks, koničasti del maske, sede v ezofagus in preprečuje neželjeno zapiranje epiglotisa v smer sapnika, iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv, dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu, po zunanjosti eliptične oblike, kar onemogoča obračanje supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta, na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika, od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije, set mora vsebovati držalo za supraglotični pripomoček, cev za aspiracijo in lubrikant na vodni osnovi, velikost št. 2. | kos | 5
57 | 2 | 4782 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko tako, da, ko je vstavljen v larinks, koničasti del maske, sede v ezofagus in preprečuje neželjeno zapiranje epiglotisa v smer sapnika, iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv, dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu, po zunanjosti eliptične oblike, kar onemogoča obračanje supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta, na strani spojke, od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije, set mora vsebovati držalo za supraglotični pripomoček, cev za aspiracijo in lubrikant na vodni osnovi, velikost št. 3. | kos | 5
58 | 2 | 4783 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko tako, da, ko je vstavljen v larinks, koničasti del maske, sede v ezofagus in preprečuje neželjeno zapiranje epiglotisa v smer sapnika, iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv, dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu, po zunanjosti eliptične oblike, kar onemogoča obračanje supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta, na strani spojke, od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije, set mora vsebovati držalo za supraglotični pripomoček, cev za aspiracijo in lubrikant na vodni osnovi, velikost št. 4. | kos | 15
59 | 2 | 4784 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko tako, da, ko je vstavljen v larinks, koničasti del maske, sede v ezofagus in preprečuje neželjeno zapiranje epiglotisa v smer sapnika, iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv, dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu, po zunanjosti eliptične oblike, kar onemogoča obračanje supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta, na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika, od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije, set mora vsebovati držalo za supraglotični pripomoček, cev za aspiracijo in lubrikant na vodni osnovi, velikost št. 5. | kos | 10
60 | 2 | 1760 | razpršilec za zdravila z aerosol masko za odrasle s posodico za zdravila 6 ml, za inhalacije, s priključno cevjo dolžine 2,1 m. zdravilo ne izteka, možno je točno doziranje zdravila. maska ne vsebuje dehp-ja | kos | 500
61 | 2 | 1761 | razpršilec za zdravila z aerosol masko za otroke s posodico za zdravila, za inhalacije, s priključno cevjo, zdravilo ne izteka, možno je točno doziranje zdravila, 6ml, 2,1m | kos | 500
62 | 2 | 1762 | maske za kisik za enkratno uporabo, upogljiv material, stožčaste oblike s kovinskim stiščkom na nosnem delu, ob straneh odprtine za izdihan zrak, s priključno cevjo 2,1m, za odrasle | kos | 20
63 | 2 | 1763 | maska za kisik z balonom (ohio) za odrasle s priključno cevjo 2,1m | kos | 50
64 | 2 | 1764 | maska za kisik z balonom (ohio) za otroke s priključno cevjo 2,1m | kos | 70
65 | 2 | 4836 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija 6mm | kos | 10
66 | 2 | 1795 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 6,5 | kos | 10
67 | 2 | 1796 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija 7mm | kos | 10
68 | 2 | 4798 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 7,5 | kos | 10
69 | 2 | 4799 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija 8,0mm | kos | 10
70 | 2 | 4800 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija 9,0mm | kos | 10
71 | 2 | 4801 | tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1)pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo. dimenzija 9,5mm | kos | 10
72 | 2 | 1748 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 16, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za polnjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen, sc a10 | sc | 10
73 | 2 | 1749 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 18, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za polnjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen, sc a10 | sc | 10
74 | 2 | 1750 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 20, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za polnjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen. a10 | sc | 10
75 | 2 | 1751 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 22, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za polnjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen, sc a10 | sc | 3
76 | 2 | 4831 | pinceta anatomska ozka - 11,5 cm, ravna | kos | 20
77 | 2 | 4832 | pinceta kirurška 1 x 2 zoba, 12cm | kos | 20
78 | 2 | 4833 | škarje kir. 115 mm ravne, šiljasto-šiljaste | kos | 20
79 | 2 | 4834 | škarje kir. deaver ravne 145 mm | kos | 20
80 | 2 | 2124 | britvice z enojnim rezilom za 1x uporabo, nesterilne, ostre, obvezna plastična zaščita rezila, 1sc=100kom | sc | 1
81 | 2 | 1723 | intrauterin vložek za kontracepcijo, polietilen, pomešan z barijevim sulfatom za vidnost na rentgenu, dolžina plastičnega dela 28 mm, širina prečnega kraka 23 mm, bakrena žica najvišje čistosti (99,9%), z dvema bakrenima tulcema na prečnem kraku, površina bakra 300 mm² | kos | 20
82 | 2 | 4757 | ščitnik za sonografsko sondo, premer 34-40 mm, iz lateksa, sc a 200 | sc | 20
83 | 2 | 1737 | klešče za odstranjevanje kožnih sponk za 1x uporabo, ergonomične, univerzalne, sc a 6 kos | sc | 10
84 | 2 | 1752 | lancete, 28g, namenjene odvzemu vzorca - za uporabo na sistemih accucheck, sc a200 | sc | 10
85 | 2 | 3112 | ledvička iz trde polipropilenske plastike; graduirana; trpežna; odporna na udarce; 700 ml. možnost sterlizacije s paro | kos | 50
86 | 2 | 1755 | lopatica za vaginalni bris lesena, oblika srčka, zavitek a 100 | zav | 15
87 | 2 | 1765 | ušesni nastavek za termometer thermoscan pro 6000, pakiranje sc a 200 | sc | 40
88 | 2 | 1738 | posodica pp za sputum sterilna, 60 ml | kos | 100
89 | 2 | 1772 | rezila sterilna za enkratno uporabo iz nerjavečega jekla, 1x uporaba, fig.10, sc a100 | sc | 20
90 | 2 | 1773 | rezila sterilna za enkratno uporabo iz nerjavečega jekla, 1x uporaba, fig.12, sc a100 | sc | 20
91 | 2 | 1787 | skalpel z ročajem za 1x uporabo fig. 10, sc a 10 kos | sc | 30
92 | 2 | 1788 | skalpel z ročajem za 1x uporabo fig. 12, sc a 10 kos | sc | 30
93 | 2 | 4797 | skalpel z ročajem za 1x uporabo fig. 15, sc a 10 kos | sc | 30
94 | 2 | 1791 | ščetka za odvzem vaginalnega brisa, sterilna. ščetine morajo biti na žico nanizane v krogu brez presledkov, sc a 100 kos | sc | 10
95 | 2 | 1793 | digitalni telesni termometer s fleksibilno konico | kos | 10
96 | 2 | 1800 | kartonski ustnik za spirometrijo dimenzije 28/30 x 65, sc a 500 | sc | 1
97 | 2 | 1802 | vrečka za urin, 2 l, z izpustom, dolžina cevi 130 cm, graduirana, brez držala, s portom za igelni odvzem vzorca urina, nesterilna, z nepovratno valvulo. | kos | 100
98 | 2 | 1803 | vrečka otroška urinska samolepilna, sterilna, vol.150ml,grad.,lepilo nealergeno, odprtina mora biti dovolj velika za nameščanje vrečke pri deklicah in dečkih. | kos | 200
99 | 2 | 2126 | vrečka pvc z obročem za bruhanje, lijakaste oblike, za 1x uporabo. vrečke so v obliki tulca zložene ena na drugo, kar omogoča enostavno izvlečenje ene same vrečke, zavitek a 50 | zav | 200
100 | 2 | 1807 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni morajo biti na topila in tekočino. barvila s katerim so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo,rumene barve kvadraten kapaciteta 4 l. velikost cca. 16 x 28 cm. | kos | 100
101 | 2 | 1808 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. kvadratnih/okroglih oblik dimenzije 120x120 mm. kapaciteta 1.5l | kos | 40
102 | 2 | 1809 | zbiralnik za ostre predmete. volumen 6 l, kvadratne oblike. dimenzije: 20x20x27 cm. rumen zbiralnik z rdečim pokrovom. polypropilen in kopolimer (obarvan z barvili, ki ne vsebuje kadmija ali drugih težkih kovin; iz upepelitvenega procesa ne izhajajo škodljive snovi, kar je v skladu z okoljskimi merili). odporn na topila in tekočine. | kos | 30
103 | 2 | 1810 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo, kapaciteta 0,2l. dimenzija cca. 11,5 x 10,2 cm | kos | 30
104 | 2 | 1811 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. okrogle oblike, kapaciteta 12l | kos | 80
105 | 2 | 1753 | žarnica halogenska za otoskop heine beta 100 3,5v x 02.88.049 | kos | 3
106 | 2 | 4753 | elektrode za fizioterapijo - samolepilne 5x9cm, sc a 4 | sc | 10
107 | 2 | 4754 | elektrode samolepilne 5x5 cm pals, sc a 4 kos | sc | 20
108 | 2 | 4755 | gobice za vakuumske elektrode, premera 60 mm, 4 kos/ zavitek | zav | 30
109 | 2 | 3235 | papir termo za ekg schiller ms20215, dimenzije 210x140, zavitek a 180lističev | zav | 100
110 | 2 | 1767 | papir za ctg aparat hp m1911a, zloženka, širine 150mm, dolžina 100mm, 150 lističev v sc | sc | 20
111 | 2 | 1768 | videoprinter papir, črno-beli širine 110 mm, dolžine 18m, termo (kot npr.sony upp 110hg) | sc | 8
112 | 2 | 3265 | kontaktni spray za ekg, 250ml | kos | 40
113 | 2 | 1724 | gel za ultrazvok, hipoalergijski, vodotopen a 260ml | kos | 250
114 | 2 | 1722 | elektroda za ekg scintact fs-tf(6) zavitek a30 | zav | 40
115 | 2 | 4803 | elektrode za defibrilacijo in zunanji srčni spodbujevalnik, kompatibilno z monitorjem medtronic lifepak 12, za odrasle, za enkratno uporabo, samolepljive s kontaktno prevodno površino, z vtičem za povezovalni kabel (kot quick-combo ali enakovredne) a=1par (set 2 elektrod) | par | 10
116 | 2 | 1719 | rektalna sonda v dolžini 40 cm, ch 28, imeti mora mehak, zaokrožen vrh, vrh mora biti zaprt, pvc cevi morajo biti maksimalno fleksibilne, lahko upogljive in prijetne za rokovanje, ne smejo vsebovati ftalatov (dehp), matirana – nepolirana površina cevi omogoča minimalno uporabo maziv, sonda mora imeti dve stranski odprtini, ki sta postavljeni diagonalno, stranske luknje so dimenzionirane na dimenzijo cevi in morajo biti oblikovane tako, da omogočajo drenažo brez zastojev, sterilen. | kos | 300
117 | 2 | 4804 | enfit nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (gumbek), premer 14 fr, dolžine 2,5cm, silikonska, balon 5 ml, brez dehp. v setu mora biti priložen 1 bolusni podaljšek za hranjenje z enfit konektorjem dolžine 30cm, 1 y-enfit podaljšek za hranjenje pod kotom, dolžine 30cm, 35ml enfit brizga za hranjenje in 6ml luer slip brizga za polnjenje balona. | kos | 10
118 | 2 | 2148 | želodčna sonda za hranjenje in izpiranje želodca, ch18, dolžine 80 cm. mehak, zaokrožen vrh sonde, je zaprt. sonda mora imeti cm oznake, ki se začnejo 5 cm od vrha sonde, kar nam omogoča kontrolo globine uvajanja. iz medicinskega pvc, so lahko upogljive in prijetne za rokovanje. ne vsebuje ftalatov (dehp). luer lock nastavek, matirana površina cevi, dve stranski odprtini, ki sta postavljeni diagonalno. priključki morajo biti v skladu s standardi barvno kodirani ter omogočajo hitro in enostavno identifikacijo ch-ja. | kos | 50
119 | 2 | 4805 | mikroklizma mora biti varna za uporabo, delovati mora odvajalno in zaščitno na sluznico, 120 ml, sc a 10 kos | sc | 10
SKUPAJ Sklop 2
Žig in podpis:

## Razkužila
Naročnik: Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 16
1295 Ivančna Gorica
SKLOP 3 Razkužila
Zap.št. | Sklop | Šifra naročnika | Opis izdelka | EM | Razpisana letna količina | Cena na enoto brez DDV | % DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost za razpisano količino brez DDV | Vrednost za razpisano količino z DDV | Naziv ponujenega artikla, kot bo naveden na dokumentih ponudnika | Ponudnikova šifra artikla | Kat. št. proizvajalca | Naziv proizvajalca | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 3 | 1695 | alk.etilni 70% 1l ponudnik naj ponudi ceno za alkohol brez trošarine | kos | 50
2 | 3 | 1696 | alk.etilni 96% 1l ponudnik naj ponudi ceno za alkohol brez trošarine | kos | 20
3 | 3 | 1038 | hidrogen peroksid 3% ll 1l | kos | 200
4 | 3 | 1697 | dozator za 500 ml razkužila. z enkratnim pritiskom se mora odmeriti 1 ml sredstva. kot npr. dozator hh. pumpica za milo, razkužilo, ki se vstavi na 500 ml plastenko in pritrdi z navojem, z enkratnim pritiskom se odmeri 1 ml sredstva | kos | 50
5 | 3 | 3105 | razkužilo za razkuževamje kože pred injekcijami, menjavo povojev, jemanje krvi, uvedbo pic in s.c. katetrov. sestava na 100 g sredstva: 70 g 95% etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. deluje na: en13727, en13624, en14348. pakiranje: 500 ml z ozkim izlivom. | kos | 30
6 | 3 | 1706 | razkužilo za razkuževamje kože pred injekcijami, menjavo povojev, jemanje krvi, uvedbo pic in s.c. katetrov. sestava na 100 g sredstva: 70 g 95% etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. deluje na: en13727, en13624, en14348. pakiranje: 250 ml na razpršilo. | kos | 50
7 | 3 | 1707 | koncentrirano sredstvo za medicinsko čiščenje in razkuževanje instrumentova iz kovine, umetne mase in stekla. na osnovi encimov (proteaza, amilaza, mananaza), amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi. testiranja en 2/2: en 14561 en 14562, en 14563, en17111 in en 14885. dokazana učinkovitost na biofilmu iso/tc 15883-5:2006. testiranja na kompatibilnost materialov; ekološka in toksikološka ocena. 1 liter z vgrajeno dozirno merico. | kos | 20
8 | 3 | 1703 | koncentrat, ki omogoča obnovo instrumentov in medicinskih pripomočkov iz nerjavečega jekla. z instrumentov mora odstrani morebitne proteinske ostanke, ostanke rje in druge oksidacijske obloge. vsebovati mora: anorganske kisline (več kot 52%), neionske surfaktante, fosforno kislino, ki ščiti površino instrumenta po odstranitvi oblog. ph = 1,5-2 v 100% koncentratu. registriran mora biti kot medicinski pripomoček. 1000 ml plastenka z notranjo - vgrajeno dozirko. | kos | 6
9 | 3 | 1705 | razkužilo za dezinstifikacijo rok, ki obenem ščiti in neguje kožo. izdelek mora biti v tekoči obliki, brez barve in parfuma. izdelek mora biti popolni virucid. sestava 89 g etanola, glicerin, pantenol, vitamin e. dokazana učinkovitost po en1500, en 12791, en 13727, en 13624, en 14476 (virusi z in brez ovijnice), en 14348. pakiranje: 500 ml klasična eu plastenka. | kos | 50
10 | 3 | 2149 | razkužilo za dezinstifikacijo rok, ki obenem ščiti in neguje kožo. sestava: propan-2-ol 45%, propan-1-ol 30%, mecetronijev etil sulfat 0.2%, dodano sredstvo za nego kože: glicerol 85%, tetradekan-1-ol. dokazana učinkovitost po en1500, en 12791, en13727, en 13624, en14476 . pakiranje: 500 ml klasična eu plastenka. | kos | 50
11 | 3 | 1700 | razkužilo za dezinstifikacijo rok, ki obenem ščiti in neguje kožo. izdelek mora biti v tekoči obliki, brez barve in parfuma. izdelek mora biti popolni virucid. sestava 89 g etanola, glicerin, pantenol, vitamin e. dokazana učinkovitost po en1500, en 12791, en 13727, en 13624, en 14476 (virusi z in brez ovijnice), en 14348. pakiranje: 500 ml klasična eu plastenka. | kos | 30
12 | 3 | 1701 | robčki za razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov z alkoholom. na osnovi alkohola, vsebujejo 1-propanol (25g/100g), 2-propanol (35% v 100 g). velikost robčka 15-17 × 17-20 cm. pakiranje v refil za naknadno polnenje, 90 robčkov, imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije; en 14348 in en13727 (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), en16615, glive in viruse (rota, polio, hbv, hiv, hbv, adeno, ..) ter na mrsa in učinkovitost skadno z en 13624. registracija kot biocid in medicinski pripomoček. | zav | 100
13 | 3 | 3273 | robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, inventarja, stolov, miz, zobne medicine. na osnovi alkohola, vsebujejo 1-propanol (25g/100g), 2-propanol (35% v 100 g). velikost robčka 15-17 × 17-20 cm. pakiranje v trdo dozo po 90 robčkov +/- 5%. imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije; en 14348 in en13727 (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), en16615, glive in viruse (rota, polio, hbv, hiv, hbv, adeno, ..) ter na mrsa in učinkovitost skadno z en 13624. registracija kot biocid in medicinski pripomoček. | doza | 100
14 | 3 | 4585 | robčki suhi za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, inventarja, stolov, miz, zobne medicine, (kot npr. incidin wipes) velikost krpe, robčka 37x20, pakiranje 99 kos/refil morajo biti perforirani, netkani 100% polietilen, gramatura: 60 - 65g/m2. | zav | 200
15 | 3 | 4802 | pena brez bavre in vonja za občutljive roke zaposlenih, ki so alergični na alkohole. pakiranje: 600 ml plastenka z integrirano ali priloženo penilko. izdelek zmanjša vsebnost mikroorganizmov za cca. 99,9 %, delovati mora na bakterije, kvasovke ter na viruse z ovojnico. skladnost z en1276, en13727, en1500, en1650, en13624 in en1447. aktivna snov izdelka morajo biti kvarti na vodni osnovi z raztopino klorheksidina (dedicil ddimetil amonijev klorid, kleheksidin; aktivne sestavine po prostornini <1%). | kos | 5
16 | 3 | 4505 | alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje in čiščenje medicinskega inventarja ter ostalih površin, ki omogoča nanos z brisanjem ali pršenjem s širokim spektrom delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), tbc, glive in viruse (rota, hiv, hbv, vaccinia, adeno, papova, ...). pakiranje 1 liter. sredstvo ne sme vsebovati dišav in parabenov. na osnovi 35g/100g 2-propanol, 25g/100gr, 1-propanol, tenzidi. registracija kot medicinski pripomoček in biocid. | kos | 180
17 | 3 | 4506 | sporocidna pena za čiščenje in dezinfekcijo površin brez alkohola. pakiranje: 750 ml v plastenki s pripadajočo, integrirano penilno glavo. na osnovi 1,5 g h2o2 vodikovega peroksida na 100 g sredstva. proizvod mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček ter skladen z novo bpr (uredba eu 528/2012 o biocidnih proizvodih). | kos | 200
18 | 3 | 3272 | doza za robčke za izvajanje dezinfekcije površin in pripomočkov v obliki trdega vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje delovne raztopine. velikost vedra: 27-28 cm x 18 - 20 cm (v x p). na vedru mora biti tekstovni in slikovni prikaz priprave krp ter prostor za nalepko kamor se beleži, kdaj se krpe/robčki prelijejo. | kos | 10
19 | 3 | 3270 | robčki alkoholni na osnovi izoprapanola, 1 x prepognjeni, 60 x 30 mm, posebej pakirana kompresa. pakiranje 100 kosov v škatli. | zav | 300
20 | 3 | 4626 | impregnirane krpice brez alkohola na osnovi kvarternih amonijevih spojin za čiščenje in razkuževanje površin, občutljivih na alkohol. za tuberkulocidno, baktericidno, fungicidno, virucidno dezinfekcijo površin (mrsa, e.coli, pseudomonas aeruginosa, corona…). za dekontaminacijo površin in medicinskih pripomočkov.dimenzija krpice 267 x 210 mm. pakiranje v mehki embalaži po 200 kosov. | zav | 20
21 | 3 |  | robčki prepojeni z 70 % alkoholom, dodan 2% klorheksidin. izdelek je namenjen razkuževanju medicinskih pripomočkov, tudi injekcijskih vbodov (port) ter vstopišč katetra. pakiranje 100 kosov/zavitek=škatla. mikrobiološka aktivnost: baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno ter virucidno delovanje, vključno z hbv, hiv, herpes in rota virusi. druge zahteve: netoksičen, nealergogen in dermatološko testiran proizvod. zložen, posamično pakiran dezinfekcijski robček, velikost: 150 mm x129 mm -5%, teža: 25g/m2. | sc | 20
22 | 3 | 1702 | robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, inventarja, stolov, miz, zobne medicine. na osnovi alkohola, vsebujejo 1-propanol (25g/100g), 2-propanol (35% v 100 g). velikost robčka 20 × 20 cm. pakiranje v zavitek s trdim pokrovom 100 robčkov +/- 5%. imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije; en 14348 in en13727 (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), en16615, glive in viruse (rota, polio, hbv, hiv, hbv, adeno, ..) ter na mrsa in učinkovitost skadno z en 13624. registracija kot biocid in medicinski pripomoček. | zav | 10
23 | 3 | 4503 | razkužilo v koncentratu za profesionalno razkuževanje in čiščenje med. pripomočkov, okolice bolnikov, izdelkov, ki ne prenašajo alkohola, tal. pakiranje 6 l. dokazana učinkovitost po en 13727, en13624, en13697, en14348, en14476 (popoln spekter virusov, tudi polio, nora, adeno,...). sestava: 10,0g 2-fenoksietanol, 8,0g n,n-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, 7,5g benzalkonijev klorid. | kos | 4
24 | 3 | 4458 | dezinfekcijsko čistilo prijetnega vonja brez aldehidov z odlilčnim učinkom, deluje bactericidno, deluje na kvasovke, virucidno deluje proti virusom z ovojnico (vključno hbv, hiv, hcv), uničuje rotaviruse. pakiranje 5 l. dokazano deloavnje skladno z en: 14561, en 14562, 14563, en17111, en 14476. aktivne sestavine v 100 g: n, n-didecyl-n-methylpoly(oxyethyl) ammoniumpropionate 17.5g. | kos | 2
SKUPAJ Sklop 3
Žig in podpis:

## Sredstva za zaščito
Naročnik: Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 16
1295 Ivančna Gorica
SKLOP 4 Sredstva za zaščito
Zap. št. | Sklop | Šifra naročnika | Opis izdelka | EM | Razpisana letna količina | Cena na enoto brez DDV | % DDV | Cena na enoto z DDV | Vrednost za razpisano količino brez DDV | Vrednost za razpisano količino z DDV | Naziv ponujenega artikla, kot bo naveden na dokumentih ponudnika | Ponudnikova šifra artikla | Kat. št. proizvajalca | Naziv proizvajalca | Opombe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 4 | 4467 | kapa bareta netkana bela, 54 cm ± 2 cm, gramatura 18 g/m2. md razred i - uredba (eu) 2017/745, zavitek a 100 kos | zav | 30
2 | 4 | 2174 | predpasnik iz pe materiala, nepremočljiv, 80 x 132 cm, gramatura 80 g/kos. md razred i - uredba (eu) 2017/745, sc a 100 kos | sc | 10
3 | 4 | 2175 | prevleka za čevlje, cpe, velikost: 41 x 15 cm ± 2 cm, gramatura: kos – 2,5 g ± 0,3 g. md razred i - uredba (eu) 2017/745, sc a 100 kos | sc | 20
4 | 4 | 4495 | maske kirurške z elastiko 3 slojne, tip iir en14683, mdd razred i, izdelana skladno en14683 - tip iir, eu uredba 2017/745, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado; nosna zaponka/žička mora biti iz kovinskega materiala prevlečena s plastično maso, biti mora učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje – ob namestitvi na nos mora ostat fiksirana, zunanji del maske mora biti druge barve kot notranji del, material mora biti mehak – nežen, koži prijazen, ne povzroča alergijskih reakcij, srbenja, ne pušča delcev. oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike - se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja. maska se mora pritrditi z elastiko. elastika mora biti mehka, ki ne sme povzročati ostrega zategovanja in tiščanja | kos | 500
5 | 4 | 4496 | maska, respirator brez ventila, ffp2, nr d, iir, en 149:2001+a1:2009 in en 14683:2019 + ac:2019, z elastičnimi naglavnimi trakovi, na notranjem predelu ima nosno peno iz poliuretana, ki pomaga zmanjšati rosenje očal in je dolžine 15,4 cm, dolžina nosne zaponke je 9,2 cm, sestavljena iz treh panelov. rok uporabe 5 let. pakiranje posamično | kos | 300
6 | 4 | 4497 | maska, respirator brez ventila, ffp3, nr d, iir, en 149:2001+a1:2009 in en 14683:2019 + ac:2019, z elastičnimi naglavnimi trakovi, na notranjem predelu ima nosno peno iz poliuretana, ki pomaga zmanjšati rosenje očal in je dolžine 15,4 cm, dolžina nosne zaponke je 9,2 cm, sestavljena iz treh panelov. rok uporabe 5 let. pakiranje posamično | kos | 100
7 | 4 | 1771 | plašč netkan za obiskovalce, rumen, elastika na rokavih, velikost: 120 x 140 cm ± 3 cm, gramatura 18 g/m2, zavitek a 10 kos | zav | 50
8 | 4 | 1766 | rola papirnata za pregledne mize, 2-slojna, širine 59 cm, navitje 50 m, perforacija na 38 cm, gramatura 32 gsm (+/- 5%) | rola | 720
9 | 4 | 4791 | rokavice, kirurške, lateks, nepudrane, sterilne. debelina ± 0,02 mm: prst 0,21mm,+r168:r173 dlan 0,19mm, zapestje 0,18mm. dolžina min. 295mm. aql 0,65. mdd 93/42/eec razred iia, en 455-1,2,3,4, ovo (eu) 2016/425 kat. iii, en374-1-type b, en374-4, en 374-5, en420, velikost 6,5, cena za par. | par | 200
10 | 4 | 4792 | rokavice, kirurške, lateks, nepudrane, sterilne. debelina ± 0,02 mm: prst 0,21mm, dlan 0,19mm, zapestje 0,18mm. dolžina min. 295mm. aql 0,65. mdd 93/42/eec razred iia, en 455-1,2,3,4, ovo (eu) 2016/425 kat. iii, en374-1-type b, en374-4, en 374-5, en420. velikost 7,0, cena za par | par | 200
11 | 4 | 4793 | rokavice, kirurške, lateks, nepudrane, sterilne. debelina ± 0,02 mm: prst 0,21mm, dlan 0,19mm, zapestje 0,18mm. dolžina min. 295mm. aql 0,65. mdd 93/42/eec razred iia, en 455-1,2,3,4, ovo (eu) 2016/425 kat. iii, en374-1-type b, en374-4, en 374-5, en420, velikost 7,5, cena za par. | par | 200
12 | 4 | 1775 | rokavice, kirurške, lateks, nepudrane, sterilne. debelina ± 0,02 mm: prst 0,21mm, dlan 0,19mm, zapestje 0,18mm. dolžina min. 295mm. aql 0,65. mdd 93/42/eec razred iia, en 455-1,2,3,4, ovo (eu) 2016/425 kat. iii, en374-1-type b, en374-4, en 374-5, en420, velikost 8,0, cena za par. | par | 200
13 | 4 | 1776 | rokavice, lateks, hrapave, nepudrane. debelina ± 0,03mm: sredinec 0,18mm, dlan 0,14mm, zapestje 0,12mm. dolžina 242mm. aql 1.5 (en 455-1:2000 in en 374-2:2019, iso 2859-1:1999). mdr uredba (eu) 2017/745 razred i, en455-1,2,3,4; ovo uredba (eu) 2016/425 kat. iii, iso 374-1:2016 -type b (kpt), en374-2:2019, en 16523-1:2015+a1:2018, iso 374-4:2019, iso 374-5:2016, iso 21420:2020, test nepropustnosti na viruse iso 16604:2004 b in iso 374-5:2016. sila pri pretrganju pred staranjem 12n, po staranju 11n. vsebujejo ≤ 30 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry). odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006. brez tiazolov in tiuramov. biokompatibilnost in senzitizacija po iso 10993-10:2021. zagotovljena kakovost: iso 9001, iso 13485, iso 14001. pakiranje 100 kos/sc. velikost s. | sc | 200
14 | 4 | 1777 | rokavice, lateks, hrapave, nepudrane. debelina ± 0,03mm: sredinec 0,18mm, dlan 0,14mm, zapestje 0,12mm. dolžina 242mm. aql 1.5 (en 455-1:2000 in en 374-2:2019, iso 2859-1:1999). mdr uredba (eu) 2017/745 razred i, en455-1,2,3,4; ovo uredba (eu) 2016/425 kat. iii, iso 374-1:2016 -type b (kpt), en374-2:2019, en 16523-1:2015+a1:2018, iso 374-4:2019, iso 374-5:2016, iso 21420:2020, test nepropustnosti na viruse iso 16604:2004 b in iso 374-5:2016. sila pri pretrganju pred staranjem 12n, po staranju 11n. vsebujejo ≤ 30 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry). odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006. brez tiazolov in tiuramov. biokompatibilnost in senzitizacija po iso 10993-10:2021. zagotovljena kakovost: iso 9001, iso 13485, iso 14001. pakiranje 100 kos/sc. velikost m. | sc | 200
15 | 4 | 1778 | rokavice, lateks, hrapave, nepudrane. debelina ± 0,03mm: sredinec 0,18mm, dlan 0,14mm, zapestje 0,12mm. dolžina 242mm. aql 1.5 (en 455-1:2000 in en 374-2:2019, iso 2859-1:1999). mdr uredba (eu) 2017/745 razred i, en455-1,2,3,4; ovo uredba (eu) 2016/425 kat. iii, iso 374-1:2016 -type b (kpt), en374-2:2019, en 16523-1:2015+a1:2018, iso 374-4:2019, iso 374-5:2016, iso 21420:2020, test nepropustnosti na viruse iso 16604:2004 b in iso 374-5:2016. sila pri pretrganju pred staranjem 12n, po staranju 11n. vsebujejo ≤ 30 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry). odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006. brez tiazolov in tiuramov. biokompatibilnost in senzitizacija po iso 10993-10:2021. zagotovljena kakovost: iso 9001, iso 13485, iso 14001. pakiranje 100 kos/sc. velikost l. | sc | 200
16 | 4 | 1779 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. v skladu z uredbo (eu) 2017/745 med. pripom. razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ovo uredbo (eu) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. pakiranje 100 kos/sc. velikost xs. | sc | 200
17 | 4 | 1780 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. v skladu z uredbo (eu) 2017/745 med. pripom. razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ovo uredbo (eu) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. pakiranje 100 kos/sc. velikost s. | sc | 200
18 | 4 | 1781 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. v skladu z uredbo (eu) 2017/745 med. pripom. razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ovo uredbo (eu) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. pakiranje 100 kos/sc. velikost m. | sc | 300
19 | 4 | 1782 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. enojna debelina: prst 0,11 mm, dlan 0,10 mm, zapestje 0,08 mm; dolžina 240 mm. v skladu z uredbo (eu) 2017/745 med. pripom. razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ovo uredbo (eu) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. pakiranje 100 kos/sc. velikost l | sc | 100
20 | 4 | 4578 | rokavice, pregledne, nitrilne, sive, hrapave konice prstov. enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. mdr uredba (eu) 2017/745 razred i. in ppe uredba (eu) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2, 4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za stik s hrano 1935/2004 in 10/2011. test skladno z astm f739 za nepropustnost na formalin -10% > 480 min, hydrogen peroxid - 3% > 480min. test en 16523-1:2015 sodium hiroxide 40% (k) stopnja 6. test za neprepustnost citostatikov astm d 6978. test na sistemsko toksičnost skladno z iso 10993-11 ter iritacijo in senzitizacijo skladno z iso 10993-10. test na hplc. velikost s, sc a 200 | sc | 140
21 | 4 | 4579 | rokavice, pregledne, nitrilne, sive, hrapave konice prstov. enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. mdr uredba (eu) 2017/745 razred i. in ppe uredba (eu) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2, 4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za stik s hrano 1935/2004 in 10/2011. test skladno z astm f739 za nepropustnost na formalin -10% > 480 min, hydrogen peroxid - 3% > 480min. test en 16523-1:2015 sodium hiroxide 40% (k) stopnja 6. test za neprepustnost citostatikov astm d 6978. test na sistemsko toksičnost skladno z iso 10993-11 ter iritacijo in senzitizacijo skladno z iso 10993-10. test na hplc. velikost m, sc a 200 | sc | 230
22 | 4 | 4580 | rokavice, pregledne, nitrilne, sive, hrapave konice prstov. enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. mdr uredba (eu) 2017/745 razred i. in ppe uredba (eu) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en420, en iso 374-1, en 374-2, 4, en16523-1 type c, en iso 374-5. test neprepustnosti na viruse astm f1671-13 (phi-x174). test za stik s hrano 1935/2004 in 10/2011. test skladno z astm f739 za nepropustnost na formalin -10% > 480 min, hydrogen peroxid - 3% > 480min. test en 16523-1:2015 sodium hiroxide 40% (k) stopnja 6. test za neprepustnost citostatikov astm d 6978. test na sistemsko toksičnost skladno z iso 10993-11 ter iritacijo in senzitizacijo skladno z iso 10993-10. test na hplc. velikost l, sc a 200 | sc | 70
23 | 4 | 4794 | rokavice, nitril, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. debelina: sredinec 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mdr uredba (eu) 2017/745 razred i. in ovo uredba (eu) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en iso 21420, en iso 374-1 type b, en iso 374-2,4, 5, en 16523-1.test neprepustnosti na viruse iso 16604. test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju. pakiranje 100 kos/sc. velikost s. | sc | 10
24 | 4 | 1754 | rokavice, nitril, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. debelina: sredinec 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mdr uredba (eu) 2017/745 razred i. in ovo uredba (eu) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en iso 21420, en iso 374-1 type b, en iso 374-2,4, 5, en 16523-1.test neprepustnosti na viruse iso 16604. test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju. pakiranje 100 kos/sc. velikost m. | sc | 10
25 | 4 | 4795 | rokavice, nitril, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. debelina: sredinec 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina 240 mm. aql 1.0 (en455-1). mdr uredba (eu) 2017/745 razred i. in ovo uredba (eu) 2016/425 kat. iii. standardi en455-1,2,3,4; en iso 21420, en iso 374-1 type b, en iso 374-2,4, 5, en 16523-1.test neprepustnosti na viruse iso 16604. test za neprepustnost citostatikov astm d6978, astm f739. natezna sila pri pretrganju: 11n pred staranjem, 9.0 n po staranju. pakiranje 100 kos/sc. velikost l. | sc | 10
26 | 4 | 1783 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. debelina: prst 0,30 mm, dlan 0,27 mm, zapestje 0,20 mm; dolžina 300 mm. v skladu z uredbo (eu) 2017/745 med. pripom. razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ovo uredbo (eu) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikosti s. pakiranje 50kos/sc. | sc | 10
27 | 4 | 1784 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. debelina: prst 0,30 mm, dlan 0,27 mm, zapestje 0,20 mm; dolžina 300 mm. v skladu z uredbo (eu) 2017/745 med. pripom. razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ovo uredbo (eu) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikosti m. pakiranje 50kos/sc. | sc | 10
28 | 4 | 4796 | rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. debelina: prst 0,30 mm, dlan 0,27 mm, zapestje 0,20 mm; dolžina 300 mm. v skladu z uredbo (eu) 2017/745 med. pripom. razred i, en 455-1, 2, 3, 4. in ovo uredbo (eu) 2016/425 kat. iii, 374-1/typ b, 374-4, 374-5, en420. aql 1.5. test neprepustnosti na viruse iso 16604-b. testirane na stik s hrano reg. (ec) 1935/2004. velikosti l. pakiranje 50kos/sc. | sc | 10
SKUPAJ sklop 4
Žig in podpis: