## REKAPITULACIJA
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
Horiba LTD
| Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
| Projekt: | arso.mm
| Verzija: | 1000.5.0
| Datum nastanka: | 2024-05-13
| Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
| Pripadnost: | Agencija RS za okolje
| Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
Rekapitulacija:
| OPREMA IN INSTALACIJE |  | 0
| VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH |  | 0
| KILOMETRINA |  | 0
| POMOŽNI INSTALCIJSKI IN POTROŠNI MATERIAL (10%) |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
Note on C16: Admin:
Note on C17: Admin:

## Oprema
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-05-13
|  | Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
Horiba LTD
Oprema
Z.Š. |  | Opis | ustreza tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
A | OPREMA IN INSTALACIJE
AI | MERILNIKI
1 |  | merilnik koncentracije SO2 v zraku | apsa370 | 1 | kos |  | 0
2 |  | merilnik koncentracije NO/NO2/NOx v zraku | apna370 | 2 | kos |  | 0
3 |  | merilnik koncentracije O3 v zraku | apoa370 | 2 | kos |  | 0
4 |  | merilnik koncentracije CO v zraku | apma370 | 1 | kos |  | 0
5 |  | merilnik koncentracije PM v zraku | apda372 | 2 | kos |  | 0
SAI. |  | SKUPAJ AI. |  | 1 | kpl |  | 0
AII | ZAJEM, KALIBRACIJA, FUNKCIONALNA KONTROLA
1 |  | Calibration Laboratory System mixed Gas dilution | ASGU-370 | 1 | kos |  | 0
2 |  | Ozone Transfer Standard | OZGU-370 | 1 | kos |  | 0
3 |  | Central Zero Gas Generator Sys | ZZG370(TA-065M) | 2 | kos |  | 0
SAII. |  | SKUPAJ AII. |  | 1 | kpl |  | 0
AIII. | REZERVNI DELI HORIBA
1 |  | Pump modul for APDA-372 | HO-2100APDA50 | 2 | kos |  | 0
2 |  | Weather station WS-300 UMB for APDA-372 | HO-2100APDA56 | 2 | kos |  | 0
3 |  | Pump, single for APOA/APMA-370 | HO-2101000A33 | 2 | kos |  | 0
4 |  | Doublehead pump for APNA/APSA/APHA-370 | HO-2101000A34 | 1 | kos |  | 0
5 |  | Pressure reducer, SS , two stage | HO-2121000A09 | 1 | kos |  | 0
6 |  | UV-lamp for APOA-370 | HO-2382000A04 | 3 | kos |  | 0
7 |  | Cartridge for central ZGG, Silicagel, 700mm | HO-3100251A05 | 2 | kos |  | 0
8 |  | Cartridge for central ZGG, Activated carbon | HO-3100251A07 | 2 | kos |  | 0
9 |  | Xenon - lamp f. APSA-360/370 | HO-90220038000 | 2 | kos |  | 0
10 |  | O-ring f. sample filter, APSA/APOA-360/370 | HO-90220059000 | 16 | kos |  | 0
11 |  | Glass tube f. DO-Cat (APOA-360/370) | HO-90220060000 | 2 | kos |  | 0
12 |  | Solenoid valve cross flow APOA/APMA-370 | HO-90220093000 | 2 | kos |  | 0
13 |  | UV-lamp unit f. APNA-370 | HO-90220095000 | 2 | kos |  | 0
14 |  | Solenoid valve cross flow APNA-370 | HO-90220096000 | 6 | kos |  | 0
15 |  | lamp-power supply for OGU AP-UVP-03 (APNA-370) | HO-G0263520 | 6 | kos |  | 0
16 |  | Power supply AP-UVP-04 for APOA-370 | HO-G0263530 | 3 | kos |  | 0
17 |  | Lamp socket unit | HO-G0264360 | 6 | kos |  | 0
18 |  | Preamplifier AP-PRE-13 | HO-G0276980 | 1 | kos |  | 0
19 |  | Lens holder 1, APSA-370 | HO-G0279160 | 1 | kos |  | 0
20 |  | Opt. filter for APSA-370 for mirror unit | HO-G0279190 | 1 | kos |  | 0
21 |  | Opt. lens for mirror unit APSA-370 | HO-G0279290 | 1 | kos |  | 0
22 |  | Light source single beam f. APMA-370 | HO-G0280790 | 1 | kos |  | 0
23 |  | Preamplifier AP- PRE-11 for APNA-370 | HO-G1003260 | 2 | kos |  | 0
24 |  | PCB AP-ADC-O5 for AP-370 | HO-G1003280 | 1 | kos |  | 0
25 |  | Board AP-AMP-04 for APNA-370 | HO-G1003340 | 1 | kos |  | 0
26 |  | Power supply lamp for APSA-370, AP-XEP-02 | HO-G1003370 | 1 | kos |  | 0
27 |  | Amplifier AP-PRE-12 for APOA 370 | HO-G2026219 | 2 | kos |  | 0
28 |  | Filter holder for APOA/APSA-360/370 | HO-G2029816 | 1 | kos |  | 0
29 |  | Detector unit f. APNA-370 with preamplifier | HO-G2041683 | 2 | kos |  | 0
30 |  | CPU board for APxx-370, with LAN, AP-CPU-02 | HO-G2098169 | 2 | kos |  | 0
31 |  | CO Detector f. APMA 350/360/370, ENDA 600, PG-2 | HO-G8806588 | 1 | kos |  | 0
32 |  | Detector - AS5, NO | HO-G8806699 | 2 | kos |  | 0
33 |  | Detector - AS5, SO2 | HO-G8806700 | 1 | kos |  | 0
34 |  | Light Source H3-CDO-100 HC/SO2 | HO-G8812383 | 1 | kos |  | 0
35 |  | Ozone generator OGU-700 | HO-L8812457 | 2 | kos |  | 0
36 |  | Suction filter for APDA-372 | HO-2100APDA53 | 60 | kos |  | 0
37 |  | Set of Sample filter (24pcs/set) | HO-90220039000 | 42 | kos |  | 0
38 |  | Pump membrane (1 piece) - Diaphragm f. Gx-6EH | HO-90220029000 | 30 | kos |  | 0
39 |  | Silica gel Filling (1 Liter) | HO-2804000A08 | 60 | kos |  | 0
40 |  | Activated Carbon Filling (1 Liter) | HO-2804000A02 | 60 | kos |  | 0
41 |  | Molecular Sieve Filling (1 Liter) | HO-2804000A04 | 60 | kos |  | 0
42 |  | Soda Lime Filling (1 Liter) | HO-2804000A11 | 60 | kos |  | 0
43 |  | Catalyzer NO2 - NO (CT-06) for APNA-360/370 | HO-L8801335-3 | 60 | kos |  | 0
44 |  | Air Filter 0,3μ | HO-90570024000 | 45 | kos |  | 0
45 |  | Catalyzer DO 5g f. APOA | HO-2806000A01 | 45 | kos |  | 0
46 |  | Gas Cleaner ESU | HO-90570034000 | 10 | kos |  | 0
47 |  | O-ring set for APDA-372 | HO-2100APDA51 | 75 | kos |  | 0
48 |  | Mist catcher BAA-050 | HO-G8814256 | 60 | kos |  | 0
49 |  | Permeation tube NO2, Wafer-BT | HO-2805000A36 | 6 | kos |  | 0
50 |  | Liner f. lamp APNA-350/360/370 | HO-H0533781001 | 10 | kos |  | 0
51 |  | PPD Capillary f. APNA-370 | HO-H1025459001 | 10 | kos |  | 0
52 |  | UV-lamp, ozone producing | HO-2382000A03 | 16 | kos |  | 0
53 |  | Catalyzer DO f. APNA-360/370, PG | HO-L8811542 | 32 | kos |  | 0
54 |  | Pump unit GD-6EH-220 / APNA, APHA-360 | HO-90220056000 | 5 | kos |  | 0
55 |  | Pump unit, GS-6EH-220 / APOA, APSA, APMA-360 | HO-90220035000 | 7 | kos |  | 0
56 |  | Permeation tube SO2, Wafer-BT | HO-2805000A30 | 4 | kos |  | 0
57 |  | HC-cutter f. APSA 360/370 | HO-90220037000 | 6 | kos |  | 0
58 |  | Inlet filter for WA-038 | HO-2109100A13 | 32 | kos |  | 0
59 |  | Catalyser for APMA-360/370 | HO-2806000A08 | 4 | kos |  | 0
60 |  | O-ring JISB2401 G70 | HO-90220031000 | 32 | kos |  | 0
61 |  | DFU-filter; BN-70 | HO-2622000A02 | 60 | kos |  | 0
62 |  | O-ring for OGU, APNA-370 | HO-F0023488400 | 32 | kos |  | 0
63 |  | Photomultiplier for APSA-360/370 | HO-E2001479500 | 2 | kos |  | 0
64 |  | Photodiode (APOA-360/370) | HO-E0011651200 | 5 | kos |  | 0
65 |  | Optical filter (APOA-360/370) | HO-H0473685001 | 5 | kos |  | 0
66 |  | Critical orifice for APSA-370 | HO-H1015692006 | 2 | kos |  | 0
67 |  | Critical orifice for APOA-370 | HO-H1015692007 | 5 | kos |  | 0
0
SAIII. |  | SKUPAJ AIII. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ A. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ A.+ DDV |  |  |  |  | 0

## Storitve
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-05-13
|  | Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
Horiba LTD
Z.Š. |  | Opis | ustrezen tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
C | VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH
CI. | ELEKTROMONTAŽNA DELA, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MERITVE
| 1. | ura tehnik laboratorij |  | 360 | ura |  | 0
| 1.1 | manj zahtevna servisna popravila
| 2. | ura tehnik teren |  | 600 | ura |  | 0
| 2.1 | manj zahtevna servisna popravila teren
| 3. | ura inženir laboratorij |  | 900 | ura |  | 0
| 3.1 | bolj zahtevna servisna popravila
| 4. | ura inženir teren |  | 600 | ura |  | 0
| 4.1 | bolj zahtevna servisna popravila teren
| 5. | kalibracija merilnika apxa37x |  | 264 | kos |  | 0
5.1
| 6. | letni servis
| 6.1 | letni servis merilnika apoa370 |  | 20 | kos |  | 0
| 6.2 | letni servis merilnika apna370 |  | 22 | kos |  | 0
| 6.3 | letni servis merilnika apsa370 |  | 6 | kos |  | 0
| 6.4 | letni servis merilnika apma370 |  | 3 | kos |  | 0
| 6.5 | letni servis merilnika apda372 |  | 25 | kos |  | 0
| 6.6 | redni servis B merilnika apda372 |  | 25 | kpl |  | 0
6.7
| 7 | čas na poti |  | 900 | ura |  | 0
SCI. |  | SKUPAJ CI. |  | 1 | kmp |  | 0
|  | SKUPAJ C. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ C. + DDV |  |  |  |  | 0

## Kilometrina
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-05-13
|  | Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
Horiba LTD
Kilometrina
Z.Š. |  | Opis | Ustreza tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
D | KILOMETRINA
DI | Kilometrina za posege po številu km od sedeža izvajalca do predmeta vzdrževanja in nazaj.
|  | UL RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21.( v višini 0,43€ na km) | kilometrina | 44000 | km |  | 0
SDI. |  | SKUPAJ BI. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ D. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ D.+ DDV |  |  |  |  | 0