## REKAPITULACIJA
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
WTW LTD
| Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
| Projekt: | arso.mm
| Verzija: | 1000.5.0
| Datum nastanka: | 2024-05-13
| Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
| Pripadnost: | Agencija RS za okolje
| Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
Rekapitulacija:
| OPREMA IN INSTALACIJE |  | 0
| VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH |  | 0
| KILOMETRINA |  | 0
| POMOŽNI INSTALCIJSKI IN POTROŠNI MATERIAL (10%) |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
Note on C16: Admin:
Note on C17: Admin:

## Oprema
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-05-13
|  | Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
WTW LTD
Oprema
Z.Š. |  | Opis | ustreza tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
A | OPREMA IN INSTALACIJE
AI | MERILNIKI
1 |  | merilnik prevodnosti vode | Tetracon700IQ | 1 | kos |  | 0
2 |  | merilnik prevodnosti vode | Lrd 325-5 | 1 | kos |  | 0
3 |  | merilnik koncentracije O2 v vodi | Trioxmatic 700-7 | 1 | kos |  | 0
SAI. |  | SKUPAJ AI. |  | 1 | kpl |  | 0
AII | ZAJEM, KALIBRACIJA, FUNKCIONALNA KONTROLA
1 |  | Professional digital multi meter for portable field measurement | WW-2FD57F | 1 | kos |  | 0
SAII. |  | SKUPAJ AII. |  | 1 | kpl |  | 0
AIII | REZERVNI DELI WTW
1 |  | Spare part Membrane | WW-REP5-90030043 | 2 | kos |  | 0
2 |  | membrane pump 115 VAC | WW-REP4-10001042 | 1 | kos |  | 0
3 |  | IFL 70X Wiper motor | WW-REP4-70001000 | 1 | kos |  | 0
4 |  | MOD bus module | WW-MOD5-13000000 | 1 | kos |  | 0
5 |  | IDS pH Electrode SenTix 940 | WW-103741 | 9 | kos |  | 0
6 |  | IDS Conductivity Cells TetraCon 925-3,3m | WW-301711 | 9 | kos |  | 0
7 |  | IDS Dissolved Oxygen Sensors FDO 925-3, 3 m | WW-201306 | 9 | kos |  | 0
8 |  | Cal.& maint. set with standard (DIN/NIST) buffer. | ww-109415 | 9 | kos |  | 0
9 |  | Case set: armoring SM Pro, buffer STP 4 and STP 7, stand, beaker 1413 μS/cm | ww-2F0004 | 9 | kos |  | 0
10 |  | STANDARD TS/N211/2 NO3-N 20mg | WW-821115 | 20 | kos |  | 0
11 |  | Conductivity standard | WW-2464.1 | 20 | kos |  | 0
12 |  | Tygon-Schlauch ID=1,52mm | WW-SLC5-01520000 | 7 |  |  | 0
13 |  | Tygon-Schlauch ID=1,85mm | WW-SLC5-01850000 | 7 |  |  | 0
14 |  | Tygon-Schlauch ID=3,2mm | WW-SLC5-03200000 | 7 |  |  | 0
15 |  | Ismaprene-Schlauch | WW-SLC6-21500000 | 7 |  |  | 0
16 |  | Viton-Schlauch ID=1,5mm | WW-SLC7-01500000 | 7 |  |  | 0
17 |  | Viton-Schlauch ID=2,0mm | WW-SLC7-02000000 | 7 |  |  | 0
18 |  | Viton-Schlauch ID=3,0mm | WW-SLC7-03000000 | 7 |  |  | 0
19 |  | Wpack/A111 - Set of maintenance kit | WW-821197 | 6 | kos |  | 0
20 |  | ZBK600- accessory kit | WW-20620 | 6 | kos |  | 0
SAIII. |  | SKUPAJ AIII |  | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ A. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ A.+ DDV |  |  |  |  | 0

## Storitve
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-05-13
|  | Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
WTW LTD
Z.Š. |  | Opis | ustrezen tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
C | VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH
CI. | ELEKTROMONTAŽNA DELA, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MERITVE
| 1. | ura tehnik laboratorij |  | 32 | ura |  | 0
| 1.1 | manj zahtevna servisna popravila
| 2. | ura tehnik teren |  | 480 | ura |  | 0
| 2.1 | manj zahtevna servisna popravila teren
| 3 | čas na poti |  | 150 | ura |  | 0
SCI. |  | SKUPAJ CI. |  | 1 | kmp |  | 0
|  | SKUPAJ C. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ C. + DDV |  |  |  |  | 0

## Kilometrina
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 1000.5.0
|  | Datum nastanka: | 2024-05-13
|  | Datum zadnje spremembe: | 2024-06-18
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2024-05.1_ponudbeni_predracun.xlsx
PONUDBENI PREDRAČUN ZA JAVNO NAROČILO:
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov ekoloških merilnih sistemov proizvajalca
WTW LTD
Kilometrina
Z.Š. |  | Opis | Ustreza tip | kos | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
D | KILOMETRINA
DI | Kilometrina za posege po številu km od sedeža izvajalca do predmeta vzdrževanja in nazaj.
|  | UL RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21.( v višini 0,43€ na km) | kilometrina | 7300 | km |  | 0
SDI. |  | SKUPAJ BI. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ D. |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ D.+ DDV |  |  |  |  | 0