## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klancic,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3741
RS | Šifra | #1549-1NP
RN | Nacin | C
RO | Opis | Sanitetni mat.in MP za colostomo-ostalo
AO | Velja od | 2024-09-09
AD | Velja do | 2026-04-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000029 | TEKOCINA CISTILNA 250 ML za odstranjevanje ostankov telesnih izlockov, ostankov lepil, filmov |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja +/- 30 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #953301 | TEKOCINA cistilna Conveen 250ML kat.št. 66001 Coloplast |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000029 | 1 |  | 66001 | Coloplast | [5 empty] | E
CP | N | #N000032 | VRECKA ZA OSKRBO FISTUL velikost 150 ml, na izpust, brez okna, prozorna, z vgrajeno hidrokoloidno podlogo, zapiranje s cepom |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja +/- 10 ml | [7 empty] | E
CP | P | #960514 | VRECKA 150 ML Draina S Medium brez okna kat.št. H28555A B.Braun |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000032 | 1 |  | H28555A | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N000033 | VRECKA ZA OSKRBO FISTUL velikost 300 ml, na izpust, brez okna, prozorna, z vgrajeno hidrokoloidno podlogo, zapiranje s cepom |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja +/- 10 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #960515 | VRECKA 300ML Draina S Large brez okna kat.št. H28556A B.Braun |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000033 | 1 |  | H28556A | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N000034 | VRECKA ZA OSKRBO FISTUL velikost 300 ml, na izpust, z oknom, prozorna, z vgrajeno hidrokoloidno podlogo, zapiranje s cepom |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja +/- 10 ml. | [7 empty] | E
CP | N | #N000035 | VRECKA ZA OSKRBO FISTUL velikost 75 ml, na izpust, brez okna, prozorna, z vgrajeno hidrokoloidno podlogo, zapiranje s cepom |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja +/- 10 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #960513 | VRECKA 75ML Draina S Mini brez okna kat.št. H08560A B.Braun |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000035 | 1 |  | H08560A | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N000500 | PLAŠC ZA ZAŠCITO PRI DELU S CITOSTATIKI S |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1x up. varov. oprema (PPE), kat. lll; Test za neprepustnosti antineoplasticnih zdravil ster. | [7 empty] | E
CP | P | #048871 | PLAŠC ZA ZAŠCITO PRI DELU S CITOSTATIKI S kat.št. BCAS-S Nitritex |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000500 | 1 |  | BCAS-S | Nitritex | [5 empty] | E
CP | N | #N000501 | PLAŠC ZA ZAŠCITO PRI DELU S CITOSTATIKI M |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1x up. varov. oprema (PPE), kat. lll; Test za neprepustnosti antineoplasticnih zdravil ster. | [7 empty] | E
CP | P | #048872 | PLAŠC ZA ZAŠCITO PRI DELU S CITOSTATIKI M kat.št. BCAS-M Nitritex |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000501 | 1 |  | BCAS-M | Nitritex | [5 empty] | E
CP | N | #N000503 | PODLOGA SINTETICNA TRIKO 25cmx6m sinteticni triko v roli za pod mavec |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PODLOGA TRIKO CEVNA Odstopanje v širini +/- 5 % | [7 empty] | E
CP | P | #460334 | PODLOGA SINTETICNA TRIKO 20cmx10m STOKINETA kat.št. 628325 BSN Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000503 | 1 |  | 628325 | BSN MEDICAL | [5 empty] | E
CP | N | #N000514 | POVOJ COBAN 6cmx4m samooprijemljiv povoj izdelan iz poroznega netkanega poliestra nesterilen |  |  |  | 11300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #046612 | POVOJ COBAN 6cmx4m kat.št. 932442 Hartmann |  |  |  | 11300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000514 | 1 |  | 932442 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #462442 | POVOJ COBAN 6cmx4m kat.št. 64 Kuteks Medikal |  |  |  | 11300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000514 | 1 |  | 64 | Kuteks Medikal, KOZMETIK, TEKSTIL TIBBI | [5 empty] | E
CP | N | #N000515 | POVOJ COBAN 8cmx4m samooprijemljiv povoj izdelan iz poroznega netkanega poliestra nesterilen |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #001583 | POVOJ COBAN 8cmx4m kat.št. 932443 Hartmann |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000515 | 1 |  | 932443 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #462443 | POVOJ COBAN 8cmx4m kat.št. 84 Kuteks Medikal |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000515 | 1 |  | 84 | Kuteks Medikal, KOZMETIK, TEKSTIL TIBBI | [5 empty] | E
CP | N | #N000517 | POVOJ KALIKO 12cmx10m iz bombažne preje, tkan rob, nesterilen |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #454893 | POVOJ KALIKO 12cmx10m kat.št. 10126 Tosama |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000517 | 1 |  | 10126 | Tosama | [5 empty] | E
CP | N | #N000544 | POVOJ MUL VIVANORM 6cmx4m tkani rob, iz viskozne in bombažne preje |  |  |  | 1050 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N000556 | SET PREVEZA NETKAN |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | tampon netkan št.3=7kos, kompresa netkana 5x5cm 6 sloj.=2kos, kompresa netkana 10x10cm 6 sloj.=2kos, prijemalka 14cm=1kos, sterilno | [7 empty] | E
CP | P | #461969 | SET PREVEZA NETKAN STERILEN ŠT. 1 A1/80 kat.št. 490-873 Bastos Viegas (min.pak.=80kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000556 | 1 |  | 490-873 | Bastos Viegas | [5 empty] | E
CP | P | #961448 | SET PREVEZA NETKAN STERIL kat.št. 19506 Tosama |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000556 | 1 |  | 19506 | Tosama | [5 empty] | E
CP | N | #N000615 | VATA SINTETICNA 25cmx3m trak za zašcito robov pri plasticnem mavcu |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #993064 | VATA SINTETICNA 25cmx3m kat.št. 932051 Hartmann |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000615 | 1 |  | 932051 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N001630 | VRECKA ZA OSKRBO FISTUL velikost 250 ml, na izpust, z oknom, prozorna, z vgrajeno hidrokoloidno pod |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja +/- 10 ml. | [7 empty] | E
CP | N | #N008644 | PODLOGA SAMOLEPILNA ZA OPORNICE 50CMx1Mx3MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obloga iz kristala s samolepilno odprto celicno peno, ki preprecuje znojenje in absorbira potenje. | [7 empty] | E
CP | P | #963753 | PODLOGA SAMOLEPILNA ZA OPORNICE 50CMx1Mx3MM ORFILASTIC kat.št. 35111 Orfit |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008644 | 1 |  | 35111 | Orfit | [5 empty] | E
CP | N | #N008651 | SISTEM ZA ZAPENJANJE SNEMLJIVIH LONGET 50MMx25M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ježek crne barve s silikonom na spodnji strani, za pricvrstitev najlonskega tkanega traku. Ježek se pricvrsti na podlago s segrevanjem silikona. Dimenzije: širina 50mm, dolžina 25m | [7 empty] | E
CP | P | #963761 | TRAK ZA SNEMLJIVE LONGETE 50MMx25M JEŽEK ZA WOODCAST kat.št. X5250 Woodcast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008651 | 1 |  | X5250 | Woodcast | [5 empty] | E
CP | N | #N008652 | SISTEM ZA ZAPENJANJE SNEMLJIVIH LONGET 25MMx7M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tkani trak crne barve iz najlona, za pricvrstitev na ježek Dimenzije: širina 25mm, dolžina 7m | [7 empty] | E
CP | P | #963762 | TRAK ZA SNEMLJIVE LONGETE 25MMx7M ELASTICNI OZKI ZA WOODCAST kat.št. X0250 Woodcast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008652 | 1 |  | X0250 | Woodcast | [5 empty] | E
CP | N | #N008653 | SISTEM ZA ZAPENJANJE SNEMLJIVIH LONGET 50MMx16M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tkani trak crne barve iz najlona, za pricvrstitev na ježek Dimenzije: širina 50mm, dolžina 16m | [7 empty] | E
CP | P | #963763 | TRAK ZA SNEMLJIVE LONGETE 50MMx16M ELASTICNI DOLGI ZA WOODCAST kat.št. X5252 Woodcast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008653 | 1 |  | X5252 | Woodcast | [5 empty] | E
CP | N | #N009296 | OCALA ZAŠCITNA z dodatno zašcito spodnjega dela obraza |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zašcitna prozorna ocala z elastiko, ki se regulira in dodatno zašcito spodnjega dela obraza z možnostjo odstranitve (nos, usta, brada). Ocala morajo tesniti in se ne smejo rositi (anti-fog prevleka). Zunanji izgled ocal kot smucarska ocala. Omogocati morajo nošnjo nad korekcijskimi ocali. Medicinski pripomocek razreda I, v skladu z uredbo 2017/745. Oznaka CE. | [7 empty] | E
CP | P | #964846 | OCALA ZAŠCITNA Z DODATNO ZAŠCITO SPODNJEGA DELA OBRAZA kat.št. KP08.1 in KP09.1 Carl Roth |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009296 | 1 |  | KP08.1 in KP09.1 | Carl Roth | [5 empty] | E
CP | N | #N009600 | ROKAV ZAŠCITNI dolžine 40CM nesterilen |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, vodoodbojen, elastika na obeh straneh rokava, odstopanje v dolžini +10cm. | [7 empty] | E
CP | P | #965229 | ROKAV ZAŠCITNI 40CM nesterilen kat.št. 6282798 LLG Labware (sc=100kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009600 | 1 |  | 6282798 | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | N | #N009601 | NOGAVICA ELASTICNA XL podaljšana 20pranj/70oC najlon-lykra |  |  |  | 15 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | obseg 46-53cm, dolžina 80-97cm | [7 empty] | E
CP | P | #965230 | NOGAVICA ELASTICNA XL podaljšana dolga kat.št. 7712800 BSN Medical |  |  |  | 15 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009601 | 1 |  | 7712800 | BSN Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009823 | TAMPONADA NOSNA KENNEDY posteriorna, tridelna |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tampon je namenjen za tesnitev nosnega žrela pri operacijah v nosu. Za zašcito pred zdrsom v grlo mora imeti nitko in varnostni gumb. | [7 empty] | E
CP | P | #463924 | TAMPONADA NOSNA KENNEDY posteriorna, tridelna kat.št. 400515 Medtronic (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009823 | 1 |  | 400515 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010115 | SPORE BACILLUS ATROPHAEUS 10-6 na listicih, (zav=100listicev) |  |  |  | 1 | ZAV | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N011587 | SET NETKAN STERILNA PREVEZA |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 4 kos = tampon netkan št.3 2kos = kompresa netkana 5x5cm 6 sloj. 2kos = kompresa netkana 7,5x7,5cm 6 sloj. 2kos = kompresa netkana 10x10cm 6 sloj. 1kos = pinceta ali prijemalka sterilno | [7 empty] | E
CP | N | #N011665 | ROBCEK ZA ZAŠCITO KOŽE STOMA FISTULA, kos=1robcek |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #974368 | ROBCEK ZA ZAŠCITO KOŽE Sion STOMA FISTULA kat.št. 423781 ConvaTec (kos=1robcek, zav=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011665 | 1 |  | 423781 | ConvaTec | [5 empty] | E
CP | N | #N011666 | PRŠILO ZA ODSTRANJEVANJE MEDICINSKEGA LEPILA PRI STOMAH |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - brez vsebnosti alkohola - vsebnik v obliki pršila 50ML - dermatološko varen produkt | [7 empty] | E
CP | P | #974369 | PRŠILO ZA ODSTRANJEVANJE Esenta MEDICINSKEGA LEPILA PRI STOMAH 50ML kat.št. 423289 ConvaTec |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011666 | 1 |  | 423289 | ConvaTec | [5 empty] | E
CP | N | #N011667 | PRŠILO ZA ZAŠCITO KOŽE STOMA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nepekoc filmski sprej za zašcito kože. Ne vsebuje cianoakrilatov. Vsebuje Zantalen za pomirjanje kože. | [7 empty] | E
CP | P | #974370 | PRŠILO ZA ZAŠCITO IN POMIRJANJE KOŽE STOMA Elisse 50ML kat.št. TR204 Trio Healthcare |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011667 | 1 |  | TR204 | Trio Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N011668 | OBROCEK - HIDROKOLOIDNA VPOJNA ZAŠCITA ZA PERISTOMALNO KOŽO |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - debeline 2,7mm - 3mm - premer: 48mm - obrocek se gnete, preoblikuje, raztrga in ponovno spoji - ima efekt imobilizacije prebavnih encimov. | [7 empty] | E
CP | P | #974371 | OBROCEK Cohesive TANKI 48MM - HIDROKOLOIDNA VPOJNA ZAŠCITA ZA PERISTOMALNO KOŽO kat.št. 839005 Eakin (sc=30kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011668 | 1 |  | 839005 | Eakin | [5 empty] | E