## REKAPITULACIJA_SKUPNA
8.1. Postavitev SE na strehi objekta CEROD
3.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA MONTAŽNEGA MATERIALA IN DEL NA AC DELU
SE CEROD Leskovec
št projekta: 097/2023
1. Upravičeni stroški:
1. | STIKALNI SESTAVI | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA AC DELU | 0
3. | MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA DC DELU | 0
4. | IZENAČITVE POTENCIALA IN STRELOVODNE INŠTALACIJE | 0
5. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | 0
6. | OSTALO | 0
| SKUPAJ (brez DDV) : | 0
2. Neupravičeni stroški:
7 | NEPREDVIDENA DELA (5%) | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ ( z DDV) : | 0

## 1_Stikalni sestavi
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev SE na strehi objekta CEROD
STIKALNI SESTAVI
Št projekta: 097/2023
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | STIKALNI SESTAVI
1.3. | Stikalni sestav =RPMO montiran na steni v TP
- | kompaktna omarica, dimenzij 600x800x250mm (šxvxg), z montažno ploščo, v zaščiti IP66, kot npr. AX1058.000, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | zidni nosilec za AX omarice,razdalja od površine 20mm, 4kos, kot npr. AX2508.020, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | trifazni dvotarifni polindirektni števec delovne energije s komunikacijskim vmesnikom, kot npr. MT880-T1A42R56, ISKRAMECO, po tipizaciji Elektro Ljubljana d.d. | kos | 1 |  | 0
- | števčna plošča, siva, kot npr. IL900070-A SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik B 6A/3p s spončnim kompletom z merilno garnituro, kot npr. MG-LM, STROJKOPLAST | kos | 1 |  | 0
- | preklopno stikalo na ključ sestavljeno iz naslednjih elementov, proizvajalca kot npr. EATON:
~ preklopni element s ključem, M22-WRD
~ kontaktni element, 1N/O, M22-K10
~ kontaktni element, 1N/C, M22-K01
~ nosilec oznake, M22S-ST-X
~ nosilni adapter, M22-A
| ~ adapter za DIN letev, M22-IVS | kpl | 2 |  | 0
- | ključavnica po tipizaciji Elektro Ljubljana d.d. | kos | 1 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material, uvodnice… | kpl | 1 |  | 0
| STIKALNI SESTAV =RPMO SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Stikalni sestav =R-FE montiran na podstavku v sestavi:
- | omara stikalnega sestava, dimenzij 1200x2200x600mm (šxvxg), z montažno ploščo, v zaščiti IP55, kot npr. VX8226.000, RITTAL | kos | 2 |  | 0
- | stranski panel za omaro stikalnega sestava, dimenzij 600x2200 (šxv), v zaščiti IP55, 2kos, kot npr. VX8126.245, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | podstavek spredaj/zadaj s kotnim elementom, višine 100mm, kot npr. VX8640.007, RITTAL | kos | 2 |  | 0
- | podstavek stranski levo/desno, višine 100mm, kot npr. VX8640.033, RITTAL | kos | 2 |  | 0
- | ušesa z navojem za potrebe transporta omare, 4kos, kot npr. SZ4568.000, RITTAL | kos | 2 |  | 0
- | predal za načrte, kot npr. TS4116.000, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita, 3+0, TN-C, kot npr. IS121330-A SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | odklopnik, sestavljen iz naslednjih elementov, proizvajalca kot npr. EATON:
~ odklopnik, NZMN4-AE1600
~ prednapetostna tuljava, NZM4-XU208-240AC
~ motorni pogon, NZM4-XR208-240AC
~ kontaktni element, 1N/O, M22-K10
~ kontaktni element, 1N/C, M22-K01
| ~ zaščitno prekritje NZM4-XKSA (2kos) | kpl | 1 |  | 0
- | tokovni transformator, 1500/5A, nežigosan, za montažo na zbiralke, kot npr. M70339, CIRCUTOR | kos | 3 |  | 0
- | varovalčna letev, 3p, velikost 1, 250A, za montažo na 185mm sistem, kot npr. SI337010--, SCHRACK | kos | 6 |  | 0
- | varovalčna letev, 3p, velikost 00,160A, za montažo na 185mm sistem, kot npr. SI337000--, SCHRACK | kos | 3 |  | 0
- | varovalčni ločilnik, 3p, kot npr. TYTAN II, IS504702-A, SCHRACK | kos | 2 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 1 gL/gG, 200A | kos | 18 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 125A | kos | 3 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 80A | kos | 3 |  | 0
- | talilni vložki velikosti NV/NH 00 gL/gG, 63A | kos | 6 |  | 0
- | talilni vložki velikosti D0, 3x16A, kot npr. IS504714-A, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | talilni vložki velikosti D0, 3x10A, kot npr.IS504713-A, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikalo na diferenčni tok, 25A/2p/0,003, tip A, kot npr. PFGM-25/2/003-A-25, EATON | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 16A/1p, kot npr. PL7-C16/1, EATON | kos | 2 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 10A/3p, kot npr. PL7-C10/3, EATON | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 10A/1p, kot npr. PL7-C10/1, EATON | kos | 4 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 6A/3p, kot npr. PL7-C6/3, EATON | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski odklopnik, C 6A/1p, kot npr. PL7-C6/1, EATON | kos | 2 |  | 0
- | priključna sponka z varovalko, za napetost 230VAC, kot npr. UK-5-HESI, PHOENIX CONTACT | kos | 4 |  | 0
- | zaključna ploščica za priključno sponko UK-5-HESI, kot npr. D-UK 5-HESI N-, PHOENIX CONTACT | kos | 4 |  | 0
- | cevna varovalka 5x20mm, tip F hitra, 1A | kos | 4 |  | 0
- | LED svetilka z vtičnico, kot npr. SZ2500.210, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | varnostni rele, 24V DC z dvema CO kontaktoma, kot. npr. RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB | kos | 1 |  | 0
- | termostat, kot npr. SK3110.000, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | ventilator s filtrom, kot npr. SK3239.100, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | rešetka s filtrom, kot npr. SK3239.208, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | vtičnica za montažo na DIN letev, kot npr. SZ2506.100, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | končno stikalo za vrata, kot npr. SZ2500.460, RITTAL | kos | 1 |  | 0
- | tipka za izklop v sili, montirana na vratih omarice, proizvajalca kot npr. EATON:
~ nosilec kontaktov, M22-A
~ kontaktni element, 1N/C, M22-K01
~ oznaka izklopa v sili, M22-XBK1
| ~ gobasta tipka, M22-PV | kpl | 1 |  | 0
- | preklopno stikalo na ključ sestavljeno iz naslednjih elementov, proizvajalca kot npr. EATON:
~ preklopni element s ključem, M22-WRD
~ kontaktni element, 1N/O, M22-K10
~ kontaktni element, 1N/C, M22-K01
~ nosilec oznake, M22S-ST-X
~ nosilni adapter, M22-A
| ~ adapter za DIN letev, M22-IVS | kpl | 1 |  | 0
- | komunikacijska naprava Com1000E, SUNGROW | kos | 1 |  | 0
- | napajalnik, 230VAC/24VDC, 10W, 5A, kot npr. UNO2-PS/1AC/24DC/120W, PHOENIX CONTACT | kos | 1 |  | 0
- | večfunkcijski analizator mreže za čelno montažo, kot npr. UMG604, JANITZA | kos | 1 |  | 0
- | priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. IKB01035N, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | priključni blok, 1p, 125A+N, 1x35mm2, 1x6-16mm2, 6x2,5-16mm2, kot npr. IKB01035PE, SCHRACK | kos | 1 |  | 0
- | vrstne sponke, proizvajalca kot npr. PHOENIX CONTACT:
| ~ UT2.5 | kos | 29 |  | 0
| ~ UT2.5-BU | kos | 5 |  | 0
| ~ UT2.5-PE | kos | 4 |  | 0
| ~ zaključna ploščica D-UT 2,5/10 | kos | 6 |  | 0
| ~ zaključna objemka E/NS 35 N | kos | 11 |  | 0
- | bakrena zbiralka, 30x10mm | m | 5 |  | 0
- | nosilec zbiralk za 185mm sistem, kot npr. SI012300--, SCHRACK | kos | 2 |  | 0
- | prekritje nosilca zbiralk, kot npr. SI015730--, SCHRACK | kos | 2 |  | 0
- | podporni izolator za pritrditev Cu zbiralke, višina 40mm, kot npr. IK011042-A, SCHRACK | kos | 6 |  | 0
- | zaščitno prekritje izdelano iz pleksi plošče, izdelano po merah dejanskega stanja | kos | 1 |  | 0
- | spojni, drobni in vezni material, izolacijski materiali, označitveni material,… | kpl | 1 |  | 0
| STIKALNI SESTAV =R-FE SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI SESTAVI SKUPAJ: |  | 0

## 2_AC del
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev SE na strehi objekta CEROD
MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA AC DELU
Št projekta: 097/2023
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL
1.1. | Perforirana kabelska polica višine 60mm in širine 300mm iz vroče pocinkane pločevine debeline 0,6mm, (montaža na strehi), kot npr. KP 60/300, FeZn-H, HERMI komplet z pokrovom, s tipskimi koleni, tipskimi konzolami, odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi, tipskimi elementi za montažo | m | 80 |  | 0
1.2. | Perforirana kabelska polica višine 60mm in širine 100mm iz vroče pocinkane pločevine debeline 0,6mm, (montaža na strehi), kot npr. KP 60/100, FeZn-H, HERMI komplet z pokrovom, s tipskimi koleni, tipskimi konzolami, odcepnimi kosi, elementi za dvig in spust, fleksibilnimi nivojskimi elementi in ostalimi, tipskimi elementi za montažo | m | 20 |  | 0
1.3. | Pregrada za kabelsko polico višine 60mm, kot npr HERMI | m | 80 |  | 0
1.4. | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic (na 6m): AC 400V | kos | 16 |  | 0
1.5. | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic (na 6m): TK 400V | kos | 15 |  | 0
1.6. | Viseči nosilec za montažo kabelske police na steno (ustreznost vijačnega materiala odvisna od vrste materiala stene), kot npr. NKP-SNL110, HERMI | kos | 32 |  | 0
1.7. | Instalacijska pregibna izolacijska cev TEAFLEX, ali HELUcond PP-UV oz podobne, UV odporna: |  |  |  | 0
| Ø54mm | m | 50
1.8. | Ø23mm | m | 80 |  | 0
1.9. | Dobava in polaganje kabla, (energetski) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom:
- | NA2XY-J 4x240 mm² (AL večžilni vodnik) | m | 480 |  | 0
- | NA2XY-J 4x35 mm² (AL večžilni vodnik) | m | 280 |  | 0
- | Olflex Classic 110 12G2,5 mm² | m | 10
- | Olflex Classic 110 4x1,5 mm² | m | 50 |  | 0
- | Olflex Classic 110 3x1,5 mm² | m | 10 |  | 0
- | Olflex Classic 110 2x1,5 mm² | m | 10 |  | 0
- | JB-Y)St)Y 1x2x0,8 mm² | m | 20 |  | 0
- | Unitronic LiYCY 4x1 mm² | m | 290 |  | 0
- | SFTP 4x2xAWG23 (količino prilagoditi dejanski lokaciji najbližjega komunikacijskega vozlišča) | m | 100 |  | 0
1.11. | Kabelski čevelj Al za kabel prereza 240 mm2 | kos | 48 |  | 0
1.12. | Kabelski čevelj Al za kabel prereza 35 mm2 | kos | 16 |  | 0
1.13. | Tipka za izklop v sili z dodatnim NC kontaktom, montirana na fasadi objekta, kot npr. GW42201 + GW74202, GEWISS | kos | 1 |  | 0
|  |  | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL SKUPAJ: |  | 0

## 3_DC del
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev SE na strehi objekta CEROD
MONTAŽNI MATERIAL, DELA IN OPREMA NA DC DELU
Št projekta: 097/2023
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
REKAPITULACIJA
1. | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | FOTONAPETOSTNA OPREMA |  |  |  | 0
2.1. | PV PANELI |  |  |  | 0
2.2. | RAZSMERNIKI |  |  |  | 0
2.3. | PODKONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
0
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL
1.1. | Perforirana kabelska polica 60/300mm iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP 60/300, FeZn-H 0,6mm, HERMI | m | 120 |  | 0
1.2. | Pokrov kabelske police 60/300mm iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP-P 300, HERMI | m | 120 |  | 0
1.3. | Perforirana kabelska polica 60/100mm iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP 60/100, FeZn-H 0,6mm, HERMI | m | 342 |  | 0
1.4. | Pokrov kabelske police 60/100mm iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP-P 100, HERMI | m | 342 |  | 0
1.5. | Perforirana kabelska polica 60/50mm iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP 60/50, FeZn 0,6mm, HERMI | m | 50 |  | 0
1.6. | Pokrov kabelske police 60/50mm iz vroče cinkane pločevine, kot npr. KP-P 50, HERMI | m | 50 |  | 0
1.19. | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic (na 6m): DC 1000V | kos | 90 |  | 0
1.20. | Betonska kocka s čepom kot nosilec kabelskih polic, komplet s podložnim filcem, HERMI | kos | 127 |  | 0
1.21. | Instalacijska pregibna izolacijska cev TEAFLEX, ali HELUcond PP-UV oz podobne, UV odporna:
- | Ø23 | m | 1000 |  | 0
1.22. | Dobava in polaganje kabla, (energetski, UV odporen) položenega na police in/ali uvlečen v zaščitne cevi, vključno z označevalnimi ploščicami, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom:
- | HSOLARPLEX-XPV1 1x6 mm², rdeč (min. 1200V DC) | m | 7000 |  | 0
- | HSOLARPLEX-XPV1 1x6 mm², črn (min. 1200V DC) | m | 7000 |  | 0
- | HSOLARPLEX-XPV1 1x10 mm², rdeč (min. 1200V DC) | m | 5500 |  | 0
- | HSOLARPLEX-XPV1 1x10 mm², črn (min. 1200V DC) | m | 5500 |  | 0
1.23. | Konektorji za povezovanje stringov na DC strani razsmernikov, kot npr. MC4-Evo 2, STAUBLI (ovezno usklajeni s konektorji ki so na PV panelih) | kos | 260 |  | 0
|  |  | KABLI, KABELSKE POLICE IN OSTALI VODOVNI MATERIAL SKUPAJ: |  | 0
2. | FOTONAPETOSTNA OPREMA
2.1. | PV PANELI
2.1.1. | Fotonapetostni paneli/moduli, steklo na obeh straneh, TIER 1, kot naprimer: Vertex S+, TSM-435NEG9R.28 TRINA SOLAR (435W) | kos | 1906 |  | 0
2.1.2. | Strošek raztovarjanja palet in skladiščenja panelov | dni | 2 |  | 0
2.1.3. | Strošek najema avtodvigala/transportne ploščadi | dni | 4 |  | 0
|  |  | PANELI SKUPAJ: |  | 0
2.2. | RAZSMERNIKI
2.2.1. | Razsmernik,kot naprimer: SG125CX premium, SUNGROW, 125kW, ali enakovreden, OPOMBA: (če se ponudi razsmernik z prenapetostno zaščito na DC strani samo razred II (ne I+II), potem je potrebno ponuditi tudi DC stringbox omarico z prenapetostno zaščito razred I+II ) | kos | 6 |  | 0
2.2.2. | Razsmernik,kot naprimer: SG33CX premium, SUNGROW, 33kW, ali enakovreden, OPOMBA: (če se ponudi razsmernik z prenapetostno zaščito na DC strani samo razred II (ne I+II), potem je potrebno ponuditi tudi DC stringbox omarico z prenapetostno zaščito razred I+II ) | kos | 2 |  | 0
2.2.3. | Komunikacijski modul - Com1000E | kos | 1 |  | 0
2.2.4. | Zagon in nastavitve razsmernikov ( nastavitve zaščitnih funkcij, parametriranje... ) | kpl | 8 |  | 0
2.2.5. | Nosilna konstrukcija za stensko pritrditev razsmernikov, z strehco za zaščito pred diretnim soncem in dežjem | kpl | 8 |  | 0
|  |  | RAZSMERNIKI SKUPAJ: |  | 0
2.3. | PODKONSTRUKCIJA
2.3.1. | Podkonstrukcija proizvajalca K2 za 1906 modulov za kritino iz trapezne pločevine in PVC membrana, specifikacija po prilogi 6, projekt a PZI 097/2023 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | PODKONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  | 0
|  |  | FOTONAPETOSTNA OPREMA SKUPAJ: |  | 0

## 4_Ozemljitve in strelovod
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev SE na strehi objekta CEROD
IZENAČITVE POTENCIALA IN STRELOVODNE INŠTALACIJE
Št projekta: 097/2023
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
REKAPITULACIJA
1. | IZENAČITVE POTENCIALA |  |  |  | 0
2. | STRELOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
0
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | IZENAČITVE POTENCIALA
1.1. | Žica H07V-K, rumeno/zelena:
- | 1x50 mm² | m | 70 |  | 0
- | 1x25 mm² | m | 60 |  | 0
- | 1x16 mm² | m | 360 |  | 0
- | 1x6 mm² | m | 200 |  | 0
1.2. | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m-0,5m žice H07V-K 1x16 mm² | kos | 450 |  | 0
1.3. | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m-0,5m žice H07V-K 1x6 mm² | kos | 220 |  | 0
1.4. | Nadometna razvodnica izenačitve potenciala s Cu letvijo v kompletu s pritrdilnim materialom (montaža na kabelsko polico ali nosilec razsmernika) | kos | 10 |  | 0
|  |  | IZENAČEVANJE POTENCIALOV SKUPAJ: |  | 0
2. | STRELOVODNE INŠTALACIJE
2.1. | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,5 (Al) višine h=1,5m, HERMI | kos | 37 |  | 0
2.2. | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,0 (Al) višine h=1,0m, HERMI | kos | 12 |  | 0
2.3. | Pritrdilni komplet za postavitev lovilne palice LOP1,0 na pločevinasto kritino (na atiki), LOP-P16, HERMI | kos | 12 |  | 0
2.4. | Pritrdilni komplet za postavitev lovilne palice LOP1,5 na pločevinasto kritino, LOP-P16 A, HERMI | kos | 36 |  | 0
2.5. | Pritrdilni komplet za postavitev lovilne palice LOP1,5 na ravne strehe, LOP-P01, HERMI | kos | 1 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf, Ø8/Ø8) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov, HERMI | kos | 60 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente, HERMI | m | 100 |  | 0
2.9. | Slemenski nosilec v kompletu s tesnilom in vijakom, primeren za pločevinaste kritine, SON16, HERMI | kos | 20 |  | 0
2.10. | Strešni nosilec primeren za ravne strehe, sestavljen iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika SON14, SON17, HERMI | kos | 6 |  | 0
|  |  | STRELOVODNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  | 0

## 5_Gradbena dela
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev SE na strehi objekta CEROD
ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Št projekta: 097/2023
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1.1. | Dvojno rezanje asfalta v širini predvidenega izkopa kabelskega jarka (80-110cm), odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo s stroški deponiranja in asfaltiranje po zaključku del | m | 60 |  | 0
1.2. | Izkop kabelskega jarka (po detajlu) za polaganje zaščitnih cevi z:
- | ročni oziroma strojni izkop širine 80-100cm, globine 0,8-1,2m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, pesek, asfalt) na stalno deponijo s stroški deponiranja
- | izdelava peščene posteljice z drobnozrnatim materialom frakcije 0-8mm
- | zasipanje s peskom frakcije 0-8mm, utrjevanje slojev v debelini po 20-30cm
- | zasipanje jarka z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih 20-30cm
- | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj ( asfaltiranje površin) | m | 60 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje Stigmaflex zaščitne cevi Ø160mm (rdeča). V dolžinskem metru se upošteva: spuščanje cevi v jarek, uravnavanje cevi po smeri in višini, okončanje cevi v jaških z razširjeno uvodnico ter pripadajoča tesnila in objemke cevi | m | 320 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje Stigmaflex zaščitne cevi 2xØ75mm (rdeča). V dolžinskem metru se upošteva: spuščanje cevi v jarek, uravnavanje cevi po smeri in višini, okončanje cevi v jaških z razširjeno uvodnico ter pripadajoča tesnila in objemke cevi | m | 60 |  | 0
1.4. | Kabelski jašek predviden iz betonske cevi:
- | predfabriciran betonski jašek 2,3x2,3m, globina 1,8m,
- | ročni oz. strojni izkop terena
- | betoniranje podložnega betona C16/20
- | izdelava talne plošče z drenažno odprtino 200x200mm in naklonom min. 1% proti drenažni odprtini
- | litoželezni pokrov nosilnosti 400kN, velikosti 600x600mm
- | Izdelava prebojev oz. prevrtavanj za uvod cevi kabelske kanalizacije in tesnenje
- | finalna obdelava notranjosti jaška
- | zasipavanje jaška | kpl | 2 |  | 0
1.5. | Tesnenje cevi na prehodu iz TP v zemljo in iz zemlje v kabelsko polico (tesnenje cca 8 kos) | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Dobava in ročno vgrajevanje betona C16/20 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah, ob jaških in mestih križanj | m3 | 27 |  | 0
1.7. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 60 |  | 0
1.8. | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | kpl | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0

## 6_Ostalo
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Postavitev SE na strehi objekta CEROD
OSTALA DELA
Št projekta: 097/2023
Spremembe projektne dokumentacije zaradi uporabe alternativne opreme
bremenijo izvajalca del.
Izvajalec lahko uporablja alternativno opremo ki je enkovrednih tehničnih lastnosti.
Uporabo alternativne opreme potrdi projektant ali nadzornik
Električne elemente na in v objektu, je potrebno trajno označiti z napisno ploščico
ali nalepko ( vključeno v enotne cene ).
Vsi priklopi periferne opreme in priklopi v stikalnih sestavih ( dovodi in odvodi ),
ki so predmet dobave tega tega načrta morajo biti upoštevani v enotnih cenah.
Ničelni vodnik kabla, ki izhaja iz razdelilnika je potrebno označiti čim bližje N zbiralki.
DOBAVA IN MONTAŽA
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1. | OSTALO
1.1. | Zagotovitev breznapetosnega stanja v transformatorski postaji v času izvajanja del in ponovni vklop po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Zavarovanje montaže in skritih napak pri zavarovalnici | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (certifikati vgrajene opreme) | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Izdelava »izjave za manjše naprave«, z vsemi potrebnimi presojami | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi :
- | merjenje jalove energije
- | merjenje impedance okvarne zanke
- | merjenje izolacijske upornosti
- | merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
- | funkcionalni preizkus
- | nastavitev zaščit | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Programiranje zaščitnega SN releja in zaščitnih funkcij, testiranje sistem in zagon | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Izdelava PID dokumentacije na osnovi PZI in posnetka dejansko izvedenega stanja v 4. izvodih, 1xUSB | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Projektantski nadzor na objektu | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OSTALO SKUPAJ: |  | 0