Cena rednega letnega servisa mobilnega biološkega laboratorija:

| Zap. št. | Predmet naročila | EM | Normativ Število ur | Storitev Cena/EM brez DDV | Material Cena brez DDV Ponudnik vpiše potreben material | Količina | Vrednost brez DDV 8 = (4 x 5 + 6) x 7 | Vrednost DDV 9 = 8 x 0,22 | Vrednost z DDV 10 = 8 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zabojnik (Cristanini) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Osnovna konstrukcija zabojnika # - pregled osnovne konstrukcije zabojnika in evidentiranje poškodb | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.2. | # Zunanjost zabojnika Oprema vgrajena na zunanjosti - pregled zagona električnega generatorja - pregled delovanja zunanjih vtičnic - pregled delovanja preklopnega stikala - pregled delovanja alarmiranja nevarnosti in kontaminacije- | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3 | # Nadstrešek # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled delovanja plinskih vzmeti # c) Pregled delovanja zaklepov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.4 | # Podest # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled odpiranja in zapiranja podpornih nosilcev # c) Pregled delovanja zapahov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR |  |
| 1.5 | # Vhodna vrata # a) Vizualni pregled # b Pregled odpiranja in zapiranja # c) Pregled odpiranja in zapiranja ter zaklepa malih izmetnih vrat # d) pregled zaslonke stekla # e) Pregled delovanja zaklepnega mehanizma vhodnih vrat # f) Pregled vijačnih spojev zaklepnega mehanizma # g) Pregled poškodovanosti tesnila vhodnih vrat (tesnilo je vgrajeno po obodu vrat) # h) Pregled poškodovanosti tesnila stekla # i) Pregled poškodovanosti tesnila malih vrat # j) menjava tesnil | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.6 | # Vrata za vnos vzorca # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled delovanja zaklepa # c) Pregled poškodovanosti tesnila vrat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.7 | # Vrata strojnice # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled delovanja zaklepa na desnem krilu vrat # c) Pregled delovanja spodnjega in zgornjega zatiča na levem krilu vrat # d) Zamenjava vstopnih protiprašnih filtrov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.8 | Daljinska kontrolna enota a) pregled delovanja kontrolnih lučk b) pregled stanja napajalnega kabla, kontrolne enote in vseh električnih kontaktov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.9 | # Hidravlični sistem Cristanini # - zagon hidravličnega agregata # - dviganje zabojnika # - spuščanje zabojnika # - pregled tesnosti vodov # - menjava olja # - menjava sesalnega filtra # - menjava povratnega filtra # - menjava nalivnega filtra # - pregled tesnosti ventilov # - kontrola delovanja upravljalnika # - mazanje zgloba na spodnjem delu hidravličnih nog | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2 | Strojnica (Cristanini) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Oprema vgrajena v strojnici - pregled zagona električnega generatorja - pregled delovanja osvetlitve strojnice - pregled delovanja maskirne osvetlitve strojnice - pregled delovanja klimatske naprave – zunanja enota - pregled delovanja tlačnega regulatorja vode - pregled delovanja črpalke čiste vode - pregled delovanja NRKB filtracije - pregled delovanja hidravličnega sistema - pregled delovanja grelcev na rezervoarju # - pregled delovanja grelnega kabla | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.2 | Elektro omarice v strojnici - pregled delovanja glavne varovalke in ostalih varovalk - pregled delovanja napajalnika 24 V DC - pregled delovanja proti zmrzovalnega regulatorja rezervoarja - pregled delovanja proti zmrzovalnega regulatorja cevovoda # Opomba: Za vse elektroinštalacije v mobilnem biološkem laboratoriju je potrebno izvesti test ustreznosti in izdati poročilo! | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.3 | Električni generator (Motor) LOMBARDINI, model: FOCS LDW 1503 - kontrola olja v motorju, tlačilki in regulatorju - menjava olja v omenjenih sklopih najmanj enkrat letno ali po določenem št. opravljenih ur - menjava oljnih filtrov - kontrola in nastavitev zračnosti ventilov - kontrola in nastavitev vbrizgalnih šob - menjava filtra goriva - preizkus manometrov in termometrov ter hladilnika motorja - kontrola napetosti in nastavitev klinastih jermenov - podmazovanje ležajev - kontrola dovoda in odvoda zraka - kontrola zaganjalnika motorja - kontrola cevovoda napajanja goriva - kontrola dodatnega rezervoarja goriva - zagon motorja in preizkus delovanja - preizkus zaščit motorja - kontrola in nastavitev el. regulatorja - kontrola alternatorja motorja - preverjanje kvalitete hladilne tekočine - pregled izpušnega sistema # - kontrola akumulatorja | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.4. | Generator in električna oprema LOMBARDINI, model: FOCS LDW 1503 - kontrola komandno stikalne omare agregata - kontrola seta avtomatike agregata, napetostnih, časovnih, bimetalnih in drugih relejev v komandni omari agregata - kontrola kontaktorja mreže in generatorja, merilnih inštrumentov in spojnih mest - kontrola polnilca akumulatorja - kontrola in preizkus žaluzij za zrak - kontrola elektrolita v akumulatorjih in priključnih mestih - kontrola generatorja, regulatorja napetosti, vzbujalnega trafoja rotorja in statorja - preizkus zaščit generatorja - preizkus agregata v ročnem in avtomatskem obratovanju - kontrola ogrevanja motorja # - nastavitev avtomatike agregata | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.5 | Rezervoarji za gorivo (Cristanini) - pregled tesnosti rezervoarja goriva - pregled tesnosti vodov - čiščenje dotoka goriva - pregled tesnila tri-clamp spojke na cevi za dotok goriva - pregled priklopa gibljivih dovodnih cevi goriva električnega agregata - kontrola delovanja plovca - pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 2.6 | Kompresor FINI, model: E.C. ATTACK OIL 102, tip: 23050 RRU EU - pregled in vzdrževalna dela na sistemu # - čiščenje oz. menjava filtra | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3 | # PREDPROSTOR (Cristanini) | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.1 | Oprema vgrajena v predprostor (Cristanini) - pregled delovanja osvetlitve predprostora - preverjanje delovanja UV liči - pregled delovanja zasilne osvetlitve predprostora # - čiščenje dna predprostora pod rešetkami | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.2 | Sušilec rok # - pregled delovanja sušilca rok | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.3 | Grelnik vode - pregled delovanja grelnika vode - pregled izrabljenosti zaščitne anode # - po potrebi čiščenje vodnega kamna | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4 | # Notranjost zabojnika (Cristanini): | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.1 | Vmesna vrata - pregled delovanja zaklepnega mehanizma vmesnih vrat - pregled vijačnih spojev zaklepnega mehanizma - pregled poškodovanosti tesnila vmesnih vrat # - pregled poškodovanosti tesnila stekla | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5 | # Sistem vodovodnih inštalacij (Cristanini): | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5.1 | Sistem dovoda - polnjenje - praznjenje - pregled delovanja umivalnika na pultu in tuša - pregled delovanja dekontaminacijske pištole - pregled delovanja grelnika vode - pregled delovanja črpalke vode - pregled delovanja reduktorja tlaka - testiranje delovanja zaščite proti zmrzovanju - pregled tesnosti rezervoarja čiste vode - pregled tesnosti vodov - čiščenje filtra na dovodu in na odzračevanju - pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5.2 | Sistem odvoda - polnjenje - praznjenje - pregled tesnosti rezervoarja odpadne vode - pregled tesnosti vodov - čiščenje filtra na odzračevanju - pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5.3 | Električno napajanje in osvetlitev - pregled vseh električnih vodnikov - pregled pritrditev vseh uvodnic - pregled pritrditev električnih vodnikov na vrstne sponke | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5.4 | Sistem nadtlačnega prezračevanja in NRKB filtracije (BETH-EL-ZAIKHRON YAAQOV, model: FA 230/150 - vizualno preverjanje celotnega sistema zaradi morebitnih poškodb - zagon NBC filtracijskega sistema v ventilatorskem načinu in preverjanje morebitnih nenavadnih zvokov pri delovanju - zagon NBC filtracijskega sistema v filtracijskem načinu (v primeru, da kazalec prikazuje rdeče območje, je potrebna zamenjava NBC filtra) - pregled čistosti in čiščenje predfiltra, zamenjava tesnila - pregled NBC filtra - pregled poškodovanosti tesnil - pregled vseh povezav (kablov) - pregled funkcionalnosti zapahov - pregled funkcionalnosti krožnih spojk ventilatorske enote - pregled sistema za pravilno delovanje - menjava predfiltra na zračnem kanalu v laboratoriju - čiščenje površin zračnega kanala - pregled delovanja kontrolnih lučk - pregled stanja napajalnega kabla, kontrolne enote in vseh električnih kontaktov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5.5 | Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila na vmesnih vratih (Cristanini) - vizualno preverjanje ustreznosti ventila - pregled gibanja zapiralnega diska - pregled in čiščenje tesnilnega roba - pregled in čiščenje zračenega toka od ventila do izhoda - preverjanje iztrošenosti filtra in menjava po potrebi (obvezno na 2 leti) | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5.6 | Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila v predprostoru - vizualno preverjanje ustreznosti ventila - pregled gibanja zapiralnega diska - pregled in čiščenje tesnilnega roba - pregled in čiščenje zračnega toka od ventila do izhoda # - preverjanje iztrošenosti filtra in menjava po potrebi (obvezno na 2 leti) | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5.7 | Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila na odvodu digestorija - vizualno preverjanje ustreznosti ventila - pregled gibanja zapiralnega diska - pregled in čiščenje tesnilnega roba - pregled in čiščenje zračnega toka od ventila do izhoda # - preverjanje iztrošenosti filtra in menjava po potrebi (obvezno na 2 leti) | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6 | # Laboratorij (Cristanini): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Oprema vgrajena v laboratoriju (Cristanini) - pregled delovanja IT omarice z ločilnim transformatorjem - pregled delovanja UPS-a - pregled delovanja vtičnic - pregled delovanja klimatske naprave – notranja enota - pregled delovanje kontrolne enote NRKB filtracije - pregled delovanja osvetlitve laboratorija in UV luči # - pregled delovanja zasilne osvetlitve laboratorija | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.2 | Glavna elektro omara v laboratoriju (Cristanini) - pregled delovanja glavnega stikala - pregled delovanja varovalk # Opomba: Za vse elektroinštalacije je potrebno izvesti test ustreznosti in izdati poročilo. | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.3 | Delovni pulti (Cristanini) - pregled delovanja zaklepov - pregled vodenja vodil predalov - pregled delovanja vodil za električne vodnike na zadnjem delu predalov za opremo # - pregled poškodovanosti nosilcev analitske opreme | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.4 | Klimatski sistem MITSUBISHI, model: KJ35VE2/MUFZ-KJ35VEHZ - preventivni servisni pregled klimatskega sistema - testiranje delovanja - menjava zračnega filtra klimatske naprave # - čiščenje klimatske naprave | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.5 | Validacija prostora v laboratoriju - merjenje vrednosti nadtlaka v laboratoriju glede na tlak okolice - merjenje vrednosti nadtlaka v laboratoriju glede na tlak predprostora - merjenje čistosti - validacijsko poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.6 | GPS Garmin, model: 16-HVS - pregled delovanja in kalibracija # - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.7 | Meteorološka postaja Davis Vantage PRO 2 TM - vklop in preverjanje delovanja - testiranje in umerjanje - kalibracija merilne postaje in sond - menjava baterij # - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.8 | UPS (POWERWARE, model: 9155-8-0) - vklop in preverjanje delovanja # - testiranje in po potrebi menjava baterij | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.9 | Detektor O2 Drager PAC 7000 - pregled in kalibracija detektorja plina - menjava baterije # - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.10 | Detektor CO2 Drager PAC 7000 - pregled in kalibracija detektorja plina - menjava baterije # - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.11 | Postaja za čiščenje oči # - preventivni pregled in čiščenje posode s tekočino | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.12 | MAB (bio alarm monitor detektor) # - pregled delovanja | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.13 | Hladilnik/ zamrzovalnik (APPARECCHI Scioentific S.R.L., model: RF 360CX) - vklop in preverjanje delovanja | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7 | # Izolator ISKRA PIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Elektro omara nad izolatorjem - preverjanje delovanja glavnega stikala - preverjanje delovanja varovalk - preverjanje delovanja ventilatorja - preverjanje delovanja luči # - preverjanje delovanja zaslona na dotik | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7.2 | Oprema vgrajena v izolator - preverjanje delovanja vtičnic - preverjanje iztrošenosti UV luči in menjava po potrebi # - preverjanje sistema za dekontaminacijo H2O2 | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7.3 | Validacija izolatorja - meritev podtlaka v izolatorju glede na laboratorij - meritve nadtlaka v laboratoriju glede na okolico - testiranje tesnosti HEPA vstopnega filtra v izolatorju - testiranje tesnosti HEPA izstopnega filtra v izolatorju - test integritete absolutnega filtra - kalibracijski certifikat, validacijsko poročilo - menjava ogljenega filtra # - menjava HEPA filtra | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8 | # Analitska oprema: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | MIC QPCR CYCLER (BIO MOLECULAR SYSTEMS) - Preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 8.2 | Namizna centrifuga (EPPENDORF model: 5702R) - Preverjanje delovanja - Kalibracija in popravilo po potrebi # - Poročilo | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.3 | Inkubator (MEMMERT, model: INB 32L - Preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 8.4 | Mikroskop NIKON model: LH-M100CB – 1, tip: Eclipse 80i - Preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 8.5 | Namizna centrifuga EPPENDORF Mini spin plus - Preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 8.6 | Stresalnik EPPENDORF MixMate - Preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.7 | Termomixer EPPENDORF compact - Preverjanje delovanja - Kontrola temperature | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.8 | Mini UV komora ISKRA PIO, (PCR komora) - Preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.9 | Avtoklav KAMBIČ, model: A-21CAV - Preverjanje delovanja - Pregled in test funkcionalnosti # - Poročilo | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.10 | Vakuumska črpalka VACUUBRAND, model: 1,4 CFM, 230VAC, 50HZ - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.11 | Homogenizator WITEG, model: WiseTis HG-15A - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.12 | Homogenizator za mehka tkiva BERTIN tehnologies Precellys 24 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.13 | Avtomatske pipete EPPENDORF, model: RESEARCH - Kalibracija - Potrdilo o opravljeni kalibraciji | kos |  |  |  | 12 | EUR | EUR | EUR |
| 8.14 | Avtomatske pipete EPPENDORF, model: REFERENCE - Kalibracija - Potrdilo o izvedbi kalibracije | kos |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 8.15 | Računalnik DELL PS - Vklop in preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 8.16 | Tiskalnik HP Laserjet 1020 - Vklop in preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.17 | Scanner CANON Lide 600F - Vklop in preverjanje delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
|  | # SKUPAJ: |  |  |  |  |  | EUR (ocenjevalni kriterij) | EUR | EUR |

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum					      Žig				               Podpis zakonitega zastopnika ponudnika