Cena rednega letnega servisa mobilnega kemijskega laboratorija:

| Zap. št. | Predmet naročila | EM | Normativ Število ur | Storitev Cena/EM brez DDV | Material Cena brez DDV Ponudnik vpiše potreben material | Količina | Vrednost brez DDV 8 = (4 x 5 + 6) x 7 | Vrednost DDV 9 = 8 x 0,22 | Vrednost z DDV 10 = 8 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zabojnik (Cristanini, model 179, tip: 63100220) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Osnovna konstrukcija zabojnika - pregled osnovne konstrukcije zabojnika in evidentiranje poškodb - seznanitev uporabnika s poškodbami |  |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2 | Zunanjost zabojnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Oprema vgrajena na zunanjosti - pregled zagona električnega generatorja - pregled delovanja zunanjih vtičnic - pregled delovanja preklopnega stikala - pregled delovanja alarmiranja nevarnosti in kontaminacije | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.2 | Nadstrešek - pregled odpiranja in zapiranja - pregled delovanja plinskih vzmeti # - pregled delovanja zaklepov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR |  |
| 2.3 | Podest - pregled odpiranja in zapiranja - pregled odpiranja in zapiranja podpornih nosilcev # - pregled delovanja zapahov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.4 | Vhodna vrata - vizualni pregled - pregled odpiranja in zapiranja - pregled odpiranja in zapiranja ter zaklepa malih izmetnih vrat - pregled zaslonke stekla - pregled delovanja zaklepnega mehanizma vhodnih vrat - pregled vijačnih spojev zaklepnega mehanizma - pregled poškodovanosti tesnila vhodnih vrat - pregled poškodovanosti tesnila stekla # - pregled poškodovanosti tesnila malih vrat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.5 | Vrata za vnos vzorca - pregled odpiranja in zapiranja - pregled delovanja zaklepa # - pregled poškodovanosti tesnila vrat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.6 | Vrata strojnice - pregled odpiranja in zapiranja - pregled delovanja zaklepa na desnem krilu vrat - pregled delovanja spodnjega in zgornjega zatiča na levem krilu vrat # - zamenjava vstopnih predfiltrov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.7 | Daljinska kontrolna enota - pregled delovanja kontrolnih lučk - pregled stanja napajalnega kabla, kontrolne enote in vseh električnih kontaktov # - menjava kontrolnih gumbov po potrebi | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.8 | Hidravlični sistem - zagon hidravličnega agregata - dviganje zabojnika - spuščanje zabojnika - pregled tesnosti vodov - menjava olja - menjava sesalnega filtra - menjava povratnega filtra - menjava nalivnega filtra - pregled tesnosti ventilov in po potrebi zamenjava tesnil - kontrola delovanja upravljalnika in kontrola stanja baterij - mazanje zgloba na spodnjem delu hidravličnih nog | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3 | Strojnica (Cristanini) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Oprema vgrajena v strojnici - pregled zagona električnega generatorja - pregled delovanja osvetlitve strojnice - pregled delovanja maskirne osvetlitve strojnice - pregled delovanja klimatske naprave – zunanja enota - pregled delovanja tlačnega regulatorja vode - pregled delovanja črpalke čiste vode - pregled delovanja NRKB filtracije - pregled delovanja hidravličnega sistema - pregled delovanja grelcev na rezervoarju # - pregled delovanja grelnega kabla | kpl |  |  |  |  | EUR | EUR | EUR |
| 3.2 | Elektro omarice v strojnici - pregled delovanja glavne varovalke in ostalih varovalk - pregled delovanja napajalnika 24 V DC - pregled delovanja proti zmrzovalnega regulatorja rezervoarja - pregled delovanja proti zmrzovalnega regulatorja cevovoda # Opomba: Za vse elektroinštalacije v mobilnem kemijskem laboratoriju je potrebno izvesti test ustreznosti in izdati poročilo! | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.3 | Električni generator (Motor) LOMBARDINI, model: FOCS LDW 1503 - kontrola olja v motorju, tlačilki in regulatorju - menjava olja v omenjenih sklopih najmanj enkrat letno ali po določenem št. opravljenih ur - menjava oljnih filtrov - kontrola in nastavitev zračnosti ventilov - kontrola in nastavitev vbrizgalnih šob - menjava filtra goriva - preizkus manometrov in termometrov ter hladilnika motorja - kontrola napetosti in nastavitev klinastih jermenov - podmazovanje ležajev - kontrola dovoda in odvoda zraka - kontrola zaganjalnika motorja - kontrola cevovoda napajanja goriva - kontrola dodatnega rezervoarja goriva - zagon motorja in preizkus delovanja - preizkus zaščit motorja - kontrola in nastavitev el. regulatorja - kontrola alternatorja motorja - preverjanje kvalitete hladilne tekočine - pregled izpušnega sistema | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.4 | Generator in električna oprema - kontrola komandno stikalne omare agregata - kontrola seta avtomatike agregata, napetostnih, časovnih, bimetalnih in drugih relejev v komandni omari agregata - kontrola kontaktorja mreže in generatorja, merilnih inštrumentov in spojnih mest - kontrola polnilca akumulatorja - kontrola in preizkus žaluzij za zrak - kontrola elektrolita v akumulatorjih in priključnih mestih - kontrola generatorja, regulatorja napetosti, vzbujalnega trafoja rotorja in statorja - preizkus zaščit generatorja - preizkus agregata v ročnem in avtomatskem obratovanju - kontrola ogrevanja motorja # - nastavitev avtomatike agregata | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.5 | Rezervoarji za gorivo - pregled tesnosti rezervoarja goriva - pregled tesnosti vodov - čiščenje dotoka goriva - pregled tesnila tri-clamp spojke na cevi za dotok goriva - pregled priklopa gibljivih dovodnih cevi goriva električnega agregata - kontrola delovanja plovca - pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.6 | Kompresor FINI, model: AIR ATTACK 6 - pregled in vzdrževalna dela na sistemu # - čiščenje oz. menjava filtra | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4 | # PREDPROSTOR (Cristanini) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Oprema vgrajena v predprostor - pregled delovanja osvetlitve predprostora - pregled delovanja zasilne osvetlitve predprostora # - čiščenje dna predprostora pod rešetkami | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.2 | Sušilec rok # - pregled delovanja sušilca rok | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.3 | Grelnik vode - pregled delovanja grelnika vode - pregled izrabljenosti zaščitne anode # - po potrebi čiščenje vodnega kamna | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 5 | # NOTRANJOST ZABOJNIKA | kpl |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 5.1 | Vmesna vrata - pregled delovanja zaklepnega mehanizma vmesnih vrat - pregled vijačnih spojev zaklepnega mehanizma - pregled poškodovanosti tesnila vmesnih vrat # - pregled poškodovanosti tesnila stekla | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6 | # SISTEM VODOVODNIH INŠTALACIJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sistem dovoda - polnjenje - praznjenje - pregled delovanja umivalnika na pultu in tuša - pregled delovanja dekontaminacijske pištole - pregled delovanja grelnika vode - pregled delovanja črpalke vode - pregled delovanja reduktorja tlaka - testiranje delovanja zaščite proti zmrzovanju - pregled tesnosti rezervoarja čiste vode - pregled tesnosti vodov - čiščenje filtra na dovodu in na odzračevanju - pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.2 | Sistem odvoda - polnjenje - praznjenje - pregled tesnosti rezervoarja odpadne vode - pregled tesnosti vodov - čiščenje filtra na odzračevanju - pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.3 | Električno napajanje in osvetlitev - pregled vseh električnih vodnikov - pregled pritrditev vseh uvodnic - pregled pritrditev električnih vodnikov na vrstne sponke | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.4 | Sistem nadtlačnega prezračevanja in NRKB filtracije BETH-EL-ZAIKHRON YAAQOV, model: FA 230/150 - vizualno preverjanje celotnega sistema zaradi morebitnih poškodb - zagon NBC filtracijskega sistema v ventilatorskem načinu in preverjanje morebitnih nenavadnih zvokov pri delovanju - zagon NBC filtracijskega sistema v filtracijskem načinu (v primeru, da kazalec prikazuje rdeče območje, je potrebna zamenjava NBC filtra) - pregled čistosti in čiščenje predfiltra, zamenjava tesnila - pregled NBC filtra - pregled poškodovanosti tesnil - pregled vseh povezav (kablov) - pregled funkcionalnosti zapahov - pregled funkcionalnosti krožnih spojk ventilatorske enote - pregled sistema za pravilno delovanje - menjava predfiltra na zračnem kanalu v laboratoriju - čiščenje površin zračnega kanala - pregled delovanja kontrolnih lučk - pregled stanja napajalnega kabla, kontrolne enote in vseh električnih kontaktov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.5 | Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila na vmesnih vratih - vizualno preverjanje ustreznosti ventila - pregled gibanja zapiralnega diska - pregled in čiščenje tesnilnega roba - pregled in čiščenje zračenega toka od ventila do izhoda | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 6.6 | Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila v predprostoru - vizualno preverjanje ustreznosti ventila - pregled gibanja zapiralnega diska - pregled in čiščenje tesnilnega roba - pregled in čiščenje zračnega toka od ventila do izhoda | kpl |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 6.7 | Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila na odvodu digestorija - vizualno preverjanje ustreznosti ventila - pregled gibanja zapiralnega diska - pregled in čiščenje tesnilnega roba - pregled in čiščenje zračnega toka od ventila do # izhoda | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7 | # LABORATORIJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Oprema vgrajena v laboratoriju - pregled delovanja IT omarice z ločilnim transformatorjem - pregled delovanja UPS-a - pregled delovanja vtičnic - pregled delovanja klimatske naprave – notranja enota - pregled delovanje kontrolne enote NRKB filtracije - pregled delovanja osvetlitve laboratorija in UV luči # - pregled delovanja zasilne osvetlitve laboratorija | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7.2 | Glavna elektro omara v laboratoriju - pregled delovanja glavnega stikala - pregled delovanja varovalk | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7.3 | Delovni pulti - pregled delovanja zaklepov - pregled vodenja vodil predalov - pregled delovanja vodil za električne vodnike na zadnjem delu predalov za opremo - pregled poškodovanosti nosilcev analitske opreme | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7.4 | Klimatski sistem RIELLO, model: ENERGY 455 H - preventivni servisni pregled klimatskega sistema - testiranje delovanja - menjava zračnega filtra klimatske naprave # - čiščenje klimatske naprave | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 7.5 | Validacija prostora v laboratoriju - merjenje vrednosti nadtlaka v laboratoriju glede na tlak okolice - merjenje vrednosti nadtlaka v laboratoriju glede na tlak predprostora - merjenje čistosti # - validacijsko poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8 | # DIGESTORIJ ISKRA PIO |  |  |  |  |  |  |  | EUR |
| 8.1 | Elektro omara na digestoriju - pregled delovanja glavnega stikala - pregled delovanja varovalk - pregled delovanja ventilatorja - pregled delovanja luči - pregled delovanja napajalnika 24 V DC | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.2 | Oprema vgrajena v digestoriju - pregled delovanja vtičnic | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.3 | Validacija digestorija - meritev podtlaka v digestoriju glede na laboratorij - test integritete absolutnega filtra - validacijsko poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.4 | Pregled digestorija - delovanje digestorija - delovanje stikal, signalnih lučk, prikazovalnikov tlaka in tlačnih stikal - alarmiranje končne zaprašenosti absolutnega filtra - alarmiranje neustreznega podtlaka znotraj izolatorja - menjava ogljenega filtra - menjava HEPA filtra | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.5 | GPS Garmin, model: 16-HVS - pregled delovanja in kalibracija - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.6 | Meteorološka postaja Davis Vantage PRO 2 TM - vklop in preverjanje delovanja - testiranje in umerjanje - kalibracija merilne postaje in sond - menjava baterij - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.7 | UPS - vklop in preverjanje delovanja - testiranje in po potrebi menjava baterij | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 8.8 | Sistem za odsesovanje zraka iz kontejnerja - pregled in vzdrževalna dela na sistemu - servisno poročilo in meritve pretoka zraka ventilatorja | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Analitska oprema: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Plinski kromatograf Agilent 7890A - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.2 | Masno selektivni detektor Agilent 5975C - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.3 | Kemijski detektor Bruker RAID S2 - pregled in kalibracija detektorja - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.4 | Plamenski fotometrični detektor za žveplo in fosfor Agilent - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kpl |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 9.5 | Sistem za termično desorbcijo Markes UNITY - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.6 | Detektor O2 Drager PAC 7000 - pregled in kalibracija detektorja plina - menjava baterije - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.7 | Detektor CO2 Drager PAC 7000 - pregled in kalibracija detektorja plina - menjava baterije - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.8 | Tehtnica Mettler Toledo PB303-L/M - pregled in kalibracija tehtnice - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.9 | Tehtnica Mettler Toledo AG 204 - pregled in kalibracija tehtnice - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.10 | Tehtnica Exacta 1200 EB - pregled in kalibracija tehtnice - servisno poročilo in kalibracijski certifikat | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.11 | pH meter WTW - pregled delovanja - popravilo po potrebi | kos |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 9.12 | Avtomatske pipete Finnpipete - pregled in kalibracija avtomatskih pipet - servisno poročilo in kalibracijski certifikati | kos |  |  |  | 6 | EUR | EUR | EUR |
| 9.13 | Digestorij Waldner - pregled in vzdrževalna dela na prezračevalnem sistemu - servisno poročilo in meritve pretoka zraka ventilatorja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.14 | Ognjevarna varnostna omara za skladiščenje kemikalij Asecos - pregled in vzdrževalna dela na prezračevalnem sistemu - servisno poročilo in meritve pretoka zraka ventilatorja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.15 | Spektrofotometer Merck Spectroquant Pharo 100 - pregled delovanja - servisno poročilo o opravljenih delih | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.16 | Generator dušika in zraka Peak Scientific 600W - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.17 | Generator vodika Peak Scientific 400W - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.18 | Rotavapor – vakuumska črpalka Büchi V700 - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.19 | Rotavapor – kopel Büchi R215 - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.20 | Rotavapor – hladilna enota Julabo FC600 - preventivna vzdrževalna dela - servisno poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.21 | Orbitalni stresalnik Biosan OS-20 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.22 | Termo stresalnik Biosan TS-100 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.23 | Centrifuga Hettich Elba 20 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.24 | Magnetno mešalo z gretjem Ika RH DIGITAL KT/C - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.25 | Ultrazvočna kopel Elma Elmasonic S10 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.26 | Sušilnik Binder ED 23 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.27 | Zamrzovalnik Kirsch MED 70 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.28 | Prenosni računalnik Dell - pregled delovanja | kos |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 9.29 | Tiskalnik HP 1200 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.30 | Tiskalnik HP P3005 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 9.31 | Skener Canon Lide 90 - pregled delovanja | kos |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
|  | # SKUPAJ: |  |  |  |  |  | EUR (ocenjevalni kriterij) | EUR | EUR |

| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |