## List1
Skladnost opreme
Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« zapiše dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve iz specifikacij (tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalog, izpis iz spletne strani (ki ni samo navedba spletnega naslova), ipd,.)) in kjer se v ponudbi nahajajo podatki iz katerih je jasno razvidna skladnost ponujene opreme s posamezno navedeno zahtevo iz tehničnih specifikacij. Ponudnik mora na dokazilu o izpolnjevanju tehničnih specifikacij jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano zahtevo.
Ponujena oprema za javno naročilo z oznako ODOracle-SO-22/2024: Nakup namenske strojne opreme za učinkovito izvajanje podatkovnih zbirk Oracle
1. Namenska strojna in programska oprema za učinkovito izvajanje podatkovnih zbirk Oracle
Zahtevane lastnosti | Opis lastnosti | Naslov dokumenta, stran, poglavje
Podatkovni strežnik
Naziv in tip strežnika
2 procesorja z 96 jedri, 2,6 GHz ali zmogljivejša
1.5 TB delovnega pomnilnika
2 interna diska NVMe Flash. SSD, 3,84 TB
2 fizično ločena mrežna vmesnika, vsak vmesnik z dvema optičnima mrežnima priključkoma tipa 25 Gbps Ethernet s pripadajočima SFP+/SFP28 vmesnikoma
2 fizično ločena mrežna vmesnika, vsak vmesnik z dvema optičnima mrežnima priključkoma tipa 100 Gbps Ethernet s pripadajočima SFP+/SFP28 vmesnikoma
1 mrežni vmesnik z dvema 100 Gbps Ethernet mrežnima priključkoma za RDMA Network Fabric
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za administracijo in nadzor
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za oddaljeni dostop (ILOM vmesnik)
2 redundantna napajalnika
Diskovni strežnik
Naziv in tip strežnika
2 procesorja z 32 jedri, 2,7 GHz ali zmogljivejša
256 GB delovnega pomnilnika
1,25 TB DDR5 cache
4 interne diske NVMe Flash PCIe, 6,8 TB
1 mrežni vmesnik z dvema 100 Gbps Ethernet mrežnima priključkoma za RDMA Network Fabric
12 diskov po 22 TB ali večji, 7.200 vrt/minuto
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za administracijo in nadzor
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za oddaljeni dostop (ILOM vmesnik)
2 redundantna napajalnika
Mrežna stikala
Dve 36 portni 100Gbps stikali za RDMA Network Fabric
Eno 48 portno 1Gbps stikalo za administracijo in nadzor
Funkcionalnosti
Sistem mora omogočati opcijo Oracle DataGuard v načinu asinhrone replikacije med sistemoma (primarni – sekundarni podatkovni center)
Zahtevana programska oprema in licence
Časovno neomejene licence in petletna garancija s tehnično podporo za vso strojno opremo
Časovno neomejene licence in petletna garancija s tehnično podporo za vso pripadajočo programsko opremo (operacijski sistem, mikrokoda/firmware, specialni gonilniki za zagotavljanje visoke razpoložljivosti dostopa do diskovnega sistema, programska oprema za diskovni sistem, programska oprema za gruče (Clusterware) in drugo programska oprema potrebno za delovanje sistema)
Če ponudnik ponuja opremo, ki ni kompatibilna z naročnikovimi obstoječimi Storage licencami in licencami za SQL procesiranje in optimizacijo SQL stavkov Oracle baze podatkov skladno z licenčno politiko Oracle, mora v kompletu sistema za učinkovito izvajanje podatkovni zbirk ponuditi tudi dodatne licence za procesorska jedra za SQL procesiranje in optimizacijo SQL stavkov Oracle baze podatkov skladno z licenčno politiko Oracle (Oracle Database Enterprise Edition Full Use ali enakovredno), kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah naročila (1. poglavje, točka 15). V tem primeru ponudnik v stolpec »Naslov dokumenta, stran poglavje« vpiše količino dodatnih potrebnih licenc za procesorska jedra za SQL procesiranje in optimizacijo SQL stavkov Oracle baze podatkov (Oracle Database Enterprise Edition Full Use), katerimi zadosti licenčni politiki Oracle.
2. Namenska strojna in programska oprema za zaščito podatkovnih zbirk Oracle
Zahtevane lastnosti | Opis lastnosti | Naslov dokumenta, stran, poglavje
Podatkovni strežnik
Naziv in tip strežnika
2 procesorja z 32 jedri, 2,2 GHz ali zmogljivejša
minimalno 384 GB delovnega pomnilnika
2 interna diska NVMe SSD, vsaj 3,5 TB;
2 fizično ločena mrežna vmesnika z dvema optičnima mrežnima priključkoma tipa 25 Gbps Ethernet s pripadajočima SFP+/SFP28 vmesnikoma
1 mrežni vmesnik z dvema 100 Gbps Ethernet mrežnima priključkoma za RDMA Network Fabric
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za administracijo in nadzor
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za oddaljeni dostop (ILOM vmesnik)
2 redundantna napajalnika
Diskovni strežnik
1 procesor s 16 jedri, 2,0 GHz ali zmogljivejši
minimalno 128 GB delovnega pomnilnika
2 interna diska NVMe PCIe 4, 6,8 TB;
1 mrežni vmesnik z dvema 100 Gbps Ethernet mrežnima priključkoma za RDMA Network Fabric
12 diskov po 18 TB ali večji, 7.200 vrt/minuto
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za administracijo in nadzor
1 mrežni vmesnik 1 Gbps Ethernet za oddaljeni dostop (ILOM vmesnik)
2 redundantna napajalnika
Mrežna stikala
Dve 36 portni 100Gbps stikali za RDMA Network Fabric
Eno 48 portno 1Gbps stikalo za administracijo in nadzor
Funkcionalnosti
Sistem mora zagotavljati RPO (Recovery Point Objective) največ ene sekunde, mora biti certificiran za varnostno kopiranje podatkovne zbirke Oracle v realnem času.
Sistem mora podpirati dvosmerno replikacijo v identičen sistem z uporabo deduplikacije in stiskanja podatkov pri prenosu sprememb podatkovne zbirke.
Sistem mora zagotavljati način varnostnega kopiranja, kjer se celotno varnostno kopiranje izvede samo enkrat, nato pa je postopek »inkrementalno za vedno«, z možnostjo obnovitve ali restavriranja v katerem koli trenutku
Sistem mora imeti popolno integracijo z orodjem in postopki za varnostno kopiranje zbirke podatkov Oracle RMAN, brez uporabe dodatne programske opreme za nadzor in potek procesa kopiranja.
Zahtevana programska oprema in licence
Časovno neomejene licence in petletna garancija s tehnično podporo za vso strojno opremo
Časovno neomejene licence in petletna garancija s tehnično podporo za vso pripadajočo programsko opremo (operacijski sistem, mikrokoda/firmware, specialni gonilniki za zagotavljanje visoke razpoložljivosti dostopa do diskovnega sistema, programska oprema za diskovni sistem, programska oprema za gruče (Clusterware) in drugo programska oprema potrebno za delovanje sistema)