OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-57/2024 IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER ZAHTEVE NAROČNIKA ZA SKLOP 1

Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da bo izpolnjeval vse zahteve naročnika.

  - KRAJ IZVEDBE STORITEV IN DOBAVE GORIVA

Kraj izvedbe storitev je UOIM, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.

- NAROČANJE IN ROK DOBAVE

Naročnik bo naročal storitve sukcesivno, skladno s potrebami, pisno po elektronski pošti.

Rok za izvedbo storitev je največ tri (3) delovne dni od datuma prejema elektronskega sporočila.

Interventne vzdrževalne posege bo naročnik naročal skladno s potrebami, na podlagi interventnega klica ob okvari ali izrednem kritičnem dogodku, ki ga naročnik ni mogel predvideti vnaprej. Odprava napake mora biti še v roku 24 ur od naročila.

- ZAHTEVE NAROČNIKA in TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Znamka agregata: DEA Visa Baudouin 140 kVa

Opis del:

Redni pregled in servis agregata:

- Redni pregled in servis naprave,

- Dobava in menjava motornega olja in oljnega filtra,

- Dobava in menjava filtra za gorivo,

- Vizualni pregled stanja agregata (iztekanje olja in hladilne tekočine),

- Kontrola delovanja motorja in generatorja agregata ter kontrola parametorv,

- Kontrola delovanja krmilno preklopne omare in elektronike.

Druge vzdrževalne storitve in posegi se bodo opravile po predhodnem zahtevku naročnika, pri čemer se obseg storitev in datum izvedbe prehodno določijo in po opravljeni storitvi potrdijo z delovnim nalogom.

V ponudbenem predračunu v točki 3 Rezervni deli in potrošni material naročnik vnaprej predvideva morebitne rezervne dele in material. Izbrani ponudnik bo pred menjavo rezervnih delov in potrošnega materiala dolžan seznaniti naročnika z uradnim cenikom.  Rezervni deli in potrošni material se bodo obračunavali po uradnem ceniku izvajalca, z upoštevanim popustom, ki ga bo izvajalec vpisal v ponudbenem predračunu (Priloga št. 2). Popust je fiksen za čas trajanja okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora ponudbi priložiti potrdilo, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje agregata znamke in modela DEA Visa Baudouin 140 kVa.