Priloga 2                                                                           PREDRAČUN PO POSTAVKAH ZA KONČNO PONUDBO

Ponudnik:

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila »Vzdrževanje in nadgrajevanje sistema Kadris 4, pristopne kontrole in registracije delovnega časa«, ki se vodi po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na podlagi opisa predmeta naročila navodil k dokumentaciji javnega naročila vam dajemo naslednji:

PREDRAČUN

Cene na enoto se lahko spreminjajo skladno z določili veljavne pogodbe.

Zavedamo se, da naročnik ni zavezan realizirati svojega ocenjenega obsega del.

Obvezna priloga predračuna je Cenik ostalih postavk, ki mora vsebovati:

- rezervne dele za izvajanje vzdrževanja sistema in opremo za morebitno zamenjavo,

- opremo za dograditev sistema,

- druge postavke, ki niso zajete v sami tabeli predračuna in so potrebne za izvajanje tega naročila.

Skupna cena vsebuje tudi vse dodatne stroške izvajalca, zato se ti posebej ne obračunavajo.

Tabela 1- predračun za vzdrževanje in nepredvidena dograjevanja sistema

| Zap. | Postavka predračuna ali obseg (popis) del | Okvirne količine | Enota Mere (kos,m2…) | Cena na 1 EM brez DDV | Skupna cena (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vzdrževalnina za 1 mesec z vključenimi 10 urami programske podpore | 24 | mesec |  |  |
|  |  |  | SKUPAJ brez DDV: |  |  |
|  |  |  | DDV: |  |  |
|  |  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  |

Tabela 2 - predračun za izvedbo predvidenih posodobitev sistema

| Zap. |  | Postavka predračuna ali obseg (popis) del |  | Okvirne količine |  | Enota Mere |  | Cena na EM brez DDV |  | Skupna cena (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEM KONTROLE DOSTOPA - programska oprema (širitev) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Programski modul: RIS Kontrola dostopa Grade 4 (Četrta pot ali enakovredno (oblikovno in tehnično) |  | 1 |  | kos |  |  |  |  |
| 2 |  | Delo: namestitev modula |  | 1 |  | kos |  |  |  |  |
| 3 |  | Delo: konfiguracija obstoječe strojne opreme za delovanje |  | 1 |  | kos |  |  |  |  |
| SISTEM KONTROLE DOSTOPA - strojna oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 60839-11-1, Grade 4, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov; Primer: Četrta pot, VT500.4 ali enakovredno (oblikovno in tehnično) |  | 5 |  | kos |  |  |  |  |
| 7 |  | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 60839-11-1, Grade 3, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov; Primer: Četrta pot, VT500.3 ali enakovredno (oblikovno in tehnično) |  | 104 |  | kos |  |  |  |  |
| 8 |  | Registracijski terminal, napajanje PoE (napajalnik vključen v ceno), barvni zaslon na dotik, nastavitev do 12 virtualnih tipk (določi naročnik ob namestitvi), podpira: - Branje kartic na tehnologiji 13,56 MHz; |  | 1 |  | kos |  |  |  |  |
| 9 |  | Čitalnik brezkontaktnih kartic, 13,56 MHz, razdalja branja ID-kartic: do 80 mm, NFC komunikacija, omogoča odpiranje vrat s pametnimi telefoni kot ID-medij: Android 5.1+, iPhone 7+, iOS 11+, BLE, AES, eSE, stopnja zaščite IP65, ustreza SIST EN 60839-11-1, Grade 3 standardu Primer: Četrta pot, CMX ali enakovredno (oblikovno in tehnično) |  | 325 |  | kos |  |  |  |  |
| 10 |  | Čitalnik brezkontaktnih kartic z vgrajeno tipkovnico, domet 60 mm, komunikacija RS-485- 4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz), ustreza SIST EN 60839-11-1, Grade 4 standardu Primer: Četrta pot, CM03 TP/SF ali enakovredno (oblikovno in tehnično) |  | 5 |  | kos |  |  |  |  |
| 13 |  | Kablaža: izvedba kablaže za sistem kontrole dostopa in evidence delovnega časa - lokacije čitalnikov ostanejo obstoječe, potrebno urediti: - UTP povezavo za vsak terminal in krmilno enoto na LAN naročnika - kablažo med novimi krmilnimi enotami in elementi sistema (čitalniki, ključavnice) |  | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Delo: izdelava razvodne sheme, skladno z dejanskimi lokacijami opreme |  | 1 |  | kos |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Delo: montaža opreme - demontaža obstoječe opreme - montaža nove opreme - vezava elementov |  | 1 |  | kos |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Delo: nastavitve naprav (VT/TA/CMX/ CM03 TP/SF) |  | 1 |  | kos |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Drobni material |  | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Potni stroški (oceniti potrebno št. obiskov za vse lokacije) |  | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Servisiranja in popravila strojne opreme, ki jo proizvaja in/ali dobavi izvajalec |  | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DDV: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  |  |  |  |  |  |

Skupni znesek predračuna  (Tabela 1 in Tabele 2) brez DDV: _____________

Skupni DDV predračuna (Tabela 1 in Tabela 2): _________________

Skupni znesek predračuna z DDV (Tabela 1 in Tabela 2): ___________________

Cena vsebuje vse elemente, ki po pogojih tega javnega naročila vplivajo na njen izračun: stroške dela, materialne stroške, manipulativne stroške, ostale nepredvidene stroške, morebiten popust, veljaven davek ter vse ostale stroške, ki jih kot strokovnjak s področja tovrstnih del mora še upoštevati za dobro izvedbo del, tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije javnega naročila in bo naročnik ponudbo zavrnil/izključil. Če ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

NAVODILO: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec potrdi z oddajo obrazca. Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu.