## Predmeti
Naziv | Količina | Enota mere - obvezna izbira iz šifranta | Cena/EM brez davka (EUR) | Vrsta davka in davčna stopnja - obvezna izbira iz šifranta | Minimalni korak (EUR) | Maksimalni korak (EUR)
1.1 pozicija, Sistem za neprekinjeno napajanje ABB tip ConceptPower DPA 500, modularno sistemsko ohišje 500kW UPS moduli (5x100kW) s pripadajočimi seti baterij (5x600V) in merilno nadzornimi moduli bacs C20/12V in nadzornim sistemom UNMSII – napajalni sistem A | 48 | Mesec
1.2 pozicija, Sistem za neprekinjeno napajanje ABB tip ConceptPower DPA 500, modularno sistemsko ohišje 500kW UPS moduli (5x100kW) s pripadajočimi seti baterij 5x300x2V in merilno nadzornimi moduli bacs C20/12V in nadzornim sistemom UNMSII – napajalni sistem B | 48 | Mesec
1.3 pozicija, Dizel električni agregat Visa, tip P805 opremljen s komandno nadzorno omaro KO Sync 800 in razvodnim poljem - SB DEA _A | 48 | Mesec
1.4 pozicija, Dizel električni agregat Kirsch, tip D650 opremljen s komandno nadzorno omaro KO Sync 650 in razvodnim poljem - SB DEA _B | 48 | Mesec
1.5 pozicija, Hitro preklopno stikalo ABB tip STS-3p1000/SP s pripadajočo distribucijo UPS napetosti: - iSB r KLI 1/SP - iSB r KLI 2/SP - iPCC 1/SP 160-6316a - iPCC 2/SP 200-5116a-620a-625a - iPCC 3/SP 200-5116b-520b-525b | 48 | Mesec
1.6 pozicija, Hitro preklopno stikalo ABB tip STS-3p1000/SP1 s pripadajočo distribucijo UPS napetosti: - iPCC /SP1 160-6316a - iPCC /SP2 160-6316a | 48 | Mesec
1.7 pozicija, Hitro preklopno stikalo ABB tip STS-3p1000/SP3 s pripadajočo distribucijo UPS napetosti: - iPCC 1 / SP 3 160-6316a - iPCC 2 / SP 3 200-5116a-620a-625a - iPCC3 / SP 3/A 160-6316a - iPCC3 / SP 3/B 160-6316a | 48 | Mesec
1.8 pozicija, Hitro preklopno stikalo ABB tip STS-3p630/VOP 1 | 48 | Mesec
1.9 pozicija, Hitro preklopno stikalo ABB tip STS-3p630/VOP 2 | 48 | Mesec
2.1 pozicija, UPS ABB UPScale RI 22, UPS A | 48 | Mesec
2.2 pozicija, UPS ABB UPScale RI 22, UPS B | 48 | Mesec
2.3 pozicija, Dizel električni agregat DEA tip Kirsch D 40 T | 48 | Mesec
3.1 pozicija, Zamenjava baterijskega seta* RI 22-UPS A, sn R2U124 | 1 | Komplet
3.2 pozicija, Zamenjava baterijskega seta RI 22-UPS B, sn R2U125 | 1 | Komplet
4.1 pozicija, Zamenjava ˝Maintenanace kit˝ - vključeni ventilatorji hlajenja razsmerniške elektronike, kondenzatorji enosmernega dela, kondenzatorji izhodnega filtra-sistem A in B | 2 | Komplet
5.1 pozicija, Zamenjava baterijskih setov za UPS sistem A * | 5 | Komplet
5.2 pozicija, Zamenjava baterijskih setov za UPS sistem B * | 5 | Komplet
6.1 pozicija, Kondenzatorski sklop enosmernega dela, tip ABB NW28032x | 10 | Kos
6.2 pozicija, Kondenzatorski sklop izhodnega filtra, tip ABB NW28060x Output filter | 10 | Kos
6.3 pozicija, Kondenzatorski sklop vhodnega filtra, tip ABB NW28061x Input filter | 10 | Kos
7.1 pozicija, Ventilator aktivni modul, tip ABB 48VDC 444m3/h 10 x 100kW | 30 | Kos
7.2 pozicija, Ventilator pasivni modul, tip ABB 24V 92x92x38 mm 10 x 100kW | 30 | Kos
8.1 pozicija, Set zagonskih akumulatorjev OGI v redundantni konfiguraciji | 1 | Komplet
9.1 pozicija, Set zagonskih akumulatorjev OGI v redundantni konfiguraciji | 1 | Komplet
10.1 pozicija, Komandno nadzorna omara KO ATS 40kVA | 1 | Komplet
11.1 pozicija, Nadzor oskrbe z gorivom | 1 | Komplet

## hiddenSifranti (hidden)
Kos
Komplet
Dan
Ura
Kvadratni meter
Kubični meter
Kilogram
Leto
Liter
Kilowatt-na ura
Megawat-na ura (1000 kWH)
Tona
Zaboj
Zavitek
Aker (4840 yd) Aker (4840 yd)
Avtorska pola (obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali približno 16 tipkanih strani)
Beseda
Britanska enota na toploto (1,055 kilojoules)
Centimeter
Četrt galone
Četrtletje
Čevelj
Decimeter
EURO
Film
Funt
galona
giga Joule
giga joule
gigavat na leto (GWh/L)
gigawatt-na ura (1 million kW/h)
Glej opombo
Gram
Hektar
Hektoliter
Inča
Indeks
Iztržek
Izvod
Jard
Joule
Karton
Kelvin
Kilobar
Kilohertz
Kilojoule
Kilometer
Kilovolt
Kilowatt
Klic
Kolut
Kosi/milijon
Kubični centimeter
Kubični decimeter
Kvadratni centimeter
Kvadratni milimeter
Kvocient
List
Mega liter
Megahertz
Megawatt
Meni
Merica
Mesec
Mesto
Meter
Miligram
Mililiter
Milimeter
Milja
Minuta
moč alkohola na maso
moč alkohola na volumen
Nočitev
Obrok
Odstotek
Oseba
Oseba
Osebi
Par
Pint UK
Po izmeri
Porcija
Poškodba
Prebivalec
Sekunda
Sklop
Slika
Steklenica
Stolpec
Stopinj celzija
Stopinj fahrenheita
Stran
Število
Število katalogov
Število paragrafovn (članek, pogodba)
Število tiskanih vrstic
Teden
Tona na kilometer
tona ogljičnega odtisa
Troy ounce
Unča
Volt
Volumenska unča UK
Volumenska unča US
Vsak
Wat-na ura
Watt
Zbirka
Znesek