## List1
SKLOP 1: REAGENTI VEZANI NA APARAT SYSMEX 560
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | Control Plasma N (10X1ml) | ORKE41 SIEMENS | SC(10X1 ML) | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Control Plasma P | OUPZ17SIEMENS | SC(10X1 ML) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | PT Multi Calibrator | OPAT03 SIEMENS | SC(6X1 ML) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Thromborel S | OUHP29 SIEMNS | SC(10X4 ML) | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Multifibren U | OWZG23 SIEMENS | SC(10X5 ML) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Fibrinogen Calibrator Ki | OQVK11 SIEMENS | SC(6X1 ML) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pathromtin SL | OQDS29, SIEMENS | SC(10X5 ML) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Innovance D-Dimer Controls | OPDY03 SIEMENS | SC(10X1 ML) | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | INNOVANCE D-DIMER | OPBP03 SIEMENS | SC(3X 50 TEST) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Thermal Paper Ca-500 | (10 ROL) TOATP SIEMENS | SC(1X10 KOM) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Dade Owrens veronal Buffer | B4234-25 SIEMENS | SC(10X15 ML) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Calcium Chloride Solution | ORHO37 SIEMENS | SC(10X15 ML) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | CA Clean I GSA-500 SYSMEX | GSA-500 SYSMEX 964-0631-3 DADE | SC(1X50 ML) | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | CA Clean II GSA-500 SYSMEX |  | SC(1X50 ML) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Terralin protect | Terralin protect (2L), | 2L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Reaction Tube SYSMEX | Reaction Tube SYSMEX 904-07219 DADE | SC(3X1000 KOM) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Sample Cups 1,5ml, | Sample Cups 1,5ml, 1000 kom 73-641 | VREČA(1000 KOM) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 1 : |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga iz sklopa.
Ponudnik mora navesti ceno na zahtevano enoto mere naročnika in prikazati skupno vrednost na zatevano število.
Blagovna znamka, ki je ponekod navedena pomeni zgolj informacijo o artiklu in naročnik dopušča po namenu uporabe, dimenziji in sestavi enakovreden artikel.
Z navedbo blagovne znamke želi naročnik samo informirati ponudnike, kakšen nivo kvalitete je zaželjen.
V primeru nepoznavanja ponujenega blaga si naročnik pridržuje pravico do zahteve po vzorcih, ki jih morajo ponudniki dostaviti v roku dveh delovnih dni od prejema poziva.
SKLOP 2: REAGENTIVEZANI NA APARAT QUIKREAD GO CRP
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | QuikRead go CRP komplet 50T | 135171 | SC | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | QuikRead CRP kontrola | 68296 | SC | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 2 : |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SKLOP 3: PRESEJALNI TESTI
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | Imunokromatografski test za določanje epstein barrovega virusa (infekcijska mononukleoza) na ploščici, test mora vsebovati vse potrebno za izvedbo testa z vključeno kontrolo |  | KOM | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Hitri, presejalni test za določanje streptokoka a iz brisa žrela. test se izvaja na testni ploščici in temelji na principu imunokemijske reakcije. dodaten material, potreben za izvedbo testa, je priložen v škatli. Rezultat v nekaj minutah. |  | KOM | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Hitri, presejalni test za določanje Covid-19/Influence A+B. Test se izvaja na testni ploščici in temelji na principu imunokemijske reakcije. Dodaten material, potreben za izvedbo testa, je priložen v škatli. Rezultat v nekaj minutah |  | kom | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Hitri, presejalni test za določanje Covid-19/influence A+B RSV/Adenovirus/M.pneumoniae. Test se izvaja na testni ploščici in temelji na principu imunokemijske reakcije. Dodaten material, potreben za izvedbo testa, je priložen v škatli. rezultat v nekaj minutah |  | kom | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | hitri, presejalni test za določanje Covid-19/influence A+B RSV/Adenovirus antigen. Test se izvaja na testni ploščici in temelji na principu imunokemijske reakcije. dodaten material, potreben za izvedbo testa, je priložen v škatli. rezultat v nekaj minutah |  | KOM | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Hitri, presejalni test za določanje Adenovirus antigen. Test se izvaja na testni ploščici in temelji na principu imunokemijske reakcije. Dodaten material, potreben za izvedbo testa, je priložen v škatli. Rezultat v nekaj minutah. |  | kom | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Hitri presejalni test ta določanje HCG v urinu na testni ploščici. |  | kom | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Hitri, presejalni test za določanje Sars-Cov -2 antigen na testni ploščici |  | kom | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Bakterije v urinu (Uricult ali podobno), gojiščeCled/MacConkey, kos |  | kom | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Hitri, presejalni test za določanje skrite krvi v blatu na principu imunokemijske reakcije in je specifičen na človeški hemoglobin (kot npr. occult blood card) |  | KOM | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 3: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SKLOP 4: POTROŠNI MATERIAL
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | Glukoza brezvodna (PH.EUR.7.0) 1kos=500gr |  | KOM | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | May Grunwald - za barvanje krvnega razmaza 1kos=100 ml |  | kom | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Giemsa - za barvanje krvnega razmaza 1kos=100ml |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Alkalna raztopina za ročno čiščenje laboratrijskega pribora (kemex) 1kos=1l |  | L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Lonček za urin s pokrovom z navojem, nesterilen, 100-150ml |  | kom | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Lonček za urin s pokrovom z navojem, sterilen, 100-150ml, posamezno pakiranje |  | kom | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Urinska epruveta za sediment 12ml konična, graduirana,nerazširjena |  | kom | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mikroepruveta 1,5ml kon. PP raven pokrov in pros.za napis |  | kom | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pipeta pasteur plastična, 3ml |  | kom | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Predmetno steklo 26×76mm matirano. |  | kom | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pokrovno steklo, 22x22 mm |  | kom | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Olje imerzijsko za mikroskopiranje 1 kos =100ml |  | kom | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Nastavki za pipeto beli 1-5 mL |  | kom | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Nastavki za pipeto modri 0,2 -1mL |  | kom | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Nastavki za pipe rumeni 20-200µL |  | kom | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 4: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SKLOP 5: REAGENTI VEZANI NA APARAT ALIFAX
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TEST1 kartica 1000 1sc=1kos |  | kos | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Latex control TEST1 1sc=3x3ml |  | kos | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 5: |  |  |  |  | 0
SKLOP 6: REAGENTI VEZANI NA APARAT MICROSEMI CRP
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | ABX Minidil LMG, 10 L |  | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ABX Miniclean, 1L |  | kos | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ABX Lysebio. 0,4 L |  | kos | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ABX Minoclair, 0,5 L |  | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ABX CRP Unit |  | kos | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ABX Printer paper (5pcs) |  | kos | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Minitrol CRP L, N, H (2x2,5mL) |  | KOS | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 6: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SKLOP 7: REAGENTI VEZANI NA APARAT COBAS H 232
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | CARDIAC POC Trop T, 10 test |  | pakiranje | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | CARDIAC POC cTrop T Control (2x1 mL) |  | pakiranje | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | CARDIAC POC D-Dimer, 10 test |  | pakiranje | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | CARDIAC POC D-Dimer Control (2x1 mL) |  | pakiranje | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CARDIAC POC proBNP, 10 test |  | pakiranje | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | CARDIAC POC proBNP Control (2x1 mL) |  | pakiranje | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| CARDIAC PIPETTES, 150uL,20 kos |  | pakiranje | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 7: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SKLOP 8: REAGENTI VEZANI NA APARAT COBAS B101
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | COBAS B 101 HbA1c, 10 test |  | kos | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | COBAS B 101 HbA1c, Control |  | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 8: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
SKLOP 9: REAGENTI VEZANI NA APARAT EPOC
Št. | MATERIALNO SREDSTVO | Enota | Pakirano po - | Količina | Cena za enoto | E*F | % DDV | Cena za enoto | Vrednost
| REAGENTI | KAT. ŠT. | PAKIRANJE | KOLIČINA NA 1 LETO | CENA NA ENOTO brez DDV | E*F | DDV |  | G*H
1 | EPOC BGEM test card, 25 test |  | kos | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EPOC BGEM capillary tubes |  | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Eutrol control 10x2,5mL |  | kos | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 9: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0