## POPIS OPREME PO OBJEKTIH
Priloga OBR 1A
Popis glavne opreme sistemov na katerih je predvidena izvedba rednega preventivnega vzdrževalno-servisnega pregleda na posameznih objektih
LUKA KOPER - OBA POŽARNA SISTEMA
POPIS OPREME PO OBJEKTIH
Objekt
zap. št | Oprema | količina elementov
1 | SKLADIŠČE 2 AB
| Industrijska omara (800x600) | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/12Ah | 2
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 6
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 5
| Motorizirani žarkovni javljalnik, Apollo | 5
| Adresna krmilna enota za žarkovni javljalnik, Apollo | 3
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 2
2 | SKLADIŠČE 3A - ARHIV
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 1
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 18
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 1
3 | SKLADIŠČE 3C - CENTRALNO SKLADIŠČE
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 5
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 49
| Adresna sirena z bliskovko v podnožju, Apollo | 4
4 | SKLADIŠČE 5, HLADILNICA IN ELEKTRO PROSTOR - GT (gašenje CO2)
| Požarno gasilna centrala, Zarja, NJP-400A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 33
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 2
| Tipka za ročno aktivacijo gašenja, KAC | 8
| Tipka za zadrževanje gašenja, KAC | 4
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 2
| Konvencionalna sirena, Apollo | 1
| Konvencionalna sirena z bliskovko, Zarja | 6
| Svetlobno zvočni tablo, Zarja | 4
| Senzor amonika (NH3), EX cona 2, Sensitron | 3
| Jeklenka 75l (50kg) | 9
| Jeklenka 16l (12kg) | 1
5 | SKLADIŠČE 13,14,16
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Upravljalni modul, Zarja UPMO 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/65Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 20
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 146
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 6
| Adresni trokanalni vmesnik, Zarja AV-722 | 3
| Držalni EM za PV, 24V DC | 11
| Tipka za ročno deblokado EM | 11
6 | SKLADIŠČE 17 AB
| Industrijska omara (600x600) | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 6
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 47
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 6
7 | SKLADIŠČE 21 A,B,C,D
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 11
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 96
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 4
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 4
8 | SKLADIŠČE 22 A,B,C,D
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 22
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 179
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 1
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 14
9 | SKLADIŠČE 26 A,C
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000 | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 10
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 55
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 1
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 2
10 | SKLADIŠČE 27A1. 27A2, 27B, 27C , 27D, 27E
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 12
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 92
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 10
11 | SKLADIŠČE 28 A,B,C
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 8
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 55
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 1
12 | SKLADIŠČE 29 A,B PRITLIČJE
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 6
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 45
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 3
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 1
13 | SKLADIŠČE 30 A,B,C
| Industrijska omara (regalna) | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 2
| Linijski konvencionalni modul, Zarja LIMO-Ko 2000A | 1
| Izhodni modul, Zarja IZMO 2000A | 1
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000 | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 8
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 64
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 3
14 | SKLADIŠČE 31 A,B,C
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 10
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 52
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 6
15 | SKLADIŠČE 32 A,B,C,D,E
| Dodatni napajalnik, v ohišju, Zarja DNAP 24V / 6A | 2
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 3
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 4
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 19
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 99
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 2
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 10
| Držalni EM za PV, 24V DC | 4
16 | SKLADIŠČE 33 A,B,C,D
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000 | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/12Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 11
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 101
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresna sirena, Apollo | 9
17 | SKLADIŠČE 34 A,B,C
| Dodatni napajalnik, v ohišju, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 1
| Akumulatorska baterija 12V/12Ah | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 8
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 55
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 1
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 3
18 | SKLADIŠČE 50 G
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 2
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 41
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 2
19 | SKLADIŠČE SENA IN SLAME - GT
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Industrijska omarica | 1
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 6
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 3
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 4
| IR plamenski javljalnik, Spectrex | 6
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 2
20 | GARAŽA VILIČARJEV GT1 (nadstrešnica 1B)- gašenje CO2
| Požarno gasilna centrala, Zarja, NJP-400A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 31
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 30
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 2
| Tipka za ročno aktivacijo gašenja, KAC | 6
| Tipka za zadrževanje gašenja, KAC | 4
| Konvencionalna sirena, Zarja | 4
| Konvencionalna sirena z bliskovko, Zarja | 4
| Svetlobno zvočni tablo, Zarja | 2
| IR plamenski javljalnik, Spectrex | 5
| Jeklenka 75l (50kg) | 88
21 | DEPO
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 1
| Akumulatorska baterija 12V/12Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 3
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 14
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 3
22 | Garažna hiša TA (Stara garažna hiša + 1A + 1B + 2A)
Garažna hiša 1 (stara garažna hiša)
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 19
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 10
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, Apollo AV-760 | 97
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, Apollo AV-803 | 25
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, Apollo AV-812 | 10
| Termični kabel, 68°C, z nosilno vrvjo, Protectowire | 8700
| Priključno / zaključna doza za termični kabel | 132
Garažna hiša 1A
| Industrijska omara (regalna) | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 6
| Upravljalni modul, Zarja UPMO 2000A | 1
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000 | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/65Ah | 3
| Optični pretvornik SM | 1
| Optični pretvornik MM | 1
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 40
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 413
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 6
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 12
Garažna hiša 1B
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 10
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 10
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, Zarja AV-613 | 52
| Termični kabel, 68°C, z nosilno vrvjo, Protectowire | 9900
| Priključno / zaključna doza za termični kabel | 142
Garažna hiša 2A
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 78
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 2
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 25
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, Zarja AV-613 | 95
| Termični kabel, 68°C, z nosilno vrvjo, Protectowire | 14900
| Priključno / zaključna doza za termični kabel | 95
23 | Troples - Garderobe TA - Upravna stavba avtomobilski terminal
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 6
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 52
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresni žarkovni javljalnik, Apollo | 2
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 4
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 8
24 | TRO KAMIONSKA POLNILNICA, TRO JET REZERVOARJI, TRO LADIJSKI PRIVEZ, TROR1-R4, TRO VAGONSKA POLNILNICA
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Optični javljalnik XP 95 | 15
| Ročni javljalnik XP 95 | 6
| Ročni javljalnik Discovery | 8
| Ročni javljalnik KAC Ex | 12
| Vmesnik AV 821 | 12
| Vmesnik AV 613 | 41
| Vmesnik AV 618 | 36
| Termične sonde | 16
| Termični kabel | 450
| Plamenski javljalnik Spektrex | 8
| Preiskusna tipka, varovalja v ohišju in zaščita za spectrex javljalnike, vse vgrajeno v omare | 8
| Sirena ES 04 | 20
| Bliskavica zunanja | 6
| Sirena Ex | 3
| Sirena XP-95 | 1
25 | POMOL 2 - POŽARNO ČRPALIŠČE - SILOS
| Optični javljalnik XP 95 | 4
| VME 618 | 3
| Sirena z bliskovko adresna | 1
26 | TEHEM KP IN VM, TEHEM R100, R200, R300, R400
| Optični javljalnik XP 95 | 4
| Optični javljalnik S65 | 3
| Termični kabel | 420
| Ročni javljalnik XP 95 | 9
| Ročni javljalnik KAC Ex | 15
| Sirena z bliskavico | 5
| Sirena XP-95 | 0
| IR javljalnik SPEKTREX | 68
| Bariera MTL | 19
| Termična sonda | 10
| Potrditvena tipka gašenja | 5
| Vmesnik AV 613 | 36
| Vmesnik AV 618 | 26
| Vmesnik AV 622 | 20
| Vmesnik AV 602 | 2
| Vmesnik AV 588 | 2
| Javljalnik plina Methyl alcohol+nonane(4) | 13
| Termična sonda | 10
| inputOnModule | 146
| outputOnModule | 43
27 | SILOS, SILOS KOTNA POSTAJA,SILOS OPRAŠEVALNI FILTRI, SILOS VAGONSKA POSTAJA
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 2
| Upravljalni modul, Zarja UPMO 2000A | 1
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000 | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 45
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 56
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 6
| Adresni ionizacijski javljalnik, Apollo | 159
| Termična sonda Eliwell IC902NTC | 2
| Termični kabel Protectowire | 25
| Senzorski kabel REDQUARD | 235
| Centrala za senzorski kabel v sestavi: CFM, PFM, SSP, CTM, CCA | 2
| Sirena SQMA | 3
| Sirena ES 04 | 10
| Temperaturni javljalnik ambijenta | 2
| IR javljalnik SPEKTREX | 2
| Vmesnik AV 618 | 15
| Vmesnik AV 613 | 6
| Vmesnik AV 809 | 2
28 | TH1 in TH2 (TRIKOTNE HALE 1 in 2) TST
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Linijski konvencionalni modul, Zarja LIMO-Ko 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Industrijska omara (2100x1000) | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 4
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 4
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 8
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 11
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 48
| EX varovalna bariera, dvokanalna | 2
| M-BUS modul za Adicos javljalnike | 1
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 47
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 31
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| IR temperaturni javljalnik, Adicos | 9
| IR temperaturni javljalnik, EX cona 22, Adicos | 48
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 44
| Termični kabel, 88°C, Protectowire | 700
| Priključno / zaključna doza za termični kabel | 20
29 | TH3 in TH4 (TRIKOTNE HALE 3 IN 4) TST
| Omara (200x120) | 1
| Vmesnik AV 613 | 19
| Vmesnik AV 618 | 16
| Rele s podnožjem 6A/250V | 12
| DNAP 24V 6A | 1
| Akumulator 12V 65Ah | 2
| IR3 plamenski javljalnik | 12
| Fire beam + | 6
| Izolator XP-95 | 3
| RJ Discovery-vodotesni | 14
| Optični javljalnik XP-95 | 9
| Sirena WESB | 10
| Termični kabel 88°C | 200
| VME 813 | 14
| VME 818 | 12
30 | OPTIKA GLINCA, RIŽANA, GT-24, UPRAVA SIPKI TOV
Komunikacijsko optično vozlišče - Rižana
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 1
| Konvencionalni optični javljalnik, Apollo | 1
Komunikacijsko optično vozlišče - Evropski energetski terminal
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 1
| Konvencionalni optični javljalnik, Apollo | 1
Komunikacijsko optično vozlišče - glinica
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 1
| Konvencionalni optični javljalnik, Apollo | 1
Komunikacijsko optično vozlišče - upravna stavba terminal sipki tovori
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 1
| Konvencionalni optični javljalnik, Apollo | 1
Komunikacijsko optično vozlišče - skladišče 24A zahod
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 1
31 | Garderobe GT - GASILNI DOM PRITLIČJE IN MEDETAŽA
| Industrijska omara (sistemska) | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 12
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 114
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 31
| Adresna vzorčna komora, Zarja | 2
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 1
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 16
32 | Upravna stavba - garažna hiša
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 6
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
33 | UPRAVNA STAVBA (pisarne)
| Industrijska omara (sistemska) | 2
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Linijski konvencionalni modul, Zarja LIMO-Ko 2000A | 1
| Upravljalni modul, Zarja UPMO 2000A | 2
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000 | 2
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 2
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 4
| Požarno gasilna centrala, Zarja, NJP-401A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/12Ah | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 16
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 109
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresna vzorčna komora, Zarja | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 7
| Adresni trokanalni vmesnik, Apollo AV-588 | 1
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 10
34 | SKLADIŠČE SEKANCEV
| Industrijska omarica | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 2
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 2
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 1
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 1
| IR temperaturni javljalnik, Adicos | 2
| Konvencionalna sirena z bliskovko, Zarja | 1
35 | POSLOVNI OBJEKT PRISTAN
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Adresni štiriadresni plinski vmesnik, din rail, Zarja AV-602 | 1
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 1
| Adresni enokanalni izhodni vmesnik, din rail, Apollo 810 | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 6
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 103
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 13
| Adresna vzorčna komora, Zarja | 6
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 5
| Adresna sirena, Apollo | 3
| Senzor propana / butana (C3H8 / C4H10), Zarja, ZGP-100 | 3
| Termični kabel, 105°C, Protectowire | 30
| Priključno / zaključna doza za termični kabel | 2
36 | SERVISNI OBJEKT
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 3
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 14
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 88
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 2
| Adresni trokanalni vmesnik, Zarja AV-622 | 1
| Konvencionalna sirena, Zarja ES-04 | 8
37 | EET - TERMINAL RAZSUTIH TOVOROV
| Optični javljalnik XP 95 | 41
| Ročni javljalnik XP 95 | 6
| Sirena SQMA | 7
| Termični javljalnik XP 95 | 3
| Vmesnik AV 618 | 6
| Optični pretvornik 277SM | 2
38 | GARDEROBE PRITLIČJE + NADSTROPJE PACORINI + ERC Elektroniki + ERC Actual
| Optični javljalnik XP 95 | 47
| Ročni javljalnik XP 95 | 5
| Sirena SQMA | 7
| Vmesnik AV 618 | 6
39 | INPO - KOMPOSTARNA
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski konvencionalni modul, Zarja LIMO-Ko 2000A | 2
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 3
| M-BUS modul za Adicos javljalnike | 1
| Optični pretvornik SM | 2
| Konvencionalni ročni javljalnik, KAC | 8
| Konvencionalni optični javljalnik, Apollo | 8
| IR temperaturni javljalnik, Adicos | 13
| Konvencionalna sirena, Zarja | 1
40 | VZE PREDAVALNICA 1. NADSTROPJE, PODSTREHA, DOVOLILNICE
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 3
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 18
| Adresna vzorčna komora, Zarja | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 2
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 3
41 | SKLADIŠČE ORODIJ IN PALETARNA
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 3
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 16
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 3
42 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA TP-20
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 2
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 6
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 1
43 | ČRPALIŠČE RIŽANA
| Industrijska omara (380x600) | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/65Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 1
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 4
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 1
44 | VNC - PRIKAZOVALNI PANELI
| Plitvo ohišje centrale, Zarja OHPLI 2000A | 2
| Upravljalni modul, Zarja UPMO 2000A | 2
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000A | 2
| Oddaljeni prikazovalnik, Zarja OP-400A | 1
| Optični pretvornik MM | 6
| Tipka za ročno aktivacijo gašenja, KAC | 6
| Dodatni napajalnik, v ohišju, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 1
| Akumulatorska baterija 12V/12Ah | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 1
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 3
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresna vzorčna komora, Zarja | 4
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 1
| Adresni štiriadresni plinski vmesnik, Zarja AV-602 | 1
| Adresni trokanalni vmesnik, Zarja AV-622 | 1
| Senzor ogljikovega monoksida (CO), Zarja, CO-250 | 1
45 | BENCINSKI SERVIS ADBLUE (pri pralnici Troples)
Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 3
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 2
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 4
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 1
46 | UPRAVNA STAVBA, KONTEJNERSKI TERMINAL
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Upravljalni modul, Zarja UPMO 2000A | 1
| Prikazovalni modul, Zarja PRMO 2000A | 1
| Napajalni modul, Zarja NAMO 2000A | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 2
| Akumulatorska baterija 12V/40Ah | 3
| Optični pretvornik MM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 11
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 126
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 9
| Adresna vzorčna komora, Zarja | 4
| Adresni štiriadresni plinski vmesnik, Zarja AV-602 | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 7
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 9
| Senzor propana / butana (C3H8 / C4H10), Zarja, ZGP-100 | 1
| Svetlobno zvočni tablo, Zarja | 1
47 | ŽIVINSKI TERMINAL - HLEV
| Industrijska omara (380x380) | 1
| Dvojni izolator adresne zanke, din rail, Apollo | 1
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 9
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 8
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 8
| Termični kabel, 88°C, Protectowire | 710
| Priključno / zaključna doza za termični kabel | 18
48 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA TP KT3
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 1
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 6
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 1
49 | TA NOVI DISPEČERSKI CENTER
| Osnovno ohišje centrale, Zarja OHOSN 2000A | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 2
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 5
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 27
| Adresni termični javljalnik, Apollo | 1
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, Zarja AV-613 | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, Zarja AV-618 | 1
| Adresna sirena v podnožju, Apollo | 6
| Termični kabel, 68°C, z nosilno vrvjo, Protectowire | 30
| Priključno / zaključna doza za termični kabel | 2
50 | ZBIRANJE KALUŽNIH VOD
| Industrijska omara (800x1000) | 1
| Linijski adresni modul, Zarja LIMO-Ap 2000A | 1
| Dodatni napajalnik, Zarja DNAP 24V / 6A | 1
| Adresni enokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-618 | 1
| Akumulatorska baterija 12V/26Ah | 2
| Optični pretvornik SM | 1
| Adresni enokanalni konvencionalni vmesnik, din rail, Zarja AV-613 | 2
| Adresni trokanalni vmesnik, din rail, Zarja AV-622 | 2
| Prenapetostna zaščita, za linijo, Iskra | 2
| Prenapetostna zaščita, za oplet, EX izvedba, Dehn | 1
| Prenapetostna zaščita, za linijo, EX izvedba, Dehn | 4
| Stenski optični delilnik | 1
| Adresni ročni javljalnik, Apollo | 1
| Adresni optični javljalnik, Apollo | 1
| Adresna sirena z bliskovko, Apollo | 1
| IR plamenski javljalnik, EX izvedba, Spectrex | 2
| Doza s prenapetostnimi zaščitami, za plamenski javljalnik, Dehn | 2
51 | PRETOVORNA DVIGALA KD 59,60,61,62 - Kontejnerski terminal
| Gasilne jeklenke | 19
| Aktivacijska cev (razdalja aktivacijske cevi je od 5-15m) | 19