DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:	    Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	     NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:       JN23-2024

VRSTA POSTOPKA     Odprti postopek s sklenitvijo pogodbe za obdobje

2 (dveh) let z možnostjo podaljšanja

ZA ODDAJO JN:

Slovenj Gradec, maj 2024

V S E B I N A DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

I.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

II.   NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

6. PRAVNA PODLAGA

7. Dostop do razpisne dokumentacije

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

9.1.1. Razlogi za izključitev

9.1.2. Pogoji za sodelovanje

10. MERILO

11. PONUDBA

11.1. Ponudbena dokumentacija

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

11.2.2. Obrazec ESPD – za vse gospodarske subjekte

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami

11.2.5. Veljavnost cen

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

11.3.3. Variantne ponudbe

11.3.4. Jezik ponudbe

11.3.5. Način odpremljanja in označevanja ponudbe

11.3.6. Veljavnost ponudbe

11.3.7. Stroški ponudbe

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE DOKUMENTACIJE JAVNEGA NAROČILA

14. ZAUPNOST PODATKOV

15. SKLEPANJE POGODBE

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČIL

17. PRAVNO VARSTVO

III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

IV.  RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

V. NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GOSOFT

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

## 1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.

| v.d. direktorja: | mag. Ksandi Javornik |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN23-2024

Predmet: NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

Javno naročilo se oddaja po posameznih sklopih z namenom, da si naročnik zagotovi potreben material v razpisanem obdobju. Naročilo se odda po posameznih sklopih/artiklih,  ponudnik lahko odda ponudbe za enega ali več sklopov, vendar za vse artikle znotraj posameznega zaprtega sklopa.

Podatki o sklopih oz. posameznih artiklih za predmetno javno naročilo, s količinami in z natančnimi specifikacijami potrošnega materiala, se nahajajo v programu za pripravo ponudb GoSoft.

Predvidene potrebe po artiklih, ki so predmet tega naročila, so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

V skladu z ZJN-3 se glede na ocenjeno vrednost izvede  odprti postopek (40. člen ZJN-3) s sklenitvijo pogodbe o dobavi blaga za obdobje 2 (dveh) let z možnostjo podaljšanja.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi ponudniki za naslednje leto oziroma dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

Pomembno: Vnos cen v program GoSoft se zaključi 1 uro pred končnim rokom za oddajo Ponudbe OBR-3 in ostale dokumentacije  v sistem e-JN.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba s strani naročnika je  Sara Jelenko Tovšak, mag.upr.ved., telefon : 02 88 23 522;   fax  :

2 88 23 411 in  E-pošta : sara.jelenko@sb-sg.si.

ŽIG

v. d. direktor:

mag. Ksandi Javornik

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

7. Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

SPECIFIKACIJA BLAGA z OPISI in KOLIČINAMI, ki je podlaga za pripravo Specifikacije ponudbe s cenami,  je ponudniku dostopna na internetnem naslovu naročnika- na povezavi do programa GoSoft:

https://javnanarocila.sb-sg.si/gosoftweb/

Ponudniki pripravijo specifikacijo ponudbe s cenami s pomočjo spletne aplikacije - programa za pripravo ponudbe GoSoft. Navodila za dostop do naročnikove spletne aplikacije GoSoft so sestavni del te razpisne dokumentacije – poglavje V.

Šifra javnega razpisa (JR) za pripravo ponudbe za NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO je JN23-2024,  izbrati je potrebno področje: LEKARNA.

Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije (GoSoft) tako, da na spodaj navedeni elektronski naslov posredujejo naročniku elektronsko sporočilo, v katerem navedejo svoje podatke in sicer: ime firme, naslov, matično številko, ID številko za DDV, zakonitega zastopnika, številko objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil ter ime in priimek osebe, ki bo imela pooblastilo za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo za predmetno javno naročilo. (največ tri osebe).

Zahteva za pridobitev gesla se posreduje na e-naslov: sabina.kremzer@sb-sg.si.

Naročnik bo zainteresiranim udeležencem posredoval uporabniška imena in gesla po elektronski pošti najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema zahteve.

Uporabnik mora zaradi zavarovanja svoje ponudbe geslo spremeniti.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno oziroma najkasneje do izteka roka za oddajo vprašanj. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 9.1. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1. teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 9.1.2. teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 9.1.2. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1 (Skupna ponudba) in

11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh Navodil.

9.1.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

A. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). ESPD predložitev *pdf. (podpisan) in *xml. obliki.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- do roka za oddajo ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima do roka za oddajo ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

D. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (75. člen ZJN-3).

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

9.1.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

A. Poslovna in finančna sposobnost

1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« in

izpolnjen obrazec »ESPD« za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

2. Ponudnik zagotavlja plačilni rok:

- v 30. dneh za preteklo mesečno obračunsko obdobje, za izvedene storitve izvede v preteklem mesecu.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

B. Ekonomski in finančni položaj

1. Ponudnikovi transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave tega javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« .

C. Tehnična in kadrovska sposobnost

- ponudnik zagotavlja dobavo blaga v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN;

- ponudnik zagotavlja sklenitev pogodbe za določen nabor artiklov, po predhodni uskladitvi z naročnikom;

- ponudnik mora ob oddaji ponudbe k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekt, tehnični list, CE certifikati (na zahtevo), Izjave o skladnosti, (na zahtevo)...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujenega blaga razpisnim zahtevam; tehnično dokumentacijo mora ponudnik priložiti za vso blago, ki ga ponuja. Če se posamezni tehnični list nanaša na več različnih artiklov/sklopov, mora ponudnik na tem tehničnem listu navesti vse artikle/sklope, z nazivom in oznakami  (željena posebna e-mapa!).

- ponujene cene ne smejo biti višje od teh, ki v času priprave ponudbe veljajo na trgu RS oz. EU;

- ponudnik zagotavlja dobavni rok za naročeno blago največ do 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

- ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za nujno naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila;

- ponudnik zagotavlja dostavo DDP skladišče bolnišnična lekarna v delovnem času lekarne (od 7. – 13. ure od ponedeljka do petka, v nujnih primerih pa izven rednega delovnega časa po dogovoru z odgovorno osebo v lekarni) – razloženo in poskrbljeno za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;

- dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi;

- ponudnik zagotavlja, da bo predložil na podlagi zahteve naročnika vzorce* blaga brezplačno v zahtevanem roku in v ustrezni količini, ki je primerna za testiranje, po dogovoru z naročnikom.

*Vzorci

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški vzorcev ponujenih izdelkov, v primeru, če jih bo naročnik želel preizkusiti.

Vsi vzorci morajo biti primerno označeni: s kataloško številko, nazivom artikla, nazivom ponudnika, nazivom proizvajalca in v ustrezni embalaži. Na embalaži, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »VZORCI JN23-2024 – NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vzorce je potrebno dostaviti v roku petih  (5) delovnih dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. O primerni količini se naročnik in ponudnik dogovorita.

V primeru, da ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo njegova ponudba zavrnjena oz. izločena iz nadaljnje analize ponudb.

V kolikor se v testnem okolju ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. V primeru, da v času, ki bo namenjen testiranju, ne bo možno testirati posameznega blaga, bo naročnik izbiro izvedel na podlagi primerjave strokovnih zahtev naročnika ter opisov ponujenega blaga v opisih in katalogih ponudnika. V kolikor se bo kasneje ob dejanski uporabi blaga izkazalo, da le-to ne ustreza strokovnim zahtevam naročnika, ga bo naročnik z reklamacijo izločil kasneje.

Naročnik si pridržuje pravico, da blago, ki ga naročnik že pozna in ga je že testiral ali uporabljal, v postopku analize ponudb ne bo testiral.

10. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop/artikel, bo ekonomsko najugodnejša ponudba oz. najnižja cena, ob pogoju, da blago izpolnjuje vse razpisne zahteve. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega zaprtega sklopa.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost posameznega sklopa.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost ponudbe. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

11. PONUDBA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

1) izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (OBR-1)

2) Krovna izjava oz. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)

3) izpolnjen obrazec »Ponudba – (OBR-3); Specifikacija ponudbe s cenami Gosoft , tehnična dokumentacija

4) Obrazec »ESPD«; (OBR-4)

5) izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«;(OBR-5)

6) izpolnjen obrazec Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6)

7) izpolnjen obrazec Izjava ponudnika – v skladu z določbo 5. odstavka 35. člena ZIntPK (OBR-6a)

8) Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja (OBR-7). Obrazca 7/1 in 7/2 odda izbrani ponudnik.

9) s podatki izpolnjen vzorec Pogodbe (OBR-8)

10) izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in

podizvajalci to zahtevajo)- (OBR-9).

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži samo izpolnjen obrazec v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:

- »Ponudba«  (OBR-3)

V razdelek »Drugi dokumenti« naloži obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (izpis iz programa Gosoft) v *pdf datoteki.

V razdelek »ESPD-ponudnik« naloži obrazec »ESPD«.

Vse ostale obrazce OBR (v nadaljevanju RD), potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo prav tako naloži v razdelek »Ostale priloge«.

Pri vnašanju podatkov o ponujenih artiklih v Gosoft aplikacijo, mora ponudnik vnesti vse zahtevane podatke artikla (kot je v Gosoftu), brez navajanja npr. »v prilogi«. V nasprotnem primeru bo ponudba za sklop/artikel izločena.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo ponujenega blaga, na katerih so posamezne zahtevane lastnosti blaga posebej označene (na strani tehnične dokumentacije navesti sklop/artikel),  da jih  bo naročnik lahko preveril. (v ločeni e-mapi).

Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika priložiti ustrezne in veljavne CE certifikate in ES izjavo o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo MDD 93/42 EEC, ne glede na razred medicinskega pripomočka.

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe skrbeti za veljavnost dokumentov (CE certifikate ter izjave o skladnosti) iz tehničnih specifikacij. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku sprotno dostaviti iz tehničnih specifikacij zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok veljavnosti.

11.2.2. Obrazec »ESPD« - za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta

dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, in ga predloži v ponudbi.

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik k ponudbi priloži Izjavo za izdajo finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. (OBR-7). Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Ponudnik v priloženi izjavi izjavlja, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti:

- predložil  bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave (OBR 7/1) in Nalogom za plačilo OBR 7/2)),

Vsi navedeni zneski so na letno vrednost brez DDV.

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami (Gosoft)

Ponudnik mora oddati  ponudbo za posamezno vrsto blaga, v skladu z zahtevami iz programa (Gosoft)

Ponujene cene morajo vsebovati vse stroške in dajatve,  brez DDV.

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od tistega v tehničnih specifikacijah oz. opisu, mora sam preračunati neto ceno na zahtevano enoto mere, da bo ponujeni znesek za zahtevano letno količino ustrezen. V tem primeru mora prejeti potrditev naročnika (zastavljeno vprašanje portal, odgovor). Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem kvalitete – zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Cene  morajo biti fiksne za prvih 12 (dvanajst) mesecev po sklenitvi pogodbe.

11.2.5. Veljavnost cen

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami (Gosoft) so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

V primeru podaljšanja pogodbe po dveh letih, pogodbeni stranki skleneta aneks.  Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in dobaviteljem je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je

v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 9.1.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj

posameznega sklopa predmetnih artiklov. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Obrazca Predračun in Ponudba podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 9.1.2 teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih

v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.3.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

11.3.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi,  predložena v angleškem jeziku.

11.3.5. Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

11.3.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

11.3.7. Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili ZJN-3.

14. ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

15. SKLEPANJE POGODBE

Naročnik bo s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo in bodo hkrati najugodnejši, sklenil pogodbo od pravnomočnosti za obdobje dveh (2) let.

Pogodba  se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednjo ali dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

17. PRAVNO VARSTVO

»Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.«

ŽIG

v.d. direktorja:

mag. Ksandi Javornik

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

A) Razpisane količine

Specifikacija posameznih artiklov znotraj sklopov, skupaj z opisi in zahtevanimi letnimi količinami, je razvidna iz specifikacije blaga v programu za pripravo ponudb Gosoft.

B) Vzorčenje blaga in/ali predstavitev ponujenega blaga

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika pozove k predstavitvi ponujenega blaga in/ali dostavi vzorcev blaga – v skladu z zahtevo iz točke II. Navodil.

C) Splošne zahteve

Sledljivost blaga:

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, kataloško številko in/ali črtno kodo in serijsko številko artikla in rok trajanja izdelka.

Ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih.

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

D) Zahteve ob dobavi blaga:

1. Dobavitelj je dolžan preveriti zahteve naročnika v okviru naročila in nemudoma PISNO opozoriti naročnika na pomanjkljivosti v njegovem naročilu ter na druge okoliščine v zvezi z naročilom, za katere je vedel ali bi bil moral vedeti in bi bile lahko pomembne za kvaliteto izpolnitve naročila ali za pravočasno

izvršitev naročila, ker sicer odgovarja za škodo.
2. Dobavitelj jamči za kvaliteto opravljenih storitev in za kvaliteto dobavljenega blaga, za skladnost storitev in dobavljenega blaga v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in smernicami, ki ga zavezujejo.

3.  Dobavitelj nosi tudi samostojno odgovornost za izvedbo vseh procesov, v okviru katerih opravlja storitve ali dobavlja blago.
4.  Dobavitelj je dolžan upoštevati predpise naročnika za dobavo in pošiljanje ter zahteve glede materiala.
5. Pri transportu in dostavi mora biti material zložen na paletah po principu teže- od najtežjega spodaj do lažjega zgoraj.
6.  Na material, ki je sterilen, ne smejo biti naloženi drugi težji nesterilni materiali.
7.  Material mora biti spakiran v embalaži, ki ne sme biti kakorkoli poškodovana, umazana ali neprijetnega motečega vonja.

8.  Material, ki je naročen v originalnem pakiranju, ne sme biti kakorkoli prepakiran.
9.  Material, ki je v neoriginalnih embalažah, mora biti spakiran v embalažah primernih za to vrsto materiala.
10.  Pri dostavi mora biti dobavnica na vidnem mestu in ne nekje med materialom.
11.  Dobavnica mora vsebovati številko naročila in mora biti v slovenskem jeziku.

12. Dobavitelj mora zagotavljati prodajo blaga v skladu z določili iz priloženega vzorca pogodbe.

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Razvrstitev družbe (kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES) |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: Soglasja podizvajalcev k neposrednim  plačilom naročnika

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Datum:	Žig:				Podpis:

OBR-2

PONUDNIK

KROVNA IZJAVA  O  SPREJEMANJU  POGOJEV  IZ   RAZPISNE  DOKUMENTACIJE

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

polno odgovornostjo izjavljamo, da:

 vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

 vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

 bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

 bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

 bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

 bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

 bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

 smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

 smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

 smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

 so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum :                                                                                 Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

P O N U D B A  S SPECIFIKACIJO  št.  …………

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

| SKLOP ARL | NAZIV SKLOPA | OPIS | Nadaljevanje opisa | letna količina | EM GOSOFT | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARL5501 | Rokavice pregledne lateks brez pudra | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5501 | Rokavice pregledne lateks S | brez pudra.Rokavice za preglede iz lateksa, nepudrane, nesterilne, obojeročne, za enkratno uporabo, | zelo elastične, hrapave, čvrste. Namenjene za nego, diagnostiko, zdravljenje in zaščito bolnika ter za preprečevanje prenosa okužb med bolniki in zdravstvenim osebjem. Omogočajo dober in natančen oprijem zaradi posebne teksture na prstih. Prevlečene z notranjim premazom za lažje natikanje in bolj udobno nošenje. Primerne za stik z živili (Reg. EC 1935/2004). Ne strgajo se že pri sami namestitvi na roko. Z rolanim robom manšete.Pakirane morajo biti v škatli za podajanje, ki omogoča enostavno izvlečenje posamezne rokavice. Rokavice v embalaži ne smejo biti zlepljene. AQL ≤ 1,5; oznaka CE ; pakiranje 100/1 (+/- 10 %); dolžina ≥ 240 mm; Zaradi večje natančnosti morajo biti rokavice ustrezne debeline; Debeline merjene posamezno: debelina na prstih: 0,10 mm – 0,11 mm; debelina na dlaneh: 0,09 mm do 0,11 mm; debelina na manšeti: 0,07 mm do 0,08 mm; material: naravni latex (NRL); material škatle: papirnati karton, ki ga je možno reciklirati Klasifikacija: Razred I v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745/EGS.Kategorija III v skladu z Uredbo OVO (EU) 2016/425; EN 420; EN ISO 374-1: EN 374-4, EN ISO 374-5 (za viruse; ali ISO 16604 ali ASTM F1671) ; EN 455-1, 2 , 3, 4; certifikati kvalitete: ISO 13485;Na podlagi uredbe (EU) 2016/425 morajo imeti rokavice priložena slovenska navodila in informacije skladne s to uredbo. Slovenska navodila so lahko tudi v obliki QR kode.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Originalna izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Pakiranje A100. V kolikor se pakiranje razlikuje, mora biti cena preračuna na 100 kom. | 5.700 | SC |  |  |
| ARL5501 | Rokavice pregledne lateks M | brez pudra.Rokavice za preglede iz lateksa, nepudrane, nesterilne, obojeročne, za enkratno uporabo, | zelo elastične, hrapave, čvrste. Namenjene za nego, diagnostiko, zdravljenje in zaščito bolnika ter za preprečevanje prenosa okužb med bolniki in zdravstvenim osebjem. Omogočajo dober in natančen oprijem zaradi posebne teksture na prstih. Prevlečene z notranjim premazom za lažje natikanje in bolj udobno nošenje. Primerne za stik z živili (Reg. EC 1935/2004). Ne strgajo se že pri sami namestitvi na roko. Z rolanim robom manšete.Pakirane morajo biti v škatli za podajanje, ki omogoča enostavno izvlečenje posamezne rokavice. Rokavice v embalaži ne smejo biti zlepljene. AQL ≤ 1,5; oznaka CE ; pakiranje 100/1 (+/- 10 %); dolžina ≥ 240 mm; Zaradi večje natančnosti morajo biti rokavice ustrezne debeline; Debeline merjene posamezno: debelina na prstih: 0,10 mm – 0,11 mm; debelina na dlaneh: 0,09 mm do 0,11 mm; debelina na manšeti: 0,07 mm do 0,08 mm; material: naravni latex (NRL); material škatle: papirnati karton, ki ga je možno reciklirati Klasifikacija: Razred I v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745/EGS.Kategorija III v skladu z Uredbo OVO (EU) 2016/425; EN 420; EN ISO 374-1: EN 374-4, EN ISO 374-5 (za viruse; ali ISO 16604 ali ASTM F1671) ; EN 455-1, 2 , 3, 4; certifikati kvalitete: ISO 13485;Na podlagi uredbe (EU) 2016/425 morajo imeti rokavice priložena slovenska navodila in informacije skladne s to uredbo. Slovenska navodila so lahko tudi v obliki QR kode.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Originalna izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti.Pakiranje A100. V kolikor se pakiranje razlikuje, mora biti cena preračuna na 100 kom. | 8.400 | SC |  |  |
| ARL5501 | Rokavice pregledne lateks L | brez pudra.Rokavice za preglede iz lateksa, nepudrane, nesterilne, obojeročne, za enkratno uporabo, | zelo elastične, hrapave, čvrste. Namenjene za nego, diagnostiko, zdravljenje in zaščito bolnika ter za preprečevanje prenosa okužb med bolniki in zdravstvenim osebjem. Omogočajo dober in natančen oprijem zaradi posebne teksture na prstih. Prevlečene z notranjim premazom za lažje natikanje in bolj udobno nošenje. Primerne za stik z živili (Reg. EC 1935/2004). Ne strgajo se že pri sami namestitvi na roko. Z rolanim robom manšete.Pakirane morajo biti v škatli za podajanje, ki omogoča enostavno izvlečenje posamezne rokavice. Rokavice v embalaži ne smejo biti zlepljene. AQL ≤ 1,5; oznaka CE ; pakiranje 100/1 (+/- 10 %); dolžina ≥ 240 mm; Zaradi večje natančnosti morajo biti rokavice ustrezne debeline; Debeline merjene posamezno: debelina na prstih: 0,10 mm – 0,11 mm; debelina na dlaneh: 0,09 mm do 0,11 mm; debelina na manšeti: 0,07 mm do 0,08 mm; material: naravni latex (NRL); material škatle: papirnati karton, ki ga je možno reciklirati Klasifikacija: Razred I v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745/EGS.Kategorija III v skladu z Uredbo OVO (EU) 2016/425; EN 420; EN ISO 374-1: EN 374-4, EN ISO 374-5 (za viruse; ali ISO 16604 ali ASTM F1671) ; EN 455-1, 2 , 3, 4; certifikati kvalitete: ISO 13485;Na podlagi uredbe (EU) 2016/425 morajo imeti rokavice priložena slovenska navodila in informacije skladne s to uredbo. Slovenska navodila so lahko tudi v obliki QR kode.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Originalna izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti.Pakiranje A100. V kolikor se pakiranje razlikuje, mora biti cena preračuna na 100 kom. | 3.200 | SC |  |  |
| ARL5501 | Rokavice pregledne lateks XL | brez pudra.Rokavice za preglede iz lateksa, nepudrane, nesterilne, obojeročne, za enkratno uporabo, | zelo elastične, hrapave, čvrste. Namenjene za nego, diagnostiko, zdravljenje in zaščito bolnika ter za preprečevanje prenosa okužb med bolniki in zdravstvenim osebjem. Omogočajo dober in natančen oprijem zaradi posebne teksture na prstih. Prevlečene z notranjim premazom za lažje natikanje in bolj udobno nošenje. Primerne za stik z živili (Reg. EC 1935/2004). Ne strgajo se že pri sami namestitvi na roko. Z rolanim robom manšete.Pakirane morajo biti v škatli za podajanje, ki omogoča enostavno izvlečenje posamezne rokavice. Rokavice v embalaži ne smejo biti zlepljene. AQL ≤ 1,5; oznaka CE ; pakiranje 100/1 (+/- 10 %); dolžina ≥ 240 mm; Zaradi večje natančnosti morajo biti rokavice ustrezne debeline; Debeline merjene posamezno: debelina na prstih: 0,10 mm – 0,11 mm; debelina na dlaneh: 0,09 mm do 0,11 mm; debelina na manšeti: 0,07 mm do 0,08 mm; material: naravni latex (NRL); material škatle: papirnati karton, ki ga je možno reciklirati Klasifikacija: Razred I v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745/EGS.Kategorija III v skladu z Uredbo OVO (EU) 2016/425; EN 420; EN ISO 374-1: EN 374-4, EN ISO 374-5 (za viruse; ali ISO 16604 ali ASTM F1671) ; EN 455-1, 2 , 3, 4; certifikati kvalitete: ISO 13485;Na podlagi uredbe (EU) 2016/425 morajo imeti rokavice priložena slovenska navodila in informacije skladne s to uredbo. Slovenska navodila so lahko tudi v obliki QR kode.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Originalna izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti.Pakiranje A100. V kolikor se pakiranje razlikuje, mora biti cena preračuna na 100 kom. | 650 | SC |  |  |
| ARL5502 | Rokavice lateks brez pudra nesterilne odebeljene | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5502 | Rokavice lateks brez pudra S | nesterilne odebeljene.Rokavice za uporabo v nečisti coni centralne sterilizacije, laboratoriju in | patocitologiji: Rokavice, zaščitne, zunanja nedrseča plast iz latexa. Hrapave konice prstov, debelina rokavice na prstu najmanj 0,32 mm, na dlani najmanj 0,24 mm, debelina rokavice na manšeti najmanj 0,16 mm. AQL največ 1,5. Registrirane kot osebna zaščitna oprema kategorija III v skladu z evropsko uredbo EU 2016/425, v skladu z EN 420, EN ISO 374-1:2016 tip A, EN ISO 374-5 (tudi za viruse). Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001 in ISO 13485. Rokavica daljša 30% od standardne dolžine, minimalna dolžina od vrha sredinca do zapestnega roba mora biti vsaj 29cm. Primerne za daljšo uporabo. Medicinski pripomoček razreda I v skladu z uredbo EU 2017/745, v skladu s standardi EN 455 - 1,2,3,4.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo in informacije v slovenskem jeziku, originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Dokazilo o zaščiti pred virusi na podlagi testa, ki ocenjuje lastnosti odpornosti na virusno penetracijo osebne zaščitne opreme.Lahko se ponudijo tudi rokavice z debelino - prst 0,30 do 0,32mm, dlan 0,24 do 0,27mm in manšeta 0,16 do 0,20 mm. | 200 | KOM |  |  |
| ARL5502 | Rokavice lateks brez pudra M | nesterilne odebeljene.Rokavice za uporabo v nečisti coni centralne sterilizacije, laboratoriju in | patocitologiji: Rokavice, zaščitne, zunanja nedrseča plast iz latexa. Hrapave konice prstov, debelina rokavice na prstu najmanj 0,32 mm, na dlani najmanj 0,24 mm, debelina rokavice na manšeti najmanj 0,16 mm. AQL največ 1,5. Registrirane kot osebna zaščitna oprema kategorija III v skladu z evropsko uredbo EU 2016/425, v skladu z EN 420, EN ISO 374-1:2016 tip A, EN ISO 374-5 (tudi za viruse). Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001 in ISO 13485. Rokavica daljša 30% od standardne dolžine, minimalna dolžina od vrha sredinca do zapestnega roba mora biti vsaj 29cm. Primerne za daljšo uporabo. Medicinski pripomoček razreda I v skladu z uredbo EU 2017/745, v skladu s standardi EN 455 - 1,2,3,4.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo in informacije v slovenskem jeziku, originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Dokazilo o zaščiti pred virusi na podlagi testa, ki ocenjuje lastnosti odpornosti na virusno penetracijo osebne zaščitne opreme. Lahko se ponudijo tudi rokavice z debelino - prst 0,30 do 0,32mm, dlan 0,24 do 0,27mm in manšeta 0,16 do 0,20 mm. | 2.900 | KOM |  |  |
| ARL5502 | Rokavice lateks brez pudra L | nesterilne odebeljene.Rokavice za uporabo v nečisti coni centralne sterilizacije, laboratoriju in | patocitologiji: Rokavice, zaščitne, zunanja nedrseča plast iz latexa. Hrapave konice prstov, debelina rokavice na prstu najmanj 0,32 mm, na dlani najmanj 0,24 mm, debelina rokavice na manšeti najmanj 0,16 mm. AQL največ 1,5. Registrirane kot osebna zaščitna oprema kategorija III v skladu z evropsko uredbo EU 2016/425, v skladu z EN 420, EN ISO 374-1:2016 tip A, EN ISO 374-5 (tudi za viruse). Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001 in ISO 13485. Rokavica daljša 30% od standardne dolžine, minimalna dolžina od vrha sredinca do zapestnega roba mora biti vsaj 29cm. Primerne za daljšo uporabo. Medicinski pripomoček razreda I v skladu z uredbo EU 2017/745, v skladu s standardi EN 455 - 1,2,3,4.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo in informacije v slovenskem jeziku, originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Dokazilo o zaščiti pred virusi na podlagi testa, ki ocenjuje lastnosti odpornosti na virusno penetracijo osebne zaščitne opreme.Lahko se ponudijo tudi rokavice z debelino - prst 0,30 do 0,32mm, dlan 0,24 do 0,27mm in manšeta 0,16 do 0,20 mm. | 300 | KOM |  |  |
| ARL5502 | Rokavice lateks brez pudra XL | nesterilne odebeljene.Rokavice za uporabo v nečisti coni centralne sterilizacije, laboratoriju in | patocitologiji: Rokavice, zaščitne, zunanja nedrseča plast iz latexa. Hrapave konice prstov, debelina rokavice na prstu najmanj 0,32 mm, na dlani najmanj 0,24 mm, debelina rokavice na manšeti najmanj 0,16 mm. AQL največ 1,5. Registrirane kot osebna zaščitna oprema kategorija III v skladu z evropsko uredbo EU 2016/425, v skladu z EN 420, EN ISO 374-1:2016 tip A, EN ISO 374-5 (tudi za viruse). Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001 in ISO 13485. Rokavica daljša 30% od standardne dolžine, minimalna dolžina od vrha sredinca do zapestnega roba mora biti vsaj 29cm. Primerne za daljšo uporabo. Medicinski pripomoček razreda I v skladu z uredbo EU 2017/745, v skladu s standardi EN 455 - 1,2,3,4.Tehnični list v slovenskem jeziku, navodila za uporabo in informacije v slovenskem jeziku, originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Originalna Izjava EU o skladnosti z Uredbo OVO (EU) 2016/425 in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Dokazilo o zaščiti pred virusi na podlagi testa, ki ocenjuje lastnosti odpornosti na virusno penetracijo osebne zaščitne opreme. Lahko se ponudijo tudi rokavice z debelino - prst 0,30 do 0,32mm, dlan 0,24 do 0,27mm in manšeta 0,16 do 0,20 mm. | 800 | KOM |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex nepudrane | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 6. Sterilne kirurške rokavice morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček | razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS, oz. uredbo 2017/745 in direktivo 2007/47/EEC. Ustrezati morajo evropskim standardom EN-455-1, EN-455-2, EN-455-5, EN-374 1-3, EN 420, AQL ≤ 0,65. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO16604 in test vsebnosti proteinov HPLC. Minimalna dolžina rokavice 290mm, debelina prsta min. 0,22mm, minimalna debelina dlani 0,17mm. Vsak par sterilnih rokavic mora biti pakiran v svojem zavitku. Zunanji ovoj mora omogočati varno in hitro (dovolj velik, ≥ 1,5cm širok odpiralni rob) rokovanje oz. odpiranje in izvlečenje posameznega sterilnega zavitka. Rokavice morajo biti oblikovane anatomsko in se morajo dobro prilagajati roki. Omogočati morajo dober oprijem in taktilno senzibiliteto. Imeti morajo svaljkast-rolan rob za boljši oprijem v zapestju (ali rezano manšeto). Zagotavljati morajo nedrsljivost inštrumenta iz rok tudi v primeru, ko so le-te mokre. Velikost rokavice mora biti označena na zunanjem in notranjem ovoju ter na sami rokavici na vidnem mestu. Lahko se ponudi debelina dlani 0,22mm. | 4.250 | PAR |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 6,5. Sterilne kirurške rokavice morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček | razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS, oz. uredbo 2017/745 in direktivo 2007/47/EEC. Ustrezati morajo evropskim standardom EN-455-1, EN-455-2, EN-455-5, EN-374 1-3, EN 420, AQL ≤ 0,65. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO16604 in test vsebnosti proteinov HPLC. Minimalna dolžina rokavice 290mm, debelina prsta min. 0,22mm, minimalna debelina dlani 0,17mm. Vsak par sterilnih rokavic mora biti pakiran v svojem zavitku. Zunanji ovoj mora omogočati varno in hitro (dovolj velik, ≥ 1,5cm širok odpiralni rob) rokovanje oz. odpiranje in izvlečenje posameznega sterilnega zavitka. Rokavice morajo biti oblikovane anatomsko in se morajo dobro prilagajati roki. Omogočati morajo dober oprijem in taktilno senzibiliteto. Imeti morajo svaljkast-rolan rob za boljši oprijem v zapestju (ali rezano manšeto). Zagotavljati morajo nedrsljivost inštrumenta iz rok tudi v primeru, ko so le-te mokre. Velikost rokavice mora biti označena na zunanjem in notranjem ovoju ter na sami rokavici na vidnem mestu.Lahko se ponudi debelina dlani 0,22mm. | 11.370 | PAR |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 7. Sterilne kirurške rokavice morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček | razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS, oz. uredbo 2017/745 in direktivo 2007/47/EEC. Ustrezati morajo evropskim standardom EN-455-1, EN-455-2, EN-455-5, EN-374 1-3, EN 420, AQL ≤ 0,65. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO16604 in test vsebnosti proteinov HPLC. Minimalna dolžina rokavice 290mm, debelina prsta min. 0,22mm, minimalna debelina dlani 0,17mm. Vsak par sterilnih rokavic mora biti pakiran v svojem zavitku. Zunanji ovoj mora omogočati varno in hitro (dovolj velik, ≥ 1,5cm širok odpiralni rob) rokovanje oz. odpiranje in izvlečenje posameznega sterilnega zavitka. Rokavice morajo biti oblikovane anatomsko in se morajo dobro prilagajati roki. Omogočati morajo dober oprijem in taktilno senzibiliteto. Imeti morajo svaljkast-rolan rob za boljši oprijem v zapestju (ali rezano manšeto). Zagotavljati morajo nedrsljivost inštrumenta iz rok tudi v primeru, ko so le-te mokre. Velikost rokavice mora biti označena na zunanjem in notranjem ovoju ter na sami rokavici na vidnem mestu.Lahko se ponudi debelina dlani 0,22mm. | 23.460 | PAR |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 7,5. Sterilne kirurške rokavice morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček | razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS, oz. uredbo 2017/745 in direktivo 2007/47/EEC. Ustrezati morajo evropskim standardom EN-455-1, EN-455-2, EN-455-5, EN-374 1-3, EN 420, AQL ≤ 0,65. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO16604 in test vsebnosti proteinov HPLC. Minimalna dolžina rokavice 290mm, debelina prsta min. 0,22mm, minimalna debelina dlani 0,17mm. Vsak par sterilnih rokavic mora biti pakiran v svojem zavitku. Zunanji ovoj mora omogočati varno in hitro (dovolj velik, ≥ 1,5cm širok odpiralni rob) rokovanje oz. odpiranje in izvlečenje posameznega sterilnega zavitka. Rokavice morajo biti oblikovane anatomsko in se morajo dobro prilagajati roki. Omogočati morajo dober oprijem in taktilno senzibiliteto. Imeti morajo svaljkast-rolan rob za boljši oprijem v zapestju (ali rezano manšeto). Zagotavljati morajo nedrsljivost inštrumenta iz rok tudi v primeru, ko so le-te mokre. Velikost rokavice mora biti označena na zunanjem in notranjem ovoju ter na sami rokavici na vidnem mestu.Lahko se ponudi debelina dlani 0,22mm. | 12.000 | PAR |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 8. Sterilne kirurške rokavice morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček | razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS, oz. uredbo 2017/745 in direktivo 2007/47/EEC. Ustrezati morajo evropskim standardom EN-455-1, EN-455-2, EN-455-5, EN-374 1-3, EN 420, AQL ≤ 0,65. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO16604 in test vsebnosti proteinov HPLC. Minimalna dolžina rokavice 290mm, debelina prsta min. 0,22mm, minimalna debelina dlani 0,17mm. Vsak par sterilnih rokavic mora biti pakiran v svojem zavitku. Zunanji ovoj mora omogočati varno in hitro (dovolj velik, ≥ 1,5cm širok odpiralni rob) rokovanje oz. odpiranje in izvlečenje posameznega sterilnega zavitka. Rokavice morajo biti oblikovane anatomsko in se morajo dobro prilagajati roki. Omogočati morajo dober oprijem in taktilno senzibiliteto. Imeti morajo svaljkast-rolan rob za boljši oprijem v zapestju (ali rezano manšeto). Zagotavljati morajo nedrsljivost inštrumenta iz rok tudi v primeru, ko so le-te mokre. Velikost rokavice mora biti označena na zunanjem in notranjem ovoju ter na sami rokavici na vidnem mestu.Lahko se ponudi debelina dlani 0,22mm. | 6.600 | PAR |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 8,5. Sterilne kirurške rokavice morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček | razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS oz. uredbo 2017/745 in direktivo 2007/47/EEC. Ustrezati morajo evropskim standardom EN-455-1, EN-455-2, EN-455-5, EN-374 1-3, EN 420, AQL ≤ 0,65. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO16604 in test vsebnosti proteinov HPLC. Minimalna dolžina rokavice 290mm, debelina prsta min. 0,22mm, minimalna debelina dlani 0,17mm. Vsak par sterilnih rokavic mora biti pakiran v svojem zavitku. Zunanji ovoj mora omogočati varno in hitro (dovolj velik, ≥ 1,5cm širok odpiralni rob) rokovanje oz. odpiranje in izvlečenje posameznega sterilnega zavitka. Rokavice morajo biti oblikovane anatomsko in se morajo dobro prilagajati roki. Omogočati morajo dober oprijem in taktilno senzibiliteto. Imeti morajo svaljkast-rolan rob za boljši oprijem v zapestju (ali rezano manšeto). Zagotavljati morajo nedrsljivost inštrumenta iz rok tudi v primeru, ko so le-te mokre. Velikost rokavice mora biti označena na zunanjem in notranjem ovoju ter na sami rokavici na vidnem mestu.Lahko se ponudi debelina dlani 0,22mm. | 1.000 | PAR |  |  |
| ARL5503 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 9. Sterilne kirurške rokavice morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček | razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS oz. uredbo 2017/745 in direktivo 2007/47/EEC. Ustrezati morajo evropskim standardom EN-455-1, EN-455-2, EN-455-5, EN-374 1-3, EN 420, AQL ≤ 0,65. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO16604 in test vsebnosti proteinov HPLC. Minimalna dolžina rokavice 290mm, debelina prsta min. 0,22mm, minimalna debelina dlani 0,17mm. Vsak par sterilnih rokavic mora biti pakiran v svojem zavitku. Zunanji ovoj mora omogočati varno in hitro (dovolj velik, ≥ 1,5cm širok odpiralni rob) rokovanje oz. odpiranje in izvlečenje posameznega sterilnega zavitka. Rokavice morajo biti oblikovane anatomsko in se morajo dobro prilagajati roki. Omogočati morajo dober oprijem in taktilno senzibiliteto. Imeti morajo svaljkast-rolan rob za boljši oprijem v zapestju (ali rezano manšeto). Zagotavljati morajo nedrsljivost inštrumenta iz rok tudi v primeru, ko so le-te mokre. Velikost rokavice mora biti označena na zunanjem in notranjem ovoju ter na sami rokavici na vidnem mestu.Lahko se ponudi debelina dlani 0,22mm. | 100 | PAR |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex nepudrane za kostno kirurgijo | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 6., za kostno kirurgijo.V paru, anatomsko oblikovane leva in desna roka, | mikroteksturirana zunanja površina, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,21mm; dlan 0,28mm; prst 0,30mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 290mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 374; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041.Mehanske lastnosti: raztezek > 14 Newtonov pred in > 10 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 900% pred in > 900% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi debeline: zapestje 0,25mm, dlan 0,31 mm, prst 0,33mm. | 160 | PAR |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 6,5., za kostno kirurgijo.V paru, anatomsko oblikovane leva in desna roka, | mikroteksturirana zunanja površina, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,21mm; dlan 0,28mm; prst 0,30mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 290mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 374; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041.Mehanske lastnosti: raztezek > 14 Newtonov pred in > 10 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 900% pred in > 900% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi debeline: zapestje 0,25mm, dlan 0,31 mm, prst 0,33mm. | 330 | PAR |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 7., za kostno kirurgijo.V paru, anatomsko oblikovane leva in desna roka, | mikroteksturirana zunanja površina, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,21mm; dlan 0,28mm; prst 0,30mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 290mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 374; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041.Mehanske lastnosti: raztezek > 14 Newtonov pred in > 10 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 900% pred in > 900% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi debeline: zapestje 0,25mm, dlan 0,31 mm, prst 0,33mm. | 320 | PAR |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 7,5., za kostno kirurgijo.V paru, anatomsko oblikovane leva in desna roka, | mikroteksturirana zunanja površina, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,21mm; dlan 0,28mm; prst 0,30mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 290mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 374; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041.Mehanske lastnosti: raztezek > 14 Newtonov pred in > 10 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 900% pred in > 900% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi debeline: zapestje 0,25mm, dlan 0,31 mm, prst 0,33mm. | 1.040 | PAR |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 8., za kostno kirurgijo.V paru, anatomsko oblikovane leva in desna roka, | mikroteksturirana zunanja površina, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,21mm; dlan 0,28mm; prst 0,30mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 290mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 374; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041.Mehanske lastnosti: raztezek > 14 Newtonov pred in > 10 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 900% pred in > 900% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa.Lahko se ponudi debeline: zapestje 0,25mm, dlan 0,31 mm, prst 0,33mm. | 1.000 | PAR |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 8,5., za kostno kirurgijo.V paru, anatomsko oblikovane leva in desna roka, | mikroteksturirana zunanja površina, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,21mm; dlan 0,28mm; prst 0,30mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 290mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 374; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041.Mehanske lastnosti: raztezek > 14 Newtonov pred in > 10 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 900% pred in > 900% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi debeline: zapestje 0,25mm, dlan 0,31 mm, prst 0,33mm. | 130 | PAR |  |  |
| ARL5504 | Rokavice kirurške latex | nepudrane, vel. 9., za kostno kirurgijo.V paru, anatomsko oblikovane leva in desna roka, | mikroteksturirana zunanja površina, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,21mm; dlan 0,28mm; prst 0,30mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 290mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 374; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041.Mehanske lastnosti: raztezek > 14 Newtonov pred in > 10 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 900% pred in > 900% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi debeline: zapestje 0,25mm, dlan 0,31 mm, prst 0,33mm. | 50 | PAR |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex nepudrane, gladke | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex,gladke | nepudrane, sterilne, vel. 6. Material lateks (vsebnost proteinov ≤30 μg/g), brez pudra, | anatomske oblike, gladka, ki hkrati omogoča dober oprijem, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 295 mm, debelina manšete rokavice 0,18 mm, debelina rokavice na dlani 0,21 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 0,02 mm. AQL ≤0,65. Pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži.V skladu z Direktivo 93/42/EGS oz. Uredbo 2017/745, MP razred IIa in Uredbo 2016/425, OVO kat.III. Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,2,4,5 EN ISO 21420, ISO 16604 oz. ASTM F167, ISO 10993-10, ISO 13485. | 150 | PAR |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex,gladke | nepudrane, sterilne, vel. 6,5. Material lateks (vsebnost proteinov ≤30 μg/g), brez pudra, | anatomske oblike, gladka, ki hkrati omogoča dober oprijem, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 295 mm, debelina manšete rokavice 0,18 mm, debelina rokavice na dlani 0,21 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 0,02 mm. AQL ≤0,65. Pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži.V skladu z Direktivo 93/42/EGS oz. Uredbo 2017/745, MP razred IIa in Uredbo 2016/425, OVO kat.III. Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,2,4,5 EN ISO 21420, ISO 16604 oz. ASTM F167, ISO 10993-10, ISO 13485. | 250 | PAR |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex,gladke | nepudrane, sterilne, vel. 7. Material lateks (vsebnost proteinov ≤30 μg/g), brez pudra, | anatomske oblike, gladka, ki hkrati omogoča dober oprijem, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 295 mm, debelina manšete rokavice 0,18 mm, debelina rokavice na dlani 0,21 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 0,02 mm. AQL ≤0,65. Pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži.V skladu z Direktivo 93/42/EGS oz. Uredbo 2017/745, MP razred IIa in Uredbo 2016/425, OVO kat.III. Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,2,4,5 EN ISO 21420, ISO 16604 oz. ASTM F167, ISO 10993-10, ISO 13485. | 100 | PAR |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex,gladke | nepudrane, sterilne, vel. 7,5. Material lateks (vsebnost proteinov ≤30 μg/g), brez pudra, | anatomske oblike, gladka, ki hkrati omogoča dober oprijem, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 295 mm, debelina manšete rokavice 0,18 mm, debelina rokavice na dlani 0,21 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 0,02 mm. AQL ≤0,65. Pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži.V skladu z Direktivo 93/42/EGS oz. Uredbo 2017/745, MP razred IIa in Uredbo 2016/425, OVO kat.III. Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,2,4,5 EN ISO 21420, ISO 16604 oz. ASTM F167, ISO 10993-10, ISO 13485. | 300 | PAR |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex,gladke | nepudrane, sterilne, vel. 8. Material lateks (vsebnost proteinov ≤30 μg/g), brez pudra, | anatomske oblike, gladka, ki hkrati omogoča dober oprijem, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 295 mm, debelina manšete rokavice 0,18 mm, debelina rokavice na dlani 0,21 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 0,02 mm. AQL ≤0,65. Pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži.V skladu z Direktivo 93/42/EGS oz. Uredbo 2017/745, MP razred IIa in Uredbo 2016/425, OVO kat.III. Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,2,4,5 EN ISO 21420, ISO 16604 oz. ASTM F167, ISO 10993-10, ISO 13485. | 450 | PAR |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex,gladke | nepudrane, sterilne, vel. 8,5. Material lateks (vsebnost proteinov ≤30 μg/g), brez pudra, | anatomske oblike, gladka, ki hkrati omogoča dober oprijem, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 295 mm, debelina manšete rokavice 0,18 mm, debelina rokavice na dlani 0,21 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 0,02 mm. AQL ≤0,65. Pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži.V skladu z Direktivo 93/42/EGS oz. Uredbo 2017/745, MP razred IIa in Uredbo 2016/425, OVO kat.III. Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,2,4,5 EN ISO 21420, ISO 16604 oz. ASTM F167, ISO 10993-10, ISO 13485. | 500 | PAR |  |  |
| ARL5505 | Rokavice kirurške latex,gladke | nepudrane, sterilne, vel. 9. Material lateks (vsebnost proteinov ≤30 μg/g), brez pudra, | anatomske oblike, gladka, ki hkrati omogoča dober oprijem, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 295 mm, debelina manšete rokavice 0,18 mm, debelina rokavice na dlani 0,21 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 0,02 mm. AQL ≤0,65. Pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži.V skladu z Direktivo 93/42/EGS oz. Uredbo 2017/745, MP razred IIa in Uredbo 2016/425, OVO kat.III. Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,2,4,5 EN ISO 21420, ISO 16604 oz. ASTM F167, ISO 10993-10, ISO 13485. | 450 | PAR |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | nepudrane, sterilne, vel. 6. Kirurške sterilne neopren/izopren rokavice brez pudra. V paru, | anatomsko oblikovane leva in desna roka, mikroteksturirana zunanja površina, ki omogoča dobro občutljivost in oprijem, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,15mm; dlan 0,17mm; prst 0,19mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 300mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 556; EN 374-1/2/4/5; EN 16523-1; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041; EN ISO 11137-1. Mehanske lastnosti: raztezek > 13 Newtonov pred in > 12 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 700% pred in > 500% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi dolžina 280mm, 295mm. | 110 | PAR |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | nepudrane, sterilne, vel. 6,5. Kirurške sterilne neopren/izopren rokavice brez pudra. V paru, | anatomsko oblikovane leva in desna roka, mikroteksturirana zunanja površina, ki omogoča dobro občutljivost in oprijem, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,15mm; dlan 0,17mm; prst 0,19mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 300mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 556; EN 374-1/2/4/5; EN 16523-1; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041; EN ISO 11137-1. Mehanske lastnosti: raztezek > 13 Newtonov pred in > 12 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 700% pred in > 500% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi dolžina 280mm, 295mm. | 370 | PAR |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | nepudrane, sterilne, vel. 7.Kirurške sterilne neopren/izopren rokavice brez pudra. V paru, | anatomsko oblikovane leva in desna roka, mikroteksturirana zunanja površina, ki omogoča dobro občutljivost in oprijem, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,15mm; dlan 0,17mm; prst 0,19mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 300mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 556; EN 374-1/2/4/5; EN 16523-1; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041; EN ISO 11137-1. Mehanske lastnosti: raztezek > 13 Newtonov pred in > 12 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 700% pred in > 500% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi dolžina 280mm, 295mm. | 1460 | PAR |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | nepudrane, sterilne, vel.7,5. Kirurške sterilne neopren/izopren rokavice brez pudra. V paru, | anatomsko oblikovane leva in desna roka, mikroteksturirana zunanja površina, ki omogoča dobro občutljivost in oprijem, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,15mm; dlan 0,17mm; prst 0,19mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 300mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 556; EN 374-1/2/4/5; EN 16523-1; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041; EN ISO 11137-1. Mehanske lastnosti: raztezek > 13 Newtonov pred in > 12 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 700% pred in > 500% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi dolžina 280mm, 295mm. | 130 | PAR |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | nepudrane, sterilne, vel. 8. Kirurške sterilne neopren/izopren rokavice brez pudra. V paru, | anatomsko oblikovane leva in desna roka, mikroteksturirana zunanja površina, ki omogoča dobro občutljivost in oprijem, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,15mm; dlan 0,17mm; prst 0,19mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 300mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 556; EN 374-1/2/4/5; EN 16523-1; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041; EN ISO 11137-1. Mehanske lastnosti: raztezek > 13 Newtonov pred in > 12 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 700% pred in > 500% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi dolžina 280mm, 295mm. | 30 | PAR |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | nepudrane, sterilne, vel. 9. Kirurške sterilne neopren/izopren rokavice brez pudra. V paru, | anatomsko oblikovane leva in desna roka, mikroteksturirana zunanja površina, ki omogoča dobro občutljivost in oprijem, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,15mm; dlan 0,17mm; prst 0,19mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 300mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 556; EN 374-1/2/4/5; EN 16523-1; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041; EN ISO 11137-1. Mehanske lastnosti: raztezek > 13 Newtonov pred in > 12 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 700% pred in > 500% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi dolžina 280mm, 295mm. | 50 | PAR |  |  |
| ARL5506 | Rokavice kirurške sintetične | nepudrane, sterilne, vel. 8,5. Kirurške sterilne neopren/izopren rokavice brez pudra. V paru, | anatomsko oblikovane leva in desna roka, mikroteksturirana zunanja površina, ki omogoča dobro občutljivost in oprijem, enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Debeline: zapestje 0,15mm; dlan 0,17mm; prst 0,19mm; odstopanje: ± 0,02 mm; AQL 0,65 nivo (ISO 2859); dolžina >= 300mm; Medicinski pripomočki razreda IIa. Skladno s standardi: EN 455-1/2/3/4; EN 556; EN 374-1/2/4/5; EN 16523-1; EN 420; ISO 2859; ASTM F 1671; EN ISO 10993; EN ISO 14971; EN 15223-1; EN 1041; EN ISO 11137-1. Mehanske lastnosti: raztezek > 13 Newtonov pred in > 12 po staranju (7 dni pri 70 ° C). Raztezek: > 700% pred in > 500% po staranju. Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa. Lahko se ponudi dolžina 280mm, 295mm. | 70 | PAR |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepudrane za visoka tveganja v kirurgiji (sistem dveh rokavic v enem) | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepud. | vel.6, rokavice za visoka tveganja v kirurgiji (ortoped., travmatologija,) iz lateksa brez pudra, | sterilne, AQL največ 0,65, za dvojno rokavičenje v eni potezi, ustrezen oprijem v suhih in vlažnih pogojih, zunanje in notranje rokavice so v naprej nameščene in poravnane na konicah prstov za enostavno dvojno rokavičenje v eni potezi, rolan rob, teksturirane na prstih in dlaneh. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604. Ustrezajo standardom EN 455 1-4. Medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS ali uredbo 2017/745, v skladu z uredbo za osebno varovalno opremo EU 2016/425 (kategorija III). Dolžina minimalno 300 mm, debelina prsta 0,44 ± 0,05 mm, debelina dlani 0,37 ± 0,05 mm, zapestje 0,32 ± 0,05 mm. Ustrezajo standardom EN ISO 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5. | 250 | PAR |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepud. | vel.6,5. rokavice za visoka tveganja v kirurgiji (ortoped, travmatologija,) iz lateksa brez pudra, | sterilne, AQL največ 0,65, za dvojno rokavičenje v eni potezi, ustrezen oprijem v suhih in vlažnih pogojih, zunanje in notranje rokavice so v naprej nameščene in poravnane na konicah prstov za enostavno dvojno rokavičenje v eni potezi, rolan rob, teksturirane na prstih in dlaneh. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604. Ustrezajo standardom EN 455 1-4. Medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS ali uredbo 2017/745, v skladu z uredbo za osebno varovalno opremo EU 2016/425 (kategorija III). Dolžina minimalno 300 mm, debelina prsta 0,44 ± 0,05 mm, debelina dlani 0,37 ± 0,05 mm, zapestje 0,32 ± 0,05 mm. Ustrezajo standardom EN ISO 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5. | 130 | PAR |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepud. | vel.7., rokavice za visoka tveganja v kirurgiji (ortoped., travmatologija,) iz lateksa brez pudra, | sterilne, AQL največ 0,65, za dvojno rokavičenje v eni potezi, ustrezen oprijem v suhih in vlažnih pogojih, zunanje in notranje rokavice so v naprej nameščene in poravnane na konicah prstov za enostavno dvojno rokavičenje v eni potezi, rolan rob, teksturirane na prstih in dlaneh. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604. Ustrezajo standardom EN 455 1-4. Medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS ali uredbo 2017/745, v skladu z uredbo za osebno varovalno opremo EU 2016/425 (kategorija III). Dolžina minimalno 300 mm, debelina prsta 0,44 ± 0,05 mm, debelina dlani 0,37 ± 0,05 mm, zapestje 0,32 ± 0,05 mm. Ustrezajo standardom EN ISO 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5. | 50 | PAR |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepud. | vel.7,5, rokavice za visoka tveganja v kirurgiji (ortoped, travmatologija,) iz lateksa brez pudra, | sterilne, AQL največ 0,65, za dvojno rokavičenje v eni potezi, ustrezen oprijem v suhih in vlažnih pogojih, zunanje in notranje rokavice so v naprej nameščene in poravnane na konicah prstov za enostavno dvojno rokavičenje v eni potezi, rolan rob, teksturirane na prstih in dlaneh. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604. Ustrezajo standardom EN 455 1-4. Medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS ali uredbo 2017/745, v skladu z uredbo za osebno varovalno opremo EU 2016/425 (kategorija III). Dolžina minimalno 300 mm, debelina prsta 0,44 ± 0,05 mm, debelina dlani 0,37 ± 0,05 mm, zapestje 0,32 ± 0,05 mm. Ustrezajo standardom EN ISO 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5. | 400 | PAR |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepud. | vel.8, rokavice za visoka tveganja v kirurgiji (ortopedija, travmatologija,) iz lateksa brez pudra, | sterilne, AQL največ 0,65, za dvojno rokavičenje v eni potezi, ustrezen oprijem v suhih in vlažnih pogojih, zunanje in notranje rokavice so v naprej nameščene in poravnane na konicah prstov za enostavno dvojno rokavičenje v eni potezi, rolan rob, teksturirane na prstih in dlaneh. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604. Ustrezajo standardom EN 455 1-4. Medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS ali uredbo 2017/745, v skladu z uredbo za osebno varovalno opremo EU 2016/425 (kategorija III). Dolžina minimalno 300 mm, debelina prsta 0,44 ± 0,05 mm, debelina dlani 0,37 ± 0,05 mm, zapestje 0,32 ± 0,05 mm. Ustrezajo standardom EN ISO 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5. | 500 | PAR |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepud. | vel. 8,5., rokavice za visoka tveganja v kirurgiji (ortoped.,travmatologija,)iz lateksa brez pudra, | sterilne, AQL največ 0,65, za dvojno rokavičenje v eni potezi, ustrezen oprijem v suhih in vlažnih pogojih, zunanje in notranje rokavice so v naprej nameščene in poravnane na konicah prstov za enostavno dvojno rokavičenje v eni potezi, rolan rob, teksturirane na prstih in dlaneh. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604. Ustrezajo standardom EN 455 1-4. Medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS ali uredbo 2017/745, v skladu z uredbo za osebno varovalno opremo EU 2016/425 (kategorija III). Dolžina minimalno 300 mm, debelina prsta 0,44 ± 0,05 mm, debelina dlani 0,37 ± 0,05 mm, zapestje 0,32 ± 0,05 mm. Ustrezajo standardom EN ISO 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5. | 220 | PAR |  |  |
| ARL5507 | Rokavice kirurške latex nepud. | vel.9, rokavice za visoka tveganja v kirurgiji (ortopedija, travmatologija,) iz lateksa brez pudra, | sterilne, AQL največ 0,65, za dvojno rokavičenje v eni potezi, ustrezen oprijem v suhih in vlažnih pogojih, zunanje in notranje rokavice so v naprej nameščene in poravnane na konicah prstov za enostavno dvojno rokavičenje v eni potezi, rolan rob, teksturirane na prstih in dlaneh. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604. Ustrezajo standardom EN 455 1-4. Medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS ali uredbo 2017/745, v skladu z uredbo za osebno varovalno opremo EU 2016/425 (kategorija III). Dolžina minimalno 300 mm, debelina prsta 0,44 ± 0,05 mm, debelina dlani 0,37 ± 0,05 mm, zapestje 0,32 ± 0,05 mm. Ustrezajo standardom EN ISO 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5. | 25 | PAR |  |  |
| ARL5508 | Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja - podaljšane | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5508 | Rokavice nitrilne, S | nitrilni kavčuk,brez smukca.Dolžina rokavice mora biti najmanj 295mm,zahtevani AQL-največ 0,65. | Debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,17mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne.Omogočati morajo dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov. Enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Artikel skladen z Direktivo MDD 93/42/EGS oz,. uredbo 2017/745. PPE kategorija III., test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b. Skladno s standardi EN455-1:2001 in EN 455-2:2015, EN ISO 374-5:2017, EN 374-4:2013. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od 1/2 celotnega roka uporabe. | 2.200 | kom |  |  |
| ARL5508 | Rokavice nitrilne, M | nitrilni kavčuk,brez smukca.Dolžina rokavice mora biti najmanj 295mm,zahtevani AQL-največ 0,65. | Debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,17mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne.Omogočati morajo dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov. Enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Artikel skladen z Direktivo MDD 93/42/EGS oz,. uredbo 2017/745. PPE kategorija III., test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b. Skladno s standardi EN455-1:2001 in EN 455-2:2015, EN ISO 374-5:2017, EN 374-4:2013. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od 1/2 celotnega roka uporabe. | 4.200 | kom |  |  |
| ARL5508 | Rokavice nitrilne, L | nitrilni kavčuk,brez smukca.Dolžina rokavice mora biti najmanj 295mm,zahtevani AQL-največ 0,65. | Debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,17mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne.Omogočati morajo dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov. Enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Artikel skladen z Direktivo MDD 93/42/EGS oz,. uredbo 2017/745. PPE kategorija III., test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b. Skladno s standardi EN455-1:2001 in EN 455-2:2015, EN ISO 374-5:2017, EN 374-4:2013. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od 1/2 celotnega roka uporabe. | 1.200 | kom |  |  |
| ARL5508 | Rokavice nitrilne,XL | nitrilni kavčuk,brez smukca.Dolžina rokavice mora biti najmanj 295mm,zahtevani AQL-največ 0,65. | Debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,17mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne.Omogočati morajo dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov. Enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Artikel skladen z Direktivo MDD 93/42/EGSoz,. uredbo 2017/745. PPE kategorija III., test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b. Skladno s standardi EN455-1:2001 in EN 455-2:2015, EN ISO 374-5:2017, EN 374-4:2013. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od 1/2 celotnega roka uporabe. | 500 | kom |  |  |
| ARL5509 | Rokavice nitrilne, brez talka, za srednjo stopnjo tveganja | ZAPRT SKLOP |  |  |  |  |  |
| ARL5509 | Rokavice nitrilne, S | nitrilni kavčuk, brez talka. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240mm, zahtevani AQL-največ 1,5 | Debelina sloja: prst 0,09mm, dlan 0,08mm, zapestje 0,06mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic ter datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD93/42 EGS oz. Uredbo o med. pripomočkih 2017/745, razred I in OVO v skladu z Uredbo 2016/425, kategorija III. Test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN374-5) ali ASTM F1671-97b, skladno s stand. EN455-1:2001 in EN455-2:2015; EN ISO374-5:2017, EN374-4:2013 | 29.600 | kom |  |  |
| ARL5509 | Rokavice nitrilne, M | nitrilni kavčuk, brez talka. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240mm, zahtevani AQL-največ 1,6 | Debelina sloja: prst 0,09mm, dlan 0,08mm, zapestje 0,06mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic ter datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD93/42 EGS oz. Uredbo o med. pripomočkih 2017/745, razred I in OVO v skladu z Uredbo 2016/425, kategorija III. Test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN374-5) ali ASTM F1671-97b, skladno s stand. EN455-1:2001 in EN455-2:2015; EN ISO374-5:2017, EN374-4:2013 | 134.000 | kom |  |  |
| ARL5509 | Rokavice nitrilne, L | nitrilni kavčuk, brez talka. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240mm, zahtevani AQL-največ 1,7 | Debelina sloja: prst 0,09mm, dlan 0,08mm, zapestje 0,06mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic ter datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD93/42 EGS oz. Uredbo o med. pripomočkih 2017/745, razred I in OVO v skladu z Uredbo 2016/425, kategorija III. Test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN374-5) ali ASTM F1671-97b, skladno s stand. EN455-1:2001 in EN455-2:2015; EN ISO374-5:2017, EN374-4:2013 | 48.000 | kom |  |  |
| ARL5509 | Rokavice nitrilne, XL | nitrilni kavčuk, brez talka. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240mm, zahtevani AQL-največ 1,8 | Debelina sloja: prst 0,09mm, dlan 0,08mm, zapestje 0,06mm. Dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti oznake: CE (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xup.AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic ter datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD93/42 EGS oz. Uredbo o med. pripomočkih 2017/745, razred I in OVO v skladu z Uredbo 2016/425, kategorija III. Test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN374-5) ali ASTM F1671-97b, skladno s stand. EN455-1:2001 in EN455-2:2015; EN ISO374-5:2017, EN374-4:2013 | 10.400 | kom |  |  |

Opombe:

* vsak sklop se mora ponuditi kot celota

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno  brez DDV :   ___________________________   EUR

Vrednost  DDV                                                                  : ____________________________ EUR

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno z DDV          : ___________________________ EUR

z besedo ___________________________________________________________________

    - Strinjamo se, da ta ponudba velja do……………dni  in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom

(minimalno  180 dni od roka za oddajo ponudb)

    - V ponudbeni ceni  so zajeti vsi stroški ponudnika in je fiksna ter nespremenljiva prvih 12 mesecev veljavnosti pogodbe.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

c)   Plačilni rok : 30 dni po pravilno izstavljenem računu s strani ponudnika oziroma v skladu z vzorcem pogodbe.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Obvezna priloga

Ponudbena specifikacija iz programa Gosoft za pripravo ponudbe

Dokazila z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Datum :                                                                                                   Žig in podpis ponudni

OBR-4

ESPD

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka *xml) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter naloži v sistem e-JN v *xml in tudi podpisanega v *pdf obliki.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

OBR-5

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za fizične in pravne osebe in izjava za pridobitev osebnih podatkov

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila JN23-2024 NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO; za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Spodaj podpisani zakoniti zastopniki ponudnika, izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik za namene zgoraj navedenega JN pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polni naziv podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja in občina: _______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika):

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					                 _________________

OBR-6

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN23-2023 »NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO«, podajamo naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost.

Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR- 6a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					                 _________________

OBR-7

IZJAVA PONUDNIKA za izdajo ZAVAROVANJA ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »JN23-2024 NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili:

- bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave),

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________				            	___________________

VZOREC                                                                                                                                          OBR-7/1

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO  IN PRAVOČASNO  IZPOLNITEV  POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo: JN23-2024 »NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO«,

v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini …………….. EUR   /5% letne pogodbene vrednosti EUR brez DDV/.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                        /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega roka. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku pogodbenega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca MENIČNE IZJAVE ni potrebno priložiti ponudbi!

VZOREC										            OBR-7/2

NALOG ZA PLAČILO

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

Po menici izdani v ___________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice  (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri ____________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ________________________________

za znesek ………………… EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa (v višini 5% od letne pogodbene vrednosti)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca NALOGA  ni potrebno priložiti ponudbi!

OBR-8

Kupoprodajna pogodba št.:

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

sklenjena med

# Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Janez Lavre, dr. med.,

# identifikacijska številka za DDV: SI 34697390.

Matična številka :  5054958

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot dobavitelj)

# Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

# Matična številka : ……………….

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3, postopek objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________, številka objave ___________________, za dobavo »NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO«

za sklope/artikle, ki so predmet te pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

- člen

Pogodbeni stranki prav tako ugotavljata, da je naročnik na podlagi prodajalčeve ponudbe z dne _____________ , (v nadaljevanju ponudba) in obvestila o oddaji naročila z dne _____________ , izbral prodajalca za dobavo blaga (sklopi) __________________ za obdobje od ____________________________.

Ponudba iz predhodnega odstavka tega člena je priloga in sestavni del pogodbe.

Pogodbeni znesek znaša …………..EUR neto, ……………….EUR z DDV/letno.

- člen

S to pogodbo se kupec in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga, za vse drugo pa se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

Razpisna dokumentacija, prodajalčeva ponudba in cenik vseh potrebnih materialov so sestavni del te Pogodbe.

- člen

Predmet te pogodbe je prodaja in nakup posameznih vrst blaga, opredeljenih v prodajalčevem predračunu, ki je sestavni del njegove ponudbe iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Prodajalec in kupec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe kupoval od kupca le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem obdobju.

Prodajalec in kupec se nadalje dogovorita, da bo kupec pri prodajalcu kupoval tudi druge sorodne vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

V primeru, da prodajalec naročenega blaga nima, mora o tem takoj obvestiti kupca. Blago lahko kupec naroči pri drugem prodajalcu, ponudniku v postopku javnega naročila. Kupec  ima v tem primeru pravico pri izbranemu prodajalcu uveljavljati višje stroške v zvezi s tem (kritni nakup).

Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, lahko kupca o tem pisno seznaniti in mu ponudi blago po teh cenah.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste in količine blaga na podlagi kupčevih naročilnic.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga ter rok dobave blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil blago najkasneje v roku (3 dni) dni po prejemu naročilnice ter, da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga, v nujnih primerih pa v roku 24 ur.

6. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

- člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od dobavitelja kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz dobaviteljevega predračuna iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Cene na enoto mere morajo biti izražene v evrih, fiksne in oblikovane DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave-skladišče lekarne naročnika. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisano-ponujeno blago, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje prevoza idr.), ter davke in morebitne popuste.

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz tega člena, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

8. člen

Prodajalec bo izstavil za vsako dobavo račun (v e-obliki), ki mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

9. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal prodajalcu na transakcijski račun prodajalca št. _____________________ (Banka ___________), v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo izstavil račun najkasneje v 8 (osmih) dneh od datuma dostave blaga.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Ne glede na zgornje določilo glede pogodbenega plačilnega roka, se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

10. člen

Prodajalec soglaša, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložil menico »brez protesta«/bančno garancijo…, v višini 5 % pogodbene vrednosti v primeru, da bo pogodbena vrednost znašala več kot 20.000 EUR brez DDV letno.

Instrument zavarovanja bo naročnik unovčil v primerih kršitev določb iz te pogodbe:

- če dobavljeno blago ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti iz razpisnih zahtev,

- če naročnik ne bo prejel blaga v roku in količinah, opredeljenih v naročilu.

11. člen

Za skrbnika pogodbe pogodbeni stranki se imenujeta:

- Za kupca: Darja Grah, Sara Jelenko Tovšak

- Za prodajalca: ______________________

Protikorupcijska klavzula	11.a člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Varstvo osebnih podatkov

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

14. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje 2 (dve) leti oziroma , z možnostjo podaljšanja za naslednji dve leti; do začetka dobav po novem javnem naročilu.

Naročnik lahko razdre to pogodbo v naslednjih primerih:

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo; naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če nastopijo pri izvajalcu okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- kadar naročnik pisno reklamira zamude pri izvajanju pogodbenih določil, nekvalitetno dobavljenega blaga ali nespoštovanje izvajanja ostalih določil sporazuma; v tem primeru ima naročnik pravico, da skupaj z drugim pisnim opominom dobavitelja premakne iz prvega mesta, torej iz mesta izvajanja, na zadnje mesto med izvajalci okvirnega sporazuma; premik se realizira z dnem prejema pisnega obvestila pri izvajalcu.

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

Pogodbeni stranki lahko sporazumno odpovesta pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 2 meseca od prejema pisne odpovedi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež kupca. Za vsa razmerja, ki niso opredeljena s to pogodbo se uporablja Obligacijski zakonik.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

- člen

Pogodba je napisana v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Slovenj Gradec, dne ………                                ……………., dne………………

Kupec:                                                                   Prodajalec:

Splošna bolnišnica                                                …………………………

Slovenj Gradec

Direktor:                                                                  Direktor:

mag. Ksandi Javornik.                                             ………………………….

OBR-9

SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA PODIZVAJALCEM

NABAVA ROKAVIC ZA MEDICINSKO UPORABO

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj Gradec

Številka: JN23-2024

Ponudnik (naziv in naslov):____________________________________________________

Podizvajalec:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Davčna številka |  |
| Matična številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Vodja del |  |
| Prevzeta dela |  |
| Vrednost prevzetih del |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za izvedbo pogodbenih obveznosti, ki smo jih opravili, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec.

Podizvajalec:						                             Ponudnik:

Datum:							                             Datum:

Podpis:							                 Podpis:

Žig:								                 Žig:

V.   NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GO-SOFT

| #### 1. Obvestila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osrednji del strani je namenjen prikazu zadnjih 10 obvestil in sicer so to splošna sporočila namenjena uporabnikom modula 'Javni razpisi' ter obvestila, da je dostop do določenega javnega razpisa omogočen. Področja: Javni razpisi pripadajo določenemu področju. Z izborom področja dobimo seznam tistih javnih razpisov, ki se nanašajo na izbrano področje. Ostali uporabniki: Prikaz uporabnikov s strani podjetja, ki imajo omogočen dostop do aplikacije. Če želite, da kateri od navedenih uporabnikov nima več pravice do dostopa, je potrebno o tem nemudoma obvestiti kontaktno osebo na strani izvajalca javnega razpisa. POGOSTA VPRAŠANJA: - Zakaj ne vidim mojega javnega razpisa? - Kje lahko natisnem razpis? - Kako vem, da so podatki vpisani? - Kaj moram obvezno preveriti pred zaključkom javnega razpisa? |  |  |  |  |
| #### 2. Seznam javnih razpisov |  |  |  |  |
| Na osrednji strani so prikazani javni razpisi izbranega področja. ISKANJE JAVNIH RAZPISOV: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje želenega javnega razpisa tako za pregled že vnesenih podatkov na preteklih javnih razpisih, kot tudi za iskanje razpisanega (objavljenega) javnega razpisa, za katerega želimo vnesti podatke. Kriteriji, po katerem lahko iščemo javne razpise so: - Šifra javnega razpisa, - Naziv: za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Področje: izberemo med danimi področji - trenutni datum in ura, na katerega je omogočen vnos podatkov - Status javnega razpisa: izbiramo med danimi statusi in sicer so pomembni naslednji statusi: Objavljen: za objavljene javne razpise lahko vnašamo podatke (če je trenutni datum in ura manjši od datuma in ure, do katerega lahko vnašamo podatke!) Za pregled pretekih javnih razpisov pa lahko izberemo ostale statuse: V obdelavi, Aktiven oz. Končan GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste javne razpise, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje javnih razpisov. IZBOR ŽELENEGA JAVNEGA RAZPISA: S klikom na šifro javnega razpisa na osrednji strani določimo aktivni javni razpis, za katerega bomo vnašali / pregledovali podatke. |  |  |  |  |
| #### 3. Seznam artiklov |  |  |  |
| SEZNAM ARTIKLOV IZBRANEGA JAVNEGA RAZPISA: Ob izboru javnega razpisa je potrebno v navigatorju izbrati želeno skupino aktivnega javnega razpisa, za katerega želimo vnašati/pregledovati podatke. S klikom na šifro skupine dobimo na osrednji strani seznam nadomestnih artiklov in artiklov, ki pripadajo izbrani skupini. ISKANJE ARTIKLOV ZNOTRAJ IZBRANE SKUPINE: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje artiklov za izbrano skupino. Kriteriji, po katerem lahko iščemo artikle so: - Artikel: delovna šifra artikla (lahko vnesemo samo del šifre) - Naziv artikla (ime artikla): za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Tip artikla: izbiramo lahko med naslednji tipi: Vse: vsi artikli Artikel: vneseni točno razpisani artikli po kataloški številki in proizvajalcu Artikel in nadomestek: vneseni tako razpisani artikli kot nadomestni artikli Nadomestek: vneseni nadomestni artikli (in ne točno določen razpisan artikel po kataloški številki in proizvajalcu) Ne ponujam: artikli, za katere niste vnesli še podatkov o cenah oz. podatki o ponujenem artiklu GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste artikle, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. Artikle lahko po kriterijih iščemo šele potem, ko smo že izbrali skupino artiklov. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje artiklov. PRIKAZ SKUPIN: Ob skupinah je prikaz signala (barva) ali smo za določeno skupino vpisali vse potrebne podatke: Tipi signalov: Siva barva: ni vnesenega nobenega podatka Rdeča barva: smo vnesli določene podatke, a so podatki nepopolni (nismo vnesli vseh artiklov oz. njihovih nadomestkov znotraj posamezne skupine) Zelena barva: vsi podatki so pravilno vneseni - podali smo podatke za vse razpisane artikle oz. njihove nadomestke. IZBOR SKUPINE ARTIKLOV: Ob izboru skupine se v osrednjem oknu prikažejo artikli, ki pripadajo izbrani skupini. Artikli so razvrščeni po grupah in sicer na naslednji način: Splošni razpisani artikel, ki vsebuje tudi podatke o strokovnih zahtevah. Razpisani artikel, ki vsebuje referenčno številko ter proizvajalca. Znotraj določene grupe artiklov, ki jo določa splošni razpisani artikel in najmanj en točno določen artikel (v določeni grupi je lahko tudi več točno razpisanih artiklov, ki so med seboj popolnoma zamenljivi), je potrebno vnesti samo enega izmed teh artiklov in sicer na naslednji način: VNOS PODATKOV O PONUJENEM ARTIKLU OZ. O NJEGOVEM NADOMESTKU: Če ponujamo točno razpisan ARTIKEL (to je artikel na rumenkasti podlagi (definirata ga referenčna številka in proizvajalec), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno. Če NE ponujamo točno razpisan artikel ampak njegov NADOMESTEK (to je artikel na modrikasti podlagi (definirajo ga strokovne zahteve)), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno ter vse zahtevane dodatne podatke, s katerimi opišemo/definiramo nadomestni artikel! * Blagovna znamka artikla je navedena izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudnik lahko ponudi artikel pod navedeno blagovno znamko (naveden artikel) ali ustrezno paralelo (navidezni artikel), ki izpolnjuje strokovno tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji. Program omogoča vnos samo enega artikla znotraj grupe: ali ponujamo točno definiran artikel ali pa njegov nadomestek! Ob uspešnem vnosu podatkov znotraj določene grupe nas program obvesti z: Vneseno Če podatke še nismo vnesli oz. smo jih nepravilno vnesli, se prikazuje nad grupo besedilo: Ni vneseno OSTALI PODATKI NA OSREDNJEM OKNU: Artikel Naziv Letna poraba EM Tip artikla Cena Spremenjeno Vnos Letna poraba: letna razpisana količina EM: razpisana enota mere, za katero je potrebno vnesti ceno (cena velja za razpisano EM!) Tip artikla: Artikel: ponujamo točno razpisani artikel Nadomestni artikel: ponujamo alternativni artikel Cena: vnesena cena za razpisano EM Spremenjeno: Oseba, datum in ura vnesenega podatka Vnos: grafični prikaz ali je podatke pravilno vnesen GUMBI: Izpis Briši podatke Izvoz v CSV Uvoz iz CSV Ponastavi sortiranje OSTALE MOŽNOSTI: Sortiranje podatkov: |  |  |  |

Dopolnjena navodila ponudnikom pri aplikaciji za pripravo ponudb v naročnikovem sistemu GoSoft:

Pri uvozu cen iz csv datoteke se cene uvažajo tako, da program najprej prebere celotno datoteko in potem poskusi uvoziti vse cene istočasno. Cene uvozi samo, če je celotna tabela pripravljena 100%.

Če sistem zazna napako v kakšni vrstici, ne uvozi nič.

Ob neuspešnem uvozu se kreira poročilo, kateri artikel ima napako in jo tudi definira.  Ko pride do prve napake – javi napako. Ko se napaka popravi se ponovno poskusi uvoz in v primeru, da zopet zazna napako to javi in je potrebno narediti popravek.

Če je tabela za uvoz 100% pravilna bodo preneseni vsi podatki v nasprotnem primeru je potrebno popravljati eno po eno napako.

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)