## SKLOP 1
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 1/LOT 1 | MIOTONOMETER/ MYOTONOMETER | Naprava meri togost z meritvijo mehaničnega odziva na mehansko motnjo (brez električne stimulacije). / The device measures stiffness by measuring the mechanical response to mechanical disturbance (without electrical stimulation). | kos/pcs | 1 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 2
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 2/LOT 2 | LIOFILIZATOR Z DODATNO OPREMO/ A FREEZE DRYER WITH ADDITIONAL EQUIPMENT | Naprava omogoča sušenje v zamrznjenem stanju in je namenjena za pripravo vzorcev za analize in za sušenje manjših količin preparatov/aktivnih snovi za pripravo funkcionalnih živil/dopolnil./ A freeze-drying device for preparing samples for analysis and for drying small quantities of preparations/active substances for the preparation of functional foods/supplements. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 3
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 3/ LOT 3 | SIMULATOR VISOKE ZVSETOBE Z NAPREDNEJŠIMI SAMOODZIVNIMI FUNKCIJAMI/ HIGH-FIDELITY SIMULATOR WITH ADVANCED SELF-RESPONSIVE | Oprema predstavlja simulator visoke zvestobe, ki je anatomsko korekten in se uporablja za kompleksne scenarije pri simulacijskem usposabljanju zdravstvenih poklicev. Simulator omogoča izvajanje večine intervencij, s katerimi se lahko sooča zdravstveni delavec v kliničnem okolju. Simulator omogoča naprednejše samoodzivne funkcije na intervencije zdravstvenih delavcev – tehničnega vodje./ The equipment is an anatomically correct, high-fidelity simulator used for complex scenarios in simulation training for the health professions. The simulator allows the implementation of most of the interventions that a healthcare professional may face in a clinical setting. The simulator allows for more advanced self-reactive functions to the interventions of the health professional - the technical manager. | kos/pcs | 1
SKLOP 3/ LOT 3 | SIMULATOR VISOKE ZVESTOBE/ HIGH-FIDELITY SIMULATOR | Oprema predstavlja simulator visoke zvestobe, ki je anatomsko korekten in se uporablja za kompleksne scenarije pri simulacijskem usposabljanju zdravstvenih poklicev. Simulator omogoča izvajanje večine intervencij, s katerimi se lahko sooča zdravstveni delavec v kliničnem okolju./ The equipment is a high-fidelity, anatomically correct simulator used for complex scenarios in simulation training for the health professions. The simulator allows the implementation of most of the interventions that a healthcare professional may face in a clinical setting. | kos/pcs | 1
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 4
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 4/LOT 4 | SIMULATOR ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA/ SIMULATOR FOR MEASURING BLOOD PRESSURE | Oprema je namenjena specifično učenju postopka merjenja perifernega venskega pritiska z uporabo manšete in stetoskopa. Oprema predstavlja roko odrasle osebe od rame navzdol./ The equipment is specifically designed for learning the procedure of measuring peripheral venous pressure using a cuff and stethoscope.The equipment represents the arm of an adult from the shoulder down. | kos/pcs | 2 |  | 0
SKLOP 4/LOT 4 | SIMULATOR OSKRBOVANJA STRELNE RANE/GUNSHOT WOUND CARE SIMULATOR | Oprema je namenjana specifično učenju postopka zaustavljanja krvavitve ob strelnih ranah. Oprema predstavlja del telesa, ki je vzdržal strelno rano./ The equipment is specifically designed for learning the procedure of controlling bleeding from gunshot wounds. The equipment represents the body part that has sustained a gunshot wound. | komplet/set | 2 |  | 0
SKLOP 4/LOT 4 | SIMULATOR ZA IGELNO DEKOPRESIJO/ NEEDLE DECOMPRESSION SIMULATOR | Oprema je namenjana specifično učenju postopka igelne dekompresije pnevmotoraksa. Oprema predstavlja trup normalno prehranjenega odraslega človeškega telesa./The equipment is specifically designed for learning the procedure of needle decompression of a pneumothorax. The equipment represents the torso of the human body. | kos/pcs | 2 |  | 0
SKLOP 4/LOT 4 | SIMULATOR ZA KRIKOTOMIJO/CRICOTHYROTOMY SIMULATOR | Oprema je namenjana specifično učenju postopka krikotomije. Oprema predstavlja vratni del odrasle osebe./ The equipment is specifically designed for learning the cricothyrotomy procedure. The equipment represents the neck portion of an adult. | kos/pcs | 2 |  | 0
SKLOP 4/LOT 4 | SIMULATOR ZA MERJENJE GLUKOZE V KRVI/BLOOD GLUCOSE MEASUREMENT SIMULATOR | Oprema je namenjana specifično učenju postopka merjenja glukoze v krvi. Oprema predstavlja dlan osebe, ki je izdelana iz kvalitetenega materiala podobnega pravim tkivom./ The equipment is specifically designed for learning the procedure of blood glucose measurement. The equipment represents a person's palm, which is made of a high-quality material similar to real tissue. | kos/pcs | 2 |  | 0
SKLOP 4/LOT 4 | SIMULATOR ZA INTRA-OSALNO APLIKACIJO TERAPIJE/INTRAOSSEOUS THERAPY APPLICATION SIMULATOR | Oprema je namenjana specifično učenju postopka vzpostavitve intraosalne poti, pri čemer se preluknja golenico za aplikacijo zdravil oziroma infuzijskih tekočin. Oprema predstavlja del noge odraslega pod kolenom./ The equipment is specifically designed to teach the procedure of establishing an intraosseous route, whereby the tibia is punctured for the administration of drugs or infusion fluids. The equipment represents a part of an adult leg below the knee. | kos/pcs | 2 |  | 0
SKLOP 4/LOT 4 | ZDRAVSTVENI KOMPLET ZA LIČENJE/MEDICAL MAKEUP KIT | Oprema je namenjana za pripravo simuliranih pacientov in lutk za delo s simuliranjem ran, modric, bledice, potenja itd./ The equipment is designed for preparing simulated patients and mannequins for simulating wounds, bruises, pallor, sweating, etc. | komplet/set | 1 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 5
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 5/LOT 5 | SIMULATOR PRENOSNEGA MONITORJA/PORTABLE MONITOR SIMULATOR | Simulator predstavlja prenosni monitor, ki ga imajo na terenu reševalci. Simulator omogoča prikaz in nadzor vitalnih znakov (utrip, dihanje, SPO2, EKG,...)./ The simulator is a portable monitor that is carried in the field by paramedics. The simulator allows the display and monitoring of vital signs (pulse, respiration, SPO2, ECG, ...). | kos/pcs | 1 |  | 0
SKLOP 5/LOT 5 | PRENOSNI AV SISTEM/PORTABLE AV SYSTEM | Avdio-vizualna oprema omogoča snemanje in debrifing scenarijev v zunanjem okolju. Vsebuje prenosno barvno AXIS IP kamero z možnostjo nadzora kadra, primeren za uporabo izven simulacijskega centra./ Audio-visual equipment allows recording and debriefing scenarios in an outdoor environment. Includes a portable AXIS IP colour camera with frame control, suitable for use outside the simulation centre. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 6
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 6/LOT 5 | SISTEM ZA TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO Z VISOKO LOČLJIVOSTJO - HPLC /HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEM - HPLC | Uporabniku prijazen visokozmogljiv sistem za tekočinsko kromatografijo./ User friendly high-performance liquid chromatography system . | kos/pcs | 1 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 7
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 7/LOT 7 | KOMPLET MODELOV ŽIVIL/ SET OF FOOD REPLICA MODELS | Velik komplet vključuje razne silikonske modele živil, razne epruvete in druge modele prikaza vsebnosti živil./ The large set includes various silicone food models, various test tubes and other models for displaying food contents. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | JOPIČ ZA SIMULACIJO DEBELOSTI/ 20-LB BODY FAT VEST | Jopič predstavlja brezrokavnik za odraslega človeka, obložen z oblogo, ki predstavlja višek telesne maščobe v sprednjem delu trebuha./ The jacket is a vest for an adult, lined with padding that represents excess body fat in the front abdomen. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET EPRUVET IN MODELOV ŽIVIL ZA PRIKAZ VSEBNOSTI MAŠČOBE V ŽIVILIH / TUBE DISPLAY AND FOOD REPLICA SET »HOW MUCH FAT« | Izdelek vključuje set epruvet in pripadajočih modelov živil, katerih vsebnost maščobe je prikazana v epruvetah./ The product includes a set of tubes and corresponding food models who’s fat content is displayed in the tubes. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET EPRUVET ZA PRIKAZ VSEBNOSTI MAŠČOBE V ŽIVILIH_2. DEL/ TUBE DISPLAY »HOW MUCH FAT PART 2 | Set vsaj desetih epruvet, ki prikazujejo količino maščobe (v gramih) v živilih, kot so: ocvrti krompirček, sendvič z žar piščancem, pica, čokoladica, različne vrste krekerjev, krompirjev čips in sladoled. / The set includes at least ten test tubes displaying the amount of fat (in grams) in the food such as: french fries, Grilled Chicken sandwich, pizza, chocolate bar, different types of crackers, potato chips, and ice cream. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET EPRUVET ZA PRIKAZ VSEBNOSTI MAŠČOBE V ŽIVILIH_3. DEL / TUBE DISPLAY »HOW MUCH FAT PART 3 | Set vključuje vsaj deset epruvet, ki prikazujejo količino maščobe (v gramih) v navadnih izdelkih in izdelkih z zmanjšano vsebnostjo maščobe ali lahkih izdelkih, kot so: margarina, majoneza, solatni prelivi, kremni sir in smetana. / The set includes at least ten test tubes displaying the amount of fat in the regular and reduced fat or lite products, such as: margarine, mayonnaise, salad dressing, cream cheese, and cream. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET EPRUVET ZA PRIKAZ VSEBNOSTI SOLI V ŽIVILIH / TUBE DISPLAY »HOW MUCH SALT« | Set vključuje vsaj deset epruvet, ki prikazujejo količino soli v miligramih v živilih, kot so: krompir, čips, konzervirana juha, domača juha, svinjski kotlet, šunka ali salama, »hitra hrana«, rezanci. / The set includes at least ten test tubes displaying the amount of salt, in milligrams, in the foods such as: potato, chips, canned soup, homemade soup, pork chop, ham or salami, »fast food«, noodles. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET EPRUVET IN MODELOV ŽIVIL ZA PRIKAZ VSEBNOSTI SLADKORJA V ŽIVILIH / TUBE DISPLAY AND FOOD REPLICA SET »HOW MUCH SUGAR« | Izdelek vključuje set epruvet in pripadajočih modelov živil, katerih vsebnost sladkorja je prikazana v epruvetah. / The product includes a set of tubes and corresponding food models who’s sugar content is displayed in the tubes. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET EPRUVET IN MODELOV ŽIVIL ZA PRIKAZ VSEBNOSTI PREHRANSKIH VLAKNIN V ŽIVILIH / »FIBER VISUALS« TUBE DISPLAY AND FOOD REPLICA SET | Izdelek vključuje set epruvet in pripadajočih modelov živil, katerih vsebnost vlaken je prikazana v epruvetah./ The product includes a set of tubes and corresponding food models who’s fiber content is displayed in the tubes. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET EPRUVET ZA VIZUALNO PRIMERJAVO VSEBNOSTI MAŠČOBE V ŽIVILIH / »LIPO VISUALS« TUBE DISPLAY FOR VISUAL COMPARISON OF FAT IN FOODS | Set vključuje vsaj dvanajst epruvet, ki prikazujejo kilokalorije, grame maščob, odstotek maščob in miligrame holesterola, za primerjavo vsebnosti maščob v živilih. / The set includes at least twelve test tubes displaying the kilocalories, fat grams, percent fat, and milligrams of cholesterol, to compare the fat facts in the food. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET OSNOVNIH MAŠČOB / BASIC FATS KIT | Set vključuje vsaj šest replik običajnih olj/maščob, ki se uporabljajo pri pripravi hrane (velikosti porcije- 1 žlica), na primer: sončnično olje, oljčno olje, repično olje, maslo, smetana, margarina./ The set includes at least six replicas of common oils/fats used in food preparation (portion sizes – 1 spoon), for example: sunflower oil, olive oil, canola oil, butter, cream, margarine. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | INTERAKTIVNA BLOK-KNJIGA ZA PRIMERJAVO JEDI / INTERACTIVE FLIP CHART FOR FOOD COMPARISON | Namen interaktivne blok-knjige je prikazati razliko v vsebnosti maščob in kilokalorij med določeno hrano in predlagano alternativo. / The purpose of interactive flip chart is to demonstrate the difference in fat and kilocalories between a given food and a suggested alternative. | komplet/set | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET PLOŠČIC ZA PRIKAZ KOSTI PRI OSTOPOROZI / OSTEOPOROSIS DISK SET | Set vključuje več okroglih ploščic povečanega preseka kosti, ki prikazujejo postopno redčenje trabekularne kosti zaradi osteoporoze. / The set includes several round disks of enlarged cross-section of bone illustrating the progressive thinning of trabeculae bone that occurs due to osteoporosis. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | MODEL ČREVESJA / COLON MODEL | Model na stojalu, ki predstavlja debelo črevo z različnimi patologijami. / A model on a stand representing the colon with various pathologies | kos/pcs | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | SET MODELOV ZA DIABETES TIPA 2 / TYPE 2 DIABETES MODEL SET | Model na stojalu na katerem so pritrjeni pomanjšani modeli organov, na katere vpliva Diabetes tipa 2. / A model on a stand featuring scaled-down models of organs affected by Type 2 Diabetes. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | MODEL ZA DEBELOST / OBESITY MODEL | Model prikazuje telo oblike hruške in jabolka, in sicer v dveh presekih (en levi, en desni) v predelu kolkov./ The model depicts pear- and apple-shaped bodies in two cross-sections (one left, one right) of the hip area. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKLOP 7/LOT 7 | MODEL ZA PRIKAZ ARTERIJE Z ZAPORO / ARTERY SECTION WITH BLOCKAGE MODEL | Model ponazarja žile v prerezu z različnimi stopnjami maščobnih oblog v notranjosti. / The model illustrates blood vessels in cross-section with varying levels of fatty deposits inside. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 8
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 8 | ANALITSKA TEHTNICA/ANALITICAL BALANCE | Analitska tehtnica omogoča tehtanje v širokem tehtalnem razponu z visoko stopnjo natančnosti./ Analytical balance combines the highest level of precision with large weighing ranges. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0

## SKLOP 9
Sklop/Lot | Opis izdelka/Description of Product | Tehnični opis izdelka/Technical Description of Product | Enota mere/Unit of Measure | Količina/Quantity | Cena na enoto mere brez DDV/Price for unit without VAT | Cena na enoto mere brez DDV x količina/Price per Unit without VAT x Quantity | Davčna stopnja/Tax Rate | Naziv ponujenega artikla – proizvajalec, znamka, model, tip/Offered Item Name – Manufacturer, Brand, Model, Type
SKLOP 9/LOT 9 | VENTILATOR ZA MEHANSKO VENTILACIJO PLJUČ PACIENTOV/VENTILATOR FOR MECHANICAL VENTILATION OF PATIENT’S LUNGS | Oprema omogoča aplikacijo terapije preko inhalacij. Oprema podpira možnost ventilacije tako za otroke kot odrasle./ The equipment allows for therapy application via inhalation. The equipment supports ventilation options for both children and adults. | kos/pcs | 1 |  | 0
SKLOP 9/LOT 9 | INFUZIJSKE ČRPALKE/INFUSION PUMPS | Oprema omogoča samodejni izračun pretoka in doze zdravila za aplikacijo./ The equipment allows for automatic calculation of drug flow rate and dosage for administration. | kos/pcs | 2 |  | 0
SKLOP 9/LOT 9 | PERFUZOR/SYRINGE PUMP | Oprema omogoča samodejni izračun pretoka in doze zdravila za aplikacijo./ The equipment allows automatic calculation of flow and drug dosage for administration. | kos/pcs | 2 |  | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOPA brez DDV/TOTAL VALUE OF LOT without VAT | [5 empty] | 0