RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

ODPRTI POSTOPEK

40. člen

(vrsta postopka)

»UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA OPREMI«

(predmet javnega naročila)

JN48/24

(interna oznaka javnega naročila)

JN

(številka objave na Portalu RS oziroma EU)

Julij, 2024

KAZALO

VSEBINA:

Dokumentacijo sestavljajo:

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

- 1.  nAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- 1.1 NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 55560822, matična številka 5051606000, transakcijski račun: IBAN: SI56 0110 0603 0344 242 odprt pri UJP Ljubljana, ki je na Portalu javnih naročil dne      , pod številko objave       objavil obvestilo o javnem naročilu za dobavo/izvedbo »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA OPREMI«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

- 1.2 splošne informacije JAVNEga NAROČILa

| Predmet: | UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA OPREMI |
| --- | --- |
| Kratki opis predmeta: | Visokotehnološka oprema za izvedbo raziskav, ki se izvajajo na več odsekih IJS in je je za večjo dostopnost nameščena v prostore IJS. Ponudnik zagotavlja tudi šolanje naročnikovega osebja in vzdrževanje opreme. |
| Oznaka: | ZN24_08850-TT |
| Področje naročila: | Splošno |
| Vrsta postopka: | Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3 |
| Vrsta naročila: | Storitev |
| Razdelitev na sklope: | Javno naročilo je celovito in ni razdeljeno na sklope. |
| Variantne ponudbe: | niso dopustne |
| Jezik ponudbe: | Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Izjema je tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem jeziku. |
| Rok veljavnosti ponudbe: | 30. 11. 2026 |
| Rok za sprejem vprašanj: | 19. 08. 2024 do 10:00 |
| Rok za predložitev ponudb: | 30. 08. 2024 do 10:00 |
| Odpiranje ponudb: | 30. 08. 2024 do 12:00 |

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - 2. točka teh navodil.

- 1.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja napodlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico neustreznost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

- 1.4 dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil. Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

- 1.5 prijava, PRIPRAVA IN oddaja ponudbe v sistemu Ejn

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke navedene v tehničnih specifikacijah. Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://wwwpjn2.enarocanje.si/_ESPD/ pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

- 1.6 CENA ponudbe

Cena mora vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno. V kolikor cena ni izražena v EUR, bo naročnik ponujeno cena preračunal v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odpiranja ponudb.

- 1.7 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.  Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo  mora vsak ponudnik v skupni ponudbi dokazati neobstoj razlogov za izključitev določeni v točki 1.13. (razlogi za izključitev). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Ostale pogoje lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

- 1.8 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13- razlogi za izključitev) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika  poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci v OBRAZCU 1 označi, da se prijavlja s podizvajalci ter hkrati predloži OBRAZEC 3 – Podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila.

- 1.9 način ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi blaga/izvedbi storitve.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

- 1.10 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Naročnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto naročnika in čas oddaje ponudbe. Naročnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ63). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo naročnik umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 30. 08. 2023 (datum) do 10:00 (ura). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Instructions for foreign providers:

Due to the time-consuming process of applying to the E-jn system, we kindly ask foreign providers to start the process at least three days before the deadline. Please follow the instructions below.

https://ejn.gov.si/en/dam/jcr:c0e35424-fe9c-4a9b-a096-95c848776005/Instructions%20for%20the%20use%20of%20the%20e-JN%20information%20system.docx.

- 1.11 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 30. 08. 2024 (datum) in se bo začelo ob 12:00 (ura) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- 1.12 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 19. 08. 2023 (datum) do 10:00 (ura).

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- 1.13 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| P1: Nekaznovanost | Dokazilo |
| --- | --- |
| Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi odstavek 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami in Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P2: Razlogi povezani s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost | Dokazilo |
| Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P3: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Dokazilo |
| Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Dokazilo |
| Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na b) točko četrtega odstavka 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |

- 1.14 DOPUSTNOST PONUDB

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo podal dopustno ponudbo – to je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

  - OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

  - OBRAZEC 4 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

  - OBRAZEC 5 – predračun

  - OBRAZEC 6 – vzorec pogodbe

  - OBRAZEC 7– prevzemni zapisnik za javno naročilo

  - OBRAZEC 8 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

  - OBRAZEC 4 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

  - OBRAZEC 5 – predračun

  - OBRAZEC 6 – vzorec pogodbe

  - OBRAZEC 7 – prevzemni zapisnik za javno naročilo

  - OBRAZEC 8 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

- 1.15 OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

- 1.16 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

1.17 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

MERILO – ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena v EUR brez  DDV

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV. V kolikor dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno v EUR brez DDV bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila prej oddana.

- 1.18 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- 1.19 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- 1.20 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- 1.21 POGODBA

Pogodbo bo podpisal Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer njegov zakonit zastopnik prof. dr. Boštjan Zalar.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- 1.22 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000XXXXX.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| NAZIV PREDMETA JN V SLOVENŠČINI: UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA OPREMI | NAZIV PREDMETA JN V ANGLEŠČINI: USING AND CONDUCTING RESEARCH ON THE EQUIPMENT |
| --- | --- |
| Kratek opis opreme in namena uporabe v slovenščini: (2-3 stavka) - Visokotehnološka oprema za izvedbo raziskav, ki se izvajajo na več odsekih IJS in je je za večjo dostopnost nameščena v prostore IJS. Ponudnik zagotavlja tudi šolanje naročnikovega osebja in vzdrževanje opreme. | Kratek opis opreme in namena uporabe v angleščini (2-3 stavka) - High-tech equipment for carrying out research, which is performed in several sections of the JSI and has been installed in the premises of the JSI for easier accessibility. The provider also ensures the training of the client staff and maintenance of the equipment. |

Za predmet javnega naročila potrebujemo tudi instalacijo/trening. Cena vključuje stroške montaže, prevoza in usposabljanje ponudnikovega osebja.

For the subject of public tender, we also need  on site training/ insallation of the bidder's staff.  The price also includes delivery charges, travel and accomodation costs.

Tehnične specifikacije za XRD system

| 1 | LT Nanoprobe System |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Probe system for multi-point measurement and manipulation of nanomaterials and nanodevices | 1 |
| - Operation in UHV vacuum and down to < 5K (by LHe bath cryostat shielded by LN2), with cooling time < 10h from room temperature and operation time over 30 hours. - All necessary cryogen transfer tubes |  |
| - Analysis chamber equiped with - scanning electron microscope(SEM) operable to low temperatures. Resolution sub 30 nm. Spot diameter < 10 nm - stage with four STM/AFM probe holders (every holder can carry either AFM or STM probe, probes and stage must be thermally coupled, but they must be electrically isolated and regulated seperately (coaxial or triaxial feedthrough), additional heater and sensor for varying the sample temperature locally. Stage must have the posibility to accomodate 10 x 10mm sample and move the sample min. 4x4mm in XY direction) - repository for at least 25 samples/tips, with easy tip and sample exchange (during operation, tip exchange without removing the sample) |  |
| - Insertion system connected to analysis chamber, enabling rapid tip and sample introduction and removal without breaking the vacuum in the analysis chamber. |  |
| - Sample treatment system connected to analysis chamber by magneticaly coupled transport system for sample transfer without breaking the vacuum, with gas inlet, radiation sample heater (up to 900°C on the sample) with additional ports for optional sample coating. |  |
| - SEM beamspot <10nm, resolution below 30 nm, acceleration voltage 3-30 keV, <10pA to >100nA probe current |  |
| - 3 atomic resolution STM probes, with at least 5x5x3mm(XYZ) coarse positioning and 1x1x0.3µm(XYZ) fine positioning, noise<10pm, independent simultaneous operation of every probe. Z-noise <10pm; resolution: atomic resolution with each tip |  |
| - 1 q-Plus tunning fork AFM probe with atomic resolution. Z-noise <10pm ; Atomic Resolution on NaCl at T<5K |  |
| - Vacuum system |  |
| - Vibration isolation system |  |
| - Electronics for operation of the whole system, for control and measurement for SEM and each of the STM/AFM probes (tunneling current from <1.5 pA to >250nA (with current switch unit) , with capacitive and offset compensation). Switch and feedthrough (coaxial or triaxial) for connection of each STM/AFM to external electronics. |  |
| - Operation, measurement and processing software for independent operation SEM and of every STM/AFM tip - Software upgrades for 2 years |  |

| 2 | AFM Ramanski mikroskop |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| TERS READY IMAGING RAMAN MICROSCOPE featuring confocal Raman spectroscopy, confocal fluorescence spectroscopy, confocal cathodoluminescence spectroscopy and confocal laser microscopy with the following technical characteristics: SPECTROMETER Spectral resolution: 0.5 cm-1/pixel at 633 nm with a 2400 gr/mm grating High throughput optics optimized to work from UV to NIR (230 nm to 1600 nm) with maximum efficiency. Spectral range: at least 50 cm-1 to 4500 cm-1 Gratings: at least two gratings in the range 300 - 600 gr/mm and 1500 - 2400 gr/mm. Grating selection and grating change must be fully automated and software controlled Additional UV-Visible multichannel for adapting a second multichannel detector on a spectrometer Measurements should be possible over more than one range covered by detector (scanning and/or concatenation) | 1 |
| DETECTOR EMCCD, chip size: at least 25 mm in width and at least 1024x200 pixels. The full chip (1024 pixels) must be used to acquire the spectral data with no spectral distortion CCD chip: EMCCD with quantum efficiency of at least 30% from 200 nm to 300 nm and of at least 60% from 450 to 800 nm. CCD cooling: by thermoelectric effect (Pelletier) down to -70°C at least. Full CCD range spectra acquisition time below 2 mili second. | 1 |
| SECOND MULTICHANNEL DETECTOR FOR FLUORESCENCE MEASUREMENTS Multichannel detector working in the range from 800 to 1550 at least. Array length at least half inch. Read noise HDR mode 8150 e-, HSE mode 580 e-. Measurements should be possible over more than one range covered by detector (scanning and/or concatenation) and more than 190 spectra must be possible to obtain in 1 second. | 1 |
| FILTERS - Edge filters: the Edge filters must operate in injection/rejection mode: the same Edge filter reflects the laser into the microscope and rejects the Rayleigh light - Edge filters low-frequency limit: the filters must allow performing measurements and recording ripple free spectra down to 50 cm-1 or lower. | 3 |
| CONFOCAL OPTICAL MICROSCOPE The instrument must include optical microscope with free space under the objective turret, allowing microscopic measurements on large objects Confocality: The instrument must be equipped with an automated true confocal aperture with continuously variable size Spatial resolution: The system must provide a lateral resolution of 1 µm or better and an axial (depth) resolution of 2 µm or better Coupling: the system must have a directly coupled optical microscope without fibber optics Integrated optical microscope: The microscope must be integrated in the main frame of the system to ensure highest spatial resolution, sensitivity and stability. The microscope must be equipped with 3 plan achromatic objectives 10X, 50X and 100X. Digital camera for simultaneous visualization of the sample under white light and the laser spot must be included. | 1 |
| VISUALIZATION OPTIONS One analyser and two polarizers must be included in order to visualize samples in polarized white light by reflection and transmission on a microscope. | 1 |
| MACRO SAMPLER The system should be equipped with a macro-sampler accessory with a horizontal beam, equipped with a lens of 40 to 50-mm focal length Large sample: The macro-sampler should allow to measure large samples. In particular, it must allow measuring Raman spectra of a sample at the bottom of a 30-cm glass or polymer tube positioned vertically, while the location of a sample of interest is 18 mm from the outer wall of the tube. | 1 |
| ATOMIC FORCE MICROSCOPE (AFM/SNOM) Atomic force microscope assembly with base unit, equipped with anti-vibration base. Tip and sample scan head assembly required, approach system. High vacuum compatible instrument should be equipped with flat piezo stage with scan range at least: lateral 90 µm, axial 90 µm. Inertial translation for sample rough movement at least 6 mm. At least five sample holders required. Atomic resolution required. Hardware and software functional coupling of Raman spectrometer and AFM in Raman mode and fluorescence mode Twenty cantilevered fiber near-field/AFM imaging probes for installation Additional 10 probes, selection to be discussed upon at installation time | 1 |
| ATOMIC FORCE MICROSCOPE hardware and modes Image size continuously variable from 2x2 to 1024x1024. Inbuilt lock-in amplifier Support for contact and non-contact AFM, phase, error and NSOM AFM measuring Modes: confocal Raman, confocal fluorescence, confocal laser spectroscopy, TERS and SERS ready system, At least 8 channels to be read and imaged simultaneously. AFM measurements (modes above) should be possible from 10 K to 300 K in vacuum 10^-7 Torr or better, in gas (air) and liquid. Facility for introducing liquid, e.g. micropipettes must be included. | 1 |
| MAPPING UV-Visible-NIR area scanning mode offering two modes of operation: scanning mode recording from a large area and stepping (confocal) mode with a discrete motions of 50 nm and autofocus capability during scanning. Maximum size of the analysed data at least 30x30 µm when using 50X objective. Fast mapping: spectral acquisition at 10 mili seconds per spectrum. XY motorized stage, X at least 25 mm and Y at least 50 mm and the stepsize 0.1 µm. Including positioning joystick and an external controller. Capable of automated positioning of samples and acquisition of Raman maps. Micrometric motorized Z device. The minimum stepsize 0.1 µm, the movement should be controlled by software or joystick. | 1 |
| LASERS Laser lines: The system should be equipped with at least one laser line in the frequency range: 244 - 500 nm, 421 - 650 nm (with high beam quality and circular beam profiles). and the 300 mW, 785 nm NIR laser. The system must include all the necessary optics, and mechanical adaptations for coupling the lasers. Density filters: The system must allow to control laser beam power using software-controlled density filters Laser selection: The system must be fully automated, including laser switching. The system should not require periodic realignment of the lasers. | 3 |
| COMPUTER AND SOFTWARE PC: The system must include a dedicated PC and software for instrument control, data acquisition and handling. Scripts: the software of the Raman system should allow the operator to program customized data acquisition or treatment routines using to control the different system functions, so one can define its own measurements routines according to the application. Software should allow user programmable configurations, macros and integration of additional devices (laser, detectors) with no extra charge Software should allow for images and line profiles to be displayed in a real time, should include intuitive scan parameter setup. Software: Software for acquisition and handling of data should work in Windows 7 environment. In case some other OS is supported, the connectivity with Windows OS should be provided, including the ability of data conversion into standard ASCII/binary type of files Upgrade: The policy of software upgrade should be defined | 1 |

| 3 | ELIPSOMETER |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Spectroscopic Imaging ellipsometer, spectral range at least 360 nm to 1600 nm, image resolution at least 2 µm | 1 |
| Sample stage with height adjustment for work with LB trough | 1 |
| Adaptation for KSV Nima KN3002 trough | 1 |
| Protecting laser cabinet | 1 |
| Support frame | 1 |

| 4 | FOCUS ION BEAM (FIB) ELECTRONIC MICROSCOPE |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| 1.1 SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM): 1. Stage 5-axis motorized eucentric stage with minimum movement as given below: in X: 100 mm, in Y: 100 mm, in Z: 10 mm, Tilt: -5 to 60Rotation: 360continuous 2. Electron Source Schottky Field Emitter, min. lifetime 1000 h 3. Magnification Range 100 x to 8,00,000 x or better 4. Accelerating Voltage 500 V to 30 kV 5. Probe Current 10 pA to 20 nA or better 6. SEM Resolution 1.2 nm @ 15 kV 7. SEM and STEM mode 8. If specimen Exchange Chamber is used for smaller samples, there should be a possibility of loading larger samples 9. Detectors: In-lens Secondary Electron Detector ET Secondary Electron Detector Back Scattered Electron Detector Secondary ion detector STEM detector for BF and DF mode EDS (specifications in Sec. 1.4.) 10. User friendly GUI Interface 11. System Control Keyboards, mouse, control panel and any additional items that are necessary for system control 12. Automatic focus, brightness and contrast set up with manual override 13. Automatic astigmatism error correction 14. Measurement tool software 15. Suitable computers, monitors and printer for image hard copy 16. Minimum two additional ports on the chamber for future upgrade 17. Electrical feed-through, vacuum tight for in-situ electrical measurements 18. Beam blanking 19. E-beam lithography 20. Automatic drift compensation 21. Specimen holders (single and carousel) and stubs with various diameters 22. Specimen holders for STEM observation. 23. Vacuum Sample transfer System (room temperature) | 1 |
| 1.2. FOCUSSED ION BEAM (FIB): 1. Source Gallium Metal Ion Source, lifetime min. 1000 h 2. Accelerating Voltage 5 kV to 30 kV or better 3. Possibility of low-E (1 keV or less) “polishing” of TEM samples (Ga or Ar ions) 4. Probe current 2 pA to 50 nA or better 5. Resolution 5 nm at 30 kV 6. Gas Injection System with minimum 4 different gases for: Platinum deposition, Oxide deposition, Carbon deposition, Oxide etch (XeF2) with set of gas cylinders 7. Charge neutralizer (compensator) system 8. Integrated plasma cleaner 9. All accessories required to perform operation (testing of specifications) 10. Beam blanking 11. Pattering system with multiple pattern shapes (circles, rectangles, cross sections, lines, polygons, etc.) and possibility of accurate pattering of large and complex nanostructures. Please specify the minimum feature size in milling and in deposition operation. 12. Software for 3D volume reconstruction (images and elemental mapping) | 1 |
| 1.3. TEM SAMPLE PREPARATION automatic sample preparation package for multiple samples preparation micromanipulator for in-situ lamella extraction TEM grids stub holder Lamella preparation should be able to machine to thickness less than 100 nm and with damage thickness less than 3 nm on each side |  |
| 1.4. ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY (EDS): Active Area 50 mm2 Resolution 125 eV for Mn Kat 10 kcps or more High count rates > 500,000 cps Motorised slide Detection Capability for Boron and higher atomic number elements Detector Cooling LN2 free system Analysis Software: Automatic element identification, Quantitative analysis, Elemental mapping (with 3D volume reconstruction) Latest software release version should be given at the time of installation | 1 |
| 1.5 WATER CHILLER continuous cooling (room temperature 5 – 40 deg. C) | 1 |

| 5 | KONFOKALNI MIKROSKOP |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Ohišje mikroskopa za invertni raziskovalni mikroskop za (1) opazovanje v presevni svetlobi (svetlo polje, fazni kontrast, diferencialni interferenčni kontrast (DIC), za (2) opazovanje v odbiti svetlobi (epifluorescenca z različnimi filterskimi seti), za (3) konfokalno lasersko mikroskopijo. Stativ mikroskopa mora omogočati izvedbo zgoraj navedenih tehnik in montažo vseh potrebnih dodatnih delov. Kontrola in upravljanje vseh motoriziranih funkcij mikroskopa z gumbi na ohišju (stativu) mikroskopa ali preko programske opreme s pomočjo računalnika. Motorizirano preklapljanje med različnimi načini opazovanja (epifluorescenca, DIC, svetlo polje, konfokalna mikroskopija). |  |
| Napajalnik za motorizirano delovanje mikroskopa, ki mora biti ločen od ohišja mikroskopa. |  |
| Binokularni nagibni (ergonomski) tubus. |  |
| Okularja s povečavo 10x, vidnim poljem vsaj 25 ter možnostjo mikroskopiranja z očali. |  |
| Vir svetlobe za opazovanje v presevni svetlobi (halogenska žarnica z vsaj 100 W) in napajalnik za opazovanje v presevni svetlobi. |  |
| Stebriček za iluminator in motoriziran kondenzor. |  |
| Motoriziran kondenzor z delovno razdaljo do 28 mm in N.A. 0,55 za objektive s povečavami do 100x in 7 mesti za namestitev optičnih elementov (npr. DIC prizm). |  |
| Zunanji vir svetlobe za opazovanje v odbiti svetlobi (epifluorescenca) z metal halidno žarnico (s časom delovanja vsaj 2000 ur, brez dodatnega centriranja, z več kot 100 W), z napajalnikom in atenuatorjem intenzitete vira svetlobe za vzbujanje fluorescence, povezovalnim optičnim kablom, filtrom za zaščito pred segrevanjem, hitrim zapiralom (shutterjem) s časom zapiranja ne več kot 6 ms, katerega kontrola je popolnoma integrirana v kontrolo ostalih delov mikroskopa, z možnostjo direktnega upravljanja na ohišju napajalnika ali preko programske opreme na računalniku. |  |
| Motorizirana skenirna mizica s križnim pomikom (npr. Marzhauser) za hitro in natančno upravljanje v smereh X, Y s pravokotnim insertom dimenzij 160 mm x 110 mm. Območje pozicioniranja mizice: vsaj do 123 mm x 83 mm. Najmanjši korak pomika 50 nm ali manj. Natančnost: +/- 3 mikrometri. Ponovljivost: manj kot 1 mikrometer. |  |
| Prvi univerzalni insert za petrijevke in objektna stekelca ter ostale posode za gojenje celic primerljivih dimenzij, ki se pritrdi direktno na motorizirano skenirno mizico. Pritrdilo mora omogočati tudi opazovanje v petrijevkah s steklenim dnom s premerom 35 mm. |  |
| Motoriziran element za dodatno motorizirano pomikanje v Z smeri (v območju največ 1,5 mm, s korakom največ 3 nm), ki se montira na motorizirano skenirno mizico in omogoča zahtevano precizno in hitro premikanje v smeri Z in XZ (tudi za potrebe FCS). |  |
| Drugi univerzalni insert za petrijevke in objektna stekelca ter ostale posode za gojenje celic primerljivih dimenzij, ki se pritrdi na element za dodatno motorizirano pomikanje v Z smeri s korakom največ 3 nm (glej predhodno postavko). Pritrdilo mora omogočati opazovanje v petrijevkah s steklenim dnom s premerom 35 mm. |  |
| Motoriziran ergonomsko-oblikovan kontrolni element manjših dimenzij za fokusiranje in premikanje v smereh x/y/z, ki se nahaja izven mikroskopa oz. izven področja protivibracijske mikroskopske mize. |  |
| Prizme za opazovanje v presevni svetlobi s tehniko DIC (diferencialni interferenčni kontrast) brez ročnega (manualnega) vstavljanja (izbiranja) katere koli prizme, ali polarizatorja ali analizatorja, potrebnih za izvajanje tehnike DIC, v optično pot mikroskopa. Tri (3) DIC prizme v kondenzorju, tri (3) objektne DIC prizme. Prizme morajo biti usklajene z zahtevanimi objektivi. Fine nastavitve DIC prizm preko programske opreme na računalniku ali direktno na mikroskopu. |  |
| Polarizator v kondenzorju za tehniko DIC (z možnostjo motorizirane uporabe brez manualnega vstavljanja v optično pot mikroskopa). |  |
| Analizator za tehniko DIC (z možnostjo motorizirane uporabe brez manualnega vstavljanja v optično pot mikroskopa). |  |
| Motoriziran objektivni revolver s 6 pozicijami za objektive (M25) s povečavo od 1,25x do 100x. |  |
| Element za Z-fokus v povezavi z objektivnim revolverjem, motoriziran, z možnostjo koraka 15 nm. |  |
| Zaslon za prikaz funkcij delovanja invertnega mikroskopa, ki se nahaja na ohišju mikroskopa ali je ločen od ohišja mikroskopa. |  |
| Objektivi Trije visoko kvalitetni plan–apokromatski objektivi z najvišjimi numeričnimi aperturami (N.A.), namenjeni predvsem za uporabo v konfokalni mikroskopiji – z ekscitacijo v UV in v vidnem delu spektra. Objektivi morajo biti ustrezno korigirani za opazovanje v UV delu spektra z ustreznimi – v optično pot mikroskopa – vgrajenimi korekcijskimi elementi. Objektivi morajo izkazovati transmisijo svetlobe kot je prikazano na grafih za vsak objektiv posebej (odstotek transmisije v odvisnosti od valovne dolžine v nm) ali imeti boljše performanse. Diferencialni interferenčni kontrast mora biti izvedljiv z vsemi objektivi. |  |
| Objektiv s povečavo 10x (zračni, z N.A. vsaj 0.4, plan-apokromatski). |  |
| Optični element za korekcijo v UV področju za objektiv s povečavo 10x. |  |
| Objektiv s povečavo 60x/63x (vodna imerzija z N.A. najmanj 1.2, plan-apokromatski, z možnostjo korekcije na različne debeline krovnega stekla). |  |
| Optični element za korekcijo v UV področju za objektiv s povečavo 60x/63x (vodna imerzija). |  |
| Objektiv s povečavo 60x/63x (oljna imerzija, z možnostjo nastavitve N.A. med vključno 0,6 do vključno 1.4, plan-apokromatski). |  |
| Optični element za korekcijo v UV področju za objektiv s povečavo 60x/63x (oljna imerzija). |  |
| Filterski set za opazovanje fluorescenčno označenih preparatov: ekscitacija BP 340-380, dikroično zrcalo 400 nm, emisija LP 425. |  |
| Mikroskopska miza za pasivno blaženje vibracij (z vsaj štirimi pasivnimi izolatorji), za postavitev invertnega raziskovalnega mikroskopa. |  |
| Miza za postavitev monitorja ter kontrolnih enot, potrebnih za upravljanje z mikroskopom in z ostalo navedeno opremo. |  |
| Kontrolni namizni panel z LCD zasloni za možno nastavitev vsaj šestih (6) kontrolnih parametrov, ki se uporabljajo pri konfokalnem snemanju. |  |
| Konfokalni del, laserji, skenirna glava, detektorji |  |
| Široko spektralni laserski vir bele svetlobe – popolnoma nastavljiv superkontinuirni laser, z dodanim 8-kanalnim akusto-optičnim nastavljivim filtrom (AOTF), ki omogoča do 8 arbitrarnih laserskih linij hkrati, ter, ki omogoča vzbujanje (ekscitacijo) vsaj med 470 nm in 670 nm v vidnem delu spektra (laserske linije po korakih 1 nm). 0.5 mW – 1.5 mW na vsako lasersko linijo (odvisno od izbrane valovne dolžine). 80 MHz pri standardni uporabi. Zahtevana hitrost (»tunning speed«) v povezavi z akusto-optičnimi elementi: cca. 10 mikrosekund (pri sekvenčnem skeniranju). |  |
| Laser za vzbujanje v bližnji UV svetlobi pri 405 nm, diodni, 50 mW, z napajalnikom. Omogočena mora biti odlična kolokalizacija v smereh XYZ z ostalimi laserskimi linijami v vidnem delu spektra po celotnem FOV (korekcijska optika za kolokalizacijo z vidnimi laserji). |  |
| Izhod (laser port) s pripadajočo elektroniko za laser UV (405 nm). |  |
| Akusto-optični nastavljivi filter (AOTF) za laser UV (405 nm). |  |
| Skenirni sistem, ki ga sestavljata: Konvencionalni skener do 2800 linij/s, do 5 fps s 512x512 piksli, do 25 fps s 512x16 piksli, parkiranje žarka, konfokalno skeniranje fiksiranih vzorcev v največjem formatu 8192 x 8192 pikslov, premer področje skeniranja pri objektivu 10x je 2.12 mm, rotacija, obračanje, FOV do 22. Resonančni skener do 16000 linij/s, do 29 fps s 512x512 piksli, do 290 fps s 512x16 piksli, konfokalno skeniranje vzorcev v največjem formatu 1024 x 1024 pikslov, premer področje skeniranja pri objektivu 10x je 1.25 mm, FOV 15. |  |
| Akusto-optični delilec žarka Modul (akusto-optični delilec žarka med vzbujevalno svetlobo in fluorescenco), ki mora imeti konstantno transmitanco (95%) na celotnem področju vidnega spektra svetlobe, razen zelo ozkih strmih pasov za dejansko uporabljene ekscitacijske laserske linije – tam mora biti transmitanca nič (0) odstotkov. Visoka fleksibilnost, usklajeno delovanje AOTF in akusto-optični delilec žarka (do 8 linij simultano). V povezavi z široko spektralnim laserskim virom bele svetlobe mora sistem z akusto-optičnim delilcem žarka pri sekvenčnem skeniranju zagotavljati hitrost (»tunning speed«) 10 mikrosekund. |  |
| Spektralni detekcijski sistem Sistem spektralne detekcije, ki vključuje prizmo (prepustnost več kot 95%) z namenom doseganja maksimalne občutljivosti pri zajemanju signala. 3-kanalni detekcijski sistem. Sistem mora omogočiti zelo hitro zaporedno (sekvenčno) ali hkratno (simultano) skeniranje z vsaj tremi ločenimi spektralnimi konfokalnimi detektorji. Arbitrarne nastavitve valovnih dolžin pri označevanju začetka in konca vsakega posameznega intervala zajemanja. Tudi detekcija tudi zelo šibkih signalov. |  |
| Dva (2) interna konfokalna detektorja za zajemanje spektralno ločene svetlobe (fluorescence), ki uporabljata novejšo hibridno tehnologijo s funkcionalnim kombiniranjem elementov fotokatode z GaAsP zlitino ter APD (avalance photodiode). Kvantna učinkovitost nad 40% v območju med 500 nm in 600 nm. Štetje fotonov. Veliko dinamično območje. |  |
| Adaptor za pritrditev hibridnih spektralnih detektorjev na skenirno glavo. |  |
| Ena (1) interna PMT (fotopomnoževalka) , vodno hlajena, za odbito svetlobo (zajemanje fluorescence), z nizkom šumom (dark current). |  |
| Ena (1) PMT - fotopomnoževalka za presevno svetlobo (tudi za DIC). |  |
| Konfokalna zaslonka (»pinhole«), zvezno nastavljiva, z avtomatskimi (pred)nastavitvami 1 AU glede na uporabljen objektiv. »No pixel shift« v smereh xy za potrebe kvantitativnega zajemanja signala v eksperimentih z več fluorofori. |  |
| Nadgradnja Sistem mora omogočati nadgradnjo na tehniki FCS in FLIM, nadgradnjo z dodatnimi internimi in zunanjimi konfokalnimi detektorji na mestu inštalacije mikroskopa v Ljubljani (»on site«). Sistem mora omogočati nadgradnjo z drugimi laserji (v vidnem področju, UV, IR) na mestu inštalacije mikroskopa v Ljubljani (»on site«). |  |
| Programska oprema |  |
| Programska oprema, ki omogoča kontrolo delovanja konfokalnega dela mikroskopa. |  |
| Programska oprema, ki omogoča kontrolo in upravljanje z vsemi ostalimi motoriziranimi elementi mikroskopa ali elementi, povezanimi z delovanjem mikroskopa, vključno z vsemi zunanjimi viri osvetlitve/ekscitacije. |  |
| Programska oprema (modul) za zajemanje žive slike z možnostjo automatizacije snemanja. Programska oprema omogoča korekcijo fluorescence ozadja. LUT tabela. Predhodne nastavitve za različne ekperimentalne pogoje. Izvajanje in spremljanje daljših time-lapse eksperimentov (XYZt). Pri snemanju time-lapse eksperimentov možnost automatiziranega preklapljanja med zajemanjem slik z DIC tehniko in konfokalnim zajemanjem fluorescenčnega signala. Nastavitev različnih ROI (območja zajemanja slik) pri različnih pogojih snemanja (za vsak ROI posebej). Zajem slike po predhodno nastavljenih parametrih ali shranjenih parametrih oz. že posnetem materialu. Zajemanje valovnih dolžin (lambda stack), zajemanje po z osi (z-stack). |  |
| Programska oprema (modul) za 3D vizualizacijo, 3D rekonstrukcijo, 3D animacijo. |  |
| Programska oprema (modul) za kolokalizacijo, analizo 2-kanalnih slik. |  |
| Programska oprema (modul) za dekonvolucijo. |  |
| Programski oprema (modul) za FRET in FRAP, kvantifikacijo podatkov meritev online in offline. |  |

| 6 | SISTEM ZA OPTIČNO NANOLITOGRAFIJO |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| ProtoLaser LDI s specifikacijo: | 1 |
| maksimalna velikost obdelovanca 100x100mm |  |
| laserski vir 375nm |  |
| resolucija strukturiranja na tankih rezistih 1 µm |  |
| hitrost zapisa 100.000 točk/s |  |

| 7 | LT-STM MIKROSKOP |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| LHe bath cryostat with LT-STM microscope | 1 |
| Liquid helium and liquid nitrogen cryostat (LHe hold time >80 h) |  |
| Helium transfer lines, liquid helium level meter, temperature controller |  |
| Sample temperature < 2K (variable 2...400K) |  |
| For samples up to 10 x 10 mm |  |
| Upgrade option: magnetic field >3 T |  |
| Optical access: >6 optical access ports |  |
| In-situ evaporation possibility |  |
| Maximum drift rate: 0.2 nm / hour |  |
| Tunneling current noise: < 10 fA/sqrt(Hz) |  |
| Control system/electronics | 1 |
| HV amplifiers |  |
| Current preamplifier |  |
| System rack |  |
| UHV system with separate STM / preparation / load lock chamber | 1 |
| Base pressure <10-10 mbar |  |
| Passive air dampers |  |
| Aditional free ports (>10) |  |
| Full pumping system: scroll roughing, turbo, ion, titanium sublimation pumps |  |
| Vacuum meters |  |
| Sample and tip transfer system |  |
| Sample precooling and storage close to LN2 temperatures |  |
| Bakeout system (heaters, tent, controller...) | 1 |
| Sample electron beam heating >900 C | 1 |
| Ion source for sample cleaning (ion energy 0.5-5 keV, ion current >10 uA) | 1 |
| Digital controller |  |
| Gas inlet system |  |
| Visual inspection system (lateral resolution <40 um) – CCD + cold light | 1 |

| 8 | MAGNETOMETER |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Magnetometer has to enable room-temperature measurements of magnetic hysteresis of materials in form of powders, liquids or in bulk: - Measurements in static magnetic field exceeding 10 KOe with 10 mm sample access - Measurements of magnetic moments from 1x10-5 emu to 100 emu (dynamic range) - Noise floor 1x10-5 emu - Moment accuracy better than ±2% - Real-time direct field control - Field accuracy 2 % of reading - Computer control and corresponding software - Calibration standard(s) - CE certification | 1 |

| 9 | MOLECULAR BEAM EPITAXY (MBE) SYSTEM |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Molecular Beam Epitaxy (MBE) system | 1 |
| - Suitable or upgradable for deposition of metals, semiconductor growth, oxide or chalcogenide layer growth, organic molecules growth. |  |
| - Deposition chamber made from stainless steel and vacuum-annealed. |  |
| - Chamber designed for up to seven effusion cells and/or evaporators, and for a mass analyser, beam flux monitor, RHEED system and in-situ growth characterisation. |  |
| - Sample manipulator with 360° rotation, +/- 8 mm x-/y-motion, 100 mm z-motion. |  |
| - Sample heating possibility up to 900 °C and upgradable for liquid nitrogen cooling. |  |
| - Pumping system designed to achieve UHV in the chamber without contamination of the chamber and samples. |  |
| - Fully bakeable UHV system. |  |
| - An instrumenation rack with control electronics. |  |
| - Main shutter for the sample manipulator. |  |
| - PID temperature controllers for effusion cells and manipulators. |  |
| - Software for growth control, which controls: - substrate manipulator (temperature, rotation, shutter) - effusion cells and evaporators (temperature, shutter) - possible upgrades, such as mass analyzer and beam monitor - Software upgrades for 3 years. |  |
| - RHEED system with power supply, beam blanking and remote control. |  |
| - Beam flux monitor. |  |
| - Film thickness monitor. |  |
| - Two evaporators for deposition areas of up to 20 mm allowing for controlled and clean sub-monolayer and multi-layer film growth, with flux monitor, shutter and water cooling. - One of the evaporators upgraded to enable changing or removing crucibles or rods without breaking the vacuum. - Crucibles and related accessories for evaporating Mo, W, Ta, Nb |  |
| - Two effusion cells for deposition areas of up to 20 mm along with all the necessary equipment. - One effusion cell for S and one for Se. |  |

| 10 | SISTEM ZA MERJENJE ELEKTRIČNIH LASTNOSTI (MREŽNI ANALIZATOR) |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Microwave vector network analyzer, 10 MHz to 67 GHz | 1 |
| Rack mount kit for installation without handles | 1 |
| Add time domain capability | 1 |
| Extended power range with bias tee | 1 |
| PNA operator training for 4 students at the customer's site | 1 |
| 1.85 mm flexible test port cable | 2 |
| 1.85 mm Ecal module 10 MHz to 67 GHz | 1 |
| Both 1.85 mm connectors are male on module | 1 |
| Wooden storage box | 1 |
| Replacement kit – Airline Type N 50 OHM | 1 |
| Dielectric Probe Kit | 1 |
| Probe stand | 1 |
| Performance probe | 1 |
| USB Key | 1 |
| Material measurement software | 1 |
| Resonant Cavity License | 1 |
| USB Key | 1 |
| 42 HE Rack cabinet with fan and PDU | 1 |
| 2.4mm (m) to type-N(m) adapter | 1 |
| 2.4mm (m) to type-N(f) adapter | 1 |
| 2.4 mm (m) to APC-3.5 (f) adapter | 2 |
| 2.4 mm (m) to APC-3.5 (m) adapter | 2 |
| 2.4 mm (f) to 2.4 mm (f) adapter | 1 |

| 11 | PLD (pulzna laserska depozicija) komore s pripadajočo opremo |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| PLD (pulsed laser deposition) system - UHV (ultra-high vacuum) chamber, - pumping system: sufficient turbo drag pump (min. 650 l/s, with air cooling), dry pre-pump, sufficient ion getter pump (min. 125 l/s) and titanium sublimation pump – the base pressure of the system should be better than 10-9 mbar, after deposition UHV should be obtained quickly – after about 30 minutes, - pressure measurement: combined pirani-Bayard-Alpert pressure transducer, - heater holder system: XYZ movements (X and Y: min. 25 mm, Z: min. 150 mm), tilt and azimuth rotations, all movements and rotations are controlled with stepper motors, azimuth and tilt have 360° rotation possibility and resolution better than 0.01°, three resistive heaters with temperature control system (for substrates up to 1 inch and temperatures from room temperature up to about 900°C), - shutter, attached to the heater holder, - target system: for at least 4 targets with dimensions up to 1 sq. inch, target scanning (not rotation), selection of a target is controlled via stepper motor and can be done in-situ, target holder can move in horizontal and vertical direction without changing the plume position with respect to the substrate, 20 target holders, - stepper motor driven valve for a pressure control in a deposition chamber, - lead glass shields on all viewports, - rack for electronics, PC cards, one complete personal computer for system control, - vibrations from the system should be minimized during RHEED (Reflection high-energy electron diffraction) imaging, - in addition to all flanges required for RF atom source, magnetron sputter source, optical spectroscopy, laser energy measurements, etc., 3 extra flanges will be added to the design (they will be defined later) | 1 |
| Software for control of entire system - system should be fully automated (load/unload target carousel and heater, preablation, deposition and annealing, etc.), - in addition, the software should also enable separate control of all operations (control over all valves, gas selection and flow, pressure, temperature setpoint and heating rate, target and heater position, target selection and motion, shutter, laser, etc.), - software should also enable creation of jobs (for example, after deposition is finished annealing starts automatically), - integration of a counter for pulses/layers and a timer into the software is a plus | 1 |
| Complete high-pressure RHEED for pressures up to 0.5 Torr - min. 35 kV RHEED gun, - control electronics, - extension tube, - with tilt stage and XY slider (min. 12.5 mm), - additional valve to protect gun during venting of chamber, - one turbo drag pump for gun (with air cooling) and a pump line for extension tube, - pirani pressure gauge, - phosphor screen, - camera system for RHEED imaging, - one complete personal computer with a data acquisition software - design of PLD chamber and RHEED gun should be optimized for 5 cm target-to-substrate distance, parallel position of a substrate holder and target, 45° laser beam angle of incidence and simultaneous RHEED imaging | 1 |
| Loadlock chamber for heaters and target carousel - sufficient turbo drag pump (min. 70 l/s, with air cooling), backed with a dry diaphragm pump, - quick access door, - pressure gauge, - a valve, which isolates the loadlock from the main chamber | 1 |
| 3 gas lines connected to the chamber (O2, Ar, gas of choice, which will be defined later) - with mass flow controllers, filters and valves, - possibility for flushing/venting a system with oxygen and another gas of choice, - if desired, additional gas lines can be added to the system later on | 1 |
| Cables and pressure gauges on both chambers should be bakeable - with read-out electronics for bakeable gauges | 1 |
| Bake-out tapes - 2 sets with sufficient lengths for both chambers, - each with a separate controller, connected to a thermocouple (the setpoint temperature can be set from controllers) | 1 |
| Laser heating - in addition to standard resistive heater a laser heater should be added to the system, - the substrate should reach temperatures in excess of 1000°C, - laser heater should be at least 120W diode laser, - fiber should be close to the sample, - with required optical components, - pyrometer for temperature measurements, - two sample holders designed for laser heating | 1 |
| Viewport for laser energy measurements - with DN63CF flange, - it should be mounted opposite the laser entry viewport (the laser beam should exit the chamber through this viewport and allows the intensity to be measured), - the viewport should be made of UV grade quartz, identical to the laser entry viewport, - an electropneumatically controlled gate valve should be placed in front of the viewport for protection during the deposition | 1 |
| RF atom source for atomic oxygen - the source should be mounted to the deposition chamber, - if possible with air cooling, - min. diameter of the beam = 20 mm, - power should be varied at least between 40 and 300W, - gas flow should reach at least 20 sccm, - the gas supply should be connected to the gas handling of the PLD system, with an additional mass flow controller | 1 |
| Single magnetron sputter source: - for 1-inch sputter targets, - compatible with RF and DC sources, - with shutter option on the source side, - from UHV compatible materials, - min. 750W DC power supply with 3 output channels, - with required cables | 1 |
| Viewports for optical spectroscopy - 2 x MgF2 windows on DN40CF viewports, - MgF2 windows should have a transmission of more than 90% in the range between 200 nm and 7 microns | 1 |
| Acceptor stage - for sample transfer from the deposition to the distribution chamber an acceptor stage should be mounted on the chamber, - for one Omicron-type sample plate, - equipped with a rotary drive to rotate the acceptor in the direction of the wobble stick or the transfer port, - with an adjustment mechanism for height and angle of the acceptor slot with respect to the transfer arm | 1 |
| Wobble stick - it will be used to pick up the sample plate from the heater and transfer it to the acceptor stage and vice versa, - equipped with a jaw assembly to grab the sample plate, - it should reach the heater and the acceptor stage without problems | 1 |
| Optical system: - an optical rail should be attached to the PLD chamber for placing a focusing lens, which is used to focus the laser beam onto the target, the lens should comply with the wavelength of the laser (248 nm) and should have a standard focal length of around 50 cm, the lens should sit on an optical rail with min. 50 cm motion possibility along the laser beam line, it should also move perpendicular to this line over min. 10 mm, - 3 parallel optical rails for other optical components, they will be placed between the laser and the deposition chamber, rails should be mounted onto supports to reach the adequate height (final length of rails will be determined afterwards), - a pinhole mount and 3 different pinholes, they are used to block part of the beam with inhomogeneous energy distribution (pinhole sizes will be determined afterwards), - 2 mirror mounts and 2 mirrors for 248 nm, they will be used to direct beam into the chamber, - rail carriers and basic optical mounts for energy meter and attenuator, - the entire beam line should be covered by an enclosure to prevent stray laser light being present outside the beam line, the enclosure should be made of a support structure and plexiglass covers, with doors for access to the optical components | 1 |

| 12 | SONDAŽNA POSTAJA Z MOŽNOSTJO MERITEV PRI NIZKI TEMPERATURI TER SONDAŽNA POSTAJA Z MOŽNOSTJO MERITEV V VISOKEM MAGNETNEM POLJU IN PRI NIZKI TEMPERATURI |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Two 4-probe systems capable of operating in the low temperature regime. One of the systems has a superconducting magnet to produce vertical magnetic field around the sample. Descriptions are given below. |  |
| Basic probe system | 1 |
| - Continuous flow cryostat system operating in the temperature range ~5 K - 450 K for use with either liquid nitrogen or helium |  |
| - Triaxially guarded sample holder accommodating up to 50.8 mm (2”) diameter samples, wired to a triaxial feedthrough |  |
| - Maximum helium consumption 1.5 l / h at 5K |  |
| - Sample chamber with ports for 4 probe arms |  |
| - 4 independent probe arms for low frequency, low leakage and low current measurements, with travel of at least 25.4 mm (1”) in both horizontal directions and 10 mm in vertical direction each |  |
| - Replaceable tips and option of special system for low tip-to-sample movement ( < 10 μm) in the whole temperature range |  |
| - Temperature controller for monitoring/regulating stage and shield temperature. |  |
| - Cooled radiation shield with a separate temperature sensor and temperature control |  |
| - Microscope with at least 5 μm resolution, a CCD camera, sample illumination and a video monitor |  |
| - Vibration isolation system and other features for reducing level of vibrations |  |
| Probe system with the vertical magnetic field option | 1 |
| - Continuous flow cryostat system operating in the temperature range ~5 K - 400 K for use with either liquid nitrogen or helium |  |
| - Superconducting magnet with a vertically oriented magnetic field capable of at least 2.5 T with bipolar power supply |  |
| - Maximum helium consumption 2.5 l / h at 5K |  |
| - Triaxially guarded sample holder accommodating up to 25.4 mm (1”) diameter samples, wired to a triaxial feedthrough |  |
| - Sample chamber with ports for 4 probe arms |  |
| - 4 independent probe arms for low frequency, low leakage and low current measurements, with travel of at least 25.4 mm in both horizontal directions and 10 mm in vertical direction each |  |
| - Replaceable tips and option of special system for low tip-to-sample movement ( < 10 μm) in the whole temperature range |  |
| - Temperature controller for monitoring/regulating stage and shield temperature. |  |
| - Cooled radiation shield with a separate temperature sensor and temperature control |  |
| - Microscope with at least 5 μm resolution, a CCD camera, sample illumination and a video monitor |  |
| - Vibration isolation system and other features for reducing level of vibrations |  |
| Turbo molecular oil-free pumping system capable of producing high enough vacuum for the system to be ready for cooling in under 75 minutes and isolator between pump and the probe stations | 1 |

| 13 | Tehnične specifikacije za XRD system |
| --- | --- |

| Description | Quantity |
| --- | --- |
| Basic platform |  |
| High voltage generator: Power: 3 kW or more High voltage : up to 60 kV or more Current: up to 60 mA or more | 1 |
| X-ray sources: Long fine focus sealed ceramic X-ray tubes with Cu, anode. X-Ray tube and tube tower should allow easy exchange from line to point focus and vice versa without any realignment or supplies re-connection. | 1 |
| Goniometer: Vertical Theta/Theta goniometer, with mechanism for fast exchange of all optical modules and sample stages without need for any re-alignment by operators after exchange. - Angular range at least: -90 < 2Theta < 165 deg. - The smallest step: 0.0001 deg. or less - 2Theta linearity (measured on standard material): +/- 0.01 deg. (2Theta) | 1 |
| System resolution: System resolution expressed as a FWHM value of the peak around 21,3 deg. (CuKa) on Lab6 sample measured in standard (Brag-Brentano) mode with fast linear detector must be <= 0.03 deg. (2Theta). Either an official brochure or a measurement data, or an official statement with resolution guarantee should be attached. | 1 |
| Incident beam modules |  |
| Divergence slit module: Automatic programmable divergence slit module should allow work in constant irradiated length on the sample and constant divergence angle mode. This module should be easily exchangeable with any other incident beam modules without need for any realignment. | 1 |
| Soller slits: - Easily exchangeable soller slits with divergence angle in the range 2 deg. > divergence angle < 2.5 deg. - Easily exchangeable soller slits with divergence angle in the range 1 deg. > divergence angle < 2.5 deg. | 1 |
| Modules for parallel beam: Module (or a set of modules) consisting x-ray mirror and Ge monochromator(s) producing high intensity/high resolution parallel incident beam. Beam characteristics: -Beam height at the sample position: >= 1 mm, -Beam Divergence: <= 0.008 deg., -CuKa2 supression: > 99.9 %. | 1 |
| Modules for small angle scattering: Either a separate module(s) or accessories for other modules allowing SAXS experiments. Expected coverage for a measured particle sizes should be from 1nm to 100 nm or more. | 1 |
| Module for in-plane diffraction: Either a separate module(s) or accessories for other modules allowing “in-plane” diffraction experiments should be offered. | 1 |
| Point focus optics: Collimation system for small spot analysis. The module should have possibility to change the beam height and width (or diameter) at the exit from the module in a range from 0 to at least 8mm. Should be used with an x-ray tube in point focus. | 1 |
| Sample stages |  |
| Standard sample stage: Rotational sample stage (spinner) with programmable rotation speed and programmable angular position, ready for operation in reflection and foil transmission mode, as well as in combination with automatic sample changer. The following sample holders suitable for use with sample spinners should be provided (minimum 6 pieces of each type): -standard reflection (“back” , “front” or “side” loading), -foil transmission, -zero-background (Si) holders for small amount of sample. | 1 |
| Auto sampler: Automatic sample changing device for more than 30 samples ready for operation in reflection and foil transmission mode, in a combination with Rotational sample stage (spinner). | 1 |
| Tilt/mapping sample platform: Sample cradle with 5 computer controlled and programmable axis: Sample Tilt (Chi), Sample Rotation (Phi), Sample Height (Z), Translation (X), Translation (Y). Chi programmable range should be min. 95 deg, Z programmable range should be min. 10 mm, Phi range should be min. 720 deg., translation (X,Y) should be min. 50 mm. The cradle should be fully integrated and controlled by general system control software, allowing automatic sample height optimization and programmable mapping. The cradle should allow experiments on the samples with weight up to 0.5 kg or higher, sample height at least 15 mm and max. sample diameter should be at least 80 mm. The sample cradle should be easily exchangeable with any other sample stages, without need for any alignment or intermediate system switch off. Bidders can offer more sample stages, so that all above specifications are fulfilled in the case that single sample stage can’t fulfill all required specifications. | 1 |
| High temperature sample stage: High temperature attachment with temperature range from room temperature up to 1200 deg.C. The attachment should allow sample spinning during measurement. The temperature chamber should contain a programmable, motorized height compensating stage for mounting onto a goniometer. The whole chamber and accessories should be controlled and programmable from the software package used to control the diffractometer. The attachment should be easily exchangeable with any other sample stages, without need for any alignment or intermediate system switch off. | 1 |
| Low and medium temperature sample stage: High temperature attachment with temperature range from -180 deg.C (liquid nitrogen cooling) to 450 deg.C. System should include all accessories and controllers required for low temperature (LN2) operation. The whole attachment and accessories should be controlled and programmable from the software package used to control the diffractometer. The attachment should be easily exchangeable with any other sample stages, without need for any alignment or intermediate system switch off. | 1 |
| Accessory for non-ambient stages: Complete vacuum system for high temperature attachment including rotary pump, turbo molecular pump, piping through instrument enclosure, controller for fully automatic operation, valves, vacuum gauges, etc. | 1 |
| Detectors |  |
| Solid state 2D area detector, capable of measuring in: - 0D mode (like standard point detector, using full line focus of the x-ray tube), - 1D mode (fast linear (strip) detector, in scanning and static mode, using line focus of the x-ray tube), - 2D mode (area detector, in scanning and static mode). Linear range of detector, pixel size, detector noise, dynamic range and point spread function should be specified in the offer. Sellers can offer either one detector, if it fulfills above specifications or a combination of detectors fulfilling above specifications. | 1 |
| Diffracted beam modules |  |
| Anti scatter devices: Automatic programmable anti scatter slit module(s) allowing work in constant irradiated length and constant divergence angle mode (for sellers offering more detectors, programmable anti scatter and, if needed, receiving slit modules should be offered with each offered detector). | 1 |
| Soller slits: - Easily exchangeable soller slits with divergence angle in the range 2 deg. > divergence angle < 2.5 deg. - Easily exchangeable soller slits divergence angle in the range 1 deg. > divergence angle < 2.5 deg. | 1 |
| Parallel beam secondary optics: Parallel beam analyzer (parallel plate collimator) with acceptance angle of 0.3 deg. or smaller. | 1 |
| Secondary monochromators: Diffracted beam flat graphite (or other material) monochromator to be used for measurements with parallel beam setup, with both detector types. | 1 |
| Secondary monochromator for use with 1D mode of detetector (or with fast linear 1D detector): Diffracted beam graphite (or other material) curved (or any other shape) monochromator for Cu radiation to be used for measurements in Bragg-Brentano setup in combination with 1D (fast linear detector). | 1 |
| Rocking curve optics: Attachment(s) for rocking curves measurement utilizing either 0D and/or 1D mode of a detector(s). | 1 |
| High resolution reciprocal space mapping optics: 3 bounce Ge secondary monochromator/analyzer with acceptance/resolution <=0.0036 deg. | 1 |
| Software packages |  |
| Instrument control and experiment setup: Software module for operation of the system and data collection strategy preparation (license for one PC). | 1 |
| Analytical functionality required below can be combined into one or more software packages or modules. License for use on 10 independent PCs should be included for each offered software package/module. If software packages are protected by any hardware device (like dongle), minimum 10 of such devices should be provided per each protected software package/module: - General data treatment: General graphics data manipulation, profile fitting peak search, data import/export, smoothing, alpha2 stripping, etc. - Qualitative and semi-quantitative analysis: Search/Match (phase identification) and semi-quantitative analysis module. - Crystallographic analysis: Unit cell search and refinement and full profile refinement (Le Bail and/or Pawley). - Rietveld analysis: Rietveld analysis (quantitative and structural). - Data Clustering: Cluster analysis of high amount of scans without reference databases. - SAXS data analysis: Analysis of particle size, size distribution and specific surface area. - X-Ray reflectivity data analysis: Display, simulation and fitting X-ray reflectivity data and diffused scattering data. - Rocking curves and reciprocal space map analysis: Visualisation and analysis of single and two axes high resolution scans, as well as simulation of rocking curves. |  |

- 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik pripravi ponudbo tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži vso drugo zahtevano dokumentacijo. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali na obrazcih ponudnika, ki se vsebinsko ne smejo bistveno razlikovati od priloženih obrazcev.

Vsi zahtevani dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani s strani zakonitega zastopnika in opremljeni z žigom.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije:

- OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 4 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- OBRAZEC 5 – predračun

- OBRAZEC 6 – vzorec pogodbe

- OBRAZEC 7 – prevzemni zapisnik za javno naročilo

- OBRAZEC 8– izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi(ustrezno označi):

|  | Samostojna ponudba, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno, s skupno prijavo, prijavo s podizvajalkci ali prijavo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

OBRAZEC 2

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo. V primeru partnerske ponudbe ponudnik navede partnerje v ESPD obrazcu (Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti. Navedite druge gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila);vsi ponudniki (partnerji) v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

PODATKI IN SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila)

OBRAZEC 3

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik(-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |

| Podatki o vrsti del in vrsti blaga, ki jih prevzema podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca v %: |  |
| Vrednost del (v EUR brez DDV): |  |
| Rok izvedbe del: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika ter dajemo soglasje ter na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik Institut »Jožef Stefan« za javno naročilo, katerega predmet je , namesto ponudnika (naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, na naš transakcijski račun. |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. V tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika. |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajelec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira v potrebnem številu.

ESPD za vse gospodarske subjekte

OBRAZEC 4

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

V EDSP obrazec vpišite vse zakonite zastopnike (za vse gospodarske subjekte), ter tudi vpišite njihove EMŠO številke.

PREDRAČUN

OBRAZEC 5

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: | X | Storitev |  | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zap. Št. | Opis | Enota | Količina | Cena EUR brez DDV/h | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uporaba in izvajanje raziskav na LT Nanoprobe System | ure | 840 |  |  |
| 2 | Uporaba in izvajanje raziskav na AFM Ramanski mikroskop | ure | 912 |  |  |
| 4 | Uporaba in izvajanje raziskav na Elipsometer | ure | 90 |  |  |
| 5 | Uporaba in izvajanje raziskav na Focus Ion Beam (FIB) electronic microscope | ure | 2736 |  |  |
| 7 | Uporaba in izvajanje raziskav na Konfokalni mikroskop | ure | 252 |  |  |
| 8 | Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za optično nanolitografijo | ure | 600 |  |  |
| 9 | Uporaba in izvajanje raziskav na LT-STM mikroskop | ure | 100 |  |  |
| 10 | Uporaba in izvajanje raziskav na Magnetometer | ure | 474 |  |  |
| 11 | Uporaba in izvajanje raziskav na Molecular Beam Epitaxy (MBE) system | ure | 840 |  |  |
| 12 | Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za merjenje električnih lastnosti (mrežni analizator) | ure | 200 |  |  |
| 14 | Uporaba in izvajanje raziskav na PLD (pulzna laserska depozicija) komore s pripadajočo opremo / Purchase of PLD (pulsed laser deposition) chamber with corresponding equipment | ure | 600 |  |  |
| 15 | Uporaba in izvajanje raziskav na Sondažna postaja z možnostjo meritev pri nizki temperatur ter sondažna postaja z možnostjo meritev v visokem magnetnem polju in pri nizki temperaturi | ure | 300 |  |  |
| 20 | Uporaba in izvajanje raziskav na XRD system | ure | 600 |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| --- | --- |
| Veljavnost ponudbe do: | 30. 12. 2026 |

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 6

POGODBA O DOBAVI » UPORABI IN IZVAJANJU RAZISKAV NA OPREMI «

sklenjena med

| Naročnik: | Ponudnik: |
| --- | --- |
| #### IJS INSTITUT »JOŽEF STEFAN« Jamova cesta 39 1000 Ljubljana ki ga zastopa prof. dr. BOŠTJAN ZALAR, direktor | ki ga zastopa , direktor/ica |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: SI |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka: |
| IBAN: SI56 0110 0603 0344 242, UJP | IBAN: SI56 |
| Številka pogodbe naročnika: | Številka pogodbe ponudnika: |

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3)  na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________, portalu EU objavljenega dne ____________ pod številko objave ____________________ in naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________ izbran ponudbnik v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost ponudbnika, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil in omogoči  »UPORABO IN IZVAJANJE RAZISKAV NA OPREMI«.

Po tej pogodbi vključuje predmet namestitev opreme v prostore IJS, zagon in preizkus delovanja, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, primopredajo vse dobavljene opreme naročniku, šolanje naročnikovega osebja (1 oseba/opremo) ter vzdrževanje opreme. Potrošni material za uporabo opreme si po potrebi zagotavlja naročnik.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel ponudnik v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo.

- člen

Ponudnik bo izvedel storitev v skladu s ponudbo številka _____________ z dne _______________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Sestavni del te pogodbe so tudi pogoji določeni z razpisno dokumentacijo, vsa ponudbena dokumentacija, vključno z vso tehnično dokumentacijo.

POGODBENA CENA

- člen

Ponudnik in naročnik se dogovorita, da bo ponudnik od datuma podpisa primopredajnega zapisnika za obdobje dveh (2 let) zaračunaval naročniku uporabnino:

Pogodbena vrednost za dveletno (2) obdobje brez DDV: ____________ EUR

Davek na dodano vrednost (22% DDV): __________________ EUR

Pogodbena vrednost za dveletno (2) obdobje vključno z DDV: _________________ EUR

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, predvsem pa:

- dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji,

- namestitev dobavljene opreme,

- zagon in preizkus delovanja, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,

- primopredajo vse dobavljene opreme naročniku,

- šolanje naročnikovega osebja (1 oseba/opremo) v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji,

- preventivno in korektivno vzdrževanje opreme vključno z vsemi rezervnimi deli in ostalimi potrebnimi stroški, vezanimi na vzdrževanje (transportni in ostali stroški).

Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe. Pogodbena cena za posamezno storitev je razvidna iz ponudbe ponudbnika, ki je sestavni del te pogodbe.

ROK DOBAVE IN IZVEDBE

5. člen

Ponudnik bo izročil naročniku opremo v uporabo, ter izdal potrdilo o opravljenem zagonu in preizkusu delovanja najkasneje v roku 2 tednov od dneva podpisa pogodbe. Opremo bo ponudnik namestil v prostore IJS.

Ob primopredaji mora biti funkcionalnost opreme 100 %.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

NAČIN PLAČILA

6. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za uporabo opreme v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

VIŠJA SILA

7. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

PRIMOPREDAJA OPREME

8. člen

Ponudnik mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v rokih kot so navedeni v 4. členu izročiti naročniku na lokaciji, ki je določena v pogodbi.

Ponudnik mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Naročnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Naročnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar ponudnik preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Ponudnik in naročnik se dogovorita o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dolžan ponudnik predati naročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika),

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- druge listine, določene s pogodbo.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema v celoti izpolnjuje pogodbena določila.

VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK IN NADZOR

9.člen

Ponudnik zagotavlja »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev opreme v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Naročnik mora s predmetom najema ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in zanj skrbeti.

Ponudnik na svoje stroške poskrbi za odvoz opreme po poteku najemnega obdobja.

Ponudnik bo pristopil k izvajanju rednih vzdrževalnih servisov po predhodnem dogovoru z nadzorno osebo, ki jo za vsako opremo posebej imenuje naročnik ob primopredaji.

Ponudnik bo za vsako koledarsko leto izdelal terminski plan preventivnega vzdrževanja opreme in ga dal v potrditev naročniku. Obojestransko potrjen terminski plan je vsakoletna priloga in sestavni del pogodbe.

Ponudnik se obvezuje, da bo opravljal storitve vzdrževanja po tej pogodbi v rednem delovnem času in izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v kolikor bo to potrebno, vse v okviru pogodbene cene.

Po vsakokratno izvedenih delih (posegih) na opremi, posreduje ponudnik naročniku poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je treba specificirati porabljen material, rezervne dele in čas. Poročilo pregleda in potrdi oz. poda pripombe nadzorna oseba naročnika.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je ponudnik upravičen zaračunati po primerljivih tržnih cenah.

Prijavo napake mora naročnik sporočiti ponudniku. Izvedena mora biti telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo opreme, c) vrsto in tip opreme v okvari, d) opis okvare.

Odzivni čas serviserja je 48 ur od prijave napake do začetka odprave napake, ki se lahko izvaja preko telefona, oddaljenega dostopa ali s prihodom serviserja na lokacijo, odvisno od vrste napake.

Rok za odpravo napak je 5 delovnih dni od poziva naročnika.

Servisiranje se opravlja praviloma pri naročniku.

Če ponudnik, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil ponudnik.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo ponudnik v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 60-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo, sicer bo to storil naročnik v breme ponudnika.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

10. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da:

- bo z opremo ravnal v skladu z načelom dobrega gospodarja in jo o uporabljal v skladu s prejetimi navodili;

- ne bo brez predhodnega dogovora ponudnikom ne bo sam ali po tretji osebi posegal v opremo, ki je predmet te pogodbe;

- bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih obveznosti;

- bo uredil plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- bo izvedel količinski in kakovostni prevzem opreme;

- bo imenoval nadzorno osebo za vsako opremo posebej, ki bo odgovorna za izvajanje pogodbenih obveznosti naročnik a;

- bo zagotovil strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira ponudnik;

- bo obveščal predstavnika ponudnika o ugotovljenih napakah na opremi in sodeloval pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

Ponudnik se s to pogodbo zavezuje, da:

- bo izvedel vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije;

- bo izvedel dobavo in zagon opreme, ki je predmet te najemne pogodbe,

- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;

- bo naročniku nudil strokovno pomoč in izvajanje izobraževanja in usposabljanja strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;

- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

11. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do ponudnika, če ponudnik:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi,

- ponudnik ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- naročnik po preteku dodatnega tridesetdnevnega roka za implementacijo opreme najemodajalcu/ponudniku ne dopustil dodatnega roka. Ta rok predstavlja skrajni rok izvedbe in je bistvena sestavina pogodbe;

- oprema ne deluje deset (10) zaporednih dni;

- oprema ni delovala dvajset (20) dni v obdobju 6 mesecev;

Naročnik bo ponudnika obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor ponudniku pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Ponudnik v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

Ponudnik ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

12. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudbnika ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudbniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti ponudbnika v desetih dneh. Ponudbnik lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko ponudbnik v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če ponudbnik ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko ponudbnik zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če ponudbnik ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če ponudbnik ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun ponudbnika naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro ponudbnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

PODIZVAJALCI

14. člen

se upošteva v primeru, da ponudbnik nastopa s podizvajalcem

a. člen

Ponudbnik  v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

1.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobav, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost del | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |
| Rok izvedbe dobav | Terminski plan |

2.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobav, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost dobav | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |

Ponudbnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če ponudbnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Ponudbnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Ponudbnik mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudbnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti ponudbnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Ponudbnik mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani ponudbnika, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom ponudbnika oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova te situacije ponudbnika nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudbniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil ponudbniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

b. člen

se upošteva v primeru, da ponudbnik ne nastopa s podizvajalcem

Ponudbnik ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Ponudbnik mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudbnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti ponudbnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejeta dela v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno angažirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja.

Ponudbnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

REŠEVANJE SPOROV

15. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

SKRBNIKI POGODBE

Skrbnik pogodbe s strani ponudnika je:

_______________________________________________________________________________________________________________

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je:

_______________________________________________________________________________________________________________

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

- v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod ali:

- pogodba je sestavljena in podpisana v enem (1) elektronskem izvodu.

| Naročnik: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| #### IJS |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. BOŠTJAN ZALAR |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Prevzemni zapisnik za javno naročilo

OBRAZEC 7

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Predmet: | UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA OPREMI |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena in inštalirana |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent in/ali del ustreza tehničnim specifikacijam naročila |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  | Naročnik: Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek, podpis) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek, podpis) Oseba, zadolžena za nabavo |

IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

OBRAZEC 8

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | #### IJS V angl.jeziku: JSI INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN48/24 |
| Predmet naročila | UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA OPREMI |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |

Navodila: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.