## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 1: ELEKTROMONTAŽNA DELA Z GRADBENIMI DELI NA VPOKLIC V PRIMERU HAVARIJ IN NARAVNIH NESREČ NA SN IN NN OMREŽJU |  |  |  |  | (OBR-1)
Poz. | Naziv postavke | Kol. | Enota | Cena/enoto (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1 | Ogled delovišča in vodenje del | 150 | ura | 0 | 0
2 | Izvedba elektromontažnih in gradbenih del | 5550 | ura | 0 | 0
3 | Osebni avtomobil | 1600 | km | 0 | 0
4 | Tovorno vozilo za prevoz oseb (kombi) | 5500 | km | 0 | 0
5 | Tovorno vozilo | 4600 | km | 0 | 0
6 | Dvižna košara na tovornjaku | 80 | ura | 0 | 0
7 | Avtodvigalo ( postavljanje drogov) | 160 | ura | 0 | 0
8 | Rovokopač | 50 | ura | 0 | 0
9 | Mini bager | 250 | ura | 0 | 0
10 | Freza | 1500 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | V cenah morajo biti zajeti vsi stroški za izvedbo ukrepov za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) ter okolice za čas gradnje.
2 | Material katerega dobavi naročnik se nahaja v skladišču posamezne OE.
3 | Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.
4 | Vsa dela bodo izvedena v skladu s: - Smernicami pri gradnji in zamenjavi dotrajanih lesenih drogov distribucijskega nadzemnega omrežja EMB, junij 2015; - Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18); - Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/22); - Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88); - Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Uradni list RS, št. 21/20); - Pravilnikom o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, št. 202/21); - Tehnično smernico za gradnja omrežja, GIZ TS-7 Smernice za gradnjo nadzemnih vodov, 6/2014; - Tipizacijo SODO, SODO T-6 Načrtovanje in gradnja NN podzemnega elektroenergetskega omrežja, z dne 08.04.2022; - Tipizacijo SODO, SODO T-3 Enožilni energetski kabli 12/20/24 kV, z dne 04.09.2020; - Tipizacijo SODO, SODO T-7 NN energetski kabli 1 kV, z dne 22.04.2021; - Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
5 | Osebno in manjše orodje ter drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam je vključeno v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal).
6 | Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).
Izjava ponudnika
1 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN SKLOPA 2: ELEKTROMONTAŽNA DELA Z GRADBENIMI DELI NA VPOKLIC V PRIMERU HAVARIJ IN NARAVNIH NESREČ NA VN OMREŽJU |  |  |  |  | (OBR-1)
Poz. | Naziv postavke | Kol. | Enota | Cena/enoto (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1 | Montaža in postavitev havarijskega stebra z montažo vodnikov | 3 | kos | 0 | 0
2 | Sestava in montaža novega DV 110 kV jeklenega stebra | 5 | kos | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječega DV 110 kV jeklenega stebra | 5 | kos | 0 | 0
4 | Zamenjava nosilne konzole brez dobave | 10 | kos | 0 | 0
5 | Zamenjava zatezne konzole brez dobave | 10 | kos | 0 | 0
6 | Zamenjava profila - kotnika | 100 | kos | 0 | 0
7 | Začasno sidranje obstoječega nosilnega stebra z dobavo jeklene vrvi | 15 | kos | 0 | 0
8 | Zamenjava nosilne obesne opreme | 20 | kos | 0 | 0
9 | Zamenjava dvojne nosilne obesne opreme | 15 | kos | 0 | 0
10 | Zamenjava zatezne opreme | 15 | kos | 0 | 0
11 | Zamenjava dvojne zatezne opreme | 15 | kos | 0 | 0
12 | Podaljševanje vodnika (podaljševalne kompresijske spojke) | 70 | kos | 0 | 0
13 | Popravilo vodnika s kompresijsko popravno spojko | 100 | kos | 0 | 0
14 | Popravilo OPGW | 50 | kos | 0 | 0
15 | Odvoz demontiranga stebra na deponijo | 5 | kos | 0 | 0
16 | Odvoz opreme na deponijo | 20 | kos | 0 | 0
17 | Uvedba v delo, usklajevanje in koordinacija del z naročnikom | 15 | kos | 0 | 0
18 | Druga elektromontažna dela v primeru havarij | 70 | ura | 0 | 0
19 | Osebni avtomobil | 1000 | km | 0 | 0
20 | Tovorno vozilo za prevoz oseb (kombi) | 4000 | km | 0 | 0
21 | Tovorno vozilo | 2000 | km | 0 | 0
22 | Dvižna košara na tovornjaku | 40 | ura | 0 | 0
23 | Avtodvigalo ( postavljanje VN drogov) | 30 | ura | 0 | 0
24 | Rovokopač | 60 | ura | 0 | 0
25 | Mini bager | 70 | ura | 0 | 0
26 | Freza | 200 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | V cenah morajo biti zajeti vsi stroški za izvedbo ukrepov za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) ter okolice za čas gradnje.
2 | Material katerega dobavi naročnik se nahaja v skladišču posamezne OE.
3 | Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) se vključijo v ceno na enoto.
Vsa dela bodo izvedena v skladu s: - Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18); - Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/22); - Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88); - Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
5 | Osebno in manjše orodje ter drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam je vključeno v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal).
6 | Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).
Izjava ponudnika
1 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!