## PROJEKTNA NALOGA ZA PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO CELOVITIH ENERGETSKIH SANACIJ JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MAKOLE

UVODNO POJASNILO

Ker ima občina Makole v lasti več objektov, ki ne zagotavljajo optimalne energetske funkcionalnosti, stroškovne racionalnosti in optimalne količine izpustov CO2, je pristopila k načrtovanju celovite energetske prenove stavb v njeni lasti, z namenom sofinanciranja njihove prenove v okviru potencialnega »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin«, kateri je predviden za objavo s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), v letu 2025.

OSNOVNI NAMEN PROJEKTA

Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in energetsko upravljanje za obdobje 4 let sledečih dveh objektov z osnovnimi podatki:

- Dom krajanov Makole (objekt 1)

| Organizacija | Dom krajanov Makole |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov | Makole 42 |  |
| Kraj, poštna št. | 2321 Makole |  |
| k.o., parcelna številka | 776 Jelovec; 429/4 |  |
| Št. stavbe | 123 |  |
| Leto zgraditve | 1989 |  |
| Koordinate stavbe | GKX(N): 130557 GKY(E): 551689 |  |
| Dejanska raba stavbe | Stavbe za kulturo in razvedrilo; Poslovne in upravne stavbe. |  |
| Kondicionirana površina objekta | 563,10 m2 |  |

- Stara telovadnica Makole (objekt 2)

| Organizacija | Stara telovadnica Makole |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov | Makole 34 |  |
| Kraj, poštna št. | 2321 Makole |  |
| K.O., Parcelna št. | 776 Jelovec; 411/8 |  |
| Št. stavbe | 116 |  |
| Leto zgraditve | 1948 |  |
| Koordinate stavbe | GKX(N): 130537 GKY(E): 551738 |  |
| Dejanska raba stavbe | Stavbe za kulturo in razvedrilo; Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. |  |
| Kondicionirana površina objekta | 489,10 m2 |  |

z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov obratovanja ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta so:

- izboljšati energetsko učinkovitost objektov, pripadajočih energetskih sistemov, zmanjšati rabo energije za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in razsvetljavo in uvesti sisteme prezračevanja in pasivnega pohlajevanja, ki bo predvidoma temeljilo na sistemih izkoriščanja obnovljive energije, toplote in hladu tal (geosonda) ali podtalnice (črpalne in ponikovalne vrtine);

- zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike, tekočega in investicijskega vzdrževanja sistemov ter uvesti sisteme pasivnega pohlajevanja z dolgoročno najnižjimi stroški proizvodnje hladu;

- zagotoviti nemoteno delovanje in strokovno upravljanje novih in obstoječih ogrevalnih sistemov ter sistemov hlajenja;

- izboljšati bivalne pogoje uporabnikov objektov;

- zmanjšati emisije CO2 in ostalih negativnih vplivov na okolje;

- najti najugodnejšo rešitev tako s finančnega kot ekonomskega vidika, ob upoštevanju vseh relevantnih strokovnih podlag (gradbenih, arhitekturnih in drugih); in

- izobraževanje in ozaveščanje vseh udeležencev o pomembnosti varovanja okolja in njihovega prispevka k učinkovitejši rabi energije.

ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti sledeče:

- PZI projektno dokumentacijo, ki bo osnova za prenovo objektov;

- Elaborat gradbene fizike z izkazom energijskih lastnosti objekta pred in po sanaciji;

- PID projektno dokumentacijo in projektantski nadzor;

- izvedbo vseh GOI del, ki bodo izhajala iz potrjene PZI projektne dokumentacije s strani naročnika;

- pri projektiranju in izvedbi del je potrebno upoštevati koncept celovite energetske sanacije v skladu s 4. členom Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23);

- Pri projektiranju in izvedbi del je potrebno slediti zahtevam za doseganje URE in OVE, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23);

- storitve energetskega upravljanje objektov za obdobje štirih let, v okviru katerih bo zagotavljal jamčenje doseganja kazalnikov podanih v potencialni prijavi na pričakovani »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin«, kateri je predviden za objavo s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), v letu 2025.

Podrobnejše zahteve naročnika bodo s ponudniki, ki jim priznana sposobnost, usklajene v fazi dialoga (2. faza).

PRILOGE:

- Razširjen energetski pregled Doma krajanov Makole, izdelalo podjetje Temaconsult d.o.o., Teslova ul. 27, 1000 Ljubljana, št. projekta: POR/5-2023, Ljubljana, maj 2023;

- Razširjen energetski pregled Stare telovadnice Makole, izdelalo podjetje Temaconsult d.o.o., Teslova ul. 27, 1000 Ljubljana, št. projekta: POR/4-2023, Ljubljana, maj 2023;

- Poročilo energetskega knjigovodstva – MAKOLE – Dom krajanov, izdelalo podjetje Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj, Ptuj, avgust 2024;

- Poročilo energetskega knjigovodstva – MAKOLE – Telovadnica, izdelalo podjetje Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj, Ptuj, avgust 2024.