Številka: JNRTG_21/2024

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Po odprtem postopku

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»DIGITALNI RTG APARAT«

Domžale, september 2024

Direktorica

mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	4

1. Pravna podlaga	4

2. Predmet javnega naročila	4

3. Sodelovanje	5

3.1 Podizvajalci	6

3.2 Skupna ponudba	7

4. Dopustna ravnanja naročnika	8

5. Uporaba jezika	8

6. Dodatna pojasnila	9

7.  Izpolnitev, priprava in način oddaje ponudbe	9

8. Pogoji za sodelovanje	10

9. Sprememba, umik ponudbe in dopustna dopolnitev ponudbe	12

10. Varovanje podatkov	13

11. Veljavnost ponudbe	13

12. Ponudbena vrednost	13

13. Merilo	13

14. Finančna zavarovanja	14

15. Pravno varstvo	15

III.	SESTAVNI ELEMENTI PONUDBENE DOKUMENTACIJE	16

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017; s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZJN-3)

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

Mestni trg 2

1230 Domžale

vabi k oddaji pisne ponudbe v skladu z zahtevami in navodili te razpisne dokumentacijo za:

»DIGITALNI RTG APARAT«.

Ponudbena dokumentacija mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, z določili veljavnih predpisov ter mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve za udeležbo.

Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo na spletni strani: http://www.zd-domzale.si/.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 20. 09. 2024 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne  20. 09. 2024 in se bo začelo ob 13.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

S spoštovanjem!

Direktorica

mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Pravna podlaga

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.

Podlaga za oddajo javnega naročila so določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017; s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZJN-3) in drugi zakoni ter predpisi, ki posegajo na to področje, če tudi v razpisni dokumentaciji niso izrecno zapisani.

Skladno s 4. odstavkom 40. člena ZJN-3 se za oddajo tega javnega naročila izvede odprti postopek, pri čemer bo naročnik iz razloga nujnosti določil rok, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročanju. Zaradi nepričakovane okvare rentgenske cevi in posledično njenega nedelovanja, je naročnikov proces okrnjen in ne more izvajati svojega delovnega procesa. Iz razloga nujnosti ima naročnik interes, da pridobi rentgenski aparat v čim krajšem času.

2. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nabava digitalnega RTG aparata za slikanje skeleta in pljuč za potrebe dejavnosti rentgenskega slikanja ZD Domžale, ki vključuje (odkup, demontažo in odvoz obstoječega rentgenskega aparata in pripadajoče opreme, namestitev opreme, zagon in preizkus delovanja predmetnega javnega naročila glede na zahteve razpisne dokumentacije, predaja vseh zahtevanih dokumentov in navodil za ravnanje z opremo in vzdrževanje, napisana v slovenskem jeziku, usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih, garancijsko vzdrževanje vključno s preventivnimi pregledi, servisiranjem in odpravo napak ter izvedba drugih aktivnostih po pogojih te razpisne dokumentacije za potrebe ZD Domžale, upoštevajoč tehnične specifikacije, navedene v tej razpisni dokumentaciji (okrajš. »RTG aparat«).

Predmet odkupa je tudi obstoječ RTG aparat.

Aparat: RTG aparat DR-XD 601

Proizvajalec: Fujifilm corporation

Proizvodnja: April 2013

Rentgenska cev: Varian X-Ray Tube A-292

Menjava cevi: 2019

Ogled aparata bo možen pri ogledu prostorov.

Ogled prostorov bo organiziran v ponedeljek, 09. 09. 2024, ob 13.30 v ZD Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Predmet naročila se realizira na lokaciji Zdravstveni dom Domžale, na naslovu: Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Ponudniki morajo predložiti ponudbo za predmetno javno naročilo v celoti po razpisanih pogojih. Ponudniki ponudijo opremo najmanj takšne kakovosti, kot je razpisana in 100 % razpisane opreme. Zahteve in specifikacije opredeljujemo v nadaljevanju.

| Delitev na sklope | DA |  | NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variantne ponudbe | niso dovoljene | so dovoljene |  | posebni pogoji |
| Opcije | niso dovoljene | so dovoljene |  | posebni pogoji |

3. Sodelovanje

V postopku javnega naročanja lahko kot ponudnik konkurira vsak gospodarski subjekt skladno z zakonom, ki izpolnjuje vse pogoje, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik« v xml obliki. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml, z ostalimi dokumenti.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

### 3.1 Podizvajalci

Ponudnik, ki namerava izvesti predmetno javno naročilo s podizvajalci, mora skladno z določbami ZJN-3 v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun idr.) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del idr.);

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- predložiti izpolnjene ESPD podizvajalcev skladno 79. členom ZJN-3;

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če to podizvajalec zahteva.

Podatki iz prejšnjega odstavka so tudi obvezna sestavina pogodbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora takšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od prejema predloga.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za vse podizvajalce glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

V kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci, odgovarja za izvedbo prejetega javnega naročila v razmerju do naročnika v celoti, in sicer za vsa dela, ki jih je oddal podizvajalcem, ne glede na število podizvajalcev in način izvedbe naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3

Kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, mora izpolniti ustrezno rubriko na obrazcu ESPD.

DOKAZILA:

Ponudnik mora za podizvajalce predložiti:

- Pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Priloga 2),

- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (Priloga 2),

- ESPD,

- Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga 2),

- Druga dokazila po navodilih te razpisne dokumentacije, navedena v nadaljevanju.

Opomba:

Zahtevana dokazila je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca posebej. Obrazci se izpolnijo le v primeru izvedbe del s podizvajalci. Zahtevani obrazci so sestavni del ponudbene dokumentacije ter se priložijo k pogodbi.

### 3.2 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudniki skupne ponudbe odgovarjajo v razmerju do naročnika neomejeno solidarno.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter vodilni partner.

Iz pravnega akta o skupni izvedbi naročila mora biti nedvoumno razvidno najmanj naslednje:

- imenovanje vodilnega partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- navedbo vseh partnerjev v skupni ponudbi (naziv, naslov, transakcijsko številko, davčno številko idr.),

- jasno določbo, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti,

- navedbo deleža in vseh del, ki jih bo izvedel vsak partner v skupini,

- izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- reševanje sporov med partnerji v skupini in določbe, ki določajo izstop kateregakoli partnerja,

- način izvršitve plačila (vodilnemu partnerju v skupini ali kako drugače),

- rok veljavnosti pravnega akta ter

- druge morebitne obveznosti in pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

Pri nobenem od ponudnikov v skupni ponudbi ne sme biti podan kateri izmed razlogov za izključitev iz točke 3.1., vsi ponudniki v skupni ponudbi pa morajo izpolnjevati pogoje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter glede ekonomskega in finančnega položaja ponudnika iz teh navodil (to pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje in izpolniti ESPD za vsakega od ponudnikov iz skupne ponudbe). Zahteve in pogoji za priznanje za tehnično in strokovno sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Kadar ponudnik nastopa kot skupina, mora izpolniti ustrezno rubriko na obrazcu ESPD in vse v tej točki navedene dokumente.

DOKAZILA:

Ponudnik mora za podizvajalce predložiti:

- Podatki o soponudniku (Priloga 3),

- ESPD

- Pravni akt o skupni izvedbi naročila,

- Druga dokazila po navodilih te razpisne dokumentacije, navedena v nadaljevanju.

Opomba:

Pravni akt o skupni izvedbi mora biti žigosan, parafiran in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Vsa zahtevana dokazila se predložijo za vsakega od partnerjev, sodelujočih v skupni ponudbi.

Podatki o soponudniku naj bodo oddani na Prilogi 3 za vsakega soponudnika.

4. Dopustna ravnanja naročnika

Naročnik si v postopku javnega naročanja pridržuje pravice:

- za ustavitev postopka pred potekom roka za odpiranje ponudb. Ponudbe, že predložene naročniku, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Naročnik bo obvestil ponudnike o ustavitvi postopka javnega naročanja;

- do zavrnitve vseh ponudb na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb; naročnik bo o zavrnitvi, o razlogih zavrnitve in o odločitvi, ali bo začel nov postopek, obvestil ponudnike ali kandidate;

- da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Naročnik bo o svoji odločitvi obvestil ponudnike ali kandidate;

- naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe;

- da kot naročnik ponudnikom nismo dolžni povrniti nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbene dokumentacije;

- da ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel;

- za odstop od podpisa pogodbe ali realizacije le-te za primer spremenjenjih pogojev financiranja ali drugih pogojev, ki spremenijo potrebo po predmetnem javnem naročilu, o čemer takoj obvesti izbranega ponudnika. V primeru odstopa od naročila naročnik nima nobenih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika. Ponudnik se v tem primeru odpoveduje kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom. Naročnik bo ponudniku plačal že opravljena dela skladno s pogodbo.

5. Uporaba jezika

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Potrdila o kakovosti, certifikati, prospekti in propagandni material so lahko predloženi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezni rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

6. Dodatna pojasnila

Ponudniki vprašanja v zvezi z javnim naročilom postavljajo preko Portala javnih naročil. Odgovore in pojasnila na zastavljena vprašanja bo naročnik posredoval najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bil zahtevek posredovan pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva za dodatno pojasnilo, ki jo bo naročnik prejel v roku, ki ga je navedel v objavi na portalu JN.

Vsa vprašanja in odgovori, ki bodo v času teka postopka tega javnega naročila objavljeni kot zgoraj navedeno, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

7.  Izpolnitev, priprava in način oddaje ponudbe

Ponudnik mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospektni material, izpolnjene obrazce idr.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbene dokumentacije upošteva naslednja navodila:

- Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Ponudnik razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov ne sme spreminjati, popravljati in ne dodajati besedil.

- Obrazci ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, žigosani z enotnim pečatom in podpisani s strani odgovorne osebe. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan, podpisan in parafiran. Obrazci se v predložijo v pdf obliki.

- V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e ali partnerjev v skupni ponudbi, navedenih obrazcev ne izpolni.

- Dokumenti morajo izkazovati zadnje stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

- V primeru predložitve dokumentov oz. dokazil, s katerimi se dokazuje obstoj oz. sledljivost tehničnih zahtev v katalogih in drugi dokumentaciji, naročnik pojasnjuje, da se predložijo le tisti deli, ki tehnične zahteve naročnika neposredno dokazujejo in npr. in ne celi katalogi, pri čemer pa mora biti razvidno, da gre za katalog proizvajalca oz. ustrezne dokumente ponudnika.

- Sestavni deli ponudbene dokumentacije so predstavljeni v III. poglavju razpisne dokumentacije.

ODDAJA

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml. Navodila za oddajo najdete na spletnem naslovu: http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 20. 09. 2024 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 09. 2024 in se bo začelo ob 13.00 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

8. Pogoji za sodelovanje

Naročnik si pridružuje pravico, da izpolnjevanje pogojev preveri pred izdajo odločitve na način, da ponudnike pozove k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

Naročnik bo razloge za izključitev obravnaval skladno s 75. členom ZJN-3.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerega ponudbo bo preverjal, zahteval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, bo naročnik preveril v uradni evidenci.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD – Izjava.

- Razlogi za izključitev

Pogoji, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt, če ugotovi skladno z ZJN-3, ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in zapisana v 75. členu ZJN-3.

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega:

- Obrazca ESPD;

- Zahtevka za podatke iz kazenske evidence fizičnih oseb (zahtevek se predloži za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem);

- Zahtevka za podatke iz kazenske evidence pravnih oseb (zahtevek se predloži za gospodarski subjekt)

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo

:

- Izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD;

- Izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Pogoji, povezani s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt, če ugotovi skladno z ZJN-3, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILA:

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Obrazec ESPD.

Pogoji, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarskih subjekt zgrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanje konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpopolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, zahtevanih skladno z zakonom;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILA:

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Obrazec ESPD.

Pogoji, povezani z nacionalnimi določbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami;

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILA:

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Obrazec ESPD.

- Pogoji za sodelovanje

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora za veljavnost ponudbe podati izjavo,

- da je vpisan v poklicni ali poslovni register ali drug ustrezen register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež,

- da ima vsa potrebna dovoljenja za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILA:

Pogoje mora izpolnjevati gospodarski subjekt za svoj dela posla.

Obrazec ESPD .

Tehnična in/ali kadrovska sposobnost

- Ponudnik mora zagotavljati pogoje, ki jih je naročnik opredelil v obrazcu Tehnične zahteve naročnika.

- Ponudnik izjavlja, da je v obdobju zadnjih treh (3.) let pred oddajo te ponudbe izvedel dobavo opreme (1 kom), primerljive zahtevam naročnika, za katero je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve vzdrževanja in servisiranja, ki so predmet tega javnega naročila, in pogodbene obveznosti (brez pritožb) oz. izpolnjeval vse pogodbene obveznosti.

DOKAZILA:

Ponudnik predloži Obrazec Tehnične zahteve naročnika, ki je priloga predračuna. Navodila za izpolnitev so zapisana na obrazcu (Priloga 5).

Ponudnik predloži izpolnjeni in podpisani obrazec Referenčni seznam (Priloga 5). V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

9. Sprememba, umik ponudbe in dopustna dopolnitev ponudbe

Ponudnik lahko spremeni ali umakne ponudbo pred potekom roka za predložitev ponudb. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

10. Varovanje podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

11. Veljavnost ponudbe

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, ostane v veljavi najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

## 12. Ponudbena vrednost

Ponudbena vrednost v Predračunu mora vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila do njegovega polnega delovanja (nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, implementacijo in integracijo aparata z vso obstoječo programsko in strojno opremo, količinski in kakovostni prevzem, stroške izobraževanja uporabnikov, vzdrževanje v garancijskem roku, preventivne servise ter stroške vseh ostalih aktivnosti, vezane na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi).

Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP pri naročniku Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Vse zneske v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Ponudnik Predračunu (Priloga 6) predloži tudi specifikacijo predračuna, kar pomeni, da predloži podroben prikaz skupne ponudbene vrednosti predmetnega javnega naročila – to pomeni, da mora biti razvidno ovrednotenje vsakega samostojnega dela posebej in zajemati vsak posamezen element oz. opremo, ki je samostojen in se zanj lahko prikaže cena (npr. aparat, programska oprema idr.).

V kolikor izvajalec odkupi star stroj, vrednost odkupa zapiše v II. točko predračuna. Vrednost odkupa mora biti posebej razvidna iz predračuna. Naročnik si pridrži pravico, da ponudnika prosi za dodatno pojasnitev specifikacije. Specifikacija je tudi priloga predračuna.

Ponudnik v Predračunu zapiše tudi ceno za preventivno pogarancijsko vzdrževanje predmeta javnega naročila.

V primeru, da bi dva ali več ponudnikov oddala popolnoma enako vrednost ponudbe, bo naročnik izbral ponudnika z žrebom.

Obvezna priloga Predračuna je tudi cenik rezervnih delov.

## 13. Merilo

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba«.

| Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili |  |
| --- | --- |
| Merilo za izbiro | M = M1 + M2 M1 – Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV – razvidno iz obrazca 6 Predračun«, postavka »SKUPAJ v EUR brez DDV« po formuli (Skupna cena najnižja/Skupna cena ponudnika) x 75 – maksimalno 75 točk Naročnik bo upošteval pri ocenjevanju skupno vrednost ponudbe z DDV (EUR) iz ponudbenega predračuna (Priloga 6), in sicer skupno vrednost z DDV (EUR) pod točko I. in skupno vrednost z DDV (EUR) točko II., na način, da bo točko II. odštel od točke I. M2 – Rok izvedbe projekta v dnevih glede na spodnjo lestvico – maksimalno 25 točk: 25 točk – Izvedba projekta v 45ih dneh ali manj 12,5 točk – izvedba projekta od 46 – 60 dni |
| Pravilo v primeru enakovrednih ponudb | Prej prispela ponudba |

## 14. Finančna zavarovanja

| 1. | Finančno zavarovanje za resnost ponudbe |
| --- | --- |
|  | Ni zahtevano. |
| 2. | Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
|  | Ponudnik mora za veljavnost ponudbe vzorec priložene izvršnice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti parafirati in žigosati (Priloga 9), s čimer se zavezuje, da bo predložil finančno zavarovanje skladno z vzorcem, v kolikor bo v postopku javnega naročila izbran. Izbrani ponudnik mora naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe predložiti izpolnjeno, žigosano, podpisano in overjeno izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti do konca jamčevalnega roka za skrite napake (tj. 180 dni po končnem prevzemu predmetnega javnega naročila). V kolikor izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne predloži, se šteje, da k podpisu pogodbe ne bo pristopil in da pogodba ni bila nikoli sklenjena. Naročnik ima pravico unovčiti izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika. Unovčenje izvršnice ponudnika ne odvezuje obveznosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru unovčenja je dolžan priskrbeti nadomestno skladu z določili razpisne dokumentacije. V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo nove izvršnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod istimi pogoji. V primeru, da se le te ne zagotovi, lahko naročnik unovči obstoječo izvršnico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 3. | Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi |
|  | Ponudnik mora za veljavnost ponudbe vzorec priložene izvršnice za odpravo napak v garancijskem roku parafirati in žigosati (Priloga 10), s čimer se zavezuje, da bo predložil finančno zavarovanje skladno z vzorcem, v kolikor bo v postopku javnega naročila izbran. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo naročniku najkasneje v petih (5) dneh po podpisu končnega prevzemnega zapisnika predložil izpolnjeno, podpisano, žigosano in overjeno izvršnico za odpravo napak v garancijskem roku v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV v EUR z veljavnostjo še najmanj pet (5) dni po preteku garancijskega roka po pogodbi, kar je tudi pogoj za plačilo računa. Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje v primeru kršitve pogodbenih obveznosti v času roka veljavnosti garancije pod pogoji, ki so določeni v pogodbi, razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. V primeru unovčenja izvršnice za odpravo napak v garancijskem roku je izvajalec dolžan priskrbeti nadomestno v skladu z določili razpisne dokumentacije. V kolikor se zaradi različnih okoliščin garancijski roki podaljšajo, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo novega za odpravo napak v garancijski dobi pod istimi pogoji. V primeru, da ne zagotovi zahtevane nove izvršnice, lahko naročnik unovči obstoječo izvršnico za odpravo napak v garancijski dobi. V kolikor izbrani ponudnik v petih dneh po kakovostnem prevzemu ne bo predložil izvršnice za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika. |
| 4. | Finančno zavarovanje mora biti podano v obliki, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji. Po vsebini ne sme odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih zneskov idr., kot je določil naročnik. V primeru skupne ponudbe finančno zavarovanje predloži vodilni partner. |

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način, kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži skladno s 25. členom ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti tudi dokazilo o poravnani taksi. Taksa se vplača na podračun št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Sloveniji. Sklic 11 16110-7111290-sklic št. javnega naročila naročnika.

Zahtevek za revizijo se vloži na naslov naročnika s priporočeno pošto ali preko priporočene povratnice. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo posredovati tudi ministrstvu, pristojnem za finance. Taksa, kadar se revizijski zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša 4.000 evrov.

Direktorica

mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec.

- SESTAVNI ELEMENTI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

- Prijava

  - Obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1);

  - Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga 2);

  - Podatki o soponudniku (Priloga 3);

- ESPD obrazec (Priloga 4);

- Referenčni seznam (Priloga 5);

- Obrazec Predračun (Priloga 6);

  - Specifikacija predračuna

  - Priloga predračuna Tehnične zahteve naročnika

  - Cenik rezervnih delov

- Obrazec Vzorec pogodbe (Priloga 7);

- Obrazec Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Priloga 8);

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga 9);

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (Priloga 10);

- Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. (Priloga 11);

PRILOGA 1

Predmet javnega naročila: »RTG APARAT«

PONUDBA št. __________

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Zakonit zastopnik: |  |  |  |
| Dejavnost – Uradni list RS, št. 69/07, 17/08 (šifra in opis): |  |  |  |
| Telefon: | Telefaks: |  | Elektronski naslov (za sprejemanje uradne pošte): |
| Matična številka: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |  | Identifikacijska številka za DDV: SI ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |  |
| Transakcijski račun: : SI56 ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Naziv banke: |  |  |  |
| Kontaktna oseba – skrbnik (ime, priimek, telefonska številka in elektronski naslov): |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis (ime, priimek in elektronski naslov): |  |  |  |

S podpisom te izjave odgovorna oseba ponudnika:

- potrjuje, da je ponudnik seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in s pogodbenimi pogoji, z navodili za izdelavo ponudbe, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije in navedeno v celoti sprejema;

- potrjuje, pod kazensko in materialno odgovornost, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični;

- se zaveda, da bo ponudnik izločen iz nadaljnjih poslov, če bo predložil neresnične podatke, če na naročnikov poziv v roku ne bo predložil zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, če ne bo dopolnil morebitne formalno nepopolne ponudbe, oz. če ne bo predložil ustreznih finančnih zavarovanj, ali bo naročniku kako drugače onemogočil, da na podlagi veljavne izbire s ponudnikom sklene pogodbo ter če bo ponudnik kršil določbe pogodbe, vezane na to predmetno naročilo;

- je seznanjen, da si naročnik pridržuje pravico za pridobitev dodatnih pojasnil v povezavi s ponudbo in lahko zaprosi kadarkoli pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko za namene izvedbe javnega naročila v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev v razpisni dokumentaciji;

- potrjuje, da ponudnik za predmetno javno naročilo ne nastopa kot samostojni ponudnik v eni ponudbi (partner v skupni ponudbi) in istočasno kot samostojni ponudnik (partner v skupni ponudbi) v drugi ponudbi ter se zaveda, da bo naročnik diskvalificiral vse ponudbe, v katerih nastopa, take ponudbe bodo označene kot nepravilne in izločene;

- potrjuje, da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

- izjavlja, da dodeljenega naročila ne bo prenesel na drugega izvajalca;

- potrjuje, da bo na poziv naročnika predložili vsa potrebna pooblastila, ki jih bo naročnik uporabil za preverjanje verodostojnosti podanih izjav;

- izjavlja, da bo naročnika nemudoma pisno obvestil, v kolikor nastopijo spremembe v zgoraj navedenih okoliščinah, ki vplivale na izvedbo predmetnega javnega naročila v katerikoli fazi.

Kraj in datum:

……………………

Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

………………………………….

PRILOGA 2

Predmet javnega naročila: »RTG APARAT«

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Naziv podizvajalca: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: | Telefon: | Telefaks: |  | Elektronski naslov (za sprejemanje uradne pošte): |
| Matična številka: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |  |  | Identifikacijska številka za DDV: SI ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |  |
| Transakcijski račun: : SI56 ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Naziv banke Pristojni davčni urad: |  |  |  |  |
| Zakonit zastopnik oz. prokurist: |  |  |  |  |
| Dela, ki jih prevzema podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Vrednost del podizvajalca v skupni vrednosti ponudbe: …………………………………. EUR brez DDV …………………………………. EUR z DDV oz. ________________ % ponudbene vrednosti |  |  |  |  |

Kraj izvedbe del: ……………………………………………………………………………..

Rok izvedbe del:  ……………………………………………………………………………..

Opomba*

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca,

- soglašam, da sem seznanjen, da v kolikor kot podizvajalec zahtevam neposredno plačilo, moram podati zahtevo za neposredno plačilo, ki jo naročniku predloži glavni izvajalec;

- soglašam, da sem seznanjen, da v kolikor kot podizvajalec zahtevam neposredno plačilo, moram predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- soglašam, da sem seznanjen, da v kolikor kot podizvajalec zahtevam neposredno plačilo, mora glavni izvajalec svojemu računu ali situacijo priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil;

- dajem pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja;

- potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalec glavnega izvajalca ter da izpolnjujemo pogoje iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 oz. pogoje, povezane s kazenskimi obsodbami, s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost ter z nacionalnimi določbami, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji;

- potrjujem, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

- soglašam z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe.

Kraj in datum:

……………………						     Podizvajalec:

(žig in podpis odgovorne osebe)

………………………………….

POOBLASTILO

Ponudnik s podpisom te izjave:

- pooblašča naročnika, da lahko naročnik na podlagi potrjenega računa opravlja plačilo neposredno podizvajalcu, v kolikor bi podizvajalec podal zahtevo za neposredno plačilo, in

- izjavlja, da bo v primeru morebitnih sprememb informacij o podizvajalcih oz. morebitne zamenjave podizvajalca med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve o tem obvestil naročnika, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

- izjavlja, da bo v primeru spremembe informacij o podizvajalcih oz. vključitve novih podizvajalcev naročniku posredoval nove podatke, dokazila in dokumente.

Kraj in datum:

……………………							Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

………………………………….

PRILOGA 3

Predmet javnega naročila: »RTG APARAT«

PODATKI O SOPONUDNIKU

| Naziv soponudnika: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: | Telefon: | Telefaks: |  | Elektronski naslov (za sprejemanje uradne pošte): |
| Matična številka: ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |  |  | Identifikacijska številka za DDV: SI ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |  |
| Transakcijski račun: : SI56 ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ Naziv banke Pristojni davčni urad: |  |  |  |  |
| Zakonit zastopnik oz. prokurist: |  |  |  |  |
| Dela, ki jih prevzema: ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Količina del: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Vrednost del v skupni vrednosti ponudbe: …………………………………. EUR brez DDV …………………………………. EUR z DDV oz. ____________________ % ponudbene vrednosti |  |  |  |  |

Kraj izvedbe del: ……………………………………………………………………………..

Rok izvedbe del:  ……………………………………………………………………………..

Kraj in datum: …………….						Soponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

…………………………………

Opomba*

PRILOGA 5

REFERENČNI SEZNAM

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »RTG APARAT« Izkazujem usposobljenost za izvedbo posla s predložitvijo seznama naročnikov, za katere smo v zadnjih treh (3.) letih pred oddajo te ponudbe izvedli dobavo opreme (1 kom), primerljive zahtevam naročnika, za katero je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve vzdrževanja in servisiranja, ki so predmet tega javnega naročila, in pogodbene obveznosti (brez pritožb) oz. izpolnjeval vse pogodbene obveznosti.

| NAROČNIK (naziv, naslov, id. št. za DDV) |  |
| --- | --- |
| POGODBENA VREDNOST POSLA z DDV (v EUR) |  |
| POGODBENA VREDNOST APARATA Z DDV (v EUR) |  |
| ŠT. POGODBE |  |
| TIP UZ |  |
| DATUM PREVZEMA |  |
| TOVARNIŠKO NOV APARAT: IZDELANO V: | DA NE |
| Odgovorna oseba naročnika za potrditev referenčnega posla (ime, priimek, telefon, e-pošta) |  |
| Žig in podpis naročnika referenčnega posla |  |

(ponudniki obrazec po potrebi kopirajo, referenca vsakega naročnika mora biti na svojem listu )

Kraj in datum:_________________

Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

____________________

Opomba: Naročnik lahko pri naročniku referenčnega posla preveri verodostojnost referenčnega seznama in v kolikor je potrebno tudi z ogledom na lokaciji naročnika referenčnega posla, pri čemer si naročnik pridrži pravico za obračun stroškov ogleda ponudniku (npr. potni stroški ipd.).

PRILOGA 6

PREDRAČUN

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »RTG APARAT«

I.. ZAP. ŠT.; ARTIKEL/STORITEV; EM; KOLIČINA; Cena/EM brez DDV; DDV/EM; Cena/EM z DDV; SKUPNA VREDNOST. v EUR; v EUR; v EUR; v EUR. 1; 2; 3; 4; 5; 6=5*22%; 7=5+6; 8=4*7. I.; RTG APARAT; kos; 1. II.; PREVNETIVNO VZDRŽEVANJE APATA ZA 1 LETO; KOS; 4. SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):.

| II. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | ARTIKEL/STORITEV | EM | KOLIČINA | Cena/EM brez DDV | DDV/EM | Cena/EM z DDV | SKUPNA VREDNOST |  |
|  |  |  |  | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*22% | 7=5+6 | 8=4*7 |  |
| I. | ODKUP OBSTOJEČEGA RTG APARAT A | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR): |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KRAJ DOBAVE: | ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, Mestni trg 2, 1230 Domžale |
| --- | --- |
| PLAČILO: | v 30 dneh od prejema pravilno izstavljenega računa po pogodbi št. JNRTG_21/2024 |
| DOBAVNI ROK: | po pogodbi št. JNRTG_21/2024 |
| GARANCIJA | po pogodbi št. JNRTG_21/2024 |

Kraj in datum:_________________

Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

___________________

Priloge Predračuna:

- Specifikacija predračuna

- Tehnične zahteve naročnika

- Cenik originalnih rezervnih delov

- Ponudba za redne preventivne preglede

Priloga 1: TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

| Zap. št. | Obseg javnega naročila |
| --- | --- |
| I. | DIGITALNI RTG APARAT |

Naročnik je razpisal minimalne tehnične zahteve, ki jih je potrebno izpolnjevati. Ponudnik mora izpolniti naslednje zahteve:

- zagotoviti vso opremo ter izvesti potrebna dela, navedena v razpisni dokumentaciji;

- pod »tehnične lastnosti ponujene opreme« vpisati tiste tehnične lastnosti opreme, ki jih ponuja;

- ponuditi opremo iz tekoče proizvodnje (leto izdelave 2024), ki še ni bila nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene;

- se prilagoditi delovnemu toku naročnika;

- poskrbeti za namestitev, montažo in integracijo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- opraviti mora zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre, kar je podrobneje določeno s pogodbo;

- zagotoviti varstvo podatkov in druge dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo;

- zagotoviti, da je vsa oprema je certificirana s strani EU, izpolnjuje vse standarde, pogoje in dovoljenja, ki jih zahteva trg in zakonodajni okvir, kar se dokaže z ustreznimi listinami;

- zagotoviti v garancijski dobi ponudnik brezplačno namestitev novih verzij in vseh posodobitev programskih opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca;

- priložiti 1.) prospektni material, kataloge, tehnične opise in certifikate in druga dokazila, ki bodo dokazovali izpolnjevanje zahtev naročnika:

- priložiti ob dobavi: navodila za uporabo, vzdrževanje, zapisana v slovenskem jeziku, ter garancijske listine za posamezno opremo;

- upoštevati, da se s pogodbo določijo dodatno pogoji, ki bodisi niso vključeni ali niso natančno specificirani v tehničnih specifikacijah, kot so npr. vzdrževanje sistema, garancijska doba, šolanje uporabnikov, pogoji dobave ter drugi pogoji.

- Vpisati v tabelo število dni za dobavo in montažo RTG aparata in projekt izvesti v tem določenem roku:

(skladno z navedenimi merili – prvi del razpisne dokumentacije)

| M2 - Rok izvedbe projekta v dnevih Način dokazovanja: Ponudnik v sosednji prostor vpiše število dni v katerih bo izpeljal celoten projekt dobave RTG aparata. Maksimalen rok je 60 dni. Število dni za izvedbo projekta se bo ob podpisu pogodbe vpisalo v tabelo pod dobavni rok v 6. členu pogodbe o dobavi Digitalnega RTG aparata št. JNRTG_21/2024. | Število dni dobave in montaže RTG aparata |
| --- | --- |
|  | _____________ dni |

Ponudba se sestavi po sistemu »ključ v roke«.

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Tehnične lastnosti ponujene opreme DA/NE | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | DIGITALNI RTG APARAT ZA SLIKANJE SKELETA IN PLJUČ |  |  |
|  | Celoten sistem |  |  |
| 1. | Stropni nosilec z rentgensko cevjo |  |  |
| 2. | Po višini in v vse strani pomična miza za pacienta z digitalnim detektorjem |  |  |
| 3. | Stenski stativ z vgrajenim digitalnim detektorjem |  |  |
| 4. | Visokofrekvenčni rentgenski generator |  |  |
| 5. | Digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema, procesiranje ter obdelavo pridobljenih digitalnih slik |  |  |
| 6. | Sistem omogoča izvedbo preiskav za slikanje skeleta in pljuč |  |  |
|  | Miza za pacienta |  |  |
| 7. | Višina mize ne več kot 960 mm |  |  |
| 8. | Površina mize vsaj 2300x800 mm |  |  |
| 9. | Teža pacienta, ki jo mora miza prenesti, mora biti vsaj 250 kg |  |  |
| 10. | Miza mora biti plavajoča, vzdolžni premik vsaj ± 370 mm, prečni premik vsaj ± 120 mm |  |  |
| 11. | Vertikalni premik mize vsaj ±250 mm |  |  |
| 12. | Miza mora imeti elektromagnetne zavore |  |  |
| 13. | Motoriziran ''bucky'' za sledenje RTG cevi |  |  |
| 14. | V mizi mora biti vgrajen predal, ki omogoča uporabo digitalnega detektorja |  |  |
|  | Stropni nosilec RTG cevi |  |  |
| 15. | Motorizirana rotacija vertikalne osi mora biti najmanj ± 180° |  |  |
| 16. | Motorizirana rotacija horizontalne osi mora biti najmanj ± 120° |  |  |
| 17. | Vertikalni pomik mora bit najmanj 1500 mm |  |  |
| 18. | Vzdolžni premik mora bit najmanj 2500 mm |  |  |
| 19. | Prečni premik mora biti najmanj 1300 mm |  |  |
|  | Stenski stativ |  |  |
| 20. | Stenski stativ mora imeti vgrajen digitalni detektor |  |  |
| 21. | Motoriziran vertikalni pomik ne sme biti manjši od 280 mm in večji od 1800 mm |  |  |
| 22. | Držalo za roko na vrhu |  |  |
| 23. | Nagib detektorja +90° |  |  |
|  | Generator |  |  |
| 24. | Moč generatorja mora biti vsaj 65 kw |  |  |
| 25. | Izhodna napetost mora biti med 40-150 kV |  |  |
| 26. | Najkrajši čas ekspozicije 1 ms |  |  |
|  | RTG cev in kolimator |  |  |
| 27. | Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 400 kHU |  |  |
| 28. | Velikost fokusov mora biti 0,6/1,2 mm |  |  |
| 29. | Sistem mora vsebovati avtomatsko kolimacijo |  |  |
| 30. | Možnost rotacije kolimatorja ±45° |  |  |
|  | Fiksni detektor v stativu |  |  |
| 31. | Detektor mora imeti možnost odstranitve iz stativa |  |  |
| 32. | Velikost aktivnega polja detektorja najmanj 420x420 mm |  |  |
| 33. | Sistem mora omogočati zajem slike vsaj z globino 16 bit |  |  |
|  | Mobilni detektor v mizi |  |  |
| 34. | Detektor mora imeti možnost odstranitve iz mize |  |  |
| 35. | Velikost aktivnega polja detektorja najmanj 420x420 mm |  |  |
| 36. | Sistem mora omogočati zajem slike vsaj z globino 16 bit |  |  |
| 37. | Nosilnost detektorja: 300 kg |  |  |
| 38. | Omogočena polnitev mobilnega detektorja v predalu mize zaradi zagotavljanja neprestanega napajanja |  |  |
|  | Digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema |  |  |
| 39. | Sistem mora omogočati nadzor celotnega rentgenskega sistema vključno z generatorjem in vsemi premiki sistema glede na izbrane programe slikanja. |  |  |
| 40. | Avtomatski digitalni sistem za obdelavo slik z izjemno visoko dinamično občutljivostjo ter izjemnim razmerjem signal šum. |  |  |
| 41. | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike, ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike. |  |  |
| 42. | Omogočena mora biti shranitev vsaj 5.000 slik |  |  |
| 43. | Pregledni monitor občutljiv na dotik mora biti vsaj 23 palčen |  |  |
| 44. | Dodana tipkovnica in miška |  |  |
| 45. | Trdi disk vsaj 1TB |  |  |
| 46. | RAM vsaj 8 GB |  |  |
| 47. | Operacijski sistem Windows PRO 10 |  |  |
| 48. | Aparat mora zagotavljati integracijo v obstoječ PACS sistem naročnika |  |  |
| 49. | Aparat mora omogočati integracijo z obstoječim pekačem na CD/DVD |  |  |
| 50. | Rentgenski informacijski sistem ponudnika mora biti integriran z Zdravstvenim sistem naročnika |  |  |
| 51. | Aparat mora zagotavljati integracijo z medicinskimi monitorji naročnika |  |  |
| 52. | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov: - DICOM Send - DICOM Basic Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist - DICOM Query/Retrieve |  |  |
|  | DRUGO |  |  |
| 53. | Ponudnik mora podati podatke o življenjski dobi slikovnega sprejemnika in RTG cevi (npr. število ekspozicij, po izkušnjah proizvajalca - izjava za pričakovano življenjsko dobo ) |  |  |
| 54. | Ponudnik mora omogočiti dostop do slikovnega gradiva naročnikovim zunanjim izvajalcem ter lokalnim uporabnikom |  |  |
| 55. | Ponudnik mora podati informacije o dostopnosti servisne podpore |  |  |
| 56. | Ponudnik uredi v imenu naročnika pregled aparata s strani ZVD in pridobi začasno dovoljenje za delo z aparatom |  |  |
| 57. | Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj 1 izšolanega serviserja |  |  |
| 58. | Ponudnik mora zagotoviti servis preko oddaljenega dostopa |  |  |
| 59. | Ureditev prostora: Prenove prostora ne bo, aparat mora ustrezati obstoječim inštalacijam. |  |  |
| 60. | Ponudnik mora zagotoviti izobraževanje radioloških inženirjev ob montaži (tehnična uporaba aparata in obdelava slik) |  |  |
| 61. | Zaključek del po pogodbi: v roku ___ dni od dneva podpisa pogodbe |  |  |
| 62. | Naročnik bo zaključek del štel, ko bo celoten sistem RTG dobavljen, nameščen in integriran v naročnikov sistem ter bo opravljen količinski in kakovostni prevzem. |  |  |
| 63. | Garancija: najmanj 12 mesecev po pogodbi oz. glede na proizvajalčevo garancijo za posamezne dele |  |  |
| 64. | Predložitev naslednje dokumentacije k ponudbi: tehnična dokumentacija proizvajalca, CE certifikat, navodila za ravnanje in vzdrževanje – v slovenskem jeziku. |  |  |
| 65. | Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o vsaj enem serviserju in priložiti dokazilo, da so serviserji usposobljeni izvajati servis in so pooblaščeni s strani proizvajalca. Ponudnik predloži dokazilo: Fotokopija pogodbe ali izjava principala/proizvajalca (lahko v angleškem ali nemškem jeziku). |  |  |
| 66. | Ponudnik predloži tudi zahteve za električni priklop aparata. |  |  |

PRILOGA 7

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Mestni trg 2 1230 Domžale |
| ID št. za DDV | SI 88946347 |
| Matična št. | 5500931000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0600 8353 275 (UJP) |
| Telefon | 01 72 45 100 |
| Elektronska pošta | info@zd-domzale.si |
| Skrbnik/nadzornik | Anja Ocepek, mag. posl. in ekon. ved Zoran Čuk, dipl. ekon. |
| Podpisnik | mag. Renata Rajapakse, dr. med. spec. |

in

| IZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež |  |
| ID št. za DDV |  |
| Matična št. |  |
| Poslovni račun |  |
| Faks |  |
| Telefon |  |
| Elektronska pošta |  |
| Skrbnik/nadzornik |  |
| Podpisnik |  |

sklepata naslednjo

POGODBO O

DOBAVI »DIGITALNEGA RTG APARATA« št. JNRTG_21/2024

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila za dobavo »DIGITALNEGA RTG APARATA« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročilu – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017; s sprem. in dop.), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. _______________, dne ______________.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih predmetnega javnega naročila. Vsi elementi, zahtevani v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila in predložena ponudbena dokumentacija izvajalca, so sestavni del te pogodbe in so priloženi k pogodbi.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava, dostava, namestitev opreme, zagon ter preizkus delovanja predmetnega javnega naročila, predaja vseh zahtevanih dokumentov, certifikatov in navodil, usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih, garancijsko vzdrževanje vključno s preventivnimi pregledi, servisiranjem in odpravo napak ter izvedbo drugih aktivnostih po pogojih te razpisne dokumentacije in te pogodbe za potrebe ZD Domžale. Vsa aktivnosti se izvedejo skladno s pogoji te pogodbe in z razpisno dokumentacijo.

Predmet pogodbe je poleg navedenega v prvem odstavku tudi odkup, demontaža in odvoz starega obstoječega rentgenskega aparata.

- VREDNOST POGODBE in PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbena vrednost RTG aparata znaša __________________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost preventivnega pogarancijskega vzdrževanja za obdobje 4ih let znaša __________________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV.

Navedena pogodbena cena je fiksna in vključuje vse stroške izvajalca za izvedbo predmetnega javnega naročila vključno z davkom na dodano vrednost, taksami, carinami in drugimi odvisnimi stroški ter je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Pogodbena cena vključuje naslednje stroške izvajalca: stroške dobave opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki; stroške pakiranja in embalaže; stroške transporta, zavarovanja do prehoda lastništva, stroške izvedbe vseh potrebnih del za namestitev vse opreme ter prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov, stroške zagona in preizkusa delovanja vse opreme, stroške odvoza odpadnega materiala in embalaže po namestitvi in vgradnji vse opreme, stroške odvoza obstoječega rentgenskega aparata, predajo vse ustrezne dokumentacije (tehnične dokumentacije, a-testov, navodil za uporabo, vzdrževanje, garancijskih listin idr.), izobraževanje uporabnikov, garancijsko vzdrževanje in servisiranje opreme po pogojih razpisne dokumentacije v garancijskih rokih skladno z razpisno dokumentacijo, stroške odprave vseh napak in poškodb na osnovnih sredstvih zavoda, ki bi nastale v času namestitve in integracije opreme ter stroške vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Ponudbena vrednost je oblikovana po pariteti DDP naročnik Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Če se v času zamude dobavitelja zniža cena opreme, ki je predmet te pogodbe, plača naročnik namesto pogodbene cene ustrezno znižano ceno.

Če se izkaže, da izvajalec opremo, ki je predmet razpisa, drugim naročnikom ponuja po ugodnejši ceni, kot jo je ponudil naročniku, mora enako ravnati tudi v odnosu do naročnika in mu ne sme ponuditi dražje opreme.

- člen

Po uspešno opravljenem prevzemu in podpisanem zapisniku o prevzemu bo izvajalec naročniku izstavil račun, pri čemer se naročnik zavezuje, da bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost skladno s to pogodbo in pogoji razpisa na izvajalčev račun št. ___________________ pri ___________________ v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Priloge k računu so naslednje: Zapisnik o prevzemu, dobavnica, garancijske listine in finančna zavarovanja idr. zahtevani dokumenti skladno z razpisnimi pogoji.

V primeru reklamacije se plačilo izvede v roku 30 dni po rešitvi reklamacije, rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo.

V kolikor naročnik računa ne poravna v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zaračunati zakonsko določene zamudne obresti.

V končno pogodbeno vrednost je vračunan tudi odkup obstoječega rentgenskega aparata v višini __________ EUR brez DDV oz. _______________ EUR z DDV.  Naročnik bo za odkup obstoječega rentgenskega aparata izvajalcu izstavil račun.

- KAKOVOST BLAGA

- člen

Izvajalec zagotavlja, da:

- je oprema, ki je predmet pogodbe, kakovostna in deluje brezhibno;

- je oprema, ki je predmet pogodbe, brez stvarnih napak ter brez pravnih napak;

- je oprema, ki je predmet pogodbe, skladna z vsemi veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa zakonodaja Evropske unije (certificiranje s CE);

- je oprema nova, iz tekoče proizvodnje, ni testna ali demonstracijska oprema;

- lastnosti opreme, ki so predmet pogodbe, popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam v razpisni dokumentaciji in ponudbeni dokumentaciji;

- lastnosti opreme, ustrezajo namenu, deklarirani kvaliteti in tehničnim navedbam, določenim na blagu oz. v tehničnih navodilih za uporabo in vzdrževanje te opreme.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročnik pridobil vse pravice, vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, vezane na opremo.

Izvajalec se obvezuje, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku. Naročnik bo prevzel samo opremo, ki je bila po končani izdelavi testirana po predpisih proizvajalca. Atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, se predajo naročniku istočasno z dobavo. Kakršnekoli spremembe na taki opremi lahko opravi izvajalec le s soglasjem naročnika.

Izvajalec mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

- NAČIN DOBAVE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku dostavil opremo na lokacijo Mestni trg 2, 1230 Domžale, izvedel vse aktivnosti po pogodbi in vzpostavil predmetno javno naročilo do polnega delovanja (vključeno s količinskim in kakovostnim prevzemom) po tej pogodbi v roku _______po podpisu pogodbe. Izvajalec bo dostavil opremo v predhodno dogovorjenem terminu z naročnikom.

Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, razloženo in montirano pri naročniku Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Izvajalec pride v zamudo, če aparata ne dobavi do roka, določenega v tej pogodbi. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile,

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,

- v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere izvajalec ne more vplivati).

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.

Izvajalec mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku najkasneje v treh dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Obveznosti izvajalca so tudi naslednje:

- dobava opreme in izvedba vseh potrebnih aktivnosti skladno z zahtevami naročnika v razpisnih pogojih in po tej pogodbi;

- izvedba vseh potrebnih aktivnosti za vzpostavitev polnega delovanja predmeta javnega naročila;

- usposabljanje zadolženih delavcev naročnika za vzdrževanje opreme, za varno uporabo in samostojno ravnanje s predmetom javnega naročila;

- izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo, vezano na opremo;

- naročniku omogočiti razmere za izvedbo preizkusa kakovosti opreme na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način;

- izvajalec se zavezuje, da bo ravnal v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje podatkov in ne bo nepooblaščeno kopiral kakršnihkoli podatkov o pacientu in naročniku;

- nudenje v času trajanja garancijskega roka potrebno pomoč za ravnanje z opremo predmetnega javnega naročila;

- na svoje stroške in v pogodbenem roku izvršiti dopolnitve in spremembe do tedaj dobavljene opreme oz. del, če se ugotovi, da je izvajalec pomanjkljivo opravil obveznosti glede na zahteve naročnika.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Obveznosti naročnika so naslednje:

- zagotoviti pogoje izvajalcu, da nemoteno izpelje vse aktivnosti skladno s pogodbo;

- zagotoviti prisotnost osebja, ki bo uporabljalo opremo, na izobraževanjih oz. usposabljanjih;

- zagotoviti plačilo za izvedena dela skladno s pogodbo.

- PODIZVAJALCI

Izvajalec bo predmet javnega naročila izvajal s podizvajalci, navedenimi v Obrazc(u)ih Podatki o podizvajalcih (Priloga 2).

Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

(če izvajalec nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

- KOLIČINSKI PREVZEM

- člen

Izvajalec pred dostavo opreme skrbnika pogodbe in pooblaščeno osebo naročnika obvesti o eventualnem datumu in času dostave opreme ter datumu pričetka del po pogodbi. Če je potrebno, izvajalec predloži podatke tudi o transportni enoti proizvodov in strokovna priporočila za izvedbo prevzema.

Količinski prevzem se opravi po prevzemu opreme, takoj ko je to po normalnem teku možno. V kolikor naročnik ugotovi odstopanja opreme od naročnikovih zahtev ali napake pri kateremkoli kosu opreme o tem obvesti izvajalca.

Naročnik ima pravico:

- od izvajalca zahtevati odpravo odstopanj ali napak na stroške izvajalca (takoj ali v dogovorjenem roku) bodisi z zamenjavo celotne opreme ali dela opreme po pogojih, ki veljajo po tej pogodbi;

- zavrniti opremo deloma ali v celoti, pri čemer izvajalec preide v zamudo deloma ali v celoti,

- za takojšen odstop od pogodbe deloma ali v celoti.

V kolikor izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga je določil naročnik, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen po tej pogodbi in unovčiti finančno zavarovanje. V primeru nezmožnosti odprave napak je izvajalec dolžan zagotoviti novo opremo ali del opreme. Če izvajalec preide v zamudo, si naročnik pridržuje pravico za obračun pogodbene kazni po tej pogodbi in za unovčenje finančnega zavarovanja. V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil, vrnitev že dobavljene opreme bo izvedel na lokaciji naročnika in unovčil finančno zavarovanje.

Po dostavi opreme do izvedbe vseh ustreznih del mora biti oprema ločena od druge opreme in razmeščena tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled. V kolikor naročnik naknadno ugotovi morebitna odstopanja, pripravi zapisnik in ga posreduje izvajalcu. Naročnik v tem primeru lahko ravna po tem členu.

Ustreznost količinskega prevzema se dokazuje z Zapisnikom o količinskem prevzemu in podpisano dobavnico.

- KAKOVOSTNI PREVZEM

- člen

Dobavljena, nameščena oprema in izvedba del mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti in zahtevam naročnika. Po opravljenem količinskem prevzemu, namestitvi in izvedbi vseh potrebnih del se opravi preizkus testiranja opreme. Ob izvajanju kontrole kakovosti oz. ob dostavi opreme izvajalec priloži dokumente o kontroli, testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe.

Doba preizkusnega testiranja predmetnega javnega naročila traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje naročnikovega kadra za varno in samostojno delo.

V kolikor naročnik ugotovi, da oprema in izvedena dela ne ustrezajo opremi in delom oz. aktivnostim v ponudbi oz. niso v celoti skladna z določili te pogodbe in specifikacijami, ima naročnik pravico ravnati po tej pogodbi. Enako velja, če bo ugotovljena neskladnost za katerikoli dokument, ki bi moral biti priložen. Zavrnitev bo označena na Zapisniku o kakovostnem prevzemu. Ugotovitve morajo biti pisno utemeljene s strani pooblaščene osebe naročnika ali strokovne komisije naročnika v Zapisniku o kakovostnem prevzemu.

V primeru večje napake, ki je ni mogoče odpraviti v dveh (2) delovnih dneh, se doba preizkusnega testiranja ponovi v enaki dolžini. Ugotovitve morajo biti pisno utemeljene s strani pooblaščene osebe naročnika ali strokovne komisije naročnika v Zapisniku o kakovostnem prevzemu. Stroške ponovitve nosi izvajalec. Šteje se, da je preizkus testiranja zaključen, ko je predmetno javno naročilo obratovalo brezhibno neprekinjeno 10 delovnih dni. V kolikor napake izvajalec ne bo odpravil ter se 2-kratno testiranje opreme ne zaključi uspešno, mora izvajalec zagotoviti novo, nerabljeno opremo, za katero bodo veljali enaki pogoji po tej pogodbi.

Kontrola kakovosti se opravi po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,

- z meritvami, testiranji in preizkušanjem karakteristik proizvodov,

- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji izvajalca in s tehničnimi zahtevami naročnika,

- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Če je potrebno glede na obseg in zahtevnost opreme, opravi preizkus testiranja opreme pooblaščeni predstavnik izvajalca ob prisotnosti pooblaščene osebe naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan izvajalca in naročnika. Pooblaščena oseba naročnika potrdi ustreznost s podpisom na zapisniku o kakovostnem prevzemu.

- člen

Če se pooblaščeni predstavnik naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora izvajalec omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih (po potrebi) ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če izvajalec ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih (po potrebi) ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

- člen

V kolikor naročnik ugotovi, da oprema ne ustreza opremi oz. aktivnostim v ponudbi oz. niso v celoti skladne z določili te pogodbe in specifikacijami, jo bo naročnik zavrnil, pri čemer dobavitelj preide v zamudo. Zavrnitev mora biti pisno utemeljena s strani pooblaščene osebe naročnika ali strokovne komisije naročnika ter razlogi zabeleženi v zapisniku o prevzemu. V tem primeru ima naročnik pravico, da ravna po tej pogodbi. Enako velja, če bo ugotovljena neskladnost za katerikoli dokument, ki bi moral biti priložen. Zavrnitev bo označena v zapisniku o prevzemu.

- člen

Ustreznost prevzema se dokazuje z Zapisnikom o kakovostnem in količinskem prevzemu, ki ga podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. Izvajalec mora predložiti tudi naslednje dokumente: 1.) podpisana dobavnica, 2.) tehnična dokumentacija proizvajalca, navodila za uporabo ter osnovno vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku, 3.) finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v času trajanja pogodbe.

- člen

Izvajalec je dolžan na lastne stroške ne glede na to, da je bil prevzem opravljen, odpraviti ugotovljeno neskladnost oz. pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del opreme ali dokument, opraviti dodatno aktivnost, če je pooblaščena oseba naročnika ali strokovna komisija v presoji ocenila. Naročnik določi rok za odpravo neskladja.

- člen

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za naročnika nosi naročnik, z neugodnim izidom za naročnika pa izvajalec. Stroške ponovne ponovitve preizkusa ustreznosti opreme, v kolikor se ugotovi neskladje rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem opreme, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca, v tej pogodbi, nosi izvajalec. Pregled ponovne ustreznosti se izvede na zahtevo pooblaščene osebe naročnika ali strokovne komisije.

- člen

Če se izkaže, da dobava opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik brez obveznosti do izvajalca pogodbo razdere, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se za končni prevzem šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembnem kraju po pogodbi, podpisanem zapisniku o prevzemu, dobavnici ter predloženih vseh potrebnih dokumentih po pogodbi. Vsi dokumenti postanejo predmet te pogodbe.

- GARANCIJA, ODPRAVA NAPAK, SERVISIRANJE in VZDRŽEVANJE

- člen

Garancijski rok prične teči od dneva končnega prevzema. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem prevzema novega blaga, kar se potrdi z zapisnikom. Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme garancijski rok teči znova, za kar je izvajalec dolžan predložiti nov garancijski list. Izvajalec se obvezuje, da bo vgrajeval samo originalne nadomestne dele.

Izvajalec zagotovi za predmetno javno naročilo naslednje garancijski roke:

| Digitalni RTG aparat | min. garancijski rok proizvajalca 12 mesecev | ali se ponudi _________ mesecev |
| --- | --- | --- |

Garancija se dokazuje z garancijskimi listinami proizvajalca. V kolikor ponuja proizvajalec ali prodajalec daljši garancijski rok in ugodnejše pogoje garancije, kot jih zahteva naročnik, potem naročnika obravnava enakovredno kot ostale potrošnike in mu ponudi enake pogoje. Izvajalec predloži dokazila.

V obdobju garancije izvajalec zagotavlja preventivno vzdrževanje po priporočilih proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, ki je predmet tega naročila, in niso nastale po krivdi naročnika. To pomeni, da mora izvajalec v času trajanja garancijske dobe zagotavljati na lastne stroške servisno podporo in potrebno vzdrževanje, ki vključuje tudi redne preventivne servise in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo rezervnih delov. Vsi potrebni stroški za odpravo neskladij (stroški dela, drobnega potrošnega materiala, potni stroški, dnevnice idr.) v času garancijskega roka bremenijo izvajalca. Izvajalec bo odpravil oz. popravil, zamenjal okvarjeni del ter odpravil vsa neskladja v dogovorjenih rokih.

Izvajalec tudi po preteku garancijskega roka zagotavlja preventivno vzdrževanje predmeta naročila skladno s to pogodbo. Preventivno vzdrževanje je vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar in optimalno delovanje opreme. Izvajalec predloži načrt preventivnega vzdrževanja za dobo štirih (4) let, ki vključuje redne preventivne servise (pregled dejanskega stanja, zamenjava predpisanih delov, preverjanje ustreznosti in druga dela po specifikaciji proizvajalca). Cena vključuje vse stroške (drobni potrošni material, delo, potni stroški idr.), ne vključuje pa stroškov morebitnih zamenjanih delov in večjega potrošnega materiala.

- člen

Izvajalec mora naročniku sam ali s pooblaščenim serviserjem zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter naročniku omogočati najkrajši odzivni čas in čas popravila skladno s pogodbo.

Izvajalec zagotavlja odpravo okvar oz. napak v roku 2 (dveh) delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Za čas obvestila se šteje trenutek, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi. V kolikor se izvajalec ne odzove ali ne odpravi napake v pogodbenih rokih in o opravičljivih razlogih za zamudo ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico naročiti servisiranje pri drugem pooblaščenem serviserju na stroške izvajalca ali/in do obračuna pogodbene kazni po tej pogodbi ali/in do unovčenja finančnega zavarovanja.

Ne glede na predhodni odstavek se pogodbeni stranki lahko naknadno dogovorita za daljši rok odprave napake, v kolikor bi se na opremi ali posameznem kosu opreme pojavila okvara, ki je v predvidenem času ne bi bilo mogoče odpraviti. Ostala pogodbena določila glede pogodbene kazni se v tem primeru vežejo na nov dogovorjeni rok med pogodbenimi strankami. V tem primeru se garancijski rok lahko podaljša za čas popravila.

V kolikor napaka ni odpravljena v skupnem roku 45 dni po preteku roka za odpravo napake ali gre za skrito napako ali se enaka napaka na opremi ponovi najmanj trikrat ali napake ni možno odpraviti, je izvajalec dolžan glede na zahtevo naročnika opremo oz. njene dele zamenjati za novo, enako, ki brezhibno deluje, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v roku, ki ga določi naročnik, na lastne stroške, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Garancijska doba za zamenjano opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjane opreme oz. dela. V kolikor naročnik utrpi škodo, ima pravico do obračuna pogodbene kazni po tej pogodbi ali/in do unovčenja finančnega zavarovanja.

- člen

Izvajalec zagotavlja pooblaščen servis, ki ga bodo izvajali naslednji serviserji:

| Zap. št. | POOBLAŠČENI SERVISER | PODJETJE (Naziv in naslov) | IME IN PRIIMEK SERVISERJA | E-NASLOV | TELEFONSKA ŠT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predmetno JN |  |  |  |  |

Servis je zagotovljen v Sloveniji. Mreža pooblaščenih servisov v Sloveniji - Seznam pooblaščenih servisov – dobavitelj predloži ponudbi/pogodbi. Izvajalec predloži potrdilo proizvajalca opreme, da je izvajalec pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor izvajalec nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo poteku garancijskega roka zagotavljal preventivno vzdrževanje, popravila oz. servis, nadomestne dele za čas življenjske dobe oz. najmanj za obdobje ____________. V primeru neizpolnitve obveznosti, je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe naročniku predložil podpisano, overjeno in žigosano izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini __________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV v EUR) z veljavnostjo še najmanj 180 dni od končnega prevzema predmetnega javnega naročila.

Naročnik ima pravico unovčiti izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopiti od pogodbe v primeru nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca po tej pogodbi in razpisnih pogojih. V kolikor izvajalec ob sklenitvi pogodbe naročniku ne bo predložil izvršnice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo nove izvršnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod istimi pogoji. V primeru, da ne zagotovi zahtevane nove izvršnice, lahko naročnik unovči obstoječo izvršnico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Stroške morebitne unovčitve izvršnice krije izvajalec.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku najkasneje v petih (5) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika, predložil podpisano, žigosano in overjeno izvršnico za odpravo napak v garancijski dobi v višini ______________ EUR (5 % pogodbene vrednosti z DDV v EUR) z veljavnostjo še najmanj pet (5) dni po preteku garancijskega roka po pogodbi, kar je tudi pogoj za plačilo računa.

Izvršnico za zavarovanje napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil za poplačilo stroškov odprave napak, ki bi se pojavile v garancijskem roku, v kolikor dobavitelj ne bo izvajal garancijskih obveznosti skladno s pogodbo, ter za poplačilo morebitne nastale škode.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi pod istimi pogoji. V primeru, da ne zagotovi zahtevane nove garancije, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Unovčenje finančnega zavarovanja izvajalca ne odvezuje od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec ne dobavi ali zamenja pogodbeno dogovorjenega blaga ali odpravi napak ali ne izpolni obveznosti v rokih, določenih po tej pogodbi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, si naročnik pridrži pravico za obračun pogodbene kazni za vsak rok posebej v višini 0,5 % od pogodbene vrednost z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15 % (petnajst odstotkov).

Če škoda zaradi neizpolnitve v posameznem primeru presega največjo vrednost pogodbene kazni, določene v tej pogodbi, ima naročnik pravico do popolne odškodnine, lahko unovči finančno zavarovanje in lahko razdere pogodbo.

- člen

Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če izvajalec pogodbenih obveznosti ni izvedel v rokih.

- člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec(u):

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- naročniku v roku 5 (petih) dni po Zapisniku o prevzemu ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

- če se zaradi neizpolnitve doseže maksimalna pogodbena kazen (oz. v primeru unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti),

- ne izpolni predmetnega javnega naročila v pogodbeno dogovorjenem roku,

- neutemeljeno zavrne naročilo, odstopi od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oz. nepravilno opravi dobavo,

- ne izpolnjuje oziroma ne spoštuje pogojev, določenih s to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju obveznosti s strani izvajalca pogodbo razdre, o čemer mora pisno obvestiti izvajalca. Pogodba se razdre z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe ali z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. Odpovedni rok po tej pogodbi je 2 meseca.

Zaradi kršitve pogodbenih obveznosti lahko katerakoli od pogodbenih strank odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Prekinitev zaradi višje sile, kazensko ne bremeni nobene od udeleženih strank te pogodbe. Pogodbeni stranki lahko zahtevata spremembo ali razveljavitev pogodbe, če nastopijo objektivne okoliščine, ki onemogočajo uresničevanje te pogodbe.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta podatke, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, razen tistih, ki se po veljavni zakonodaji štejejo kot podatki oz. informacije javnega značaja, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju je poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škod.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali predsedniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, predsedniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

- SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

| NAROČNIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IME in PRIIMEK | e-naslov | Telefonska št. |
| POOBLAŠČENA OSEBA |  |  |  |
| SKRBNIK POGODBE |  |  |  |
| IZVAJALEC |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA |  |  |  |
| SKRBNIK POGODBE |  |  |  |

- VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem, ko izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu te pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

- DRUGE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno, v kolikor to ne bo možno, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki nisi posebej opredeljene s to pogodbo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od strank prejme po en (1) izvod.

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| V/na , dne |  | V/na , dne |
| Ime in priimek: |  | Ime in priimek: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

Priloge kot sestavni del te pogodbe:

- Razpisna dokumentacija.

- Ponudbena dokumentacija v celoti z vsemi ustreznimi prilogami oz. obrazci.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ___________________, predložena dne________________________.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem  roku v višini _____________________, predložena dne ___________________________.

PRILOGA 8

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

Javno naročilo za nakup »RTG APARAT«

- Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:……………………………………………………......................................

Ulica:……………………………………………………………………………………………….

Poštna številka in kraj:………..………………………………………………………………….

ID za DDV:…………………………………………………………………………………………

- Podatki o zakonitem zastopniku:

Zakoniti zastopnik:……………………………………………………………………………..

Naslov stalnega prebivališča:…………………………………………………………..............

Matična številka (EMŠO):……………………………………………………………………..

Zakoniti zastopnik:……………………………………………………………………………..

Naslov stalnega prebivališča:…………………………………………………………...

Matična številka (EMŠO):……………………………………………………………………..

V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva obrazec, je potrebno na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih.

Ponudnik naročniku, Zdravstvenemu domu Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, za potrebe predmetnega javnega naročila:

- daje pooblastilo, da od ministrstva, pristojnega za pravosodje pridobi podatke, da kot ponudnik nismo bili, niti naši zakoniti zastopniki, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v ZJN-3,

- potrjuje, da je seznanjen, da mora naročnik za preverjanje poravnanih prispevkov in davkov vložiti »Vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja«, in sicer na pristojni davčni urad, ki je

(ponudnik navede natančen naslov svojega pristojnega davčnega urada)

………………………………………….. Žig:    			Kraj in datum:…………….

(podpis zakonitega zastopnika)

.………………………………………….. Žig:    			Kraj in datum:…………….

(podpis zakonitega zastopnika)

| VZOREC IZVRŠNICE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI | Priloga 9 |
| --- | --- |

DOLŽNIK 	___________________________________________________________

ime ali firma

___________________________________________________________

sedež ali poslovni naslov

___________________________________________________________

davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU 	ZRAVSTVENI DOM DOMŽALE

ime ali firma

Mestni trg 2, 1230 Domžale

sedež ali poslovni naslov

88946347

davčna številka

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST

v denarnem znesku ___________________________________________________________

s številko				 z besedo

_________________________________________________________

začetek teka obresti 			obrestna mera

na podlagi	Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po Pogodbi o dobavi »DIGITALNEGA RTG APARATA« št. JNRTG_21/2024

pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati

datum dospelosti z besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

__________________________________________________________

kraj izdaje datum podpis odgovorne osebe

DOLŽNIKOVI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI:

1. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

2. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

3. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

_____________________________________________________________________

(DELNO) PLAČILO

PONUDNIK PLAČILNIH STORITEV:

_____________________________________________________________________

firma 									sedež

_____________________________________________________________________

(delna) izvedba naloga v znesku			 datum 				podpis odgovorne osebe

| VZOREC IZVRŠNICE ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU | Priloga 10 |
| --- | --- |

DOLŽNIK 	___________________________________________________________

ime ali firma

___________________________________________________________

sedež ali poslovni naslov

___________________________________________________________

davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU 	ZRAVSTVENI DOM DOMŽALE

ime ali firma

Mestni trg 2, 1230 Domžale

sedež ali poslovni naslov

88946347

davčna številka

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST

v denarnem znesku ___________________________________________________________

s številko				 z besedo

_________________________________________________________

začetek teka obresti 			obrestna mera

na podlagi	Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku po Pogodbi o dobavi »DIGITALNEGA RTG APARATA« št. JNRTG_21/2024

pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati

datum dospelosti z besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

__________________________________________________________

kraj izdaje datum podpis odgovorne osebe

DOLŽNIKOVI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI:

1. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

2. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

3. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

_____________________________________________________________________

(DELNO) PLAČILO

PONUDNIK PLAČILNIH STORITEV:

_____________________________________________________________________

firma 									sedež

_____________________________________________________________________

(delna) izvedba naloga v znesku			 datum 				podpis odgovorne osebe

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanj korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – UPB2) podajamo naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PREDMETNO JAVNO NAROČILO: »RTG APARAT«

(po postopku oddaje odprtega postopka, interna številka javnega naročila JNRTG_21/2024)

- PODATKI O PONUDNIKU:

(Opomba: potrebno je vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju ali drugem pravnem subjektu, ki nastopa v postopku javnega naročanja).

Naziv: _____________________________________________________________________

Sedež (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ___________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik ponudnika: ___________________

Št. vpisa v sodni register (št. vložka): ______________

Matična št.: _________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________

- UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe, matična številka oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru, in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstico v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Zap. št. | Ime in priimek/naziv pravne osebe | Naslov prebivališča/sedež pravne osebe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- POVEZANE DRUŽBE

(Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe;

- vrsta povezave in/ali delež lastništva

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

| Zap. št. | Naziv povezane družbe | Vrsta povezave/delež lastništva |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

(Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo)

Izjavljamo, da s ponudnikom __________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

S podpisom te izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj: __________________					Ime in priimek zakonitega zastopnika

Datum: _________________					______________________________

Podpis zakonitega zastopnika		________________________

Žig

Gospodarski subjekti lahko s pomočjo spletne strani http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do poiščejo katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer:

- Evidence of absence of conviction for legal persons and

- Evidence of absence of conviction for natural persons.

V kolikor država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, gospodarski subjekt naročniku namesto pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni previdena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Obrazec Podatki o podizvajalcu se izpolni smo v primeru izvedbe del s podizvajalci. Obrazec se mora izpolniti za vsakega od podizvajalcev, ki sodeluje pri izvedbi del s ponudnikom. Potrebno priložiti tudi pogodbo ponudnika s podizvajalci.

Potrebno priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo o poslovnem sodelovanju).