DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Z OZNAKO JN-OP-B-14/2024

Vrsta postopka:

JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU

Predmet javnega naročila:

DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA

Murska Sobota, september 2024

KAZALO

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE	4

I. SPLOŠNO O RAZPISU	4

1.1 Vrsta postopka	4

1.2 Opis predmeta naročila	4

1.3 Veljavnost ponudbe	18

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije	18

1.5 Sodelovanje na razpisu	19

1.6 Pravilna prijava	19

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti	21

1.8 Zaupnost	25

1.9 Jezik	26

1.10 Rok za predložitev prijav	26

1.11 Stroški priprave prijave	26

1.12  Izločitev prijav	26

1.13 Zavarovanja	26

1.14 Merilo za izbiro	26

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb	27

1.16 Javno odpiranje ponudb	27

1.17 Variante	27

1.18 Pogodba	27

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila	27

1.20 Protikorupcijsko obvestilo	28

1.21 Pravno varstvo	28

C) OBRAZCI IN PRILOGE:	28

PONUDBENI PREDRAČUN	29

VSEBINA:

A) Povabilo k oddaji ponudbe

B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave

Obrazci:

- Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec vzorca pogodbe (OBR-4);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5);

- Obrazec garancije za dobro izvedbo posla (OBR-6);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-7);

- ESPD obrazec.

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktorica Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. (v nadaljevanju: naročnik) vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za dobavo reševalnega vozila v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE ENAK ROKU, KI JE NAVEDEN V OBVESTILU O NAROČILU NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na »sodeluj na javnem naročilu«.

OPOZORILO:

Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo v aplikaciji Ministrstva za javno upravo in sicer v terminu, ki je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

- B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE

I. SPLOŠNO O RAZPISU

1.1 Vrsta postopka

- člen

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z ZJN-3, predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, ter v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Izrazi v tej razpisni dokumentaciji, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

V kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni drugače določeno se izraz gospodarski subjekt uporablja za ponudnika, partnerja in podizvajalca.

1.2 Opis predmeta naročila

- člen

Predmet naročila je dobava reševalnega vozila z najmanj naslednjimi karakteristikami:

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu EN 1789:2020 TIP C in izpolnjevati naslednje zahteve:

  - Interier mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020.

  - Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.5.3.

  - Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.5.4.

  - Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.5.5.1.

  - Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.5.5.2.

  - Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.5.6.

  - Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev EN 1789:2020 – 4.5.7.

  - Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.5.9.

  - Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020.

  - Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865.

  - Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020.

  - Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020.

  - Predelna stena mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.4.4.

  - Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam EN 1789:2020 – 4.4.5.

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

- Certifikat o »crash testu« mora biti priloga ponudbe.

- Dokazila o skladnosti s standardom EN 1789:2020:

  - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po EN1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.

  - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom EN 1789:2020 TIP C.

  - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom EN1789:2020.

  - Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu EN1789:2020, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.

  - Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN1789:2020, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

- Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

  - dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom EN 1789:2020 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020 po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase 4.250 kg.

- Vozniški in bolniški del sta  med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

- Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

- Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Ambulance. Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, ne higroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju).

- Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

- Vozniški in bolniški prostor sta naj med seboj ločeno klimatizirana.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je  preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

- Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči so vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta.

- Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV.

- Originalno povišana stranska vrata na desni strani.

- Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 180 stopinj, na njih ne sme biti nameščen noben kos medicinske,  transportne opreme ali imobilizacijske opreme.

OSNOVNO VOZILO

Zunanje mere reševalnega vozila:

- Dolžina:                   min. 5.900 mm in max. 6.000mm.

- Širina:                      min. 2.010 mm in max. 2.080 mm  (brez ogledal).

- Višina:                     min. 2.650 mm in max. 2.720 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).

- Oblika:                     furgonska izvedba bolniškega prostora.

- Motor:                     dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm in max. 2.100ccm, min. EURO 6.

- Moč motorja:         min. 128 kW.

- Pogon:                    stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

- Menjalnik:              avtomatski menjalnik.

- Pospeški:                v skladu s standardom EN 1789:2020 – 4.2.1.

Mere bolniškega prostora:

- Dolžina:                   min. 3140 mm.

- Širina:                      min. 1750 mm.

- Višina:                     min. 1.960 mm

- Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.250 kg.

Oprema osnovnega vozila:

- Barva RAL1016.

- Led žarometi z led dnevnimi lučmi.

- Zavesice spredaj in zadaj.

- Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika.

- Avto radio s prostoročnim telefoniranjem.

- Parkirni sistem spredaj in zadaj.

- Paket luči in vidljivost.

- Tempomat.

- Kontinuirani tek motorja.

- Monitor v vzvratnem ogledalu v povezavi s kamerami.

- Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:

namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, funkcija zrcaljenja slike.

- Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili.

- Gasilni aparat na prah 2 kg.

- Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju.

- Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom.

- ABS (antiblokirni sistem).

- ASR (uravnava pogonskega zdrsa).

- EDS (elektronska zapora diferenciala)

- ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike).

- Električni pomik prednjih stekel.

- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.

- Dvosedežna klop v vozniški kabini.

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za:

- Spredaj: prostor za  integrirane luči v LED izvedbi za  vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji stranke in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči.

- Zadaj prostor za  integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module. zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa.

- Po celotni bočni dolžini strehe mora biti nameščeno prozorno pleksi steklo, v katerega je možno vgraditi vsaj 6 dodatnih svetlobni modulov  in 2 delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum

- Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator.

Kamera in zvočniki

- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega  v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.

- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo.

- kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

- funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.

- kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika  zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.

- monitor za prikaz slike: namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,

- napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

Bolniški prostor

- Obloge v bolniškem  delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010

- Vgrajeno ročko za vstopanje montirano na desni strani pri drsnih vratih.

- Vgrajeno ročko za vstopanje montirano v vozilu pri desnem bočnem sedežu.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo, oz. po dogovoru s kupcem.

- Pomično podnožje nosil z zaklepom v treh stopnjah. Podnožje nosil mora imeti certifikat EN 1789.

Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

- Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 6 infuzijskih tekočin.

- Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer (0,2,3,4,5,8,10,12,15), drugi do 25l/min in sicer (0,3,5,8,10,12,15,20,25)

- V vogalu stropa  na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik ( vijaki ne smejo biti uporabljeni).

- Integriran ročaj v stropno konzolo 360°

- Prostor za vgradnjo vsaj 4 spot luči,

- Izhod klimatske naprave vsaj 7 šob.

Predelna stena

- Na predelni steni mora biti nameščeno: (z leve proti desni):

  - Na levi strani mora biti od tal do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30cm. Po potrebi zaradi povečane obremenitve se lahko ta predal razdeli v dve med seboj neodvisni enoti. V visoki omari naj bo še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ.

  - Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni je nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.

- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v enaki  barvi,  kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

- Pod sedežem mora biti nameščen izvlečni predal, ki sega od konca omare na levi strani do omare za medicinske kovčke na desni strani.

- Na desni strani od sedeža na predelni steni je omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica. Oziroma se konfiguracija omare dogovori z naročnikom.

- Na desni strani zgoraj nameščena omara za shranjevanje in enostavno dostopanje vsaj treh škatel rokavic.

- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.

- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.

- Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.

- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni.

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

Levi bok vozila:

- Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja z 12 V napajanjem in hitro sklopko za priključitev na centralni kisikov sistem.

- Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V napajanjem.

- Prostor za namestitev aspiratorja in 12 V napajanjem.

- Prostor za namestitev perfuzorja in 12 V napajanjem.

- Dodatno mora imeti vozilo nameščene vsaj 2 12 V vtičnice, ki so proste zgoraj opisanih uporabnikov. 2x 230 V vtičnice  in 2 whalter konektorja za priključitev zunanjih uporabnikov na centralni kisikov sistem.

- Prostor za namestitev reanimacijskega kovčka.

- Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, za spravilo LUCAS naprave ( v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica za polnjenje le tega) in spravilo manjšega kovčka ali drugega sanitetnega materiala.

Desni bok vozila:

- 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila, po želji naročnika prostor še za drugi sedež z enakimi karakteristikami, ali zrcalno omaro, kot je opisana pri levem boku za spravilo sanitetno potrošnega materiala ali imobilizacijskega materiala.

Prostor z levimi drsnimi vrati. ( Levi zunanji box)

- Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za:

  - Kardiološki stol.

  - Nosilec za 2x 10l  kisikove jeklenke.

  - Vakuumske opornice.

  - Zajemalna nosila.

Box za nosila

- Premični boks za glavna nosila s podvozjem, s trostopenjsko nastavitvijo.

- Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789 v ponujeni konfiguraciji.

- Pritrdišča za nosila pacienta, zahtevana v medicinski opremi.

Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči.

- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS .Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

Elektro oprema in stikala

CAN-BUS sestavljen s štirih enot:

Vozniški del, mora omogočati:

  - Vklop/izklop vseh signalnih luči

  - Vklop/izklop signalnih luči, nočni program (bele luči v maski in na strehi se izklopijo)

  - Vklop/izklop signalnih luči v načinu »slabe vremenske razmere« (utripajo samo glavne luči na strehi)

  - Vklop/izklop sirene

  - Zamenjava tonov sirene

  - Zračna hupa »Horn«

  - Vklop/izklop zadnje delovne luči

  - Vklop/izklop leve delovne luči

  - Vklop/izklop desne delovne luči

  - Vklop/izklop nočne osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve z zmanjšano jakostjo

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Vklop/izklop samodejnega načina klimatske naprave bolniškega prostora (grejte/hlajenje) - jakost ventilatorja se krmili samodejno

  - Zniževanje/zviševanje jakosti ventilatorja klimatske naprave (gretje/hlajenje)

  - Nastavljanje želene temperature v bolniškem prostoru

  - Tipka za preklop med meniji

- Prikazovalni zaslon:

  - Prikaz stanja svetlobne signalizacije in delovnih luči

  - Indikacija prazne jeklenke za komprimiran zrak (rdeče osvetljeno - prazna jeklenka, neosvetljeno - polna jeklenka)

  - Indikacija prazne jeklenke za kisik (rdeče osvetljeno - prazna jeklenka, neosvetljeno - polna jeklenka)

  - Indikacija priklopa na 230 V omrežje (zeleno - priklopljeno, belo prečrtano - ni priklopljeno)

  - Indikacija polnjenja/praznjenja dodatnega akumulatorja

  - (zeleno - akumulator se polni, rdeče - akumulator se prazni)

  - Indikacija praznega dodatnega akumulatorja (rdeče osvetljeno - prazen akumulator, neosvetljeno - poln akumulator)

  - Prikaz nastavljene temperature bolniškega prostora

  - Indikacija odprtih drsnih vrat (osvetljeno - odprto, neosvetljeno - zaprto)

  - Indikacija odprte stopnice ob drsnih vratih (osvetljeno - odprto, neosvetljeno -zaprto)

  - Indikacija odprtih vrat zunanjih prostorov za shranjevanje opreme - stranski boksi (osvetljeno - odprto, neosvetljeno - zaprto)

  - Indikacija odprtih zadnjih vrat (osvetljeno - odprto, neosvetljeno - zaprto)

- Alarmi zvočni in vizualni

  - Vožnja z odprto stopnico ob drsnih vratih

  - Prazen akumulator

  - Prazna (20 barov ali manj) ali odsotna jeklenka za kisik ali zrak

Bolniški del 3 enote, v notranjosti bolniškega prostora mora imeti CAN-BUS naslednje funkcionalnosti:

  - Datum

  - Ura

  - Prikaz zunanje temperature

  - Prikaz temperature v bolniškem prostoru

  - Vklop/izklop leve delovne luči

  - Vklop/izklop zadnje delovne luči

  - Vklop/izklop desne delovne luči

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve z zmanjšano jakostjo

  - Vklop/izklop nočne osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Vklop/izklop LED spot luči stropne konzole

  - Indikacija odprtih drsnih vrat (osvetljeno - odprto, neosvetljeno-zaprto)

  - Indikacija odprtih zadnjih vrat (osvetljeno - odprto, neosvetljeno-zaprto)

  - Indikacija odprtih vrat zunanjih prostorov za shranjevanje opreme - stranski boksi (osvetljeno - odprto, neosvetljeno - zaprto)

  - Indikacija praznega dodatnega akumulatorja (rdeče osvetljeno - prazen akumulator, neosvetljeno - poln akumulator)

  - Indikacija odprte stopnice ob drsnih vratih (osvetljeno - odprto, neosvetljeno -zaprto)

  - Vklop/izklop samodejnega načina klimatske naprave bolniškega prostora (grejte/hlajenje) - jakost ventilatorja se krmili samodejno

  - Vklop/izklop kaloriferja

  - Vklop/izklop izpihovanja zraka iz bolniškega prostora

  - Vklop/izklop vpihovanja zraka v bolniški prostor

  - Zniževanje/zviševanje jakosti ventilatorja klimatske naprave (gretje/hlajenje)

  - Nastavljanje želene temperature v bolniškem prostoru

  - Grafični in številčni prikaz tlaka jeklenk 1 in 2 v barih z indikacijo aktivne jeklenke - aktivna jeklenka je osvetljena (rdeče osvetljena vrednost tlaka - prazna ali odsotna jeklenka)

  - Izklop zvočnega alarma

  - Vklop/izklop zvoka v bolniškem prostoru

  - Vstop v nastavitveni meni (tipko je potrebno držati 3 sekunde)

  - Prikaz dejanske temperature grelca infuzij z indikacijo delovanja (osvetljena indikacija - vklopljeno, neosvetljena indikacija - izklopljeno)

  - Prikaz dejanske temperature hladilnika z indikacijo delovanja (osvetljena indikacija - vklopljeno, neosvetljena indikacija - izklopljeno)

Modul pri stranskih drsnih vratih, mora imeti naslednje funkcionalnosti:

  - Vklop/izklop leve delovne luči

  - Vklop/izklop zadnje delovne luči

  - Vklop/izklop desne delovne luči

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve z zmanjšano jakostjo

  - Vklop/izklop nočne notranje osvetlitve

  - Odpiranje/zapiranje električne stopnice

Modul pri zadnjih krilnih vratih, mora imeti naslednje funkcionalnosti:

  - Vklop/izklop leve delovne luči

  - Vklop/izklop zadnje delovne luči

  - Vklop/izklop desne delovne luči

  - Vklop/izklop notranje osvetlitve

  - Vklop/izklop delovnih luči na dvižnih vratih

  - Vklop/izklop utripajočih luči na zadnjih vratih

  - Upravljanje zračnega vzmetenja

## Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora.

- Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS pred nastavljeno vklopno območje je med 15-25oC.

- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS  v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila  zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom. Naročnik dobavi logotip za namestitev na voznikova in sovoznikova vrata.

- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z:

  - 1 modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi,

  - 3 moduli z min.  štirimi svetlobnimi elementi ter

  - 1 bočni modul z min.  štirimi svetlobnimi elementi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom urgenca, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi.

- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z:

  - 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi,

  - 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in

  - 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran

- V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo ter usmerjevalne luči ( po naročilu stranke).

- V streho vozila bočno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi v treh odsekih, vsak odsek naj vsebuje:

  - 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi elementi, med njima možnost  instalacije bele delovne luči. Oziroma po željah stranke.

Zahteva velja ločeno za levo in desno stran.

- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni  v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni  v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko  tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.

- 2 kos elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Ojačevalnik sirene s tremi pred programiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.

## Medicinska oprema

- Montaža nosilca za defibrilator.

- Montaža nosilca za aspirator last naročnika.

- Montaža nosilca za kardiološki stol Stryker 6252

- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L levi zunanji strani vozila   (dobava brez jeklenk).

- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se naj sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.

- 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15l/min in 1 kos 0-25l/min   vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6mm.

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika.

- Montaža nosilca za prenosni ventilator last naročnika.

- Šina za perfuzor.

- Montaža konektorja za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter, last naročnika.

- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti pod podvozje nosil, dostop s sprednje strani.

  - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L.

  - Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC.

  - Temperaturna diferenca min. 14°C.

  - Temperaturno območje -2°C do +12°C.

  - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator.

  - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .

  - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.

- Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- Glavna nosila s podvozjem, blazino, po naslednjih specifikacijah:

Glavno nosila:

V kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker Power Load in Power Pro XT2

Kardiološki stol na električni pogon z gosenicami:

- Obremenitev stola minimalno 226 kg

- Maksimalna teža stola vključno z baterijo 25.5 kg

- Maximalna širina stola 52 cm

- Maximalna globina (širina) stola v zloženem stanju 20,4 cm

- Minimalno 2 hitrosti premikanja po stopnicah navzgor in navzdol

- Premaguje naklone stopnišč do minimalno 45 stopinj

Dobavni rok znaša največ 45 dni od sklenitve pogodbe.

Ponudnik mora za vozilo zagotavljati najmanj 24 mesečni splošni garancijski rok.

Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca opreme.

- člen

1.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbe.

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije

- člen

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

1.5 Sodelovanje na razpisu

5. člen

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko na tako razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in v celoti prevzema izvedbo naročila.

1.6 Pravilna prijava

6. člen

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 . Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto

uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do roka za oddajo ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:

- Obrazec predračun in ponudba (OBR-1)

- Obrazec ponudbe (PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-7);

- Tehnična specifikacija vozila in vsa izrecno zahtevana dokazila iz 2. člena predmetne dokumentacije;

- ESPD obrazec.

Obrazci morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu. ESPD obrazec mora biti priložen v xml. obliki. Poleg zgoraj navedenih obrazcev ponudnik priloži še ostala morebitna zahtevana dokazila, ki so navedena v 7. členu razpisne dokumentacije.

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti

7. člen

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter ga v elektronski obliki predloži v ponudbi.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Namesto izpolnjenega obrazca OBR-2 lahko gospodarski subjekt predloži izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Gospodarski subjekt na dan roka za oddajo ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na roka za oddajo ponudbe znaša 50 ali več EUR.

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan roka za oddajo ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let od roka za oddajo ponudbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež za tisti del posla, ki ga v ponudbi prevzema. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

V kolikor naročnik izpolnjevanje navedenega pogoja ne bo mogel preveriti sam bo od gospodarskega subjekta zahteval ustrezna dokazila (izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, akt u ustanovitvi, statut, družbeno pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje vsebino izjave).

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

- Če je gospodarski subjekt:

-	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

-	pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

-	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

Navedeno velja vključno za podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročil

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo ESPD obrazca in izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-7).

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

- Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih od roka za oddajo ponudb najmanj dvema naročnikoma na območju Evropske unije uspešno dobavil najmanj eno reševalno vozilo v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Naročnik lahko naknadno od ponudnika zahteva dokazila o izpolnjevanju omenjenega pogoja (npr. referenčno potrdilo, pogodba ali drugo ustrezno dokazilo).

OSTALO

- Naročniki v zadnji treh letih od objave tega javnega naročila zoper gospodarske subjekte niso upravičeno vlagali reklamacij glede kakovosti dobavljenega blaga, kakovosti, pravočasnosti in zanesljivosti dobav ter nespoštovanja drugih pogodbenih obveznosti.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

V kolikor naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju zgoraj naštetih pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz postopka ocenjevanja prejetih ponudb.

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da do naročnika predmetnega razpisa ne bo uveljavljal nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila oz. odstopa od sklenitve pogodbe ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt v celoti sprejema pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi daje svojo ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt v celoti soglaša z vsebino vzorca pogodbe (OBR-4):

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

- Gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Gospodarski subjekt predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5). Vzorec izjave lahko gospodarski subjekt po potrebi predloži v več izvodih in/ali ga dopolni z lastno izjavo.

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe  navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

1.8 Zaupnost

8. člen

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1.9 Jezik

9. člen

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Dokazila za presojo tehnične ustreznosti so lahko tudi v nemškem ali angleškem jeziku.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

1.10 Rok za predložitev prijav

10. člen

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka, ki je naveden v objavi predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil.

1.11 Stroški priprave prijave

11. člen

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

1.12  Izločitev prijav

12. člen

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

1.13 Zavarovanja

13. člen

Dobavitelj mora v 8 dneh po podpisu pogodbe naročniku predati menično izjavo z bianco menico (2x) v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ki jo je mogoče unovčiti še 30 dni po poteku vseh garancijskih rokov.

V primeru, da se obe menici unovčita za vrednost nižjo od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ju je izbrani ponudnik dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

1.14 Merilo za izbiro

14. člen

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba z najnižjo ponudbeno vrednostjo oz. v ceno brez DDV.

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb

15. člen

V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika prejela enako število točk, bo imela prednost ponudba ponudnika, ki je ponudbo v sistem e-JN oddal prej.

1.16 Javno odpiranje ponudb

16. člen

Odpiranje ponudb je javno.

Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

1.17 Variante

17. člen

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

1.18 Pogodba

18. člen

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila

19. člen

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

1.20 Protikorupcijsko obvestilo

20. člen

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije

1.21 Pravno varstvo

21. člen

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo .

C) OBRAZCI IN PRILOGE:

OBR-1

Ponudnik:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

PONUDBENI PREDRAČUN

ŠT. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

| BLAGO | VREDNOST NA ENOTO brez DDV | KOLIČINA |  |  |  | SKUPNA VREDNOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REŠEVALNO VOZILO TIP C standard EN 1789:2020 | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | 1 |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |
| VREDNOST DDV (22%): SKUPNA VREDNOST Z DDV: |  |  |  |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |  |  |
|  |  |  |  |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | EUR |  |  |

Dobavni rok reševalnega vozila znaša 45 dni od sklenitve pogodbe.

Vozilo v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz 2. člena Dokumentacije za oddajo javnega naročila z JN-OP-B-6/2023. Ponudba velja 4 mesece od roka za oddajo ponudb.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

|  |  |  | MP |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPOMBA: Predračun se izpolni tako, da se izpolnijo vse osenčene postavke. Ponudbene vrednosti na enoto morajo biti zaokrožene na 2 decimalki.

PONUDBA

ŠT .Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi obvestila o javnem naročilu »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA« ,objavljenega na Portalu javnih naročil dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., pod št. objave Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., oddajamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe

1. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Zakoniti zastopnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Davčna številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka transakcijskega računa:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka telefona:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv, telefon in e-naslov odgovorne osebe/skrbnika za operativno izvedbo pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno označite)

☐ DA

☐ NE

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naslov pooblaščenca za vročanje:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

kontaktna oseba:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

elektronski naslov kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

telefon kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.	Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA» izjavljamo, da

- ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3;

- s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev;

- so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu naslednje osebe.

| IME IN PRIIMEK ČLANA | DRŽAVLJANSTVO | ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI BLAGA Z OZNAKO JN-OP-B-14/2024

ki sta jo sklenila

kot kupec: 		Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

ki ga zastopa: 		direktorica Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.

Matična številka: 	5801915000

ID za DDV: 		SI94095400

Transakcijski račun: 	IBAN SI56 0128 0603 0922 660

in

kot prodajalec:

ki ga zastopa:

Matična številka:

ID za DDV:

Transakcijski račun:

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je kupec v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku »Dobava reševalnega vozila«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______________ pod oznako ________________;

- je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik po ponudbi št. _____________ z dne _________, ki je skupaj s ponudbenim predračunom ( v nadaljevanju: predračun) z dne ________ priloga in sestavni del te pogodbe;

- se pri razlagi te pogodbe uporablja Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  z oznako JN-OP-B-14/2024, ki je sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nakup reševalnega vozila tipa C skladno s specifikacijami iz. 2 člena razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: vozilo ali blago).

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da vozilo ob dobavi ustreza vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ter vsem zahtevam, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbeno vrednost vozila, ki izhaja iz ponudbe, znaša na dan sklenitve te pogodbe :

- Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.EUR brez DDV.

V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV), ki se obračuna ob izstavitvi E-računa, v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Pogodbena vrednost vozila zajema vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za dobavo predmeta pogodbe (transport in priprava vozila, vključno z vsemi stroški dela, morebitne nadgradnje, dobave in vgradnje opreme, ter stroški izdelave ponudbene dokumentacije).

PLAČILO

4. člen

Račun za dobavljeno vozilo bo prodajalec v elektronski obliki (E-račun) izstavil v petih (5) delovnih dneh od dneva dobave, kar se potrdi s podpisom prevzemnega zapisnika s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe), pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) priloga k računu.

Kupec ima pravico z obrazložitvijo zavrniti nepravilni račun v roku petih (5) delovnih dni po prejemu računa, prodajalec pa je dolžan v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobavljenega blaga.

Kupec bo račun za dobavljeno vozilo po tej pogodbi plačal na transakcijski račun prodajalca v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva dobave.

V primeru kupčeve zamude pri plačilu ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

DOBAVNI ROK, VIŠJA SILA IN POGODBENA KAZEN

6. člen

Skrajni rok dobave vozil znaša 45 dni od sklenitve te pogodbe.

Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem predmeta pogodbe uspešno opravil na podlagi podpisa prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank je podlaga za izstavitev računa.

7. člen

Dobavni rok se lahko sporazumno podaljša, če gre za dogodek višje sile, vendar največ za čas trajanja višje sile ali njene posledice.

Ne glede na določila te pogodbe, prodajalec ne bo podvržen prekinitvi pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti, zakasnitev v izvajanju ali drugih napakah pri izvršitvi njegovih pogodbenih obveznosti, če gre za dogodek višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse nepredvidene in nepričakovane okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe, neodvisno od volje pogodbenih strank in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri prodajalcu ali pri njegovih dobaviteljih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

V kolikor nastopi situacija višje sile, bo prodajalec nemudoma oziroma takoj, ko je to mogoče, pisno obvestil kupca o teh pogojih in vzrokih zanje ter pri tem tudi navedel vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok dobave. Le v tem primeru kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 8. členu te pogodbe. Prav tako je prodajalec dolžan kupca pisno obvestiti o prenehanju višje sile, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh od prenehanja dogodka višje sile.

Če ni drugih navodil s strani kupca v pisni obliki, bo prodajalec nadaljeval z izvajanjem svojih pogodbenih obveznosti, kot je normalno mogoče in bo iskal vse normalne alternative načine za izvajanje pogodbenih določil, ki jih ne ovira dogodek višje sile.

8. člen

V primeru, da pride do zamude dobavnega  roka in le-ta ni posledica višje sile, kot je zapisano v 7. členu te pogodbe, je dogovorjena kazen v višini 0,5 % (pol odstotka) vrednosti pogodbe brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme kazen znašati največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbe brez DDV. Kupec bo za dogovorjeno pogodbeno kazen prodajalcu izstavil račun, z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril.

V kolikor znesek kazni zaradi zamude pri dobavi prodajalca preseže višino 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbe brez DDV, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja dogovorjene kazni. Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti povrniti kupcu znesek celotne povzročene škode, v kolikor le–ta presega znesek iz unovčenega zavarovanja, kar bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Kupec in prodajalec sta sporazumna, da se obračunana pogodbena kazen obračunava kot kompenzacija medsebojnih terjatev – plačil med kupcem in prodajalcem.

KVALITETA IN GARANCIJA

9. člen

Prodajalec zagotavlja, da bo vozilo izpolnjevalo vse zahteve kupca, navedene v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s kupcem. V primeru neskladnosti predmeta pogodbe z zahtevami kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.

10. člen

Prodajalec za dobavljeno vozilo zagotavlja 24 mesečni splošni garancijski rok.

Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca opreme.

Garancijski rok se šteje od datuma podpisa prevzemnega zapisnika in velja skladno z določili Obligacijskega zakonika.

11. člen

V primeru, da kupec po prevzemu vozil ugotovi, da je prodajalec posredoval kupcu neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro prodajalca ali neustrezen predmet pogodbe, kupec lahko odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

REKLAMACIJE

12. člen

Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga (v nadaljevanju: reklamacije zaradi pomanjkljivosti) bo kupec prodajalcu sporočil kadarkoli v garancijskem roku.  Reklamacija zaradi pomanjkljivost se izvede telefonsko ali v pisni obliki (e-pošta ali telefaks).

Rok za rešitev reklamacije zaradi pomanjkljivosti dobavljenega blaga ali pomanjkljivosti v garancijskem roku je največ osem (8) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji, o čemer mora prodajalec kupca pravočasno obvestiti v pisni obliki (e-pošta ali telefaks).

Če pomanjkljivosti ni možno odpraviti ali če se enaka oziroma podobna pomanjkljivost ponovi dvakrat, se prodajalec obvezuje pomanjkljivo vozilo zamenjati z vozilom enake ali izboljšane funkcionalnosti.

13. člen

V kolikor prodajalec v dogovorjenih rokih ne reši in odpravi zaradi pomanjkljivosti in se s kupcem ne dogovori za nov rok odprave pomanjkljivosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

FINANČNO ZAVAROVANJE

14. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi te pogodbe kupcu kot finančno zavarovanje izročil garancijo za dobro izvedbo posla ( v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje) v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, ki ga je mogoče unovčiti še 30 dni po poteku vseh garancijskih rokov iz te pogodbe.

Zgoraj omenjeno garancijo je mogoče unovčiti tudi v primeru, da prodajalec ne odpravi napak, ki bi si pojavile v času trajanja garancijskih rokov.

15. člen

V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja, prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

16. člen

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

17. člen

Pooblaščeni predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., e-mail: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo..

Pooblaščeni predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: g./ga. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., telefon: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.,  e-mail:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo..

Predstavnik prodajalca je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe. Predstavnik prodajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom kupca ves čas trajanja pogodbe.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

18. člen

Prodajalec se obvezuje:

- prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter zahtevami kupca,

- izpolniti vse zahteve kupca pri dobavi predmeta pogodbe, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe prodajalca, in so sestavni del te pogodbe,

- obvestiti kupca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev prodajalčevih pogodbenih obveznosti,

- odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril kupec.

Kupec se obvezuje:

- prevzeti predmet pogodbe v skladu s to pogodbo,

- prodajalcu zagotoviti vse informacije v zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe,

- takoj obvestiti prodajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev kupčevih pogodbenih obveznosti,

- poravnati vse obveznosti do prodajalca.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev obveznosti iz pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Kupec lahko s pisnim obvestilom prodajalcu, poslanim priporočeno po pošti, odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:

- ne upošteva navodil kupca in to kljub opozorilu ne popravi,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne dobavi predmeta pogodbe z dogovorjenimi lastnostmi, z dogovorjeno kvaliteto ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe.

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, bo kupec unovčil finančno zavarovanje in od pogodbe odstopil, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa je dolžan kupcu povrniti vso nastalo škodo zaradi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. O odstopu od pogodbe bo kupec prodajalca pisno obvestil s priporočeno pošiljko po pošti.

Prodajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani kupca. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

SESTAVNI DELI POGODBE

20. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je sestavni deli te pogodbe:

- razpisna dokumentacija

- ponudbena dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in ponudbene dokumentacije na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s kupcem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

OSTALA DOLOČILA

22. člen

Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izročitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Glede garancijskih določil velja ta pogodba do poteka vseh garancijskih rokov.

23. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Murski Soboti.

25. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali dobavo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Prodajalec se strinja, da lahko kupec prekine pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do prodajalca.

26. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku naročnik odstopi od pogodbe.

27. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

28. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

29. člen

Pogodba  je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta obe pogodbeni stranki po en (1) izvod.

| Podpisano dne:____________ |  | Podpisano dne: ______________ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: |
|  |  | Zdravstveni dom Murska Sobota |
| Direktor: |  | Direktorica: |
|  |  | Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. |

OBR - 5

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (gospodarski subjekt):

Polno ime podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Sedež podjetja: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ID ZA DDV:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi šestega odstavka 14. in 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK), vam v zvezi z javnim naročilom:

»DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA«

- posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek/Naziv: | Naslov stalnega bivališča/Sedež: | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| .... |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ... |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

- izjavljamo, da nismo povezani s funkcionarji naročnika predmetnega javnega naročila in, po našem vedenju, z njihovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

1

S podpisom predmetne izjave izjavljamo in potrjujemo, da smo, pred podpisom predmetne izjave, od vseh oseb, ki so v našem gospodarskem subjektu udeležene kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležene pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (povezane osebe iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK) pridobili podatke, da ni povezave s funkcionarjem naročnika predmetnega javnega naročila in po njihovem vedenju ni povezanosti z družinskim članom funkcionarja naročnika predmetnega javnega naročila.

Zavedamo se posledice, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

OBR-6

OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za unovčenje

Dobavitelj:  Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naročniku, Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v okviru izvedbe javnega naročila »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA«.

izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje. Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek pooblaščene osebe) |  | (funkcija) |
| (podpis) |  |  |

Naročnika, Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. (5% pogodbene vrednosti z DDV) in jo unovči v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo

- da dobavitelj ne izvede dobave v skladu z določili pogodbe,

Menica je plačljiva pri banki: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. ,ki vodi naš TRR številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni od poteka vseh garancijskih rokov.

Priloga: 2x bianco menica

| Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Izdajatelj menice | ________________________________ žig in podpis |

OBR-7

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Izključitveni razlog na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklepa sveta (SZVP) 2/578 z dne 8. 4. 2022)

Velja izključno za tuje gospodarske subjekte, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Kot družinski član se za namene te izjave štejejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Pogodba o dobavi blaga z oznako JN-OP-B-14/2024