Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Dokumentacija v zvezi z naročilom po odprtem postopku

Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja

Ljubljana, julij 2024

Vsebina

NAVODILA PONUDNIKOM	3

1  Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2  Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	5

4. Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

6. Skupna ponudba	6

7. Ponudba s podizvajalci	6

8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9. Posredovanje podatkov naročniku	8

10. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe	8

11. Merilo za izbor	9

12. Finančna zavarovanja	9

12.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	9

12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	10

12.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	10

13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	11

13.1. Predhodna nekaznovanost	11

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	12

13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje	12

13.5. Registracija dejavnosti	12

13.6. Reference	13

13.7. Kadrovska sposobnost	13

13.8. Potrdila in certifikati	13

Ponudnik mora razpolagati z veljavnimi certifikati:	13

13.8. Okoljski certifikat	14

13.9. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije	14

14. Tehnične zahteve	15

Storitve vzdrževanja obsegajo:	15

izvedeno storitev odgovarja za napake v trajanju dvanajst (12) mesecev od dneva opravljene storitve	17

15. Pravna podlaga	19

16.  Pouk o pravnem sredstvu	20

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe	22

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	23

Reference	24

Seznam kadrov	26

Vzorec pogodbe	27

Ponudbeni predračun	38

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb	39

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini	43

# NAVODILA PONUDNIKOM

# 1  Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s sprem. 14/18), Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi svoje pisne ponudbe v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja v obsegu in na način, določen v teh navodilih ter prilogah. Naročnik bo ponudbo sklenil z enim ponudnikom, ki bo po merilu za izbor oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za obdobje 48 mesecev.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz ponudbenega predračun in poglavja 14. Navodil ponudnikom.

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenili pogodbo katere sestavni del je tudi razpisna dokumentacija skupaj z drugimi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo, ter dopolnili in spremembami in ponudbo izvajalca.

# 2  Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Rok za oddajo ponudb je določena na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si ob času, določenem na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času  prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

# 3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si)

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

# 4. Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno točki 2 te razpisne dokumentacije.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Dopolnitve ponudbe se izvedejo preko sistema e-JN.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

Ponudnik lahko namesto obrazca Izjava ponudnika predloži izpolnjen ESPD.  Obrazci se izpolnijo in optično preslikajo in naložijo v sistem eJN. Obrazec predračun se objavi v zavihek »Ponudbeni predračun«.

5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

# 6. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla. Vsak partner mora izpolniti obrazec Izjava ponudnika.

# 7. Ponudba s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora to navesti v ESDP obrazcu ali obrazcu Prijava. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju  Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESDP obrazca ali obrazca Prijava. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik, ki namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene lastne izjave (ESPD) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in lastno zahtevo zahtev in soglasje podizvajalca in izvajalca za neposredno plačilo, v kolikor se neposredno plačilo podizvajalcu zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega dobavitelja;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega dobavitelja najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo dobavitelja in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni dobavitelj nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki ne izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca, vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

# 8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, ali v ponudbi predloži »SKLEP O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti, izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9. Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora  pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da ponudnik ponudbi predloži izpolnjen obrazec Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb.

# 10. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del,  kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno brez DDV podano v ponudbi.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Rezervni deli se zaračunavajo po ceniku, skladno s pravili določenimi v pogodbi.

Ponudnik predloži ponudbo tako, da izpolni Ponudbeni predračun in kot prilogo predložil izpolnjen popis del (EXCEL tabela).

V kolikor bo prišlo do odstopanj v ceni na obrazcu Ponudbeni predračun, vpisano vrednostjo v eJN in Podrobnim ponudbenim predračunom (excel), bo naročnik upošteval vrednost, kot je določena v Podrobnem ponudbenem predračunu. V kolikor ponudnik navede vrednost 0 EUR se šteje, da storitev ponuja brezplačno. V kolikor ponudnik v posamezni postavki ne bo navedel nobene vrednosti še šteje, da storitve ne ponuja in bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil.

# 12. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## 12.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti  finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mora biti izstavljeno v skladu z obrazcem vzorca finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj šest mesecev od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil v višini 8.000 EUR. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe, mora predložiti tudi podaljšanje finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

-	če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

-	če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

o	ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

o	ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Ponudnik mora bianko menico z menično izjavo naročniku posredovati v fizični obliki na naslov naročnika najkasneje do poteka roka za oddajo ponudbe na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 14. 1000 Ljubljana s pripisom »NE ODPIRAJ«. V kolikor naročnik ne bo pravočasno prejel menice, skupaj z menično izjavo bo ponudbo kot nepravočasno in posledično nedopustno ponudbo izločil.

## 12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku desetih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV. Ponudnik mora predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz vzorca Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

12.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Za vgrajene dele, katerih garancijsko obdobje poteče po veljavnosti pogodbe, mora izvajalec predložiti menično izjavo s tremi bianko menicami, skladno z vzorcem iz Navodil ponudnikom. Vrednost zavarovanja znaša 5% od vrednosti vgrajenih rezervnih delov, katerih garancijsko obdobje poteče po veljavnosti te pogodbe. Veljavnost zavarovanje je 30 dni po poteku veljavnosti garancijske dobe opreme, ki poteče zadnje. Zavarovanje se predloži najkasneje v roku 10 dni pred potekom veljavnosti pogodbe.

# 13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

## 13.1. Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če  je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3 oziroma primerljiva kazniva dejanja, ki jih izrećejo tuja sodišča.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in v ESPD vpiše EMŠO številke vseh oseb, za katere je potrebno izkazati predhodno nekaznovanost

13.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov na seznam ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

13.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen uvrščen v seznam ponudnikov na seznam ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.2.2.Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb ali prijav, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazila: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

POGOJI ZA SODELOVANJE

## 13.5. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.6. Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil  izvajal oz. še vedno izvaja  vzdrževanje in servisiranje:

•	multi generatorskih krmilnih sistemov z opremo DSE 8610 – najmanj trije agregati paralelno;

•	multi mrežnih sinhro krmilnih sistemov z opremo DSE 8660– najmanj trije preklopni sistemi s sinhronizacijo;

•	krmilniških enot za povezovanje najmanj dveh samostojnih generatorskih skupin z opremo DSE 8680.

DOKAZILO: Ponudnik izpolni obrazec ESPD ter predloži izpolnjen obrazec Reference in s strani končnega naročnika potrjeno Potrdilo o referenčnem poslu

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci

# 13.7. Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora imenovati kadrovsko ekipo, ki jo sestavlja najmanj trije usposobljeni serviserji za sisteme, ki so predmet vzdrževanja, kar se izkazuje iz izkušnjami. Za vsak nominiran kader se mora izkazati, da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj s servisiranjem diesel električnih agregatov FGW ter preklopno krmilnih delov Prinsis.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in izpolnjen obrazec Seznam kadra

# 13.8. Potrdila in certifikati

# Ponudnik mora razpolagati z veljavnimi certifikati:

a)	za izvedbo vzdrževalnih/servisnih posegov mora razpolagati z ustreznimi pooblastili proizvajalca diesel električnega agregata FGW ter proizvajalca preklopno krmilnega dela Prinsis:

•	dokazilo je priložen Certifikat usposobljenosti proizvajalca  GENSET FGW (Caterpillar);

•	dokazilo je priložen Certifikat usposobljenosti proizvajalca Prinsis za vzdrževanje krmilno preklopne avtomatike najzahtevnejših sistemov;

b)	certifikat za delo pod napetostjo:

•	zaradi zagotavljanja neprekinjenosti napajanja kritičnih porabnikov med izvedbo del, je za izvajalca montaže potrebno priložiti dokazila o usposobljenosti za delo pod napetostjo (DPN) na NN nivoju po preverjenem sistemu (dokazila so veljavna pooblastila za izvajalce DPN (fizične osebe));

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

DOKAZILO: Kopija veljavnih certifikatov.

13.8. Okoljski certifikat

Ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO 14001:2015 ali enakovrednim certifikatom.

DOKAZILO: Kopija veljavnega certifikata

13.9. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Ponudnik predloži Izjava glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

# 14. Tehnične zahteve

# Storitve vzdrževanja obsegajo:

1.	OSNOVNO IN PERIODIČNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

Izvajalec vzdrževanja diesel rezervnega električnega napajanja (v nadaljevanju DEA) v kompletu s krmilno preklopno avtomatiko, se obvezuje redno izvajati preglede in preventivno vzdrževanje DEA sistemov v kompletu s krmilno preklopno avtomatiko ter opraviti nastavitve in popravila (v nadaljevanju tudi: kurativno vzdrževanje/poseg), kot  določeno v pogodbi in v nadaljevanju tega dokumenta.

- Redni letni preventivni pregled sistemov

Izvajalec izvaja redne letne preglede in preventivno vzdrževanje, skladno s tehničnimi zahtevami in navodili proizvajalca za vzdrževanje. To obsega najmanj:

- letni servis generatorskega sklopa (GENSET); Po izvedenem servisu mora serviser na notranjo stran DEA nalepiti nalepko na kateri je razviden datum opravljenega servisa. Nalepke za pretekla leta se ne smejo prekrivati.

- letni servis motorja, menjava olja, filtrov olja in goriva;

- letni servis sistema prezračevanja, sistema goriva, lokalni sistem hlajenja motorja;

- letni servis krmilja in preklopne avtomatike paralelnega delovanja DEA-DEA-mreža;

- letni servis multi mrežnih sinhro krmilnih sistemov;

- letni servis lokalne in daljinske signalizacije, synoptic-e;

- letni servis delovanje opreme za SCADA sistem, HMI paneli in optična komunikacija;

- letni servis oddaljenega sistema hlajenja motorja;

- letni servis komandno preklopne omare ATS.

- Periodični pregled sistemov in z njim povezana vzdrževalna dela

Ob rednem letnem preventivnem pregledu se na sistemih (glede na predvideno periodiko posameznega sistema; to pomeni, da se ob rednem letnem pregledu opravi tudi periodični pregled in vzdrževalna dela na tistih sistemih, za katere je posamezno leto tak pregled predviden) opravi tudi periodični pregled (praviloma na 4 leta) in z njim povezana vzdrževalna dela, ki zajemajo najmanj v popisu predvidena vzdrževalna dela po sistemih za obdobje 2024 – 2027):

- menjavo hladilne tekočine in čiščenje hladilnega sistema;

- menjavo zagonskih akumulatorjev;

- menjavo jermenov motorja;

- menjavo zračnega filtra in termostata motorja;

- menjava senzorja temperature motorja;

- menjava grelca hladilne tekočine;

- menjava cevi goriva ter cevi hladilne tekočine.

- Razpoložljivost nadomestnih delov

Izvajalec mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vzdrževanje/servisiranje in zagotavljati originalne nadomestne dele (velja za strojne in elektronske komponente) za DEA sisteme, ki jih vzdržuje. V primeru, da originalnih nadomestnih delov ni več na tržišču, mora Izvajalec zagotoviti ustrezne certificirane rezervne dele, enake oz. primerljive kvalitete kot so originalni nadomestni deli, ob predhodni potrditvi vodje Službe za vzdrževanje elektrosistemov – TVS.

Nadomestni del se zaračuna na podlagi veljavnega cenika iz ponudbe.

Izvajalec zagotavlja ustrezno odlaganje razstavljenih nadomestnih delov in komponent ter tudi zamenjanega olja in maziv.

- Servisna služba, odzivni čas in garancijski rok

Izvajalec mora brez dodatnega doplačila oziroma v okviru ponudbene cene zagotavljati tudi:

I.	Visoko organizirano servisno in vzdrževalno službo, ki deluje skladno s standardi oziroma zagotavlja:

- preventivno vzdrževanje skladno s planom vzdrževanja;

- sposobnost odprave napake ob prvem obisku;

- kompetentne, dobro tehnično izšolane in odgovorne serviserje, ki prepoznajo potrebe naročnika.

II.	Klicni center za prijavo napak 24 ur / 7 dni:

- zagotovljena mora biti dežurna služba 24 ur na dan 7 dni v tednu;

- odzivni čas za odpravo napake/okvare: odzivni čas je čas, ki poteče od trenutka, ko izvajalec prejme informacijo o napaki/okvari, do trenutka, ko pride do okvarjenega DEA sistema in začne s popravilom (odpravo napake);

- odzivni čas teče 7 dni v tednu in znaša največ 8 ur;

- čas za odpravo napak/okvar: čas odprave napak/okvar teče od pričetka izvajanja popravila do zaključka popravila – ponovnega zagona DEA. Napake se odpravijo v 24 urah, oziroma takoj, ko je na razpolago ustrezen rezervni del;

- Izvajalec mora vestno beležiti vse prejete informacije o okvarah/napakah in odzivnih časih ter časih trajanja popravil; vsakih 12 mesecev pa mora naročniku posredovati pisno poročilo o prav vseh izvedenih posegih na DEA sistemih v kompletu s krmilno preklopno avtomatiko, vključno s cenami vgrajenih rezervnih delov;

- ob vsakem prihodu na objekt/prostor naročnika se je izvajalec dolžan javiti vodji Službe za vzdrževanje elektrosistemov oziroma dežurnemu elektroenergetiku. Ob izvajanju posegov s strani Izvajalca, mora naročnik (TVS) zagotoviti prisotnosti svojega elektroenergetika. Izvajalec ne sme posegati v DEA sistem, ne da bi o svojem prihodu obvestil predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika, ki je poklical izvajalca za odpravo napake, mora zagotoviti prisotnost vsaj enega lastnega elektroenergetika. Ob delavnikih (pon-pet), v času med 7.00 in 15.00 uro, Izvajalca kliče vodja Službe za vzdrževanje elektrosistemov oziroma dežurni elektroenergetik, v primeru okvare izven navedenega delovnega časa pa dežurni elektroenergetik.

- Garancijski rok in jamčevanje za napake

Za izvajanje storitev po pogodbi mora Izvajalec dati garancijo oz. odgovarja za napake za:

- garancija za material in rezervne dele: v enakem obsegu kot proizvajalec rezervnih delov;

# izvedeno storitev odgovarja za napake v trajanju dvanajst (12) mesecev od dneva opravljene storitve

SEZNAM DEA SISTEMOV, ki so predmet vzdrževanje je razviden iz priloge tem navodilom.

NALOGE, KI JIH JE POTREBNO V OKVIRU VZDRŽEVALNE POGODBE IZVAJATI NA DEA SISTEMIH

- Strokovni vizualni pregled:

  - DEA (Tesnjenje tekočin motorja, poškodbe...);

  - hladilnega sistema motorja in generatorja;

  - sistema goriva (tesnjenje, poškodbe...);

  - izpušnega sistema motorja (tesnjenje izpušnih plinov, poškodbe...);

  - generatorja (poškodbe, stanje el.  inštalacije, uvodnic...);

  - komandno preklopne omare (termične poškodbe, kontakti...);

  - električne inštalacije sistema (vidne poškodbe...);

  - zagonske baterije s testerjem baterije (Ah/kom, poškodbe...);

  - pregled naročnikovih poročil testnih zagonov;

- Strokovna kontrola:

  - motornega olja (nivoja, kontaminiranost ...);

  - hladilnega sistema motorja (nivo HT, zategovanje objemk, cevi);

  - stanja varnostnega zamaška hladilne tekočine;

  - kontrola delovanja sistema predgretja motorja (C°);

  - stanja vseh gumijastih sklopov (cevi, blažilci, nosilci);

  - pregled in zategovanje jermenov motorja (P –pregled, Z-zateg.);

  - alternatorja motorja (vizualni pregled, polnjenje...);

  - nivoja elektrolita zagonskih baterij – dolito litrov (lit);

  - funkcije delovanja prezračevalnega sistema (kanali, lopute, pogoni...);

  - preizkusa zanesljivosti bat. (min. zagonska napetost na bat.);

  - spojke generatorja (P-pregled, Z-zategnjenosti,...);

  - zategnjenosti el. spojev;

  - pregled polprevodniškega sklopa rotorja generatorja;

  - delovanja elektronike regulacije obratov (max GOV ref. %);

  - delovanje napetostnega regulatorja generatorja (max AVR ref %);

  - delovanja prečrpavanja in senzorike sistema goriva;

  - senzorjev: hitrosti motorja, pritiska olja, temp. hladilne tekočine;

  - priklop na računalnik motorja (diagnostika,...);

  - Pregled zaščitnih pokrovov DEA (hladilnik, izpušni sistem, generator,..);

  - čiščenje DEA, komandne omare in opreme;

- Letni preventivni servis motorja:

  - dobava in zamenjava motornega olja;

  - dobava in zamenjava čistilca motornega olja;

  - dobava in zamenjava čistilca in separatorja goriva;

  - čiščenje čistilca vstopnega zraka (po potrebi);

- Meritev:

  - Gen. Nap. (V);

  - Gen. tok (A);

  - Frekvenca (Hz);

  - Cos (Fi);

  - moč ob delovanju kW/kVA;

  - pritisk motornega olja;

  - pritisk goriva;

  - temperatura hladilne tekočine (°C);

  - povprečna delovna obremenitev motorja (kWh / h) %;

  - vzdrževalna baterijska napetost (V);

  - zagonska baterijska napetost (V);

  - delovna baterijska napetost (V);

  - gostota elektrolita zagonskih baterij (kg/l);

  - trdota hladilne tekočine (°C);

  - izolacijska upornost generatorja;

- Testiranje sistema:

  - kontrola delovanja upravljalne elektronike;

  - kontrola delovanja zaščit motorja in generatorja;

  - delovanja kontrolnega panela in preklopne avtomatike, izvedba korekcije - popravki;

  - kontrola delovanja sinhronizacijskega sklopa (če je vgrajen);

  - delovanja lokalne signalizacije;

  - delovanja daljinske signalizacije;

  - bremenski zagon DEA (1h, breme min. 40% moči DEA če je možno);

- Izdelava servisnega poročila

- Odvoz zamenjanih delov:

  - vse zamenjane rezervne dele (filtre, olja, tekočine,…), razen baterij, ki jih pusti naročniku, mora izvajalec odpeljati in jih ustrezno uničiti;

  - Izvajalec mora naročniku priložiti potrdilo o ekološkem uničenju odpadkov (evidenčni list).

# 15. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN)

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

- vsa ostali veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

# 16.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

dr. Marko Jug, dr. med., direktor

Priloge

# Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja« izročamo naročniku Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

Ime in priimek ______________________                     ____________________

(podpis pooblaščenih oseb)

S to izjavo pooblaščamo Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, da izpolni to bianco menico v višini 8.000 EUR. Obenem Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

menice ne sme trasirati.

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

lahko predloži menico v izplačilo

najkasneje do dne _______________ (vpiše se datum in sicer šest mesecev od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil).

Kraj in datum:

Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x podpisana bianco menica

# Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

_______________________________________________________________________izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika) « izročamo naročniku Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana menično izjavo z bianko menicami.

Vv postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja« nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi št __________da skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in okvirnega sporazuma za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________ EUR. Odrekam se  vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe, to je dne ___________. Menični znesek se nakaže na račun naročnika ____________________________.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz vseh v času unovčitve odprtih računov.

-

--

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Obvezna priloga: 3 x bianco menica

# Reference

V postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja« za gospodarski subjekt _____________________________________________________priglašamo sledečo referenco:

| Naziv reference (navede se opis storitev) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |  |  |
| Navede se opis opreme, ki je predmet vzdrževanja in število kosov vzdrževane opreme | DSE 8610 | DSE 8660 | DSE 8680 |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |  |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference – ime in priimek, položaj, e-mail, tel. št. . |  |  |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

Referenčno potrdilo

Izdajatelj referenčnega potrdila

(naziv),

(poslovni naslov),

zanj odgovorna oseba (ime in priimek),

kot naročnik potrjujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec

(naziv),

(poslovni naslov),

za nas na podlagi pogodbe/naročilnice št.                , z dne

izvedel referenčni posel: ( navede se natančen opis referenčnega projekta, z opisom krmilnih sistemov in številom vzdrževanih sistemov)

Zgoraj navedene storitve v navedenem obsegu in po navedeni pogodbi/naročilnici je navedeni izvajalec izvajal v obdobju od                      do                      (začetek in zaključek izvajanja).

Potrjujemo, da je navedeni izvajalec izvajal pogodbena dela kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da ima naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana pravico do preverjanja verodostojnosti tega potrdila, zato navajamo kontaktno osebo (ime, priimek, tel. št. ali e-mail):

Izjavljamo, da smo za obdelave osebnih podatkov, ki so navedene na tem obrazcu in ki so potrebne za namene oddaje predmetnega javnega naročila, pridobili ustrezne privolitve oziroma da so te obdelave skladne z zahtevami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

V                   , dne

(žig)	    ---------------------------------

podpis odgovorne osebe izdajatelja referenčnega potrdila

# Seznam kadrov

V postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja« nominiramo sledeči kader:

IZKUŠNNJE

| Položaj | Ime in priimek | Število let delovnih izkušenj s servisiranjem diesel električnih agregatov FGW ter preklopno krmilnih delov Prinsis. | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra | Naročnik, za katerega so bile storitve servisiranja izvršene – ime in priimek kontaktne osebe, elek.pošta, tel.št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

V kolikor strokovnjak ni zaposlen pri ponudniku, mora biti delodajalec strokovnjaka nominiran kot partner ali podizvajalec. V kolikor serviser nastopa kot samostojna fizična oseba mora biti nominiran kot podizvajalec ali partner.

# Vzorec pogodbe

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor dr. Marko Jug, dr. med.

Matična številka: 5057272000

Davčna številka: SI 52111776

(v nadaljevanju naročnik)

in

_________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa ______________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

davčna številka: 	_____________________

transakcijski račun:	SI56 _________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O VZDRŽEVANJU DIESEL REZERVNEGA ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2024. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z naročilom (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija izvajalca.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja skladno z zahtevami določenimi v poglavju 14 Navodil ponudnikom ter prilogah(razpisna dokumentacija) in tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči posameznih del, v kolikor se bo tekom izvajanja pogodbe izkazalo, da zanje nima zadostnih sredstev ali jih ne potrebuje V kolikor naročnik posameznih del ne naroči, izvajalec ni upravičen do plačil nobenih morebitnih stroškov.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost znaša skupaj z DDV: ……………………………………………. EUR (z bese-do:………………………………………………………………………………………………………………………………… EUR) Neto vrednost: …………………………… EUR 22 % DDV: …………………………… EUR

Vrednost postavk so fiksne in nesprejemljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Izvajalec  mora pred izvedbo posega naročniku posredovati ponudbo, ki jo predhodno potrdi naročnik. Naročnik preveri cene v ceniku rezervnih delov. V kolikor bi cene odstopale od cenika rezervnih delov ali bi vključevale postavke, ki jih v ceniku ni, ima naročnik pravico, da preveri cene na trgu za opremo in material iz ponudbe. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je vrednost materiala nižja ob ponudbene cene bo izvajalca pozval k znižanju cene. V kolikor izvajalec ne bo znižal cen, bo naročnik blago kupil na trgu. Izvajalec bo moral material vgraditi po fiksni ceni na enoto mere za delovno uro. Ponudbo ni treba posredovati v potrditev naročniku samo v primeru neposredno grozeče nevarnosti, ki bi utegnila povzročiti nemudno nevarnost za varnost in zdravje uporabnikov ter škodo.

V vrednosti na enoto mere, ki so v podrobnem ponudbenem predračunu so vključeni vsi stroški,  davki in morebitni popusti ter so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški opreme, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila.

ČAS TRAJANJA POGODBE

- člen

Pogodba se sklepa za 48 mesecev in velja od predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dela se bodo izvajala na način in v rokih, določenih v poglavju 14. Navodil ponudnikom.

OBVEZNOST NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v delo s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika naročnika

Naročnik bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zaveže dela izvesti v skladu:

- z veljavno zakonodajo za izdelavo projektne dokumentacije ,

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- napotili naročnika

- zahtevami, določenimi v poglavju 14. Navodil ponudnikom.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- vsa dela izvajal v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji, v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- vsa dela izvajal v skladu z navodili in pravili naročnika,

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter potrjene s strani naročnika oz. s strani naročnika pooblaščene osebe,

- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

- poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vso zakonodajo s področja predmeta naročila.

Dela se bodo izvajala v obstoječih prostorih UKC Ljubljana, ki so v uporabi. Izvajalec je dolžan upoštevati vse interne pravilnike in hišni red naročnika .

V kolikor izvajalec ne bo upošteval navodil, ki se nanašajo na čas ali način izvajanja storitev, ga lahko naročnik odstrani z objekta in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma dela na stroške izvajalca poveri drugemu.

Ves čas trajanja pogodbe se morajo storitve izvajati z usposobljenimi serviserji. V kolikor pride do potrebe po zamenjavi serviserja (našteto primeroma, a ne izključno: prekinitev pogodbe o zaposlitvi, upokojitev..) mora izvajalec nominirati nov kader. Izvajalec mora pridobiti pisno privolitev o sodelovanju zamenjanega kadra.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Za storitve mesečnega pavšala izvajalec izstavi račun do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Za letno servisiranje se izda račun po opravljenem servisu, za periodični servis obračun po dejansko izvešeni količini v preteklem mesecu, za pavšal mesečno in da rezervne dele glede na dejansko dobavljene in montirane dele.

Naročnik bo izvajalcu za opravljena dela plačal v roku 30 dni po potrditvi računa oziroma v roku, kot ga določa v času prejetja situacije veljaven zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije oziroma v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Naročnik bo račun potrdil v 15 dneh od prejema oz. jo v istem roku izpodbijal. V primeru, da so v računu obračunana dela ali material, ki ni bil potrjena s strani naročnika, se nesporni del računa potrdi, za izpodbijani del pa mora izvajalec izstaviti dobropis.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik se zavezuje zneske iz potrjenih računov nakazovati na transakcijski račun izvajalca.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

- člen

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedena dela, po cenah na enoto.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika.

Če nastopi potreba po izvedbi nepredvidenih del za zagotovitev varnosti objekta , uporabnikov objekta ali za preprečitev škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika. O izvedbi teh del mora izvajalec naročnika nemudoma pisno obvestiti.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi (zamuja z odzivnim časom, časom za izvedbo popravil) je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,05 % od pogodbene  vrednosti za vsako zamujeno uro.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od pogodbene vrednosti.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenih rokov, določenih v poglavju 14 Navodil ponudnikom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 5 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti,

- v drugih primerih določenih s pogodbo

- ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku pogodbenega roka.

GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec jamči, da za vgrajene dele nudi garancijo proizvajalca, ki znaša vsaj 12 mesecev.

Izvajalec jamči, da bo uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del. Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

V primeru, da se pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za vgrajene dele, katerih garancijsko obdobje poteče po veljavnosti pogodbe, mora izvajalec predložiti menično izjavo s tremi bianko menicami, skladno z vzorcem iz Navodil ponudnikom. Vrednost zavarovanja znaša 5% od vrednosti vgrajenih rezervnih delov, katerih garancijsko obdobje poteče po veljavnosti te pogodbe. Veljavnost zavarovanje je 30 dni po poteku veljavnosti garancijske dobe opreme, ki poteče zadnje.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, odpravil ugotovljene napake v garancijski dobi.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času oz. v roku iz prvega odstavka tega člena, v nujnih primerih pa takoj. Pogodbeni stranki lahko določita daljši rok, ki upošteva tehnične zahteve potrebne za odpravo napak. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če objekt po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik je prost zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti danega zavarovanja.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca: _______________________________ ,

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati (odložni pogoj), ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

26. člen

Ta pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

Številka: _________________________		Številka: ____________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

# Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN________/2024

ponudnik_____________________________________________ (naziv in naslov ponudnika) podaja ponudbo za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega ponudbenega predračuna:

Ponudbena cena znaša:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Podrobni ponudbeni predračun (excel) se naloži v zavihek »Druge priloge«.

# Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi.

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev za odpravo napak v garancijski dobi

Ponudnik:

________________________________________________________________________

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

__________________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika __________________________________, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi Vzdrževanje diesel rezervnega električnega napajanja, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave JN skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini ______________ EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Veljavnost menice do __________.

Menični znesek se nakaže naročniku __________________________________, na račun, številka _______________________. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika __________________________________, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz

naslednjih mojih računov:

________________________________________________________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga: 3 x bianko menica

Datum: Podpis in žig:

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |