## REKAPITULACIJA
REKAPITUALCIJA STROŠKOV DEA SISTEMOV - Priloga 2
1.CENIK URNE POSTAVKE SEVISA IN INTERVENCIJSKI PRIHOD
STORITEV/STROŠEK | enota | cena na enoto v EUR brez DDV | enot skupaj | cena za število predvidenih enot v EUR brez DDV
Vrednost urne postavke od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00 uro (predvidenih 120 ur/leto) | kos | 0 | 120 | 0
Vrednost urne postavke od ponedeljka do petka med 19.00 in 7.00 uro ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 0.00 do 24.00 ure (predvidenih 50 ur/leto) | kos | 0 | 50 | 0
Celodnevno dežurstvo (12h) ob TRAFO remontu (predvidenih 6/leto) | kos | 0 | 6 | 0
Strošek intervencijskega prihoda (predvidenih 10 prihodov/leto) | kos | 0 | 10 | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
2. LETNI PAVŠAL ZA VZDRŽEVANJE VSEH DEA SISTEMOV
STORITEV/STROŠEK |  |  |  | cena v EUR brez DDV
Skupni celoletni strošek rednega vzdrževanja vseh DEA sistemov (Priloga 2.a) |  |  |  | 0
Skupni celoletni strošek odzivnega časa |  |  |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
3. PERIODIČNI PREGLED IN SERVIS POSAMEZNIH DEA SISTEMOV PO LETIH
STORITEV/STROŠEK |  |  |  | cena v EUR brez DDV
3.1. Periodični pregled in servis sistemov v letu 2024 (Priloga 2.b) |  |  |  | 0
3.2. Periodični pregled in servis sistemov v letu 2025 (Priloga 2.c) |  |  |  | 0
3.3. Periodični pregled in servis sistemov v letu 2026 (Priloga 2.d) |  |  |  | 0
3.4. Periodični pregled in servis sistemov v letu 2027 (Priloga 2.e) |  |  |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
4. CENIK REZERVNIH DELOV
STORITEV/STROŠEK |  |  |  | cena v EUR brez DDV
Skupni strošek vseh rezervnih delov za vsa 4 leta (Priloga 2.f) |  |  |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
5. STROŠKI SKUPNEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2024
REKAPITUALCIJA STROŠKOV VZDRŽEVANJA DEA SISTEMOV V LETU 2024 |  |  |  | cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 2. + 3.1. |  |  |  | 0
6. STROŠKI SKUPNEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2025
REKAPITUALCIJA STROŠKOV VZDRŽEVANJA DEA SISTEMOV V LETU 2025 |  |  |  | cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 2. + 3.2. |  |  |  | 0
7. STROŠKI SKUPNEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2026
REKAPITUALCIJA STROŠKOV VZDRŽEVANJA DEA SISTEMOV V LETU 2026 |  |  |  | cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 2. + 3.3. |  |  |  | 0
8. STROŠKI SKUPNEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2027
REKAPITUALCIJA STROŠKOV VZDRŽEVANJA DEA SISTEMOV V LETU 2027 |  |  |  | cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 2. + 3.4. |  |  |  | 0
REKAPITUALCIJA STROŠKOV VZDRŽEVANJA DEA SISTEMOV V LETIH |  |  |  | cena v EUR brez DDV
2024 - 2027
Seštevek 4. + 5. + 6. + 7. + 8. |  |  |  | 0

## REDNI LETNI SERVIS
SEZNAM DEA SISTEMOV V UKC LJUBLJANA - Priloga 2.a
Št. | Lokacija | Sistem | moč v kVA | GENSET | Preklopno krmilni sklop - proizvajalec | Vrednost letnega pavšala za redno vzdrževanje v EUR brez DDV
1 | TP626 - Hospital (urgenca) | DEA1 | 1000 | FGW P1000P1 | Prinsis d.o.o. | 0
2 | TP626 - Hospital (urgenca) | DEA2 | 1000 | FGW P1000P1 | Prinsis d.o.o. | 0
3 | TP626 - Kontejner | DEA5 | 2000 | CTM M2000EA | Prinsis d.o.o. | 0
4 | TP1101 - DTS | DEA6 | 1500 | FGW P1500P3 | Prinsis d.o.o. | 0
5 | TP1101 - DTS | DEA7 | 1500 | FGW P1500P3 | Prinsis d.o.o. | 0
6 | TP1027 - Nevrološka klinika | DEA11 | 800 | FGW P800P1 | Prinsis d.o.o. | 0
7 | TP0339 - Porodnišnica | DEA12 | 400 | FGW P400P2 | Prinsis d.o.o. | 0
8 | TP0340 - BPD | DEA13 | 300 | FGW SL300P3 | Prinsis d.o.o. | 0
9 | TP1006 - ORL | DEA14 | 400 | FGW P400P1 | Prinsis d.o.o. | 0
10 | TP1049 - NPK | DEA15 | 800 | Perkins 800kVA | Prinsis d.o.o. | 0
11 | TP893 - Očesna klinika | DEA16 | 348 | Perkins 348kVA | Prinsis d.o.o. | 0
12 | TP0777 - TVS | DEA17 | 400 | FGW SL400P3 | Prinsis d.o.o. | 0
13 | TP161 - Bolnica, Zaloška 2 | DEA18 | 275 | Uljanik AGD771 | Prinsis d.o.o. | 0
14 | TP083 - Vrazov trg, Negovalna bolnica | DEA19 | 200 | CTM P200 | / | 0
15 | TP491 - Infekcijska klinika | DEA20 | 358 | CTM 358kVA | / | 0
16 | TS rezerva | DEA21 | 135 | Perkins 135kV | Prinsis d.o.o. | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## PERIODIČNI REDNI SERVIS 2024
SEZNAM DEA SISTEMOV V UKC LJUBLJANA - Priloga 2.b
Št. | Lokacija in naprava | Sistem | Predvidena dela | EM | Količina | Vrednost v EUR brez DDV
1 | TP1101 - DTS - 1500 - FGW P1500P3 - Perkins 4012 46TAG2A | DEA7 | Zračni filter+indikator zamašenosti, jermena motorja in alternatorja | kpl | 1 | 0
2 | TP0339 - Porodnišnica - 400 - FGW P400P2 - Perkins 2306CE 14TAG3 | DEA12 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
3 | TP340 - BPD - 300 - FGW SL300P3 - Scania DC1254A03P | DEA13 | Cevi goriva dovoda in povratka | kpl | 1 | 0
4 | TP1027 - Nevrološka klinika - 800 - FGW P800P1 - Perkins 4006 23TAG3A | DEA11 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
5 | TP626 - Kontejner - 2000 - CTM M2000EA - Mitsubischi MS16R-PTA2 | DEA5 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
6 | TP626 - Kontejner - 2000 - CTM M2000EA - Mitsubischi MS16R-PTA2 | DEA5 | Sanacija poda od rjavenja | kpl | 1 | 0
7 | TP1049 - NPK - - 800 - Margen 800kVA - Uninvest - Perkins 4006 23TAG3A | DEA15 | Termostat motorja | kpl | 1 | 0
8 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA1 | Nastavitev zračnosti ventilov | kpl | 1 | 0
9 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA2 | Nastavitev zračnosti ventilov | kpl | 1 | 0
10 | TP1006 - ORL - 400 - FGW P400P1 - Perkins 2306CE 14TAG3 | DEA14 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
11 | TP1006 - ORL - 400 - FGW P400P1 - Perkins 2306C E14TAG3 | DEA14 | Cevi hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
12 | TP161 - Bolnica, Zaloška2 - 275 - Uljanik AGD771-BF12L-415KK - Deutz BF12L413F | DEA18 | Menjava Bat. 2x 140Ah | kpl | 1 | 0
13 | TP0777 - TVS - 400 - FGW SL400P3 - Scania DC 1254 A03P | DEA17 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## PERIODIČNI REDNI SERVIS 2025
SEZNAM DEA SISTEMOV V UKC LJUBLJANA - Priloga 2.c
Št. | Lokacija in naprava | Sistem | Predvidena dela | EM | Količina | Vrednost v EUR brez DDV
1 | TP1101 - DTS - 1500 - FGW P1500P3 - Perkins 4012 46TAG2A | DEA6 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
2 | TP1101 - DTS - 1500 - FGW P1500P3 - Perkins 4012 46TAG2A | DEA7 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
3 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA1 | Menjava hladilne tekočine sekundarna | kpl | 1 | 0
4 | TP1049 - NPK - 800 - Margen 800kVA - Uninvest - Perkins 4006 23TAG3A | DEA15 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
5 | TP893 - Očesna - 348 - Stubelj 348kVA - Perkins 2006 TWG2 | DEA16 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## PERIODIČNI REDNI SERVIS 2026
SEZNAM DEA SISTEMOV V UKC LJUBLJANA - Priloga 2.d
Št. | Lokacija in naprava | Sistem | Predvidena dela | EM | Količina | Vrednost v EUR brez DDV
1 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA2 | Menjava hladilne tekočine sekundarna | kpl | 1 | 0
2 | TP1027 - Nevrološka klinika - 800 - FGW P800P1 - Perkins 4006 23TAG3A | DEA11 | Menjava Bat. 4x 140Ah | kpl | 1 | 0
3 | TP0777 - TVS - 400 - FGW SL400P3 - Scania DC 1254 A03P | DEA17 | Vgradnja HMI panela | kpl | 1 | 0
4 | TP161 - Bolnica, Zaloška2 - 275 - Uljanik AGD771-BF12L-415KK - Deutz BF12L413F | DEA18 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
5 | TP058 - Vrazov trg, negovalna - 200 - CTM P200 - Perkins 1306 9TAG | DEA19 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
6 | TP491 infekcijska - 358 - CTM 358kVA - Perkins 2000 | DEA20 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
7 | TS rezerva - 135 - Matisa 135kVA - Perkins 1869 | DEA21 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## PERIODIČNI REDNI SERVIS 2027
SEZNAM DEA SISTEMOV V UKC LJUBLJANA - Priloga 2.e
Št. | Lokacija in naprava | Sistem | Predvidena dela | EM | Količina | Vrednost v EUR brez DDV
1 | TP1101 - DTS - 1500 - FGW P1500P3 - Perkins 4012 46TAG2A | DEA6 | Zračni filter+indikator zamašenosti, jermeni motorja in alternatorja | kpl | 1 | 0
2 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA1 | Menjava Bat. 2x225Ah | kpl | 1 | 0
3 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA1 | Menjava Zračni filtri | kpl | 1 | 0
4 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA2 | Menjava Bat. 2x225Ah | kpl | 1 | 0
5 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA2 | Menjava Zračni filtri | kpl | 1 | 0
6 | TP340 - BPD - 300 - FGW SL300P3 - Scania DC1254A03P | DEA13 | Menjava hladilne tekočine | kpl | 1 | 0
7 | TP0339 - Porodnišnica - 400 - FGW P400P2 - Perkins 2306CE 14TAG3 | DEA12 | Menjava Bat. 2x140Ah | kpl | 1 | 0
8 | TP340 - BPD - 300 - FGW SL300P3 - Scania DC1254A03P | DEA13 | Menjava Bat. 4x140Ah | kpl | 1 | 0
9 | TP1006 - ORL - 400 - FGW P400P1 - Perkins 2306C E14TAG3 | DEA14 | Menjava Bat. 2x140Ah | kpl | 1 | 0
10 | TP626 - Kontejner - 2000 - CTM M2000EA - Mitsubischi MS16R-PTA2 | DEA5 | Menjava Bat. 4x 225Ah | kpl | 1 | 0
11 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA1 | Menjava hladilne tekočine primarna | kpl | 1 | 0
12 | TP626 - Hospital (urgenca) - 1000 - FGW P1000P1 - Perkins 4008 TAG2A | DEA2 | Menjava hladilne tekočine primarna | kpl | 1 | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## DEA_SEZNAM REZERVNIH DELOV
SEZNAM REZERVNIH DELOV GLEDE NA MODEL MOTORJA - Priloga 3
Modeli motorjev:
1. 2006TTAG
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
901-003 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | 0
20000-12702 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | 0
20000-12703 | FUEL FILTER ELEMENT | 1 | 0
10000-61090 | FAN BELT | 1 | 0
909-011 | ALT BELT | 1 | 0
992-759 | ROCKER COVER GASKET | 1 | 0
914-003 | THERMOSTAT | 1 | 0
10000-49310 | EMERGENCY KIT | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
2. 1306-E87TA
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
901-056 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | 0
901-115 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | 0
901-243 | FUEL FILTER ELEMENT | 1 | 0
901-404 | WATER FILTER | 1 | 0
2000-12385 | FAN BELT | 1 | 0
10000-63367 | ROCKER COVER GASKET | 1 | 0
998-624 | THERMOSTAT | 1 | 0
10000-49310 | SPARTNER KIT (SHUNT) | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
3. 1006TAG
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
901-054 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | 0
10000-51233 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | 0
901-248 | FUEL FILTER ELEMENT | 1 | 0
901-249 | FUEL FILTER ELEMENT | 1 | 0
20000-12380 | FAN BELT | 1 | 0
908-020 | ROCKER COVER GASKET | 1 | 0
914-004 | THERMOSTAT | 1 | 0
922-216 | SPARTNER KIT (SHUNT) | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
4. 4006-23TAG1A & TAB2A & TAG3A
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
901-017 | AIR FILTER | 1 | 0
10000-77728 | FUEL FILTER | 1 | 0
10000-51283 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | 0
10000-91315 | ATOMISER | 1 | 0
994-914 | BIG-END BEARINGS-STD | 1 | 0
995-626 | BOTTOM GASKET KIT | 1 | 0
10000-50038 | CYLINDER HEAD BOLT | 1 | 0
996-490 | CYLINDER HEAD GASKET | 1 | 0
997-081 | CYLINDER LINER | 1 | 0
902-143 | CYL.LINER O' RING | 1 | 0
995-848 | VALVE | 1 | 0
10000-55952 | FANBELT | 1 | 0
904-054 | MAIN BEARINGS-STD | 1 | 0
10000-51275 | ROCKER COVER JOINT | 1 | 0
930-385 | BRIDGE PIECE | 1 | 0
914-013 | THERMOSTAT | 1 | 0
998-302 | TOP GASKET KIT | 1 | 0
906-030 | VALVE SPRING | 1 | 0
20000-12766 | WATER PUMP KIT | 1 | 0
20000-12388 | ALTERNATOR BELT | 1 | 0
973-711 | MAG. PICKUP SENSOR | 1 | 0
10000-00799 | OIL PRESS. SENSOR | 1 | 0
10000-00802 | ENGINE PROTECTION SWITCH | 1 | 0
622-340 | HWT SWITCH SENDER | 1 | 0
954-183 | SPARTNER KIT | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
5. 2806-E18TAG1 2806-E18TAG2
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
10000-65567 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | 0
10000-59645 | FUEL FILTER PRIMARY | 1 | 0
10000-59652 | FUEL FILTER SECONDARY | 1 | 0
10000-59645 | OIL FILTER ELEMENT | 1 | 0
996-633 | OIL & FUEL FILTER DRAIN SEALS | 1 | 0
934-942 | ATOMISER | 1 | 0
10000-18564 | ATOMISER SLEEVE | 1 | 0
934-788 | ATOMISER SEALING RING KIT | 1 | 0
10000-12103 | BIG-END BEARINGS-STD | 1 | 0
934-736 | BOTTOM GASKET KIT | 1 | 0
934-862 | TOP GASKET KIT | 1 | 0
934-943 | CYLINDER LINER | 1 | 0
996-782 | CYL.LINER BAND | 1 | 0
934-808 | CYL.LINER OIL SEAL | 1 | 0
934-809 | CYL.LINER OIL SEAL | 1 | 0
934-810 | CYL.LINER OIL SEAL | 1 | 0
996-956 | EXHAUST VALVE | 1 | 0
998-104 | FANBELT | 1 | 0
996-955 | INLET VALVE | 1 | 0
10000-27023 | MAIN BEARINGS-STD | 1 | 0
998-948 | ROCKER COVER JOINT | 1 | 0
934-858 | THERMOSTAT KIT | 1 | 0
20000-13155 | VALVE SPRING -INNER | 1 | 0
10000-52393 | VALVE SPRING-OUTER | 1 | 0
10000-27024 | WATER PUMP KIT | 1 | 0
996-967 | ALTERNATOR BELT | 1 | 0
997-280 | ATMOS. PRESS./SENSOR KIT | 1 | 0
997-281 | CAM SPEED SENSOR KIT | 1 | 0
997-282 | CRANK SPEED SENSOR KIT | 1 | 0
997-283 | FUEL/COOL TEMP SENSOR KIT | 1 | 0
997-284 | MANI.AIR PRESS. SENSOR KIT | 1 | 0
997-285 | MANI.AIR TEMP. SENSOR KIT | 1 | 0
997-286 | OIL PRESS. SENSOR KIT | 1 | 0
622-333 | LOP SWITCH SENDER | 1 | 0
10000-49310 | SPARTNER KIT | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
6. 4008TAG2
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
10000-51283 | OIL FILTER | 1 | 0
10000-77728 | FUEL FILTER | 1 | 0
901-017 | FILTER ELEMENT | 1 | 0
10000-63079 | FAN BELT | 1 | 0
20000-12388 | TIMING BELT | 1 | 0
10000-51275 | JOINT | 1 | 0
995-256 | SPARES KIT | 1 | 0
10000-82707 | VALVE | 1 | 0
10000-94982 | VALVE SEAT INSERT | 1 | 0
10000-82703 | VALVE GUIDE | 1 | 0
929-664 | SPACER | 1 | 0
906-030 | SPRING | 1 | 0
906-121 | SPLIT COLLET (PAIRS) | 1 | 0
906-122 | SPRING RETAINER | 1 | 0
914-013 | THERMOSTAT ELEMENT | 1 | 0
997-188 | BRUSH SET | 1 | 0
927-010 | BRUSH SET | 1 | 0
983-792 | JOINT | 1 | 0
973-492 | KEY | 1 | 0
973-812 | KEY | 1 | 0
930-036 | OIL SEAL | 1 | 0
902-110 | OIL SEAL | 1 | 0
902-111 | OIL SEAL | 1 | 0
902-112 | O RING | 1 | 0
930-039 | O RING | 1 | 0
902-114 | O RING | 1 | 0
996-087 | HOSE CONN | 1 | 0
996-084 | HOSE CONN | 1 | 0
916-088 | HOSE CONN | 1 | 0
930-020 | LE BEARING | 1 | 0
904-054 | MAIN BEARING | 1 | 0
998-645 | PISTON, KIT | 1 | 0
930-397 | CYLINDER LINER | 1 | 0
10000-49312 | EMERGENCY KIT | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
7. 4012-46TWG2A
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
10000-51283 | OIL FILTER | 1 | 0
10000-77728 | FILTER ELEMENT, FUEL | 1 | 0
10000-12122 | AIR FILTER ELEMENT | 1 | 0
10000-51275 | GASKET, ROCKER COVER | 1 | 0
10000-12129 | GASKET, ROCKER BOX | 1 | 0
984-013 | GASKET, INLET MANIFOLD | 1 | 0
934-618 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD | 1 | 0
20000-12388 | TIMING BELT | 1 | 0
10000-63079 | FAN BELT, TEMPERATE RADIATOR | 1 | 0
10000-63079 | FAN BELT, TROPICAL RADIATOR | 1 | 0
10000-90586 | INJECTOR NOZZLE | 1 | 0
995-256 | NOZZLE SPARES KIT (OPTIONAL) | 1 | 0
973-519 | INJECTOR WASHER | 1 | 0
902-149 | O RING, ATOMISER | 1 | 0
902-150 | O RING, ATOMISER | 1 | 0
10000-82707 | VALVE | 1 | 0
906-030 | SPRING | 1 | 0
906-121 | VALVE COLLECT | 1 | 0
10000-82707 | VALVE SEAT INSERT | 1 | 0
10000-82707 | VALVE SEAT INSERT | 1 | 0
10000-82703 | VALVE GUIDE | 1 | 0
906-122 | SPRING RETAINER | 1 | 0
929-664 | RETAINER | 1 | 0
10000-50038 | BOLT, CYLINDER HEAD | 1 | 0
10000-50037 | WASHER, CYLINDER HEAD BOLT | 1 | 0
914-013 | THERMOSTAT ELEMENT | 1 | 0
974-539 | GASKET, THERMOSTAT HOUSING | 1 | 0
997-188 | BRUSH SET, ALTERNATOR | 1 | 0
20000-12631 | REPAIR KIT, WATER PUMP (OPTIONAL) | 1 | 0
992-780 | KIT, PISTON RING | 1 | 0
20000-12631 | BUSH, SMALL END | 1 | 0
929-997 | BOLT, CONROD | 1 | 0
994-914 | BIG END BEARINGS | 1 | 0
984-810 | MAIN BEARINGS | 1 | 0
929-992 | THRUST WASHERS | 1 | 0
902-110 | OIL SEAL, FRONT | 1 | 0
902-111 | OIL SEAL, REAR | 1 | 0
10000-93840 | GASKET, OIL PUMP | 1 | 0
902-112 | O RING, OIL PUMP | 1 | 0
902-113 | O RING | 1 | 0
983-786 | GASKET, TIMING CASE | 1 | 0
983-788 | GASKET, TIMING CASE | 1 | 0
992-661 | GASKET, SUMP | 1 | 0
10000-00801 | SWITCH, PRESSURE | 1 | 0
10000-00802 | SWITCH, PRESSURE | 1 | 0
10000-12285 | TURBOCHARGER | 1 | 0
923-510 | GASKET, TURBOCHARGER | 1 | 0
10000-12956 | EMERGENCY KIT | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
8. S16R-PTA2
Serijska številka | Naziv | Kos | Cena v EUR brez DDV
S16R-PTA2 - 1 | OIL FILTER | 1 | 0
S16R-PTA2 - 2 | OIL FILTER BY-PASS | 1 | 0
S16R-PTA2 - 3 | FUEL FILTER | 1 | 0
S16R-PTA2 - 4 | AIR FILTER | 1 | 0
S16R-PTA2 - 5 | BELT | 1 | 0
S16R-PTA2 - 6 | O-RING ROCKER COVER | 1 | 0
S16R-PTA2 - 7 | NOZZLE TIP ASSY | 1 | 0
|  | SKUPAJ | 0
VSI REZERVNI DELI SKUPAJ |  |  | 0