NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT

JN18/2024

po odprtem postopku javnega naročanja

Ljubljana, september 2024

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2.	Oddaja in odpiranje ponudb	4

3.	Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije	5

4.	Ponudba	5

4.1	Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

4.2	ESPD	6

4.3	Ponudbena cena	7

4.4	Veljavnost ponudbe	7

5.	Skupna ponudba	8

6.	Ponudba s podizvajalci	8

7.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	10

8.	Pogodba	10

9.	Tehnične specifikacije	11

9.1	Namen projekta	11

9.2	Splošne karakteristike in zahteve prostorov	12

9.3	Obseg projektiranja	12

9.3.1	Tehnološki načrt z vsebino:	12

9.3.2	Strojni načrt z vsebino:	12

9.3.3	Načrt električnih inštalacij:	13

9.3.4	Načrt računalniškega centra in mrežne infrastrukture:	13

9.3.5	Načrt video-avdio infrastrukture:	13

10	Nadzor na izvedbo	14

11	Število in kakovost načrtov	14

12	Dodatno gradivo, ki ga predloži naročnik	14

13	Merila za izbor	14

14	Razlogi za izključitev	15

14.1	Predhodna nekaznovanost	15

14.2	Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev	15

14.3	Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	16

14.4	Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo	16

15	Pogoji za priznanje sposobnosti	16

15.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	16

15.2	Tehnična in strokovna sposobnost - reference	17

15.3	Tehnična in strokovna sposobnost – kadri	17

15.4	Spoštovanje zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanj in DNSH	18

15.5	Zavarovanje odgovornosti	18

16	Finančna zavarovanja	18

16.1	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	18

17	Protikorupcijsko določilo	19

18	Odstop od izvedbe javnega naročila	19

19	Odločitev o oddaji in pravno sredstvo	19

Priloge	20

1.	Podatki o ponudniku	21

2.	Predračun	22

3.	ESPD	24

4.	Izjava o izpolnjevanju pogojev	25

5.	Referenčno potrdilo	26

6.	Seznam kadra	27

7.	Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma	28

8.	Izjava o nastopu s podizvajalci	29

9.	Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce	30

10.	Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec	32

11.	Izjava o lastniških deležih	33

12.	Pogodba - vzorec	34

NAVODILA PONUDNIKOM

- Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

| Predmet | Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT (Center za tehnologije genske in celične terapije) |
| --- | --- |
| Opis predmeta | Izdelava tehnoloških načrtov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projekt za razpis (PZR), projekt izvedenih del (PZI) in projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za čiste prostore CTGCT ter projektantski nadzor med gradnjo, ob zagonu in kvalifikaciji |
| Oznaka | JN18/2024 |
| Vrsta postopka | Odprti postopek v skladu s 40. čl. ZJN-3 |
| Variante ponudbe | Niso dopustne |
| Rok za postavitev vprašanj | 2.10.2024 do 12:00 |
| Rok za odgovore naročnika | 6 dni pred rokom za oddajo ponudb |
| Rok za oddajo ponudb | 14.10.2024 do 9:00 |
| Odpiranje ponudb | 14.10.2024 ob 10:00 |
| Čas veljavnosti ponudbe | vsaj 6 mesecev po roku za oddajo ponudb |

Obseg in vrsta del so razvidni iz predmetne razpisne dokumentacije in priloge k razpisni dokumentaciji (št. 2.1.1), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Predmet naročila sofinancira Evropska komisija za raziskave in inovacije Horizon Europe iz projekta CTGCT, ID št. projekta: 101059842.

- Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ (v nadaljevanju: sistem eJN) v skladu s 4. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo eJN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na prej omenjenem spletnem naslovu.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistem eJN, v skladu z Navodili za uporabo eJN. V kolikor je ponudnik že registriran v sistemu eJN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem ponudnik, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Sistem eJN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema eJN najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu eJN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu eJN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu eJN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi na Portalu javnih naročil.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Če sistem eJN ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj 2 delovna dneva, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- sistem eJN ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb;

- ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb;

- upravitelj sistema eJN nedelovanje potrdi naročniku;

- ponudniku ni uspelo oddati ponudbe;

- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu eJN, na dan in uro, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Odpiranje poteka tako, da sistem eJN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem eJN pod zavihek »Predračun«.

- Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na Portalu javnih naročil na povezavi www.enarocanje.si.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

- Ponudba

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz te razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

  - Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Odsotnost navedenih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve ne štejejo kot original.

Kadar ni izrecno zahtevano, ni treba predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje ponudbe), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oz. dokument določene starosti. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če ni drugače določeno, tuj ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. Stroške nosi ponudnik.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je treba ponudbo dopolniti, bo postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Vse dopolnitve bodo potekale prek sistema eJN.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji izrecno določeno drugače. Ponudniki lahko predložijo v angleškem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki pa jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v določenem roku, uradno prevesti v slovenski jezik. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

  - ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavna.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Ponudbena cena

Končne cene oz. ponudbena vrednost v EUR z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Končne cene so fiksne za ves čas trajanja pogodbe.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, stroški nastali zaradi spremembe zakonodaje, zagotovitev potrebne opreme, druga spremljajoča dela, ki niso vključena v popis, pa so potrebna za učinkovito izvedbo storitev projektiranja, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene. V okviru ponudbene cene se ponudnik zavezuje, da bo izvajal koordinacijo z naročnikom, koordinacijo z ostalimi deležniki, predstavitve projekta in usklajevanje na kraju samem, sklicevanje ter zapisniško vodenje sestankov. V ponudbeno ceno mora vključiti tudi vse ostale stroške za vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja in sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

V ponudbeni ceni niso zajeti stroški revizij projektne dokumentacije, upravnih postopkov in validacijskih aktivnosti.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti po roku za predložitev ponudb.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe, če je to zahtevano.

- Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi, katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru mora dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbeni dokumentaciji (obrazec Predračun) navesti vse, ki bodo sodelovali v ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo v ponudbi navesti nosilca posla.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis pogodbe ter morebitnih aneksov k pogodbi;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla;

- natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila;

- navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

- Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (obrazca Predračun in Izjava o nastopu s podizvajalci);

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci);

- predložiti izpolnjene obrazce Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce za vsakega podizvajalca;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (obrazec Izjava podizvajalca);

- za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer razpisna dokumentacija tega ne predvideva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju pogojev potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, mora glavni izvajalec predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Glavni izvajalec mora, po pridobljenem soglasju, naročniku v roku 5-ih dni, posredovati tudi posodobljen obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oz. obrazec Izjava podizvajalca.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10-ih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji predložiti računa ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov javnega naročanja za predpisano obdobje.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

- Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oz. izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oz. poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; ima tržno vrednost; imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost, skladno z določili ZJN-3, ni mogoče označiti tudi podatkov o specifikacijah ponujenega blaga ter storitev in količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupne vrednost iz ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem stavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako, ki označuje zaupnost, umakne sam.

- Pogodba

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo praviloma v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Če se ponudnik v 5-ih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik lahko izjavo priloži k ponudbi že sam.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

- za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

- če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

- če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

S podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v tej točki ter potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba lahko naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

- Tehnične specifikacije

Namen projekta

Naročnik namerava na lokaciji Hajdrihova 19, Ljubljana vzpostaviti nov infrastrukturni Center za tehnologije genske in celične terapije (CTGCT). Prostori v objektu CTGCT, enota čistih prostorov za pripravo tehnologij po smernicah dobre proizvodnje prakse (GMP) in podporni prostori bodo namenjeni proizvodnji virusnih vektorjev in reagentov za nevirusno dostavo, ki se bodo uporabljali za pripravo celičnih terapij ex vivo ter v klinični terapiji. Posamični prostori oz. enote bodo organizirane glede na potek procesov. Enote bodo s prehodi za osebje in materiale prostorsko ločeni od podpornih prostorov. Enote in prehodi bodo ustrezno organizirani, da bo omogočeno prezračevanje, čiščenje, razkuževanje in s tem zagotovitev parametrov okolja v skladu z zahtevami GMP (razredi A, B, C, D, upoštevanje smernic EduraLex vol. 4, Aneks 1) in dela z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) v varnostnem razredu BSL2. Prostori bodo povezani z obstoječo stavbo Kemijskega inštituta.

Splošne karakteristike in zahteve prostorov

Izvedba in opremljenost prostorov mora zagotavljati varno in efektivno delo v skladu z zahtevami GMP za zdravila za napredno zdravljenje (EudraLex, The Rules Governing Medicinal Products in the European Union Volume 4, Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary use, 22.8.2022; Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products, 22.11.2017), ICH Q7A smernicami, z zahtevami za delo z GSO ter ustrezni standardi iz področja Zakon o varstvu okolja (ZVO), z opisom in obsegom prostorov.

Obseg projektiranja

Projektno dokumentacijo je treba izdelati skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki ter v sodelovanju s projektanti objekta ARK arhitektura Krušec d.o.o. (https://www.arhitekturakrusec.si/).

Projektiranje zajema izdelavo naslednje projektne dokumentacije:

    - Tehnološki načrt z vsebino:

- opis projekta,

- zahteve za čiste prostore,

- zahteve za standardno pohištvo,

- zahteva za GMP medije,

- dispozicije tehnološke in pohištvene opreme,

- risbe GMP klasifikacij prostorov,

- določitev kritičnih okolijskih parametrov,

- risba materialnih in osebnih tokov ter odpadkov in interlockov,

- tlorise s tehnološkimi oznakami in mediji, ki bodo povezani z excel tabelo,

- tloris dispozicije tehnološke in pohištvene opreme,

- tloris kritičnih parametrov in tlakov,

- tloris materialnih in osebnih tokov ter procesnih zapor (interlockov),

- tloris GMP klasifikacij prostorov,

- tloris medijev po prostoru,

- tehnološka specifikacija prostorov s parametri (room-book).

    - Strojni načrt z vsebino:

- načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – Klima inštalacije;

- klimatizacija čistih proizvodnih prostorov – predpriprava zraka, obtočni klimatizacijski sistemi, odvodni zrak z zagotavljanjem GMP parametrov v lab. prostorih;

- prezračevanje pomožnih prostorov;

- rekuperacija odpadne toplote iz odvodnih sistemov;

- odvodi dima in toplote glede na glede na požarni elaborat.

- načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – Energetske inštalacije;

- priklop na toplotno postaja s pripravo in distribucijo;

- priklop na hladilna postaja hladne vode in distribucijo;

- priklop na parno postajo in distribucija;

- sanitarna voda z distribucijo;

- inštalacije za priklop tehnološke opreme;

- priklop na fekalno in tehnološko kanalizacijo;

- glikolni sistem za rekuperacijo odpadne toplote;

- vakuum, postaja s pripravo in distribucijo.

- načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – GMP inštalacije;

- demineralizirana voda;

- tehnični plini iz plinske postaje;

- komprimiran zrak.

- načrt strojnih inštalacij in strojne opreme - Požarni sistemi;

- sprinkler:

- notranja sprinkler mreža;

- načrtuje se v skladu z elaboratom požarne varnosti.

- hidrantna voda:

- priklopi na notranje omrežje;

- notranja hidrantna mreža;

- načrtuje se v skladu z elaboratom požarne varnosti.

    - Načrt električnih inštalacij:

- napajanje tehnoloških porabnikov (mrežni, DEA, UPS razvod);

- splošna in varnostna razsvetljava;

- mala moč;

- univerzalno ožičenje (računalniška mreža in telefonija);

- kontrola pristopa;

- požarno javljanje, šprinklerski sistem;

- javljanje plinov;

- za potrebe klimatizacije čistih prostorov;

- za potrebe strojne energetike;

- za potrebe GMP mediji;

- za potrebe spremljanja GMP parametrov pogojev okolja (tlak, temperatura, vlaga) in GMP medijev;

- za potrebe avtomatizacije in vodenje procesov (na nivoju PLC in SCADA);

- izenačevanje potencialov;

- zaščita pred delovanjem strele.

    - Načrt računalniškega centra in mrežne infrastrukture:

- izgradnja in oprema strežniške sobe;

- postavitev strežniških omar z zagotovljenim hlajenjem in napajanjem;

- zagotovitev ustrezne mrežne opreme z varnostnimi elementi;

- ustrezno pokrivanje WiFi signala z meritvami moči in pokritosti prostorov;

- zagotovitev IT varnostnih gradnikov računalniškega cen;

- oblikovanje HCI (Hyperconverged infrastructure) strežniškega postroja;

- vzpostavitev strežniške virtualizacijske HCI platforme;

- storitve vzpostavitve HCI gruče;

- vzdrževanje celotnega IT sistema.

    - Načrt video-avdio infrastrukture:

- vzpostavitev video in avdio sistema za komunikacijo med operaterjem in nadzorno sobo.

- Nadzor na izvedbo

Izbrani izvajalec bo moral v času obrtniški del in v času vgradnje opreme vezanih na čiste prostore 1x tedensko izvajati nadzor nad izvedbo – preverba z zapisnikom in uskladitvijo z nadzornikom (pregled stanja, kvalitete izvedbe, vgrajeni materiali), da se izvajajo dela v skladu z načrti.

Projektant mora v svoji ponudbi upoštevati strošek projektantskega nadzora tako, da bo pri tem upošteval vse spodaj navedene aktivnosti:

- tolmačenje načrtov,

- pregled in potrjevanje dokumentacije

- izdelava detajlov, ki jih v fazi izdelave dokumentacije ni bilo možno predvideti,

- sodelovanje pri prevzemu del na gradbišču,

- sodelovanje pri kvalitetnem pregledu opravljenih del,

- sodelovanje pri spuščanju objekta v obratovanje,

- usklajevanja izdelanih projektov z dejanskim stanjem objekta in posledično takojšnjo izdelavo dopolnil k projektu,

- občasno udeležbo na rednih koordinacijskih sestankih na gradbišču med gradnjo po pozivu naročnika ali nadzora,

- sodelovanje na tehničnem pregledu objekta,

- drugo sodelovanje po pozivu naročnika.

- Število in kakovost načrtov

Dokumentacija z vseh obravnavanih področij mora biti oddana v vezanih trdih mapah (2x PZR, 6x PZI, 2x PID) ter kompletno v elektronski obliki (.pdf) za vsako fazo načrtovanja posebej.

Tekstualni del projektne dokumentacije mora biti pisan z urejevalnikom besedil Word (.doc), tabelarični izračuni in popisi v preglednicah Excel (.xls), risbe pa izdelane z Autocad programskim orodjem (.dwg) in vsi izvodi izrisani.

Vsi uporabljeni simboli morajo biti v skladu z ISO standardom, barvne, številčne in črkovne oznake pa v skladu z internimi standardi naročnika.

Izbrani ponudnik bo moral v fazi PZR in PZI predložiti projektantsko oceno (+/- 10 %) za izvedbo vseh del, ki so predmet razpisa.

- Dodatno gradivo, ki ga predloži naročnik

Ne glede na predano dokumentacijo v tiskani ali elektronski obliki je ponudnik dolžan preveriti dejansko stanje objekta in izdelati potreben posnetek objekta kot celote.

- Merila za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo določeno na podlagi najnižje skupne vrednosti dopustne ponudbe v EUR z DDV.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb z enako skupno vrednostjo, bo izbrana prej oddana ponudba.

- Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev.

Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence oz. izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, priloži sam, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb. Če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če do roka za oddajo ponudbe gospodarski subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let od roka za oddajo ponudbe.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja ((a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta ponudnik glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke.

- Pogoji za priznanje sposobnosti

  - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in priloži dokazilo o vpisu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

Tehnična in strokovna sposobnost - reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih 10-ih letih pred rokom za oddajo ponudb, kot projektant izdelal PZI in PID za najmanj 1 objekt klasifikacije 1263 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1264 stavbe za zdravstveno oskrbo ali 1251 industrijske stavbe z vsaj 1000 m2 skupne površine, od tega vsaj 500 m2 laboratorijev s tem, da so ti laboratoriji pridobili dovoljenje za delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) in dovoljenje za delo biološkega varnostnega razreda 2 (BSL-2), kjer poteka produkcija naprednih zdravil in dosegajo stopnjo čistosti Grade B ISO -5/7 (mirovanje/delovanje). Prostori, ki služijo kot referenca morajo biti postavljeni v skladu z evropskimi smernicami EduraLex, Aneks 4 in Aneks 1.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru nastopa s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo ponudnik in podizvajalci skupaj.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in predloži izpolnjen in potrjen obrazec Referenčno potrdilo s strani referenčnih naročnikov.

Tehnična in strokovna sposobnost – kadri

Ponudnik mora imenovati tehnologa za projektiranje čistih prostorov, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja skladno z GZ-1 in ZAID in mora biti vpisan v imenik ustrezne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS ali ZAPS). Ta je lahko strokovnjak s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva ali elektrotehnike oz. ustrezne stroke.

Tehnolog za projektiranje čistih prostorov mora izkazati, da je v zadnjih 10-ih letih pred rokom za oddajo ponudbe kot tehnolog za projektiranje čistih prostorov izdelal PZI in PID za najmanj 1 objekt klasifikacije 1263 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ali 1264 stavbe za zdravstveno oskrbo ali 1251 industrijske stavbe z vsaj 1000 m2 skupne površine, od tega vsaj 500 m2 laboratorijev s tem, da so ti laboratoriji pridobili dovoljenje za delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) in dovoljenje za delo biološkega varnostnega razreda 2 (BSL-2), kjer poteka produkcija naprednih zdravil in dosegajo stopnjo čistosti Grade B ISO -5/7 (mirovanje/delovanje). Prostori, ki služijo kot referenca morajo biti postavljeni v skladu z evropskimi smernicami EduraLex, Aneks 4 in Aneks 1.

Navedeni pogoj se lahko izpolni kumulativno s partnerji ali podizvajalci. Nosilec reference mora biti izvajalec del po pogodbi.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in predloži izpolnjen obrazec Seznam kadra.

Spoštovanje zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanj in DNSH

Ponudnik mora zagotoviti, da bo javno naročilo izvajal skladno z zahtevami po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 51/17, s spremembami) ves čas trajanja pogodbe z naročnikom, predvsem glede naslednjih predmetov:

- grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,

- sanitarne armature,

- oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,

- stenske plošče,

- električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,

- stavbno pohištvo,

- projektiranje stavb.

Pri izdelavi dokumentacije bo moral izvajalec upoštevati tudi načela DNSH (Do Not Significantly Harm = ne škoduj bistveno).

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD.

Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS št. 61/17, s spremembami) zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti pri tem javnem naročilu v višini najmanj 100.000,00 EUR.

Dokazilo: Fotokopija veljavne sklenjene zavarovalne police.

- Finančna zavarovanja

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila (EUR). Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje (menično izjavo z bianco menico), ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj še 30 dni po izteku roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki je predvidoma 31.12.2026. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

- Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oz. ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Odločitev o oddaji in pravno sredstvo

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN) se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si .

Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 4.000,00 EUR, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

- Podatki o ponudniku

| Ime firme |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| E-pošta* |  |
| Tel. št.* |  |
| ID za DDV |  |
| Pristojni finančni urad |  |
| Matična št. |  |
| Kontaktna oseba |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Tel. št. kontaktne osebe |  |
| Št. transakcijskih računov in nazivi bank, pri katerih so odprti |  |
| Razvrstitev družbe po ZGD (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe |  |
| Člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ter njihove EMŠO št. (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)* |  |
| Pooblaščenci za zastopanje, odločanje ali nadzor in njihove EMŠO št. (npr. prokuristi)* |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* V primeru izbire ponudnika v predmetnem javnem naročilu bosta podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil, v razdelku »D. Rezultati«.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Predračun

Ponudnik (nosilec posla) ___________________________________________, v postopku oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________, ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____________________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): __________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): ____________________________

Ponudbene cene za predmet javnega naročila znašajo:

| Z. št. | Storitev | Rok izdelave | Cena brez DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konceptualna zasnova tehnološkega načrta (projektna izhodišča, oprema, tlorisna zasnova, materialne in personalne poti, odpadki, HVAC cone) | 2 tedna po podpisu pogodbe |  |  |
| 2 | Projekt za razpis (PZR) usklajen s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante izvedbe čistih prostorov. Izdelava tehnoloških načrtov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja na podlagi predloženih tlorisov in zahtev podanih v Prilogi k razpisni dokumentaciji | 4 tedne po potrjeni konceptualni zasnovi s strani naročnika |  |  |
| 3 | Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI | 4 tedne po potrjenem PZR s strani naročnika |  |  |
| 4 | Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis za izdelavo čistih prostorov (izdelane na osnovi PZI) | Skladno z razpisnimi roki za oddajo del |  |  |
| 5 | Projektantski nadzor (v času za izgradnje in dokončanja vseh GOI del in opreme povezane s čistimi prostori) | Skladno z izvajanjem del* |  |  |
| 6 | Spremljanje gradnje čistih prostorov, zagon in kvalifikacije; Sodelovanje svetovanje in podpora – pregledi protokolov in svetovanje glede izvedbe kvalifikacij | Skladno z izvajanjem del |  |  |
| 7 | Projekt izvedenih del (PID) | 2 tedna po prejetih vseh podatkih za izdelavo PID-a |  |  |
| 8 | Sodelovanje, svetovanje in podpora v okviru predvidenih 200 ur za namene pregleda protokolov, podpore, svetovanje (meritve plinov, tlačni testi, validacija klimatizacije ipd.) |  |  |  |
| 9 | Cena projektantske ure za morebitna dodatna dela ali spremembe projekta po predhodnem naročilu** |  |  |  |
|  | SKUPAJ vrednost vseh del brez DDV |  |  |  |
|  | Znesek DDV |  |  |  |
|  | SKUPAJ vrednost vseh del z DDV |  |  |  |

*Predviden zaključek projekta je 31.12.2027.

** Morebitna dodatna dela in spremembe projekta bosta naročnik in izbrani ponudnik uredila z aneksom k pogodbi v skladu z 95. čl. ZJN-3.

Ponudba velja do ______________ (vsaj 6 mesecev po roku za oddajo ponudb). Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- Izjava o izpolnjevanju pogojev

Ponudnik _________________________________________ , ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljam, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- imamo do roka za oddajo ponudb izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika oz. vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudb ali prijav ne znaša 50 EUR ali več. Do roka za oddajo ponudb imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- sprejemamo in v celoti izpolnjujemo pogoje te razpisne dokumentacije, vključno z vzorcem pogodbe;

- vse kopije dokumentov, predložene v ponudbi, ustrezajo originalom, navedeni podatki pa so resnični in verodostojni. Naročniku dovoljujemo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik oz. v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih v Republiki Sloveniji;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi itd.), tehničnimi navodili, priporočili, normativi in okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenim kadrom;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika, vsi novi podizvajalci bodo izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete smo se sklicevali pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oz. najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo.

Če ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, to izjavo podpiše, obvezno pa ji priloži obrazložitev, v kateri navede kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Referenčno potrdilo

Ponudnik _____________________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ navajam naslednjo referenco:

Referenčni posel, ki ga je izvedel ponudnik:

| Podatki o projektantu (naziv izdelovalca projektne dokumentacije) |  |
| --- | --- |
| Objekt, za katerega priglaša referenco (naziv objekta, vrsta objekta s CC SI klasifikacijo, površina laboratorijev) |  |
| Skupna bruto površina v m2 |  |
| Površina laboratorijev v m2 |  |
| Datum potrditve in prevzema DGD (oz. prej PGD) in/ali PZI s strani naročnika (investitorja) |  |
| Podatki o investitorju referenčnega projekta (potrjevalcu reference) |  |
| Kontaktni podatki investitorja (ima in priimek, e-pošta, tel. številka) |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika |
| --- | --- |
| _________________________ | ______________________________________ |

- Seznam kadra

Ponudnik _____________________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ nominiramo naslednjega tehnologa za projektiranje čistih prostorov:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Tehnolog za projektiranje čistilnih prostorov je zaposlen pri: |  |

Referenčni posel, ki ga je izvedel nominiran kader:

| Podatki o projektantu (naziv izdelovalca projektne dokumentacije) |  |
| --- | --- |
| Objekt, za katerega priglaša referenco (naziv objekta, vrsta objekta s CC SI klasifikacijo, površina laboratorijev) |  |
| Skupna bruto površina v m2 |  |
| Površina laboratorijev v m2 |  |
| Datum potrditve in prevzema DGD (oz. prej PGD) in/ali PZI s strani naročnika (investitorja) |  |
| Podatki o investitorju referenčnega projekta (potrjevalcu reference) |  |
| Kontaktni podatki investitorja (ima in priimek, e-pošta, tel. številka) |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika |
| --- | --- |
| _________________________ | ______________________________________ |

- Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma

Ponudnik/partner/podizvajalec _________________________________________ (navedite naziv in naslov), ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN _________, uveljavljam popravni mehanizem za:

Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1).

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava o nastopu s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN________ izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložena izpolnjena Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ______________ (navedite firmo), _________________ (navedite naslov), matična številka: _______________ ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa naše družbe ali ki ima pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oz. ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50,00 EUR ali več,

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj,

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum:						Podpis in žig:

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

DA, zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št. objave______________, z dne _____________, za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, JN18/2024, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco menico v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: __________________ (ime in priimek ter podpis).

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom, se nepreklicno obvezujemo, da v primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji, pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Hkrati pooblaščamo Kemijski inštitut, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujemo banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek __________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV).

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št. 01100-6030344533, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo.

Kraj in datum: ___________________

Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ___________________________________

Obvezna priloga: biacno menica

- Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta izjavljam, da so:

- družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oz. v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

- Pogodba - vzorec

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična št.: 5051592000

ID za DDV: SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

Ponudnik ______________________________________

ki ga zastopa ___________________________________

Matična št.: _________________

ID za DDV: ___________________

Transakcijski račun (TRR): _______________________ odprt pri ___________________________

(v nadaljevanju: izvajalec, tudi projektant)

sklepata

Pogodbo o

izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in

projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT

JN18/2024

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku za Izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektantski nadzor med gradnjo čistih prostorov CTGCT, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________, pod št. objave JN________ ter v Uradnem listu EU pod št. objave ____________;

- sta ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija sestavna dela te pogodbe.

- člen – Predmet pogodbe

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo Izdelavo tehnoloških načrtov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projekt za razpis (PZR), projekt izvedenih del (PZI) in projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za čiste prostore CTGCT ter projektantski nadzor med gradnjo, ob zagonu in kvalifikaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni ali odstopi od posameznih vsebin in/ali faz, v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da posamezna vsebina ni izvedljiva ali da je drugačna rešitev bolj smiselna. Naročnik se zavezuje, da bo vso potrjeno in izdelano projektno dokumentacijo izvajalcu plačal znesek opravljenih storitev in predanih gradiv, kot je opredeljeno v tej pogodbi, po cenah na enoto mere, kot izhaja iz ponudbenega predračuna.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na objektu in terenu.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbene vrednosti storitev so razvidne iz spodnje tabele (v EUR):

| Z. št. | Storitev | Cena brez DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konceptualna zasnova tehnološkega načrta (projektna izhodišča, oprema, tlorisna zasnova, materialne in personalne poti, odpadki, HVAC cone) |  |  |
| 2 | Projekt za razpis (PZR) usklajen s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante izvedbe čistih prostorov. Izdelava tehnoloških načrtov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja na podlagi predloženih tlorisov in zahtev podanih v Prilogi k razpisni dokumentaciji |  |  |
| 3 | Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI |  |  |
| 4 | Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis za izdelavo čistih prostorov (izdelane na osnovi PZI) |  |  |
| 5 | Projektantski nadzor (v času za izgradnje in dokončanja vseh GOI del in opreme povezane s čistimi prostori) |  |  |
| 6 | Spremljanje gradnje čistih prostorov, zagon in kvalifikacije; Sodelovanje svetovanje in podpora – pregledi protokolov in svetovanje glede izvedbe kvalifikacij |  |  |
| 7 | Projekt izvedenih del (PID) |  |  |
| 8 | Sodelovanje, svetovanje in podpora v okviru predvidenih 200 ur za namene pregleda protokolov, podpore, svetovanje (meritve plinov, tlačni testi, validacija klimatizacije ipd.) |  |  |
| 9 | Cena projektantske ure za morebitna dodatna dela ali spremembe projekta po predhodnem naročilu** |  |  |
|  | SKUPAJ vrednost vseh del brez DDV |  |  |
|  | Znesek DDV |  |  |
|  | SKUPAJ vrednost vseh del z DDV |  |  |

*Predviden zaključek projekta je 31.12.2027.

** Morebitna dodatna dela in spremembe projekta bosta naročnik in izbrani ponudnik uredila z aneksom k pogodbi v skladu z 95. čl. ZJN-3.

Pogodbena vrednost vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila. Cene posameznih storitev in pogodbena vrednost so za čas trajanja pogodbe fiksne.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene, kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, stroški nastali zaradi spremembe zakonodaje, zagotovitev potrebne opreme, druga spremljajoča dela, ki niso vključena v popis, pa so potrebna za učinkovito izvedbo storitev projektiranja, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene. V okviru pogodbene cene se izvajalec zavezuje, da bo izvajal koordinacijo z naročnikom, koordinacijo z ostalimi deležniki, predstavitve projekta in usklajevanje na kraju samem, sklicevanje ter zapisniško vodenje sestankov. V pogodbeno ceno so vključeni vsi ostali stroški za vodenje in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja in sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

Če se iz razloga na strani naročnika pokaže potreba po spremembi delno že izdelane ali v celoti izdelane projektne dokumentacije, morajo pogodbene stranke skleniti aneks k tej pogodbi, v katerem določijo obseg, rok in ceno za izdelavo nadomestne ali spremenjene projektne dokumentacije. Sprememba iz prve povedi je mogoča samo v primeru, da so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot to določa ZJN-3.

Predmet naročila sofinancira Evropska komisija za raziskave in inovacije Horizon Europe iz projekta CTGCT, ID št. projekta: 101059842.

- člen – Rok dokončanja del

Roki izvedbe za posamezno storitev so:

| Z. št. | Storitev | Rok izdelave |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konceptualna zasnova tehnološkega načrta (projektna izhodišča, oprema, tlorisna zasnova, materialne in personalne poti, odpadki, HVAC cone) | 2 tedna po podpisu pogodbe |
| 2 | Projekt za razpis (PZR) usklajen s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante izvedbe čistih prostorov. Izdelava tehnoloških načrtov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja na podlagi predloženih tlorisov in zahtev podanih v Prilogi k razpisni dokumentaciji | 4 tedne po potrjeni konceptualni zasnovi s strani naročnika |
| 3 | Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI | 4 tedne po potrjenem PZR s strani naročnika |
| 4 | Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis za izdelavo čistih prostorov (izdelane na osnovi PZI) | Skladno z razpisnimi roki za oddajo del |
| 5 | Projektantski nadzor (v času za izgradnje in dokončanja vseh GOI del in opreme povezane s čistimi prostori) | Skladno z izvajanjem del* |
| 6 | Spremljanje gradnje čistih prostorov, zagon in kvalifikacije; Sodelovanje svetovanje in podpora – pregledi protokolov in svetovanje glede izvedbe kvalifikacij | Skladno z izvajanjem del |
| 7 | Projekt izvedenih del (PID) | 2 tedna po prejetih vseh podatkih za izdelavo PID-a |

*Predviden zaključek projekta je 31.12.2027.

Za vsak koledarski dan zamude je naročnik upravičen do obračuna pogodbene kazni v višini 2 ‰ cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne dokumentacije, do skupaj največ 10 % od skupne vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Če izvajalec iz objektivno opravičljivih razlogov, kot jih priznava sodna in pravna praksa, zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del z natančno obrazložitvijo okoliščin.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

Naročnik lahko ukrepe, razen pogodbene kazni, uveljavlja po pisnem opominu.

Rok za dokončanje pogodbenih del se lahko ustrezno podaljša, če naročnik med opravljanjem pogodbenih del spremeni podatke ali poveča obseg del in storitev, kar bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik se zavezuje, da bo:

- pred pričetkom del za posamezno fazo načrta predložil:

- arhitekturno gradbene grafične podloge v elektronski obliki, ki morajo zajemati vse tlorise in prereze, kjer bodo potekale strojne inštalacije ter bo postavljena strojna oprema in morajo biti obdelane za acad (.dwg);

- načrt požarne varnosti (NPV);

- seznam tehnoloških porabnikov s tehnološkimi zahtevami za posamezno napravo (za priključitev cevnih instalacij);

- želene oznake in podatke za izdelavo projektne dokumentacije (MRO oprema, P&ID itd.);

- pripombe na projektne rešitve na kvaliteto dizajna (DQ) iz PGD projektne dokumentacije in potrditev faze PGD pred pričetkom projektiranja PZI;

- prostoročno vrisane spremembe kot osnova za izdelavo načrta izvedenih del (PID) s specifikacijo spremenjene opreme (popis);

- omogočal ogled in kontrolo izvedenih sprememb od PZI dokumentacije in delo na objektu;

- sodeloval z izvajalcem v vseh fazah projektiranja in mu dal na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so potrebne za kvalitetno in pravočasno izvedbo;

- pravočasno potrjeval projektno dokumentacijo;

- obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;

- plačeval potrjene in izvedene storitve v dogovorjenih rokih;

- aktivno sodeloval pri vseh postopkih, vključno s pridobitvijo mnenj;

- izvajalca imenoval kot pooblaščenca za vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- projektno dokumentacijo izdelal v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, idejno rešitvijo, ob upoštevanju obstoječe slovenske zakonodaje s področja graditve objektov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji za projektiranje in graditev tovrstnih objektov, veljavnih prostorskih aktov za predmetno območje pozidave ter projektnih pogojev in mnenj;

- pogodbene storitve opravljal pravilno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, s strokovno usposobljenimi kadri in podizvajalci;

- pogodbene storitve izvedel v dogovorjenih rokih;

- sodeloval s predstavniki naročnika z namenom uskladitve projektne dokumentacije z zahtevami naročnika;

- upošteval eventualna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije;

- obveščal naročnika o izvajanju prevzetih del in mu omogočal ustrezen nadzor;

- razlagal in tolmačil posamezne faze projektov in zagotavljal nadaljnja tolmačenja v fazi izvedbe, ki bi bila potrebna zaradi napak ali nejasnosti v projektni dokumentaciji;

- bo prisoten na vseh koordinacijskih sestankih vezanih na čiste prostore;

- naročnika redno obveščal o poteku priprave projektne dokumentacije;

- da bo odpravil vse pomanjkljivosti dokumentacije in izdelal vse korekcije in dopolnitve projektne dokumentacije oz. elaborate po utemeljenih zahtevah naročnika in upravnih organov na svoje stroške;

- hranili dokumentacijo vezano na pogodbo, omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredoval;

- takoj opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev oz. kako drugače pomembno vplivale na izvedbo;

- bo oddal dokumentacijo iz vseh obravnavanih področij v vezanih trdih mapah (2x PZR, 6x PZI, 2x PID) ter kompletno v elektronski obliki (.pdf) za vsako fazo načrtovanja posebej.

V času izvajanja pogodbe mora morebitni zamenjani kader izvajalca izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje kot prvotno nominirani kader. Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki nameravani kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je treba predložiti dokumente, ki so zahtevani za dokazilo o usposobljenosti kadra). Izvajalec je dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika ob vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev po pogodbi. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi navedenega kadra. Naročnik ima kadarkoli pravico preverjati dejansko stanje.

Vsa komunikacija in izdelki morajo biti v slovenskem jeziku. V kolikor izvajalec ali njegov kader ne bo sposoben komunicirati v slovenskem jeziku, bo stroške prevoda v slovenščino in obratno po kvalificiranem prevajalcu v celoti kril izvajalec sam. Pravico do izbora prevajalca ima naročnik. Naročnik bo izvajalcu izdal račun za stroške prevoda mesečno.

Izvajalec se zavezuje, da je seznanjen s popisom storitev, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del in kakovost predane projektne dokumentacije.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen – Plačilo opravljenih storitev

Naročnik bo izvajalcu za opravljene storitve iz 3. člena te pogodbe plačal v roku 30 dni po uradnem prejetju in potrditvi posameznega računa.

Račun za izdelavo posamezne vrste projektne dokumentacije se lahko izda šele, ko naročnik pisno potrdi, da je prejel končno verzijo posamezne projektne dokumentacije. Postavka »projektantski nadzor« se obračuna na način, da se posamezni račun izstavi upoštevajoč načrtovani terminski plan gradnje.

Če naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, je dolžan plačati račun 30. dan, šteto naslednji dan od uradnega prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V primeru skupne ponudbe skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih storitev, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve.

- člen – Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje projektantske odgovornosti

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bianco menico z menično izjavo) v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje za kvalitetno in pravočasno izvršitev del naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja storitev v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik tekom izvedbe projekta na izpolnjuje zahteve glede veljavnega obveznega zavarovanja po pravilih gradbene zakonodaje,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala zaradi nepravočasne ali nekvalitetne izvedbe storitev,

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka ali če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da pride do povišanja osnovne pogodbene vrednosti,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov,

- če izvajalec tekom veljavnosti pogodbe ne bo izpolnjeval zakonskih obveznosti po ZAID in GZ-1,

- če izvajalec pravočasno ne predloži zavarovanja iz prvega odstavka tega člena,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Veljavnost finančnega zavarovanja je vsaj še 30 dni po izteku roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki je predvidoma 31.12.2026. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njegovo veljavnost.

Izvajalec mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost v višini zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR.

- člen – Avtorske pravice

Izvajalec (avtor) na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice na vseh elementih predane projektne dokumentacije. Z dnem izvršitve te pogodbe se avtorske pravice v celoti prenesejo na naročnika, s čimer ta pridobi ekskluzivne pravice za njegovo uporabo, časovno in geografsko neomejeno, za uporabo v tiskani in elektronski obliki, za predelavo ali priredbo v vseh možnih obsegih ter neomejeno distribucijo:

- pravico do uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja avtorskega dela (23. člena ZASP), pri čemer avtor soglaša, da ima naročnik pravico, da lahko avtorsko delo uporabi večkrat;

- pravico uporabe primerkov avtorskega dela, zlasti pravico distribuiranja (24. člen ZASP), vključno s pravico do shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pri čemer avtor soglaša, da ima naročnik pravico, da odplačno ali neodplačno, izključno ali neizključno, vse avtorske pravice, ki jih pridobi na podlagi predmetnega natečaja, prenese naprej na tretje osebe (nadaljnji prenos – 78. člena ZASP), ne da bi za to potreboval dodatno oz. naknadno izrecno soglasje avtorja, ali da bi za to moral avtorju plačati dodaten avtorski honorar;

- pravico do uporabe dela v netelesni obliki, zlasti pravico javnega prikazovanja (29. člena ZASP);

- pravico do uporabe dela v spremenjeni obliki, zlasti pravico predelave (33. člen ZASP).

Izvajalec (avtor) izjavlja in jamči, da je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, ki nastanejo v sklopu sodelovanja na osnovi te pogodbe in da jih ima naročnik pravico prenašati naprej na tretje osebe, v celoti ali delno. Naročnik pri tem ne potrebuje izrecnega soglasja avtorja, niti ni avtorju dolžan izplačevati kakršen koli dodaten avtorski honorar.

Vsa dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postane njegova last.

Na vsej dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu, ekskluzivno, brez vsebinskih, časovnih in teritorialnih omejitev. Izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oz. sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice sodelujočih ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika.

Izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo, zlasti pa naslednje pravice: pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico uporabe dela v predelani obliki, pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo izvajalcu skladno z ZASP.

Naročnik bo prenesene avtorske pravice izvrševal v svojem interesu. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v katerikoli fazi sprejme sklep, da se gradnja po projektni dokumentaciji ne bo izvedla.

Kljub določilu 2. in 3. odstavka tega člena naročnik dovoljuje, da lahko izvajalec sam ali po tretjih osebah z njegovim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko izvajalec od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov na strani naročnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja izvajalec do dogovorjenega plačila za tiste dele naročila, ki jih je do prekinitve naročnik potrdil, kot tudi do sorazmernega plačila za tiste dele naročila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo začel.

- člen – Odstop od pogodbe

Naročnik lahko brez odpovednega roka oz. v roku, ki ga določi v izjavi, odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta v primeru, da izvajalec:

- postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP, ali mu je na podlagi izvršljive sodne ali upravne odločbe izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

- dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,

- njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo v skladu z zadnjim odstavkom tega člena,

- ne zagotovi finančnega zavarovanja.

Izjava o odstopu mora biti pisna.

V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko izvajalec od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov na strani naročnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je izvajalec upravičen do dogovorjenega plačila za tiste dele naročila, ki jih je izvedel do prekinitve.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga s 3-mesečnim odpovednim rokom.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v 10-ih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Predstavniki pogodbenih strank

Pooblaščena predstavnica naročnika za izvajanje te pogodbe je dr. Mojca Benčina, e-mail mojca.bencina@ki.si .

Pooblaščeni predstavnik izvajalca (vodja projektiranja) za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Varovanje poslovnih skrivnosti

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi se bo seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalca, njegove delavce, partnerje ali podizvajalce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4-ih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po 2 izvoda. / Ta pogodba je podpisana elektronsko

| Datum: _____________ |  | Datum: _____________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | KEMIJSKI INŠTITUT |
|  |  | prof. dr. Gregor Anderluh, direktor |

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Obrazec izpolni tudi vsak partner ali podizvajalec.

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Izjavo podizvajalca je treba predložiti v ponudbi, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.