## Prva stran
RTP 110/35 kV LIPA in RTP 110/20 kV BREŽICE
Dobava VN naprav
PONUDBENI PREDRAČUN
4450.6E01.PP / R1BR--6E2001

## Rekapitulacija SKUPNA
SKUPNA REKAPITULACIJA: RTP LIPA in RTP BREŽICE
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | SKUPNA VREDNOST ODKLOPNIKI | 0
2 | SKUPNA VREDNOST LOČILNIKI | 0
3 | SKUPNA VREDNOST MERILNI TRANSFORMATORJI | 0
4 | SKUPNA VREDNOST PRENAPETOSTNI ODVODNIKI | 0
5 | SKUPNA VREDNOST PODPORNI IZOLATORJI | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE RTP LIPA in RTP BREŽICE: | 0

## Rekapitulacija RTP Lipa
REKAPITULACIJA: RTP LIPA
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
A | ODKLOPNIKI | 0
B | LOČILNIKI | 0
C | MERILNI TRANSFORMATORJI | 0
D | PRENAPETOSTNI ODVODNIKI | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE: | 0

## S
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.

## SKLOP A - ODKLOPNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ODKLOPNIKI
1 | Tripolni daljnovodni odklopnik (Q0), z enopolnim elektromotornim pogonom po posameznem polu. | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon vključno z nultim servisom | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, polaganje in priključevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov med centralno krmilno omarico in pomožnimi omaricami VN aparata (povezava med poli) vključno z meritvami AC kablov. | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
4 | garnitura za polnjenje z izolacijskim plinom za 110 kV odklopnik (ventil za priklop na odklopnik, cev, ventil z manometrom za jeklenko) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | vklopna tuljava | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | izklopna tuljava | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | set pomožnih kontaktov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | grelec | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | preklopka lokalno / 0 / daljinsko | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | motorni pogon za odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[5 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP B - LOČILNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
LOČILNIKI
11 | Daljnovodni ločilnik z ozemljilnimi nož (Q8/Q9), tripolni, paralelni, dvosteberni (center -break) z enim prekinjevalnim mestom, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection) in s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev in ozemljilnih nožev | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Zbiralčni ločilnik (Q1) in 110 kV vzdolžni ločilnik (Q11), tripolni, paralelni, dvosteberni (center -break) z enim prekinjevalnim mestom, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection) in s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
13 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli
14 | motorni pogon za ločilnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
15 | motorni pogon za ozemljilnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
16 | pomožni kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prenosu zbiralničnih tokov za vse tri faze | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
17 | grelec | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | preklopka lokalno / 0 / daljinsko | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | set kontaktorjev in relejev | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | set pomožnih kontaktov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[5 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP C - MERILNI TR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
MERILNI TRANSFORMATORJI
21 | Tokovni merilni transformator | kos | 9 | 0 | 0 | 0
22 | Napetostni merilni transformator | kos | 9 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[5 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP D - ODVODNIKI P
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
23 | Prenapetostni odvodniki (viseči), fazni, s števcem delovanja, pomožno opremo in napravo za daljinsko odčitavanje | komplet | 9 | 0 | 0 | 0
24 | Prenosna naprava za monitoring delovanja za registracijo prenapetosti in preverjanje stanja delovanja odvodnika - daljinsko odčitavanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[5 empty] | Skupaj | 0

## Rekapitulacija RTP Brežice
Rekapitulacija: RTP BREŽICE
Specifikacije | Znesek
ODKLOPNIKI | 0
LOČILNIKI | 0
MERILNI TRANSFORMATORJI | 0
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI | 0
PODPORNI IZOLATORJI | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0

## STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
STORITVE
Tehnična dokumentacija
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..)

## ODKLOPNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ODKLOPNIKI
1 | Tripolni odklopnik 110 kV, z enopolnim elektromotornim pogonom | kos | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon s strani pooblaščenega predstavnika proizvajalca opreme za 110 kV odklopnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Garnitura za polnjenje s plinom za 110 kV odklopnik (ventil za priklop na odklopnik, cev, ventil z manometrom za jeklenko) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Vklopna tuljava – 110 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Izklopna tuljava – 110 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Set pomožnih kontaktov – 110 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Grelec - 110 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Preklopno stikalo daljinsko/0/ročno za 110 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Preklopno stikalo vklop/izklop za 110 kV odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon vključno z nultim servisom | kos | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Dobava, polaganje in priključevanje krmilno signalnih in napajalnih kablov med centralno krmilno omarico in pomožnimi omaricami VN aparata (povezava med poli) vključno z meritvami AC kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## LOČILNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
LOČILNIKI
12 | Ločilnik Q1 (polje =E01 in =E02) tripolni, 110 kV, paralelni, tip dvokolonski (center-break), brez prigrajenih ozemljilnih nožev, s tripolnim elektromotornim pogonom, z napravo za prenos zbiralničnih tokov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Ločilnik Q8/Q9 (polje =E01 in =E02) tripolni, 110 kV, paralelni, tip dvokolonski (center-break), s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih in ozemljilnih nožev | kos | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Ločilnik Q11, tripolni, 110 kV, v brazdi, dvokolonski, z enim prekinjevalnim mestom (tipa center-break) in odpiranjem kontaktov v stran, brez prigrajenih ozemljilnih nožev, s tripolnim elektromotornim pogonom, z napravo za prenos zbiralničnih tokov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Ločilnik Q12, tripolni, 110 kV, v brazdi, dvokolonski, z enim prekinjevalnim mestom (tipa center-break) in odpiranjem kontaktov v stran, brez prigrajenih ozemljilnih nožev, s tripolnim elektromotornim pogonom, z napravo za prenos zbiralničnih tokov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon s strani pooblaščenega predstavnika proizvajalca opreme za 110 kV ločilnike | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
17 | Set rok z ozemljilnimi noži (celotna roka z vsem drobnim materialom) - center-break | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Set pomožnih kontaktov – 110 kV ločilniki | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Grelec - 110 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Rezervni kontakt glavnih nožev - 110 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Preklopno stikalo daljinsko/ročno/lokalno | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## MERILNI TRANSFORMATORJI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
MERILNI TRANSFORMATORJI
22 | Tokovni merilni transformator, 110 kV | kos | 7 | 0 | 0 | 0
23 | Napetostni merilni transformator, 110 kV | kos | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
24 | Prenapetostni odvodniki 110 kV | kos | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## PODPORNI IZOLATORJI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PODPORNI IZOLATORJI
25 | Podporni izolator 110 kV | kos | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0