## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava izolatorjev, obešalne opreme in spojnega materiala
Specifikacije | Znesek
Dobava izolatorjev, obešalne opreme in spojnega materiala | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Dobava DV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava izolatorjev, obešalne opreme in spojnega materiala
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto.
1 | Dobava paličnih kompozitnih izolatorjev CS 120 S/B 16 (oznaka po SIST EN 61466-1) (201 + 250 + 128 rez.) | kos | 579 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava obešalne opreme za dvojno nosilno izolatorsko verigo (DN) (52 + 28 + 12 rez.); risba E8321 | kos | 92 | 0 | 0 | 0
3 | Dobava obešalne opreme za dvojno nosilno izolatorsko verigo (DN) - uteži (2 +26 + 6 rez.); risba E8322 | kos | 34 | 0 | 0 | 0
4 | Dobava obešalne opreme za enojno nosilno izolatorsko verigo (EN) (24 + 18 + 12 rez.); risba E8323 | kos | 54 | 0 | 0 | 0
5 | Dobava obešalne opreme za enojno nosilno izolatorsko verigo (EN) -uteži (6 + 0 + 6 rez.); risba E8324 | kos | 12 | 0 | 0 | 0
6 | Dobava obešalne opreme za pomožno nosilno izolatorsko verigo; risba E8325 | kos | 14 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava obešalne opreme za pomožno nosilno izolatorsko verigo-uteži; risba E8326 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava obešalne opreme za pomožno nosilno izolatorsko verigo-na vodnik; risba E8327 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Dobava obešalne opreme za dvojno napenjalno izolatorsko verigo (DZ) (18 + 60 + 30 rez.); E8311 | kos | 108 | 0 | 0 | 0
10 | Dobava obešalne opreme za enojno napenjalno izolatorsko verigo (EZ) (18 + 6 rez.); E8312 | kos | 24 | 0 | 0 | 0
11 | Dobava obešalne opreme za enojno napenjalno izolatorsko verigo (EZ) - 150/25 (3 + 0 rez.); E8313 | kos | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Dobava uteži 25 kg (20 + 94 + 34 rez.); risba E8393 | kos | 148 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava vijakov za montažo uteži 25 kg/fazo (4 + 8 rez.); risba E8393 | kos | 12 | 0 | 0 | 0
14 | Dobava vijakov za montažo uteži 50 kg/fazo (4 + 4 + 6 rez.); risba E8393 | kos | 14 | 0 | 0 | 0
15 | Dobava vijakov za montažo uteži 75 kg/fazo (4 + 4 + 2 rez.); risba E8393 | kos | 10 | 0 | 0 | 0
16 | Dobava vijakov za montažo uteži 100 kg/fazo (4 + 2 rez.); risba E8393 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
17 | Dobava vijakov za montažo uteži 125 kg/fazo (6 + 0 rez.); risba E8393 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava vijakov za montažo uteži 150 kg/fazo (4 + 0 rez.); risba E8393 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava paralelnih tokovnih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (spajanje v tokovnih lokih) (36 + 36 + 36 rez.); risba E8301 | kos | 108 | 0 | 0 | 0
20 | Dobava priključnih kompresijskih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA za priključitev na kompresijsko sponko izolatorske verige pod pozicijo 11 | kos | 3 | 0 | 0 | 0
21 | Dobava T tokovnih tokovnih sponk za spajanje vodnikov 243-AL1/39-A20SA; risba E8302 | kos | 3 | 0 | 0 | 0
22 | Dobava podaljševalnih kompresijskih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
23 | Dobava popravnih kompresijskih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
24 | Dobava 30 cm podaljškov za v sestav napenjalnih verig (EZ in DZ) med poziciji 1 in 2, tip vilica-ušesce, prelomna trdnost 120 kN; risba E8392 | kos | 20 | 0 | 0 | 0
25 | Dobava 50 cm podaljškov za v sestav napenjalnih verig (EZ in DZ) med poziciji 1 in 2, tip vilica-ušesce, prelomna trdnost 120 kN; risba E8392 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
26 | Dobava napenjalnega obešanja zaščitne vrvi 97-AL3/56-ST1A - enostransko (2 + 2 rez.); risba E7331 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
27 | Dobava napenjalnega obešanja zaščitne vrvi Fe 50 - enostransko (1 + 1 rez.); risba E7332 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0