## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Ponudbeni predračun za dobavo in montažo optičnega kabelskega sistema
Specifikacije | Znesek
Dobava opreme za izvedbo optičnega kabelskega sistema | 0
Dela in storitve za izvedbo optičnega kabelskega sistema | 0
Ostala dela | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## OKS-Dobava
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava opreme za izvedbo optičnega kabelskega sistema
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri tehničnih pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Pri ponudbenem predračunu je treba upoštevati tehnične pogoje za dobavo.
1 | Zemeljski optični kabel - ZOK (9x12E) SMF | m | 185 | 0 | 0 | 0
2 | Cev PE Ø25 mm, odporna na UV, za potek ZOK s stebra v jašek | m | 5 | 0 | 0 | 0
3 | PE cev PE 02-32 trdote PEHD primerna za vpihovanje optičnega kabla | m | 70 | 0 | 0 | 0
4 | PE spojke, reducirke, termoskrčne požirke, tesnilni material za prehode med cevmi in za zatesnitev prehoda ZOK v cev | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Tesnilni material za prehod cevi v objekt (način in material zatesnitve potrdi naročnik) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Kabelska samogasna fleksibilna PVC zaščitna cev Ø20-22 mm | m | 100 | 0 | 0 | 0
7 | Nerjavni zaščitni kabelski kanal za ZOK (4 m) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Panel optičnega delilnika OD-144/108-LC tip za vgradnjo v omaro z 21" vodili (Hudo) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Razbremenilka kablov 19" višine 1HU (s priloženimi adapterji za možnost montaže na 21" vodila) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Povezovalne vrvice (l=2 m), enojne s konektorji LC/UPC-LC/UPC | kos | 24 | 0 | 0 | 0
11 | Gravirane na UV svetlobo odporne rumene plastične napisne tablice za označitev ZOK, OPGW in poteka ZOK | kos | 10 | 0 | 0 | 0
12 | Gravirane na UV svetlobo odporne rdeče plastične opozorilne tablice "POZOR, LASER!" | kos | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## OKS-Montaža
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dela in storitve za izvedbo optičnega kabelskega sistema
13 | Izkop za potrebe prehoda PE cevi od portala do zunanje kabelske kinete (globina 80 cm) | m1 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Izrez oz. vrtanje betonske cevi ali kinete za uvod PE cevi | kos | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Zatesnitev prehoda PE cevi v kabelsko kineto | kos | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Zatesnitev prehoda PE cevi v stavbo pred vdorom vode z ustreznim tesnilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Zatesnitev prehoda ZOK v PE ali PVC cev pred vdorom vode z ustreznim tesnilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Ureditev prehoda ZOK iz montirane spojke do kabelskega jaška z uvlečenjem ZOK v PE cev Ø25 odporno na UV svetlobo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Montaža zaščitnega kanala za mehansko zaščito poteka ZOK s portala | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Polaganje PE cevi PE 02-32, uvlečenje v obstoječe PE cevi, polaganje na police v kabelskem jarku, polaganje po kineti ali polaganje v zemljo | m | 70 | 0 | 0 | 0
20 | Polaganje samogasne fleksibilne PVC cevi (npr. Euroflex) Ø20 mm | m | 100 | 0 | 0 | 0
21 | Uvlačenje / polaganje / vpihovanje ZOK | m | 185 | 0 | 0 | 0
22 | Končanje OPGW (priprava konca kabla za uvod v spojko) | kos | 7 | 0 | 0 | 0
23 | Končanje ZOK (priprava konca kabla za uvod v spojko) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
24 | Priprava optične kabelske spojke za spajanje in mehanska montaža kovinske kabelske spojke | kos | 4 | 0 | 0 | 0
25 | Spajanje optičnih vlaken | kos | 432 | 0 | 0 | 0
26 | Montaža panela optičnega delilnika | kos | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Montaža razbremenilke povezovalnih vrvic | kos | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Označevanje cevi, kablov in spojk z napisnimi tablicami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## OKS-Ostala dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Ostala dela
29 | Izvedba meritev OPGW na bobnih pred montažo in izdelava merilne dokumentacije (4 izvodi) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Izvedba meritev zaključenih optičnih kabelskih relacij po končani montaži in izdelava končne merilne dokumentacije (4 izvodi) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja ZOK. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu | kos | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Zavarovanje opreme in del | kos | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0