## List1
| LEKARNA BOLNIŠNICE POSTOJNA Prečna 4 POSTOJNA | Javni razpis: LLETZ ELEKTRODE IN LIGASURE
Sklop | Oznaka razpisne šifre | Dolg opis razpisne šifre | Količina za razpis | EM | Najvišja dopustna cena na EM z DDV | Dobaviteljeva šifra artikla | Kataloška številka | Črtna koda artikla | Komercialni naziv artikla | Cena za EM brez DDV | Procent DDV | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost glede na planirano količino (brez DDV) | Skupna vrednost glede na planirano količino (z DDV) | Proizvajalec | Komentar dobavitelja
| 06 | LLETZ elektrode in ligasure
| 06.01 | LLETZ elektrode in ligasure
| 06.01.01 | LLETZ elektrode in ligasure
| 06.01.01.01 | LLETZ elektrode in ligasure
| 06.01.01.01.001 | LLETZ elektrode z zanko; velikost zanke 10mmx10mm, dolžina elektrode 13cm; kompatibilno z ročnikom, kateri ima konekt diametra 2,4 mm. | 10 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 06.01.01.01.002 | LLETZ elektrode z zanko; velikost zanke 15mmx12mm, dolžina elektrode 13cm; kompatibilno z ročnikom,kateri ima konekt diametra 2,4 mm. | 10 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 06.01.01.01.003 | LLETZ elektrode z zanko; velikost zanke 20mmx15mm, dolžina elektrode 13cm; kompatibilno z ročnikom, kateri ima konekt diametra 2,4 mm. | 10 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 06.01.01.01.004 | Elektroda s kroglico; kroglica premera 5mm, dolžina elektrode 13cm; kompatibilno z ročnikom, kateri ima konekt diametra 2,4 mm. | 10 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 06.01.01.01.005 | Laparoskopski inštrument za LigaSure Atlas*-inštrument dolžine 37 cm, premera 5mm, z nanom prevleko, za 1X uporabo; kompatibilen z ForceTriad*Energy Platform. | 60 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 06.01.01.01.006 | Nevtralne elektrode, namenjene priključitvi aparatur na elektrokirurški generator in aplikacijo na zdravi pacientovi koži. Elektroda je deljena, pokrita z polihezivnim hidrofilmskim gelom, ki je biorazgradljiv, obroba elektrod je iz akrilnega lepila, je hipoalergena, ne vsebuje latexa, samolepilna, za 1x uporabo. | 300 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 06.01.01.01.007 | Laparoskopski inštrument za LigaSure Atlas*-inštrument dolžine 37 cm, premera 5mm, z nano prevleko, za 1X uporabo; kompatibilen z ForceTriad*Energy Platform. Z zakrivljeno čeljustjo, omogoča rokovanje z manj koraki pri spajanju in rezanju tkiva. Enakovredno: LigaSure Maryland LF1937. | 25 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 06.01.01.01.008 | Cev McCartney, ki se uporablja med laparoskopsko histerektomijo, z dvema zapornima ventiloma (5mm in 10mm), premer cevi 35mm. | 20 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Vrednost sklopa brez DDV |  | 0
[14 empty] | Vrednost sklopa z DDV |  | 0