## List1
| LEKARNA BOLNIŠNICE POSTOJNA Prečna 4 POSTOJNA | Javni razpis: DODATKI ZA BRIZGE IN INFUZIJSKE SISTEME
Sklop | Oznaka razpisne šifre | Dolg opis razpisne šifre | Količina za razpis | EM | Najvišja dopustna cena na EM z DDV | Dobaviteljeva šifra artikla | Kataloška številka | Črtna koda artikla | Komercialni naziv artikla | Cena za EM brez DDV | Procent DDV | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost glede na planirano količino (brez DDV) | Skupna vrednost glede na planirano količino (z DDV) | Proizvajalec | Komentar dobavitelja
| 28 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01.01 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01.01.01 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01.01.01.001 | Dvokanalni podaljšek z dvema MicroClave prozornima konektoma za zapiranje žilnih dostopov, za kontinuirano ali intermitentno dovajanje tekočin. Dolžina podaljška: 13 cm, polnitveni volumen: 0,42 ml. | 1250 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 28.01.01.01.002 | Konekti za brezigelni dostop (podobno kot Micro Clave), kompatibilen z luer in luer lock brizgami, pretok vsaj 165 ml/min, ne vsebuje kovin, niti latexa, polnitveni volumen največ 0,04 ml. Konekt mora biti uporaben 7 dni (dokaz s študijo), tudi če se preko njega dovajajo kri, krvni derivati ali lipidi. | 2800 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 28.01.01.01.003 | Vmesnik za prenos tekočin med dvema brizgalkama | 1000 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 28.01.01.01.004 | Univerzalno uporaben kombiniran infuzijski zamašek. Konusni zamašek z dvojno funkcijo: Luer Lock pozitiven znotraj, Luer Lock negativen zunaj. Zaščita kontaminacije preko nepovratnega Luer konusa. Obstojen na pritisk do 2 bara. | 3800 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 28.01.01.01.005 | Filter 5 mikronski, za injiciranje in aspiriranje zdravil, za preprečevanje kontaminacije z delci, sterilen, 1x uporaba | 900 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 28.01.01.01.006 | Vbodna igla s CLAVE konektom, z zračenjem za aspiracijo tekočin iz vreč ali plastičnih vsebnikov in steklenic. Vbodna igla je lahko nastavljena 7 dni. | 100 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 28.01.01.01.007 | Odvzemna kanila za večkratne odvzeme iz infuzijskih steklenic, plastenk,... Ima kratko, vitko vbodno iglo za enostavnejše vbadanje tudi v močne pokrovčke. Enostavno odpiranje in zapiranje preko integriranega neprepustnega barvnega pokrovčka, priročno rokovanje, Luer Lock priključek. Zanesljiva zaščita pred mikrobi preko integrirane zračne membrane - 0,45 mikronski filter. | 3800 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | Vrednost sklopa brez DDV |  |  | 0
[13 empty] | Vrednost sklopa z DDV |  |  | 0