## List1
| LEKARNA BOLNIŠNICE POSTOJNA Prečna 4 POSTOJNA | Javni razpis: PRIPOMOČKI ZA STERILIZACIJO
Sklop | Oznaka razpisne šifre | Dolg opis razpisne šifre | Količina za razpis | EM | Najvišja dopustna cena na EM z DDV | Dobaviteljeva šifra artikla | Kataloška številka | Črtna koda artikla | Komercialni naziv artikla | Cena za EM brez DDV | Procent DDV | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost glede na planirano količino (brez DDV) | Skupna vrednost glede na planirano količino (z DDV) | Proizvajalec | Komentar dobavitelja
| 31 | Pripomočki za sterilizacijo
| 31.01 | Pripomočki za sterilizacijo
| 31.01.01 | Pripomočki za sterilizacijo
| 31.01.01.01 | Pripomočki za sterilizacijo
| 31.01.01.01.001 | Vrečke za sterilizacijo, samolepilne, izdelane iz prozorne večplastne folije in 70 g posebno kakovostnega medicinskega papirja. Zgornji kotički vrečke so zapečateni, kar onemogoča nabiranje prahu na šivu, kjer se vrečka odpre in zmanjšuje tveganje onesnaženja. Indikator mora biti izven dosega materiala, 9x20 cm. | 800 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.002 | Vrečke za sterilizacijo,samolepilne, izdelane iz prozorne večplastne folije in 70 g posebno kakovostnega medicinskega papirja. Zgornji kotički vrečke so zapečateni,kar onemogoča nabiranje prahu na šivu, kjer se vrečka odpre in zmanjšuje tveganje onesnaženja. Velikost 130 x 270 mm, indikator mora biti izven dosega materiala. | 3800 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.003 | Vrečke za sterilizacijo, samolepilne, izdelane iz prozorne večplastne folije in 70 g posebno kakovostnega medicinskega papirja. Zgornji kotički vrečke so zapečateni, kar onemogoča nabiranje prahu na šivu, kjer se vrečka odpre in zmanjšuje tveganje onesnaženja, indikator mora biti izven dosega materiala. 13 x 38 cm | 1400 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.004 | Vrečke za sterilizacijo, samolepine, izdelane iz prozorne večplastne folije in 70 g posebno kakovostnega medicinskega papirja. Zgornji kotički vrečke so zapečateni, kar onemogoča nabiranje prahu na šivu, kjer se vrečka odpre in zmanjšuje tveganje onesnaženja, indikator mora biti izven dosega materiala. 20 X 35CM | 2600 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.005 | Vrečke za sterilizacijo,samolepilne, izdelane iz prozorne večplastne folije in 70 g posebno kakovostnega medicinskega papirja. Zgornji kotički vrečke so zapečateni, kar onemogoča nabiranje prahu na šivu, kjer se vrečka odpre in zmanjšuje tveganje onesnaženja, indikator mora biti izven dosega materiala. 25 X 40CM | 800 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.006 | Vrečke za sterilizacijo, samolepilne, izdelane iz prozorne večplastne folije in 70 g posebno kakovostnega medicinskega papirja. Zgornji kotički vrečke so zapečateni,kar onemogoča nabiranje prahu na šivu, kjer se vrečka odpre in zmanjšuje tveganje onesnaženja, indikator mora biti izven dosega materiala. 30 X 45CM | 400 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.007 | Vrečke za sterilizacijo, samolepilne, izdelane iz prozorne večplastne folije in 70 g posebno kakovostnega medicinskega papirja. Zgornji kotički vrečke so zapečateni, kar onemogoča nabiranje prahu na šivu, kjer se vrečka odpre in zmanjšuje tveganje onesnaženja, indikator mora biti izven dosega materiala. 9 X 57 CM | 700 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.008 | Indikatorski trak za kontrolo parne sterilizacije, razreda 1 po klasifikaciji ISO 11140-1. Vsebuje kemični indikator, ki vidno spremeni barvo po izpostavitvi procesa parne strelizacije, dimenzija 19mm x 50m. | 35 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.009 | Indikator za kontrolo parne sterilizacije, ki integrira vse parametre sterilizacije (temperaturo, čas, pritisk in koncentracijo pare) kot Thermalog-class 5. | 3500 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.010 | Rokav za sterilizacijo, iz več plasti folije, kakovosten med. papir, indikator za kontrolo sterilizacije mora biti izven dosega materiala, dimenzije 15 cm x100 m, brez preklopa. | 2 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.011 | Rokav za sterilizacijo, iz več plasti folije, kakovosten med. papir, indikator za kontrolo sterilizacije mora biti izven dosega materiala, dimenzije 15 cm x100m, s preklopom. | 10 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.012 | Papir za sterilizacijo, 130x150 cm, ovojnina kombinirana iz ojačanega krepa-flisa in materiala SMA,material mora biti zložen izmenično po eno polo ojačanega krepa in ena pola materiala SMS tako, da različna materiala tvorita par, ki se uporabi pri dvojnem ovijanju. Gramatura ovojnine mora biti 55 g/m2 in 60 g/m2. | 1300 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.013 | Papir za sterilizacijo (plazma), 100x100 cm, sestavljen iz večplastnih 100 % propilenskih vlaken, gramatura ovojnine 37 g/m2. | 1500 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.014 | Integrirani indikatorski lističi za enkratno uporabo za preverjanje prodiranja pare in odstranjevanje zraka v Bowie -Dick testu. Indikatorski lističi se uporabljajo v kombinaciji z gke PCD procesno napravo za Bowie-Dick simulacijski test za večkratno uporabo, skladnost s standardom EN ISO 11140-4 ali 5 in 1 Razred 2. | 500 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.015 | 3-vrstnične dvojne samolepilne nalepke za dokumentacijo z naprednimi oprijemljivimi lastnostmi z indikatorjem za proces parne sterilizacije, zelene barve + kartuša (enakovredne nalepkam GKE 240-871). Nalepke so kompatibilne z napravo za ročno označevanje GKE. | 2 | SC | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.016 | Papir absorb. za mreže 30x50 cm. Za podlaganje, izdelan iz čiste celuloze, za mreže za medicinske instrumente. | 1500 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.017 | Ščitnik za inštrumente iz prozorne plastike, 30mm | 1200 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 31.01.01.01.018 | Trak za zapiranje paketov za sterilizacijo, 25mm, v kolutu | 5 | KOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | Vrednost sklopa brez DDV |  | 0
[15 empty] | Vrednost sklopa z DDV |  | 0