## List1
Zdravstveni dom Grosuplje
Pod gozdom c. I / I4
RAZPIS ZA LABORATORIJSKI MATERIAL
Zap.št. | Sklop | Šifra_naročnika | Opis izdelka | Željeno pakiranje | EM za razpis | Razpisana LETNA količina v EM za razpis | Ponudbena cena za EM v EUR brez DDV | Vrednost za razpisano letno količino v EUR brez DDV | Ponujeno pakiranje število EM v nedeljivem pakiranju | Cena dejanskega ponujenega pakiranja v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Naziv, kot bo naveden na računu (obvezno navedite tudi pakiranje) | LOT ali kataloška številka | Proizvajalec | Opombe ponudnika
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11=10*8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SKLOP 1 Microtainer
1 | 1 | 644 | Epruveta za odvzem kapilarne krvi z EDTA Vsebovati mora suh antikoagulant K2EDTA. Volumen za odvzem kapilarne krvi 250 – 500 mL. Zamašek v vijolični barvi. Integrirani lijaček (neodstranljiv), za pobiranje kapljic kapilarne krvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju in transportu, ravno dno. Prilagojena uporabi za primarno aspiracijo avtomatskemu hematološkemu analizatorju. Kompatibilen s SYSMEX XN 1000 | 50 /sc | kom | 3250
2 | 1 | 767 | Epruveta za odvzem kapilarne krvi z litijevim heparinom Vsebovati mora suh antikoagulant litijev heparin. Volumen za odvzem kapilarne krvi 200-400 mL. Zamašek v zeleni barvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju in transportu, ravno dno. Integriran lijaček za pobiranje kapljic kapilarne krvi. | 50 /sc | kom | 300
3 | 1 | 766 | Epruveta za odvzem kapilarne krvi za biokemične preiskave z gelom Koagulacija mora poteči v 30 minutah. Vsebovati mora separacijski gel za ločitev seruma od kooagula. Zamašek v rumeni barvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju, centrifugiranju in transportu, ravno dno. Integriran lijaček za pobiranje kapljic kapilarne krvi. | 50 /sc | kom | 300
SKUPAJ sklop 1
SKLOP 2 Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Diemnsion EXL200
elektroliti:
4 | 2 | 699 | integrirani senzor za indirektno potencimetrično določanje Cl, K in Na (vsebuje tudi referenčno elektrodo), kot npr.: Siemens Quiklyte Integrated Multisensor, kat št.: S600 | a4 | kom | 48
5 | 2 | 701 | Standardna raztopina za indirektno potencimetrično določanje Cl, K in Na 1, kot npr: Siemens Quiklyte standard A, kat. št: S620 | 3 x 1000 mL | ml | 30000
6 | 2 | 702 | Standardna raztopina za indirektno potencimetrično določanje Cl, K in Na 2, kot npr:Siemens Quiklyte standard B, kat. št.: S625 | 3 x 300 mL | ml | 5400
7 | 2 | 698 | Izpiralna raztopina indiretno potencimetrijo, kot npr. Siemens Quiklyte Flush Solution, kat. št.: S630 | 3 x 1000 mL | ml | 15000
8 | 2 | 700 | raztopina za rečenje za indirektno potenciometrijo, kot npr.: Siemens Quillyte Sample Diluent, kat št.: S635 | 6 x 500 mL | ml | 9000
9 | 2 | 705 | referenčna raztopina za indirektno potenciometrijo: kot npr.: Siemens Salt Bridge Solution, kat št.: D105 | 3 x 50 mL | ml | 1200
10 | 2 | 697 | kontrolna razropina za indirektno potenciometrijo, kot npr.: Siemens Quiklyte Dilution Check, kat. št.: S640 | 1 x 50 mL | ml | 100
reagenti:
11 | 2 | 695 | Reagent za določanje železa v serumu, metoda s ferenom, kot npr: Simens Iron, kat. Št.: DF85 | 4 x 60 testov | kom | 4320
12 | 2 | 669 | Reagent za določanje sečnine v serumu, metoda ureaza/GLDH, kot npr Siemens BUN, kat. Št.: DF21 | 4 x 120 testov | kom | 12000
13 | 2 | 686 | Reagnet za določanje kreatinina v serumu, kinetična Jaffe metoda, kot npr.: Siemens CRE2, kat. Št.:DF33B | 4 x 120 testov | kom | 13440
14 | 2 | 712 | Reagent za določanje urata v serumu, metoda urikaza, kot npr.: Siemens URCA, kat. Št.: DF77 | 8 x 60 testov | kom | 7200
15 | 2 | 708 | reagent za določanje totalnega bilirubina v seumu, spektrometrična metoda, kot npr.: Siemens TBI, kat. Št.: DF167 | 8 x 60 testov | kom | 7200
16 | 2 | 689 | reagent za določanje direktnega bilirubina v seumu, spektrometrična metoda, kot npr.: Siemens DBI, kat. Št.: DF125 | 8 x 40 testov | kom | 4800
17 | 2 | 694 | Reagent za določanje glukoze v serumu, metoda heksokinaza, kot npr. Siemnes GLUC kat. Št.: DF 40 | 4 x 360 testov | kom | 14400
18 | 2 | 665 | Reagent za določanje alkalne fosafataze v serumu, IFCC metoda, kot npr.: Siemens APLI kat št. DF150 | 4 x 90 testov | kom | 5400
19 | 2 | 668 | Reagent za določanje AST v serumu, IFCC metoda s piridoksal fosfatom , kot npr.: Siemens AST kat št. DF41A | 4 x 90 testov | kom | 12600
20 | 2 | 666 | Reagent za določanje ALT v serumu, IFCC metoda s piridoksal fosfatom , kot npr.: Siemens ALTI kat št. DF143 | 4 x 90 testov | kom | 10800
21 | 2 | 693 | Reagent za določanje GGT v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Siemens GGT kat št. DF45A | 4 x 72 testov | kom | 10080
22 | 2 | 684 | Reagent za določanje totalnega holesterola v serumu, polikromatska metoda, kot npr.: Simens CHOL, kat. Št.: DF 27 | 8 x 60 testov | kom | 10560
23 | 2 | 663 | Reagent za določanje HDL holesterola v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Simens AHDL, kat. Št.: DF 48B | 8 x 30 testov | kom | 8400
24 | 2 | 664 | Reagent za določanje LDL holesterola v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Simens ALDL, kat. Št.: DF 131 | 4 x 30 testov | kom | 1800
25 | 2 | 709 | Reagnet za določanje trigliceridov v serumu, bikromatska metoda, kot npr.: Siemens TGL, kat. Št.: DF69A | 4 x 120 testov | kom | 9600
26 | 2 | 685 | Reagent za določanje kreatinin kinaze, IFCC metoda, kot npr.: Simens CKI, kat. Št.: DF38 | 4 x 120 testov | kom | 4800
27 | 2 | 667 | Reagent za določanje amilaze v serumu, metoda CNPG3, kot npr.: Simens AMY, kat št.: DF17A | 4 x 60 testov | kom | 2880
28 | 2 | 711 | Reagent za določanje TSH v serumu, kemiluminiscečna metoda -LOCI, kot npr.: Simens TSH, kat. Št.: RF612 | 4 x 50 testov | kom | 5400
29 | 2 | 692 | Reagent za določanje T4 v serumu, kemiluminiscečna metoda -LOCI, kot npr.: Simens FT4L, kat. Št.: RF610 | 4 x 30 testov | kom | 3000
30 | 2 | 691 | Reagent za določanje T3 v serumu, kemiluminiscečna metoda -LOCI, kot npr.: Simens FT3, kat. Št.: RF616 | 4 x 30 testov | kom | 3000
31 | 2 | 710 | Reagent za določanje totalnega PSA v serumu, encimska metoda, kot npr.: Simens TPSA, kat. Št.: RF451 | 4 x 30 testov | kom | 3360
32 | 2 | 690 | Reagent za določanje prostega PSA v serumu, encimska metoda, kot npr.: Simens FPSA, kat. Št.: RF452 | 4 x 30 testov | kom | 1920
33 | 2 | 2799 | Reagent za določanja troponina I, kemiluminisčenčna metoda - LOCI, kot npr.: Siemens Dimension TNIH 144 RF 627. | 4x36 testov | kom | 1440
kontrolni vzorci
34 | 2 | 750 | Kontrolni vzorec za biokemične parametre normalni nivo, priravljena zamrznjena raztopina, kot npr.: Biorad Liquid Assayed Multiqual 1 | 12 x 3 mL | ml | 180
35 | 2 | 751 | Kontrolni vzorec za biokemične parametre visok nivo, priravljena zamrznjena raztopina, kot npr.: Biorad Liquid Assayed Multiqual 2 | 12 x 3 mL | ml | 180
36 | 2 | 757 | kontrolni vzorec za imunokemične preiskave normalni nivo, liofilizat, priprava s prečiščeno vodo, kot npr.: Biorad Lyphochek Immunoassay Plus Control level 1 | 12 x 5 mL | ml | 120
37 | 2 | 758 | kontrolni vzorec za imunokemične preiskave visok nivo, liofilizat, priprava s prečiščeno vodo, kot npr.: Biorad Lyphochek Immunoassay Plus Control level 2 | 12 x 5 mL | ml | 120
38 | 2 | 2800 | Kontrolni vzorec za srčne markerje, nivo 1, kot npr.: Biorad Liquicheck Cardiac Marcers Plus Control LT 1 | 6 x 3 mL | ml | 72
39 | 2 | 2801 | Kontrolni vzorec za srčne markerje, nivo 2, kot npr.: Biorad Liquicheck Cardiac Marcers Plus Control LT 2 | 6 x 3 mL | ml | 72
40 | 2 | 2802 | Kontrolni vzorec za srčne markerje, nivo 3, kot npr.: Biorad Liquicheck Cardiac Marcers Plus Control LT 3 | 6 x 3 mL | ml | 72
kalibratorji
41 | 2 | 673 | kalibrator za biokemične parametre (BUN, CREA2, GLUC, URCA), 3 nivoji, kot npr Siemens CHEM I CAL, kat št: DC18C | 6 x 2 mL | ml | 48
42 | 2 | 674 | kalibrator za biokemične parametre (TGL), 3 nivoji, kot npr Siemens CHEM II CAL, kat št: DC20 | 6 x 1,2 mL | ml | 50.4
43 | 2 | 675 | kalibrator za totalni holesterol, 3 nivoji, kot npr.: Siemens CHOL CAL, kat. Št.: DC16 | 6 x 1 mL | ml | 18
44 | 2 | 670 | kalibrator za HDL holesterol, 3 nivoji, kot npr.: Siemens AHDL CAL, kat. Št.: DC48B | 6 x 1 mL | ml | 24
45 | 2 | 671 | kalibrator za LDL holesterol, 3 nivoji, kot npr.: Siemens ALDL CAL, kat. Št.: DC131 | 6 x 2 mL | ml | 36
46 | 2 | 680 | Kalibrator za TPSA in FPSA, 6 nivojev, kot npr Siemnes T/F PSA CAL, kat. Št.: RC452 | 12 x 2 mL | ml | *2*24
47 | 2 | 678 | Kalibrator za železo, 2 nivoja, kot npr.: Siemens IRON CAL DC85 | 4 x 1,2 mL | ml | 24
48 | 2 | 676 | Kalibrator za CK, 2 nivoja, kot npr: Siemens CKI/MBI CAL, kat. Št.: DC32 | 4 x 2 mL | ml | 24
49 | 2 | 681 | Kalibrator za totalni in direktni bilirubin, 2 novoja, kot npr.: Siemens TBI/DBI CAL, kat. Št.: DC167 | 4 x 1 mL | ml | 12
50 | 2 | 672 | kalibrator za alkalno fosfatazo, 3 nivoji, kot npr.: ALPI CAL, kat. Št.: DC150 | 6 x 1 mL | ml | 18
51 | 2 | 677 | Kalibrator za ALT, 3 novoji, kot npr.: Siemens ENZ II CAL, kat. Št.: DC143 | 6 x 1,5 ml | ml | 27
52 | 2 | 679 | Kalibrator za TSH, FT3, FT4, 5 nivojev, kot npr.: Siemens LOCI THYR CAL, kat. Št.: RC610A | 10 x 2 mL | ml | 60
53 | 2 | 2803 | Kalibrator za Troponin I,5 nivojev, kot napr.: Dimension calibrator LOCI TNIH 5x2x1ml kat. Št.:10719483 | 10 x 1 mL | ml | 40
potrošni material
54 | 2 | 683 | raztopina za kontroliranje fotometričnega sistema, kot npr: Simens CHK, kat. Št.: DF179 | a120 | kom | 1440
55 | 2 | 796 | posodica za vzorce, kontrolne vzorce in kalibratorje, kot npr.: Siemens Dimension Sample Cups, kat št.: DSC4 | 1000 / sc | kom | 1000
56 | 2 | 696 | termotrak papir za tiskalnik aparata, širina 110 mm D829 | a 4 role | rola | 60
57 | 2 | 687 | film za pripravo kivet, kot npr.: Simens Cuvette Cartrige, kat št.: D828 | 12000/sc | kom | 204000
58 | 2 | 706 | čistilna raztopina za pipetor za vzorce, kot npr.: Siemens RXL Sample Probe Cleaner, kat. Št.: RD703 | 1000 mL | ml | 12000
59 | 2 | 704 | čistilna raztopina za pipetor za reagente, kot npr.: Siemnes RXL Reagent Probe Cleaner, kat. Št.: RD702 | 500 mL | ml | 10000
60 | 2 | 682 | izpiralna raztopina za LOCI modul, kot npr.: Siemens RXL Chemistry Wash, kat. Št.: RD701 | 1700 mL | ml | 20400
61 | 2 | 707 | posodice za majhne volumne vzorcev, kot npr.: Siemens Small Sample Container, kat. Št.: DSC5 | 1000/sc | kom | 2000
62 | 2 | 688 | Merilna okenca za Siemens Dimension EXL 200 kat.št. 715207.004 a5 | a5 | kom | 25
63 | 2 | 703 | reakcijske posodice za LOCI modul, kot npr.: Siemens Dimension Reaction Vessls, kat. Št.: RXV1A | 1000 / sc | kom | 10000
SKUPAJ sklop 2
SKLOP 3 Urin
64 | 3 | 815 | Urisediment epruveta za pripravo urinskega sedimenta, dno epruvete oblikovano tako da se med centrifugiranjem zbira sediment in po cetrifugiranju omogoča enostavno odlivanje supernatanta, razširjen vrat za lažje nalivanje | 1500 / sc | kom | 11200
65 | 3 | 780 | Pasteurjeva pipeta 1 ml, kot npr. Brand kat.št. 747755 | 500 / sc | kom | 10000
66 | 3 | 814 | Ploščna gojišča za ugotavljanje bakteriurij; dvostranska ploščica z gojiščema CLED in MacConkey (kot npr.: Uricult ali enakovredno) | 10 / sc | kom | 400
67 | 3 | 823 | Zamašek za urisediment epruveto a1500 | 1500 / sc | kom | 3000
68 | 3 | 816 | Lonček za urin 120 mL - sterilni za sanford, možnost prenosa vzorca v epruveto z vakumskim sistemom, pos. Pak. | 250/sc | kom | 750
69 | 3 | 2804 | Lonček za urin PP 120 mL - s privitim belim pokrovčkom | 300/sc | kom | 12000
SKUPAJ sklop 3
SKLOP 4 Hitri testi*
70 | 4 | 735 | Testni lističi za ugotavljanje nosečnosti, občutljivost 25 mIU/mL (horionskega gonadotropina –hCG); delovanje na osnovi označenih specifičnih protiteles proti hCG, indikatorska in kontrolna črta, stabilnost trakov po odprtju originalne embalaže vsaj 2 meseca. Na zahtevo mora biti prisotna tudi pozitivna kontrola (vsaj 1 x na mesec). | 50 /sc | kom | 100
71 | 4 | 809 | Hitri imunokromatografski test za določanje prisotnosti streptokoka A iz brisa grla, indikatorska in kontrolna črtica. Občutljivost vsaj 94 %, specifičnost vsaj 98 %. V pakiranju mora biti prisotna pozitivna kontrola. | 20 / sc | kom | 1400
72 | 4 | 772 | Hitri imunokromatografski test za dokoazovanje mononukleoze iz polne krvi. Indikatorska in kontrolna črtica. Občutljivost vsaj 93%, specifičnost vsaj 92%. V pakiranju mora biti prisotna pozitivna kontrola. | 20 / sc | kom | 100
73 | 4 | 732 | Hitri imunokromatografski test za določanje okultne krvi v blatu, občutljivost vsaj 0.05.mg hemoglobina/g blata, indikatorska in kontrolna črta.V pakiranju mora biti prisotna pozitivna kontrola. | 25 / sc | kom | 625
74 | 4 | 817 | Specifični hitri test za dokazovanje okužbe z Epstein-Barr virusom iz seruma. Določanje 4 serumskih markerjev: hetrofilna protitelesa, IgM protitelesa proti antigenu virusove ovojnice, IgG protitelesa proti antigenu virusove ovojnice in IgG protitelesa prodi jedernemu antigenu virusa. Kot npr. Vircell Virapid mono M&G. | 25/sc | kom | 425
75 | 4 | 643 | Hitri test za dokazovanje adenovirusov. | 20/sc | kom | 40
SKUPAJ sklop 4
SKLOP 5 Potrošni material
76 | 5 | 725 | Navadne PVC epruvete 12 mL, premer 16 mm višina 100 mm, 16*100, s pokrovčkom | 500/sc | kom | 1000
77 | 5 | 774 | Nastavek za avtomatsko pipeto BIOHIT in FINNPETTE 5 - 50 µL | 1000/sc | kom | 10000
78 | 5 | 775 | Nastavek za avtomatsko pipeto TRANSFERPETTE S, BRAND 100 - 1000 µL | 500 / sc | kom | 4000
79 | 5 | 773 | Nastavek za avtomatsko pipeto TRANSFERPETTE 0,5-5 ml | 200 / sc | kom | 400
80 | 5 | 800 | Steklo predmetno, mat, 76 x 25 mm | 50 / sc | kom | 4000
81 | 5 | 799 | Steklo krovno, 20 x 20 mm | 100 / sc | kom | 200
82 | 5 | 818 | Vrečke za transport vzorcev, z oznako biohazard in ločenima predalčkoma za vzorce in dokumentacijo | 100 / sc | kom | 1000
SKUPAJ sklop 5
SKLOP 6 Barvila
83 | 6 | 733 | Barvilo za barvanje krvnih razmazov Giemsa a 100ml | 100 mL | ml | 400
84 | 6 | 786 | Pufer, pH 6,8 | 1 L | liter | 4
85 | 6 | 742 | Imerzijsko olje, a 100 mL | 100 mL | ml | 200
86 | 6 | 764 | Barvilo za barvanje krvnih razmazov May-Grünwald a 100 ml | 100 mL | ml | 1500
SKUPAJ sklop 6
SKLOP 7 Razni reagenti
87 | 7 | 713 | Erlichov aldehidni reagent | 100 ml | ml | 100
88 | 7 | 778 | Natrijev hipoklorit 13 % | 1 liter | liter | 4
89 | 7 | 65 | Benzinum | 1 liter | liter | 8
SKUPAJ sklop 7
SKLOP 8 Sedimentacija
90 | 8 | 2810 | Kontrolni vzorci za Diesse Cube Touch 30, 2 nivoja 4 x 9 mL. Kot npr.: ESR Control Cube kat. Št.: 10435 | 4 x 9 mL | ml | 288
91 | 8 | 2811 | Tracporder za Diesse Cube Touch 30 za 5000 testov |  | kom | 1
SKUPAJ sklop 8
SKLOP 9 PČ
92 | 9 | 763 | Reagent za določanje PČ/INR z analizatorjem Thrombotrack iz kapilarne krvi (kot npr.: Manchester capillary PT test kit, 5 x 6 mL ali enakovredno) | 5 x 6 mL | ml | 1050
93 | 9 | 745 | Kivete in kroglice za Thrombotrack | 500 | kom | 2500
94 | 9 | 648 | Capillary Control Plasma, normal, 10 x 0,5 mL | 10 x 0,5 mL | ml | 10
95 | 9 | 647 | Capillary Control Plasma, level 2, 10 x 0,5 mL | 10 x 0,5 mL | ml | 10
96 | 9 | 785 | Kalibrator za reagent za PČ, kot npr: HART INR Correction kit, Kat št.: HB-4415-FG, 5 X 0,5 mL. | 5 x 0,5 ml | ml | 2.5
97 | 9 | 646 | Capillary Control Plasma, level 1, 10 x 0,5 mL | 10 x 0,5 mL | ml | 10
SKUPAJ sklop 9
SKLOP 10 CRP
98 | 10 | 794 | Kit za določanje C-reaktivnega proteina na analizatorju Aidian Oy Quik Read 101 Go (kot npr.: Aidian Oy Quik Read GO CRP, 135171 ali enakovredno), oznake CE in IVD | 50 testov / sc | kom | 11500
99 | 10 | 793 | Kontrolni vzorec za kontrolo določanja C-reaktivnega proteina na analizatorju Quik Read 101 Go (ko npr.: Quik Read Go CRP control, 153764 ali enakovredno) | 1 mL / sc | ml | 12
SKUPAJ sklop 10
SKLOP 11 Lancete
100 | 11 | 771 | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev igle in onemogoča ponoven vbod. Sterilna igla oziroma rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 2,0 mm; širina vboda 1,5 mm. Rezilo iz nerjavečega jekla. Kot npr.: Greiner Minicollect Saftey Lancets 450429. | 200 / sc | kom | 6800
101 | 11 | 770 | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev igle in onemogoča ponoven vbod. Sterilna igla oziroma rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 1,5 mm; širina vboda 1,5 mm. Rezilo iz nerjavečega jekla. Kot npr.: Greiner Minicollect Saftey Lancets 450428. | 200 / sc | kom | 1200
102 | 11 | 769 | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev igle in onemogoča ponoven vbod. Sterilna igla oziroma rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 1,0 mm; širina vboda 1,5 mm. Rezilo iz nerjavečega jekla. Kot npr.: Greiner Minicollect Saftey Lancets 450427. | 200 / sc | kom | 800
SKUPAJ sklop 11
SKLOP 12 Venski odvzem**
103 | 12 | 765 | Igla z luer adapterjem (metuljček), za odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,8mm, dolžina igle 19mm, dolžina cevke 16-18 cm, navoj za pritrditev v nastavek. V enem kosu (brez sestavljanja pred uporabo). Varnostni mehanizem | 50 / sc | kom | 500
104 | 12 | 739 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,7 mm (črna), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | 100 / sc | kom | 1000
105 | 12 | 740 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,80 mm (zelena), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | 100 / sc | kom | 18000
106 | 12 | 741 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,9 mm (rumena), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | 100 / sc | kom | 1000
107 | 12 | 728 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, za težavne odvzeme, s komoro, ki pokaže uspešnost vboda. | 50/sc | kom | 600
108 | 12 | 776 | Nastavek za odvzem krvi, za navojem za pritrditev igle, s sistemom za avtomatsko odstranitev igle | 20 / sc | kom | 200
109 | 12 | 825 | Podveza za odvzem krvi, za večkratno uporabo, brez lateksa. | 1 | kom | 4
110 | 12 | 824 | Podveza za odvzem krvi, za enkratno uporabo | 1 | kom | 2
111 | 12 | 738 | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,80 mm (zelena), z varnostnim zaklepom, navoj za pritrditev v nastavek za iglo | 48 / sc | kom | 1920
112 | 12 | 720 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za hematološke preiskave, suhi antikooagulant K-EDTA, 2 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja, prosojna nalepka. Kompatibilnost z hematološkim analizatorjem SYSMEX XN10 (dokazilo s strani proizvajalca analizatorja!). | 100 / sc | kom | 2000
113 | 12 | 2805 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za hematološke preiskave, suhi antikooagulant K-EDTA, 3 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja, prosojna nalepka. Kompatibilnost z hematološkim analizatorjem SYSMEX XN10 in Diesse Cube 30 Touch. (dokazilo s strani proizvajalca analizatorja!). | 100 / sc | kom | 17000
114 | 12 | 714 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za hematološke preiskave, suhi antikooagulant K-EDTA, 6 ml, premer 13 mm, višina 100 mm | 100 / sc | kom | 600
115 | 12 | 722 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, suhi antikooagulant Litijev heparin, 4 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja. Kompatibilnost s Siemens Stratus (dokazilo s strani proizvajalca aparata ozir. Zastopnika v Sloveniji | 100 / sc | kom | 1000
116 | 12 | 715 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), 4 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja | 100 / sc | kom | 600
117 | 12 | 717 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), separacijski gel, 4 ali 3,5 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja, prosojna nalepka. | 100 / sc | kom | 21000
118 | 12 | 716 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), 6 ml, premer 13 mm, višina 100 mm | 100 / sc | kom | 200
119 | 12 | 719 | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, antikoagulant Na-citrat, moder zamašek, 3-4 mL, premer 13 mm, višina 75 mm. | 100 / sc | kom | 800
120 | 12 | 718 | Epruveta brez dodatkov, premer 13 mm. Višina 75 mm, primerna za alikvotiranje in transport. | 100 / sc | kom | 1000
121 | 12 | 724 | Epr. Urin 9,5ml konična PL.16x100mm, a100 kat.št. D365000 | a100 | kom | 500
SKUPAJ sklop 12
SKLOP 13 INR
122 | 13 | 654 | Testni lističi za Roche Coagu Chek Pro II ( kot npr.: Roche CoaguGhek PT Test (240)06688721019 ali enakovredno) CE, IVD | 48 / sc | kom | 2160
123 | 13 | 655 | Kontrolni vzorec za Roche Coagu Chek Pro II ( kot npr.: Roche CoaguGhek PT Controls 06679684 ali enakovredno) CE, IVD | 4 / sc | kom | 24
SKUPAJ sklop 13
SKLOP 14 Shranjevanje
124 | 14 | 788 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, brezbarvne 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | 500 / sc | kom | 1000
125 | 14 | 789 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, modra 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | 500 / sc | kom | 1000
126 | 14 | 792 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, zelena 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | 500 / sc | kom | 1000
127 | 14 | 790 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, rdeča 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | 500 / sc | kom | 1000
128 | 14 | 791 | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, rumena 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | 500 / sc | kom | 10000
129 | 14 | 2812 | Škatla za shranjevanje predmetnih stekel PP, za 100 stekel. |  | kom | 1
SKUPAJ sklop 14
SKLOP 15 Reagenti in rezervni deli za biokemični analizator Siemens Stratus CS
130 | 15 | 808 | Testna ploščica za določanje Troponina I, kot npr: Siemnes Acute Care CTNI TestPak, kat. Št.: CCTNI | 100 / sc | kom | 400
131 | 15 | 803 | Testna ploščica za določanje D-Dimera, kot npr:Siemnes Acute Care DDMR TestPak, kat. Št.: CDDMRE | 60 / sc | kom | 80
132 | 15 | 802 | Kalibrator za Toponin I, kot npr.: Siemens Acute Care cTNI CalPak, kat št.: CCTNI-CR | 5 / sc | kom | 5
133 | 15 | 804 | Kalibrator za D Dimer,kot npr.: Siemens Acute Care DDMR CalPak, kat št CDDMR-C | 5 / sc | kom | 20
134 | 15 | 806 | Rotor za centrifugiranje vzorcev, kot npr Simenes Stratus CS Rotors, kat. Št.: CROTOR | 100 / sc | kom | 800
135 | 15 | 801 | Adapter za epruveto z vzorcem, kot npr.: Siemens Stratus CS Cannula, kat. Št.: CCANBD | 100 / sc | kom | 800
136 | 15 | 807 | Posodica za vzorce in kontrolne vzorce, kot npr. Siemens Stratus CS Sample Cups, kat št.: CCUPS | 100 / sc | kom | 600
137 | 15 | 743 | Kontrolni vzorec za D-Dimer 1 in 2, kot npr.: Simens Innovance D-Dimer Control, kat. št.: OPDY03 | 10 x 1 ml | ml | 50
138 | 15 | 805 | Nastavki v stojalu za pipetor aparata Siemens Stratus, kot npr.: Siemens Stratus CS Pipette Tips. | 1920/ sc | kom | 3840
SKUPAJ sklop 15
SKLOP 16 Potrošni material za demineralizator vode Merck Millipore AFS8D
139 | 16 | 784 | Pak za prečiščevanje vode, kot npr Progard TS 2 pack, kat št.:ProGOTOS2, obvezno mora imeti ustrezno IR kodo (sicer ga aparat ne zazna) | 1 | kom | 2
140 | 16 | 787 | Pak za dodatno prečiščevanje vode, kot npr Q-Gard A2, kat št.:CP2ALLREST, obvezno mora imeti ustrezno IR kodo (sicer ga aparat ne zazna) | 1 | kom | 2
141 | 16 | 746 | Kloridne tablete za čiščenje sistema: kot npr:Millipore kat. Št.: ZWCL01F50 | 48/sc | kom | 48
142 | 16 | 768 | Filter za čiščenje deionizirane vode na sistemu Merck Millipore AFS8, kot npr. Millipak 100 capsule kat. št. MPGL10ZW1 | 1 | kom | 1
SKUPAJ sklop 16
SKLOP 17 Material za Biorad D10
143 | 17 | 660 | Paket reagentov in materiala za določanje glikoziliranega hemoglobin, kot npr Biorad D10 Pak, kat št.:120-00949 | 1 | kom | 6
144 | 17 | 759 | Kontrolni vzorec za glikolizirani hemoglobin, 2 nivoja ( kot npr.: Biorad Lyphochek Diabetes Control Bilevel, ali enakovredno) | 6 x 0,5 ml | kom | 6
145 | 17 | 2813 | D10 Preventive maintaince kit | 1 | kom | 1
SKUPAJ sklop 17
SKLOP 18 Material za Abott Emerald
146 | 18 | 2806 | CD EMERALD CLEANER rgt 960 mL | 1 | kom | 2
147 | 18 | 2807 | CD EMERALD DILUENT RGT 10L | 1 | kom | 1
148 | 18 | 2808 | CD EMERALD HGB LYSE RGT 960ML | 1 | kom | 2
149 | 18 | 2809 | CD18 PLUS CONTROL HP | 1 | kom | 5
SKUPAJ sklop 18
Pri pripravi razpisne dokumentacije morajo ponudniki upoštevati naslednje zahteve:
Kjer je to potrebno mora dobavitelj poskrbeti za dostavo v hladni verigi.
Znotraj istega naročila morajo biti istovrstni artikli dobavljeni z isto serijsko številko.
Dobavljen material mora imeti tak rok uporabe, da ga bo naročnik lahko porabil do konca pred pretekom roka uporabe.